## OFERTA ECONOMICA
FORMATO - OFERTA ECONOMICA
OBJETO : CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS Y SISTEMAS HIDRÁULICOS EN LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL.
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
REGIONAL | SEDE | ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD DE EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (PRECIO TECHO) | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | OBSERVACIONES
SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS (SIN IVA) | 1 | Cisterna grande | Largo | 15 mts | 1 | UND | 260224.0946 |  | 0 | 0
|  |  |  | Ancho | 3,50 mts
|  |  |  | Profundidad | 1,20 mts
|  | 2 | Cisterna pequeña | Largo | 2,60 mts | 1 | UND | 260224.0946 |  | 0 | 0
|  |  |  | Ancho | 4 mts
|  |  |  | Profundidad | 1,40 mts
|  | 3 | Motobomba marca Barnes 5hp / 1515 HHE-5-C |  |  | 1 | UND | 260224.0946 |  | 0 | 0
|  | 4 | Motobomba para agua 1hp / PUMPJCR.10M |  |  | 1 | UND | 260224.0946 |  | 0 | 0
|  | 5 | Motobomba Barnes alta presión 5hp trifásica / 1515HHE-4-8E12POO7 |  |  | 1 | UND | 260224.0946 |  | 0 | 0
|  | 6 | Motobomba Barnes alta presión de 5hp trifásica / 1515HHE-8D30PO11 |  |  | 1 | UND | 260224.0946 |  | 0 | 0
ORIENTE | BUCARAMANGA | 7 | Electrobombas centrifugas caracol marca IHM, modelo 15HM – 6 de 6.0 HP |  |  | 2 | UND | 271529.5171 |  | 0 | 0
|  | 8 | Tablero electrónico de control para operación y protección de las bombas compuesto por dos arrancadores directos. |  |  | 1 | UND | 271529.5171 |  | 0 | 0
|  | 9 | Tanque de presión ZILMET, tipo vertical con capacidad de 300 lts |  |  | 1 | UND | 271529.5171 |  | 0 | 0
|  | 10 | Electrobomba centrifuga caracol de lata presión marca IHM 20H – 15 de 1.5 HP y su arrancador de protección y control. |  |  | 1 | UND | 271529.5171 |  | 0 | 0
ATLANTICO | SANTA MARTA | 11 | Motobomba / Pedrollo / JSWm 1BX-N / Monofásica / Potencia: KW 0.50 - HP 0.70 / Prestaciones: Q 5 ÷ 55 - H 36 ÷ 14 / Bocas: asp. 1" - mand. 1" |  |  | 1 | UND | 469640.6162 |  | 0 | 0
|  | 12 | Tanque subterráneo de 12m3 |  |  | 1 | UND | 262742.1541 |  | 0 | 0
|  | 13 | Tanques elevados capacidad 500 lts |  |  | 5 | UND | 518674.1019 |  | 0 | 0
OCCIDENTE | BUENAVENTURA | 14 | Electrobomba marca AQUASTRONG / EKM 8 - 1 de 1 HP |  |  | 1 | UND | 491609.0238 |  | 0 | 0
|  | 15 | Tanque hidroneumático de presión capacidad 50 L |  |  | 1 | UND | 491609.0238 |  | 0 | 0
|  | 16 | Tanque elevado es de 1000 litros en material plástico |  |  | 1 | UND | 518674.1019 |  | 0 | 0
|  | 17 | Cisterna pequeña | Largo | 2 mts | 1 | UND | 271529.5171 |  | 0 | 0
|  |  |  | Ancho | 2 mts
|  |  |  | Profundidad | 0,75 mts
NARIÑO - PUTUMAYO | TUMACO | 18 | Electrobomba alimentadora del tanque elevado Barnes |  |  | 1 | UND | 469640.6162 |  | 0 | 0
|  | 19 | Electrobomba paso de sonda marca Pedrollo ref. pump cpm610 |  |  | 1 | UND | 469640.6162 |  | 0 | 0
|  | 20 | tanque elevado Rotoplast capacidad 1000 lts |  |  | 1 | UND | 650484.5471 |  | 0 | 0
| SAN MIGUEL | 21 | Motobomba sumergible Evans ref:sp1me075 |  |  | 1 | UND | 469640.6162 |  | 0 | 0
|  | 22 | Hidroflo Pedrollo 1/2 hp ref. pkm60 24l |  |  | 1 | UND | 403735.3936 |  | 0 | 0
|  | 23 | Pozo subterránea sin dato |  |  | 1 | UND | 491609.0238 |  | 0 | 0
| MATAJE | 24 | Motobomba sumergible tipo lapicero de 2HP |  |  | 1 | UND | 513577.4313 |  | 0 | 0
|  | 25 | Tanque elevado Rotoplast capacidad 2000 lts |  |  | 2 | UND | 650484.5471 |  | 0 | 0
|  | 26 | Motobomba de 1/2 hp |  |  | 2 | UND | 307557.7055 |  | 0 | 0
ANDINA | BOGOTÁ | 27 | Electrobomba marca IHM Ignacio Gomez, modelo 15H-3T de 2.2 Kw y 3 HP |  |  | 2 | UND | 1044378.0941 |  | 0 | 0
|  | 28 | Tableros eléctricos para el control de electrobombas y motobombas |  |  | 1 | UND | 285589.2979 |  | 0 | 0
|  | 29 | Hidroflo marca IHM Ignacio Gomez, modelo LA 200 con capacidad de 200 litros y presión máxima de 150 PSI |  |  | 1 | UND | 487698.6472 |  | 0 | 0
|  | 30 | Tanque subterráneo de reserva de agua capacidad 12000 lts |  |  | 1 | UND | 135764.7586 |  | 0 | 0
|  | 31 | Electrobomba marca Barnes, Modelo CCD110S, de 2.2 Kw y 3 HP |  |  | 1 | UND | 386643.9726 |  | 0 | 0
AMAZONAS | LETICIA (SIN IVA) | 32 | Motobomba marca Barnes pumps 1.5 hp electronic ignition |  |  | 3 | UND | 339679.5787 |  | 0 | 0
|  | 33 | Electrobomba weg, ph 1 hp [kw] 2.00[1.50] ,v.110/220 |  |  | 1 | UND | 339679.5787 |  | 0 | 0
|  | 34 | Electrobomba weg, ph 1 hp [kw] 1.00[0.75], v.110/220 |  |  | 1 | UND | 339679.5787 |  | 0 | 0
ANTIOQUIA | TURBO | 35 | Motobomba Pedrollo de ¾ HP, 110 V |  |  | 1 | UND | 415554.3969 |  | 0 | 0
|  | 36 | Tanque subterráneo 500 lts |  |  | 1 | UND | 393673.863 |  | 0 | 0
| MEDELLÍN | 37 | Tanque elevado capacidad 1000 lts |  |  | 3 | UND | 509667.0548 |  | 0 | 0
ORINOQUIA | ARAUCA | 38 | Motobomba marca SIEMENS HP 1.0 / Motor 1RF3 095-2YB99 |  |  | 2 | UND | 384227.4478 |  | 0 | 0
|  | 39 | Tanque elevado de 1000 Litros |  |  | 3 | UND | 386643.9726 |  | 0 | 0
|  | 40 | Tanque elevado de 5000 Litros |  |  | 2 | UND | 404218.6986 |  | 0 | 0
|  | 41 | Tanque 2000 Litros |  |  | 1 | UND | 386643.9726 |  | 0 | 0
|  | 42 | Motobomba periférica 1 Hp 65 Mts TOOLCRAFT TC2665 |  |  | 1 | UND | 384227.4478 |  | 0 | 0
|  | 43 | Motobomba Periferica 1 HP 110-220V 1F 1X1" QB80 BARNES BE 1 10-1 HF |  |  | 1 | UND | 384227.4478 |  | 0 | 0
|  | 44 | Tanque Hidroacumulador AQUA-PRESS con Membrana Horizontal BARNES 25100 24 Litros AQ-H |  |  | 1 | UND | 491609.0238 |  | 0 | 0
GUAJIRA | MAICAO | 45 | Electrobomba Periférica 1/2HP 110V / potencia 0,5 HP / presión máxima 57 PSI |  |  | 1 | UND | 307557.7055 |  | 0 | 0
|  | 46 | Tanque elevado de 2000 Litros |  |  | 1 | UND | 316345.0685 |  | 0 | 0
|  | 47 | Tanque elevado de 1000 Litros |  |  | 1 | UND | 391037.6541 |  | 0 | 0
| PARAGUACHON | 48 | Bomba de Agua Periférica 1/2hp / Potencia 360 W / Presión máxima: 4.5 Bar |  |  | 1 | UND | 382250.2911 |  | 0 | 0
|  | 49 | Tanque elevado de 500 Litros |  |  | 1 | UND | 428164.2628 |  | 0 | 0
|  | 50 | Tanque elevado de 250 Litros |  |  | 1 | UND | 428164.2628 |  | 0 | 0
|  | 51 | Electrobomba Superficial Centrífuga 1.0HP 110/220 V Pedrollo / Potencia 1 HP / Presión máxima 50 PSI |  |  | 1 | UND | 426187.1061 |  | 0 | 0
|  | 52 | Tanque elevado de 250 Litros |  |  | 1 | UND | 430580.7877 |  | 0 | 0
| VALLEDUPAR | 53 | Electrobomba Sumergible Topmulti 4 1hp 110v / Potencia 1 HP / Presión máxima 74 |  |  | 1 | UND | 496705.6943 |  | 0 | 0
| TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | [6 empty] | 21205111.3368 | 0 | 0 | 0
FORMATO - CATALOGO DE RESPUESTOS
OBJETO : CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS Y SISTEMAS HIDRÁULICOS EN LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL.
|  | ITEM | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA (PRECIO TECHO) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA | OBSERVACIONES
PINTURAS Y LUBRICANTES
|  | 1 | Tubería PVC presión 1/2” |  |  | 1 | m | 5408 |  | 0 | 0
|  | 2 | Tubería PVC presión 3/4” |  |  | 1 | m | 6053 |  | 0 | 0
|  | 3 | Tubería PVC presión 1” |  |  | 1 | m | 7813 |  | 0 | 0
|  | 4 | Tubería PVC presión 1 1/2” |  |  | 1 | m | 11567 |  | 0 | 0
|  | 5 | Tubería PVC presión 2” |  |  | 1 | m | 17293 |  | 0 | 0
|  | 6 | Codo 90° PVC presión 1/2” |  |  | 1 | Und | 552 |  | 0 | 0
|  | 7 | Codo 90° PVC presión 3/4” |  |  | 1 | Und | 1607 |  | 0 | 0
|  | 8 | Codo 90° PVC presión 1” |  |  | 1 | Und | 2525 |  | 0 | 0
|  | 9 | Codo 90° PVC presión 1 1/2” |  |  | 1 | Und | 7433 |  | 0 | 0
|  | 10 | Codo 90° PVC presión 2” |  |  | 1 | Und | 12114 |  | 0 | 0
|  | 11 | Unión PVC presión 1/2” |  |  | 1 | Und | 691 |  | 0 | 0
|  | 12 | Unión PVC presión 3/4” |  |  | 1 | Und | 1091 |  | 0 | 0
|  | 13 | Unión PVC presión 1” |  |  | 1 | Und | 1796 |  | 0 | 0
|  | 14 | Unión PVC presión 1 1/2” |  |  | 1 | Und | 4680 |  | 0 | 0
|  | 15 | Unión PVC presión 2” |  |  | 1 | Und | 7316 |  | 0 | 0
|  | 16 | Tee PVC presión 1/2” |  |  | 1 | Und | 718 |  | 0 | 0
|  | 17 | Tee PVC presión 3/4” |  |  | 1 | Und | 3480 |  | 0 | 0
|  | 18 | Tee PVC presión 1” |  |  | 1 | Und | 4890 |  | 0 | 0
|  | 19 | Tee PVC presión 1 1/2” |  |  | 1 | Und | 15880 |  | 0 | 0
|  | 20 | Tee PVC presión 2” |  |  | 1 | Und | 20248 |  | 0 | 0
|  | 21 | Adaptador macho PVC 1/2” |  |  | 1 | Und | 576 |  | 0 | 0
|  | 22 | Adaptador macho PVC 3/4” |  |  | 1 | Und | 1424 |  | 0 | 0
|  | 23 | Adaptador macho PVC 1” |  |  | 1 | Und | 2800 |  | 0 | 0
|  | 24 | Adaptador macho PVC 1 1/2” |  |  | 1 | Und | 7517 |  | 0 | 0
|  | 25 | Adaptador macho PVC 2” |  |  | 1 | Und | 10294 |  | 0 | 0
|  | 26 | Válvula de cheque 1/2” |  |  | 1 | Und | 33280 |  | 0 | 0
|  | 27 | Válvula de cheque 3/4” |  |  | 1 | Und | 41756 |  | 0 | 0
|  | 28 | Válvula de cheque 1” |  |  | 1 | Und | 60804 |  | 0 | 0
|  | 29 | Valvula de bola 1/2" PVC |  |  | 1 | Und | 13628 |  | 0 | 0
|  | 30 | Valvula de bola 3/4" |  |  | 1 | Und | 14720 |  | 0 | 0
|  | 31 | Valvula de bola 1" |  |  | 1 | Und | 12785 |  | 0 | 0
|  | 32 | Valvula de bola 1 1/2" |  |  | 1 | Und | 20300 |  | 0 | 0
|  | 33 | Valvula de bola 2" |  |  | 1 | Und | 43379 |  | 0 | 0
|  | 34 | Válvula de compuerta metalica 1/2” |  |  | 1 | Und | 35040 |  | 0 | 0
|  | 35 | Válvula de compuerta metalica 3/4” |  |  | 1 | Und | 43880 |  | 0 | 0
|  | 36 | Válvula de compuerta metalica 1” |  |  | 1 | Und | 65160 |  | 0 | 0
|  | 37 | Válvula de compuerta metalica 1 1/2” |  |  | 1 | Und | 78920 |  | 0 | 0
|  | 38 | Unión universal 1/2” PVC |  |  | 1 | Und | 7640 |  | 0 | 0
|  | 39 | Unión universal 3/4” PVC |  |  | 1 | Und | 9476 |  | 0 | 0
|  | 40 | Unión universal 1” PVC |  |  | 1 | Und | 16391 |  | 0 | 0
|  | 41 | Unión universal 1 1/2” PVC |  |  | 1 | Und | 50705 |  | 0 | 0
|  | 42 | Unión universal 2” PVC |  |  | 1 | Und | 47585 |  | 0 | 0
|  | 43 | Acople flexible metalico 1/2" x 40 cm |  |  | 1 | Und | 31980 |  | 0 | 0
|  | 44 | Valvula flotador tanque 1/2 |  |  | 1 | Und | 41440 |  | 0 | 0
|  | 45 | Valvula flotador tanque 3/4 metalico |  |  | 1 | Und | 197246 |  | 0 | 0
|  | 46 | Tapa tanque de almacenamiento 500 L - 1000 L |  |  | 1 | Und | 101994 |  | 0 | 0
|  | 47 | Empaque de caucho 1/2” |  |  | 1 | Und | 3317 |  | 0 | 0
|  | 48 | Empaque de caucho 3/4” |  |  | 1 | Und | 2149 |  | 0 | 0
|  | 49 | Empaque de caucho 1” |  |  | 1 | Und | 2060 |  | 0 | 0
|  | 50 | Empaque de caucho 2” |  |  | 1 | Und | 3152 |  | 0 | 0
|  | 51 | Empaque de caucho 3” |  |  | 1 | Und | 4949 |  | 0 | 0
|  | 52 | Empaque Neopreno Huecos X 150 L 2" 7451030 |  |  | 1 | Und | 15708 |  | 0 | 0
|  | 53 | Empaque Neopreno X 150 PSI RF 2" 7451230 |  |  | 1 | Und | 11424 |  | 0 | 0
|  | 54 | EMPAQUE CARCAZA P/SELLO GS-50 IHM 9510400043 |  |  | 1 | Und | 32844 |  | 0 | 0
|  | 55 | Abrazadera metálica tipo cremallera 1/2” |  |  | 1 | Und | 1740 |  | 0 | 0
|  | 56 | Abrazadera metálica 3/4” |  |  | 1 | Und | 1912 |  | 0 | 0
|  | 57 | Abrazadera metálica 1” |  |  | 1 | Und | 2440 |  | 0 | 0
|  | 58 | Abrazadera metálica 2” |  |  | 1 | Und | 4012 |  | 0 | 0
|  | 59 | Bujia |  |  | 1 | Und | 9287 |  | 0 | 0
|  | 60 | Bayoneta con empaque |  |  | 1 | Und | 7915 |  | 0 | 0
|  | 61 | Impeller Resun |  |  | 1 | Und | 56940 |  | 0 | 0
|  | 62 | Codo de descarga Dj50c |  |  | 1 | Und | 29988 |  | 0 | 0
|  | 63 | Codo de descarga Dj80 |  |  | 1 | Und | 32844 |  | 0 | 0
|  | 64 | Codo de descarga Dj50c-1 |  |  | 1 | Und | 42840 |  | 0 | 0
|  | 65 | Codo de descarga Dj40c |  |  | 1 | Und | 42840 |  | 0 | 0
|  | 66 | Codo de descarga Fwp80 |  |  | 1 | Und | 98532 |  | 0 | 0
|  | 67 | Tornillo drene y empaque bomba periferica |  |  | 1 | Und | 13188 |  | 0 | 0
|  | 68 | Tapon y empaque conector de aceite |  |  | 1 | Und | 6564 |  | 0 | 0
|  | 69 | Impulsor para bomba PKM 60 PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 84000 |  | 0 | 0
|  | 70 | Impulsor Bomba PRISMA/MULTI 35N Altamira E125463 |  |  | 1 | Und | 112812 |  | 0 | 0
|  | 71 | Flotador electrico VIGYLANT PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 116760 |  | 0 | 0
|  | 72 | Capacitor / condensador 25MF/250V para bomba PKM 60 PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 52800 |  | 0 | 0
|  | 73 | Capacitor / condensador 50MF /450VL para bomba PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 91200 |  | 0 | 0
|  | 74 | Capacitor / condensador 90UF 450V para bomba PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 152400 |  | 0 | 0
|  | 75 | Condensador 12.5mF+FAST.ANTISTRAP. P/ ZD Pedrollo 5-2-6 |  |  | 1 | Und | 37128 |  | 0 | 0
|  | 76 | Manómetro seco de 0-90 PSI (MR6) PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 46848 |  | 0 | 0
|  | 77 | Manometro Seco 0-200Psi |  |  | 1 | Und | 49624 |  | 0 | 0
|  | 78 | Manómetro en glicerina de 0-150 PSI (MRG10) PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 180000 |  | 0 | 0
|  | 79 | Manometro Glicerina 0-100Psi |  |  | 1 | Und | 62383 |  | 0 | 0
|  | 80 | Manometro Glicerina 0-160Psi |  |  | 1 | Und | 82375 |  | 0 | 0
|  | 81 | Manometro Glicerina 0-300Psi |  |  | 1 | Und | 95292 |  | 0 | 0
|  | 82 | Presostato de 30-50 PSI PEARL |  |  | 1 | Und | 131940 |  | 0 | 0
|  | 83 | Presostato 40-60 Psi |  |  | 1 | Und | 81324 |  | 0 | 0
|  | 84 | Rodamiento 607 |  |  | 1 | Und | 9600 |  | 0 | 0
|  | 85 | RODAMIENTO 608Z (5401) BOSCH SKIL F000615006 |  |  | 1 | Und | 17040 |  | 0 | 0
|  | 86 | Rodamiento 6001 |  |  | 1 | Und | 21000 |  | 0 | 0
|  | 87 | Rodamiento 6008 |  |  | 1 | Und | 40728 |  | 0 | 0
|  | 88 | Sello mecánico tipo cazuela de 20 mm cerámico |  |  | 1 | Und | 35155 |  | 0 | 0
|  | 89 | Sello mecánico 12 mm para bomba PKM 60 PEDROLLO |  |  | 1 | Und | 56400 |  | 0 | 0
|  | 90 | Sello mecánico resorte corto 3/4″ cerámico |  |  | 1 | Und | 63342 |  | 0 | 0
|  | 91 | Sello mecánico resorte largo de 1 1/4″ cerámico |  |  | 1 | Und | 73470 |  | 0 | 0
PINTURAS Y LUBRICANTES
|  | 92 | Lubricante multipropósito x 240 ml |  |  | 1 | Und | 24197 |  | 0 | 0
|  | 93 | Grasa para rodamientos x 425-450 gr |  |  | 1 | Und | 34237 |  | 0 | 0
|  | 94 | Limpiador electronico 200 ml |  |  | 1 | Und | 16319 |  | 0 | 0
|  | 95 | Anticorrosivo Pintuco 1/4 Gal |  |  | 1 | Gal | 36680 |  | 0 | 0
|  | 96 | Anticorrosivo Pintuco 1 Gal |  |  | 1 | Gal | 100680 |  | 0 | 0
|  | 97 | Thinner |  |  | 1 | Gal | 36280 |  | 0 | 0
|  | 98 | Limpiador PVC 1/4 |  |  | 1 | Gal | 64487 |  | 0 | 0
|  | 99 | Limpiador PVC 1/32 - 120 ml |  |  | 1 | Gal | 16820 |  | 0 | 0
|  | 100 | Soldadura PVC 1/4 |  |  | 1 | Gal | 86856 |  | 0 | 0
|  | 101 | Soldadura PVC 1/32 |  |  | 1 | Gal | 32203 |  | 0 | 0
|  | TOTAL CATALOGO DE REPUESTOS | [5 empty] | 3692900 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL OFERTA ECONOMICA (MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS + CATALOGO REPUESTOS) | 0 | 0 | 0
Empresa:
Nombre:
Correo electronico:
Numero de celular:
Direccion:
Fecha (AAAA-MM-DD)