## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL
PRETRATAMIENTO
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR) | m | 182 | 20990 | 3820180
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 71.7 | 25536 | 1830931
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 665.54 | 17407 | 11585055
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 187.03 | 230155 | 43045890
2.2.5 | RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) | m3 | 23.22 | 361285 | 8389038
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m3 | 6.8 | 171438 | 1165778
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 608.13 | 54660 | 33240386
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 121.04 | 202076 | 24459279
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 2.9 | 732758 | 2124998
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 8 | 1710946 | 13687568
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 608.4 | 12375 | 7528950
3.3.3I | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | kg | 13.6 | 20017 | 272231
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" | un | 4 | 25354 | 101416
4.5.1 | VALVULAS |  |  | 0
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 2 | 54934 | 109868
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 35 | 8233 | 288155
5.1.16 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6" | ml | 2 | 22732 | 45464
5.1.17 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 8" | ml | 96 | 30465 | 2924640
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 4 | 30858 | 123432
5.12 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
5.12.1 | INSTALACIÓN TUBERIA PEAD 6" | ml | 53 | 14888 | 789064
7 | EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA
7.3 | MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES
7.3.7 | LADRILLO SIN JUNTA | m2 | 2.25 | 69023 | 155302
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.1 | CANASTILLA PARA RECOLECCION DE SOLIDOS 0.40 X 0.5 X 0.30 M EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE, CON MANIJAS DE AGARRE. PERFORACIONES DE 1/2" CADA 2.5 cm | un | 2 | 10794479 | 21588958
9.1.2 | SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO PREFABRICADA EN PRFV DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES PRESENTADOS EN LOS PLANOS HIDRÁUICOS. | un | 1 | 33284504 | 33284504
9.1.3 | Compuerta manual (0.35 m x 0.31 m) | un | 2 | 5389645 | 10779290
9.1.4 | Rejilla en acero inoxidable (7 barras de 6.4mm, inclinación 45°, separadas 30 mm) | un | 2 | 833888 | 1667776
9.1.5 | Regla en fibra de Vidrio para Aforo de Caudal (Regla Limnimetrica) | un | 2 | 2102672 | 4205344
9.5 | LECHOS FILTRANTES Y FALSOS FONDOS
9.5.4 | Arena | m3 | 0.68 | 2338160 | 1589949
9.5.6 | Grava (1/2"-1/8") | m3 | 0.17 | 2032224 | 345478
9.5.7 | Grava (1"-1/2") | m3 | 0.17 | 2187129 | 371812
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.2 | Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | un | 4 | 1493292 | 5973168
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.2 | Válvula mariposa de 3" | un | 2 | 2164191 | 4328382
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 4 | 13882 | 55528
4.1.22 | Tubería PVC Sanitaria 6" | m | 2 | 99086 | 198172
4.1.23 | Tubería PVC Sanitaria 8" | m | 96 | 178203 | 17107488
4.1.25 | Tubería PVC Sanitaria 3" | m | 35 | 33573 | 1175055
4.2.1 | TUBERÍA 150 MM PEAD SN8 ALCANT. CORRUGADA | m | 53 | 59568 | 3157104
TOTAL PRETRATAMIENTO |  |  |  |  | 261515633
RAP | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 402.13 | 25536 | 10268792
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 820.37 | 17407 | 14280181
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 14.02 | 230155 | 3226773
2.2.6 | RELLENO CON ARENA DE RÍO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) | m3 | 8.28 | 450963 | 3733974
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 120.4 | 171438 | 20641135
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 403.62 | 54660 | 22061869
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 416.75 | 202076 | 84215173
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 6.02 | 732758 | 4411203
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 192.39 | 1710946 | 329168901
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 19269.9 | 12375 | 238465013
3.6 | OTROS CONCRETOS
3.6.1I | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES | m3 | 4.83 | 846536 | 4088769
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC
4.1.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=4" | un | 10 | 27177 | 271770
4.1.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=6" | un | 10 | 22924 | 229240
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" | ml | 34.42 | 17255 | 593917
4.2.3 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" | ml | 39.39 | 11954 | 470868
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" | un | 19 | 25354 | 481726
4.3.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 2 | 36382 | 72764
4.4 | INSTALACIÓN TUBERIA HD
4.4.2 | INSTALACIÓN TUBERIA HD D=3" (INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁSTICA ) | ml | 5.05 | 44981 | 227154
4.4.42 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=4" L=1 A 2M (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 1 | 113470 | 113470
4.4.45 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=6" L=0,00 A 1,00 m (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 5 | 140936 | 704680
4.5.1 | VALVULAS
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 6 | 54934 | 329604
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 5.84 | 8233 | 48081
5.1.22 | PERFORACIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 6" | ml | 16.9 | 24152 | 408169
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 13 | 30858 | 401154
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 0.25 | 190654 | 47664
8.4I | BARANDA METÁLICA | ml | 71 | 817436 | 58037956
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DENTADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 0.18 M DE ALTO X 0.15 M DE ANCHO X 3,00 M DE LARGO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 2 | 2206300 | 4412600
9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ROSETA PLASTICA PARA RAP (INCLUYE TRANSPORTE) | un | 113.4 | 19666 | 2230124
3.13.2.36 | Niples en HD 4" (100 mm) EB x EL L=1,00 a 2,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 1 | 3895543 | 3895543
3.13.2.46 | Niples en HD 6" (150 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 5 | 3105614 | 15528070
3.15.1.1 | Tees HD Extremo liso
3.15.1.1.3 | Tee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) EL | un | 4 | 378734 | 1514936
3.15.3.1 | Codos HD 90° Extremo Liso
3.15.3.1.3 | Codo HD 4" (100 mm) 90º EL | un | 1 | 362502 | 362502
3.15.3.5 | Codos HD 90° JH PVC
3.15.3.5.2 | Codo HD 3" (75 mm) 90º JH | un | 1 | 537441 | 537441
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.2 | Unión HD de montaje autoportante de 3" | un | 5 | 818786 | 4093930
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.2 | Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | un | 9 | 1493292 | 13439628
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.3 | Adaptador Brida por Acople Universal 4" (110 mm a 128 mm) | un | 1 | 5293974 | 5293974
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.2 | Válvula mariposa de 3" | un | 6 | 2164191 | 12985146
3.3.1.2.3 | CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21
3.3.1.2.3.4 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=4" | un | 2 | 161302 | 322604
3.3.1.2.4 | CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21
3.3.1.2.4.4 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=4" | un | 2 | 387750 | 775500
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.14 | Tee PVC Unión mecánica D=4"x 3" | un | 1 | 681092 | 681092
3.3.3 | SUMINISTRO REDUCCIONES PVC
3.3.3.1.7 | Reducción PVC Unión mecánica de 4"x 3" | un | 5 | 139065 | 695325
3.3.3.1.8 | Reducción PVC Unión mecánica de 6"x 4" | un | 5 | 299858 | 1499290
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1.3 | Tapones unión mecánica D=6" | un | 5 | 280203 | 1401015
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.2 | Codo 90° PVC Sanitaria 4" | un | 3 | 24070 | 72210
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 4 | 13882 | 55528
4.5.1.1.2 | CODOS 45 º
4.5.1.1.2.1 | Codo 45° PVC Sanitaria 3" | un | 6 | 15386 | 92316
3.1.1.4.6 | Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 3" | m | 4.72 | 76805 | 362520
3.1.2.2.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 26 D= 3" | m | 29.7 | 50051 | 1486515
3.1.2.2.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 26 D= 4" | m | 39.39 | 67149 | 2644999
3.13.1.2 | Tubería en HD 3" (75 mm) | m | 5.05 | 430217 | 2172596
4.1.22 | Tubería PVC Sanitaria 6" | m | 16.9 | 99086 | 1674553
4.1.25 | Tubería PVC Sanitaria 3" | m | 5.84 | 33573 | 196066
TOTAL RAP |  |  |  |  | 875426023
FILTROPERCOLADOR | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 122.18 | 25536 | 3119988
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 655.35 | 17407 | 11407677
2.2 | RELLENOS
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 233.8 | 54660 | 12779508
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 655.35 | 202076 | 132430507
2.5 | DEMOLICIÓN
2.5.2 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | m3 | 48.93 | 509146 | 24912514
2.5.8 | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO | m2 | 1.79 | 27414 | 49071
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 6.09 | 732758 | 4462496
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 89.84 | 1710946 | 153711389
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 10282.6 | 12375 | 127247175
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 48.8 | 176277 | 8602318
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 1 | 36382 | 36382
4.4 | INSTALACIÓN TUBERIA HD
4.4.3 | INSTALACIÓN TUBERIA HD D=4" (INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁSTICA ) | ml | 6.1 | 20244 | 123488
4.4.101 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD PASAMURO D=4" L=0 A 1M (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 1 | 121819 | 121819
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1 | ESCALERA PARA HOMOGENIZADOR TIPO GATO CON GUARDA HOMBRE EN ANGULOS DE 2-1/2 z1/4, ESCALONES EN VARILLA CORRGUDA DE 5/8, GUARDA EN PLATINAS DE 2 x 1-1/2 x 3/16 CON ANCLAJES PARA ASEGURAR AL MURO | un | 8 | 3836090 | 30688720
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ROSETA PLASTICA PARA RAP (INCLUYE TRANSPORTE) | un | 200.87 | 19666 | 3950309
9.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SOPORTE DE MEDIO FILTRANTE FILTRO PERCOLADOR, CIRCULAR EN FIBRA DE VIDRIO DE 10 mm DE ESPESOR Y 11.5 m DE DIÁMETRO Y PEFORADA CON ORIFICIOS DE 1/2" ESPACIADOS 10 cm EN TODAS LAS DIRECCIONES. INCLUYE ANGÚLOS METALICOS RECUBIERTOS EN FIBRA DE VIDRIO PARA EL SOPORTE. | un | 1 | 344910805 | 344910805
9.2 | EQUIPOS DE BOMBEO GENERALES, AJITADORES MECÁNICOS, SOPLADORES, BARRELODOS
9.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DISTRIBUIDOR DE AGUA RESIDUAL FILTRO PERCOLADOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -Dos brazos, cada uno con una longitud total de 5.65 m de longitud desde el centro del cilindro. Cada brazo consta de un diámetro: el primero es de 3" con una longitud de 5.65 m y el segundo de 2". -El tubo que alimenta el sistema de distribución desde el proceso anterior tiene un diámetro de 4" -En total cada brazo tendrá 19 oficios con tamaños variables: un (1) orificio de 3/16", tres (3) orificios de 1/4", cuatro (4) orificios de 5/16", ocho (8) orificios de 7/16" y tres (3) orificios de 29/64". Los espaciamientos entre orificios se presentan en el esquema adjunto. -Se requieren dos velocidades de giro: 0.02 rpm para con caudal medio, 0.03 rmp para caudal máximo mensual. -Se calculó un torque producido por la salida de agua: operación caudal medio 3.13 Nm y para el caudal máximo horario de 42.80 Nm. | un | 1 | 138323213 | 138323213
3.13.2.319 | Niples pasamuro en HD 4" (100 mm) EB x EL L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 1 | 2207474 | 2207474
3.15.3.1.3 | Codo HD 4" (100 mm) 90º EL | un | 1 | 362502 | 362502
3.13.1.3 | Tubería en HD 4" (100 mm) | m | 6.1 | 387750 | 2365275
TOTAL FILTROPERCOLADOR |  |  |  |  | 1001812630
ESTACIÓN DE BOMBEO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 9.98 | 25536 | 254849
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 121 | 17407 | 2106247
2.2 | RELLENOS
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 4.71 | 171438 | 807473
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 43.85 | 54660 | 2396841
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 121 | 202076 | 24451196
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 0.47 | 732758 | 344396
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 12.05 | 1710946 | 20616899
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 1019.8 | 12375 | 12620025
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 50.55 | 176277 | 8910802
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.1 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 1/2" A 2" | ml | 73.52 | 17135 | 1259765
4.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" | ml | 1.24 | 17255 | 21396
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=2" | un | 24 | 21973 | 527352
4.3.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" | un | 7 | 25354 | 177478
4.4 | INSTALACIÓN TUBERIA HD
4.4.33 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=2" L=0 A 1M | un | 2 | 61934 | 123868
4.4.34 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=2" L=1 A 2M | un | 1 | 75668 | 75668
4.4.35 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=2" L=2 A 3M | un | 3 | 94132 | 282396
4.5.1 | VALVULAS
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 8 | 54934 | 439472
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 2.25 | 190654 | 428972
8.2 | TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1/4" DE 1.20 M x 1.20 M, INCLUYE MARCO METÁLICO Y PINTURA ALQUIDICA | un | 1 | 2840560 | 2840560
8.3 | TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1/4" DE 1.20 M x 0.60 M, INCLUYE MARCO METÁLICO Y PINTURA ALQUIDICA | un | 2 | 885242 | 1770484
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.2 | EQUIPOS DE BOMBEO GENERALES, AJITADORES MECÁNICOS, SOPLADORES, BARRELODOS
9.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL PARA AGUAS RESIDUALES Q=2.13 L/S H=11.9 M POTENCIA 10.93 KW | un | 2 | 8843535 | 17687070
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.13.2 | Niples en HD
3.13.2.1 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 2 | 865676 | 1731352
3.13.2.4 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 1 | 1471650 | 1471650
3.13.2.7 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=2,00 a 3,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 3 | 2077623 | 6232869
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.1 | Tee HD 2" x 2" (50 mm x 50 mm) EB | un | 2 | 380873 | 761746
3.15.3.1 | Codos HD 90° Extremo Liso
3.15.3.1.1 | Codo HD 2" (50 mm) 90º EL | un | 2 | 162314 | 324628
3.15.3.5 | Codos HD 90° JH PVC
3.15.3.5.1 | Codo HD 2" (50 mm) 90º JH | un | 9 | 185760 | 1671840
3.15.3.5.2 | Codo HD 3" (75 mm) 90º JH | un | 3 | 537441 | 1612323
3.15.3.7 | Codos HD 22,5° JH PVC
3.15.3.7.1 | Codo HD 2" (50 mm) 22,5º JH | un | 3 | 149690 | 449070
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.5.1.2.1 | Adaptador Brida porAcople Universal 2" (57 mm a 70 mm) | un | 4 | 198384 | 793536
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.1 | Adaptador Brida porAcople Universal 2" (57 mm a 70 mm) | un | 4 | 198384 | 793536
3.15.7.5.1.2.2 | Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | un | 4 | 1493292 | 5973168
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.1 | Válvula mariposa de 2" | un | 4 | 280407 | 1121628
3.17.4.12.2 | Válvula mariposa de 3" | un | 2 | 2164191 | 4328382
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.13 | Válvula de retención (Cheque) de 2" | un | 2 | 531416 | 1062832
3.17.8.1 | Manometros
3.17.8.1.1 | Manometro bañado en glicerina D=2.5" conexión vertical en acero inoxidable. Rango 0-30 psi | un | 2 | 113514 | 227028
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.1.4 | TUBERÍA PVC PRESIÓN SOLDAR RDE 21
3.1.1.4.6 | Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 3" | m | 1.24 | 76805 | 95238
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.1 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 2" | m | 73.52 | 24145 | 1775140
TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  |  |  | 128569175
SED. SECUNDARIO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 29.22 | 25536 | 746162
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 120.72 | 17407 | 2101373
2.2 | RELLENOS
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 14.61 | 171438 | 2504709
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 31.61 | 54660 | 1727803
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 120.72 | 202076 | 24394615
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 5.07 | 732758 | 3715083
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 36.51 | 1710946 | 62466638
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 2990.2 | 12375 | 37003725
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 38.33 | 176277 | 6756697
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" | ml | 5.24 | 17255 | 90416
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.16 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6" | ml | 4.18 | 22732 | 95020
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 4 | 30858 | 123432
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 1.5 | 190654 | 285981
8.4I | BARANDA METÁLICA | ml | 13.06 | 817436 | 10675714
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.9 | Lámina de acero Cal. 3/16 vertedero triangular (0.3m x 0.4m) | un | 1 | 1583318 | 1583318
SUMINISTRO
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.3 | Codo 90° PVC Sanitaria 6" | un | 1 | 204194 | 204194
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 1 | 13882 | 13882
4.5.1.1.2 | CODOS 45 º
4.5.1.1.2.1 | Codo 45° PVC Sanitaria 3" | un | 2 | 15386 | 30772
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | m | 5.24 | 60211 | 315506
4 | FLUJO LIBRE
4.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE
4.1.22 | Tubería PVC Sanitaria 6" | m | 4.18 | 99086 | 414179
TOTAL SED. SECUNDARIO |  |  |  |  | 155249219
LECHOS DE SECADO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 88.51 | 25536 | 2260191
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 241.41 | 17407 | 4202224
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 3.97 | 230155 | 913715
2.2.5 | RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) | m3 | 2.41 | 361285 | 870697
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 118.32 | 54660 | 6467371
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 236.11 | 202076 | 47712164
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 4.49 | 732758 | 3290083
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 39.88 | 1710946 | 68232526
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 4733.3 | 12375 | 58574588
3.3.2I | CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO | kg | 1053.35 | 16411 | 17286527
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 37.9 | 176277 | 6680898
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC
4.1.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=2 1/2 y 3" | un | 7 | 14291 | 100037
4.1.5 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=8" | un | 6 | 30749 | 184494
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.3 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" | ml | 13.62 | 11954 | 162813
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 28.04 | 8233 | 230853
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 20 | 30858 | 617160
7 | EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA
7.5 | CUBIERTA
7.5.1I | TEJA PLÁSTICA No.6 | m2 | 345.6 | 92821 | 32078938
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.5 | LECHOS FILTRANTES Y FALSOS FONDOS
9.5.4 | Arena | m3 | 9.38 | 2338160 | 21931941
9.5.6 | Grava (1/2"-1/8") | m3 | 3.91 | 2032224 | 7945996
9.5.7 | Grava (1"-1/2") | m3 | 3.91 | 2187129 | 8551674
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1.4 | Tapones unión mecánica D=8" | un | 6 | 853136 | 5118816
3.17.4.14 | Registro de Bola
3.17.4.14.7 | Registro de Bola de 3" | un | 6 | 97080 | 582480
3.3.2.1.8 | Tee PVC Presión soldar D=3"
3.3.2.1.8 | Tee PVC Presión soldar D=3" | un | 1 | 91322 | 91322
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 18 | 13882 | 249876
4.5.1.2 | TEE
4.5.1.2.2 | Tee Doble sanitaria 3x3x3x3" | un | 2 | 52019 | 104038
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.2.2 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26
3.1.2.2.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 26 D= 4" | m | 13.62 | 67149 | 914569
4 | FLUJO LIBRE
4.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE
4.1.21 | Tubería PVC Sanitaria 4" | m | 28.04 | 47127 | 1321441
TOTAL LECHOS DE SECADO |  |  |  |  | 296677432
TANQUE DE CONTACTO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 38.5 | 25536 | 983136
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 29.66 | 17407 | 516292
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 1.04 | 230155 | 239361
2.2.5 | RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) | m3 | 0.63 | 361285 | 227610
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 16.19 | 171438 | 2775581
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 4.41 | 54660 | 241051
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 29.2 | 202076 | 5900619
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 1.62 | 732758 | 1187068
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 10.05 | 1710946 | 17195007
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 819.9 | 12375 | 10146263
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 26.4 | 176277 | 4653713
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 4.4 | 8233 | 36225
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.3 | EQUIPOS DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS (COAGULANTES, CAL, CARBÓN ACTIVADO, POLIMEROS)
9.3.8 | Suministro e instalación de bomba dosificadora tipo diafragma para dosificación de productos químicos, Q= 25 L/hora. | un | 2 | 14513492 | 29026984
4.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE
4.1.21 | Tubería PVC Sanitaria 4" | m | 4.4 | 47127 | 207359
TOTAL TANQUE DE CONTACTO |  |  |  |  | 73336269
REDES PRESION | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 274.13 | 25536 | 7000184
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 527.02 | 17407 | 9173837
2.2 | RELLENOS
2.2.3 | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) | m3 | 10.49 | 308853 | 3239868
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 238.54 | 230155 | 54901174
2.2.9 | GRAVILLA | m3 | 26.99 | 415925 | 11225816
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 66.24 | 54660 | 3620678
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 460.78 | 202076 | 93112579
2.6 | ENTIBADOS
2.6.1I | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | m2 | 675.84 | 76507 | 51706491
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 1.57 | 732758 | 1150430
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 32.06 | 1710946 | 54852929
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 3816.77 | 12375 | 47232529
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.1 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 1/2" A 2" | ml | 1.3 | 17135 | 22276
4.2.3 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" | ml | 281.38 | 11954 | 3363617
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=2" | un | 10 | 21973 | 219730
4.3.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 53 | 36382 | 1928246
4.5.1 | VALVULAS
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 6 | 54934 | 329604
4.5.1.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 4" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 8 | 65922 | 527376
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.3 | POZOS DE INSPECCIÓN
5.3.2 | TAPA PARA POZO TIPO EAAB PREFABRICADA D=0,7 M E=0,1 M | un | 4 | 299480 | 1197920
5.11 | DUCTOS
5.11.2 | Ducto de Ventilación 3" HD | un | 2 | 1054021 | 2108042
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 6.75 | 190654 | 1286915
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS HD | un | 2 | 238863 | 477726
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.10 | COMPUERTA METÁLICATIPO GUILLOTINA - CARGA: 2.10m COMPUERTA NORMAL DE 4 SELLOS COLUMNA DE MANIOBRA CRM VASTAGO L: 3.40 m | un | 2 | 16135484 | 32270968
3.3.2.2.12 | Tee PVC Unión mecánica D=4"x 2" | un | 8 | 915286 | 7322288
3.3.3.2 | SUMINISTRO DE BUJES SOLDADOS PRESION SOLDAR
3.3.3.2.13 | Bujes soldados D=2"x 1" | un | 8 | 10184 | 81472
3.3.7.1.3 | Uniones presión soldar D= 1"
3.3.7.1.3 | Uniones presión soldar D= 1" | un | 2 | 1925 | 3850
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4"
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | un | 12 | 126072 | 1512864
3.15.3.5 | Codos HD 90° JH PVC
3.15.3.5.3 | Codo HD 4" (100 mm) 90º JH | un | 3 | 485139 | 1455417
3.15.3.6 | Codos HD 45° JH PVC
3.15.3.6.3 | Codo HD 4" (100 mm) 45º JH | un | 2 | 351680 | 703360
3.15.3.7 | Codos HD 22,5° JH PVC
3.15.3.7.3 | Codo HD 4" (100 mm) 22,5º JH | un | 2 | 351680 | 703360
3.15.3.8 | Codos HD 11,25° JH PVC
3.15.3.8.3 | Codo HD 4" (100 mm) 11,25º JH | un | 12 | 335450 | 4025400
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.3 | Válvula mariposa de 4" | un | 6 | 2799020 | 16794120
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.3 | Válvula ventosa (cámara doble) 1" Rosca | un | 6 | 1583466 | 9500796
3.17.4.4.2A | Válvula Ventosa (Cámara sencilla) doble acción
3.17.4.4.2A.1 | Válvula de Purga de aire 1" | un | 2 | 66369 | 132738
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.2.4 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 41
3.1.2.4.1 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 D= 4" | m | 281.38 | 41627 | 11713005
3.1.1.4 | TUBERÍA PVC PRESIÓN SOLDAR RDE 21
3.1.1.4.2 | Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 1" | m | 1.3 | 8723 | 11340
TOTAL REDES PRESION |  |  |  |  | 434908945
REDES A FLUJO LIBRE | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR) | m | 308.73 | 20990 | 6480243
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 543.37 | 17407 | 9458442
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 82.14 | 230155 | 18904932
2.2.9 | GRAVILLA | m3 | 46.51 | 415925 | 19344672
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 295.3 | 54660 | 16141098
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 128.64 | 202076 | 25995057
2.6 | ENTIBADOS
2.6.1I | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | m2 | 2184.31 | 76507 | 167115005
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 0.45 | 732758 | 329741
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 0.18 | 1710946 | 307970
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 45 | 12375 | 556875
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.4 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=6" | ml | 308.73 | 17007 | 5250571
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.3 | POZOS DE INSPECCIÓN
5.3.1 | CONO CONCENTRICO PARA POZO PREFABRICADA 120X60; E=0,1 M | un | 8 | 1106815 | 8854520
5.3.1I | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | un | 8 | 1713789 | 13710312
5.3.2I | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | un | 15.3 | 1477660 | 22608198
5.3.3I | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | un | 8 | 1589542 | 12716336
5.4 | CÁMARAS DE CAÍDA
5.4.1 | BAJANTES EN D=8" | m | 5.92 | 683141 | 4044195
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 9.5 | 190654 | 1811213
4.1.2 | Tubería PVC diámetro 6" Novafor o similar | m | 308.73 | 63432 | 19583361
TOTAL REDES A FLUJO LIBRE |  |  |  |  | 353212741
PUESTA EN MARCHA PTAR | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
10 | PUESTA EN MARCHA PTAR
10.1 | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | mes | 1 | 17592222 | 17592222
10.2 | CONSUMO DE ENERGÍA ETAPA PUESTA EN MARCHA | mes | 1 | 4668857 | 4668857
TOTAL PUESTA EN MARCHA PTAR |  |  |  |  | 22261079
COMPONENTE ELECTRICO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
12.1 | ACOMETIDA PTAR
12.1.1 | Circuito alimentador en cable monopolar 2x8+1x8+1x8T THHN/THWN cu en tubería 2” PVC desde medidor hasta tablero de distribución | ml | 15 | 13181 | 197715
12.1.2 | Suministro e instalación de varilla de cu 5/8” x 2,4 m con caja de inspeccion tipo AE281 Codensa | un | 1 | 210906 | 210906
12.1.3 | Caja Electrica de inspección 0.6X0.6X0.6 mt | un | 1 | 254827 | 254827
12.2 | INSTALACIONES CASETA DE OPERACIÓN
12.2.1 | Circuito iluminación interior. Red en baja tensión con conductores de cobre aislado THHN/THWN (2x14 + 1x14 AWG) | ml | 21 | 9479 | 199059
12.2.2 | Circuito tomas monofásicas. Red en baja tensión con conductores de cobre aislado THHN/THWN (2x12 + 1x12 AWG) | ml | 14 | 8768 | 122752
12.2.3 | Suministro, montaje e instalación de tablero de distribución bifásico tetrafilar de 8 circuitos. Incluye breakers | un | 1 | 190368 | 190368
12.2.4 | Suministro, montaje e instalación de salida iluminación. Incluye lámpara 2x18W LED, interruptor y cableado | un | 3 | 56637 | 169911
12.2.5 | Suministro, montaje e instalación de salida iluminación. Incluye lámpara redonda 12W LED, interruptor y cableado | un | 1 | 25040 | 25040
12.2.6 | Suministro, montaje e instalación de salida de toma monofásica. 120V 15A | un | 3 | 25040 | 75120
12.2.7 | Suministro, montaje e instalación de salida de toma monofásica GFCI. 120V 15A | un | 2 | 25040 | 50080
12.2.8 | Suministro, montaje e instalación de salida para lámpara de emergencia. Incluye lámpara y accesorios | un | 1 | 26383 | 26383
12.3 | SISTEMA ELECTRICO DE BOMBAS
12.3.1 | Red en baja tensión para bombas sumergibles con conductores de cobre aislado THHN/THWN (2x10 + 1x10T AWG) | ml | 2 | 13191 | 26382
12.3.2 | Cto Alimentador desde TD-01 a Bomba Sumergible No. 1 de 3/4 hp. Incluye Conductores, tuberia y accesorios. | ml | 133 | 13191 | 1754403
12.3.3 | Cto Alimentador desde TD-01 a Bomba Sumergible No. 2 de 3/4 hp. Incluye Conductores, tuberia y accesorios. | ml | 135 | 13191 | 1780785
12.3.4 | Canalización para circuitos alimentadores en tuberia PVC subterránea de 2" según planos | ml | 130 | 105760 | 13748800
12.3.5 | Caja Electrica de inspección 0.6X0.6X0.6 mt | un | 3 | 254827 | 764481
12.3.6 | Gabinete 500x400x260mm para botoneras y protecciones para bombas sumergibles | un | 1 | 142184 | 142184
12.3.7 | Botoneras de encendido para cada Tipo de Bomba y salidas para conexión | un | 2 | 43682 | 87364
12.4 | LUMINARIAS Y POSTES
12.4.1 | Suministro e instalación de Luminarias de 80W Led. Incluye Brazo Abrazadera, conectores y fotocelda. | un | 6 | 79837 | 479022
12.4.2 | Suministro y tendido de red aérea en cable cobre 2x10 AWG para iluminación exterior | ml | 267 | 4423 | 1180941
12.4.3 | Suministro, montaje e instalación de poste en concreto de 10 metros 510 kgf para iluminación exterior. Incluye hincada y aplomada y accesorios. | un | 2 | 621260 | 1242520
12.5 | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y SIPRA
12.5.1 | Suministro e instalación de Puntas Franklin, bajante tubo 1x1"IMC 1#1/0 Aluminio desnudo. Incluye conector bimetálico, Cinta Bandit y hebilla | un | 5 | 99513 | 497565
12.5.2 | Suministro e instalación caja de inspección 30x30 cm con marco y tapa para sistema SIPRA. Incluye varilla Cu | un | 9 | 304501 | 2740509
12.5.3 | Suministro y tendio de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 | ml | 343 | 14216 | 4876088
12.6 | OTROS
12.6.1 | Gestión y legalización de red eléctrica ante Enel-Codensa | un | 1 | 1463360 | 1463360
12.6.2 | Certificación RETIE | un | 1 | 1159488 | 1159488
TOTAL COMPONENTE ELECTRICO |  |  |  |  | 33466053
TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 3636435199
APROPIACION DE DISEÑOS |  |  |  |  | 267879894
PMA |  |  |  |  | 35726792
PLAN SOCIAL |  |  |  |  | 50514601
PMT |  |  |  |  | 54161136
TOTAL PLANES |  |  |  |  | 140402529
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 4044717622
AIU Y ADMINISTRACION SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 30.6%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
TOTAL AIU |  |  |  |  | 36.6%
ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRO |  |  |  |  | 15%
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. y los suministros inclyen el valor unicamente de la administracion del suministro
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: Para el presnete proyecto la entidad contemplo que el valor de APROPIACION DE DISEÑOS se considera como un valor fijo el cual es de $ 267.879.894,00

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL
PRETRATAMIENTO
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR) | m | 182
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 71.7
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 665.54
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 187.03
2.2.5 | RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) | m3 | 23.22
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m3 | 6.8
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 608.13
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 121.04
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 2.9
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 8
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 608.4
3.3.3I | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | kg | 13.6
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" | un | 4
4.5.1 | VALVULAS
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 2
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 35
5.1.16 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6" | ml | 2
5.1.17 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 8" | ml | 96
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 4
5.12 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
5.12.1 | INSTALACIÓN TUBERIA PEAD 6" | ml | 53
7 | EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA
7.3 | MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES
7.3.7 | LADRILLO SIN JUNTA | m2 | 2.25
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.1 | CANASTILLA PARA RECOLECCION DE SOLIDOS 0.40 X 0.5 X 0.30 M EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE, CON MANIJAS DE AGARRE. PERFORACIONES DE 1/2" CADA 2.5 cm | un | 2
9.1.2 | SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO PREFABRICADA EN PRFV DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES PRESENTADOS EN LOS PLANOS HIDRÁUICOS. | un | 1
9.1.3 | Compuerta manual (0.35 m x 0.31 m) | un | 2
9.1.4 | Rejilla en acero inoxidable (7 barras de 6.4mm, inclinación 45°, separadas 30 mm) | un | 2
9.1.5 | Regla en fibra de Vidrio para Aforo de Caudal (Regla Limnimetrica) | un | 2
9.5 | LECHOS FILTRANTES Y FALSOS FONDOS
9.5.4 | Arena | m3 | 0.68
9.5.6 | Grava (1/2"-1/8") | m3 | 0.17
9.5.7 | Grava (1"-1/2") | m3 | 0.17
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.2 | Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | un | 4
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.2 | Válvula mariposa de 3" | un | 2
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 4
4.1.22 | Tubería PVC Sanitaria 6" | m | 2
4.1.23 | Tubería PVC Sanitaria 8" | m | 96
4.1.25 | Tubería PVC Sanitaria 3" | m | 35
4.2.1 | TUBERÍA 150 MM PEAD SN8 ALCANT. CORRUGADA | m | 53
TOTAL PRETRATAMIENTO
RAP | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 402.13
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 820.37
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 14.02
2.2.6 | RELLENO CON ARENA DE RÍO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) | m3 | 8.28
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 120.4
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 403.62
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 416.75
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 6.02
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 192.39
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 19269.9
3.6 | OTROS CONCRETOS
3.6.1I | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES | m3 | 4.83
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC
4.1.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=4" | un | 10
4.1.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=6" | un | 10
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" | ml | 34.42
4.2.3 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" | ml | 39.39
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" | un | 19
4.3.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 2
4.4 | INSTALACIÓN TUBERIA HD
4.4.2 | INSTALACIÓN TUBERIA HD D=3" (INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁSTICA ) | ml | 5.05
4.4.42 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=4" L=1 A 2M (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 1
4.4.45 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=6" L=0,00 A 1,00 m (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 5
4.5.1 | VALVULAS
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 6
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 5.84
5.1.22 | PERFORACIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 6" | ml | 16.9
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 13
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 0.25
8.4I | BARANDA METÁLICA | ml | 71
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DENTADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 0.18 M DE ALTO X 0.15 M DE ANCHO X 3,00 M DE LARGO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 2
9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ROSETA PLASTICA PARA RAP (INCLUYE TRANSPORTE) | un | 113.4
3.13.2.36 | Niples en HD 4" (100 mm) EB x EL L=1,00 a 2,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 1
3.13.2.46 | Niples en HD 6" (150 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 5
3.15.1.1 | Tees HD Extremo liso
3.15.1.1.3 | Tee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) EL | un | 4
3.15.3.1 | Codos HD 90° Extremo Liso
3.15.3.1.3 | Codo HD 4" (100 mm) 90º EL | un | 1
3.15.3.5 | Codos HD 90° JH PVC
3.15.3.5.2 | Codo HD 3" (75 mm) 90º JH | un | 1
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.2 | Unión HD de montaje autoportante de 3" | un | 5
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.2 | Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | un | 9
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.3 | Adaptador Brida por Acople Universal 4" (110 mm a 128 mm) | un | 1
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.2 | Válvula mariposa de 3" | un | 6
3.3.1.2.3 | CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21
3.3.1.2.3.4 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=4" | un | 2
3.3.1.2.4 | CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21
3.3.1.2.4.4 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=4" | un | 2
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.14 | Tee PVC Unión mecánica D=4"x 3" | un | 1
3.3.3 | SUMINISTRO REDUCCIONES PVC
3.3.3.1.7 | Reducción PVC Unión mecánica de 4"x 3" | un | 5
3.3.3.1.8 | Reducción PVC Unión mecánica de 6"x 4" | un | 5
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1.3 | Tapones unión mecánica D=6" | un | 5
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.2 | Codo 90° PVC Sanitaria 4" | un | 3
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 4
4.5.1.1.2 | CODOS 45 º
4.5.1.1.2.1 | Codo 45° PVC Sanitaria 3" | un | 6
3.1.1.4.6 | Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 3" | m | 4.72
3.1.2.2.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 26 D= 3" | m | 29.7
3.1.2.2.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 26 D= 4" | m | 39.39
3.13.1.2 | Tubería en HD 3" (75 mm) | m | 5.05
4.1.22 | Tubería PVC Sanitaria 6" | m | 16.9
4.1.25 | Tubería PVC Sanitaria 3" | m | 5.84
TOTAL RAP
FILTROPERCOLADOR | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 122.18
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 655.35
2.2 | RELLENOS
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 233.8
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 655.35
2.5 | DEMOLICIÓN
2.5.2 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | m3 | 48.93
2.5.8 | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO | m2 | 1.79
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 6.09
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 89.84
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 10282.6
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 48.8
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 1
4.4 | INSTALACIÓN TUBERIA HD
4.4.3 | INSTALACIÓN TUBERIA HD D=4" (INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁSTICA ) | ml | 6.1
4.4.101 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD PASAMURO D=4" L=0 A 1M (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 1
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1 | ESCALERA PARA HOMOGENIZADOR TIPO GATO CON GUARDA HOMBRE EN ANGULOS DE 2-1/2 z1/4, ESCALONES EN VARILLA CORRGUDA DE 5/8, GUARDA EN PLATINAS DE 2 x 1-1/2 x 3/16 CON ANCLAJES PARA ASEGURAR AL MURO | un | 8
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ROSETA PLASTICA PARA RAP (INCLUYE TRANSPORTE) | un | 200.87
9.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SOPORTE DE MEDIO FILTRANTE FILTRO PERCOLADOR, CIRCULAR EN FIBRA DE VIDRIO DE 10 mm DE ESPESOR Y 11.5 m DE DIÁMETRO Y PEFORADA CON ORIFICIOS DE 1/2" ESPACIADOS 10 cm EN TODAS LAS DIRECCIONES. INCLUYE ANGÚLOS METALICOS RECUBIERTOS EN FIBRA DE VIDRIO PARA EL SOPORTE. | un | 1
9.2 | EQUIPOS DE BOMBEO GENERALES, AJITADORES MECÁNICOS, SOPLADORES, BARRELODOS
9.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DISTRIBUIDOR DE AGUA RESIDUAL FILTRO PERCOLADOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -Dos brazos, cada uno con una longitud total de 5.65 m de longitud desde el centro del cilindro. Cada brazo consta de un diámetro: el primero es de 3" con una longitud de 5.65 m y el segundo de 2". -El tubo que alimenta el sistema de distribución desde el proceso anterior tiene un diámetro de 4" -En total cada brazo tendrá 19 oficios con tamaños variables: un (1) orificio de 3/16", tres (3) orificios de 1/4", cuatro (4) orificios de 5/16", ocho (8) orificios de 7/16" y tres (3) orificios de 29/64". Los espaciamientos entre orificios se presentan en el esquema adjunto. -Se requieren dos velocidades de giro: 0.02 rpm para con caudal medio, 0.03 rmp para caudal máximo mensual. -Se calculó un torque producido por la salida de agua: operación caudal medio 3.13 Nm y para el caudal máximo horario de 42.80 Nm. | un | 1
3.13.2.319 | Niples pasamuro en HD 4" (100 mm) EB x EL L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 1
3.15.3.1.3 | Codo HD 4" (100 mm) 90º EL | un | 1
3.13.1.3 | Tubería en HD 4" (100 mm) | m | 6.1
TOTAL FILTROPERCOLADOR
ESTACIÓN DE BOMBEO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 9.98
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 121
2.2 | RELLENOS
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 4.71
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 43.85
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 121
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 0.47
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 12.05
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 1019.8
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 50.55
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.1 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 1/2" A 2" | ml | 73.52
4.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" | ml | 1.24
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=2" | un | 24
4.3.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=3" | un | 7
4.4 | INSTALACIÓN TUBERIA HD
4.4.33 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=2" L=0 A 1M | un | 2
4.4.34 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=2" L=1 A 2M | un | 1
4.4.35 | INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=2" L=2 A 3M | un | 3
4.5.1 | VALVULAS
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 8
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 2.25
8.2 | TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1/4" DE 1.20 M x 1.20 M, INCLUYE MARCO METÁLICO Y PINTURA ALQUIDICA | un | 1
8.3 | TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1/4" DE 1.20 M x 0.60 M, INCLUYE MARCO METÁLICO Y PINTURA ALQUIDICA | un | 2
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.2 | EQUIPOS DE BOMBEO GENERALES, AJITADORES MECÁNICOS, SOPLADORES, BARRELODOS
9.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL PARA AGUAS RESIDUALES Q=2.13 L/S H=11.9 M POTENCIA 10.93 KW | un | 2
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.13.2 | Niples en HD
3.13.2.1 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 2
3.13.2.4 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 1
3.13.2.7 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=2,00 a 3,00 m (incluye tornillería y empaques) | un | 3
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.1 | Tee HD 2" x 2" (50 mm x 50 mm) EB | un | 2
3.15.3.1 | Codos HD 90° Extremo Liso
3.15.3.1.1 | Codo HD 2" (50 mm) 90º EL | un | 2
3.15.3.5 | Codos HD 90° JH PVC
3.15.3.5.1 | Codo HD 2" (50 mm) 90º JH | un | 9
3.15.3.5.2 | Codo HD 3" (75 mm) 90º JH | un | 3
3.15.3.7 | Codos HD 22,5° JH PVC
3.15.3.7.1 | Codo HD 2" (50 mm) 22,5º JH | un | 3
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.5.1.2.1 | Adaptador Brida porAcople Universal 2" (57 mm a 70 mm) | un | 4
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.1 | Adaptador Brida porAcople Universal 2" (57 mm a 70 mm) | un | 4
3.15.7.5.1.2.2 | Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | un | 4
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.1 | Válvula mariposa de 2" | un | 4
3.17.4.12.2 | Válvula mariposa de 3" | un | 2
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.13 | Válvula de retención (Cheque) de 2" | un | 2
3.17.8.1 | Manometros
3.17.8.1.1 | Manometro bañado en glicerina D=2.5" conexión vertical en acero inoxidable. Rango 0-30 psi | un | 2
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.1.4 | TUBERÍA PVC PRESIÓN SOLDAR RDE 21
3.1.1.4.6 | Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 3" | m | 1.24
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.1 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 2" | m | 73.52
TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO
SED. SECUNDARIO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 29.22
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 120.72
2.2 | RELLENOS
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 14.61
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 31.61
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 120.72
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 5.07
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 36.51
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 2990.2
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 38.33
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2 y 3" | ml | 5.24
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.16 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6" | ml | 4.18
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 4
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 1.5
8.4I | BARANDA METÁLICA | ml | 13.06
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.9 | Lámina de acero Cal. 3/16 vertedero triangular (0.3m x 0.4m) | un | 1
SUMINISTRO
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.3 | Codo 90° PVC Sanitaria 6" | un | 1
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 1
4.5.1.1.2 | CODOS 45 º
4.5.1.1.2.1 | Codo 45° PVC Sanitaria 3" | un | 2
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | m | 5.24
4 | FLUJO LIBRE
4.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE
4.1.22 | Tubería PVC Sanitaria 6" | m | 4.18
TOTAL SED. SECUNDARIO
LECHOS DE SECADO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 88.51
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 241.41
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 3.97
2.2.5 | RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) | m3 | 2.41
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 118.32
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 236.11
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 4.49
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 39.88
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 4733.3
3.3.2I | CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO | kg | 1053.35
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 37.9
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC
4.1.2 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=2 1/2 y 3" | un | 7
4.1.5 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=8" | un | 6
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.3 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" | ml | 13.62
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 28.04
5.8 | INSTALACIÓN ACCESORIOS REDES A FLUJO LIBRE
5.8.1 | INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC SANITARIOS 2" A 4" | un | 20
7 | EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA
7.5 | CUBIERTA
7.5.1I | TEJA PLÁSTICA No.6 | m2 | 345.6
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.5 | LECHOS FILTRANTES Y FALSOS FONDOS
9.5.4 | Arena | m3 | 9.38
9.5.6 | Grava (1/2"-1/8") | m3 | 3.91
9.5.7 | Grava (1"-1/2") | m3 | 3.91
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1.4 | Tapones unión mecánica D=8" | un | 6
3.17.4.14 | Registro de Bola
3.17.4.14.7 | Registro de Bola de 3" | un | 6
3.3.2.1.8 | Tee PVC Presión soldar D=3"
3.3.2.1.8 | Tee PVC Presión soldar D=3" | un | 1
4 | FLUJO LIBRE
4.5.1.1.1 | CODOS 90º
4.5.1.1.1.5 | Codo 90° PVC Sanitaria 3" | un | 18
4.5.1.2 | TEE
4.5.1.2.2 | Tee Doble sanitaria 3x3x3x3" | un | 2
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.2.2 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26
3.1.2.2.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 26 D= 4" | m | 13.62
4 | FLUJO LIBRE
4.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE
4.1.21 | Tubería PVC Sanitaria 4" | m | 28.04
TOTAL LECHOS DE SECADO
TANQUE DE CONTACTO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 38.5
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 29.66
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 1.04
2.2.5 | RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) | m3 | 0.63
2.2.8 | PIEDRA PARTIDA | m³ | 16.19
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 4.41
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 29.2
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 1.62
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 10.05
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 819.9
3.5 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
3.5.1 | CINTA PVC V-22 | m | 26.4
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
5.1.15 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2" a 4" | ml | 4.4
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.3 | EQUIPOS DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS (COAGULANTES, CAL, CARBÓN ACTIVADO, POLIMEROS)
9.3.8 | Suministro e instalación de bomba dosificadora tipo diafragma para dosificación de productos químicos, Q= 25 L/hora. | un | 2
4.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE
4.1.21 | Tubería PVC Sanitaria 4" | m | 4.4
TOTAL TANQUE DE CONTACTO
REDES PRESION | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 274.13
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 527.02
2.2 | RELLENOS
2.2.3 | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) | m3 | 10.49
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 238.54
2.2.9 | GRAVILLA | m3 | 26.99
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 66.24
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 460.78
2.6 | ENTIBADOS
2.6.1I | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | m2 | 675.84
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 1.57
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 32.06
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 3816.77
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.1 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 1/2" A 2" | ml | 1.3
4.2.3 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" | ml | 281.38
4.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD
4.3.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=2" | un | 10
4.3.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D=4" (INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES) | un | 53
4.5.1 | VALVULAS
4.5.1.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" a 3" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 6
4.5.1.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE 4" (CON TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUES) | un | 8
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.3 | POZOS DE INSPECCIÓN
5.3.2 | TAPA PARA POZO TIPO EAAB PREFABRICADA D=0,7 M E=0,1 M | un | 4
5.11 | DUCTOS
5.11.2 | Ducto de Ventilación 3" HD | un | 2
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 6.75
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VALVULAS HD | un | 2
9 | EQUIPOS BOMBEO Y COMPONENTES PLANTAS
9.1 | ELEMENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y PLANTAS
9.1.10 | COMPUERTA METÁLICATIPO GUILLOTINA - CARGA: 2.10m COMPUERTA NORMAL DE 4 SELLOS COLUMNA DE MANIOBRA CRM VASTAGO L: 3.40 m | un | 2
3.3.2.2.12 | Tee PVC Unión mecánica D=4"x 2" | un | 8
3.3.3.2 | SUMINISTRO DE BUJES SOLDADOS PRESION SOLDAR
3.3.3.2.13 | Bujes soldados D=2"x 1" | un | 8
3.3.7.1.3 | Uniones presión soldar D= 1"
3.3.7.1.3 | Uniones presión soldar D= 1" | un | 2
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4"
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | un | 12
3.15.3.5 | Codos HD 90° JH PVC
3.15.3.5.3 | Codo HD 4" (100 mm) 90º JH | un | 3
3.15.3.6 | Codos HD 45° JH PVC
3.15.3.6.3 | Codo HD 4" (100 mm) 45º JH | un | 2
3.15.3.7 | Codos HD 22,5° JH PVC
3.15.3.7.3 | Codo HD 4" (100 mm) 22,5º JH | un | 2
3.15.3.8 | Codos HD 11,25° JH PVC
3.15.3.8.3 | Codo HD 4" (100 mm) 11,25º JH | un | 12
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.3 | Válvula mariposa de 4" | un | 6
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.3 | Válvula ventosa (cámara doble) 1" Rosca | un | 6
3.17.4.4.2A | Válvula Ventosa (Cámara sencilla) doble acción
3.17.4.4.2A.1 | Válvula de Purga de aire 1" | un | 2
SUMINISTRO
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.1.2.4 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 41
3.1.2.4.1 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 D= 4" | m | 281.38
3.1.1.4 | TUBERÍA PVC PRESIÓN SOLDAR RDE 21
3.1.1.4.2 | Tuberia PVC presión soldar RDE 21 D= 1" | m | 1.3
TOTAL REDES PRESION
REDES A FLUJO LIBRE | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1.4 | EXCAVACIONES A MECANICA
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR) | m | 308.73
2.1.4.1I | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | m3 | 543.37
2.2 | RELLENOS
2.2.4 | B-200 RECEBO SELECCIONADO | m3 | 82.14
2.2.9 | GRAVILLA | m3 | 46.51
2.2.1I | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 295.3
2.3 | CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2.3.3 | CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA SITIO AUTORIZADO | m3 | 128.64
2.6 | ENTIBADOS
2.6.1I | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | m2 | 2184.31
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1I | CONCRETO 2000 PSI | m3 | 0.45
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1I | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (PLACAS) | m3 | 0.18
3.3 | ACERO
3.3.1I | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | kg | 45
4 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
4.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
4.2.4 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=6" | ml | 308.73
5 | REDES A FLUJO LIBRE
5.3 | POZOS DE INSPECCIÓN
5.3.1 | CONO CONCENTRICO PARA POZO PREFABRICADA 120X60; E=0,1 M | un | 8
5.3.1I | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | un | 8
5.3.2I | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | un | 15.3
5.3.3I | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | un | 8
5.4 | CÁMARAS DE CAÍDA
5.4.1 | BAJANTES EN D=8" | m | 5.92
8 | OTROS (TAPAS, ESCALERAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN)
8.1I | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 9.5
4.1.2 | Tubería PVC diámetro 6" Novafor o similar | m | 308.73
TOTAL REDES A FLUJO LIBRE
PUESTA EN MARCHA PTAR | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
10 | PUESTA EN MARCHA PTAR
10.1 | PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | mes | 1
10.2 | CONSUMO DE ENERGÍA ETAPA PUESTA EN MARCHA | mes | 1
TOTAL PUESTA EN MARCHA PTAR
COMPONENTE ELECTRICO | RAP |  |  |  | 875892557
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R OBRA CIVIL
12.1 | ACOMETIDA PTAR
12.1.1 | Circuito alimentador en cable monopolar 2x8+1x8+1x8T THHN/THWN cu en tubería 2” PVC desde medidor hasta tablero de distribución | ml | 15
12.1.2 | Suministro e instalación de varilla de cu 5/8” x 2,4 m con caja de inspeccion tipo AE281 Codensa | un | 1
12.1.3 | Caja Electrica de inspección 0.6X0.6X0.6 mt | un | 1
12.2 | INSTALACIONES CASETA DE OPERACIÓN
12.2.1 | Circuito iluminación interior. Red en baja tensión con conductores de cobre aislado THHN/THWN (2x14 + 1x14 AWG) | ml | 21
12.2.2 | Circuito tomas monofásicas. Red en baja tensión con conductores de cobre aislado THHN/THWN (2x12 + 1x12 AWG) | ml | 14
12.2.3 | Suministro, montaje e instalación de tablero de distribución bifásico tetrafilar de 8 circuitos. Incluye breakers | un | 1
12.2.4 | Suministro, montaje e instalación de salida iluminación. Incluye lámpara 2x18W LED, interruptor y cableado | un | 3
12.2.5 | Suministro, montaje e instalación de salida iluminación. Incluye lámpara redonda 12W LED, interruptor y cableado | un | 1
12.2.6 | Suministro, montaje e instalación de salida de toma monofásica. 120V 15A | un | 3
12.2.7 | Suministro, montaje e instalación de salida de toma monofásica GFCI. 120V 15A | un | 2
12.2.8 | Suministro, montaje e instalación de salida para lámpara de emergencia. Incluye lámpara y accesorios | un | 1
12.3 | SISTEMA ELECTRICO DE BOMBAS
12.3.1 | Red en baja tensión para bombas sumergibles con conductores de cobre aislado THHN/THWN (2x10 + 1x10T AWG) | ml | 2
12.3.2 | Cto Alimentador desde TD-01 a Bomba Sumergible No. 1 de 3/4 hp. Incluye Conductores, tuberia y accesorios. | ml | 133
12.3.3 | Cto Alimentador desde TD-01 a Bomba Sumergible No. 2 de 3/4 hp. Incluye Conductores, tuberia y accesorios. | ml | 135
12.3.4 | Canalización para circuitos alimentadores en tuberia PVC subterránea de 2" según planos | ml | 130
12.3.5 | Caja Electrica de inspección 0.6X0.6X0.6 mt | un | 3
12.3.6 | Gabinete 500x400x260mm para botoneras y protecciones para bombas sumergibles | un | 1
12.3.7 | Botoneras de encendido para cada Tipo de Bomba y salidas para conexión | un | 2
12.4 | LUMINARIAS Y POSTES
12.4.1 | Suministro e instalación de Luminarias de 80W Led. Incluye Brazo Abrazadera, conectores y fotocelda. | un | 6
12.4.2 | Suministro y tendido de red aérea en cable cobre 2x10 AWG para iluminación exterior | ml | 267
12.4.3 | Suministro, montaje e instalación de poste en concreto de 10 metros 510 kgf para iluminación exterior. Incluye hincada y aplomada y accesorios. | un | 2
12.5 | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y SIPRA
12.5.1 | Suministro e instalación de Puntas Franklin, bajante tubo 1x1"IMC 1#1/0 Aluminio desnudo. Incluye conector bimetálico, Cinta Bandit y hebilla | un | 5
12.5.2 | Suministro e instalación caja de inspección 30x30 cm con marco y tapa para sistema SIPRA. Incluye varilla Cu | un | 9
12.5.3 | Suministro y tendio de conductor de cobre desnudo calibre 2/0 | ml | 343
12.6 | OTROS
12.6.1 | Gestión y legalización de red eléctrica ante Enel-Codensa | un | 1
12.6.2 | Certificación RETIE | un | 1
TOTAL COMPONENTE ELECTRICO
TOTAL OBRA CIVIL
APROPIACION DE DISEÑOS
PMA
PLAN SOCIAL
PMT
TOTAL PLANES
TOTAL PROYECTO
AIU Y ADMINISTRACION SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
TOTAL AIU
ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRO
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. y los suministros inclyen el valor unicamente de la administracion del suministro
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: Para el presnete proyecto la entidad contemplo que el valor de APROPIACION DE DISEÑOS se considera como un valor fijo el cual es de $ 267.879.894,00
Firma Representante Legal