[bookmark: _Hlk192000224]ANEXO 3
PROPUESTA ECONÓMICA


Señores 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 
Calle 25 D No. 95B -70 piso 3 Oficina Asesora Jurídica.
Bogotá D.C. 

El suscrito _________________ como representante legal (o apoderado) de _________________, de acuerdo con las reglas que estipulan las condiciones para participar y demás documentos de la presente Convocatoria Pública, manifiesto que presento propuesta económica en el proceso de la referencia como se señala a continuación:

OBJETO: (HIDRO-207) MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL.
[bookmark: _Hlk230355023][bookmark: _Hlk230355075][bookmark: _Hlk230354961]ALCANCE: El alcance principal del objeto contractual es la realización del mantenimiento preventivo, con suministro de repuestos y consumibles y calificación operacional o calibración para los equipos del Grupo de Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM, establecidos en la Tabla No.1 LISTADO DE EQUIPOS - REVISIÓN 2026 , realizando un (1) mantenimiento con cambio de repuestos o consumibles cuando aplique, la calibración o calificación operacional de los equipos especificados en la Tabla No.1 ,PARA MANTENIMIENTO (M), CALIBRACIÓN (CA), VERIFICACIÓN O CALIFICACIÓN OPERACIONAL (CF/V). (correspondiente a la Tabla No.1).
TABLA No 1.
	ÍTEM
	Equipo
	MTO
	C.O
	CA
	VALOR
UNITARIO
	IVA 19%
	VATOTAL UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR PROMEDIO UNITARIO IVA INCLUIDO ESTUDIO DE MERCADO

	1
	Agitador Magnético
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	2
	Agitador Magnético
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	3
	Agitador Magnético
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	4
	Agitador Magnético
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	5
	Agitador Magnético
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	6
	Agitador Vortex
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	7
	AGITADOR RECIPROCO
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	8
	Balanza Analítica
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,176,513

	9
	Balanza Analítica
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,176,513

	10
	Balanza Analítica
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,176,513

	11
	Balanza Analítica
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,176,513

	12
	Balanza Analítica
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,176,513

	13
	Balanza Analítica
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,176,513

	14
	Baño de Agua 8 puestos
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 983,733

	15
	Baño ultrasonido
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 714,000

	16
	Baño ultrasonido
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 714,000

	17
	Bomba de Vacío
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 667,590

	18
	Bomba de Vacío
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 667,590

	19
	Bomba de Vacío
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 667,590

	20
	Unidad intercambiable
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,467,667

	21
	Unidad intercambiable
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,467,667

	22
	Unidad intercambiable
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,467,667

	23
	Unidad intercambiable
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,467,667

	24
	Bureta
	X
	
	x
	$
	$
	$
	$ 1,082,503

	25
	Bureta
	X
	
	x
	$
	$
	$
	$ 1,082,503

	26
	Bureta
	X
	
	x
	$
	$
	$
	$ 1,082,503

	27
	Bureta
	X
	
	x
	$
	$
	$
	$ 1,082,503

	28
	Agitador
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	29
	Agitador
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	30
	Agitador
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	31
	Agitador
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 623,957

	32
	Cabina de Seguridad Biologica / CABINA EN FIBRA DE VIDRIO
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 2,756,833

	33
	Cabina de Extracción de Gases
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 2,062,667

	34
	Cabina de Extracción de Gases
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 2,062,667

	35
	Cabina de Extracción de Gases
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 2,062,667

	36
	Ultracongelador / CONGELADOR VERTICAL
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,090,833

	37
	Desecador Eléctrico / CABINA DE SECADORA
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 773,500

	38
	Cuarto Frío Primer Piso
	X
	X
	X 1 punto
	$
	$
	$
	$ 5,771,500

	39
	Cuarto Frío Segundo Piso
	X
	X
	X 1 punto
	$
	$
	$
	$ 5,771,500

	40
	Digestor Metales
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 3,689,000

	41
	Espectrofotómetro 
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 4,224,500

	42
	Espectrofotómetro UV/VIS / sistema espectofotometria UV-VIS
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 4,224,500

	43
	Espectrofotómetro UV/VIS
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 4,224,500

	44
	Horno Digital
	X
	X
	X 2 puntos
	$
	$
	$
	$ 3,024,980

	45
	Horno Digital
	X
	X
	X 2 puntos
	$
	$
	$
	$ 3,024,980

	46
	Incubadora Digital Coliformes
	X
	X
	X 2 puntos
	$
	$
	$
	$ 3,024,980

	47
	Incubadora
	X
	X
	X 2 puntos
	$
	$
	$
	$ 3,024,980

	48
	Horno de Secado Sedimentos
	X
	X
	X 1 punto
	$
	$
	$
	$ 2,866,313

	49
	Incubadora DBO5
	X
	X
	X 1 punto
	$
	$
	$
	$ 2,866,313

	50
	Lavadora de vidrieria
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 2,459,333

	51
	Mufla
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 2,142,000

	52
	Mufla
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 2,142,000

	53
	Nevera 
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,477,980

	54
	Nevera 
	X
	X
	
	$
	$
	$
	$ 1,477,980

	55
	Plancha de Calentamiento / PLANCHA DE CALEFACCION
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 991,667

	56
	Refrigerador Farmacéutico / NEVERA
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,021,813

	57
	Selladora / SELLADOR DE BOLSAS QUANTI TRAY                              
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,328,833

	58
	Sistema de Evaporación
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,864,333

	59
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	60
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	61
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	62
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	63
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	64
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	65
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	66
	Termohigrómetro Digital con Sensor Externo
	X
	
	X % humedad y TºC
	$
	$
	$
	$ 834,983

	67
	Termocupla Sonda Tipo K (-80 a 900 °C)
	X
	
	X 10 puntos
	$
	$
	$
	$ 1,388,333

	68
	Termocupla Datalloger
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 833,000

	69
	Termoreactor
	X
	X
	X 1 punto
	$
	$
	$
	$ 2,776,667

	70
	Termoreactor
	X
	X
	X 1 punto
	$
	$
	$
	$ 2,776,667

	71
	Turbidímetro 
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 3,260,600

	72
	EXTRACCION FASE SOLIDA
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,646,167

	73
	SENSOR DE AUTOAGITACION PARA BOTELLAS
	X
	
	
	$
	$
	$
	$ 1,646,167

	74
	Multiparámetro 
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 3,332,000

	75
	pHmetro Digital / MEDIDOR DE PH
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 1,923,833

	76
	Medidor de Oxígeno Disuelto con electrodo 
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 2,320,500

	77
	Potenciómetro Ion Selectivo/medidor de ion selectivo dual star
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 2,042,833

	78
	Conductímetro Digital de Mesa
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 2,161,833

	79
	Conductímetro Digital de Mesa
	X
	X
	X
	$
	$
	$
	$ 2,161,834

	80
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	81
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	82
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	83
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	84
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	85
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	86
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	87
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	88
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	89
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	90
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	91
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	92
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	93
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	94
	Medidor multiparámetro
	X
	X
	X incluidos 3 puntos de Temperatura
	$
	$
	$
	$ 3,133,667

	TOTAL
	$ 181,946,240



TABLA No.2
	ÍTEM
	REPUESTO Y EQUIPO
	CANTIDAD
	VALOR
UNITARIO
	IVA 19%
	VATOTAL UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR PROMEDIO UNITARIO IVA INCLUIDO ESTUDIO DE MERCADO

	33
	Carbón activado para cambio en la Cabina de Extracción de Gases, se debe incluir el cambio del carbón activado de los filtros 
	3
	
$

	
$

	
$

	 $ 4,403,000 
 

	34
	Carbón activado para cambio en la Cabina de Extracción de Gases, se debe incluir el cambio del carbón activado de los filtros 
	
	
	
	
	

	35
	Carbón activado para cambio en la Cabina de Extracción de Gases, se debe incluir el cambio del carbón activado de los filtros 
	
	
	
	
	

	38
	"Ventilador para el condensador del sistema de refrigeración del cuarto frío el cual debe cumplir con Tipo: Ventilador axial para condensador, apto para sistemas de refrigeración comercial o industrial.
Alimentación eléctrica: 208–230 V AC.
Frecuencia: 50/60 Hz.
Fase: Monofásico.
Potencia: Entre 1/20 HP y 1/10 HP.
Velocidad de rotación: Entre 1200 y 1600 RPM.
Corriente nominal: Acorde a la potencia del equipo y compatible con el sistema existente.
Servicio: Operación continua.
Protección: Motor con protección térmica incorporada o equivalente.
Clase de aislamiento: Clase B o superior.
Grado de protección: Mínimo IP44 o superior, apto para condiciones de intemperie o ambientes con humedad y polvo.
Rodamientos: Sellados, libres de mantenimiento o de alta durabilidad.
Compatibilidad mecánica:
Dimensiones y sistema de fijación compatibles con el condensador existente.
Eje y acople adecuados para la hélice instalada o incluida.
Hélice:
Incluida o compatible con la existente.
Fabricada en material resistente a la intemperie (aluminio o polímero técnico).
Sentido de giro y caudal de aire: Deberán ser adecuados para garantizar la correcta disipación térmica del condensador."
	1
	$
	$
	$
	 $5.355.000 

	39
	"Tablero de control eléctrico para el motor del sistema de refrigeración (1.5 HP) debe cumplir con lo siguiente: Potencia del motor a controlar: 1.5 HP
Alimentación: 208–230 V AC (ajustable según red disponible)
Frecuencia: 50/60 Hz
Fase: Monofásico o trifásico (según el motor instalado)
Protecciones:
Interruptor termomagnético (breaker) dimensionado para el motor
Relé térmico ajustable acorde a la corriente nominal del motor
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
Elementos de maniobra:
Contactor adecuado para 1.5 HP
Pulsador de arranque (start)
Pulsador de parada (stop)
Señalización:
Luz piloto de operación (equipo energizado/en marcha)
Gabinete:
Tipo metálico o termoplástico
Grado de protección mínimo IP54 (muy importante por condiciones de intemperie observadas)
Puerta con sistema de cierre seguro
Otros requisitos:
Cableado interno organizado, canalizado y rotulado
Borneras de conexión identificadas
Cumplimiento de normatividad eléctrica vigente.
El tablero deberá ser correctamente dimensionado con base en la corriente nominal real del motor de 1.5 HP, garantizando protección efectiva sin disparos intempestivos ni subprotección del equipo.
Se recomienda evaluar la inclusión de temporizadores o controles automáticos que permitan la operación coordinada del sistema de ventilación con el ciclo de refrigeración.

	2
	$
	$
	$
	 $ 6.981.333 

	74, 89,90
	Sondas de conductividad Multiparámetro Orion Star A 325 Laboratorio Thermo Scientific
	1
	$
	$
	$
	 $ 12.772.667 

	74,80,81,82,83,
84,85,86

	Sondas para medición de pH para equipo Multiparámetro Orion Star A 325 Thermo Scientific
	8
	$
	$
	$
	 $ 86.314.667 

	[bookmark: _Hlk239076949]TOTAL
	$ 115,826,667



El valor de la propuesta es por la suma de: _____________________PONER EL VALOR EN LETRAS Y NUMEROS 

Tenga en cuenta que el valor de la propuesta es el que resulte de la suma del valor total por cantidades.
								
· Manifestamos que la presente propuesta económica incluye todos los aspectos relacionados en las especificaciones técnicas del presente proceso.

· Con la presentación de la propuesta se entenderá que el oferente se compromete a cumplir con los requisitos y condiciones mínimas técnicas especificadas en el presente documento y en los anexos. La oferta que condicione o modifique alguna de las especificaciones y condiciones técnicas, ocasionará que la propuesta se rechace.

· Los valores se deben expresar en moneda legal colombiana. Los precios allí ofertados permanecerán constantes durante toda la vigencia del contrato. Por ninguna razón se considerarán costos adicionales.

· El proponente para la formulación de la propuesta económica debe tener en cuenta las variables económicas que estime pertinentes, considerandoa totalidad de las condiciones previstas en este proceso de selección y el plazo de ejecución del contrato. Las variables para considerar, así como las proyecciones que de ellas se realicen para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato.

· Al formular la oferta económica el proponente deberá considerar la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y/o municipales que se causen por la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

· En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica la totalidad de las condiciones contractuales previstas en la presente invitación.

· La no presentación del formato “propuesta económica”, su diligenciamiento incompleto o la presentación de dos (2) o más formatos con diferente valor, dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

· Los proponentes no podrán exceder el valor promedio de cantidades establecido en el estudio de mercados por cada ítem acá descrito.

· Los proponentes no podrán exceder el valor del presupuesto oficial establecido, so pena de ser rechazada la oferta.  

· Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos que se llegaren a presentar.


Dada en la ciudad de _______________ a la fecha en letras (fecha en números) días del mes de ________ del año dos mil veintiséis (2026). 



FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________
Nit: _______________
Nombre del Representante Legal: __________________
C.C. Nº ______________________ de ________________
Dirección Comercial del Proponente ________________
Teléfonos ___________________________ Fax ________
Correo Electrónico________________________________
Ciudad _________________________________________
