## bolsa
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA
0. | VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO INTEGRAL | UND
A. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 0,5 A 1 (¾) HP
1 | Adaptador 56Y/56J | UND
2 | Plato sello 1 1/2A | UND
3 | Rodamiento 6203 tambien se puede utilizar como repuesto del item B. | UND
4 | Rodamiento 6302 tambien se puede utilizar como repuesto del item B. | UND
5 | Empaque carcasa P/SELLO carcasa superior. | UND
6 | Sello mecánico diámetro de 5/8” tipo 6 tambien se puede utilizar como repuesto del item B. | UND
7 | Rotor 1A-1/2 110mm | UND
8 | Carcasa CARAC SUPERIOR 1X 1 1/4 | UND
9 | IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 1 HP | UND
10 | EJE. MOTOR HASTA 1 HP | UND
11 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 1 HP. | UND
12 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR HASTA 1 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
13 | ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOBOMBA DE 1 HP | UND
B. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 1,1 HP HASTA 2,5 HP
14 | Deflector 15 mm diametro interior tambien se puede utilizar como repuesto del item B. | UND
15 | Plato sello ED1 | UND
16 | Rotor 15A-2 A 2 a 2.4 de 125 a 132 mm | UND
17 | Rotor 15A-3.0 (M O T) de 148 a153 mm 7/16 NF ND tambien se puede utilizar como repuesto del item C. | UND
18 | Tornillo NF 1/4” x 1/2” tambien se puede utilizar como repuesto del item C. | UND
19 | Arandela plana de 1/4” calibre 14 tambien se puede utilizar como repuesto del item C. | UND
20 | Arandela de presión de 1/4” o de 3/8" tambien se puede utilizar como repuesto del item C. | UND
21 | Empaque carcasa P/sello 15D tambien se puede utilizar como repuesto del item C. | UND
22 | Carcasa 15D tambien se puede utilizar como repuesto del item C. | UND
23 | IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 2,5 HP | UND
24 | EJE MOTOR HASTA 2,5 HP | UND
25 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 2,5 HP | UND
26 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR de 1,1 HP HASTA 2,5 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
C. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 2,6 HP HASTA 3,5 HP
27 | Rodamiento 6206 tambien se puede utilizar como repuesto del item D. | UND
28 | Rodamiento 6205 tambien se puede utilizar como repuesto del item D. | UND
29 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 3,5 HP | UND
30 | IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 3,5 HP | UND
31 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR de 2,6 HP HASTA 3,5 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
32 | EJE MOTOR HASTA 3,5 HP | UND
D. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 3,6 HP HASTA 5,5 HP
33 | Cuña 3/16” X25 mm Diametro interno tambien se puede utilizar como repuesto del item E. | UND
34 | Deflector 29,3 mm. tambien se puede utilizar como repuesto del item E. | UND
35 | Plato sello ED3 tambien se puede utilizar como repuesto del item E. | UND
36 | Casquillo SM. 59.3 mm. tambien se puede utilizar como repuesto del item E. | UND
37 | Sello mecánico diámetro de 1.1/4” tipo 21 tambien se puede utilizar como repuesto del item E. | UND
38 | Rotor 15H-5 D 175 mm – 2H-5 D 165 mm | UND
39 | Empaque arandela rotor 1.1/2-6.6 tambien se puede utilizar como repuesto del item E. | UND
40 | Arandela rotor | UND
41 | Empaque carcasa P/sello 20D tambien se puede utilizar como repuesto del item E. | UND
42 | Carcasa 15D2-20D | UND
43 | Sello mecánico diámetro de 5/8” tipo 6 | UND
44 | Rotor 15A-3.0 (M O T) de 148 a153 mm 7/16 NF ND | UND
45 | Tornillo NF 1/4” x 1/2” | UND
46 | Arandela plana de 1/4” calibre 14 | UND
47 | Arandela de presión de 1/4” o de 3/8" | UND
48 | Empaque carcasa P/sello 15D | UND
49 | Carcasa 15D | UND
50 | EJE. MOTOR HASTA 5,5 HP | UND
51 | IMPULSOR MOTOBOMBA HASTA 5,5 HP | UND
52 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 5,5 HP | UND
53 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR DE 3,6 HP HASTA 5,5 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
54 | BASE. MOTOBOMBA HASTA 5,5 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO. | UND
E. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 5,6 HP HASTA 10 HP
55 | Rodamiento 6207 | UND
56 | Rodamiento 6206 | UND
57 | Rodamiento 6307 | UND
58 | Rodamiento 6306 | UND
59 | Aerosello referencia 2-015 | UND
60 | Rotor 2H Oo AE 6.6 diametro de 160 a 180 mm | UND
61 | Rotor 2H-9 diámetro 195 mm | UND
62 | Arandela rotor 10D interior X 32 D exterior | UND
63 | Carcasa 20D | UND
64 | EJE. MOTOR HASTA 10 HP | UND
65 | IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 10 HP | UND
66 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 10 HP | UND
67 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR DE 5,6 HP HASTA 10 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
68 | BASE. MOTOBOMBA HASTA 10 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO. | UND
F. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA 15 HP | UND
69 | Cuña 1/4” X 32mm tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
70 | Deflector 29,3 mm. Diametro interno | UND
71 | Plato sello 20H o 20A -20 tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
72 | Rodamiento 6309 | UND
73 | Rodamiento 6208 tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
74 | Sello mecánico diámetro de 1. ½ ” tipo 21 tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
75 | Rotor 20H O 20A - 15 | UND
76 | Aerosello referencia 2-210 | UND
77 | Arandela rotor 17/32 DIx42 DE tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
78 | Arandela cobre 17/32" tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
79 | Empaque carcasa 4x26 tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
80 | Carcasa 20A-60 o 20H20 tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
81 | Anillo de fricción tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
82 | Eje de extensión 20H-15 | UND
83 | Anillo retenedor ROD A-38 | UND
84 | EJE. MOTOR HASTA 15 HP | UND
85 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 15 HP | UND
86 | IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 15 HP | UND
87 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR DE HASTA 15 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
88 | BASE. MOTOBOMBA HASTA 15 HP EN ÁNGULO CAL 3,16 CON ANCLAJES DE FIJACIÓN: PINTURA ANTICORROSIVO. | UND
G. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 25 HP
89 | Deflector 29,3 o 43,5 mm DIA. INT. | UND
90 | Plato sello 20H o 20A -20 | UND
91 | Rodamiento 6308 | UND
92 | Casquillo SM. 5x31 - 25 | UND
93 | Arosello rotor4x4x7 | UND
94 | Rotor 20H O 20A - 25 | UND
95 | Empaque arandela rotor 5x20 | UND
96 | EJE. MOTOR HASTA 25 HP | UND
97 | IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 25 HP | UND
98 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 25 HP | UND
99 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR DE HASTA 25 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
H. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 50 HP
100 | Sello mecánico tipo 2100 o cartucho API | UND
101 | Rodamiento 6311 y 6312 | UND
102 | Impulsor | UND
103 | Acople espaciador | UND
104 | EJE. MOTOR HASTA 50 HP | UND
105 | IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 50 HP | UND
106 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 50 HP | UND
107 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR DE HASTA 50 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
I. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 100 HP
108 | Sello mecánico cartucho API Plan 11 | UND
109 | Rodamiento 6313 y 6314 | UND
110 | EJE. MOTOR HASTA 100 HP | UND
111 | IMPULSOR PARA MOTOBOMBA HASTA 100 HP | UND
112 | JUEGO RODAMIENTOS PARA CONJUNTO BOMBA MOTOR DE HASTA 100 HP | UND
113 | Chumacera especial | UND
114 | REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO. CONJUNTO BOMBA/MOTOR DE 100 HP; CON: ALAMBRE AWG (COBRE), LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL NÚCLEO, BARNIZADO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES. | SERVICIO
115 | Base soporte reforzada | UND
J. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE HASTA 1 HP
116 | Argolla de sujeción MS tambien se puede utilizar como repuesto del item K. | UND
117 | Cable MS 4X12 tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | ML
118 | Aerosello Venturi - Difusor JS tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
119 | Tapa superior MS 12 | UND
120 | Aerosello referencia 2-162 | UND
121 | Rodamiento 6203 | UND
122 | Rodamiento 6302 | UND
123 | Cuerpo motor MS 12 122 mm | UND
124 | Sello mecanico 7/8" tipo 21 | UND
125 | Plato sello MS12 | UND
126 | Rotor MS-12H -1 120 mm | UND
127 | CUÑA ROTOR 3/16" X 25mm | UND
128 | Empaque arandela rotor 3x20-18 | UND
129 | Arandela rotor MS AC 17/32X36 Acero inoxidable | UND
130 | Arandela de presión 1/2" acero inoxidable | UND
131 | Tuerca ESP NF 1/2" MS Acero inoxidable | UND
132 | Carcasa ANILLO MS 12H | UND
133 | Brida de 3" HWH | UND
134 | Empaque brida WH/HWH | UND
135 | Plato inferior MS 12H | UND
K. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 2,6 A 3,5 HP SUMERGIBLE
136 | Tapa superior MS 22 | UND
137 | Aerosello referencia 2-167 | UND
138 | Rodamiento 6306-2Z | UND
139 | Rodamiento 6308-2Z | UND
140 | Cuerpo motor MS 22 | UND
141 | Cuerpo camara de aceite MS 22 | UND
142 | Sello mecanico 1. 1/4" tipo 21 | UND
143 | Anillo retenedor ROD. A-32 | UND
144 | Sello mecanico 1. 1/4" tipo 21 SIC | UND
145 | Plato sello MS22 | UND
146 | Rotor MS-22 -3.0 165mm | UND
147 | CUÑA ROTOR 1/4" X 21mm | UND
148 | Empaque arandela rotor 29/32" | UND
149 | Arandela rotor 25/32 Acero inoxidable | UND
150 | Tuerca rotor MS22 SS | UND
151 | Carcasa ANILLO MS 2 | UND
L. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 3,6 a 5,5 HP SUMERGIBLE
152 | Adaptador carcasa motor 6” | UND
153 | Plato sello 2” | UND
154 | Rodamiento 6304 | UND
155 | Rodamiento 6305 | UND
156 | Empaque carcasa O-Ring NBR 3 mm tambien se puede utilizar como repuesto del item M. | UND
157 | Sello mecánico diámetro 1” tipo 6 tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
158 | Rotor 2A-170 mm | UND
159 | Difusor intermedio acero inoxidable | UND
160 | Carcasa superior 2” NPT | UND
161 | Cable sumergible AWG 10 | UND
162 | Conector hermético kit 2” | UND
163 | Filtro de succión 2” acero inoxidable tambien se puede utilizar como repuesto del item G. | UND
M. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 5,6 a 10 HP SUMERGIBLE
164 | Adaptador carcasa motor 8” | UND
165 | Plato sello 2” acero inoxidable | UND
166 | Rodamiento 6305 ZZ | UND
167 | Rodamiento 6306 ZZ | UND
168 | Rotor 2A – 185 mm acero inoxidable | UND
169 | Difusor etapa intermedia acero inoxidable | UND
170 | Carcasa superior 2” NPT acero inoxidable | UND
171 | Cable sumergible AWG 8 – 4 conductores | UND
172 | Conector hermético splicing kit 2” | UND
173 | Filtro de succión 2” acero inoxidable | UND
174 | Protector térmico trifásico ajustable 25–35 A | UND
N. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 11 a 15 HP SUMERGIBLE
175 | Adaptador carcasa motor 10” | UND
176 | Plato sello 2 ½” acero inoxidable | UND
177 | Rodamiento 6307 ZZ | UND
178 | Rodamiento 6308 ZZ | UND
179 | Empaque carcasa O-Ring NBR 4 mm | UND
180 | Sello mecánico diámetro 1 ¼” tipo 21 | UND
181 | Rotor 3A – 210 mm acero inoxidable | UND
182 | Difusor etapa intermedia acero inoxidable reforzado | UND
183 | Carcasa superior 3” NPT acero inoxidable | UND
184 | Cable sumergible AWG 6 – 4 conductores | UND
185 | Conector hermético splicing kit 3” | UND
186 | Filtro de succión 3” acero inoxidable | UND
187 | Protector térmico trifásico ajustable 40–60 A | UND
O. | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL | UND
188 | Suministro de indicador luminoso (piloto) | UND
189 | Suministro de selector perilla manual - automático | UND
190 | Suministro de selector botón de encendido-apagado ( ON -OFF) | UND
191 | Suministro botón parada de emergencia con traba ( Parada de emergencia con enclavamiento) | UND
192 | Suministro de Bornera de Control y Protección 10 mm ( para riel) | UND
193 | Vigilante de tensión trifásico 220VAC | UND
194 | Suministro de Relé Térmico 37 A a 50 A | UND
195 | Suministro de Relé Térmico 30 A a 40 A | UND
196 | Suministro bloque frontal auxiliar 2NC 2NO | UND
197 | Suministro de Contactor de 3 Polos 50 A | UND
198 | Suministro de Breaker Termo Magnético 3x6 A tipo riel omega | UND
199 | Suministro de Gabinete o Cofre metálico 60x40x25 cm Calibre 18 IP 56 Bandeja Doble Fondo y Pintura electrostática | UND
200 | Suministro de Contactor de 3 Polos 18 A | UND
201 | Suministro de Contactor de 3 Polos 45 A | UND
202 | Suministro de Relé Térmico 12 A a 18 A | UND
203 | Breaker 3 x 30 A ENCHUFABLE LMX | UND
204 | Breaker (Taco) enchufable3X40A (10KA)NORM | UND
205 | Breaker tripolar enchuf. 50 amp L/Nex | UND
206 | CABLE DE COBRE DESNUDO N°8 | ML
207 | Cable Cu N° 10 THHN 90 °C 600 V | ML
208 | CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V | ML
209 | Suministro Breaker 1 X 15/20/30 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR | UND
210 | Suministro Breaker 1 x 40 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR | UND
211 | Suministro Breaker 1 x 50 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR | UND
212 | Suministro Breaker 2 x 30 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR | UND
213 | Suministro Breaker 2 X 50 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR | UND
214 | Suministro Breaker 3 x 60 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR | UND
P. | MANTENIMIENTO DE TANQUE HIDROACUMULADOR
215 | Suministro de Manómetro Dial 2” presión 0-160 PSI en glicerina | UND
216 | Suministro de Presostato 220V de 80 a120 PSI | UND
217 | Suministro de membrana Butyl 100 LB | UND
218 | Carga de tanque de 500 litros | UND
219 | Carga de tanque de 300 litros | UND
220 | Carga de tanque de 200 litros | UND
Q. | MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA DEL SISTEMA DE BOMBEO
221 | UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC | UND
222 | TAPON ROSCADO Ø1" S/NROMA ICONTEC | UND
223 | TEE PRESION Ø1" S/NORMA ICONTEC | UND
224 | CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC | UND
225 | TAPON SOLDADO Ø1" | UND
226 | UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC | UND
227 | TAPON PVC SOLDADO Ø 1 1/4" | UND
228 | TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC | UND
229 | CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC | UND
230 | TAPON PVC ROSCADO Ø 1 1/4" | UND
231 | UNION PRESION Ø1½"PVC - S/NORMA ICONTEC | UND
232 | TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC | UND
233 | CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC | UND
234 | UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC | UND
235 | TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC | UND
236 | CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC | UND
237 | UNION PRESION 2 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC | UND
238 | TEE PRESION 2½" PVC S/NORMA ICONTEC | UND
239 | CODO 90° PVC PRESION Ø 2 1/2" S/NORMA ICONTEC | UND
240 | UNION PRESIÓN Ø 3" PVC- S/NORMA ICONTEC | UND
241 | TAPON PRESION SOLD. 3" S/NORMA ICONTEC | UND
242 | TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC | UND
243 | CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC | UND
244 | UNION PRESION Ø4"PVC- S/NORMA ICONTEC | UND
245 | CODO 90° PRESION 4" PVC S/NORMA ICONTEC | UND
246 | Union Presion PVCP 6" S/NORMA ICONTEC | UND
247 | CODO 90º PVCP 6" S/NORMA ICONTEC | UND
248 | TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC | ML
249 | TUBO PVC PRESION Ø11/4" RDE 21 X 6 MtsS/NORMA ICON | ML
250 | TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC | ML
251 | TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC | ML
252 | TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC | ML
253 | TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC | ML
254 | TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC | ML
255 | TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC | ML
256 | VALVULA/REGISTRO BOLA Ø 1" (MANIJA - METALICA) | UND
257 | VALVULA/REGISTRO BOLA Ø2 EN BRONCE DE 175 PSI | UND
258 | REGISTRO DE BOLA Ø3" | UND
259 | VALVULA DE PIE Ø 1” cuerpo bronce Malla metalica | UND
260 | VALVULA DE PIE Ø11/4"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET | UND
261 | VALVULA DE PIE Ø11/2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET | UND
262 | VALVULA DE PIE Ø 2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-METAL | UND
263 | VALVULA DE PIEØ 3"BRONCE(125-150PSI)CANAST-METALI | UND
264 | VALVULA DE PIE DE 4"BRONCE + CANASTILLA -150 PSI | UND
265 | REGISTRO CORTINA Ø 1"(125 PSI) S/ICONTEC | UND
266 | REGISTRO 11/4"PASO DIRECTO-CORTINA BRONCE ROSCADO | UND
267 | REGISTRO DE CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC | UND
268 | REGISTRO CORTINA.Ø2"PESADO S/NROMA ICONTEC(125Psi | UND
269 | REGISTRO DE CORTINA 4" | UND
270 | Abrazadera industrial de 2" | UND
271 | Abrazadera industrial de 3" | UND
272 | Abrazadera industrial de 4" | UND
273 | Manguera flexible de alta presión de 2 " (Caucho y lona) | ML
274 | Manguera flexible de alta presión de 3" (Caucho y lona) | ML
275 | Manguera flexible de alta presión de 4" (Caucho y lona) | ML
276 | VALVULA CHEQUE Ø 1" CORTINA | UND
277 | VÁLVULA CHEQUE CORTINA 1 1/4 - 250PSI EN BRONCE | UND
278 | VALVULA CHEQUE Ø 1 1/2" CORTINA | UND
279 | VALVULA CHEQUE Ø 2" CORTINA | UND
280 | VALVULA CHEQUE CORTINA Ø 3"BRONCE-EXTREMO ROSCADO | UND
281 | VALVULA CHEQUE Ø 4" CORTINA S/MORMA ICONTEC | UND
282 | Tubería PVC SCH 80 - 1 1/4" | ML
283 | Tubería PVC SCH 80 - 2" | ML
284 | Tubería PVC SCH 80 - 3" | ML
285 | Tubería PVC SCH 80 - 4" | ML
T. | MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA
286 | Suministro de batería 12V Entre 550 - 600 Amp sellada-libre de mantenimiento (Bosch, Duncan, Mac, Willard o mejor calidad) | UND
287 | Suministro de batería 12V Entre 1500 - 1650 Amp sellada-Libre de mantenimiento (Bosch, Duncan, Mac, Willard o mejor calidad) | UND
288 | Aceite lubricante para motor diesel Ref: 15W40 (Mobil, Ursa, Castrol, Havoline Shell o mejor calidad) | GAL
289 | Aceite lubricante para motor a gas Ref: CNG/LNG Ref: 15W40 mobil o mejor calidad | GAL
U. | PLANTA ELECTRICA A GAS CUMMINS 760GFLA
290 | Filtro para aceite motor Ref: B7241 BALDWIN o mejor calidad | UND
291 | Filtro de aire Ref: P181099 DONALSON o mejor calidad | UND
V. | PLANTA ELECTRICA DIESEL LISTER PETTER OWTA6-2018-230KVA
292 | Filtro de combustible Ref: LFF8062 LUBER FINER o mejor calidad | UND
293 | Filtro para aceite motor Ref: PH675 LUBER FINER o mejor calidad | UND
294 | Filtro de aire POWT-10250 | UND
W. | PLANTA ELECTRICA DIESEL LISTER PETTER GWTA6-22-175KVA
295 | Filtro de combustible Ref: 9101-1201031729 LISTER o mejor calidad | UND
296 | Filtro de combustible Ref: 9102-1201042316 LISTER o mejor calidad | UND
297 | Filtro para aceite motor Ref: 1207061512 LISTER o mejor calidad | UND
298 | Filtro de aire PWG-19680 | UND
X. | PLANTA ELECTRICA DIESEL CUMMINS 6CT8.3-G-156KVA
299 | Filtro de combustible Ref: LFF3417 LUBER FINER O SIMILAR o mejor calidad | UND
300 | Filtro de combustible Ref: P553004 DONALSON O SIMILAR o mejor calidad | UND
301 | Filtro para aceite motor Ref: BW5071 BALDWIN O SIMILAR o mejor calidad | UND
302 | Filtro para aceite motor Ref: LFP3000 LUBER FINER O SIMILAR o mejor calidad | UND
303 | Filtro de aire Ref: DA2132 DONNSSON O SIMILAR o mejor calidad | UND
Y. | PLANTA ELECTRICA STEWARD-STEVENSON SDC-44 y APL 40 44KW-55KVA POWERLINK
304 | Filtro de combustible Ref: P551000 DONALSON o mejor calidad | UND
305 | Filtro de combustible Ref: P550588 DONALSON o mejor calidad | UND
306 | Filtro para aceite motor Ref: P550006 DONALSON o mejor calidad | UND
307 | Filtro de aire Ref: K2007-1000 13023208, PA5563 BALDWIN, DEUTZ o mejor calidad | UND
AB. | PLANTA ELECTRICA CUMMINS GTA50-G3-880
308 | Filtro de Aceite DONALDSON P181099 o mejor calidad | UND
309 | Filtro de Aire FBW-B7241 Filter-Lube (Spin On)-BALDWIN B-7241 o mejor calidad | UND
AC. | SALVAESCALERAS
310 | Suministro e instalación de Micros | UND
311 | Suministro e instalación de ruedas de plataforma | UND
312 | Suministro e instalación de contactores | UND
313 | Suministro e instalación de roldanas y royetes | UND
314 | Suministro e instalación de cadena de deslizamiento | UND
315 | Mantenimiento correctivo moto reductor por fugas de aceite (cambio de sellos) | UND
316 | Mantenimiento correctivo eléctrico (cambio de alambrado del control y cambio de contactos) | UND
317 | Suministro e instalación de caja eléctrica | UND
318 | Suministro e instalación de botoneras | UND
319 | Suministro e instalación de llavín | UND
320 | Suministro e instalación de canaletas por tubería MT | UND
321 | Suministro e instalación calcomanías de información. | UND
322 | Suministro de control de operación del sistema | UND
AD. | PUERTA ELÉCTRICA
323 | Sensor de movimiento | UND
324 | Suministro de control de operación de la puerta | UND
AE. | CUADRILLA DE APOYO A INSTALACIÓN DE EQUIPOS (En caso de requerirse)
325 | CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 | JR
AF. | ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LA RED Y SISTEMA HIDRAULICO
326 | ABRAZADERA METÁLICA DE 1/2" | UN
327 | ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4" | UN
328 | ABRAZADERA METÁLICA DE 1" | UN
329 | ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/4" | UN
330 | ABRAZADERA METÁLICA DE 1-1/2" | UN
331 | ABRAZADERA METÁLICA DE 2" | UN
332 | ACEITE DIELECTRICO X 1/4 GALON | GAL
333 | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 4 | UN
334 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVCP | UN
335 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 " PVCP | UN
336 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/4" PVCP | UN
337 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/2" PVCP | UN
338 | ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVCP | UN
339 | ADAPTADOR HEMBRA DE 2-1/2" PVCP | UN
340 | ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVCP | UN
341 | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVCP | UN
342 | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVCP | UN
343 | ADAPTADOR MACHO DE 1" PVCP | UN
344 | ADAPTADOR MACHO DE 1-1/4" PVCP | UN
345 | ADAPTADOR MACHO DE 1-1/2" PVCP | UN
346 | ADAPTADOR MACHO DE 2" PVCP | UN
347 | ADAPTADOR MACHO DE 2-1/2" PVCP | UN
348 | ARENA DE SÍLICE | KG
349 | BLOQUE AUXILIAR PARA CONTACTOR | UN
350 | BLOQUE AUXILIAR PARA SELECTOR | UN
351 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 1 HP 110/ 220 V. | UN
352 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 1.5 HP 110/220 V. | UN
353 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 2 HP 110/220 V. | UN
354 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 3 HP 220 V, 3 FASES. | UN
355 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 5 HP 220 V, 3 FASES. | UN
356 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 6 HP 220 V, 3 FASES. | UN
357 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 10 HP 220 V, 3 FASES. | UN
358 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 3 HP 220 V, 3 FASES. | UN
359 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 5 HP 220 V, 3 FASES. | UN
360 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 10 HP 220 V, 3 FASES. | UN
361 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE CON MOTOR DE 15 HP 220 V, 3 FASES. | UN
362 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 1 HP 110/ 220 V. | UN
363 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 1.5 HP 110/220 V. | UN
364 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 2 HP 110/220 V. | UN
365 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 3 HP 220 V, 3 FASES. | UN
366 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 5 HP 220 V, 3 FASES. | UN
367 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 6 HP 220 V, 3 FASES. | UN
368 | BOMBA DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 10 HP 220 V, 3 FASES. | UN
369 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 3 HP 220 V, 3 FASES. | UN
370 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 5 HP 220 V, 3 FASES. | UN
371 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 10 HP 220 V, 3 FASES. | UN
372 | BOMBA DE CAUDAL PARA AGUA POTABLE PARA MOTOR DE 15 HP 220 V, 3 FASES. | UN
373 | BREAKER 3 X 60 A | UN
374 | BREAKER DE 1 X 15 AMP | UN
375 | BREAKER DE 3 X 30 A TIPO RIEL | UN
376 | BREAKER DE 3 X 32 A TIPO RIEL | UN
377 | BREAKER DE 3 X 63 A | UN
378 | BREAKER DE RIEL DE 2 AMP | UN
379 | BREAKER DE RIEL DE 4 - 6 AMP | UN
380 | BREAKER DE RIEL DOS POLOS 10 A | UN
381 | BREAKER TOTALIZADOR DE 2 X 30 A | UN
382 | BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 50 AMP | UN
383 | BREAKER TOTALIZADOR DE 3 X 80 AMP | UN
384 | BREAKER TRIPOLAR DE 32 AMP | UN
385 | BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 1-1/ 2" INCLUYE EMPAQUE | UN
386 | BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 2" INCLUYE EMPAQUE | UN
387 | BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 2-1/2" INCLUYE EMPAQUE | UN
388 | BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 3" INCLUYE EMPAQUE | UN
389 | BRIDA DE ACERO AL CARBÓN DE 4" INCLUYE EMPAQUE | UN
390 | BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" INCLUYE EMPAQUE | UN
391 | BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" INCLUYE EMPAQUE | UN
392 | BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" INCLUYE EMPAQUE | UN
393 | BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" INCLUYE EMPAQUE | UN
394 | CABLE AISLADO DE COBRE No 10 | ML
395 | CABLE AISLADO DE COBRE No 12 | ML
396 | CABLE AISLADO DE COBRE No 14 | ML
397 | CABLE AISLADO DE COBRE No 16 | ML
398 | CABLE AISLADO DE COBRE No 18 | ML
399 | CABLE AISLADO DE COBRE No 8 | ML
400 | Cable de cobre HFFRLS AWG # 250 | ML
401 | CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 10 | ML
402 | CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 12 | ML
403 | CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2 X 16 | ML
404 | CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 10 | ML
405 | CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3 X 12 | ML
406 | CAJA DE PASO METÁLICA DE 15 X 15 CM | UN
407 | CAJA DE PASO PLÁSTICA USO EXTERIOR DE 30 X 30 CM | UN
408 | CAJA METÁLICA 60 X 60 X 30 CM | UN
409 | CANALETA RANURADA DE 25 X 25 MM X 2 MTS | UN
410 | CARGADOR DE AIRE | UN
411 | CARGADOR DE AIRE HASTA 500 GAL | UN
412 | CHEQUE 6" DUO CHEQUE CUERPO HIERRO DISCO INOX REF. 2401 | UND
413 | CHEQUE CORTINA 2 1/2" BR ITAP 130 | UND
414 | CHEQUE CORTINA EN BRONCE DE 2 1/2 MARCA JURREA | UND
415 | CHEQUE CORTINA EN BRONCE DE 2 1/2 red white, koyo. | UND
416 | CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI ½" HELBERT | UN
417 | CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI 1½" S/NORMA ICO | UN
418 | CHEQUE CORTINA Ø 1"(125- 200PSI)SELLO METALICO | UN
419 | CHEQUE CORTINA Ø 2"(125- 200PSI)SELLO METALICO | UN
420 | CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLCO DE 1" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
421 | CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLI CO DE 2" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
422 | CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1/2” EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
423 | CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2” EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
424 | CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4” EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
425 | CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 3" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
426 | CHEQUE DE CORTINA HORIZONTAL SELLO METÁLICO DE 3/4” EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
427 | CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
428 | CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1/2"” EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
429 | CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/2" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
430 | CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 1-1/4" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
431 | CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 2" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
432 | CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 3" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
433 | CHEQUE HIDRO VERTICAL SELLO METÁLICO DE 4" EN BRONCE TRABAJO PESADO | UN
434 | CODO 2" RANURADO A 45 UL/FM IMP | UN
435 | CODO 2" RANURADO A 90 UL/FM IMP | UN
436 | CODO 3" RANURADO A 45 UL/FM IMP | UN
437 | CODO 3" RANURADO A 90 UL/FM IMP | UN
438 | CODO 4" RANURADO A 45 UL/FM IMP | UN
439 | CODO 4" RANURADO A 90 UL/FM IMP | UN
440 | CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC | UN
441 | CODO 90º PVCP 6" S/NORMA ICONTEC | UN
442 | CODO DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
443 | CODO DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
444 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" | UN
445 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" | UN
446 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4" | UN
447 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" | UN
448 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4" | UN
449 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2 Y 1/2" | UN
450 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2" | UN
451 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 3" | UN
452 | CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 4" | UN
453 | CODO GALVANIZADO 3" | UN
454 | CODO GALVANIZADO 4" | UN
455 | CODO GALVANIZADO DE 1" | UN
456 | CODO GALVANIZADO DE 1/2" | UN
457 | CODO GALVANIZADO DE 1/4" | UN
458 | CODO GALVANIZADO DE 1-1/4" | UN
459 | CODO GALVANIZADO DE 1-1/2" | UN
460 | CODO GALVANIZADO DE 2" | UN
461 | CODO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2" | UN
462 | CODO PVC PRESIÓN DE 1 -1/2" | UN
463 | CODO PVC PRESIÓN DE 1" | UN
464 | CODO PVC PRESIÓN DE 1/2" | UN
465 | CODO PVC PRESIÓN DE 1-1/4" | UN
466 | CODO PVC PRESIÓN DE 2" | UN
467 | CODO PVC PRESIÓN DE 2-1/2" | UN
468 | CODO PVC PRESIÓN DE 3" | UN
469 | CODO PVC PRESIÓN DE 3/4" | UN
470 | CODO RANURADO DE 1-1/4" | UN
471 | CODO RANURADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" | UN
472 | CODO RANURADO GALVANIZADO 3" | UN
473 | CODO RANURADO GALVANIZADO 4" | UN
474 | CODO RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/2" | UN
475 | CODO RANURADO GALVANIZADO DE 1-1/4" | UN
476 | CODO RANURADO GALVANIZADO DE 2 Y 1/2" | UN
477 | CODO RANURADO GALVANIZADO DE 2" | UN
478 | CODO RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2" | UN
479 | CONDENSADOR DE ARRANQUE PARA MOTOR DE 220 V 40 OHM | UN
480 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 17 A | UN
481 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A | UN
482 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A | UN
483 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 22 A | UN
484 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A | UN
485 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A | UN
486 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 32 A | UN
487 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 35 A | UN
488 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A | UN
489 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A | UN
490 | CONTROL DE NIVEL TARJETA WARRICK CONTROL ENCAPSULADO MODELO 26NMB1B0 | UND
491 | CONTROL DE NIVEL: TARJETA WARRICK CONTROL ENCAPSULADO MODELO 16MM1B0 | UND
492 | COPA "U" PARA MOTOBOMBA. | UN
493 | COPA CONCENTRICA RANURADA 3" X 1-1/4" | UN
494 | COPA CONCENTRICA RANURADA 3" X 2-1/2" | UN
495 | COPA EXCENTRICA RANURADA 2" X 1,1/2" | UN
496 | CORAZA METÁLICA DE 1" | ML
497 | CORAZA METÁLICA DE 1/2" | ML
498 | CORAZA METÁLICA DE 3/4" | ML
499 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE DE 3" | UN
500 | COUPLING RANURADO DE 1" FLEXIBLE O RÍGIDO | UN
501 | COUPLING RANURADO DE 1-1/2" FLEXIBLE O RÍGIDO | UN
502 | COUPLING RANURADO DE 1-1/4" FLEXIBLE O RÍGIDO | UN
503 | COUPLING RANURADO DE 2" FLEXIBLE O RÍGIDO | UN
504 | COUPLING RANURADO DE 2-1/2" FLEXIBLE O RÍGIDO | UN
505 | CRUZ O DOBLE TEE DE 1- 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
506 | CRUZ O DOBLE TEE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
507 | CUÑA EJE MOTOBOMBA | UN
508 | CURVA EMT DE 1" | UN
509 | CURVA EMT DE 1/2" | UN
510 | CURVA EMT DE 3/4" | UN
511 | CURVA PVC CONDUIT DE 1" | UN
512 | CURVA PVC CONDUIT DE 1/2" | UN
513 | CURVA PVC CONDUIT DE 3/4" | UN
514 | ELÁSTOMERO ACOPLE REX | UN
515 | ELECTRODO DE IGNICIÓN DE ENCENDIDO | UN
516 | EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM | UN
517 | EMPAQUE FILTRO MAND HOLD | UN
518 | FLOTADOR (PERA) ELÉCTRICO DOBLE FUNCIÓN CONTACTO CON UNA CÁMARA AGUA POTABLE O AGUAS LLUVIAS O RESIDUALES | UN
519 | FLOTADOR ARO SALVAVIDAS ALTA DENSIDAD DIÁM. EXT. 57 CM DIÁM. INT. 37 CM | UN
520 | FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1" | UN
521 | FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1/2” | UN
522 | FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1-1/2" | UN
523 | FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2" | UN
524 | FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 2-1/2" | UN
525 | FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 3/4” | UN
526 | GANCHO SALVAVIDAS EN ALUMINIO | UN
527 | GRAVA SILICE 1-1/2 MM | KG
528 | GUARDA MOTOR DE 12 - 21A | UN
529 | GUARDA MOTOR DE 16 - 22 A | UN
530 | GUARDA MOTOR DE 19 - 25 A | UN
531 | GUARDA MOTOR DE 7 - 10 A | UN
532 | GUARDA MOTOR SIEMENS SIRIUS 9 - 12.5 A | UN
533 | HEADER MOUNTING BASE KIT | UND
534 | JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOBOMBA | UN
535 | LLAVE SELECTORA DOS POSICIONES | UN
536 | LLAVE SELECTORA TRES POSICIONES | UN
537 | LOCTITE EPOXIMIL TUBO 90 GRS 00000001771746 | UND
538 | LUZ PILOTO 220 V O 110 V 22 MM | UN
539 | MANGUERA FLEXOMETÁLICA PARA CARGADOR DE AIRE | ML
540 | Manómetro con caratula de 4”de 0-150 psi. | UND
541 | MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI CON GLICERINA | UN
542 | MANÓMETRO DE 0 - 100 PSI SECO | UN
543 | MANÓMETRO DE 0 - 200 PSI CON GLICERINA | UN
544 | Manómetro Dial 2” presión 0-160 PSI en glicerina | UND
545 | MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 60 PSI | UND
546 | MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 100 PSI | UN
547 | MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 150 PSI | UND
548 | MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 200 PSI | UND
549 | MANOMETRO VERTICAL GLICERINA 2 1/2" DE 0 A 300 PSI | UN
550 | Membrana butyl para tanque de 200 litros. | UND
551 | Membrana butyl para tanque de 500 litros | UND
552 | MOTOR HASTA 10 HP | UN
553 | MOTOR HASTA 12,5 HP | UN
554 | MOTOR HASTA 15 HP | UN
555 | MOTOR HASTA 20 HP | UN
556 | MOTOR HASTA 25 HP | UN
557 | MOTOR HASTA 30 HP | UN
558 | NIPLES ACERO INOX 2" X 12 | UND
559 | NIPLES ACERO INOX 3" X 10 | UND
560 | Pintura antioxidante para tanque filtro de arena | GALÓN
561 | PINTURA EPOXICA ACABADOS | GAL
562 | PRESÓSTATO DE 20 - 40 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO | UN
563 | PRESÓSTATO DE 30 - 50 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO | UN
564 | PRESÓSTATO DE 40 - 60 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO | UN
565 | PRESÓSTATO DE 60 – 80 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO | UN
566 | PRESÓSTATO DE 80 – 100 PSI PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO | UN
567 | RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
568 | RANURADO PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
569 | RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO | UN
570 | RANURADO PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE | UN
571 | RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
572 | RANURADO PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
573 | RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
574 | RANURADO PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
575 | RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
576 | RANURADO PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
577 | RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO | UN
578 | RANURADO PARA NIPLE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE | UN
579 | RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
580 | RANURADO PARA NIPLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
581 | REDUCCIÓN ACERO INOX 1 1/2" X 1/2" | UN
582 | REDUCCIÓN ACERO INOX 2 1/2" X 1 1/2" | UN
583 | REDUCCIÓN ACERO INOX 2 1/2" X 3 | UN
584 | REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
585 | REDUCCIÓN BUJE DE 1" A 3/4" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
586 | REDUCCIÓN BUJE DE 1-1/4" A 1" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
587 | REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
588 | REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
589 | REDUCCIÓN BUJE DE 2" A 1-1/4" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
590 | REDUCCIÓN BUJE DE 2-1/2" A 1-1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
591 | REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
592 | REDUCCIÓN BUJE DE 3" A 2-1/2" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
593 | REDUCCIÓN BUJE DE 4" A 3" EN PVC PRESIÓN SOLDADO | UN
594 | REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1*1/4" EN PVC PRESIÓN | UN
595 | REDUCCIÓN BUJE ROSCADO DE 1-1/2" A 1/2" EN PVC PRESIÓN | UN
596 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
597 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
598 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" A 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
599 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1" EN ACERO GALVANIZADO | UN
600 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
601 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
602 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
603 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
604 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
605 | REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/4" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
606 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 " EN ACERO INOXIDABLE | UN
607 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
608 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
609 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
610 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 1 1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
611 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
612 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2-1/2" A 2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
613 | REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
614 | REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
615 | REDUCCIÓN BUSHING DE 3" A 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
616 | REDUCCIÓN BUSHING DE 3/4" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
617 | REDUCCIÓN BUSHING DE 4" A 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
618 | REDUCCIÓN COPA DE 1/2" A 3/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
619 | REDUCCIÓN COPA DE 2" A 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
620 | REDUCCIÓN COPA DE 3" A 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
621 | REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2" A 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
622 | REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 2-1/2" A 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
623 | REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
624 | REDUCCIÓN COPA RANURADA DE 3" A 2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
625 | REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
626 | REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO | UN
627 | REGISTRO CORTINA Ø4" PESADO S/NORMA ICONTEC | UN
628 | REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/2" S/NORMA ICONTEC | UN
629 | REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/4" S/NORMA ICONTEC | UN
630 | REGISTRO CORTINA PESADO 2"S/NROMA ICONTEC | UN
631 | REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1" S/NORMA ICONTEC | UN
632 | REGISTRO CORTINA.Ø1/2"(125 PSI)S/ICONTEC | UN
633 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1" EN BRONCE | UN
634 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” EN BRONCE | UN
635 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1/2” PVC | UN
636 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1” PVC | UN
637 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2" EN BRONCE | UN
638 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PARA AGUA CALIENTE CPVC | UN
639 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/2” PVC | UN
640 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 1-1/4” EN BRONCE | UN
641 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2" EN BRONCE | UN
642 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2" EN BRONCE | UN
643 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 2-1/2” PVC | UN
644 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" EN BRONCE | UN
645 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3" PVC | UN
646 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" EN BRONCE | UN
647 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA DE 4" EN BRONCE | UN
648 | REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA PVC DE 2" PVC | UN
649 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1" EN BRONCE | UN
650 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1/2” EN BRONCE | UN
651 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/2” EN BRONCE | UN
652 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 1-1/4” EN BRONCE | UN
653 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2" EN BRONCE | UN
654 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 2-1/2" EN BRONCE | UN
655 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3" EN BRONCE | UN
656 | REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE | UN
657 | REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 1/2” PVC | UN
658 | REGISTRO O VÁLVULA DE PVC DE 3/4” PVC | UN
659 | RELÉ TEMPORIZADO MULTIRANGO 220 V | UN
660 | RELÉ TÉRMICO DE 13 A 22 AMP | UN
661 | RELÉ TÉRMICO DE 16 – 22 AMP | UN
662 | RELÉ TÉRMICO DE 7 – 10 AMP | UN
663 | RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 12 A 21 AMP | UN
664 | RELÉ TERMOMAGNÉTICO DE 2.5 A 7.5 AMP | UN
665 | RELEVO DE 8 PINES 220 V, INCLUYE BASE | UN
666 | Retenedor | UND
667 | RIEL CHANNEL PERFORADO DE 1" A 2" INCLUYE SOPORTES | ML
668 | RIEL OMEGA 4X4X3 | UND
669 | ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
670 | ROSCA PARA NIPLE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
671 | ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO | UN
672 | ROSCA PARA NIPLE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE | UN
673 | ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
674 | ROSCA PARA NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
675 | ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
676 | ROSCA PARA NIPLE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
677 | ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
678 | ROSCA PARA NIPLE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
679 | ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
680 | ROSCA PARA NIPLE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
681 | ROSCA PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
682 | ROSCA PARA NIPLE DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
683 | ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO | UN
684 | ROSCA PARA NIPLE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE | UN
685 | ROSCA PARA NIPLE DE 3/4 EN ACERO INOXIDABLE | UN
686 | ROSCA PARA NIPLE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
687 | ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
688 | ROSCA PARA NIPLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
689 | SELLO MECÁNICO MG 12 | UN
690 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 0,5 HP | UN
691 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 1 HP | UN
692 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 1,5 HP | UN
693 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 1,6 HP | UN
694 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 3 HP | UN
695 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 4 HP | UN
696 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 5 HP | UN
697 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 6 HP | UN
698 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 7,5 HP | UN
699 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 10 hp | UN
700 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 15 HP | UN
701 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 30 HP | UN
702 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 40 HP | UN
703 | SELLO MECÁNICO PARA MOTOBOMBA 50 HP | UN
704 | SEMICODO DE 1-1/2" PVCP | UN
705 | SOLDADURA EPOXICA (22 GRAMOS) | UN
706 | SOLDADURA PVC LIQUIDA | 1/4 GALÓN
707 | SOPORTE PARA RIEL CHANNEL DE 1" A 2" | ML
708 | SOPORTES DE MOTOR ELÉCTRICO. MOTOR HASTA DE 5 HP | UN
709 | SOPORTES DE MOTOR ELÉCTRICO. MOTOR MAYOR 10 HP Y HASTA 15 HP | UN
710 | SOPORTES DE MOTOR ELÉCTRICO. MOTOR MAYOR 15 HP Y HASTA 30 HP | UN
711 | SOPORTES DE MOTOR ELÉCTRICO. MOTOR MAYOR 5 HP Y HASTA 10 HP | UN
712 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO CON MEMBRANA | UND
713 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 100 LTS, METÁLICO HI PRESS | UND
714 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LTS, METÁLICO HI PRESS | UN
715 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON DIAFRAGMA | UN
716 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO CON MEMBRANA | UND
717 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 300 LTS, METÁLICO HI PRESS | UN
718 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 400 LTS, METÁLICO HI PRESS | UND
719 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 450-500 LTS, METÁLICO CON DIAFRAGMA | UN
720 | TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 500 LTS, METÁLICO CON MEMBRANA | UND
721 | TAPA CARCASA ZLND 100160-SM REF 656170000 | UN
722 | TAPÓN DE 1" PVC | UN
723 | TAPÓN DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO | UN
724 | TAPÓN DE 1/2" PVCP ROSCADO | UN
725 | TAPÓN DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO MACHO | UN
726 | TAPÓN DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO | UN
727 | TAPÓN DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE MACHO | UN
728 | TAPÓN DE 2 -1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO | UN
729 | TAPÓN DE 2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO | UN
730 | TAPÓN RANURADO DE 1-1/2" | UN
731 | TAPÓN SOLDADO PARA TUBO DE CALDERA | UND
732 | TEE ACERO INOX 2 1/2" | UN
733 | TEE DE 1" EN ACERO GALVANIZADO | UN
734 | TEE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE | UN
735 | TEE DE 1" EN PVCP | UN
736 | TEE DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
737 | TEE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
738 | TEE DE 1/2" EN PVC | UN
739 | TEE DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
740 | TEE DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
741 | TEE DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO MACHO | UN
742 | TEE DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
743 | TEE DE 1-1/2" PVC PRESIÓN | UN
744 | TEE DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
745 | TEE DE 1-1/4" PVC PRESIÓN | UN
746 | TEE DE 2 -1/2" ACERO GALVANIZADO | UN
747 | TEE DE 2 -1/2" ACERO INOXIDABLE | UN
748 | TEE DE 2" ACERO GALVANIZADO | UN
749 | TEE DE 2" ACERO INOXIDABLE | UN
750 | TEE DE 2" PVCP | UN
751 | TEE DE 2-1/2" PVCP | UN
752 | TEE DE 3" EN ACERO GALVANIZADO | UN
753 | TEE DE 3" EN ACERO INOXIDABLE | UN
754 | TEE DE 3" PVCP | UN
755 | TEE DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
756 | TEE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
757 | TEE DE 3/4" EN PVC | UN
758 | TEE DE 4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
759 | TEE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
760 | TEE DE 4" PVCP | UN
761 | TEE MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/2" | UN
762 | TEE MECÁNICA RANURADA 2-1/2" X 1-1/4" | UN
763 | TEE MECÁNICA RANURADA 4"X 3" | UN
764 | TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC | UN
765 | TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC | UN
766 | TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC | UN
767 | TEE PRESION 4" PVC PAVCO | UN
768 | TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC | UN
769 | TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC | UN
770 | TEE PRESION PVC.P 6" S/NOMA INCONTEC | UN
771 | TEE RANURADA 2-1/2" | UN
772 | TEE RANURADA 4" | UN
773 | TEE RANURADO HIERRO DE 1" | UN
774 | TEE RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/2" | UN
775 | TEE RANURADO HIERRO DUCTIL DE 1-1/4" | UN
776 | TERMINAL DE CABLE # 10 Y # 12 EN OJO O EN U | UN
777 | TERMINAL DE CABLE # 14, # 16 Y # 18 EN OJO O EN U | UN
778 | TERMINAL DE CABLE # 8 EN OJO O EN U | UN
779 | TERMINAL PARA CORAZA DE 1" | UN
780 | TERMINAL PARA CORAZA DE 1/2" | UN
781 | TERMINAL PARA CORAZA DE 3/4" | UN
782 | TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1" | UN
783 | TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" | UN
784 | TERMINAL PARA TUBERÍA EMT DE 3/4" | UN
785 | TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1" | UN
786 | TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1/2" | UN
787 | TERMINAL PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" | UN
788 | TUBERÍA 1" EN ACERO INOXIDABLE | ML
789 | TUBERÍA 1-1/2 EN ACERO INOXIDABLE | ML
790 | TUBERÍA 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE | ML
791 | TUBERÍA DE 1" EN ACERO GALVANIZADO | ML
792 | TUBERÍA DE 1" EN PVC PRESIÓN, RDE 13,5 | ML
793 | TUBERÍA DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO | ML
794 | TUBERÍA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | ML
795 | TUBERÍA DE 1/2" PVC PRESIÓN RDE 9 | ML
796 | TUBERÍA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO | ML
797 | TUBERÍA DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | ML
798 | TUBERÍA DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | ML
799 | TUBERÍA DE 1-1/2" PVC PRESIÓN RDE 21 | ML
800 | TUBERÍA DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | ML
801 | TUBERÍA DE 1-1/4" PVC PRESIÓN, RDE 21 | ML
802 | TUBERÍA DE 2" EN ACERO GALVANIZADO | ML
803 | TUBERÍA DE 2" EN ACERO INOXIDABLE | ML
804 | TUBERÍA DE 2" PVC PRESIÓN, RDE 21 | ML
805 | TUBERÍA DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | ML
806 | TUBERÍA DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | ML
807 | TUBERÍA DE 2-1/2" PVC PRESIÓN, RDE 21 | ML
808 | TUBERÍA DE 3" EN ACERO GALVANIZADO | ML
809 | TUBERÍA DE 3" EN ACERO INOXIDABLE | ML
810 | TUBERÍA DE 3" PVC PRESIÓN RDE 21 | ML
811 | TUBERÍA DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO | ML
812 | TUBERÍA DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE | ML
813 | TUBERÍA DE 3/4" EN PVC PRESIÓN, RDE 11 | ML
814 | TUBERÍA DE 4" EN ACERO GALVANIZADO | ML
815 | TUBERÍA DE 4" EN ACERO INOXIDABLE | ML
816 | TUBERÍA DE 4" PVC PRESIÓN RDE 21 | ML
817 | TUBERÍA EMT DE 1" | ML
818 | TUBERÍA EMT DE 1/2" | ML
819 | TUBERÍA EMT DE 1-1/2" | ML
820 | TUBERÍA EMT DE 2" | ML
821 | TUBERÍA EMT DE 3/4" | ML
822 | TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" | ML
823 | TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" | ML
824 | TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" | ML
825 | TUBO 2" PVC RDE 21 | ML
826 | TUBO CALDERA PARA DIVERSAS MARCAS | UND
827 | TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC | ML
828 | TUBO PRESION RDE-13.5 ½"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC | ML
829 | TUBO PRESION RDE-21 1¼" S/NORMA ICONTEC | ML
830 | TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC | ML
831 | UNIÓN DE 1" EMT | UN
832 | UNIÓN DE 1" EN ACERO GALVANIZADO | UN
833 | UNIÓN DE 1" EN ACERO INOXIDABLE | UN
834 | UNIÓN DE 1" PVC PRESIÓN | UN
835 | UNIÓN DE 1/2" EMT | UN
836 | UNIÓN DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
837 | UNIÓN DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
838 | UNIÓN DE 1/2" PVC PRESIÓN | UN
839 | UNIÓN DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
840 | UNIÓN DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
841 | UNIÓN DE 1-1/2" EMT | UN
842 | UNIÓN DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
843 | UNIÓN DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
844 | UNIÓN DE 1-1/2" PVC PRESIÓN | UN
845 | UNIÓN DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
846 | UNIÓN DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
847 | UNIÓN DE 1-1/4" PVC PRESIÓN | UN
848 | UNIÓN DE 2" EMT | UN
849 | UNIÓN DE 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
850 | UNIÓN DE 2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
851 | UNIÓN DE 2" PVC PRESIÓN | UN
852 | UNIÓN DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
853 | UNIÓN DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
854 | UNIÓN DE 2-1/2" PVC PRESIÓN | UN
855 | UNIÓN DE 3" EN ACERO GALVANIZADO | UN
856 | UNIÓN DE 3" EN ACERO INOXIDABLE | UN
857 | UNIÓN DE 3" PVC PRESIÓN | UN
858 | UNIÓN DE 3/4" EMT | UN
859 | UNIÓN DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
860 | UNIÓN DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
861 | UNIÓN DE 3/4" EN PVC PRESIÓN | UN
862 | UNIÓN DE 4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
863 | UNIÓN DE 4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
864 | UNIÓN DE 4" PVC PRESIÓN | UN
865 | UNIÓN DRESSER HD DE 1" PARA PVC/ ACERO | UN
866 | UNIÓN DRESSER HD DE 1-1/2" PARA PVC/ACERO | UN
867 | UNIÓN DRESSER HD DE 1-1/4" PARA PVC/ACERO | UN
868 | UNIÓN DRESSER HD DE 2" PARA PVC/ACERO | UN
869 | UNIÓN DRESSER HD DE 2-1/2" PARA PVC/ACERO | UN
870 | UNIÓN DRESSER HD DE 3" PARA PVC/ACERO | UN
871 | UNIÓN DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO | UN
872 | UNIÓN LISA ACERO INOX 1 1/2" | UN
873 | UNIÓN LISA ACERO INOX 1/2" | UN
874 | UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 1-1/2" | UN
875 | UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 2" UL/FM | UN
876 | UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 2-1/2" UL/FM | UN
877 | UNIÓN RÍGIDA RANURADA DE 3" UL/FM | UN
878 | UNIVERSAL 2" PVC SPLD PCP | UN
879 | UNIVERSAL ACERO INOX 2" ROSCADA | UN
880 | UNIVERSAL DE 1" EN ACERO GALVANIZADO | UN
881 | UNIVERSAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE | UN
882 | UNIVERSAL DE 1" PVC PRESIÓN | UN
883 | UNIVERSAL DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
884 | UNIVERSAL DE 1/2" EN PVC PRESIÓN | UN
885 | UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
886 | UNIVERSAL DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
887 | UNIVERSAL DE 1-1/2" PVC PRESIÓN | UN
888 | UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
889 | UNIVERSAL DE 1-1/4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
890 | UNIVERSAL DE 1-1/4" EN PVC PRESIÓN | UN
891 | UNIVERSAL DE 2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
892 | UNIVERSAL DE 2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
893 | UNIVERSAL DE 2" PVC PRESIÓN | UN
894 | UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO GALVANIZADO | UN
895 | UNIVERSAL DE 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE | UN
896 | UNIVERSAL DE 2-1/2" PVC PRESIÓN | UN
897 | UNIVERSAL DE 3" EN ACERO INOXIDABLE | UN
898 | UNIVERSAL DE 3" PVC PRESIÓN | UN
899 | UNIVERSAL DE 3/4" EN PVC PRESIÓN | UN
900 | UNIVERSAL DE 4" EN ACERO GALVANIZADO | UN
901 | UNIVERSAL DE 4" EN ACERO INOXIDABLE | UN
902 | UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN | UN
903 | UNIVERSAL EN ACERO GALVANIZADO DE 3" | UN
904 | VALVULA BOLA ACERO INOX 3" | UN
905 | VALVULA DE BOLA 2" | UN
906 | VÁLVULA DE MARIPOSA UNIÓN CON BRIDAS DE 6" DE DIÁMETRO | UN
907 | VÁLVULA DE PIE DE 1” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP | UN
908 | VÁLVULA DE PIE DE 1-1/2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP | UN
909 | VÁLVULA DE PIE DE 1-1/4” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP | UN
910 | VÁLVULA DE PIE DE 2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA PLÁSTICA TIPO HAVP | UN
911 | VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA TIPO HAVP | UN
912 | VÁLVULA DE PIE DE 3” ANTI GOLPE DE ARIETE EN BRONCE SELLO NITRILO | UN
913 | VALVULA DE PIE Ø 2"BRONCE(125- 150)PSI CANAST-METAL | UN
914 | VALVULA DE PIEØ 3"BRONCE(125- 150PSI)CANAST-METALIC | UN
915 | Válvula mariposa japonesa de 10” x 150 en hierro, empaque EPDM para la succión y descarga, cortina en acero inoxidable tipo 316, terminado externo con pintura epóxica | UND
916 | VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER ACERO 6" | UND
917 | VARIADOR DE FRECUENCIA DE 3HP | UND
918 | VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5 HP | UND
919 | VARIADOR DE FRECUENCIA DE 7 HP | UND
920 | VARILLA ROSCADA 3/8 " X 3 | UND
921 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 10 | UND
922 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 12,5 HP | UND
923 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 15 HP | UND
924 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 2,5 HP | UND
925 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 20 HP | UND
926 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 25 HP | UND
927 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 3,6 HP | UND
928 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 5,5 HP | UND
929 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 50 HP | UND
930 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 7,5 HP | UND
931 | VENTILADOR. MOTOR HASTA 9 HP | UND
932 | VENTILADOR. MOTOR HASTA DE 1 HP | UND
933 | VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO A 220 V PARA RIEL TIPO DIN | UND
AG. | MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS (RCI)
934 | BOMBA JOCKEY | UND
935 | GRUPO DE PRESION COMPLETO | UND
936 | TABLERO DE CONTROL PARA RCI | UND
937 | TUBERIA PP-RCT 63 mm( 2") | UND
938 | TUBERIA PP-RCT 110mm (4") | UND
939 | CODOS/TEES/UNIONES PP-RCT | UND
940 | VALVULA DE COMPUERTA (SECCIONAMIENTO) | UND
941 | VALVULA DE RETENCION | UND
942 | HIDRANTE INTERIOR (GABINETE) | UND
943 | MANGUERA CONTRA INCENDIOS 30M | UND
944 | ROCIADOR (SPRINKER) ESTANDAR | UND
945 | MANOMETRO | UND
946 | VALVULA DE DRENAJE/PURGA | UND
947 | BASE ANTIVIBRATORIA/ANCLAJES | UND
AH. | EXTRACTOR TIPO HONGO
948 | EXTRACTOR TIPO HONGO | UND
949 | MOTOR ELECTRICO | UND
950 | TABLERO DE CONTROL | UND
951 | DUCTOS Y REJILLAS | UND
952 | SOPORTE ESTRUCTURAL | UND
AI. | AIRE ACONDICIONADO
953 | UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE | UND
954 | UNIDAD EXTERIOR /CONDENSADORA | UND
955 | TABLERO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL | UND
956 | RED DE REFRIGERACION (TUBERIAS Y CONEXIONES) | M/TRAMO
957 | VARIADOR DE FRECUENCIA (VFD) | UND
958 | FILTROSS DE AIRE (PREFILTRO+ HEPA/ULTRAFINOS) | UND
959 | VENTILAODR/SOPLADOR DE UTA | UND
960 | DUCTERIA DE SUMINISTRO/EXTRACCION | M2
961 | SENSORES Y AUTOMATIZACION | UND
962 | PLATAFORMA DE CONTROL /SCADA | UND
AJ. | MANTENIMIENTO HIDROLAVADORAS
963 | Pistola de pulverización manual EASY FORCE | UND
964 | Manguera de alta presión 10M /DN 6,250 BAR | UND
965 | Lanza 840 mm | UND
966 | Boquilla triple (0°/25°/40°) | UND
AK.

## Mantenimientos
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES ESTIMADAS DE EQUIPOS G1 | CANTIDADES ESTIMADAS DE EQUIPOS G2 | CANTIDADES ESTIMADAS DE EQUIPOS TOTALES | MANTENIMIENTOS REQUERIDOS
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - DESDE 0,5 HP HASTA 1 HP | Servicio por equipo | 12 | 5 | 17 | 1
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA DE 1,1 HP HASTA 2,5 HP | Servicio por equipo | 59 | 8 | 67 | 1
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA DESDE 2,6 HP HASTA 3,5 HP. | Servicio por equipo | 56 | 13 | 69 | 1
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR DESDE 3,6 HP HASTA 5,5 HP | Servicio por equipo | 17 | 11 | 28 | 1
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR DESDE 5,6 HP HASTA 10 HP | Servicio por equipo | 78 | 5 | 83 | 1
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR DE 15 HP | Servicio por equipo | 0 | 0 | 0 | 1
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR DE 25 HP | Servicio por equipo | 2 | 2 | 4 | 1
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR DE 30 HP | Servicio por equipo | 0 | 2 | 2 | 1
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR DE 50 HP | Servicio por equipo | 0 | 8 | 8 | 1
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA MOTOR DE 100 HP | Servicio por equipo | 20 | 0 | 20 | 1
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE HASTA 1 HP | Servicio por equipo | 9 | 0 | 9 | 1
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE DE 1,1 HP HASTA 2,5 HP | Servicio por equipo | 12 | 0 | 12 | 1
13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE DESDE 2,6 HP HASTA 3,5 HP. | Servicio por equipo | 8 | 0 | 8 | 1
14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES - BOMBA SUMERGIBLE DESDE 3,6 HP HASTA 5,5 HP | Servicio por equipo | 7 | 0 | 7 | 1
15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA SUMERGIBLE DESDE 5,6 HASTA 10 HP | Servicio por equipo | 12 | 0 | 12 | 1
16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS - BOMBA SUMERGIBLE DESDE 11 HASTA 15 HP | Servicio por equipo | 3 | 0 | 3 | 1
17 | AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT Y SPLIT DE 18.000 A 76.800 BTU | Servicio por equipo | 12 | 0 | 12 | 1
18 | AIRES ACONDICIONADOS VRF DE 48.000 A 114.600 BTU | Servicio por equipo | 8 | 0 | 8 | 1
20 | EXTRACTORES MECÁNICOS | Servicio por equipo | 14 | 0 | 14 | 1
21 | MOTOREDUCTORES PORTONES 2HP | Servicio por equipo | 4 | 0 | 4 | 1
22 | SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS (RCI) | Servicio por equipo | 12 | 0 | 12 | 1
23 | HIDROFLOW DE 80 A 500 LTS | Servicio por equipo | 117 | 12 | 129 | 1
24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PLANTAS ELÉCTRICAS 28 kVA a 100 kVA | Servicio por equipo | 7 | 0 | 7 | 1
25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PLANTAS ELÉCTRICAS 101 kVA a 500 kVA | Servicio por equipo | 8 | 0 | 8
26 | TABLEROS ELÉCTRICOS | Servicio por equipo | 125 | 26 | 151 | 1
27 | TRACTOR DE 11,7 KW 2800 RPM | Servicio por equipo | 1 |  | 1
28 | TRACTOR DE 100KW 2200 RPM | Servicio por equipo | 1 | 0 | 1 | 1
29 | PUERTA ELÉCTRICA MOTOR A 24 VAC | Servicio por equipo | 1 | 0 | 1 | 1
30 | SALVAESCALERAS MOTOR 2 HP | Servicio por equipo | 2 | 0 | 2 | 1
31 | ELEVADOR DE CARGA MOTOR DE 2 HP | Servicio por equipo | 1 | 0 | 1 | 1
32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS DE ARENA DE 10 M3 | Servicio por equipo | 0 | 0 | 0 | 1
33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS DE ARENA MENOR DE 3 M3 | Servicio por equipo | 0 |  | 0
34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS DE ARENA ENTRE 3 A 4 M3 | Servicio por equipo | 0 |  | 0
| CALENTADOR DE DUCHAS A GAS | Servicio por equipo | 0 | 10 | 10 | 1
35 | CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO | Servicio por equipo | 8 | 0 | 8 | 1
36 | CALENTADORES INDUSTRIALES CON CAPACIDAD ENTRE 1 MILLÓN Y 2.9 MILLONES DE BTU | Servicio por equipo | 0 | 24 | 24 | 1
37 | CALDERAS CON CAPACIDAD DESDE 3 MILLONES BTU EN ADELANTE | Servicio por equipo | 0 | 26 | 26 | 1
38 | SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN | Servicio por equipo | 0 | 24 | 24 | 1
39 | TANQUE DE CONDENSADO | Servicio por equipo | 0 | 2 | 2 | 1
40 | EQUIPO DE FILTRACIÓN UV | Servicio por equipo | 0 | 6 | 6 | 1
41 | MANTENIMIENTO DE ROBOTS ASPIRADORES O BARREFONDOS | Servicio por equipo | 0 | 5 | 5 | 1
42 | MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORAS | Servicio por equipo | 0 | 14 | 14 | 1
43 | DOSIFICADORES ASTRALPOOL OPTIMA MAN TIPO C | Servicio por equipo | 0 | 14 | 14 | 1