## ELABORACION PLACA
colegio san agustín i.e.d
ANEXO TÉCNICO
PROCESO RE-SA-34-2026
OBJETO: Adecuación ingreso área de bachillerato -elaboración de placa de tráfico pesado para entornos escolares seguros y saludables
Fecha: |  | Ofefrente:
ITEM | DESCRIPCION |  | Cantidad | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Elaboracion de Placa trafico pesado en contrapiso fundida en concreto/hormigon; RESISTENCIA de 4.000 PSI/280kg/cm2/28MPa en AREÁ de (80, M2) con las siguientes medidas (16Mtrs ) de largo x (5Mtrs) de ancho x (10cm) de espesor; por otra parte dentro de la misma fundicion al orilla o terminacion de la placa se realizara una canal tipo media luna de (16 Mtrs) metros de largo x (5cm) de ancho con pendiente del (5%) de la rejilla que conecte a desague de caja de inspeccion existente; antes de finalizar la canal a (74cm) se instalara un tubo de (4") en pvc con accesorios como; T, Sifa, Uniones, Tubo, sifon, regilla etc. a (28cm) de profundida con una longitud de (5mtrs); una conexion con el sifon existente a (30cm) de profundidad: Nota: en esta conexion se tendra en cuenta los requerimientos; en el tubo de 4" a 28cm de profundida se colocar una T y (1) tapon para continuidad de fase 3, se empieza a instalar el tubo en 28cm de profunidad y se termina a 30cm de profundidad para que conecte con el existente por otro lado en el tubo del sifon existente con un codo se realizara una excavacion de (30cm) ancho x (40 cm) Fondo con el fin de enpalmar el tubo de 5mtrs instalado con el metodo Método de la campana (Calentamiento). con aplicacion de calo controlada. con el fin de realizar una conexion con el existente para que conecte este mismo a la caja de inspeccion existente. Caracteristicas Tecnicas para la Elaboración de placa Contrapiso: Escavación con esplaneacion a (25cm) de profundida en el total del area; Compactación de piso existente con vibrocompactador de 1.5 toneladas y estabilizar piso si es nesesario en esta excavacion Control de Niveles y Replanteo "EL CONTRATISTA se obliga a realizar el replanteo topográfico y el paso de niveles utilizando instrumental de precisión (manguera de niveles transparente, nivel óptico de precisión o nivel láser). Se deberá establecer un 'Punto Cero' de referencia inamovible acordado mutuamente con el contratante antes de iniciar cualquier labor de excavación." Tolerancia y Aceptación de la Excavación "La excavación en caja deberá garantizar una profundidad uniforme de (25cm) medidos a partir del 'Punto Cero'. No se autorizará el vaciado ni la compra del recebo común (B200) hasta que el contratante verifique y reciba a satisfacción el fondo de la excavación mediante el método de hilos y escantillón. Tolerancia máxima permitida: Se aceptará una variación máxima de +/- 1.0 cm. Cualquier sobre-excavación por error del contratista deberá ser rellenada y compactada a su costo exclusivo utilizando material de subbase granular, quedando estrictamente prohibido rellenar con tierra suelta." el supervisor del contrato le solicitara al contratista pasar niveles y el supervisor verificara si la excavacion cumple con la profundidad solicitada, despues se realizara un relleno de (15CM) de espesor en recebo común (B200) de acuerdo a Normas y Especificaciones INVIAS-13 Articulo 320 afirmados subases y bases granulares; compactacion con vibrocompactador de 1,5 toneladas con densidad final de compactacion entre 85% al 95%, "El material de subbase (recebo común B200) se instalará en capas que no superen los (10cm) antes de ser compactadas. Se exige la compactación húmeda mediante el uso de equipo mecánico (vibrocompactador). Al finalizar la compactación, la distancia desde el hilo de referencia (Línea de 1 Metro) hasta la superficie del recebo compactado debe ser de exactamente (15Cm) de manera uniforme, garantizando el espacio libre de (10cm) requeridos para el espesor del concreto de 4000 PSI." despues se instalara UNA MALLA: Electrosoldada (15 x 15 x 8Mm) o (3/8) de diametro en toda el area de fundicion osea en los (80M2). LA PLACA: La fundicion de la placa en concreto tendra (2) opciones: la primera Certificada de Fabrica; osea que el concreto premezclado venga de alguna empresa reconocida como Cemex, Holcin, Concremovil, Preanza, etc.. y deje la certificación por parte de la empresa que trae la mezcla. La segunda Mezclado en la institucion: Si se mezcla en la institucion tendra la siguiente docificacion para la mezcla de los (800M3) con resistencia de 4.000 PSI/280kg/cm2/28MPa; Debera llegar a la institucion (72) Sacos de Cemento Uso General marca: Alión, Cemex, Argos o Holcin de 50kg; Agua (1.512 Litros de agua) equivalentes a (80) canecas donde se envasa la pintura o a (1,51m3) de agua o Baldes de construcción estándar (12 litros): 126 baldes), Arena de Rio de Guamo (4,50M3); Grava de (3/4); (5,50M3); TENER EN CUENTA LAS PORCIONES DE VOLUMEN DE PREPARACION DE LA MEZCLA Por: (1) porción de cemento, Usar: (1.7) porción de arena; Usar: (2.2) porción de grava y (0,6) porciones es decir para: Cemento: 1 Saco (de 50 kg). Arena de río: 3.5 canecas de 5 galones.Grava de 3/4": 4.5 canecas de 5 galones. Agua: 1.2 canecas de 5 galones (Equivale a 1 caneca completa + 1 litro adicional aproximadamente. Nota: Si la arena está muy mojada por el clima, reduce el agua a 1 caneca exacta para que no quede aguado). EL ACABADO acabado a la vista en toda el area, con instalacion de ladrillo tipo adoquin alrededor de la placa para dar a la terminacion tipo encerramiento los cuales estan representados en (1) hilada de (16ML) Aprox (113) ladrillos partidos por mitad 226 medios ladrillos y (7) hiladas de adoquin continuando con las diviciones del existente de (4,75ML) osea (33,25ML) Aprox 67 ladrillos por hilada (268) ladrillos prensados que partidos por la mitad serian 536 medios ladrillos en este tramo; la placa tendra desnivel a la canal con pendiente del (5%) a la caja de aguas lluvias para que no halla aposamientos o estancamientos de agua. Nota Aclaratoria: A todo lo mencionando aqui el contatista debe tener en cuenta (5%) de desperdicio técnico obligatorio en obra |  | 1 |  | 0
2 | Volumen de escombro a retirar (Suelto): La tierra compactada se expande al ser excavada (fenómeno conocido como factor de esponjamiento, equivalente a un 30% aprox. en tierra común adicinal) es decir (26M3) de excombro Entre (5 a 6) volquetas de capacidad de (5M3) ,Disposicion final de escombros a sitios autorizados |  | 1 |  | 0
SUB TOTAL
IVA
VALOR TOTAL
NOTA IMPORTANTE! : EL CONTRATISTA RECTIFICARA LAS MEDIDAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATANTE Y EN CASO TAL QUE HUBIERA ERRORES DE CALCULO O DISEÑO LOS DARA A CONOCER AL CONTRATANTE EN EL MOMENTO DE LA VISITA TECNICA O EN LAS OBSERVACIONES EN SECOPII PARA SU RESPECTIVA CORRECCION EN CASO DE NO EXPRESARLO ASUMIRA TODOS LOS GASTOS ADICIONALES QUE REQUIERA LA OBRA POR SU INOBSERVANCIA EN EL MOMENTO DE VISITA O LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR TODOS LOS ERRORES DE CALCULOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE Y NO OCASIONARA COSTO ADICIONAL A LA PROPUESTA PARA LO CUAL DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES Y CALCULOS PERTINENTES DEL MATERIAL SEGUN EL PLANO Y LAS EXPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA INSTITUCION Y ADICIONALMENTE DEBERA ENTREGAR LA ESTRUCTURA CON GARANTIA DE 3 AÑOS POR DEFECTOS DE ELABORACION, PARA LO CUAL DEBERA CONSTITUIR UNA POLIZA DE Cumplimiento del Contrato: Garantiza que el contratista termine la placa en el tiempo acordado y con las especificaciones técnicas exigidas (los 4000 PSI de resistencia, el espesor de 10 cm, el paso de niveles, etc.).con un valor asegurado común del 20% del valor total del contrato. y una Poliza Estabilidad y Calidad de la Obra: Es el amparo más importante para esta placa. Si la estructura se fisura, se hunde por mala compactación del recebo o el concreto se descascara debido a una mala dosificación del agua, este amparo obliga a la aseguradora a pagar demolición y reconstrucción. Valor asegurado común: del 30% del valor total de la obra.Vigencia mínima: Exige que este amparo cubra mínimo 4 años a partir de la entrega.
NOTA: LOS COLEGIOS DISTRITALES REALIZAN CONTRATACIÓN DE REGIMEN ESPECIAL Y EN MANUAL DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA ESTABLECIDO QUE NO SE RECIBE PROPUESTAS CON AIU. POR REALIZARCE EN LAS PLANTAS FÍSICAS MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES

## IMAGENES
IMÁGENES AREA A INTERVENIR
Convensiones
Sifon y regilla
Canal
Division Ladrillo
Tubo de 4"
T" de 4"
Area a intervenir vista satelitalmente
5Mtrs
16 Mtrs

## Hoja1 (hidden)
|  |  | 14.3 | 3 | 0.1 | 4.29
|  | 16 | 3 | 0.07
|  | 38 | cemento | 4
|  | 1.71 | arena
|  | 1.87 | grava | m3
|  | 1178000 | cemento
|  | 1700000 | mixto
|  | 1000000 | recebo
|  | 2000000 | malla
5878000
|  | 2000000 | vibro
|  | 700000 | adoquin
|  | 5000000 | maestro
13578000
|  | 1086240 | impuestos
|  | 20000000 | 0.13
|  | 2600000 | 2600000
17400000
395454.5455
5000000 | 11.81 | 423370.0254
18204911.0923
423000
500000