## ANEXO 1 - COTIZACIONES
ANEXO 1 - COTIZACIONES
ANÁLISIS DE COTIZACIONES
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de equipos UPS para diferentes sedes de la Regional Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COTIZACIÓN No.1 | COTIZACIÓN No.2 | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS ALTA | PORCENTAJE DIFERENCIAL (BAJA/PROMEDIO) | MEDIA ARITMETICA BAJA | ANALISIS DE COTIZACIONES
|  |  |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | 40% > / < | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 10kVA Bifásica para la sede de Ocaña - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 17400000 | 11136000 | 11136000 | 14268000 | 17400000 | 56.25% | 12702000 | 12702000 | 2413380 | 15115380 | 15115380
2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Bifásica para la sede de Piedecuesta - Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 11760000 | 9568000 | 9568000 | 10664000 | 11760000 | 22.91% | 10116000 | 10116000 | 1922040 | 12038040 | 12038040
3 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Monofásica para la sede de Los Patios - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 11520000 | 10992000 | 10992000 | 11256000 | 11520000 | 4.803% | 11124000 | 11124000 | 2113560 | 13237560 | 13237560
NOTAS:
1) Se realizó el estudio con dos cotizacion la cual cumple con lo solicitado por la entidad
2) Para establecer el valor del mercado se utiliza la formula promedio
3) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (a la baja, cuando el numero decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el numero decimal sea igual o mayor a 5).

## ANEXO 2 - HISTORICOS
ANEXO 2 - HISTORICOS
ANÁLISIS DE COSTOS HISTÓRICOS
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de equipos UPS para diferentes sedes de la Regional Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROCESO | IPC SERIE DE EMPALME |  | ANÁLISIS DE COSTOS HISTÓRICOS
[5 empty] | 2025-10-01 | 2026-04-01
|  |  |  | VALOR UNITARIO | 151.8% | 158.2% | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA
1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 10kVA Bifásica para la sede de Ocaña - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Bifásica para la sede de Piedecuesta - Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Monofásica para la sede de Los Patios - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
NOTAS:
1) El índice refleja la evolución promedio de los precios de todos los artículos/insumos es decir, se refiere a un promedio tomado sobre la base de todos los productos ofrecidos en el mercado.
2) Para traer a valor presente los precios unitarios, se toma el índice de serie del mes vigente dividido por el índice de serie del mes y año en que fue efectuada la compra. Este resultado se multiplica por el precio de la misma.
3) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (a la baja, cuando el numero decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el numero decimal sea igual o mayor a 5).

## ANEXO 3 - PROY COSTOS
ANEXO 3 - PROY COSTOS
ESTUDIO DEL SECTOR
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de equipos UPS para diferentes sedes de la Regional Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ANÁLISIS DE COTIZACIONES | ANÁLISIS DE COSTOS HISTÓRICOS | PROYECCION COSTOS 2026
|  |  |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 10kVA Bifásica para la sede de Ocaña - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 12702000 | 0 | 12702000 | 2413380 | 15115380 | 15115380
2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Bifásica para la sede de Piedecuesta - Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 10116000 | 0 | 10116000 | 1922040 | 12038040 | 12038040
3 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Monofásica para la sede de Los Patios - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 11124000 | 0 | 11124000 | 2113560 | 13237560 | 13237560
NOTAS:
1) Para establecer los valores unitarios se obtuvo del análisis (ítem x ítem) del promedio entre análisis de cotizaciones y análisis de costos históricos.
2) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (a la baja, cuando el numero decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el numero decimal sea igual o mayor a 5).
Fecha de elaboración: 18/09/2026
Estudio del Sector: No: 1

## ANEXO 4 - ESTUDIO DEL SECTOR
ANEXO 4 - ESTUDIO DEL SECTOR
ESTUDIO DEL SECTOR
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de equipos UPS para diferentes sedes de la Regional Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ESTUDIO DEL SECTOR 2026
|  |  |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 10kVA Bifásica para la sede de Ocaña - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 12702000 | 2413380 | 15115380 | 15115380
2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Bifásica para la sede de Piedecuesta - Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 10116000 | 1922040 | 12038040 | 12038040
3 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una unidad UPS tipo ON-Line de Doble Conversión, capacidad de 6kVA Monofásica para la sede de Los Patios - Norte de Santander. Incluye baterías e instalación a punto cero. | Unidad | 1 | 11124000 | 2113560 | 13237560 | 13237560
TOTAL | [6 empty] | 40390980
NOTAS:
1) Para establecer los valores unitarios se obtuvo del análisis (ítem x ítem) del promedio entre análisis de cotizaciones y análisis de costos históricos.
2) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (a la baja, cuando el numero decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el numero decimal sea igual o mayor a 5).
Fecha de elaboración: 18/09/2026
Estudio del Sector: No: 1

## Costo por Bloque (hidden)
No. | ÁREA | COSTO TOTAL
1. | ÁREAS DE CUBIERTA | #REF!
1.1 | #REF! | #REF!
1.2 | MATERAS | #REF!
1.3 | CUBIERTA | #REF!
2. | BLOQUE F2 | #REF! | 1863383573.705 | #REF!
2.1 | BATERIA SANITARIA F - PISO 2 (LADO IZQUIERDO) | #REF! |  | #REF!
2.2 | SEGUNDO PISO BLOQUE F IZQ | #REF!
2.3 | SEGUNDO PISO F - PASILLO CENTRO | #REF!
2.4 | SEGUNDO PISO BLOQUE F DER | #REF!
2.5 | BATERÍAS BLOQUE F - PISO 2 (LADO DERECHO) | #REF!
2.6 | CUARTO DE ASEO BLOQUE F- PISO 2 | #REF!
2.7 | COCINETAS BLOQUE F - PISO 2 | #REF!
3. | BLOQUE F1 | #REF!
3.1 | BATERIA SANITARIA F - PISO 1 LADO IZQ | #REF!
3.2 | OFICINAS BLOQUE F PISO 1 | #REF!
3.3 | BATERÍAS BLOQUE F - PISO 1 | #REF!
3'. | CELDAS | #REF!
4. | BLOQUE F SÓTANO | #REF!
4.1 | BLOQUE F SÓTANO | #REF!
4.2 | BATERÍAS BLOQUE F - SÓTANO | #REF!
4.3 | CUARTO DE ASEO BLOQUE F- SOTANO | #REF!
4.4 | CEVAP | #REF!
4.5 | NÓMINA | #REF!
5. | BLOQUE T | #REF!
5.1 | SÓTANO BLOQUE T | #REF!
5.2 | CONSULTORIO SÓTANO T | #REF!
5.3 | OFICINA BLOQUE T - SÓTANO | #REF!
5.4 | BLOQUE T | #REF!
5.5 | OFICINA BLOQUE T2 | #REF!
5.6 | CACYM | #REF!
6. | PLATAFORMA | #REF!
6.1 | AUDITORIO | #REF!
6.2 | BAÑOS AUXILIARES | #REF!
6.3 | PRENSA | #REF!
6.4 | OFICINA BIENESTAR | #REF!
7. | BLOQUE C | #REF!
7.1 | OFICINA BLOQUE C1 TICS | #REF!
7.2 | OFICINAS BLOQUE C4 | #REF!
7.3 | DESPACHO FISCAL | #REF!
7.4 | DESPACHO DIRECTOR FISCALIA | #REF!
8. | BLOQUE L | #REF!
8.1 | LABORATORIO BLOQUE L3 | #REF!
8.2 | OFICINA BLOQUE L6 | #REF!
9. | BLOQUE H | #REF!
9.1 | BLOQUE H SÓTANO HALL ACCESO A PARQUEADEROS | #REF!
9.2 | SOTANO H SALA DE AUDIENCIAS | #REF!
9.3 | OFICINA BLOQUE H P-1 | #REF!
9.4 | BLOQUE H PISO 1 | #REF!
9.5 | BLOQUE H PISO 3 | #REF!
10. | EXTERIORES SEDE BUNKER | #REF!
10.1 | PARQUEADERO | #REF!
10.2 | PUNTO ECOLÓGICO | #REF!
10.3 | ÁREA ACCESO POSTERIOR FISCALIA | #REF!
10.4 | ANDENES | #REF!
10.5 | SHUT DE BASURAS | #REF!
11. | CAPILLA | #REF!
12. | SEDE CALLE 19 CON CRA 13 (MUSEO) | #REF!
12.1 | (MUSEO) TERCER NIVEL | #REF!
12.2 | MUSEO | #REF!
13. | OFICINAS SEDE PALOQUEMAO | #REF!
13.1 | OFICINAS PALOQUEMAO | #REF!
13.2 | PALOQUEMAO PISO 3 | #REF!
13.3 | PALOQUEMAO PISO 6 | #REF!
14. | OFICINAS SEDE CALLE 73 | #REF!
15. | CASONA | #REF!
| TOTAL | #REF!
| Actividades sin item | 60910417
| (aires acondicionados, mantenimiento ascensores, mobiliario) | 99645228
| Total | #REF!
| Saldo | #REF!

## Actividades Proyectadas (hidden)
PROYECCIONES | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR | CORTE
1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | Colchon (proyección incluida en balance) | #REF! |  | #REF!
1.21 | #REF! | 8 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.22 | #REF! | 3 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.26 | #REF! | 81.6 | #REF!
7.3 | #REF! | 81.6 | #REF!
18.8 | #REF! | 6 | #REF!
18.9 | #REF! | 8 | #REF!
18.1 | #REF! | 3 | #REF!
18.16 | #REF! | 8 | #REF!
18.17 | #REF! | 8 | #REF!
IC080 | #REF! | 58.44 | #REF! | 5 | Saldo a favor | #REF!
IC082 | #REF! | 165.64 | #REF!
IC083 | #REF! | 45.61 | #REF!
COSTOS INDIRECTOS |  |  | #REF!
Administracion |  | 15% | #REF!
Imprevistos |  | 2% | #REF! |  | #REF! | #REF! | Se descuentan items en gris de corte 12
Utilidad |  | 5% | #REF!
IVA Sobre Utilidad |  | 19% | #REF!
558182747
VALOR TOTAL |  |  | #REF!
543418780
14763967

## Actividades a ejecutar-pisos (hidden)
TRANSPORTES
PROYECCIONES | UNIDAD | UNITARIO |  | CANT | VALOR
#REF! | #REF! | #REF! |  | 185 | #REF!
#REF! | #REF! | 7350 |  | 185 | 1359750
7.8 | #REF! | #REF! |  | 185 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | 45 |  | 50
COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF!
Administracion |  |  | 15% |  | #REF!
Imprevistos |  |  | 2% |  | #REF!
Utilidad |  |  | 5% |  | #REF!
IVA Sobre Utilidad |  |  | 19% |  | #REF!
VALOR TOTAL |  |  |  |  | #REF!

## Por facturar plataforma (hidden)
PLATAFORMA A NOVIEMBRE
PROYECCIONES | UNIDAD | UNITARIO |  | CANT | VALOR
#REF! | #REF! | #REF! |  | 105 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | 105 | #REF!
7.8 | #REF! | #REF! |  | 105 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | 45 | #REF! | 50
COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF!
Administracion |  |  | 15% |  | #REF!
Imprevistos |  |  | 2% |  | #REF!
Utilidad |  |  | 5% |  | #REF!
IVA Sobre Utilidad |  |  | 19% |  | #REF!
VALOR TOTAL |  |  |  |  | #REF!

## CONTROL ANTICIPO 12-3-2018 (hidden)
ABDO JOSE SALGADO AYOLA INGENIERO CIVIL |  |  | CONTROL INVERSION DEL ANTICIPO
|  |  | FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BOGOTA |  |  | ADG-002 | Versión: 0
Fecha: Enero 02/18
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0370 DE 2017. CUYO OBJETO ES “REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS EN EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION EN BOGOTA” .
[5 empty] | Valor total Anticipo | 1118211029 | 30% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
[5 empty] | PROGRAMACION INICIAL |  | Informe Mensual No 5 Noviembre de 2018
ITEM | DESCRIPCION ITEM DE LA INVERSION | VALOR ITEM PLAN INVERSION | FACT. | DESEMBOLSO Nº | EXENCION IVA | INVERSION DEL ANTICIPO | SALDO CAPITULO
IV | CARPINTERIA METALICA Y MADERA | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Cuenta de Cobro / 28-02-2018 - Fachadas y Ventanas | 1 |  | 105008021
|  |  | Cuenta de Cobro / 09-03-2018 - Fachadas y Ventanas | 2 |  | 70005348
| SUBTOTAL VALOR CAPITULO CARPINTERIA Y MADERA | #REF! |  |  | 0 | 175013369 | #REF!
IX | #REF! | #REF!
X | #REF! | #REF!
XI | #REF! | #REF!
XII | #REF! | #REF!
XIII | #REF! | #REF!
XIV | #REF! | #REF!
XV | #REF! | #REF!
XVI | #REF! | #REF!
XVII | #REF! | #REF!
|  |  | Cuenta de Cobro CC 001-18 / M&Z Ingenieria Electrica SAS | 1 |  | 224760587
|  |  | Factura No. 115772 Ferreelectricos | 1 |  | 2961000
|  |  | Cuenta de Cobro CC 011-18 / M&Z Ingenieria Electrica SAS | 2 |  | 149840392
| SUBTOTAL VALOR CAPITULO ELECTRICO | #REF! |  |  | 0 | 377561979 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Cuenta de Cobro No. 33 / Metalredes y CIA Ltda | 1 |  | 12105953
| SUBTOTAL VALOR CAPITULO HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS | #REF! |  |  | 0 | 12105953 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Cuenta de Cobro S/N - Bernardo Torres Diaz / 17-1-2018 | 1 |  | 8907921
|  |  | Cuenta de Cobro S/N - Bernardo Torres Diaz / 21-2-2018 | 1 |  | 7000000
| SUBTOTAL VALOR CAPITULO PRELIMINARES - PINTURA Y ACABADOS | #REF! |  |  | 0 | 15907921 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Factura No. 422-00085396 / Almacenes Corona | 1 |  | 3191536
|  |  | Factura No. BT29-5480005614 - Decorceramica | 1 |  | 3092152
| SUBTOTAL VALOR CAPITULO PISOS Y ENCHAPES | #REF! |  |  | 0 | 6283688 | #REF!
2 | COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS | 33546330.87
|  |  | Factura No. 00007533 / Samm Colombia | 2 |  | 4859841
| SUBTOTAL VALOR COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS | 33546330.87 |  |  |  | 4859841 | 28686489.87
1 | PAGO DE SALARIOS Y JORNALES | 223642205.8
|  |  | Rlacion cobros Personal de Obra | 2 |  | 23143161
| SUBTOTAL VALOR COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS | 223642205.8 |  |  |  | 23143161 | 200499044.8
| TOTALES | #REF! |  |  | 0 | 614875912 | 503335117
OBSERVACIONES
ANALISIS EXTRACTO encargo fiduciario al XX de XXXX de 2018
| UBICACIÓN RECURSOS | Saldo al XX de XXXXX de 2018 | ORDENES DE GIRO XX y XX | 4/000 | Adiciones | RENDIMIENTOS | SALDO
|  |  |  | 0 |  |  | 0