## MTTO PPTO PRJC
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY
S U B D I R E C C C I O N D E M A R E S Y C O S T A S
P R E S U P U E S T O O F I C I A L
OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE EN EL PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY” PLAZO: 2 MESES
RESPONSABLE: SUBDIRECCION MARES Y COSTAS |  |  | FECHA: OCTUBRE 2026
Item No. | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. Unit | Vr. Final
A | AREAS EXTERIORES
A1 | SISTEMA DE AGUAS NEGRAS
1 | Mantenimiento sistema aguas negras
1.1 | Limpieza y desinfeccion de sistema disposicion aguas negras | GL | 1
1.2 | Retiro e instalacion nueva de tuberia sanitaria de 4" y 2" PVC, espina de pescado para filtro de aguas residuales, incluye la excavacion de sanja, retiro de tuberia, instalacion de cama en gravilla nueva, forrada en polisombra doble, recubrimiento de tuberia con material de sitio. | ML | 50
1.3 | Mantenimiento y limpieza de trampa de grasas, incluye la utilizacion de desengrasante, desinfeccion de paredes y fondo, pintura en marco y contramarco con pintura epoxica. (incluye bomba sumergible, planta y extencion electrica y accesorios necesarios) | UND | 5
1.4 | Mantenimiento y limpieza de registros de inspeccion, incluye la utilizacion de desengrasante, desinfeccion de paredes y fondo, . (incluye bomba sumergible, planta y extencion electrica) | UND | 8
1.5 | Disposicion final de grasas, incluye desactivacion, por medio de cal viva, excavacion manual, para disposicion de desactivacion de grasas | GL | 1
B | ZONA ADMINISTRATIVA P.01
B1 | (TAQUILLA - PTO INFORMACION - ENFERMERIA )
2 | PRELIMINARES
2.1 | Retiro o desmonte deck en madera en mal estado, incluye recoleccion en sacos para salida del parque | M2 | 60.12
3 | CARPINTERIA EN MADERA
3.1 | Mtto de barra de atención de a=0,40mts zona de taquilla y pto de informacion con madera Pino 2X8 inmunizada con merulex ISF - Sika, acabado barnis marino o similar tres manos. Incluye pulida madera, sellador lijable. | ML | 3.5
3.2 | Mtto de columnas en madera tipo sandwich, en liston madera 2x8, incluye platina en hierro 1/8", pernos y accesorios de fijacion, acabado en pintura barniz marino | ML | 15
3.3 | Suministro e instalacion de cubierta en lamina ecoroof, incluye triplex marino 15mm, incluye tornilleria | M2 | 3
3.4 | Construccion de Rampa acceso a bodega-kiosco administracion en listones de pino inmunizado de 2x4 y 2x6, liston 2x6 y 2x4 en pino inmunizado, tornilleria, barniz marino. | M2 | 5.94
3.5 | Construccion de deck con desnivel en escalas area administrativa en listones de pino inmunizado de 2x4 y 2x6, incluye contrahuellas en liston 2x6 pino inmunizado, huellas en 2x4 en pino inmunizado, tornilleria, barniz marino. Area prom: 31,75m2 | M2 | 31.75
4 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
4.1 | Suministro e instalacion de perfil en alumnio 3 x 1/2" perimetral color natural, enmarque de puerta. Dimension h: 2,30, incluye desmonte instalacion de pasador incluir perforaciones (acceso bodega) | Gl | 1
4.2 | Suministro e instalacion de perfil en alumnio 3 x 1/2" perimetralde hoja de puerta, (se reutilizan los pisavidrios y esterillas existentes)color natural, enmarque de puerta. Dimension 0,90 x 2,30 incluye desmonte. Cambio de bisagras, cambio de manija(para puerta acceso oficinas administrativas) | Gl | 1
4.3 | Manteniento de ventana en alumnio color natural tipo guillotina, incluye limpieza, engrace y cambio de accesorio de fijcion y operación ( media lunas.) Dimension 1,30 x 1,50 | UN | 2
4.4 | Desmonte y reinstalacion de puertas, mueble de baterias fotovoltaicas incluye corte de board, instalacion de refuerzo en madera como soporte, cierre de muro, acabado en estuco y pintura. | GL | 1
5 | ACABADO EN PINTURA
5.1 | Acabado pintura exterior, tipo coraza sobre muros, (2 manos) | M2 | 49.27
5.2 | Acabado pintura interior muros, tipo 1 color blanco (3 manos) | M2 | 67.35
5.3 | Acabado pintura exterior para piso deck en madera, barnis de alta resistecia para exterior. Tintilla color miel. (incluye lijado) | M2 | 37.61
5.4 | Acabado pintura barnis de alta resistencia, para columnas tipo sandwich en madera.(incluye lijado) | ML | 38.87
5.5 | Acabado en pintura en vinilo tipo 1 colores, exterior e interior para cercha y persianas en madera. | M2 | 48.3
5.6 | Suministro y aplicación de merulex o similar en madera de cubierta | M2 | 84.79
5.7 | Acabado pintura para cubierta en madera, barnis de alta resistencia para exterior. Tintilla color miel. (incluye lijado) | M2 | 84.79
6 | SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS
6.1 | Suministro e Instalación de Tanque 2000 lit. tipo Colempaques o similar - incluye valvulas, accesorios y tuberia hasta el nivel de piso de los tanques. Incluye excavacion, h: 1,00m diametro 2,00m, construccion de base de suelo en concreto 4000psi, con malla electrosoldada esp: 0,10m. | UN | 1
7 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTAS
7.1 | Suministro e instalacion de canal amazonas,incluye soportes de fijacion, tabla 1x12 acabado color blanco, tornilleria. | ML | 3
7.2 | Suministro e instalación de bajante para agua lluvia en tuberia PVC P 3"o similar, incluye accesorios para su optimo funcionamiento, | ML | 4
7.3 | Suministro e instalación de colector para aguas lluvias, en tuberia de 4 " PVC S, incluye excavación, relleno y conexión a tanque de agua. | ML | 3
8 | SISTEMA DE FOTOVOLTAICO
8.14 | Mantanimiento preventivo periodico del sistema solar fotovoltaico, incluye Revision y limpieza de paneles, revision de los MC4, revision y limpieza del inversor, revision y limpieza de las baterias, revision del tablero de distribusion y el cableado, toma de registro termografoco, cambio de MC4 en mal estado (hasta 32 und) No incluye cambio de equipos en mal estado. | Gl | 1
9 | ORNAMENTACION
9.14 | Suministro y siembra de planta tipo veranera, incluye tierra negra (5bultos), riego de 2 semanas para que se mantega la planta | UND | 1
10 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
10.1 | Manejo integral de obra: Aseo y limpieza general de la obra, incluye limpieza de malesa existente y retirada de la misma, Protección en Cinta Reflectiva para evitar la intrusión ajeno en la obra, Aviso informativo indicando Obra en construccion / Perdone las molestias. Sacos para recoleccion de material sobrante. | GL | 1
B | KIOSCO BATERIA DE BAÑO
11 | PRELIMINARES
11.1 | Retiro o desmonte deck en madera en mal estado (escalas y rampa), incluye retiro del parque de material sobrante | M2 | 39.75 | 0 | 0
12 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MADERA
12.1 | Construccion de placa sobre area de lavapies en concreto de 3000psi, incluye lamina de board 20mm de fondo y vaceado de plantilla con espesor de 15cm, acero de 3/8"" @ 0,15 cm en ambos sentidos, acabado final en enchape piso pared Atlanta Marfil 8170 dim: 0,31 x 0,61, incluye pegacor y blindaboquilla. (Dim : 0,45 x 3,50m / area de intervemcion) | M2 | 1.575
12.2 | Construccion de lavatrapero ancho 0,60mt x 0,45 mt en bloque No.10; Incluye pañete impermeabilizado, suministro e instalacion de lavatrapero plastico C/ Vacula, con sus repectivos accesorios de instalacion | UN | 1
13 | CUBIERTA
13.1 | Suministro y aplicación de merulex IFS - Sika. En area de cubierta | M2 | 66 | 0 | 0
14 | ACABADO EN PINTURA
14.1 | Acabado en pintura exterior, tipo koraza sobre muros. | M2 | 47.19 | 0 | 0
14.2 | Acabado en pintura interior muros, tipo 1 color blanco, incluye una mano de pintura impermeable | M2 | 33.02 | 0 | 0
14.3 | Acabado en pintura y lijado de area exterior con barniz de alta resistencia para piso deck en madera,incluye area de rampa, contra huella de escalones. | M2 | 38.79 | 0 | 0
14.4 | Acabado en pintura y lijado exterior para columnas tipo sandwich en madera, vinilo tipo 1 - colores por definir | ML | 84 | 0 | 0
14.5 | Acabado en pintura y lijado exterior para cubierta en madera, barnis de alta resistencia | M2 | 58.7 | 0 | 0
14.6 | Acabado en pintura en vinilo colores exterior e interior para cercha en madera. | M2 | 14.77 | 0 | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
15 | PRELIMINARES
15.1 | Limpieza y desinfección de pozo barreno , incluye remoción del material adherido o moho y sedimentos y tratamiento con quimicos y disposicion final y ambiental del residuo. | GL | 1
15.2 | Suministro e instalacion de tapa Pozo de agua entrada tipo sobreponer, con estructura y alma en perfil de 3x1 1/2, estilo entamborado y marco perimetral estilo escuadra de 2, Color del aluiminio acabado madera, incluye marco y contramarco, bisagras, manilla y porta candado, candado. Dim: 0,90m x 0,90m | UND | 1
15.3 | Mantenimiento de bombas existente, engrace UB40, cambio de aceite. | Gl | 1
16 | SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS
16.1 | Desmonte y reinstalacion de lavamanos de empotrar existente incluye griferia para lavamanos tipo grival ref. PM422 - push desague metal ref. 93538 | UND | 3
16.2 | Suministro e instalacion de barras de seguridad tipo metalica Dim: 0,60ml, incluye tornilleria de fijacion | UND | 3
16.3 | Suministro, instalacion llaves cierre rapido para area de lavamanos | UND | 2
16.4 | Suministro, instalacion y cambio de griferia par orinales tipo push, incluye desistalacion del existente y disposicion final | UND | 2
16.5 | Suministro e instalacion de biscochos (tapa sanitario) para sanitario, incluye retiro de la existente y disposicion final fuera del parque | UND | 5
16.6 | Suministro, instalacion y cambio de griferia para sanitarios tipo push, incluye desistalacion de la griferia xistente | UND | 5
INSTALACIONES ELECTRICAS
17 | SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS
17.1 | Suministro e instalacion de lampara tipo reflector con panel solar led IP65 120W CCT Ecolite (interior baños) | UND | 2
18 | CARPINTERIA DE MADERA
18.1 | Demonte acabado meson de lavamanos, incluye retiro de lavamanos, griferia, enchape Area prom: (3,80 x 0,60) | Gl | 1
18.2 | Acabado en enchape ref. Roding gris 60 x 120 KPO4427, incluye pegante, boquilla y pirlan metalico | M2 | 4.68
18.3 | Acabado en enchape ref. Roding gris 60 x 120 KPO4427, incluye pegante, boquilla y pirlan metalico | ML | 5.8
18.4 | Ajuste de mueble existente en madera, incluye desmonte de mueble, corte acorde a nuevo diseño, refuerzo en madera, colocacion de base de fondo en triplex marino 5/8, cambio de bisagras y manillas, acabado barniz con tintilla color | Gl | 1
18.5 | Construccion de patas en board No10, incluye estructura liviana. Desmonte de patas existentes. Area prom: (1,00 x 0,60) | UND | 2
18.6 |  | UND
18.7 | Suministro e instalacion de pasadores metalicos, para puertas divisorias areas de sanitarios, incluye retiro de las existentes | UND | 5
18.8 | Construccion de espejo en tabla de madera 1"x10" pino inmunizado y pintado con esmalte (aleros de cubierta) | ML | 5
18.9 | Construccion Deck zona escalonada area bateria de baños en listones de pino inmunizado de 2x4 y 2x6, incluye contrahuellas en liston 2x6 pino inmunizado, huellas en 2x4 en pino inmunizado, tornilleria, barniz marino. Area prom: 31,75M2 | UND | 1 | 0 | 0
18.1 | Construccion de Rampa acceso a baños en listones de pino inmunizado de 2x4 y 2x6, incluye liston 2x6 y 2x4 en pino inmunizado, tornilleria, barniz marino. Area prom: 7,91M2 | M2 | 7.91 | 0 | 0
18.11 | Decoración de muros en madera mahame , incluye pintura barniz marino tintilla color, desmonte de elementos existentes. | M2 | 19.7514
19 | ENCHAPE Y PISO
19.1 | Demolición de enchape de muros, incluye reacomodacion en sitio (Donde indique la supervision) | M2 | 8.24
19.2 | Suministro e Instalacion de enchape sobre muros en ceramica ref.Encahpe piso pared islandia as taupe Dim: 0,22 x 0,90 corona area de lavamanos , sobre nivel de meson y hall de acceso (area de lavamanos) incluye pegacord o similar, enboquillada. | M2 | 8.24
19.3 | Suministro e instalacion de espejo con borde en aluminio plateado tipo arco ref, 033511, con dimensiones 0,60 x 0,90mt, incluye accesorios de fijacion | UN | 3
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
20 | SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS
20.1 | Rejillas para sifones de piso de 2" platicas | UN | 5
20.2 | Suministro e instalacion de incrustaciones en acero inoxidble tipo industrial, incluye dispensador de papel en acero inoxidable 400ml (2und),dispensador de toallas de papel en acero inoxidable (2und), jaboneras en acero inoxidable(2und), canecas de basura para baño cant (2un) | GL | 1
21 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
21.1 | Manejo integral de obra: Aseo y limpieza general de la obra, incluye limpieza de maleza existente y retirada de la misma, Protección en Cinta Reflectiva para evitar la intrusión ajeno en la obra, Aviso informativo indicando Obra en construccion / Perdone las molestias. Sacos para recoleccion de material sobrante. | GL | 1
AREAS EXTERIORES
22 | AVISOS, MOBILIARIO Y ORNAMENTACION
22.1 | Mano de obra para Construccion de bancas en madera teka (madera teka Suministrada por Coralina), con dim: 0,60 x 1,20 x h: 0,50 (ver diseño), incluye retiro de bancas existentes, tornilleria en acero inoxidable, aplicado de merulex o similar, acabado en barnis marino semi mate, 2 bases en concreto 4000 PSI 0,30X0,40X0,30. Platina en lamina de alfajor 1/8, Incluir transporte de madera desde el lugar de suministro hasta el cayo lugar de trabajo, desmonte de bancas existentes. | UND | 12
22.2 | Mano de obra para Construccion de bancas en madera teka (madera teka Suministrada por Coralina), con dim: 2,90 x 0,50 x h: 0,45 (ver diseño), incluye retiro de bancas existentes, tornilleria en acero inoxidable, aplicado de merulex o similar, acabado en barnis marino semi mate, 3 bases en concreto de 4000 PSI 0,30X0,40X0,30. Platina en lamina de alfajor 1/8, Incluir transporte de madera desde el lugar de suministro hasta el cayo lugar de trabajo, | UND | 2
22.3 | Construccion de puentes peatonales en listones de pino inmunizado de 2x4 y 4x4, dimension 1,20 mts de ancho por 4,00 mts de largo, incluye barandas en liston 2x6 y 2x4 en pino inmunizado, tornilleria, barniz marino. Incluye cimientos en concreto 4000psi vaceados en tanques PVC | UND | 2
22.4 | Instalacion de pilotes en madera teka (Madera suministrada por Coralina), para construccion de sendero de acceso principal circulacion de personal visitantes del parque, incluye cimiento en concreto de 4000psi vaceados en baldes, instalacion de cuerda marina con diametro 1" (ver diseño) acabado en barnis semi mate, Incluir transporte de madera desde el lugar de suministro hasta el cayo lugar de trabajo. | UND | 12
22.5 | Mantenimiento de caseta de bomba de agua incluye, pintura exterior en coraza (area: 6,30m2), limpieza de reja (retiro de oxido), acabado en pintura 3 en 1 color negro (0,90x1,62). | Gl | 1 |  |  | 6.3
22.6 | Suministro, instalacion y cambio de griferia tipo ducha,incluye llaves de paso | UND | 4
22.7 | Mantenimiento de colector de agua bajo deck, en area de duchas lavapies, (frente a kiosco administrativo)incluye retiro de material granular, lijado y pintura barnis marino semi mate | M2 | 6.84
22.8 | Construccion de cubierta para kiosco informativo, incluye desmonte de cubierta existente e instalacion de cubierta en trimplex marino Area prom:8,90m2 | UND | 1 |  |  | 8.88
22.9 | Construcción de aviso informativo tipo 1 elaborado en madera teka, dimensiones 1,00 x 1,35 m, incluye estructura y marco en madera teka, pisa vidrio en madera 1”x1”, fondo para instalación gráfica, lijado, aplicación de sellador, tintilla color miel y barniz exterior de alta resistencia, tornillería en acero inoxidable, instalación, herramientas menores, transporte interno, reutilizacion de vidrio de proteccion para aviso, patas en acero inox, cimiento existente. | UND | 1
22.1 | Mantenimiento de aviso informativo tipo 2, incluye lijado y pintura en barnis exterior de alta resistencia y tintilla color miel. Cambio de marco en madera teka 2x4, con dimensiones 0,80 x 1,35m, incluye pisa vidrio en 1"x1", instalacion de tornilleria 3/8" (Cant: 6und) tuercas con arandela en acero inoxidable. | GL | 2
22.11 | Suministro e instalación de avisos informativos, vinilo adhesivo policromía en espejo sobre lamina acrílico cristal traslucido 3mm para protección solar, lluvia y tacto. Dimensiones 80 x 70cm. Incluye desistalcion de avisos existentes | UND | 15
22.12 | Suministro e instalación de avisos informativos, vinilo adhesivo policromía en espejo sobre lamina acrílico cristal traslucido 3mm para protección solar, lluvia y tacto. Dimensiones 100x150cm. (Para avisos Tipo 1 y Tipo 2) Incluye desistalacion de avisos existentes | UND | 8
22.13 | Suministro e instalación de avisos informativos, vinilo adhesivo policromía en espejo sobre lamina acrílico cristal traslucido 3mm para protección solar, lluvia y tacto. Dimensiones 120x200cm. Incluye desistalacion de informacion existente. (Aviso tipo para caseta cuadrada ubicado en el acceso al PRJC) | UND | 4
23 | ASEO Y LIMPIEZA
23.1 | Valla informativa en lona con dimensiones: 1,50m x 1,00m; marco y estructura soporte en madera en listones 2x2 ; (Diseño entregado por la Corporacion) | UND | 1
23.2 | Aseo y limpieza, incluye retiro de material sobrante del parque y disposicion final, certificado (Transporte maritimo y terrestre) | VIAJES | 4
COSTO DIRECTO
VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
A. 22% |  |  |  |  | 0
I. 3% |  |  |  |  | 0
U. 5% |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0