## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] | [8 empty] | DESMONTES
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 260.48 | 7656 | 1994234.88
2 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO 2x4MTS | UND | 1 | 1128314.6194 | 1128314.6194
3 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA | UND | 5 | 277928 | 1389640
4 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO | ML | 67.68 | 17657 | 1195025.76
Subtotal | [7 empty] | 5707216
DESMONTES
|  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO | M2 | 269.81 | 24233 | 6538305.73
|  |  |  | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 260.48 | 18455 | 4807158.4
|  |  |  | DESMONTE DE PISOS O PAREDES EN MADERA; INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 65.87 | 17311 | 1140275.57
|  |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPE O PAÑETE | M2 | 54.78 | 23083.13 | 1264493.8614
Subtotal | [7 empty] | 13750234
CUBIERTA
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA TIPO CINDURIB O SIMILAR, A=0.82 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | M2 | 286.53 | 138909 | 39801595.77
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE TEJA TERMOACÚSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR. COLOR SEGÚN DISEÑO | ML | 23.1 | 90919 | 2100228.9
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa) | M2 | 95.1 | 72922 | 6934882.2
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML | 23.68 | 131234 | 3107621.12
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | ML | 75 | 53823 | 4036725
|  |  |  | RECORRIDO DE CUBIERTA | M2 | 149.84 | 29018 | 4348057.12
Subtotal | [7 empty] | 60329111
CIELO RASO
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION | M2 | 63.72 | 139784 | 8907036.48
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 cm 38W | UND | 20 | 235909 | 4718180
|  |  |  | PUNTO ELÉCTRICO INCLUYE TUBERÍA CONDIUT, 3 CABLE AWG N°12 Y CAJA OCTAGONAL | UND | 5 | 176373.8 | 881869
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA TRIPLEX 3.22MM X 1.22X2.44M. INCLUYE PERFILERIA Y ANCLAJES PARA FIJACIÓN Y PINTURA | M2 | 286.53 | 77449.611 | 22191637.0501
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA e=3 1/2" sin papel | M2 | 286.53 | 27319.6866 | 7827909.8092
Subtotal | [7 empty] | 44526633
PINTURA
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS INTERNA (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). | M2 | 463.4 | 54272.55 | 25149899.67
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS. (INCLUYE ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | M2 | 736.62 | 41420.58 | 30511227.6396
|  |  |  | PINTURA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 34.89 | 29439.93 | 1027159.1577
|  |  |  | LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS DE VENTANALES, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL. | M2 | 13.46 | 139190.63 | 1873505.8798
Subtotal | [7 empty] | 58561793
TARIMA
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA | M3 | 43.78 | 1151345.26 | 50405895.4828
|  |  |  | PERFIL METÁLICO C 100X50X2.0 MM | M2 | 110.16 | 73823.4 | 8132385.744
|  |  |  | PLACA EN METALDECK DE 3" CAL. 22, CONCRETO DE 20.7 MPA | M2 | 65.54 | 279788.85 | 18337361.229
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERÁMICA DE PISO TIPO NACIONAL. ALFA O SIMILAR. (INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC) | M2 | 20.72 | 226289.7 | 4688722.584
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA-ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRA 48MM, PARA PISOS, ESCALAS, RAMPAS Y ACCESOS INCLUYE ( TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION,SEGÚN DISEÑO) | M2 | 88 | 28363.11 | 2495953.68
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISOS EN TABLILLA DE ZAPAN Y VIGUETA DE CHANUL | M2 | 23.54 | 220523.42 | 5191121.3068
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO TIPO CHANUL, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ACABADO CON LACA SELLADORA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2.47 | 478604.02 | 1182151.9294
Subtotal | [7 empty] | 90433592
PUERTAS Y OTROS
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS). | UND | 4 | 1356032.205 | 5424128.82
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIDRIO OPALIZADO 4MM | M2 | 33.99 | 119545 | 4063334.55
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERÁMICA SEGÚN DISEÑO | M2 | 18.99 | 188125.66 | 3572506.2834
Subtotal | [7 empty] | 13059970
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE | UND | 25 | 30922.27 | 773056.75
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 18W SOBREPONER, 120 V LUZ BLANCA NEUTRA | UND | 1 | 73448.44 | 73448.44
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 18W INCRUSTAR, 120 V LUZ BLANCA NEUTRA | UND | 11 | 73448.44 | 807932.84
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO | M2 | 1 | 18482.67 | 18482.67
|  |  |  | ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SALA DE SISTEMAS REUTILIZANDO MATERIAL | GLB | 1 | 3500000 | 3500000
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE SOBRE CANALETA INCLUYE TUBERÍA CONDUIT Y 3 CABLE N° 12, CANALETA PVC, CONDUCTORES, APARTATO 8m Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | UND | 32 | 153430.41 | 4909773.12
Subtotal | [7 empty] | 10082694
INSTALACIONES SANITARIAS
|  |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 3 | 87626.57 | 262879.71
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS. | UND | 3 | 862938.34 | 2588815.02
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PISOS PARA BAÑOS. | M2 | 8.1 | 86057 | 697061.7
Subtotal | [7 empty] | 3548757
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 300000000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 300000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 300000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 32%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 37%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 260.48 |  | 0
2 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO 2x4MTS | UND | 1 |  | 0
3 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA | UND | 5 |  | 0
4 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO | ML | 67.68 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
DESMONTES
|  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO | M2 | 269.81 |  | 0
|  |  |  | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 260.48 |  | 0
|  |  |  | DESMONTE DE PISOS O PAREDES EN MADERA; INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 65.87 |  | 0
|  |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPE O PAÑETE | M2 | 54.78 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
CUBIERTA
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA TIPO CINDURIB O SIMILAR, A=0.82 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | M2 | 286.53 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE TEJA TERMOACÚSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR. COLOR SEGÚN DISEÑO | ML | 23.1 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa) | M2 | 95.1 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML | 23.68 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | ML | 75 |  | 0
|  |  |  | RECORRIDO DE CUBIERTA | M2 | 149.84 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
CIELO RASO
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION | M2 | 63.72 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 cm 38W | UND | 20 |  | 0
|  |  |  | PUNTO ELÉCTRICO INCLUYE TUBERÍA CONDIUT, 3 CABLE AWG N°12 Y CAJA OCTAGONAL | UND | 5 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA TRIPLEX 3.22MM X 1.22X2.44M. INCLUYE PERFILERIA Y ANCLAJES PARA FIJACIÓN Y PINTURA | M2 | 286.53 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA e=3 1/2" sin papel | M2 | 286.53 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
PINTURA
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS INTERNA (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). | M2 | 463.4 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS. (INCLUYE ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | M2 | 736.62 |  | 0
|  |  |  | PINTURA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 34.89 |  | 0
|  |  |  | LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS DE VENTANALES, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL. | M2 | 13.46 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
TARIMA
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA | M3 | 43.78 |  | 0
|  |  |  | PERFIL METÁLICO C 100X50X2.0 MM | M2 | 110.16 |  | 0
|  |  |  | PLACA EN METALDECK DE 3" CAL. 22, CONCRETO DE 20.7 MPA | M2 | 65.54 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERÁMICA DE PISO TIPO NACIONAL. ALFA O SIMILAR. (INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC) | M2 | 20.72 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA-ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRA 48MM, PARA PISOS, ESCALAS, RAMPAS Y ACCESOS INCLUYE ( TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION,SEGÚN DISEÑO) | M2 | 88 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISOS EN TABLILLA DE ZAPAN Y VIGUETA DE CHANUL | M2 | 23.54 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO TIPO CHANUL, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ACABADO CON LACA SELLADORA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2.47 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
PUERTAS Y OTROS
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS). | UND | 4 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIDRIO OPALIZADO 4MM | M2 | 33.99 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERÁMICA SEGÚN DISEÑO | M2 | 18.99 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE | UND | 25 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 18W SOBREPONER, 120 V LUZ BLANCA NEUTRA | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 18W INCRUSTAR, 120 V LUZ BLANCA NEUTRA | UND | 11 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO | M2 | 1 |  | 0
|  |  |  | ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SALA DE SISTEMAS REUTILIZANDO MATERIAL | GLB | 1 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE SOBRE CANALETA INCLUYE TUBERÍA CONDUIT Y 3 CABLE N° 12, CANALETA PVC, CONDUCTORES, APARTATO 8m Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | UND | 32 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
INSTALACIONES SANITARIAS
|  |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 3 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS. | UND | 3 |  | 0
|  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PISOS PARA BAÑOS. | M2 | 8.1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 32%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 37%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :