## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 19618709
1 | 1,1,1 | 1.41 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 1424.16 | 6656 | 9479209
2 | 1,1,2 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 78.1 | 34260 | 2675706
3 | 1,1,3 | 1.1 |  | CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | UN | 1 | 3200880 | 3200880
4 | 1,1,4 | 1.43 |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 4262914 | 4262914
|  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | 406099072
5 | 1,2,1 | 1.16 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 2150 | 26178 | 56282700
6 | 1,2,2 | 1.21 |  | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 1103 | 47422 | 52306466
7 | 1,2,3 | 1.29 |  | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO | M3 | 645 | 324368 | 209217360
8 | 1,2,4 | 1.32 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 15 | 40253 | 603795
9 | 1,2,5 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 1103 | 21647 | 23876641
10 | 1,2,6 | 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 15 | 26090 | 391350
11 | 1,2,7 | 1.3 |  | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO | M2 | 1591 | 2142 | 3407922
12 | 1,2,8 | 1.46 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 3341.1 | 17962 | 60012838
|  |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE 1 |  |  |  | 519465514
13 | 1,3,1 | 16.2 |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 640.6 | 21896 | 14026578
14 | 1,3,2 | 16.5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 640.6 | 81447 | 52174948
15 | 1,3,3 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 104.26 | 124358 | 12965565
16 | 1,3,4 | 2.2 |  | BASE ARENA CEMENTO 1:20 | M3 | 37.09 | 268312 | 9951692
17 | 1,3,5 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 69.12 | 927861 | 64133752
18 | 1,3,6 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 21.24 | 1019226 | 21648360
19 | 1,3,7 | 2.5 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX | M2 | 336.34 | 54897 | 18464057
20 | 1,3,8 | 4.18 |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M | M3 | 25.23 | 1177731 | 29714153
21 | 1,3,9 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 35154.36 | 8431 | 296386409
|  |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE 2 |  |  |  | 588247829
22 | 1,4,1 | 16.2 |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 1026.55 | 21896 | 22477339
23 | 1,4,2 | 16.5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 25.02 | 81447 | 2037804
24 | 1,4,3 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 159.06 | 124358 | 19780383
25 | 1,4,4 | 2.2 |  | BASE ARENA CEMENTO 1:20 | M3 | 41.12 | 268312 | 11032989
26 | 1,4,5 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 88.7 | 927861 | 82301271
27 | 1,4,6 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 53.53 | 1019226 | 54559168
28 | 1,4,7 | 2.5 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX | M2 | 542.78 | 54897 | 29796994
29 | 1,4,8 | 4.18 |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M | M3 | 40.71 | 1177731 | 47945429
30 | 1,4,9 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 37755.48 | 8431 | 318316452
|  |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE 3 |  |  |  | 462240840
31 | 1,5,1 | 16.2 |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 958.13 | 21896 | 20979214
32 | 1,5,3 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 149.97 | 124358 | 18649969
33 | 1,5,4 | 2.2 |  | BASE ARENA CEMENTO 1:20 | M3 | 20.62 | 268312 | 5532593
34 | 1,5,5 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 57.42 | 927861 | 53277779
35 | 1,5,6 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 32.62 | 1019226 | 33247152
36 | 1,5,9 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 39206.99 | 8431 | 330554133
|  |  |  | ESTRUCTURA BLOQUE 1 |  |  |  | 823837340
37 | 1,6,1 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 246.41 | 111161 | 27391182
38 | 1,6,2 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1421.12 | 11055 | 15710482
39 | 1,6,3 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.57 | 1367445 | 3514334
40 | 1,6,4 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 18.26 | 1257129 | 22955176
41 | 1,6,5 | 4.26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 148.67 | 1247439 | 185456756
42 | 1,6,6 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 139.78 | 1322408 | 184846190
43 | 1,6,7 | 4.9 |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO) | M2 | 739.23 | 250149 | 184917645
44 | 1,6,8 | 5.6 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 87.61 | 50282 | 4405206
45 | 1,6,9 | 5.17 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 1396.09 | 64199 | 89627582
46 | 1,6,10 | 5.18 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 154.16 | 40839 | 6295740
47 | 1,6,11 | 5.45 |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 117.96 | 228781 | 26987007
48 | 1,6,12 | 5.54 |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UN | 169.53 | 20548 | 3483502
49 | 1,6,13 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 770.63 | 7738 | 5963135
50 | 1,6,14 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1396.09 | 34288 | 47869134
51 | 1,6,15 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 431.77 | 28943 | 12496719
52 | 1,6,16 | 6.2 |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 235.34 | 8148 | 1917550
|  |  |  | ESTRUCTURA BLOQUE 2 |  |  |  | 863118558
53 | 1,7,1 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 392.61 | 111161 | 43642920
54 | 1,7,2 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2271.72 | 11055 | 25113865
55 | 1,7,3 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 5.14 | 1367445 | 7028667
56 | 1,7,4 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 25.74 | 1257129 | 32358500
57 | 1,7,5 | 4.26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 145.85 | 1247439 | 181938978
58 | 1,7,6 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 137.13 | 1322408 | 181341809
59 | 1,7,7 | 4.9 |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO) | M2 | 785.22 | 250149 | 196421998
60 | 1,7,8 | 5.6 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 85.95 | 50282 | 4321738
61 | 1,7,9 | 5.17 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 1369.63 | 64199 | 87928876
62 | 1,7,10 | 5.18 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 151.24 | 40839 | 6176490
63 | 1,7,11 | 5.45 |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 115.72 | 228781 | 26474537
64 | 1,7,12 | 5.54 |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | ML | 166.31 | 20548 | 3417338
65 | 1,7,13 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | M2 | 756.02 | 7738 | 5850083
66 | 1,7,14 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1369.63 | 34288 | 46961873
67 | 1,7,15 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 423.58 | 28943 | 12259676
68 | 1,7,16 | 6.2 |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 230.88 | 8148 | 1881210
|  |  |  | ESTRUCTURA BLOQUE 3 |  |  |  | 1182733746
69 | 1,8,1 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 333.09 | 111161 | 37026617
70 | 1,8,2 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1432.29 | 11055 | 15833966
71 | 1,8,3 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 7.71 | 1367445 | 10543001
72 | 1,8,4 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 29.95 | 1257129 | 37651014
73 | 1,8,5 | 4.26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 200.96 | 1247439 | 250685341
74 | 1,8,6 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 188.95 | 1322408 | 249868992
75 | 1,8,7 | 4.9 |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO) | M2 | 999.27 | 250149 | 249966391
76 | 1,8,8 | 5.6 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 118.43 | 50282 | 5954897
77 | 1,8,9 | 5.17 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 1887.19 | 64199 | 121155711
78 | 1,8,10 | 5.18 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 208.39 | 40839 | 8510439
79 | 1,8,11 | 5.45 |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 159.45 | 228781 | 36479130
80 | 1,8,12 | 5.54 |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | ML | 229.16 | 20548 | 4708780
81 | 1,8,13 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | M2 | 1041.71 | 7738 | 8060752
82 | 1,8,14 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1887.19 | 34288 | 64707971
83 | 1,8,15 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 583.65 | 28943 | 16892582
84 | 1,8,16 | 6.2 |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 318.13 | 8148 | 2592123
85 | 1,8,17 | 13.7 |  | CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI | M2 | 661.92 | 93812 | 62096039
|  |  |  | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS BLOQUE 1 |  |  |  | 3596870
86 | 1,9,1 | 7.38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 26 | 84043 | 2185118
87 | 1,9,2 | 7.5 |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4". INC ACCESORIOS | ML | 24 | 58823 | 1411752
|  |  |  | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS BLOQUE 2 |  |  |  | 3294372
88 | 2,0,1 | 7.38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 28 | 84043 | 2353204
89 | 2,0,1 | 7.5 |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4". INC ACCESORIOS | ML | 16 | 58823 | 941168
|  |  |  | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS BLOQUE 3 |  |  |  | 4437300
90 | 2,1,1 | 7.38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 36 | 84043 | 3025548
91 | 2,1,2 | 7.5 |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4". INC ACCESORIOS | ML | 24 | 58823 | 1411752
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BLOQUE 1 Y 2
|  |  |  | RED HIDRAULICA |  |  |  | 159127092
92 | 2,2,1,1 | 4.25 |  | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 19.74 | 1258546 | 24843698
93 | 2,2,1,2 | 10.5 |  | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 274885 | 274885
94 | 2,2,1,3 | 11.42 |  | REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS | ML | 0.5 | 36401 | 18201
95 | 2,2,1,4 | 1 |  | RED SUMINISTRO PVC 3". INC ACCESORIOS | ML | 118 | 90158 | 10638644
96 | 2,2,1,5 | 11.29 |  | RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS | ML | 165 | 50604 | 8349660
97 | 2,2,1,6 | 11.12 |  | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 198 | 36166 | 7160868
98 | 2,2,1,7 | 11.3 |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 220 | 17534 | 3857480
99 | 2,2,1,8 | 11.2 |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 110 | 14260 | 1568600
100 | 2,2,1,9 | 11.16 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 63 | 114505 | 7213815
101 | 2,2,1,10 | 11.4 |  | REGISTRO 2". INC ACCESORIOS | UN | 9 | 409356 | 3684204
102 | 2,2,1,11 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1 | 417770 | 417770
103 | 2,2,1,12 | 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 21 | 1275870 | 26793270
104 | 2,2,1,13 | 17.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 7 | 173627 | 1215389
105 | 2,2,1,14 | 17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 24 | 243772 | 5850528
106 | 2,2,1,15 | 17.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 1462495 | 8774970
107 | 2,2,1,16 | 17.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 2 | 352152 | 704304
108 | 2,2,1,17 | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VOLUMETRICO Ø1/2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, Y CAJILLA MEDIDOR | UN | 1 | 237213 | 237213
109 | 2,2,1,18 | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE COMPUERTA 3". | UN | 4 | 1134813 | 4539252
110 | 2,2,1,19 | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN YEE CUERPO EN BRONCE Ø2 1/2" | UN | 1 | 642008 | 642008
111 | 2,2,1,20 | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE RETENCIÓN (CHEQUE), CUERPO EN BRONCE Ø3" | UN | 3 | 1364746 | 4094238
112 | 2,2,1,21 | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE, CUERPO EN BRONCE, CANASTILLA MALLA LATON Ø2" | UN | 2 | 332339 | 664678
113 | 2,2,1,22 | 11.1 |  | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | UN | 2 | 1255752 | 2511504
114 | 2,2,1,23 | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE TIPO ELECTRICO PRE ENSAMBALDO DE SUCCION NEGATIVA, COMPUESTO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE POTENCIA 7.50 HP CADA UNA, (TRABAJANDO EN ALTERNANCIA), CAUDAL TOTAL DE SISTEMA 110GPM, PRESION DINAMICA DE 57 PSI Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE VOLUMEN 200 LITROS (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, TABLEROS ELECTRICOS, Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO). | UN | 1 | 31452213 | 31452213
115 | 2,2,1,24 | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA FLOTADORA EN BRONCE - BOLA COBRE Ø1/2" | UN | 1 | 140265 | 140265
116 | 2,2,1,25 | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1 1/2" RDE21 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTERIA) | ML | 85.32 | 40781 | 3479435
|  |  |  | RED SANITARIA |  |  |  | 66776886
117 | 2,2,2,1 | 3.6 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 2 | 496289 | 992578
118 | 2,2,2,2 | 11.31 |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 100.86 | 40719 | 4106918
119 | 2,2,2,3 | 11.32 |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 116.68 | 55471 | 6472356
120 | 2,2,2,4 | 11.33 |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 417.03 | 74815 | 31200099
121 | 2,2,2,5 | 11.34 |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 13.59 | 132707 | 1803488
122 | 2,2,2,6 | 11.13 |  | NIPLE PASAMURO 2" | UN | 2 | 121248 | 242496
123 | 2,2,2,7 | 11.14 |  | NIPLE PASAMURO 4" | UN | 2 | 179298 | 358596
124 | 2,2,2,8 | 10.21 |  | REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL | M2 | 22.6 | 159855 | 3612723
125 | 2,2,2,9 | 11.19 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 39 | 118337 | 4615143
126 | 2,2,2,10 | 11.21 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 22 | 149937 | 3298614
127 | 2,2,2,11 | 11.22 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UN | 21 | 117702 | 2471742
128 | 2,2,2,12 | 10 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON Ø2" INCLUYE REJILLA 3X2" | UN | 9 | 55592 | 500328
129 | 2,2,2,13 | 11 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON Ø4" | UN | 1 | 87468 | 87468
130 | 2,2,2,14 | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE MINI VENT Ø1 1/2" - Ø2" | UN | 2 | 851207 | 1702414
131 | 2,2,2,15 | 4.53 |  | GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 41 | 121803 | 4993923
132 | 2,2,2,16 | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE Ø5x4" | UN | 20 | 15900 | 318000
|  |  |  | REDES CONTROL INCENDIOS |  |  |  | 105384341
133 | 2,3,1 | 11.46 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 1.65 | 59815 | 98695
134 | 2,3,2 | 11.5 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 7.13 | 134835 | 961374
135 | 2,3,3 | 11.48 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 55 | 93445 | 5139475
136 | 2,3,4 | 11.57 |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ML | 1.65 | 6033 | 9954
137 | 2,3,5 | 11.58 |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 32.51 | 8818 | 286673
138 | 2,3,6 | 14 |  | GABINETE TIPO II | UN | 3 | 1031300 | 3093900
139 | 2,3,7 | 11.61 |  | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 3 | 3713075 | 11139225
140 | 2,3,8 | 11.65 |  | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 1 | 443368 | 443368
141 | 2,3,11 | 11.64 |  | VALVULA MARIPOSA 4" | UN | 1 | 1141563 | 1141563
142 | 2,3,13 | 15 |  | SISTEMA DE BOMBEO RCI. BOMBA ELéCTRICA DE EJE HORIZONTAL LISTADA DE SUCCIÓN POSITIVA, (CARCASA PARTIDA, SUCCIÓN FINAL, EN LÍNEA), PARA EL SUMINISTRO DE UN CAUDAL NOMINAL MÍNIMO DE 100 GALONES POR MINUTO A UNA PRESIÓN DINáMICA DE DISEÑO IGUAL A 85 PSI, (POTENCIA 15 HP); BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN ELéCTRICA, (BOMBA JOCKEY), PARA UNA POTENCIA DE 3.0 HP, (20.0 GPM @ 95 PSI). TODAS LAS BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS Y TUBERÍAS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN NFPA 20. | UN | 1 | 83070114 | 83070114
|  |  |  | APARATOS HIDROSANITARIOS BLOQUE 3 |  |  |  | 44519475
142 | 2,4,1 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 16 | 417770 | 6684320
143 | 2,4,2 | 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 1275870 | 7655220
144 | 2,4,3 | 17.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 555119 | 3330714
145 | 2,4,4 | 16 |  | LAVAMANOS SOBREPONER TIPO MARSELLA BLANCO O SIMILAR, INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CROMADA DAKAR MEDIA, DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE KIT DESAGÜE SIFÓN REGULACIÓN GRIFLEX) SUMINISTRO E INSTAL | UN | 31 | 453769 | 14066839
146 | 2,4,5 | 5.8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 14.97 | 156906 | 2348883
147 | 2,4,6 | 17 |  | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE GIRO VERTIVAL INSTITUCIONAL ACERO INOXIDABLE | UN | 12 | 523081 | 6276972
148 | 2,4,7 | 9.24 |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 36.92 | 112582 | 4156527
|  |  |  | PISOS Y ENCHAPES Y ACABADOS GENERALES |  |  |  | 439526099
149 | 2,5,1 | 13.1 |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 2541 | 46820 | 118969620
150 | 2,5,2 | 14.4 |  | DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO | M2 | 1568 | 30196 | 47347328
151 | 2,5,3 | 14.21 |  | PIRLANES ALUMINIO | ML | 236 | 43873 | 10354028
152 | 2,5,4 | 18 |  | BALDOSA PORCELANATO FORMATO 60X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 333.06 | 131325 | 43739105
153 | 2,5,5 | 14.23 |  | PISO VINILO TRÁFICO PESADO | M2 | 973 | 82016 | 79801568
154 | 2,5,6 | 19 |  | SILLA, DE 60X70X45 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA TROPICAL Y CUERPO ESTRUCTURAL DE ACERO, COLOCACIÓN CON CHAZO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO. | UN | 115 | 1211430 | 139314450
|  |  |  | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 1077830489
155 | 2,6,1 | 10.25 |  | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 18000 | 23888 | 429984000
156 | 2,6,2 | 10.19 |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 530.36 | 408803 | 216812759
157 | 2,6,3 | 20 |  | MARCO PARA PUERTA EN ALUMINIO | UN | 43 | 238669 | 10262767
158 | 2,6,4 | 21 |  | PUERTA CORTINA EN ALUMINIO | M2 | 151.41 | 419032 | 63445635
159 | 2,6,5 | 9.14 |  | HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M | UN | 111.1 | 672838 | 74752302
160 | 2,6,6 | 9.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 43 | 50487 | 2170941
161 | 2,6,7 | 9.28 |  | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM | M2 | 681.77 | 362472 | 247122535
162 | 2,6,8 | 632-P |  | BARANDA METÁLICA | ML | 50 | 665591 | 33279550
|  |  |  | CUBIERTA |  |  |  | 179045459
163 | 2,7,1 | 7.29 |  | TEJA SIN TRASLAPO | M2 | 782.92 | 101540 | 79497697
164 | 2,7,2 | 9.27 |  | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM | M2 | 194.37 | 512156 | 99547762
REDES ELECTRICAS
|  |  |  | LUMINARIAS,TOMAS |  |  |  | 334258025
165 | 2,8,1,1 | 12.117 |  | Luminaria led lineal - 40w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de suspender 120cmx4cm | UN | 343 | 311952 | 106999536
166 | 2,8,1,2 | 12.116 |  | Luminaria panel led redondo - 24w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de sobreponer 30cmx3cm | UN | 42 | 61152 | 2568384
167 | 2,8,1,3 | 12.114 |  | Luminaria panel led redondo - 12w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de sobreponer 17cmx3cm | UN | 277 | 40856 | 11317112
168 | 2,8,1,4 | 12.109 |  | Luminaria panel led cuadrada - 32w - 40w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de incrustar 60cmx60cm | UN | 30 | 185261 | 5557830
169 | 2,8,1,2 | 22 |  | Suminsitro e intalación para LEDR1W5 Luminaria de Emergencia LED 2W cable N12 LSHFFR | UN | 157 | 93184 | 14629888
170 | 2,8,1,3 | 12.93 |  | Salida tomacorriente doble - 2p + ta - con polo tierra aislada - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 316 | 127611 | 40325076
171 | 2,8,1,4 | 12.96 |  | Salida tomacorriente trifásica - 3p - 50a - 250v (nema 10-50r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 3/4" y circuito ramal (no.8awg) | UN | 70 | 169655 | 11875850
172 | 2,8,1,8 | 21.18 |  | Bandeja portacables para rack | UN | 319 | 153981 | 49119939
173 | 2,8,1,9 | 23 |  | Suministro e instalación de access point | UN | 12 | 448336 | 5380032
174 | 2,8,1,10 | 12.85 |  | Salida interruptor sencillo 10a - 250v, incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 52 | 105887 | 5506124
175 | 2,8,1,11 | 12.71 |  | Tablero distribución trifásico - 5 h - 200a - 600v - 30 circuitos (sin breakers), con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | 1 | 869522 | 869522
176 | 2,8,1,12 | 12.79 |  | Interruptor termomagnético industrial (mccb) - tripolar 50a - 60a - 25ka - 240v | UN | 9 | 257198 | 2314782
177 | 2,8,1,13 | 12.78 |  | Interruptor termomagnético industrial (mccb) - tripolar 30a - 40a - 25ka - 240v | UN | 29 | 65630 | 1903270
178 | 2,8,1,14 | 24 |  | Breaker 1x20 A. | UN | 95 | 35527 | 3375065
179 | 2,8,1,15 | 25 |  | Suminsitro e intalación para Luminaria CR10RLMCC Donwlight LED 10'', 2000 lm / 2500 lm / 3000 lm, 120-347V, 3000 K / 3500 K / 4000 K. | UN | 42 | 130015 | 5460630
180 | 2,8,1,16 | 21.16 |  | Suministro e instalación de bandeja 30x10 cm | ML | 146 | 182129 | 26590834
181 | 2,8,1,17 | 12.7 |  | Tablero distribución trifásico - 5 h - 200a - 600v - 24 circuitos (sin breakers), con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | 2 | 764607 | 1529214
182 | 2,8,1,18 | 12.92 |  | Salida tomacorriente doble - 2p + t - con protección gfci - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 11 | 180090 | 1980990
183 | 2,8,1,19 | 12.67 |  | Tablero distribución monofásico - 3 h - 70a - 120v - 12 circuitos (sin breakers) | UN | 1 | 232491 | 232491
184 | 2,8,1,20 | 26 |  | Suminsitro e intalación para luminaria CR4RLMCCT Donwlight LED 4'', 500 lm / 700 lm / 1000 lm, 120- 347V, 3000 K / 3500 K / 4000 K | UN | 53 | 90818 | 4813354
185 | 2,8,1,21 | 27 |  | Suminsitro e intalación paraRC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA Panle LED 60x60 cm, 4200 lm, 4000 K, IRC 80, 100-277V. | UN | 30 | 130438 | 3913140
186 | 2,8,1,22 | 12.91 |  | Salida tomacorriente doble - 2p + t - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 100 | 104112 | 10411200
187 | 2,8,1,23 | 28 |  | Suministro e instalación para toma de datos | UN | 99 | 32334 | 3201066
188 | 2,8,1,24 | 12.107 |  | Ups monofásica - 5kva - 120v - 60hz | UN | 2 | 7191348 | 14382696
|  |  |  | RED GENERAL DE COMUNICACIONES |  |  |  | 30807950
189 | 2,8,2,1 | 12.98 |  | Caja de inspección sencilla cs275 para redes mt - bt, incluye: marco y tapa | UN | 1 | 1268526 | 1268526
190 | 2,8,2,2 | 29 |  | Tendido de tuberia PVC 2Ø3" | ML | 20 | 83118 | 1662360
191 | 2,8,2,3 | 30 |  | Tendido de tuberia EMT 2Ø3" | ML | 3 | 114028 | 342084
192 | 2,8,2,4 | 31 |  | Caja Metalica de Paso 20cm x 20cm x 10cm | UN | 1 | 50310 | 50310
193 | 2,8,2,5 | 12.57 |  | Tubería pvc 2" - tipo db (pesado) inc. Accesorios | ML | 20 | 9266 | 185320
194 | 2,8,2,6 | 32 |  | Gabinete 200x200x50 cm | UN | 2 | 8505864 | 17011728
195 | 2,8,2,7 | 33 |  | Gabinete 100x100x20 cm | UN | 4 | 855314 | 3421256
196 | 2,8,2,8 | 34 |  | Caja de paso 30x30x15 cm | UN | 1 | 91426 | 91426
197 | 2,8,2,9 | 35 |  | Caja de paso 10x10 doble fondo con tapa | UN | 1 | 100000 | 100000
198 | 2,8,2,10 | 12.18 |  | Tubería pvc conduit 1". inc accesorios | ML | 410 | 6731 | 2759710
199 | 2,8,2,12 | 12.53 |  | Cable cobre desnudo 2/0awg | ML | 55 | 71186 | 3915230
|  |  |  | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |  |  |  | 11079952
200 | 2,8,3,1 | 36 |  | TGA tipo industrial autosoportado incluye transferencia | UN | 1 | 3561147 | 3561147
201 | 2,8,3,2 | 37 |  | Caja para medidor AE 319 | UN | 2 | 1451163 | 2902326
202 | 2,8,3,3 | 38 |  | Tablero Bombas | UN | 1 | 4616479 | 4616479
|  |  |  | TRAFO - AE319SC |  |  |  | 75744379
203 | 2,8,4,1 | 12.147 |  | Tubería emt 1-1/2" inc. Accesorios | ML | 425 | 49285 | 20946125
204 | 2,8,4,2 | 39 |  | Acometida en 3x350+1x250x4T CU | ML | 401 | 136654 | 54798254
|  |  |  | CONEXIÓN BOMBAS |  |  |  | 466230
205 | 2,8,5,1 | 12.55 |  | Tubería conduit pvc 1" - sch. 40 (intermedio) inc. Accesorios | ML | 24 | 9525 | 228600
206 | 2,8,5,2 | 40 |  | Acometida Cable encauchetado 3x6 Cu | ML | 24 | 6000 | 144000
207 | 2,8,5,3 | 12.54 |  | Tubería conduit pvc 3/4" - sch. 40 (intermedio) inc. Accesorios | ML | 15 | 6242 | 93630
|  |  |  | OBRA ELECTRICA MEDIA TENSION |  |  |  | 29327162
208 | 2,8,6,1 | 12.103 |  | Transformador trifásico 75kva - 13,2kv / 208y/120v - tipo inmerso en aceite | UN | 1 | 22597001 | 22597001
209 | 2,8,6,2 | 12.2 |  | Línea a tierra tablero general (varilla cooper well) | UN | 1 | 457846 | 457846
210 | 2,8,6,3 | 12.37 |  | Acometida aérea trifásica 3xno.6awg + 1xno.6 - cu - antifraude | ML | 1 | 95176 | 95176
211 | 2,8,6,4 | 41 |  | Bajante Galvanizada 6" incluye capacete | UN | 1 | 3967897 | 3967897
212 | 2,8,6,5 | 12.26 |  | Poste metálico 6m | UN | 1 | 2209242 | 2209242
|  |  |  | GENERADOR |  |  |  | 57275969
213 | 2,8,7,1 | 12.106 |  | Planta de emergencia - 75kva (stand-by) - 208/120v - 60hz - cabinada | UN | 1 | 57275969 | 57275969
|  |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 6259100
214 | 2,8,8,1 | 12.145 |  | Varilla de cobre 5/8" x 2,40m para electrodo de puesta a tierra | UN | 20 | 299585 | 5991700
215 | 2,8,8,2 | 12.146 |  | Alambrón de aluminio 8mm para apantallamiento | ML | 40 | 6685 | 267400
|  |  |  | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  |  | 7154528
216 | 2,8,9,1 | 12.144 |  | Punta captora 1,00m con base para apantallamiento | UN | 6 | 104772 | 628632
217 | 2,8,9,2 | 42 |  | Suministro, instalación y transporte de Aislador, Soporte Cubierta Plana Obo Clik Ref. 177/30 o similar, para fijación de cable del anillo de techo con su respectivo Chazo y tornillo. Espaciados cada 1.0m, para fijacion de anillo de techo | UN | 50 | 68296 | 3414800
218 | 2,8,9,3 | 43 |  | Suministro, instalación y transporte de Cable No. 1/0 Al-AWG para anillo equipotencializador en techo | UN | 92 | 32659 | 3004628
219 | 2,8,9,4 | 44 |  | Suministro, instalación y transporte de Conector bimetálico Al-Cu 1/0 (OB 10-10) incluye caja conexión | UN | 2 | 53234 | 106468
|  |  |  | SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO Y AISLANTE ACUSTICO BLOQUE 1 |  |  |  | 111520731
220 | 2,9,1 | 45 |  | Jbl cbt1000 array loudspeaker | UN | 2 | 9822064 | 19644128
221 | 2,9,2 | 46 |  | Jbl cbt 50 la-1 array loudspeaker | UN | 2 | 1774819 | 3549638
222 | 2,9,3 | 47 |  | Crown cdi 6000 amplificador para arrays | UN | 1 | 7682347 | 7682347
223 | 2,9,4 | 48 |  | Crown cdi 1000 amplificador para relevos | UN | 1 | 3038969 | 3038969
224 | 2,9,5 | 49 |  | Soundcraft si impact consola + kit | UN | 1 | 11126071 | 11126071
225 | 2,9,6 | 50 |  | Soundcraft ministagebox 16i ministagebox-16r | UN | 1 | 2877060 | 2877060
226 | 2,9,7 | 51 |  | Dbx driverack 260 loudspeaker management | UN | 1 | 2226540 | 2226540
227 | 2,9,8 | 52 |  | Akg cgs99 microfono cuello de ganso | UN | 1 | 472148 | 472148
228 | 2,9,9 | 53 |  | Benq sx920 proyector laser | UN | 1 | 11794180 | 11794180
229 | 2,9,10 | 54 |  | Dalite 31877v cinema contour hd.6 193d 94.5x168 | UN | 1 | 19830177 | 19830177
230 | 2,9,11 | 55 |  | Amx ct1402 kit conversor hdmi-ethernet | UN | 1 | 12493810 | 12493810
231 | 2,9,12 | 56 |  | Kamer vm-2hxi splitter hdmi | UN | 1 | 2170950 | 2170950
232 | 2,9,13 | 57 |  | Acc cable con conectores | ML | 1 | 1070521 | 1070521
233 | 2,9,14 | 58 |  | Instalación y puesta en funcionamiento | GL | 1 | 10316210 | 10316210
234 | 2,9,15 | 59 |  | Puerta acústica sencilla stc45. marco en madera maciza. hoja entamborada con relleno multicapa, acabado en formica. cerradura sencilla y umbral automático de piso. dimensiones 1.0x2.10m | UN | 1 | 1520010 | 1520010
235 | 2,9,16 | 60 |  | Espuma absorbente idefoam con terminación superficial tipo dados, e=35mm, colo gris gráfito. | M2 | 12 | 142331 | 1707972
URBANISMO BLOQUE 1 Y 2
|  |  |  | Pisos y acabados |  |  |  | 39228216
236 | 3,1,1 | 5.11 |  | Loseta prefabricada a-40 | M2 | 31.6 | 96366 | 3045166
237 | 3,1,2 | 6.8 |  | Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m | ML | 79 | 100277 | 7921883
238 | 3,1,3 | 5.12 |  | Loseta prefabricada a-60 | ML | 79 | 131894 | 10419626
239 | 3,1,4 | 5.3 |  | Andén concreto 2500 psi en sitio e=0.1m | M2 | 208.4 | 85612 | 17841541
|  |  |  | Areas verdes y Jardines |  |  |  | 723762
240 | 3,2,1 | 61 |  | Arbol floramarillo h = 1.50 m. Suministro, siembra, fertilización y fumigación. | UN | 4 | 82961 | 331844
241 | 3,2,2 | 62 |  | Arbusto Ixora h = 0.50 m. Suministro y siembra | UN | 3 | 23392 | 70176
242 | 3,2,3 | 63 |  | Relleno en tierra negra abonada | M3 | 2 | 160871 | 321742
|  |  |  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 7652745995
|  |  |  | AIU | 33% |  |  | 2525406178
|  |  |  | SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 10178152173
|  |  |  | AJUSTE |  |  |  | -50
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 10178152123
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%

## PROPUESTA ECONÓMICA (PROPONENTE
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
Formulario 1 - Propuesta Económica
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 19618709
1 | 1,1,1 | 1.41 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 1424.16 | 6656 | 9479209
2 | 1,1,2 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 78.1 | 34260 | 2675706
3 | 1,1,3 | 1.1 |  | CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | UN | 1 | 3200880 | 3200880
4 | 1,1,4 | 1.43 |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 4262914 | 4262914
|  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | 406099072
5 | 1,2,1 | 1.16 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 2150 | 26178 | 56282700
6 | 1,2,2 | 1.21 |  | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 1103 | 47422 | 52306466
7 | 1,2,3 | 1.29 |  | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO | M3 | 645 | 324368 | 209217360
8 | 1,2,4 | 1.32 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 15 | 40253 | 603795
9 | 1,2,5 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 1103 | 21647 | 23876641
10 | 1,2,6 | 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 15 | 26090 | 391350
11 | 1,2,7 | 1.3 |  | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO | M2 | 1591 | 2142 | 3407922
12 | 1,2,8 | 1.46 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 3341.1 | 17962 | 60012838
|  |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE 1 |  |  |  | 519465514
13 | 1,3,1 | 16.2 |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 640.6 | 21896 | 14026578
14 | 1,3,2 | 16.5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 640.6 | 81447 | 52174948
15 | 1,3,3 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 104.26 | 124358 | 12965565
16 | 1,3,4 | 2.2 |  | BASE ARENA CEMENTO 1:20 | M3 | 37.09 | 268312 | 9951692
17 | 1,3,5 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 69.12 | 927861 | 64133752
18 | 1,3,6 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 21.24 | 1019226 | 21648360
19 | 1,3,7 | 2.5 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX | M2 | 336.34 | 54897 | 18464057
20 | 1,3,8 | 4.18 |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M | M3 | 25.23 | 1177731 | 29714153
21 | 1,3,9 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 35154.36 | 8431 | 296386409
|  |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE 2 |  |  |  | 588247829
22 | 1,4,1 | 16.2 |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 1026.55 | 21896 | 22477339
23 | 1,4,2 | 16.5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 25.02 | 81447 | 2037804
24 | 1,4,3 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 159.06 | 124358 | 19780383
25 | 1,4,4 | 2.2 |  | BASE ARENA CEMENTO 1:20 | M3 | 41.12 | 268312 | 11032989
26 | 1,4,5 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 88.7 | 927861 | 82301271
27 | 1,4,6 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 53.53 | 1019226 | 54559168
28 | 1,4,7 | 2.5 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX | M2 | 542.78 | 54897 | 29796994
29 | 1,4,8 | 4.18 |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M | M3 | 40.71 | 1177731 | 47945429
30 | 1,4,9 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 37755.48 | 8431 | 318316452
|  |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE 3 |  |  |  | 462240840
31 | 1,5,1 | 16.2 |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 958.13 | 21896 | 20979214
32 | 1,5,3 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 149.97 | 124358 | 18649969
33 | 1,5,4 | 2.2 |  | BASE ARENA CEMENTO 1:20 | M3 | 20.62 | 268312 | 5532593
34 | 1,5,5 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 57.42 | 927861 | 53277779
35 | 1,5,6 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 32.62 | 1019226 | 33247152
36 | 1,5,9 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 39206.99 | 8431 | 330554133
|  |  |  | ESTRUCTURA BLOQUE 1 |  |  |  | 823837340
37 | 1,6,1 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 246.41 | 111161 | 27391182
38 | 1,6,2 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1421.12 | 11055 | 15710482
39 | 1,6,3 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.57 | 1367445 | 3514334
40 | 1,6,4 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 18.26 | 1257129 | 22955176
41 | 1,6,5 | 4.26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 148.67 | 1247439 | 185456756
42 | 1,6,6 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 139.78 | 1322408 | 184846190
43 | 1,6,7 | 4.9 |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO) | M2 | 739.23 | 250149 | 184917645
44 | 1,6,8 | 5.6 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 87.61 | 50282 | 4405206
45 | 1,6,9 | 5.17 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 1396.09 | 64199 | 89627582
46 | 1,6,10 | 5.18 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 154.16 | 40839 | 6295740
47 | 1,6,11 | 5.45 |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 117.96 | 228781 | 26987007
48 | 1,6,12 | 5.54 |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UN | 169.53 | 20548 | 3483502
49 | 1,6,13 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 770.63 | 7738 | 5963135
50 | 1,6,14 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1396.09 | 34288 | 47869134
51 | 1,6,15 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 431.77 | 28943 | 12496719
52 | 1,6,16 | 6.2 |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 235.34 | 8148 | 1917550
|  |  |  | ESTRUCTURA BLOQUE 2 |  |  |  | 863118558
53 | 1,7,1 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 392.61 | 111161 | 43642920
54 | 1,7,2 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2271.72 | 11055 | 25113865
55 | 1,7,3 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 5.14 | 1367445 | 7028667
56 | 1,7,4 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 25.74 | 1257129 | 32358500
57 | 1,7,5 | 4.26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 145.85 | 1247439 | 181938978
58 | 1,7,6 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 137.13 | 1322408 | 181341809
59 | 1,7,7 | 4.9 |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO) | M2 | 785.22 | 250149 | 196421998
60 | 1,7,8 | 5.6 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 85.95 | 50282 | 4321738
61 | 1,7,9 | 5.17 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 1369.63 | 64199 | 87928876
62 | 1,7,10 | 5.18 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 151.24 | 40839 | 6176490
63 | 1,7,11 | 5.45 |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 115.72 | 228781 | 26474537
64 | 1,7,12 | 5.54 |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | ML | 166.31 | 20548 | 3417338
65 | 1,7,13 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | M2 | 756.02 | 7738 | 5850083
66 | 1,7,14 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1369.63 | 34288 | 46961873
67 | 1,7,15 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 423.58 | 28943 | 12259676
68 | 1,7,16 | 6.2 |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 230.88 | 8148 | 1881210
|  |  |  | ESTRUCTURA BLOQUE 3 |  |  |  | 1182733746
69 | 1,8,1 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 333.09 | 111161 | 37026617
70 | 1,8,2 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1432.29 | 11055 | 15833966
71 | 1,8,3 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 7.71 | 1367445 | 10543001
72 | 1,8,4 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 29.95 | 1257129 | 37651014
73 | 1,8,5 | 4.26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 200.96 | 1247439 | 250685341
74 | 1,8,6 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 188.95 | 1322408 | 249868992
75 | 1,8,7 | 4.9 |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO) | M2 | 999.27 | 250149 | 249966391
76 | 1,8,8 | 5.6 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 118.43 | 50282 | 5954897
77 | 1,8,9 | 5.17 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 1887.19 | 64199 | 121155711
78 | 1,8,10 | 5.18 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML | 208.39 | 40839 | 8510439
79 | 1,8,11 | 5.45 |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 159.45 | 228781 | 36479130
80 | 1,8,12 | 5.54 |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | ML | 229.16 | 20548 | 4708780
81 | 1,8,13 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | M2 | 1041.71 | 7738 | 8060752
82 | 1,8,14 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1887.19 | 34288 | 64707971
83 | 1,8,15 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 583.65 | 28943 | 16892582
84 | 1,8,16 | 6.2 |  | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 318.13 | 8148 | 2592123
85 | 1,8,17 | 13.7 |  | CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI | M2 | 661.92 | 93812 | 62096039
|  |  |  | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS BLOQUE 1 |  |  |  | 3596870
86 | 1,9,1 | 7.38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 26 | 84043 | 2185118
87 | 1,9,2 | 7.5 |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4". INC ACCESORIOS | ML | 24 | 58823 | 1411752
|  |  |  | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS BLOQUE 2 |  |  |  | 3294372
88 | 2,0,1 | 7.38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 28 | 84043 | 2353204
89 | 2,0,1 | 7.5 |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4". INC ACCESORIOS | ML | 16 | 58823 | 941168
|  |  |  | INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS BLOQUE 3 |  |  |  | 4437300
90 | 2,1,1 | 7.38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 36 | 84043 | 3025548
91 | 2,1,2 | 7.5 |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4". INC ACCESORIOS | ML | 24 | 58823 | 1411752
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BLOQUE 1 Y 2
|  |  |  | RED HIDRAULICA |  |  |  | 159127092
92 | 2,2,1,1 | 4.25 |  | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 19.74 | 1258546 | 24843698
93 | 2,2,1,2 | 10.5 |  | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 274885 | 274885
94 | 2,2,1,3 | 11.42 |  | REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS | ML | 0.5 | 36401 | 18201
95 | 2,2,1,4 | 1 |  | RED SUMINISTRO PVC 3". INC ACCESORIOS | ML | 118 | 90158 | 10638644
96 | 2,2,1,5 | 11.29 |  | RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS | ML | 165 | 50604 | 8349660
97 | 2,2,1,6 | 11.12 |  | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 198 | 36166 | 7160868
98 | 2,2,1,7 | 11.3 |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 220 | 17534 | 3857480
99 | 2,2,1,8 | 11.2 |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 110 | 14260 | 1568600
100 | 2,2,1,9 | 11.16 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 63 | 114505 | 7213815
101 | 2,2,1,10 | 11.4 |  | REGISTRO 2". INC ACCESORIOS | UN | 9 | 409356 | 3684204
102 | 2,2,1,11 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1 | 417770 | 417770
103 | 2,2,1,12 | 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 21 | 1275870 | 26793270
104 | 2,2,1,13 | 17.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 7 | 173627 | 1215389
105 | 2,2,1,14 | 17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 24 | 243772 | 5850528
106 | 2,2,1,15 | 17.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 1462495 | 8774970
107 | 2,2,1,16 | 17.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 2 | 352152 | 704304
108 | 2,2,1,17 | 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VOLUMETRICO Ø1/2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, Y CAJILLA MEDIDOR | UN | 1 | 237213 | 237213
109 | 2,2,1,18 | 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE COMPUERTA 3". | UN | 4 | 1134813 | 4539252
110 | 2,2,1,19 | 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN YEE CUERPO EN BRONCE Ø2 1/2" | UN | 1 | 642008 | 642008
111 | 2,2,1,20 | 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE RETENCIÓN (CHEQUE), CUERPO EN BRONCE Ø3" | UN | 3 | 1364746 | 4094238
112 | 2,2,1,21 | 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE, CUERPO EN BRONCE, CANASTILLA MALLA LATON Ø2" | UN | 2 | 332339 | 664678
113 | 2,2,1,22 | 11.1 |  | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | UN | 2 | 1255752 | 2511504
114 | 2,2,1,23 | 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE TIPO ELECTRICO PRE ENSAMBALDO DE SUCCION NEGATIVA, COMPUESTO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE POTENCIA 7.50 HP CADA UNA, (TRABAJANDO EN ALTERNANCIA), CAUDAL TOTAL DE SISTEMA 110GPM, PRESION DINAMICA DE 57 PSI Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE VOLUMEN 200 LITROS (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, TABLEROS ELECTRICOS, Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO). | UN | 1 | 31452213 | 31452213
115 | 2,2,1,24 | 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA FLOTADORA EN BRONCE - BOLA COBRE Ø1/2" | UN | 1 | 140265 | 140265
116 | 2,2,1,25 | 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1 1/2" RDE21 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTERIA) | ML | 85.32 | 40781 | 3479435
|  |  |  | RED SANITARIA |  |  |  | 66776886
117 | 2,2,2,1 | 3.6 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 2 | 496289 | 992578
118 | 2,2,2,2 | 11.31 |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 100.86 | 40719 | 4106918
119 | 2,2,2,3 | 11.32 |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 116.68 | 55471 | 6472356
120 | 2,2,2,4 | 11.33 |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 417.03 | 74815 | 31200099
121 | 2,2,2,5 | 11.34 |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 13.59 | 132707 | 1803488
122 | 2,2,2,6 | 11.13 |  | NIPLE PASAMURO 2" | UN | 2 | 121248 | 242496
123 | 2,2,2,7 | 11.14 |  | NIPLE PASAMURO 4" | UN | 2 | 179298 | 358596
124 | 2,2,2,8 | 10.21 |  | REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL | M2 | 22.6 | 159855 | 3612723
125 | 2,2,2,9 | 11.19 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 39 | 118337 | 4615143
126 | 2,2,2,10 | 11.21 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 22 | 149937 | 3298614
127 | 2,2,2,11 | 11.22 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UN | 21 | 117702 | 2471742
128 | 2,2,2,12 | 10 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON Ø2" INCLUYE REJILLA 3X2" | UN | 9 | 55592 | 500328
129 | 2,2,2,13 | 11 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON Ø4" | UN | 1 | 87468 | 87468
130 | 2,2,2,14 | 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE MINI VENT Ø1 1/2" - Ø2" | UN | 2 | 851207 | 1702414
131 | 2,2,2,15 | 4.53 |  | GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 41 | 121803 | 4993923
132 | 2,2,2,16 | 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE Ø5x4" | UN | 20 | 15900 | 318000
|  |  |  | REDES CONTROL INCENDIOS |  |  |  | 105384341
133 | 2,3,1 | 11.46 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 1.65 | 59815 | 98695
134 | 2,3,2 | 11.5 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 7.13 | 134835 | 961374
135 | 2,3,3 | 11.48 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 55 | 93445 | 5139475
136 | 2,3,4 | 11.57 |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ML | 1.65 | 6033 | 9954
137 | 2,3,5 | 11.58 |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 32.51 | 8818 | 286673
138 | 2,3,6 | 14 |  | GABINETE TIPO II | UN | 3 | 1031300 | 3093900
139 | 2,3,7 | 11.61 |  | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 3 | 3713075 | 11139225
140 | 2,3,8 | 11.65 |  | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 1 | 443368 | 443368
141 | 2,3,11 | 11.64 |  | VALVULA MARIPOSA 4" | UN | 1 | 1141563 | 1141563
142 | 2,3,13 | 15 |  | SISTEMA DE BOMBEO RCI. BOMBA ELéCTRICA DE EJE HORIZONTAL LISTADA DE SUCCIÓN POSITIVA, (CARCASA PARTIDA, SUCCIÓN FINAL, EN LÍNEA), PARA EL SUMINISTRO DE UN CAUDAL NOMINAL MÍNIMO DE 100 GALONES POR MINUTO A UNA PRESIÓN DINáMICA DE DISEÑO IGUAL A 85 PSI, (POTENCIA 15 HP); BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN ELéCTRICA, (BOMBA JOCKEY), PARA UNA POTENCIA DE 3.0 HP, (20.0 GPM @ 95 PSI). TODAS LAS BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS Y TUBERÍAS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN NFPA 20. | UN | 1 | 83070114 | 83070114
|  |  |  | APARATOS HIDROSANITARIOS BLOQUE 3 |  |  |  | 44519475
142 | 2,4,1 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 16 | 417770 | 6684320
143 | 2,4,2 | 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 1275870 | 7655220
144 | 2,4,3 | 17.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 555119 | 3330714
145 | 2,4,4 | 16 |  | LAVAMANOS SOBREPONER TIPO MARSELLA BLANCO O SIMILAR, INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CROMADA DAKAR MEDIA, DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE KIT DESAGÜE SIFÓN REGULACIÓN GRIFLEX) SUMINISTRO E INSTAL | UN | 31 | 453769 | 14066839
146 | 2,4,5 | 5.8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 14.97 | 156906 | 2348883
147 | 2,4,6 | 17 |  | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE GIRO VERTIVAL INSTITUCIONAL ACERO INOXIDABLE | UN | 12 | 523081 | 6276972
148 | 2,4,7 | 9.24 |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 36.92 | 112582 | 4156527
|  |  |  | PISOS Y ENCHAPES Y ACABADOS GENERALES |  |  |  | 439526099
149 | 2,5,1 | 13.1 |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 2541 | 46820 | 118969620
150 | 2,5,2 | 14.4 |  | DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO | M2 | 1568 | 30196 | 47347328
151 | 2,5,3 | 14.21 |  | PIRLANES ALUMINIO | ML | 236 | 43873 | 10354028
152 | 2,5,4 | 18 |  | BALDOSA PORCELANATO FORMATO 60X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 333.06 | 131325 | 43739105
153 | 2,5,5 | 14.23 |  | PISO VINILO TRÁFICO PESADO | M2 | 973 | 82016 | 79801568
154 | 2,5,6 | 19 |  | SILLA, DE 60X70X45 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA TROPICAL Y CUERPO ESTRUCTURAL DE ACERO, COLOCACIÓN CON CHAZO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO. | UN | 115 | 1211430 | 139314450
|  |  |  | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 1077830489
155 | 2,6,1 | 10.25 |  | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE | KG | 18000 | 23888 | 429984000
156 | 2,6,2 | 10.19 |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 530.36 | 408803 | 216812759
157 | 2,6,3 | 20 |  | MARCO PARA PUERTA EN ALUMINIO | UN | 43 | 238669 | 10262767
158 | 2,6,4 | 21 |  | PUERTA CORTINA EN ALUMINIO | M2 | 151.41 | 419032 | 63445635
159 | 2,6,5 | 9.14 |  | HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M | UN | 111.1 | 672838 | 74752302
160 | 2,6,6 | 9.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 43 | 50487 | 2170941
161 | 2,6,7 | 9.28 |  | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM | M2 | 681.77 | 362472 | 247122535
162 | 2,6,8 | 632-P |  | BARANDA METÁLICA | ML | 50 | 665591 | 33279550
|  |  |  | CUBIERTA |  |  |  | 179045459
163 | 2,7,1 | 7.29 |  | TEJA SIN TRASLAPO | M2 | 782.92 | 101540 | 79497697
164 | 2,7,2 | 9.27 |  | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM | M2 | 194.37 | 512156 | 99547762
REDES ELECTRICAS
|  |  |  | LUMINARIAS,TOMAS |  |  |  | 334258025
165 | 2,8,1,1 | 12.117 |  | Luminaria led lineal - 40w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de suspender 120cmx4cm | UN | 343 | 311952 | 106999536
166 | 2,8,1,2 | 12.116 |  | Luminaria panel led redondo - 24w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de sobreponer 30cmx3cm | UN | 42 | 61152 | 2568384
167 | 2,8,1,3 | 12.114 |  | Luminaria panel led redondo - 12w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de sobreponer 17cmx3cm | UN | 277 | 40856 | 11317112
168 | 2,8,1,4 | 12.109 |  | Luminaria panel led cuadrada - 32w - 40w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de incrustar 60cmx60cm | UN | 30 | 185261 | 5557830
169 | 2,8,1,2 | 22 |  | Suminsitro e intalación para LEDR1W5 Luminaria de Emergencia LED 2W cable N12 LSHFFR | UN | 157 | 93184 | 14629888
170 | 2,8,1,3 | 12.93 |  | Salida tomacorriente doble - 2p + ta - con polo tierra aislada - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 316 | 127611 | 40325076
171 | 2,8,1,4 | 12.96 |  | Salida tomacorriente trifásica - 3p - 50a - 250v (nema 10-50r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 3/4" y circuito ramal (no.8awg) | UN | 70 | 169655 | 11875850
172 | 2,8,1,8 | 21.18 |  | Bandeja portacables para rack | UN | 319 | 153981 | 49119939
173 | 2,8,1,9 | 23 |  | Suministro e instalación de access point | UN | 12 | 448336 | 5380032
174 | 2,8,1,10 | 12.85 |  | Salida interruptor sencillo 10a - 250v, incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 52 | 105887 | 5506124
175 | 2,8,1,11 | 12.71 |  | Tablero distribución trifásico - 5 h - 200a - 600v - 30 circuitos (sin breakers), con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | 1 | 869522 | 869522
176 | 2,8,1,12 | 12.79 |  | Interruptor termomagnético industrial (mccb) - tripolar 50a - 60a - 25ka - 240v | UN | 9 | 257198 | 2314782
177 | 2,8,1,13 | 12.78 |  | Interruptor termomagnético industrial (mccb) - tripolar 30a - 40a - 25ka - 240v | UN | 29 | 65630 | 1903270
178 | 2,8,1,14 | 24 |  | Breaker 1x20 A. | UN | 95 | 35527 | 3375065
179 | 2,8,1,15 | 25 |  | Suminsitro e intalación para Luminaria CR10RLMCC Donwlight LED 10'', 2000 lm / 2500 lm / 3000 lm, 120-347V, 3000 K / 3500 K / 4000 K. | UN | 42 | 130015 | 5460630
180 | 2,8,1,16 | 21.16 |  | Suministro e instalación de bandeja 30x10 cm | ML | 146 | 182129 | 26590834
181 | 2,8,1,17 | 12.7 |  | Tablero distribución trifásico - 5 h - 200a - 600v - 24 circuitos (sin breakers), con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | 2 | 764607 | 1529214
182 | 2,8,1,18 | 12.92 |  | Salida tomacorriente doble - 2p + t - con protección gfci - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 11 | 180090 | 1980990
183 | 2,8,1,19 | 12.67 |  | Tablero distribución monofásico - 3 h - 70a - 120v - 12 circuitos (sin breakers) | UN | 1 | 232491 | 232491
184 | 2,8,1,20 | 26 |  | Suminsitro e intalación para luminaria CR4RLMCCT Donwlight LED 4'', 500 lm / 700 lm / 1000 lm, 120- 347V, 3000 K / 3500 K / 4000 K | UN | 53 | 90818 | 4813354
185 | 2,8,1,21 | 27 |  | Suminsitro e intalación paraRC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA Panle LED 60x60 cm, 4200 lm, 4000 K, IRC 80, 100-277V. | UN | 30 | 130438 | 3913140
186 | 2,8,1,22 | 12.91 |  | Salida tomacorriente doble - 2p + t - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja, elementos de fijación, tramo de 4m de tubería pvc 1/2" y circuito ramal | UN | 100 | 104112 | 10411200
187 | 2,8,1,23 | 28 |  | Suministro e instalación para toma de datos | UN | 99 | 32334 | 3201066
188 | 2,8,1,24 | 12.107 |  | Ups monofásica - 5kva - 120v - 60hz | UN | 2 | 7191348 | 14382696
|  |  |  | RED GENERAL DE COMUNICACIONES |  |  |  | 30807950
189 | 2,8,2,1 | 12.98 |  | Caja de inspección sencilla cs275 para redes mt - bt, incluye: marco y tapa | UN | 1 | 1268526 | 1268526
190 | 2,8,2,2 | 29 |  | Tendido de tuberia PVC 2Ø3" | ML | 20 | 83118 | 1662360
191 | 2,8,2,3 | 30 |  | Tendido de tuberia EMT 2Ø3" | ML | 3 | 114028 | 342084
192 | 2,8,2,4 | 31 |  | Caja Metalica de Paso 20cm x 20cm x 10cm | UN | 1 | 50310 | 50310
193 | 2,8,2,5 | 12.57 |  | Tubería pvc 2" - tipo db (pesado) inc. Accesorios | ML | 20 | 9266 | 185320
194 | 2,8,2,6 | 32 |  | Gabinete 200x200x50 cm | UN | 2 | 8505864 | 17011728
195 | 2,8,2,7 | 33 |  | Gabinete 100x100x20 cm | UN | 4 | 855314 | 3421256
196 | 2,8,2,8 | 34 |  | Caja de paso 30x30x15 cm | UN | 1 | 91426 | 91426
197 | 2,8,2,9 | 35 |  | Caja de paso 10x10 doble fondo con tapa | UN | 1 | 100000 | 100000
198 | 2,8,2,10 | 12.18 |  | Tubería pvc conduit 1". inc accesorios | ML | 410 | 6731 | 2759710
199 | 2,8,2,12 | 12.53 |  | Cable cobre desnudo 2/0awg | ML | 55 | 71186 | 3915230
|  |  |  | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |  |  |  | 11079952
200 | 2,8,3,1 | 36 |  | TGA tipo industrial autosoportado incluye transferencia | UN | 1 | 3561147 | 3561147
201 | 2,8,3,2 | 37 |  | Caja para medidor AE 319 | UN | 2 | 1451163 | 2902326
202 | 2,8,3,3 | 38 |  | Tablero Bombas | UN | 1 | 4616479 | 4616479
|  |  |  | TRAFO - AE319SC |  |  |  | 75744379
203 | 2,8,4,1 | 12.147 |  | Tubería emt 1-1/2" inc. Accesorios | ML | 425 | 49285 | 20946125
204 | 2,8,4,2 | 39 |  | Acometida en 3x350+1x250x4T CU | ML | 401 | 136654 | 54798254
|  |  |  | CONEXIÓN BOMBAS |  |  |  | 466230
205 | 2,8,5,1 | 12.55 |  | Tubería conduit pvc 1" - sch. 40 (intermedio) inc. Accesorios | ML | 24 | 9525 | 228600
206 | 2,8,5,2 | 40 |  | Acometida Cable encauchetado 3x6 Cu | ML | 24 | 6000 | 144000
207 | 2,8,5,3 | 12.54 |  | Tubería conduit pvc 3/4" - sch. 40 (intermedio) inc. Accesorios | ML | 15 | 6242 | 93630
|  |  |  | OBRA ELECTRICA MEDIA TENSION |  |  |  | 29327162
208 | 2,8,6,1 | 12.103 |  | Transformador trifásico 75kva - 13,2kv / 208y/120v - tipo inmerso en aceite | UN | 1 | 22597001 | 22597001
209 | 2,8,6,2 | 12.2 |  | Línea a tierra tablero general (varilla cooper well) | UN | 1 | 457846 | 457846
210 | 2,8,6,3 | 12.37 |  | Acometida aérea trifásica 3xno.6awg + 1xno.6 - cu - antifraude | ML | 1 | 95176 | 95176
211 | 2,8,6,4 | 41 |  | Bajante Galvanizada 6" incluye capacete | UN | 1 | 3967897 | 3967897
212 | 2,8,6,5 | 12.26 |  | Poste metálico 6m | UN | 1 | 2209242 | 2209242
|  |  |  | GENERADOR |  |  |  | 57275969
213 | 2,8,7,1 | 12.106 |  | Planta de emergencia - 75kva (stand-by) - 208/120v - 60hz - cabinada | UN | 1 | 57275969 | 57275969
|  |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 6259100
214 | 2,8,8,1 | 12.145 |  | Varilla de cobre 5/8" x 2,40m para electrodo de puesta a tierra | UN | 20 | 299585 | 5991700
215 | 2,8,8,2 | 12.146 |  | Alambrón de aluminio 8mm para apantallamiento | ML | 40 | 6685 | 267400
|  |  |  | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  |  | 7154528
216 | 2,8,9,1 | 12.144 |  | Punta captora 1,00m con base para apantallamiento | UN | 6 | 104772 | 628632
217 | 2,8,9,2 | 42 |  | Suministro, instalación y transporte de Aislador, Soporte Cubierta Plana Obo Clik Ref. 177/30 o similar, para fijación de cable del anillo de techo con su respectivo Chazo y tornillo. Espaciados cada 1.0m, para fijacion de anillo de techo | UN | 50 | 68296 | 3414800
218 | 2,8,9,3 | 43 |  | Suministro, instalación y transporte de Cable No. 1/0 Al-AWG para anillo equipotencializador en techo | UN | 92 | 32659 | 3004628
219 | 2,8,9,4 | 44 |  | Suministro, instalación y transporte de Conector bimetálico Al-Cu 1/0 (OB 10-10) incluye caja conexión | UN | 2 | 53234 | 106468
|  |  |  | SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO Y AISLANTE ACUSTICO BLOQUE 1 |  |  |  | 111520731
220 | 2,9,1 | 45 |  | Jbl cbt1000 array loudspeaker | UN | 2 | 9822064 | 19644128
221 | 2,9,2 | 46 |  | Jbl cbt 50 la-1 array loudspeaker | UN | 2 | 1774819 | 3549638
222 | 2,9,3 | 47 |  | Crown cdi 6000 amplificador para arrays | UN | 1 | 7682347 | 7682347
223 | 2,9,4 | 48 |  | Crown cdi 1000 amplificador para relevos | UN | 1 | 3038969 | 3038969
224 | 2,9,5 | 49 |  | Soundcraft si impact consola + kit | UN | 1 | 11126071 | 11126071
225 | 2,9,6 | 50 |  | Soundcraft ministagebox 16i ministagebox-16r | UN | 1 | 2877060 | 2877060
226 | 2,9,7 | 51 |  | Dbx driverack 260 loudspeaker management | UN | 1 | 2226540 | 2226540
227 | 2,9,8 | 52 |  | Akg cgs99 microfono cuello de ganso | UN | 1 | 472148 | 472148
228 | 2,9,9 | 53 |  | Benq sx920 proyector laser | UN | 1 | 11794180 | 11794180
229 | 2,9,10 | 54 |  | Dalite 31877v cinema contour hd.6 193d 94.5x168 | UN | 1 | 19830177 | 19830177
230 | 2,9,11 | 55 |  | Amx ct1402 kit conversor hdmi-ethernet | UN | 1 | 12493810 | 12493810
231 | 2,9,12 | 56 |  | Kamer vm-2hxi splitter hdmi | UN | 1 | 2170950 | 2170950
232 | 2,9,13 | 57 |  | Acc cable con conectores | ML | 1 | 1070521 | 1070521
233 | 2,9,14 | 58 |  | Instalación y puesta en funcionamiento | GL | 1 | 10316210 | 10316210
234 | 2,9,15 | 59 |  | Puerta acústica sencilla stc45. marco en madera maciza. hoja entamborada con relleno multicapa, acabado en formica. cerradura sencilla y umbral automático de piso. dimensiones 1.0x2.10m | UN | 1 | 1520010 | 1520010
235 | 2,9,16 | 60 |  | Espuma absorbente idefoam con terminación superficial tipo dados, e=35mm, colo gris gráfito. | M2 | 12 | 142331 | 1707972
URBANISMO BLOQUE 1 Y 2
|  |  |  | Pisos y acabados |  |  |  | 39228216
236 | 3,1,1 | 5.11 |  | Loseta prefabricada a-40 | M2 | 31.6 | 96366 | 3045166
237 | 3,1,2 | 6.8 |  | Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m | ML | 79 | 100277 | 7921883
238 | 3,1,3 | 5.12 |  | Loseta prefabricada a-60 | ML | 79 | 131894 | 10419626
239 | 3,1,4 | 5.3 |  | Andén concreto 2500 psi en sitio e=0.1m | M2 | 208.4 | 85612 | 17841541
|  |  |  | Areas verdes y Jardines |  |  |  | 723762
240 | 3,2,1 | 61 |  | Arbol floramarillo h = 1.50 m. Suministro, siembra, fertilización y fumigación. | UN | 4 | 82961 | 331844
241 | 3,2,2 | 62 |  | Arbusto Ixora h = 0.50 m. Suministro y siembra | UN | 3 | 23392 | 70176
242 | 3,2,3 | 63 |  | Relleno en tierra negra abonada | M3 | 2 | 160871 | 321742
|  |  |  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 7652745995
|  |  |  | AIU | 33% |  |  | 2525406178
|  |  |  | SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 10178152173
|  |  |  | AJUSTE |  |  |  | -50
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 10178152123
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%
Firma del Proponente o de su representante legal