## Valor total
FORMATO No. 9 PROPUESTA ECONÓMICA | [8 empty] | RESPONSABLE DE IVA
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y BIOMÉDICO DEL CRUE DE CUNDINAMARCA | [8 empty] | SI
NO
ITEM | SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANT | PLAZO ESTIMADO (MESES) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA UNITARIO | VALOR TOTAL | RESPONSABLE DE IVA
1 | BALA DE OXÍGENO DE 4.15 | Realizar: 1- Inspección física 2- Recarga 3- Prueba hidrostática 4- Suministro de cánulas. (4 unidades) | 15 |  |  | 0 | 0 | SI
2 | BALA DE OXÍGENO DE 6.5 | Realizar: 1- Inspección física 2- recarga 3- Prueba hidrostática. | 3 |  |  | 0 | 0 | SI
3 | PULSOXIMETROS MARCA RIESTER | Realizar: 1- Inspección física 2- Limpieza general 3- Verificación de parámetros 4- Verificación de funcionamiento 5- Verificación de sistema eléctrico y electrónico. 6-Calibración. 7- Suministro de pilas "AAA" (6 uds) | 3 |  |  | 0 | 0 | SI
4 | PULSOXIMETROS MARCA LEMMAN | Realizar: 1- Inspección física 2- Limpieza general 3- Verificación de parámetros 4- Verificación de funcionamiento 5- Verificación de sistema eléctrico y electrónico. 6-Calibración. 7- Suministro de pilas "AAA" (4 uds) | 2 |  |  | 0 | 0 | SI
5 | LINTERNAS MARCA RIESTER | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de funcionamiento. 4- Suministro de pilas alcalinas "AAA" (20 unidades) | 10 |  |  | 0 | 0 | SI
6 | MANGOS DE LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN | Realizar: 1- Inspección física 2- Limpieza general 3- Verificación de accesorios 4- Verificación de funcionamiento 5- Suministro de pilas alcalinas "C2" | 6 |  |  | 0 | 0 | SI
7 | FONENDOSCOPIOS MARCA SPIRIT | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de accesorios. 4- Verificación de funcionamiento. | 9 |  |  | 0 | 0 | SI
8 | FONENDOSCOPIOS MARCA RIESTER | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de accesorios. 4- Verificación de funcionamiento. | 33 |  |  | 0 | 0 | SI
9 | TENSIOMETROS MARCA ALPK2 | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación neumática 6- Verificación de funcionamiento 7- Calibración | 22 |  |  | 0 | 0 | SI
10 | TENSIOMETROS MARCA PRESTIGE | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación neumática 6- Verificación de funcionamiento 7- Calibración | 9 |  |  | 0 | 0 | SI
11 | TENSIOMETROS MARCA RIESTER | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación neumática 6- Verificación de funcionamiento 7- Calibración | 5 |  |  | 0 | 0 | SI
12 | EQUIPO DE ÓRGANOS MARCA WELCH ALLYN | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de conectores 6- Verificación de funcionamiento 7- Suministro de pilas alcalinas "AA" (16 Unidades) | 4 |  |  | 0 | 0 | SI
13 | GLUCÓMETROS MARCA FASTCHECK | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de funcionamiento 6- Suministro de tirillas 7- Suministro de lancetas 8- Suministro de pilas de litio "3V" | 5 |  |  | 0 | 0 | SI
14 | MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY MODELO VS-800 | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de conectores 6- Verificación neumática 7- Verificación de funcionamiento 8- Verificación del sistema eléctrico y electrónico 9- Calibración 10- Suministro de batería | 5 |  |  | 0 | 0 | SI
15 | MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M9B | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de conectores 6- Verificación neumática 7- Verificación de funcionamiento 8- Verificación del sistema eléctrico y electrónico 9- Calibración 10- Suministro de batería 11- Sensor SPO2 | 1 |  |  | 0 | 0 | SI
16 | DESFIBRILADORES MARCA ZOLL AED PLUS | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de conectores 6- Verificación del sistema eléctrico y electrónico 7- Suministro de pilas Lithium "CR1234 3V" (10 Unidades) | 1 |  |  | 0 | 0 | SI
17 | DESFIBRILADORES MARCA ZOLL AEDPRO | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de conectores 6- Verificación del sistema eléctrico y electrónico 7- Suministro de pila especial | 1 |  |  | 0 | 0 | SI
18 | DESFIBRILADORES DE ENTRENAMIENTO MARCA SCHILLER | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de conectores 6- Verificación del sistema eléctrico y electrónico 7- Suministro de pilas alcalinas "AA" (8 Unidades) | 2 |  |  | 0 | 0 | SI
19 | DESFIBRILADORES DE ENTRENAMIENTO MARCA TRINER | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de conectores 6- Verificación del sistema eléctrico y electrónico 7- Suministro de pilas alcalinas "AA" (6 Unidades) 8- Suministro de pilas alcalinas "AAA" (4 Unidades) | 2 |  |  | 0 | 0 | SI
20 | KIT LARINGOSCOPIOS MARCA GREENLINE | Realizar: 1- Inspección física. 2- Limpieza general. 3- Verificación de parámetros. 4- Verificación de accesorios 5- Verificación de funcionamiento 6- Suministro de pilas alcalinas "C2" (20 Unidades) | 10 |  |  | 0 | 0 | SI
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 | 0
68 | [5 empty] | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 | 0
77 | [5 empty] | 0 | 0
78 | [5 empty] | 0 | 0
79 | [5 empty] | 0 | 0
80 | [5 empty] | 0 | 0
81 | [5 empty] | 0 | 0
82 | [5 empty] | 0 | 0
83 | [5 empty] | 0 | 0
84 | [5 empty] | 0 | 0
85 | [5 empty] | 0 | 0
86 | [5 empty] | 0 | 0
87 | [5 empty] | 0 | 0
88 | [5 empty] | 0 | 0
89 | [5 empty] | 0 | 0
90 | [5 empty] | 0 | 0
91 | [5 empty] | 0 | 0
92 | [5 empty] | 0 | 0
93 | [5 empty] | 0 | 0
94 | [5 empty] | 0 | 0
95 | [5 empty] | 0 | 0
96 | [5 empty] | 0 | 0
97 | [5 empty] | 0 | 0
98 | [5 empty] | 0 | 0
99 | [5 empty] | 0 | 0
100 | [5 empty] | 0 | 0
101 | [5 empty] | 0 | 0
102 | [5 empty] | 0 | 0
103 | [5 empty] | 0 | 0
104 | [5 empty] | 0 | 0
105 | [5 empty] | 0 | 0
106 | [5 empty] | 0 | 0
107 | [5 empty] | 0 | 0
108 | [5 empty] | 0 | 0
109 | [5 empty] | 0 | 0
110 | [5 empty] | 0 | 0
111 | [5 empty] | 0 | 0
112 | [5 empty] | 0 | 0
113 | [5 empty] | 0 | 0
114 | [5 empty] | 0 | 0
115 | [5 empty] | 0 | 0
116 | [5 empty] | 0 | 0
117 | [5 empty] | 0 | 0
118 | [5 empty] | 0 | 0
119 | [5 empty] | 0 | 0
120 | [5 empty] | 0 | 0
121 | [5 empty] | 0 | 0
122 | [5 empty] | 0 | 0
123 | [5 empty] | 0 | 0
124 | [5 empty] | 0 | 0
125 | [5 empty] | 0 | 0
126 | [5 empty] | 0 | 0
127 | [5 empty] | 0 | 0
128 | [5 empty] | 0 | 0
129 | [5 empty] | 0 | 0
130 | [5 empty] | 0 | 0
131 | [5 empty] | 0 | 0
132 | [5 empty] | 0 | 0
133 | [5 empty] | 0 | 0
134 | [5 empty] | 0 | 0
135 | [5 empty] | 0 | 0
136 | [5 empty] | 0 | 0
137 | [5 empty] | 0 | 0
138 | [5 empty] | 0 | 0
139 | [5 empty] | 0 | 0
140 | [5 empty] | 0 | 0
141 | [5 empty] | 0 | 0
142 | [5 empty] | 0 | 0
143 | [5 empty] | 0 | 0
144 | [5 empty] | 0 | 0
145 | [5 empty] | 0 | 0
146 | [5 empty] | 0 | 0
147 | [5 empty] | 0 | 0
148 | [5 empty] | 0 | 0
149 | [5 empty] | 0 | 0
150 | [5 empty] | 0 | 0
151 | [5 empty] | 0 | 0
152 | [5 empty] | 0 | 0
153 | [5 empty] | 0 | 0
154 | [5 empty] | 0 | 0
155 | [5 empty] | 0 | 0
156 | [5 empty] | 0 | 0
157 | [5 empty] | 0 | 0
158 | [5 empty] | 0 | 0
159 | [5 empty] | 0 | 0
160 | [5 empty] | 0 | 0
161 | [5 empty] | 0 | 0
162 | [5 empty] | 0 | 0
163 | [5 empty] | 0 | 0
164 | [5 empty] | 0 | 0
165 | [5 empty] | 0 | 0
166 | [5 empty] | 0 | 0
167 | [5 empty] | 0 | 0
168 | [5 empty] | 0 | 0
169 | [5 empty] | 0 | 0
170 | [5 empty] | 0 | 0
171 | [5 empty] | 0 | 0
172 | [5 empty] | 0 | 0
173 | [5 empty] | 0 | 0
174 | [5 empty] | 0 | 0
175 | [5 empty] | 0 | 0
176 | [5 empty] | 0 | 0
177 | [5 empty] | 0 | 0
178 | [5 empty] | 0 | 0
179 | [5 empty] | 0 | 0
180 | [5 empty] | 0 | 0
181 | [5 empty] | 0 | 0
182 | [5 empty] | 0 | 0
183 | [5 empty] | 0 | 0
184 | [5 empty] | 0 | 0
185 | [5 empty] | 0 | 0
186 | [5 empty] | 0 | 0
187 | [5 empty] | 0 | 0
188 | [5 empty] | 0 | 0
189 | [5 empty] | 0 | 0
190 | [5 empty] | 0 | 0
191 | [5 empty] | 0 | 0
192 | [5 empty] | 0 | 0
193 | [5 empty] | 0 | 0
194 | [5 empty] | 0 | 0
195 | [5 empty] | 0 | 0
196 | [5 empty] | 0 | 0
197 | [5 empty] | 0 | 0
198 | [5 empty] | 0 | 0
199 | [5 empty] | 0 | 0
200 | [5 empty] | 0 | 0
201 | [5 empty] | 0 | 0
202 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0