## ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Especificaciones Técnicas

Ficha técnica 1. Clasificación del bien o servicio; CLASIFICADOR; DESCRIPCION. 4112 24 00; Instrumentos de laboratorio. 81101706; Mantenimiento de equipos de laboratorio.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN METROLÓGICA Y CERTIFICACIÓN DE ESTACIONES TOTALES MARCA PENTAX W-825NX, TOPCON (REFERENCIAS IS, 7000 I, IS 205, ES.105, GTS 102N, GTS 2010) NIKÓN REF. NIVO 5C, SOKKIA, H.P. Calidad; # Norma base para calibración y certificación: # ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025 # Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación: # ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020). Generalidades; Mantenimiento Preventivo: Consta de limpieza general del equipo. Con este mantenimiento se garantiza que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega del informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos. Verificación: Informe que indique las mediciones y los parámetros evaluados, las desviaciones con respecto a las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de uso. Reporte: Informe que indique estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil de los mismos y así reducir el riesgo de daños. Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.. Requisitos generales; Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.. Requisitos específicos; Para que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, el futuro contratista deberá: - Realizar un procedimiento de limpieza exterior tanto en chasis como en elementos ópticos (internos y externos) para eliminar hongos y elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento. - Cambiar el lubricante (grasa) en los tornillos de la base nivelante, tornillos de movimientos lentos, sistema de enfoques oculares, enfoque de plomada y retícula. - Realizar el mantenimiento preventivo del display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos. - Realizar la actualización del software para los equipos que aplique de acuerdo con su funcionamiento. - Realizar el mantenimiento preventivo de lentes ópticos de enfoque. - Verificar los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar los niveles utilizando patrones trazables de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar la ocular y externa utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar el cierre horizontal y vertical utilizando patrones trazables. Empaque y rotulado; N/A.. Presentación y Unidad de Medida; N/A. Ficha técnica 2. Clasificación del bien o servicio; CLASIFICADOR; DESCRIPCION. 4112 24 00; Instrumentos de laboratorio. 81101706; Mantenimiento de equipos de laboratorio.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RECEPTORES DE PRECISIÓN GNSS TOPCON (GRS1 Y HIPER II) Y TRIMBLE R12I. Calidad; # Norma base para calibración y certificación: # ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025 # Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación: # ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020). Generalidades; Consta de mantenimiento y limpieza general del equipo. Con este mantenimiento se garantiza que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega del informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos. Mantenimiento: limpieza general del equipo como se describe en los requerimientos específicos de la presente ficha técnica. Verificación metrológica: certificado que indique los parámetros evaluados, las mediciones en el rango del equipo, los errores de medición, la incertidumbre de medición, con respecto a las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de uso. Reporte: Informe que indique estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil del equipo y así reducir el riesgo de daños. Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.. Requisitos generales; Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.. Requisitos específicos; Para que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, el futuro contratista deberá: - Realizar un procedimiento de limpieza exterior tanto en el chasis como en los elementos ópticos (internos y externos) para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento. - Cambiar el lubricante (grasa) en los tornillos de la base nivelante, tornillos de movimientos lentos, sistema de enfoques oculares, enfoque de plomada y la retícula. - Realizar el mantenimiento preventivo del display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos. - Realizar la actualización del software para los equipos que aplique de acuerdo con su funcionamiento. - Realizar el mantenimiento preventivo de los lentes ópticos de enfoque. - Verificar los valores de medida utilizando el patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar los niveles utilizando patrones trazables de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar ocular y externa utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar el cierre horizontal y vertical utilizando patrones trazables. - Realizar el mantenimiento preventivo del radio externo del equipo.. Empaque y rotulado; N/A.. Presentación y Unidad de Medida; N/A. Ficha técnica 3. Clasificación del bien o servicio; CLASIFICADOR; DESCRIPCION. 4112 24 00; Instrumentos de laboratorio. 81101706; Mantenimiento de equipos de laboratorio d.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RECEPTORES O NAVEGADORES (GPS GARMIN, MAGELLAN, ARCHER, OSHTECH, MONTANA, TRIMBLE, GENEQ, MAP, OREGON). Calidad; # Norma base para calibración y certificación: # ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025 # Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación: # ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020). Generalidades; Mantenimiento Preventivo: Consta de mantenimiento y limpieza general del equipo. Con este mantenimiento se garantizar que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega de informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos. Verificación: Informe que indique las mediciones y los parámetros evaluados, las desviaciones con respecto a las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de uso. Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato. Reporte: Informe que indique el estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final.. Requisitos generales; Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.. Requisitos específicos; Para que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, el futuro contratista deberá: - Realizar un procedimiento de limpieza exterior en los equipos como en las antenas y demás accesorios, para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento. - Realizar el mantenimiento preventivo del display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos. - Realizar la actualización del software y la cartografía de Colombia. - Verificación de los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.. Empaque y rotulado; N/A.. Presentación y Unidad de Medida; N/A. Ficha técnica 4. Clasificación del bien o servicio; CLASIFICADOR; DESCRIPCION. 4112 24 00; Instrumentos de laboratorio. 81101706; Mantenimiento de equipos de laboratorio d.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DISTANCIOMETROS (LEICA, HILTI, BOSCH, CCHT-T-03, HUNGRÍA, STANLEY, REDLINE). Calidad; # Norma base para calibración y certificación: # ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025 # Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación: # ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020). Generalidades; Mantenimiento Preventivo: Consta del mantenimiento y limpieza general de los equipos. Con este mantenimiento se garantiza que los mismos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega de informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos. Verificación: Informe que indique mediciones y parámetros evaluados, desviaciones con respecto a las especificaciones del fabricante y recomendaciones de uso. Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato. Reporte: Informe que indique el estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil los mismos y así reducir el riesgo de daños.. Requisitos generales; Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.. Requisitos específicos; - Realizar un procedimiento de limpieza exterior en los equipos como en las antenas y demás accesorios, para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento. - Realizar el mantenimiento preventivo al display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos. - Realizar la actualización del software para los equipos que aplique de acuerdo con su funcionamiento. - Verificar los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo en su rango. Empaque y rotulado; N/A.. Presentación y Unidad de Medida; N/A. Ficha técnica 5. Clasificación del bien o servicio; CLASIFICADOR; DESCRIPCION. 4112 24 00; Instrumentos de laboratorio. 81101706; Mantenimiento de equipos de laboratorio d.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NIVELES DE PRECISIÓN MARCA SOKKIA C-32, TOPCON. Calidad; # Norma base para calibración y certificación: # ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025 # Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación: # ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020). Generalidades; Mantenimiento Preventivo: Consta de mantenimiento y limpieza general del equipo, con este mantenimiento se garantizar que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega de informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos. Verificación: Informe que indique mediciones y parámetros evaluados, desviaciones con respecto a especificaciones del fabricante y recomendaciones de uso. Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato. Reporte: Informe que indique el estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil de los mismos y así reducir el riesgo de daños.. Requisitos generales; Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.. Requisitos específicos; - Realizar un procedimiento de limpieza exterior tanto en el chasis como en los elementos ópticos (internos y externos) para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento. - Cambiar el lubricante (grasa) en los tornillos de la base nivelante, tornillos de movimientos lentos, sistema de enfoques oculares, enfoque de plomada y retícula. - Realizar el mantenimiento preventivo a los lentes ópticos de enfoque. - Verificar los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar los niveles utilizando patrones trazables de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar ocular y externa utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo. - Verificar el cierre vertical utilizando patrones trazables. Empaque y rotulado; N/A.. Presentación y Unidad de Medida; N/A.

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

_______________________________

Nombre y firma del representante legal