## Análisis
GRUPO 1. INMUNOQUÍMICA - MEDICAMENTOS |  |  |  | Precio Unitario TECHO (incluido IVA cuando aplique) | Precio ofertado (Incluido IVA cuando aplique)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | ÁCIDO ÚRICO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1329
2 | ÁCIDO LÁCTICO O LACTATO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma y LCR | PRUEBA | 4122
3 | ACIDO VALPROICO | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 36396
4 | ALANINO AMINO -TRANSFERASA (ALT) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma | PRUEBA | 1353
5 | ALBÚMINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma | PRUEBA | 1353
6 | ALCOHOL / ETANOL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en plasma y/o orina. Muestra: Sangre Total con EDTA | PRUEBA | 12636
7 | AMILASA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1353
8 | AMONIO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito. Muestra: Sangre Total con EDTA | PRUEBA | 5000
9 | ASPARTATO AMINO -TRANSFERASA (AST) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma | PRUEBA | 1353
10 | BILIRRUBINA DIRECTA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma | PRUEBA | 1353
11 | BILIRRUBINA TOTAL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma | PRUEBA | 1353
12 | CALCIO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1353
13 | CARBAMAZEPINA | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 30327
14 | CICLOSPORINA | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 98825
15 | CREATINKINASA (CK) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma | PRUEBA | 2114
16 | CREATINKINASA FRACCIÓN MB | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 2948
17 | CLORO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1933
18 | COLESTEROL TOTAL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y /o plasma. | PRUEBA | 1329
19 | COLESTEROL ALTA DENSIDAD | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 2296
20 | COLESTEROL LDL ENZIMATICO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y plasma. | PRUEBA | 1994
21 | CREATININA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1329
22 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 1329
23 | FENITOINA TOTAL | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 31415
24 | FENOBARBITAL | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 29216
25 | FOSFATASA ALCALINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 1329
26 | FÓSFORO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma y/o orina. | PRUEBA | 1329
27 | GAMMAGLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 1679
28 | GLUCOSA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma orina y/o líquido cefalorraquídeo | PRUEBA | 1329
29 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1C | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en sangre total | PRUEBA | 8699
30 | HIERRO SÉRICO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 1389
31 | HOMOCISTEINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 52600
32 | LIPOPROTEÍNA A | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 19000
33 | LIPOPROTEÍNA B | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 19000
34 | MAGNESIO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1329
35 | METOTREXATE | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 71937
36 | MICROPROTEINURIA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en orina | PRUEBA | 5497
37 | NITRÓGENO UREICO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma y/o orina. | PRUEBA | 1305
38 | PROTEÍNA C REACTIVA TERCERA GENERACIÓN | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero. | PRUEBA | 4785
39 | PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero | PRUEBA | 5534
40 | POTASIO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1957
41 | PROTEÍNAS TOTALES | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 1293
42 | PROTEÍNAS EN ORINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en orina y LCR | PRUEBA | 2235
43 | SODIO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero plasma y/u orina. | PRUEBA | 1957
44 | TACROLIMUS | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 100447
45 | TRANSFERRINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 6371
46 | TRIGLICÉRIDOS | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 1353
47 | UIBC CAPACIDAD NO SATURADA DE FIJACION DE HIERRO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 4518
48 | VANCOMICINA | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 39851
49 | ACIDO FOLICO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12566
50 | ACTH | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 43497
51 | ADENOSIN DEAMINASA (ADA) | Prueba cuantitativa para determinación de adenosin deaminasa en suero, plasma, líquido pleural y líquido cefalorraquídeo | PRUEBA | 12616
52 | ALFAFETOPROTEÍNA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12687
53 | ANDROSTENEDIONA | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 14499
54 | ANTICUERPOS ANTI TIROIDEOS PEROXIDASA (TPO) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 14378
55 | ANTICUERPOS ANTI TIROIDEOS TIROGLOBULINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13532
56 | ANTIGENO CA 125 | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 15707
57 | ANTIGENO CA 19-9 | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 14257
58 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13049
59 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 14378
60 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12808
61 | CITOMEGALOVIRUS AC IgG | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 21024
62 | CITOMEGALOVIRUS AC IgM | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 21000
63 | CORTISOL SUERO, PLASMA Y/O ORINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma y/o orina. | PRUEBA | 23078
64 | DEHIDROEPIANDROSTERONA-SO4 | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 10874
65 | ESTRADIOL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12083
66 | FERRITINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13653
67 | GONADOTROPINA CORIÓNICA (B-HCG) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 14862
68 | HEPATITIS A ANTICUERPOS IgM | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 15707
69 | HEPATITIS B ANTICUERPOS CENTRAL IgM | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 18849
70 | HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE HBSAg | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 16553
71 | HEPATITIS B AgHBe | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 24588
72 | HEPATITIS B Anti HBe | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 25828
73 | HEPATITIS B ANTI HBs | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 21144
74 | HIV Ag/ Ac | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 14862
75 | HORMONA ANTIMULLERIANA | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 60568
76 | HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 14499
77 | HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13532
78 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13895
79 | INMUNOGLOBULINA E TOTAL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 18000
80 | INSULINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12083
81 | LIPASA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 3787
82 | PARATOHORMONA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 15345
83 | PROCALCITONINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 57634
84 | PROGESTERONA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13987
85 | PROLACTINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13170
86 | PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE SOMATOMEDINA (IGF BP-3) | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 68871
87 | PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES SHBG | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 16642
88 | RUBEOLA IgG | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 14257
89 | RUBEOLA IgM | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 14378
90 | SÍFILIS ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 9062
91 | SOMATOMEDINA C-IGF1 | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 72375
92 | T3 LIBRE | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 16250
93 | T3 TOTAL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12928
94 | T4 LIBRE | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12868
95 | T4 TOTAL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12928
96 | TESTOSTERONA TOTAL | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13774
97 | TIROGLOBULINA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 27000
98 | TOXOPLASMA IgG | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 19936
99 | TOXOPLASMA IgM | Prueba cuantitativa y cualitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 21000
100 | TROPONINA T ULTRASENSIBLE y/o DE ALTA SENSIBILIDAD | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 15000
101 | TSH ULTRA | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 12000
102 | VITAMINA B12 | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 13653
103 | VITAMINA D-25 OH | Prueba cuantitativa para la determinación del analito en suero y/o plasma. | PRUEBA | 21144
GRUPO 2. PRUEBAS RÁPIDAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | PRUEBA RÁPIDA ANTIESTREPTOLISINAS | Técnica de aglutinación en lámina con partículas de látex sensibilizadas con estreptolisina. El kit debe incluir control negativo y positivo , las tarjetas y mezcladores para realizar la prueba | PRUEBA | 1087
2 | PRUEBA RAPIDA AZUCARES REDUCTORES | Test rápido diferenciar diarreas infecciosas de diarreas causadas por trastornos digestivos. | PRUEBA | 4833
3 | PRUEBA RÁPIDA PARA PANEL VIRAL | Test rápido combinado, por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, para la detección cualitativa simultánea de antígenos del virus de Influenza A/B, virus sincitial respiratorio y Adenovirus provenientes de muestras respiratorias, de hisopado nasofaríngeo, lavado nasofaríngeo o aspirado, debe contar con todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba completa y los controles internos negativos y positivos para su kit. | PRUEBA | 107250
4 | PRUEBA DROGAS DE ABUSO | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, presentación cassette. Para medición de la droga presente en muestra de orina. DEBE INCLUIR 12 ITEM 1.ANFETAMINAS 2, BARBITURICOS 3, BENZODIACEPINAS 4, COCAÍNA 5, MARIHUANA 6, METADONA 7, METANFETAMINA 8, METILENDIOXIMETANFETAMINA 9, MORFINA 10, OPIÁCEO 11, FENCICLIDINA 12: ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS | PRUEBA | 24211
5 | PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE CLASES DE CARBAPENEMASAS | Para la detección de carbapenemasas, IMP, KPC, TIPO OXA-48, NDM, VIM. | PRUEBA | 132828
6 | PRUEBA DE EMBARAZO GONADOTROPINA CORIÓNICA | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, basada en la asociación de un anticuerpo monoclonal | PRUEBA | 1148
7 | PRUEBA DE SANGRE OCULTA | Prueba rápida cualitativa para la detección visual de la sangre oculta humana en heces. Debe contener control negativo y positivo para su kit. | PRUEBA | 4285
8 | PRUEBA RÁPIDA HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE (Ag HBs) | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, para la detección del Antígeno de Superficie de Hepatitis B, sensibilidad 98% especificidad 100% | PRUEBA | 4970
9 | PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 | test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO | PRUEBA | 5437
10 | PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE STREPTOCOCCUS BETA HEMOLÍTICO DEL GRUPO A | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, para la detección de Streptococcus beta hemolíticos del grupo A provenientes de hisopados faríngeos o de cultivo puro. Debe contener todos los consumibles necesarios para la prueba completa. Debe contener control negativo y positivo para su kit. | PRUEBA | 13189
11 | PRUEBA RÁPIDA PARA SÍFILIS | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, sensibilidad 99% especificidad 99%. Debe contener control negativo y positivo para su kit. | PRUEBA | 4050
12 | PRUEBA RÁPIDA ROTAVIRUS | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, para detección de Rotavirus provenientes de muestras de heces. Debe contener todos los consumibles necesarios para el procesamiento de prueba completa. Debe contener control negativo y positivo para su kit. | PRUEBA | 19400
13 | PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 - SÍFILIS | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, sensibilidad 100% especificidad 99%. Debe contener control negativo y positivo para su kit. | PRUEBA | 10990
14 | PRUEBA SEROLÓGICA DEL ANTÍGENO VDRL | Debe incluir suspensión del antígeno listo para usar que no necesita inactivar la muestra. Control positivo y negativo. Reactivo para ser utilizado en suero, plasma y LCR. | PRUEBA | 1223
15 | PRUEBA RAPIDA ANTÍGENO SARS-COV-2 | Test rápido cualitativo por ensayo INMUNOCROMATOGRÁFICO, para la detección de antígeno SARS-COV -2. Debe contener todos los consumibles necesarios para la prueba completa. Debe contener control negativo y positivo para su kit. | PRUEBA | 15345
16 | PRUEBA RAPIDA ANTÍGENO PARA CRIPTOCOCO | Detección de Antígeno polisacárido capsular de C. neoformans y C. gattii, en muestra de suero y LCR | PRUEBA | 30690
17 | PRUEBA RÁPIDA PARA GLUTAMATO DESHIDROGENASA Y TOXINA A Y B DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Prueba inmunocromatográfica para la detección cualitativa de Clostridium difficile a través de la enzima Glutamato Deshidrogenasa (GDH) y las toxinas A y B en muestras de heces. | PRUEBA | 53684
GRUPO 3. PRUEBAS INMUNOLÓGICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | DIMERO D | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa, plasma o suero | PRUEBA | 38661
2 | DENGUE IgG | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa, plasma o suero | PRUEBA | 23814
3 | DENGUE IgM | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa, plasma o suero | PRUEBA | 18607
4 | DENGUE NS1 ANTIGEN | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa, plasma o suero | PRUEBA | 25963
5 | PRO BNP | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa, plasma o suero | PRUEBA | 27988
6 | IGRA | Prueba cuantitativa para medir la liberación de interferón gamma IFN-y en sangre completa ó plasma | PRUEBA | 70000
GRUPO 4. GASES ARTERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | GASES ARTERIALES | Ion selectivo, calibración líquida sin tanque de gas, electrodos libres de mantenimiento | PRUEBA | 11672
GRUPO 5. INMUNOLOGÍA ESPECIAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 17 HIDROXI PROGESTERONA | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 37000
2 | ALDOSTERONA | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 26841
3 | ANTI Beta 2 Glicoproteina IgM | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 14338
4 | ANTI Beta 2 Glicoproteina IgG | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 14338
5 | ANTI DNA DS | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 17309
6 | Anti fosfolípidos IgG | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO QUE DETECTE ANTICUERPOS TOTALES O DIFERENCIADO | PRUEBA | 22718
7 | Anti fosfolípidos IgM | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO QUE DETECTE ANTICUERPOS TOTALES O DIFERENCIADO | PRUEBA | 22718
8 | ANTI JO-1 | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 18933
9 | ANTI RNP | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 12198
10 | ANTI SCL 70 | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 21874
11 | ANTI SM | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 12091
12 | ANTI SSA | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 15377
13 | ANTI SSB | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 15377
14 | Anticardiolipina IgA | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 18945
15 | Anticardiolipina IgG | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 14980
16 | Anticardiolipina IgM | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 14980
17 | ANTICUERPOS ANTI MIELOPEROXIDASA MPO | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 34240
18 | ANTICUERPOS ANTI-PROTEINASA 3 PR3 | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 26565
19 | ANTICUERPOS ANTICITRULINA | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 16050
20 | ANTITRANSGLUTAMINASA IgG | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 23765
21 | ANTITRANSGLUTAMINASA IgA | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 23833
22 | CALPROTECTINA EN MATERIA FECAL | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 27000
23 | TESTOSTERONA LIBRE | QUIMIOLUMINISCENCIA, INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA, ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO | PRUEBA | 21400
GRUPO 6. ELECTROFORESIS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA ALTA RESOLUCION | ELECTROFORESIS | PRUEBA | 108697
2 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA ACIDA | ELECTROFORESIS | PRUEBA | 121458
3 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA ALCALINA | ELECTROFORESIS | PRUEBA | 114293
4 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS | ELECTROFORESIS | PRUEBA | 94777
5 | ELECTROFORESIS POR INMUNOFIJACION PARA BANDAS OLIGOCLONALES | ELECTROFORESIS | PRUEBA | 595460
6 | INMUNOFIJACION SUERO | ELECTROFORESIS | PRUEBA | 284316
7 | INMUNOFIJACION ORINA | ELECTROFORESIS | PRUEBA | 284316
GRUPO 7. BIOLOGIA MOLECULAR HLA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | HLA A, MEDIANA-ALTA RESOLUCION - SSO | BIOLOGIA MOLECULAR PCR | PRUEBA | 447756
2 | HLA B, B27 MEDIANA-ALTA RESOLUCION - SSO | BIOLOGIA MOLECULAR PCR | PRUEBA | 447756
3 | HLA C, MEDIANA-ALTA RESOLUCION - SSO | BIOLOGIA MOLECULAR PCR | PRUEBA | 447756
4 | HLA DRB MEDIANA-ALTA RESOLUCION - SSO | BIOLOGIA MOLECULAR PCR | PRUEBA | 447756
5 | HLA DQ, MEDIANA-ALTA RESOLUCION - SSO | BIOLOGIA MOLECULAR PCR | PRUEBA | 447756
6 | HLA DP, MEDIANA-ALTA RESOLUCION - SSO | BIOLOGIA MOLECULAR PCR | PRUEBA | 447756
GRUPO 8. INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | ANCA (ANTICUERPOS ANTINUCLEARES DE NEUTROFILO) | Ensayo por INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) sobre sustrato de neutrófilos humanos fijados en etanol y en formalina. | PRUEBA | 36536
2 | ASMA/AMA (ANTICUERPOS ANTI-MÚSCULO LISO / ANTI MITOCONDRIALES) | Ensayo por INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) sobre sustrato de tejido múltiple (riñón, estómago e hígado de rata) | PRUEBA | 32613
3 | ANTI DNA (ANTICUERPOS ANTI-DNA NATIVO / ADNds) | Ensayo por INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) sobre sustrato de Crithidia luciliae, para detección específica de anticuerpos anti-DNA de doble cadena (ADNds) | PRUEBA | 15731
4 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANAS) | Ensayo por INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) sobre células Hep 2000 o Hep 2 con control de calidad externo que incluya la prueba ANAS. | PRUEBA | 11561
GRUPO 9. PROTEINAS ESPECIFICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | ANTI B2 MICROGLOBULINA | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 26734
2 | COMPLEMENTO C 3 | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 20314
3 | COMPLEMENTO C 4 | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 16883
4 | FACTOR REUMATOIDEO | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 22714
5 | HAPTOGLOBINA | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 18837
6 | INMUNOGLOBULINA IgA | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 17330
7 | INMUNOGLOBULINA IgG | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 17330
8 | INMUNOGLOBULINA IgM | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 19170
9 | CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA PARA SUERO Y ORINA (ANTICUERPOS POLICLONALES) | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 63845
10 | CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA SUERO Y ORINA (ANTICUERPOS POLICLONALES) | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 66120
11 | SUBCLASES DE IgG (IgG1, IgG2, Ig3 Y IgG4) | ENSAYO INMUNOENZIMATICO/TURBIDIMETRICO | PRUEBA | 64000
GRUPO 10. ALERGENOS TAMIZAJE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | PRUEBA PARA ALERGENOS EN PANEL | Método de inmunoensayo cuantitativo automatizado (fluoroinmunoensayo enzimático o quimioluminiscencia) para procesamiento de alérgenos para diagnóstico de atopias y alergias. | PRUEBA | 138374
2 | PRUEBA PARA ALERGENOS INDIVIDUALES | Método de inmunoensayo cuantitativo automatizado (fluoroinmunoensayo enzimático o quimioluminiscencia) para procesamiento de alérgenos para diagnóstico de atopias y alergias. | PRUEBA | 195001
GRUPO 11. TAMIZAJE NEONATAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | TSH NEONATAL | Determinación cuantitativa de TSH neonatal en muestras de sangre seca en papel de filtro | PRUEBA | 22000
2 | FENILALANINA NEONATAL | Determinación cuantitativa de la fenilalanina en muestras de sangre seca en papel de filtro | PRUEBA | 22000
3 | 17 ALFA HIDROXIPROGESTORONA NEONATAL | Determinación cuantitativa de 17a – OH– progesterona en manchas de sangre en papel de filtro | PRUEBA | 22000
4 | TRIPSINA INMUNOREACTIVA NEONATAL | Determinación cuantitativa de la tripsina (tripsinogeno) inmunorreactiva humana (IRT) en manchas de sangre en papel de filtro | PRUEBA | 22000
5 | GALACTOSA NEONATAL | Determinación (semicuantitativa) de las concentraciones de galactosa-1-fosfato uridil transferasa (GALT) en muestras de sangre seca en papel de filtro. | PRUEBA | 22000
6 | BIOTINIDASA | Determinación semicuantitativa de la actividad de la biotinidasa en muestras de sangre seca en papel de filtro. | PRUEBA | 22000
7 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDRIGENASA | Determinación cuantitativa de las concentraciones de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) en muestras de sangre seca en papel de filtro | PRUEBA | 22000
8 | HEMOGLOBINA NEONATAL | Determinación de hemoglobinas por HPLC ó Electroforesis capilar | PRUEBA | 29900
GRUPO 12. GALACTOMANANO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | GALACTOMANANO | Prueba cuantitativa para determinación de analito en suero y lavado broncoalvelar. Detección de Aspergillus. | PRUEBA | 56754
GRUPO 13. PRUEBAS INFECCIOSAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | EPSTEIN BARR VCA IgG | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 21157
2 | EPSTEIN BARR VCA IgM | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 21157
3 | HERPES I IgG | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 25502
4 | HERPES I IgM | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 25502
5 | HERPES II IgM | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 25502
6 | HERPES II IgG | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 25502
7 | LEPTOSPIRA IgM AUTOMATIZADO | Prueba cuantitativa para determinación del analito en sangre completa o plasma | PRUEBA | 41416
GRUPO 14. AGARES MICROBIOLOGIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | AGAR SALMONELLA SHIGUELLA | Placa preparada, estéril y lista para su uso con medio selectivo y diferencial para salmonella y shiguella. | UNIDAD | 5448
2 | AGAR MUELLER HINTON PLACA PREPARADA | Placa preparada, estéril y lista para su uso con Agar utilizado para las pruebas de sensibilidad microbiana | UNIDAD | 4950
3 | AGAR SABOURAUD MODIFICADO PLACA PREPARADA | Placa preparada, estéril y lista para su uso, Medio de cultivo selectivo para el aislamiento de hongos patógenos, con antibiótico para inhibición de crecimiento bacteriano. | UNIDAD | 5344
4 | AGAR THAYER MARTIN PLACA PREPARADA | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo selectivo para el Género Neisseria que se pueden encontrar en las muestras clínicas | UNIDAD | 6312
5 | AGAR CHOCOLATE PLACA PREPARADA | Placa preparada, estéril y lista para su uso, para cultivo de microorganismos de difícil y lento crecimiento, que se pueden encontrar en las muestras clínicas. | UNIDAD | 4930
6 | CALDO INFUSIÒN CEREBRO CORAZON PREPARADO | Medio líquido en tubo de vidrio estéril listo para su uso para el cultivo de microorganismos a partir de muestras clínicas. Con volumen entre 5 y 10 ml de caldo | UNIDAD | 7623
7 | CALDO SELENITE PREPARADO | Medio líquido enriquecido, selectivo para el aislamiento de Salmonella y shigella a partir de muestras clínicas. | UNIDAD | 7623
8 | AGAR SELECTIVO PARA GRAM POSITIVOS | Placa preparada, estéril lista para su uso, medio de cultivo selectivo para microorganismos Gram positivo, de difícil y lento crecimiento. Se requiere crecimiento a las 24 horas | UNIDAD | 6738
9 | AGAR XLD | Placa preparada, estéril lista para su uso, medio de cultivo selectivo para el aislamiento de especies de Salmonella y Shigella en muestras clínicas. | UNIDAD | 5950
10 | AGAR CROMOGENICO PARA AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE ESPECIES DE CANDIDA | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo cromogenico para aislamiento y diferenciación de especies de cándidas, con antibiótico para inhibición de crecimiento bacteriano, en muestras clínicamente significativas. | UNIDAD | 8339
11 | AGAR CROMOGENICO PARA AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS DEL TRACTO URINARIO | Placa preparada, estéril lista para su uso, medio de cultivo cromogenico para aislamiento y diferenciación de patógenos urinarios. | UNIDAD | 7140
12 | CALDO DE ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO PARA LA DETECCION DE STREPTOCOCCUS DEL GRUPO B | Medio líquido enriquecido para el aislamiento y diferenciación de Streptococcus del grupo B (Streptococcus agalactiae). Debe contener caldo de enriquecimiento selectivo para la detección, aislamiento y diferenciación en muestra vaginal y anal en mujeres embarazadas como control prenatal. | UNIDAD | 9427
13 | AGAR CROMOGENICO PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo cromogenico para aislamiento y diferenciación de Streptococcus del grupo B (Streptococcus agalactiae). En muestra vaginal y anal en mujeres embarazadas como control prenatal. | UNIDAD | 11275
14 | AGAR MAC CONKEY PLACA PREPARADA | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo selectivo para el aislamiento, y diferenciación de microorganismo Gram negativos. | UNIDAD | 4728
15 | AGAR SANGRE PLACA PREPARADA | Placa preparada estéril y lista para su uso, medio de cultivo para siembra primaria y aislamiento de microorganismos Gram Positivos, Gram Negativos y Levaduras. | UNIDAD | 4748
16 | AGAR CROMOGENICO PARA LA DETECCION DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS CON SUSCEPTIBILIDAD A CARBAPENEM | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo selectivo para el aislamiento, y diferenciación de microorganismos con resistencia KPC. Placas de 90 mm, debe contener mezcla de antibióticos para crecimiento selectivo | UNIDAD | 12322
17 | AGAR CROMOGENICO PARA LA DETECCION DE ENTEROCOCOS RESISTENTE A LA VANCOMICINA | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo cromogenico selectivo para el aislamiento, y diferenciación de microorganismos con resistencia VRE. Placas de 90 mm, debe contener mezcla de antibióticos para crecimiento selectivo | UNIDAD | 12906
18 | AGAR CROMOGENICO PARA LA DETECCION DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS PRODUCTORAS DE BETA-LACTAMASAS DE AMPLIO ESPECTRO | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo cromogenico selectivo para el aislamiento, y diferenciación de microorganismos con resistencia ESBL. Placas de 90 mm, debe contener mezcla de antibióticos para crecimiento selectivo | UNIDAD | 12503
19 | AGAR CROMOGENICO PARA LA DETECCION DE GRAM NEGATIVAS RESISTENTES A LA COLISTINA | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo cromogenico selectivo para el aislamiento, y diferenciación de microorganismos con resistencia COLISTINA. Placas de 90 mm, debe contener mezcla de antibióticos para crecimiento selectivo | UNIDAD | 47296
GRUPO 15. MEDIOS DE CULTIVO Y TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | AGAR MACKONKEY SORBITOL | Placa preparada, estéril lista para su uso como medio selectivo y diferencial que contenga sorbitol en vez de lactosa para la detección de Escherichia coli O:157/H7 en muestras clínicas. | UNIDAD | 5320
2 | AGAR PLACA PREPARADA PARA RECUPERACION DE HONGOS Y DERMATOFITOS | Placa preparada, estéril y lista para su uso, medio de cultivo selectivo para el aislamiento de hongos dermatofitos, con antibiótico para inhibición de crecimiento bacteriano. | UNIDAD | 8929
3 | CALDO TIOGLICOLATO | Medio líquido en tubo de vidrio estéril para el cultivo de bacterias aerobias, anaerobias y microaerofilos presentes en muestras biológicas. Debe contener resazurina de sodio como indicador de óxido reducción del medio. volumen del medio entre 5 a 10 ml | UNIDAD | 6183
4 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVO | Tubo que debe contener torunda o aplicador con punta de rayón para la toma de la muestra, el medio de transporte debe ser AMIES con carbón vegetal. | UNIDAD | 4165
5 | MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL | Medio de transporte viral de 1,5 a 2ml en crioviales con escobillón para hisopado nasofaríngeo flexible. | UNIDAD | 6614
GRUPO 16. IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD DE MICROORGANISMOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS | Láminas o tarjetas para identificación automatizada de microorganismos gram negativos, gram positivos, hongos filamentosos, levaduras, Neisseria y Haemophilus, microorganismos anaerobios, especies de Corynbacterium en diferente tipo de muestras. | TARJETA/ LAMINA | 35009
2 | SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA GRAM NEGATIVOS | Láminas o tarjetas para la determinación de susceptibilidad antimicrobiana automatizada por concentración mínima inhibitoria (MIC) de gérmenes Gram Negativos en muestras sistémicas y de orina. Debe incluir prueba de Betalactamasa (BLEE) así como el listado actualizado de antibióticos y puntos de corte según norma CLSI vigente. | TARJETA/ LAMINA | 27943
3 | SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA DE GRAM POSITIVOS | Láminas o tarjetas para la determinación de susceptibilidad automatizada microbiana por concentración mínima inhibitoria (MIC) de gérmenes Gram positivos, debe incluir prueba confirmatoria de oxacilina (cefoxitin), prueba de resistencia inducible en macrolidos, prueba de betalactamasa y listado de antibióticos y puntos de corte actualizados según norma CLSI vigente. | TARJETA/ LAMINA | 27943
4 | SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA DE Streptococcus spp. | Láminas o tarjetas para la determinación de susceptibilidad microbiana automatizada por concentración mínima inhibitoria (MIC) de Streptococcus spp incluyendo Streptococcus pneumoniae. Debe incluir antibióticos específicos para este microrganismo y puntos de corte vigentes según norma CLSI vigente. | TARJETA/ LAMINA | 27943
5 | SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA DE LEVADURAS | Láminas o tarjetas para la determinación de susceptibilidad microbiana automatizada por concentración mínima inhibitoria (MIC), en especies de Levaduras | TARJETA/ LAMINA | 27943
GRUPO 17. HEMOCULTIVOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | HEMOCULTIVOS ADULTOS | Botellas con caldo de cultivo enriquecido para la detección automatizada de microorganismos presentes en sangre, con neutralización de antibióticos. | BOTELLA | 28038
2 | HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS | Botellas con caldo de cultivo enriquecido para la detección automatizada de microorganismos presentes en sangre con neutralización de antibióticos. | BOTELLA | 28038
3 | HEMOCULTIVOS ANAEROBIOS | Botellas con caldo de cultivo enriquecido y atmosfera adecuada para la detección automatizada de microorganismos anaerobios presentes en sangre con neutralización de antibióticos. | BOTELLA | 28038
GRUPO 18. BIOLOGIA MOLECULAR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CARGA VIRAL VIH | Determinación cuantitativa de ARN de VIH tipo 1 en suero y/o Plasma, Detección menor o igual a 40 copias/ml, DEBE INCLUIR EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO , para medir RNA de HIV tipo 1 | PRUEBA | 2013031
2 | TIPIFICACION PARA VIRUS DE PAPILOMA HUMANO | Detección de ADN para los genotipos 16 y 18 de alto riesgo y demás genotipos para VPH. Debe incluir todos los consumibles necesarios desde la toma de la muestra, procesamiento y resultado final de la prueba. | PRUEBA | 77364
3 | CARGA VIRAL DE HEPATITIS B | Reacción en cadena de la polimerasa | PRUEBA | 1786118
4 | DETECCION Staphylococcus aureus RESISITENTE A METICILINA (MRSA) POR BIOLOGIA MOLECULAR | Detección de estafilocococus aureus metilicilino resistente en muestras de hemocultivos. La tecnología debe estar aprobada por la OPS para diagnóstico clínico. | PRUEBA | 199084
GRUPO 19. BIOLOGIA MOLECULAR MICOBACTERIAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Sistema automatizado de Biología Molecular para detección del Complejo Mycobacterium tuberculosis, resistencia a Rifampicina e Isoniazida y diferenciación MTB | Detección simultánea basada en tecnología PCR en tiempo real del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) y mutaciones asociadas a resistencia a Rifampicina (rpoB) e Isoniazida (katG e inhA) en un solo ensayo. | PRUEBA | 185647
2 | Sistema automatizado de Biología Molecular para detección Micobacterias no tuberculosas (NTM) | Detección simultánea basada en tecnología PCR en tiempo real para la detección de Micobacterias no tuberculosis (NTM) en un tiempo menor a 90 minutos. | PRUEBA | 133333
GRUPO 20. PANEL MOLECULAR PARA MICROORGANISMOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | PANEL RESPIRATORIO | Determinación Cualitativa y/o semicuantitiva multiplexada para detectar e identificar bacterias y virus yen muestras de hisopado nasofaringueo. Debe incluir SARS CoV2 | PRUEBA | 700000
2 | PANEL NEUMONIA | Determinación Cualitativa y/o semicuantitiva multiplexada para detectar e identificar bacterias, virus y parásitos en muestras de secrecion orotraqueal y endotraqueal, BAL y esputo | PRUEBA | 797449
3 | PANEL SEPSIS | Determinación Cualitativa y/o semicuantitiva multiplexada para detectar e identificar bacterias, virus y parásitos en muestras de sangre | PRUEBA | 693539
4 | PANEL GASTROINTESTINAL | Determinación Cualitativa y/o semicuantitiva multiplexada para detectar e identificar bacterias, virus y parásitos en muestras de heces | PRUEBA | 360685
5 | PANEL MENINGITIS | Determinación Cualitativa y/o semicuantitiva multiplexada para detectar e identificar bacterias, virus y parásitos en muestras de LCR | PRUEBA | 734620
6 | PANEL TROPICAL | Determinación Cualitativa y/o semicuantitiva multiplexada para detectar e identificar detecta el material genético de Chikungunya, Dengue, Leptospira spp. y Plasmodium spp. (P. falciparum y P. vivax/ovale) en sangre total | PRUEBA | 770000
7 | PANEL ARTICULAR | Determinación Cualitativa y/o semicuantitiva multiplexada para detectar e identificar bacterias, hongos y genes de resistencia en muestra de líquido sinovial | PRUEBA | 770000
GRUPO 21. CULTIVO ESPECIAL PARA MICOBACTERIAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CULTIVO PARA MICOBACTERIUM EN MEDIO LIQUIDO (PRUEBA COMPLETA) | Sistema automatizado en medio líquido para la detección de O2 mediante sensores fluorometricos. En muestra de Esputo, BAL, aspirado traqueal, aspirado gástrico y Líquidos corporales, para micobacterias. | PRUEBA | 101150
2 | IDENTIFICACION DE MICOBACTERIAS | Ensayo inmunocromatografico para detección de antígeno MPT64. Tipo de muestra: Tubos positivos para micobaterias en medio líquido. | PRUEBA | 47000
3 | SENSIBILIDAD PARA MICOBACTERIAS EN MEDIO LIQUIDO | Sistema automatizado en medio líquido para la detección de O2 mediante sensores fluorometricos y adición de drogas de primera línea, isoniazida, rifampicina, etambutol y estreptomicina.Tipo de muestra: medio líquido positivo para micobacterias. | PRUEBA | 67830
GRUPO 22. HEMATOLOGIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | HEMOGRAMA V GENERACION | Kit de reactivos necesarios para el procesamiento de los cuadros hemáticos en equipo automatizado | PRUEBA | 3763
2 | PRUEBA DE COLORACIÓN AUTOMATIZADA WRIGTH | Kit de reactivos necesarios para coloración automatizada | PRUEBA | 5831
3 | PRUEBA RECUERDOS DE RETICULOCITOS AUTOMATIZADA | Kit de reactivos necesarios para el procesamiento de reticulocitos automatizado | PRUEBA | 4900
4 | PRUEBA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR AUTOMATIZADA - ESR | Kit de reactivos necesarios para el procesamiento de velocidad de sedimentación globular en equipo automatizado | PRUEBA | 3500
5 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN MANUAL | Método manual para detectar velocidad de sedimentación globular por Westergren | PRUEBA | 1428
GRUPO 23. COAGULACION Y AGREGACIÓN PLAQUETARIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | ADP | Por Turbidimetria y/u otro, para ser procesada en equipo semiautomatizado | PRUEBA | 56616
2 | COLAGENO | Por Turbidimetria y/u otro, para ser procesada en equipo semiautomatizado | PRUEBA | 53420
3 | EPINEFRINA | Por Turbidimetria y/u otro, para ser procesada en equipo semiautomatizado | PRUEBA | 54310
4 | RISTOCETINA | Por Turbidimetria y/u otro, para ser procesada en equipo semiautomatizado | PRUEBA | 196216
5 | ACIDO ARAQUIDONICO | Por Turbidimetria y/u otro, para ser procesada en equipo semiautomatizado | PRUEBA | 45914
6 | ANTIFACTOR Xa PARA MONITOREO DE HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR | CROMOGENICOS | PRUEBA | 26219
7 | ANTITROMBINA FUNCIONAL | CROMOGENICOS | PRUEBA | 14741
8 | COFACTOR DE RISTOCETINA / FACTOR vW ACTIVIDAD | INMUNOTURBIDIMETRIA | PRUEBA | 27186
9 | DOSIFICACION FIBRINOGENO | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 7974
10 | FACTOR VON WILLEBRAND | INMUNOTURBIDIMETRIA | PRUEBA | 35249
11 | PLASMA DEFICITARIO FACTOR V | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 14128
12 | PLASMA DEFICITARIO FACTOR VIII | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 5155
13 | PLASMA DEFICITARIO FACTOR IX | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 6041
14 | PLASMA DEFICITARIO FACTOR XI | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 14680
15 | PLASMA DEFICITARIO FACTOR XII | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 16219
16 | PLASMA DEFICITARIO FACTOR XIII | CROMOGENICOS | PRUEBA | 15466
17 | PROTEINA C DE LA COAGULACION FUNCIONAL | CROMOGENICOS | PRUEBA | 61259
18 | PROTEINA S ANTIGENO LIBRE | CROMOGENICA Y/O COAGULOMETRICA Y / O INMUNOTURBIDIMETRICA | PRUEBA | 42410
19 | RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA CON PLASMA DEFICITARIO DE FACTOR V | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 43014
20 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 3746
21 | TROMBINA PARA TIEMPO DE TROMBINA | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 4229
22 | TIEMPO DE PROTROMBINA (TROMBOPLASTINA RECOMBINANTE) | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 3746
23 | VENENO VIBORA DE RUSSELL (AC LUPICO) | COAGULOMETRIA | PRUEBA | 27943
GRUPO 24. VISCOELASTICIDAD Y/O TROMBOELASTOGRAFIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CARTUCHO CON HEPARINASA PARA VISCOELASTICIDAD Y/O TROMBOELASTIGRAFIA | Cartucho con heparinasa | PRUEBA | 440000
2 | CARTUCHO SIN HEPARINASA PARA VISCOELASTICIDAD Y/O TROMBOELASTIGRAFIA | Cartucho sin heparinasa | PRUEBA | 440000
3 | CONTROL NORMAL PARA VISCOELASTICIDAD Y/O TROMBOELASTIGRAFIA | Plasma para controlar prueba de viscoelasticidad | PRUEBA | 191900
4 | CONTROL PATOLOGICO PARA VISCOELASTICIDAD Y/O TROMBOELASTIGRAFIA | Plasma para controlar prueba de viscoelasticidad | PRUEBA | 191900
GRUPO 25. FUNCION RENAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA | Para ser utilizadas en equipo Automatizado | PRUEBA | 4500
GRUPO 26. PRUEBA DE ALIENTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | PRUEBA DE ALIENTO PARA HELICOBACTER PYLORI | Prueba de Aliento con urea marcada con isótopo de carbono para Helicobacter pylori | PRUEBA | 177615
GRUPO 27. ELECTROLITOS EN SUDOR Y COLORACION AUTOMATIZADA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | REACTIVO PARA MEDIR ELECTROLITOS EN SUDOR KIT DE PILOCARPINA | El kit contiene 12 discos de pilocarpina y 6 sistemas recolectores de sudor | CAJA X 6 | 1338242
2 | REACTIVO DECOLORANTE CON ACETONA Y SAFRANINA | Solución colorante utilizada en los coloreadores Aeropray Gram/TB citocentrifuga | FRASCO | 185636
3 | REACTIVO YODO | Solución colorante utilizada en los coloreadores Aeropray Gram/TB citocentrifuga | FRASCO | 150601
4 | REACTIVO CRISTAL VIOLETA | Solución colorante utilizada en los coloreadores Aeropray Gram/TB citocentrifuga | FRASCO | 192341
5 | ETANOL | Solución colorante utilizada en los coloreadores Aeropray Gram/TB citocentrifuga | FRASCO | 87897
6 | REACTIVO BUFFER (PH 7.2 ) | Solución colorante para Extendido de Sangre periférico en coloreadores Aerospray Hematología/Citocentrifuga. | FRASCO | 155208
7 | REACTIVO TIAZINA | Solución colorante para Extendido de Sangre periférico en coloreadores Aerospray Hematología/Citocentrifuga. | FRASCO | 517927
8 | REACTIVO EOSINA | Solución colorante para Extendido de Sangre periférico en coloreadores Aerospray Hematología/Citocentrifuga. | FRASCO | 262198
9 | REACTIVO AEROFLIX | Solución colorante para Extendido de Sangre periférico en coloreadores Aerospray Hematología/Citocentrifuga. | FRASCO | 130845
GRUPO 28. INSUMOS Y COLORANTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | ACEITE DE INMERSION | Aceite de inmersión de alta resolución para visualizar estructuras microscópicas en objetivo de 100 X, índice de refracción, viscosidad y densidad óptimas para la excelente nitidez en la visualización al microscopio. Debe presentar 1 muestra de 2 casas comerciales diferentes, con etiqueta original para verificación de nitidez y refracción en 100X, para elegir uno. | FRASCO X 100 | 129821
2 | FRASCOS RECOLECTORES DE MUESTRAS ESPUTO DE 60 A 100 ML | Recipiente estéril en polipropileno translúcido de boca ancha, Tapa rosca y cierre hermético para minimizar el riesgo de derrame o contaminación y una cánula con una boquilla de aspiración y una aguja para drenar la orina al tubo de orinas, con rotulo de identificación. Sistema cerrado al vacío. Para análisis fisicoquímico y/o cultivo microbiológico. Debe presentar dos muestras de frascos de diferentes marcas para verificar el cerrado de la tapa, con el fin de evitar derrame de muestras; para elegir uno. | UNIDAD | 1131
3 | FRASCOS RECOLECTORES PARA MUESTRA DE ORINA DE 24 HORAS | Recipiente estéril en plástico con tapa tapa rosca para evitar que el contenido se derrame en cualquier posición. Con rotulo de identificación, cómodo y fácil de transportar, desechable. Para análisis fisicoquímico. Debe presentar dos muestras de frascos de diferentes marcas para verificar el cerrado de la tapa, con el fin de evitar derrame de muestras. | UNIDAD | 11983
4 | APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON | Útiles para el montaje de baciloscopias, coprológicos, frotis hematológicos, realizar inóculos y repiques de microorganismos. | CAJA X 1000 | 41531
5 | ASAS CALIBRADAS desechables de 10 microlitros | Asas plásticas desechables para realizar siembra microbiológica. | PAQUETE X 20 | 5608
6 | ASAS CALIBRADAS desechables de 1 microlitro | Asas plásticas desechables para realizar siembra microbiológica. | PAQUETE X 20 | 5831
7 | CRIOVIALES X 2 ML CON TAPA | Vial plástico en polipropileno con tapa rosca que evite derrame del contenido, estéril para almacenamiento de líquidos (2.0 ml) a temperaturas hasta -196°C, con espacio para identificación de muestras, graduaciones impresas para mediciones exactas, viales y tapas esterilizables. Debe presentar dos muestras de crioviales de diferentes marcas para verificar el cerrado de la tapa, con el fin de evitar derrame de muestras. | BOLSA X 1000 | 479371
8 | CRIOVIALES CON PERLAS PARA CONSERVACION DE CEPAS ATCC | Sistema estéril de conservación de cepas microbiológicas | CAJA X 100 | 834262
9 | DEXTROSA PARA PRUEBA ORAL | DEXTROSA líquida ya preparada que corresponda a concentraciones de 50, 75 y 100 mg para pruebas de tolerancia oral a la glucosa y dinámicas de endocrinología. | FRASCO | 12445
10 | ESPECULOS VAGINALES TALLA S | Espéculo vaginal estéril, diferentes medidas, en empaque individual, desechable, transparente y exento de látex, con método de fijación clamp de seguridad (tornillo) para toma de muestras ginecológicas | UNIDAD | 5712
11 | TUBO DE ENSAYO PLASTICO 10 X 75 Y/O 13 X 75 | Tubo de fondo redondo en poliestireno (PS) (transparente) o polipropileno (PP) (translúcido) | UNIDAD | 154
12 | INDICADOR DE PH | Rollo de papel indicador de PH en un rango entre 0 y 14 | UNIDAD/ROLLO | 78937
13 | LÁMINAS CONCAVAS DE VIDRIO | Laminas en vidrio para la lectura de serología en líquidos | UNIDAD | 136593
14 | LÁMINAS CUBRE OBJETOS 22X22 | Adecuadas para la observación microscópica de preparaciones en fresco | CAJA X 10 | 2975
15 | LAMINAS PARA VDRL (SEROLOGIA) TIPO BOERNER | Laminas en vidrio para la lectura de serología en suero | UNIDAD | 102590
16 | LAMINAS MULTIPLES PARA ORINA | Sistema estandarizado que combina portaobjetos y cubreobjetos ópticamente transparente con diez cámaras separadas, para lectura de elementos celulares en orina. | CAJA X 100 | 434350
17 | LAMINAS PORTA OBJETOS 26x76 (ESMERILADAS) | Adecuadas para realizar exámenes en fresco y coloraciones para observación microscópica | CAJA X 50 | 5831
18 | PAPEL DE ARROZ PARA OBJETIVOS MICROSCOPIOS | Para limpiar los lentes del microscopio óptico | CAJA X 100 | 69768
19 | PAPEL FILTRO PARA FILTRAR COLORANTES | Con las siguientes características: Filtro redondo de diámetro entre 110 a 125mm, tamaño del poro: 8 - 12 micras y empaque por 100 unidades | CAJA X 100 | 57225
20 | PUNTAS PARA PIPETA DE 0.5 – 10 ul | Puntas plásticas de uso universal para pipeta automática en polipropileno | BOLSA X 1000 | 53201
21 | PUNTAS AMARILLAS 10-100 ul | Puntas plásticas de uso universal para pipeta automática en polipropileno | BOLSA X 1000 | 38246
22 | PUNTAS AZULES 100 - 1000 ul | Puntas plásticas de uso universal para pipeta automática en polipropileno | BOLSA X 1000 | 52360
23 | PUNTAS PARA PIPETAS DE 5000 ul | Puntas plásticas de uso universal para pipeta automática en polipropileno | BOLSA X 1000 | 497583
24 | RECIPIENTE PARA MATERIA FECAL | Recipiente plástico de boca ancha, con palita o espatula incorporada en tapa, tapa rosca, con rotulo de identificación. Para la recolección de materia fecal. Con capacidad de 30 a 50 ml. Debe presentar dos muestras de frascos de diferentes marcas para verificar el cerrado de la tapa, con el fin de evitar derrame de muestras. | UNIDAD | 476
25 | ROLLO DE PARAFILM | Película auto sellante, moldeable y flexible, con propiedades de permeabilidad adecuado para proteger el material biológico o reactivo de contaminación o evaporación, también previniendo derrames. | ROLLO | 279650
26 | TUBO TAPA ROSCA DE VIDRIO PYREX 20X125 | Tubo de vidrio tapa rosca de pyrex para toma de muestras microbiológicas reutilizable resistente a la esterilización. | UNIDAD | 7192
27 | TUBO DE ENSAYO PLASTICO 12X75 CON TAPA | Tubo de fondo redondo en poliestireno (PS) (transparente) o polipropileno (PP) (translúcido) con tapa que cierre herméticamente que evite derrame del contenido. | UNIDAD | 238
28 | TUBOS FALCON CONICO X 50 ML | Tubos cónicos de polipropileno con tapa de rosca plana y graduados. Con capacidad de 50 mL. | UNIDAD | 1190
29 | TUBOS FALCON CONICO X 10 ML | Tubos cónicos de polipropileno con tapa de rosca plana y graduados. Con capacidad de 10 mL. | UNIDAD | 1035
30 | PIPETAS PASTEUR | Pipetas de plástico para medición de volúmenes pequeños. Con capacidad de 3mL. | BOLSA X 500 | 71400
31 | SUDAN III | Colorante para detectar grasa en heces | FRASCO X 100 ml | 124005
32 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X 1000 ML | Solución de hipoclorito 5% para mantenimiento de equipos | BOTELLA X 1000 ml | 15241
33 | COLORACION DE GRAM CRISTAL VIOLETA DE GENCIANA al 0.68 % | Violeta de genciana en solución acuosa. Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 500 ml | 34716
34 | COLORACION DE GRAM DECOLORANTE ALCOHOL ACETONA | Composición: Alcohol etílico y acetona proporción 1:1 Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 500 ml | 38181
35 | COLORACION DE GRAM SAFRANINA | Solución colorante hidro-alcoholica con los siguientes componentes: Safranina concentración < 1 % , Alcohol etílico concentración <=10% Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 500 ml | 42168
36 | COLORACION DE GRAM LUGOL SOLUCION YODO | Colorante líquido preparado Solución acuosa se potasio yoduro al 0,5% Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 500 ml | 25373
37 | COLORACIÓN ZIEHL NEELSEN ALCOHOL ACIDO | Colorante liquido preparado: Alcohol etílico >=97%, Ácido clorhídrico <=3% Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 500 ml | 35039
38 | COLORACIÓN ZIEHL NEELSEN AZUL DE METILENO SOLUCION 1% | Colorante líquido preparado Alcohol etílico y Azul de metileno Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 500 ml | 30734
39 | COLORACION ZIEHL NEELSEN FUSCINA FENICADA | Colorante líquido preparado Debe presentar 1 muestra de 2 casas comerciales diferentes, con etiqueta original del colorante ofertado, para elegir uno. | FRASCO X 500 ml | 45730
40 | COLORANTE WRIGTH | Colorante tipo Romanowsky listo para su uso, para la visualización y diferenciación morfológica en sangre. Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 1000 ml | 193321
41 | BUFFER GIORDANO | Buffer utilizado como diluyente del colorante Wright, que permite la diferenciación de las estructuras celulares. Debe presentar 1 muestra de 1 casa comercial, con etiqueta original del colorante ofertado, para evaluar en el laboratorio. | FRASCO X 1000 ml | 22957
42 | COLORANTE AZUL DE CRESIL BRILLANTE | Colorante supravital preparado para recuento e identificación de reticulocitos en sangre. | FRASCO X 100 ml | 62000
43 | EOSINA 1 % | Coloración de eosinofilos en moco nasal, orina y determinación de viabilidad de espermatozoides. | FRASCO X 100 ml | 52559
44 | LUGOL SOLUCIÓN DE YODO-YODURADA | Solución yodada al 2% para visualizar parásitos en muestras de heces. | FRASCO X 250 ml | 32109
45 | COLORACION DE FIELD A | Colorante básico en la coloración de Field para hemoparasitos. | FRASCO X 100 ml | 25612
46 | COLORACION DE FIELD B | Colorante acido en la coloración de Field para hemoparasitos. | FRASCO X 100 ml | 24461
47 | SALES FOSFATADAS DE FIELD | Solución amortiguadora en la coloración de Field para hemoparasitos. | FRASCO X 1000 ml | 29310
48 | AZUL DE METILENO FOSFATADO DE FIELD | Pre colorante en la coloración de Field para hemoparásitos | FRASCO X 500 ml | 38060
49 | HIDROXIDO DE POTASIO AL 20% | Compuesto químico útil en el procesamiento de muestras microbiológicas | FRASCO X 500 ml | 120165
GRUPO 29. CONTROL EXTERNO LABORATORIO CLINICO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ENDOCRINOLOGIA Y OTROS | Debe medir IGF-1, procalcitonina, anti TPO, anti TG y | KIT | 2682921
2 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO INMUNOLOGIA | Debe medir: Ferritina, Folato, Vitamina B12, Cortisol, TSH, T3 Total, T3 libre, T4 Total, T4 libre, CEA, Alfafetoproteina, CA - 125, FSH, LH, Tiroglobulina, PSA total, PSA Libre, Estradiol, DHEAS, Prolactina, Testosterona, Testosterona Libre, PTH, BHCG, Hormona de Crecimiento, Carbamacepina, Fenitoina, Acido Valproico, Vancomicina, Proteínas transportadoras de hormonas sexuales SHBG, ACTH, Aldosterona, Androstenediona, 17-OH progesterona, Progesterona, 25-OH vitamina D. | KIT | 5092942
3 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMATOLOGIA | Para: Equipo automatizado, líquido de sangre total y liquidos corporales de origen humano. Debe evaluar morfología minimo 12 muestras para equipo y 6 para evaluar morfología celular. | KIT | 3924191
4 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO COAGULACIÓN | Plasmas liofilizados. 12 muestras. | KIT | 3157972
5 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGÌA | Control de calidad externo para la evaluación de identificación y susceptibilidad bacteriana con Cepas liofilizadas (el vial liofilizado debe contiene exactamente la cepa diana en pureza absoluta). El proveedor debe asegurar que la cepa seleccionada para evaluar la susceptibilidad bacteriana (Mesa de Susceptibilidad) deben poseer perfiles de resistencia estables y bien caracterizados bajo guías internacionales (como CLSI o EUCAST no pierda sus plásmidos o mecanismos de resistencia. o en medio de transporte sellado, láminas coloreadas (el proveedor debe garantizar la ausencia de otros artefactos que confundan el diagnóstico y asegurar que los campos demuestren una morfología celular clara). o para colorear( Para las láminas "por colorear", el proveedor debe garantizar que la carga bacteriana fijada en el vidrio sea homogénea en todo el lote) y/o microfotografías para evaluar la coloración de Gram y ZN (Las imágenes deben ser tomadas bajo microscopía óptica de alta resolución, idealmente con objetivos de inmersión (100 X), asegurando que el balance de blancos y la saturación del color reflejen fielmente una tinción correcta.) | KIT | 4077392
6 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO GASES | Debe medir mínimo: pCO2, pH, pO2, total CO2, Calcio, Sodio, Potasio, Cloro, Glucosa, Lactato. | KIT | 2083294
7 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO METABOLITOS EN ORINA | Debe medir mínimo: Ácido úrico, Calcio, Cloro. Creatinina, Fósforo, Glucosa, micro albuminuria, Urea, Proteínas totales, Potasio, Sodio, Cortisol. El reporte final debe permitir evaluar la trazabilidad de las relaciones ejemplo Relación Albúmina/Creatinina | KIT | 2290773
8 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUIMICA | Debe medir: Urea. Glucosa, Colesterol total. HDL. Ácido úrico. Creatinina, Proteínas Totales, Albúmina, Triglicéridos. Bilirrubina total. ALAT. ASAT. LDH. CPK. Amilasa. Fosfatasa Alcalina, Sodio. Potasio. Calcio. Magnesio. Cloro. Fósforo, TIBC, Hierro, GGT. | KIT | 4374999
9 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HbA1c | Medición de Hemoglobina glicosilada HbA1C, Hb Total | KIT | 3050356
10 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGIA | Muestras y/o láminas o microfotografías | KIT | 3297005
11 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO UROANALISIS | Muestras líquidas y sedimentos. (Láminas o microfotografías). | KIT | 2520313
12 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE INFECCIOSAS | Debe medir: CMV IgG e IgM, Rubeola IgG e IgM, Toxoplasma IgG e IgM, Anti- HSV 1 IgG, Anti-HSV 1 IgM, Anti- HSV 2 IgG, Anti-HSV 2 IgM, | KIT | 5853667
13 | CONTROL DE CALIDAD MARCADORES CARDÍACOS Y PRO-BNP | Debe medir Troponina T y/o I, CK Total, CKMB, hsCRP ProBNP, Homocisteina | KIT | 4240342
14 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO TÓXICOS EN ORINA | Debe medir:ANFETAMINAS ,BARBITURICOS 3, BENZODIACEPINAS 4, COCAINA 5, MARIHUANA 6, METADONA 7, METANFETAMINA 8, METILENEDIOXIMETANFETAMINA 9, MORFINA 10, OPIACEO 11, FENCICLIDINA ANTIDEPRESIVOS TRICICLOS* | KIT | 2907696
15 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GLUCOMETROS | Debe medir: glucometrias en Glucometros del hospital. DEBE TENER GRUPO DE COMPARACION EN EL CONTROL EXTERNO | KIT | 2294146
16 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SIFILIS - VDRL | Debe medir: SIFILIS, VRDL | KIT | 2867474
17 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ADENOVIRUS, INFLUENZA Y VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO | Debe medir: Antígeno de Adenovirus, Influenza y Virus Sincitial Respitorio | KIT | 4386481
18 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EPSTEIN BARR (EBV) | Debe medr EBV IgG e IgM | KIT | 1971713
19 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO INFECCIOSAS VIH Y HEPATITIS | Debe medir: Anti VIH 1 y 2, p24;, anti Hepatitis A IgM, anti HAV total , Anti HCV, Ag HBS, anti HBs total | KIT | 3398305
20 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DENGUE | Debe medir Dengue IgG, IgM antigeno NS1 | KIT | 1732788
21 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SANGRE OCULTA | Debe medir: Sangre Oculta | KIT | 1212023
22 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO STREPTOCOCO | Debe medir: Streptococo B hemolitico | KIT | 3949225
23 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO LEPTOSPIRA | Debe medir: Leptospira IgG e IgM | KIT | 1960114
24 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ANTIGENO SARS-COVID-2 | Debe medir: Antigeno SARS COVID 2 | KIT | 3123425
25 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA CARGA VIRAL VIH | Debe medir: Prueba molecular para Carga Viral de VIH | KIT | 7399722
26 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA CARGA VIRAL HEPATITIS B | Debe medir: Prueba molecular para Carga Viral de Hepatitis B | KIT | 6808208
27 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MOLECULAR PARA VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH) | Debe medir: Prueba molecular para Virus de Papiloma Humano (VPH) | KIT | 7295337
28 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MOLECULAR PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS | Debe medir: Prueba molecular para Micobacterias Tuberculosa | KIT | 5854827
29 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MOLECULAR PARA SEPSIS | Debe medir: Prueba molecular para sepsis | KIT | 6402267
30 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MOLECULAR PARA RESPIRATORIO | Debe medir: Prueba molecular para respiratorio | KIT | 7376525
31 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MOLECULAR PARA NEUMONIA | Debe medir: Prueba molecular para neumonía | KIT | 7376525
32 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MOLECULAR PARA MENINGITIS | Debe medir: Prueba molecular para meningitis | KIT | 7264022
33 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MOLECULAR PARA GASTROINTESTINAL | Debe medir: Prueba molecular para gatrointestinal | KIT | 26676114
34 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ANTICOAGULANTE LUPICO | Debe medir anticoagulante lúpico | KIT | 4252500
35 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ELECTROLITOS EN SUDOR | Debe medir electrolitos en sudor. | KIT | 3546185
36 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO AMONIO Y ETANOL | Debe medir amonio y etanol etilico | KIT | 2659638
37 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR | Debe medir heparina de bajo peso molecular | KIT | 3780000
38 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO TROMBOELASTICIDAD O VISCOELASTICIDAD | Debe mostrar curvas de viscoelasticidad o tromboelastometria. Evalúa las gráficas de TEG/ROTEM mediante z-score por Grupo de Pares estricto, analizando individualmente cuatro puntos críticos de la curva viscoelástica:1.Inicio del coágulo (R / CT): Tiempo para la formación inicial de fibrina.2.Cinética / Velocidad 3.Fuerza máxima 4.Lisis | KIT | 4350582
39 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA FACTOR VON WILLERBRAND ANTIGENO Y COFACTOR DE RISTOCETINA Y RESISTENCIA DE LA PROTEINA C ACTIVADA FACTOR V | Debe medir factor von willerbrand antígeno y cofactor de ristocetina y resistencia de la proteína C activada factor . Se debe asegurar que el Factor V evalúe tanto su forma activa como no activada. Asimismo, el Factor VIII debe evaluar ambos componentes: actividad y antígeno | KIT | 5013129
40 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PRUEBA DE ALIENTO HELICOBACTER PYLORI | Detección de helicobacter pylori en prueba de aliento. | KIT | 1964655
41 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA ACIDA Y ALCALINA Y ELECTROFORESIS DE ALTA RESOLUCIÓN EN ORINA | Debe medir hemoglobina acida y alcalina en electroforesis y proteínas en orina en electroforesis de alta resolución, con interpretación cuantitativa en las tres pruebas | KIT | 6624715
42 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO E DE LA HEPATITIS B (Anti HBe) Y ANTIGENO E DE LA HEPATITIS B (AgHBe) | Debe medir anticuerpos contra el antígeno E de la hepatitis B (AntiHBe) y antígeno E de la hepatitis B (AgHBe) | KIT | 6151950
43 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINICO SIMILAR A LA INSULINA TIPO 3 - IGF1-BP3 | Debe medir factor de crecimiento insulinico similar a la insulina tipo 3 - igf1-bp3 | KIT | 5204748
44 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PRUEBAS RAPIDAS INFECCIOSAS POCT | Debe medir anticuerpos HIV-SIFILIS-HEPATITIS A-HEPATITIS B Y HEPATITIS C | KIT | 4408899
45 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ADENOSIN DEAMINASA | Debe medir adenosin deaminasa | KIT | 9185297
46 | CURVA DE CALIDAD EXTERNO PARA AGREGACIÓN PLAQUETARIA (SANGRADO, TROMBOSIS Y RIPA) | Detección de curvas de agregabilidad para Sangrado, Trombosis y Ripa. Para el programa de agregación plaquetaria, el proveedor del control externo debe garantizar un volumen de muestra reconstituida suficiente por vial que permita realizar el montaje completo del panel de agonistas, asegurar las réplicas requeridas y disponer de un remanente de seguridad. | KIT | 4255992
47 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MICOBACTERIAS | Control de calidad externo para la evaluación de identificación y susceptibilidad bacteriana con Cepas liofilizadas o en medio de transporte sellado, Láminas estandarizadas coloreadas o para colorear y/o microfotografías para detección de micobacterias. Muestras inactivadas (no infecciosas) pero con estructura y ADN intactos para baciloscopia, cultivo y pruebas moleculares, garantizando la protección del personal. | KIT | 3042819
48 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO CLOSTRIDIUM | Detección clostridium Matriz fecal segura: Envío de heces simuladas liofilizadas o líquidas con flora normal y toxinas (A y B) o bacterias inactivadas, garantizando conmutabilidad y bioseguridad. | KIT | 2288955
49 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE ANTIGENO DE CRYPTOCOCCUS | Detección de antígeno de cryptococcus en prueba rápida | KIT | 1841917
50 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS | Detección de carbapenemasas en prueba rápida. Se debe asegurar: Estabilidad de plásmidos: Envío de cepas liofilizadas o en medio sellado que garantizan la conservación intacta de los genes de resistencia (KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48) durante el transporte, bajo estrictas condiciones de bioseguridad. | KIT | 3016440
51 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA CICLOSPRINA Y TACROLIMUS | Debe medir: Ciclosporina y Tacrolimus | KIT | 3692193
52 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA METHOTREXATE | Debe medir: Methotrexate | KIT | 2323865
GRUPO 30. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO INMUNOLOGIA ESPECIAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CONTROL CALIDAD EXTERNO INMUNOLOGIA ESPECIAL | ANCAS, AMA, ANTI MPO, ANTI PR3, ANTI B2 GLICOPROTEINA, ANTI CARDIOLIPINA, ENAS, ANTI SCL70, ANTICCP, FR, C3, C4, HAPTOGLOBINA, IgS y ELECTROFORESIS DE Hb Y EN SUERO, BANDAS OLIGOCLONALES, ASCAS, ANTITRASGLUTAMINASAS, ANTI PEPTID O DE GLIADINA, ANAS, ANTI DNA, KAPPA Y LAMBDA LIBRES, CALPROTECTINA, B2 MICROGLOBULINAS. | KIT ANUAL | 33659386
GRUPO 31. MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | AGUJAS MULTIPLES 21 Ó 20 X 1 1/2 | Aguja de doble punta, estéril, con sello de seguridad, tapón en el extremo opuesto a la punta que está en contacto con el paciente para prevenir fuga de sangre, compatible con todos los sistemas de extracción al vacío. Calibre de aguja 21 G x 1 1/2 | UNIDAD | 507
2 | JERINGA HEPARINIZADA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON CAPUCHON | Polipropileno, Empaque individual, prellenada con heparina, Tapón de transporte y lista para su uso, Capacidad 1ml. Calibre aguja 23G x 1” (0,6x25mm) | UNIDAD | 5117
3 | TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA | Deben ser tubos: estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, tamaño estándar 13 x 100 ml. Medidas compatibles o suministrar adaptador para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Etiquetas con códigos establecidos por las normas. Con gel y activador de la coagulación, Tapa de seguridad, Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Según Norma ISO 6710. Desde 5.0 a 6.0 ml | UNIDAD | 791
4 | TUBO AL VACIO TAPA AMARILLO PEDIATRICO | Deben ser tubos: estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Medidas compatibles o suministrar adaptadores para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Etiquetas con códigos establecidos por las normas. Con activador de la coagulación, Tapa de seguridad, Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Según Norma ISO 6710. Desde 2,5 ml a 3.5ml. | UNIDAD | 822
5 | TUBO AL VACIO TAPA AZUL | Deben ser tubos: estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Medidas compatibles o suministrar adaptadores para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Etiquetas con códigos establecidos por las normas. Con ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DE 3.2% Tapa de seguridad, Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Según Norma ISO 6710. Desde 2,7 ml a 3,2 ml | UNIDAD | 824
6 | TUBO AL VACIO TAPA AZUL PEDIÁTRICO | Deben ser tubos: estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Medidas compatibles o suministrar adaptadores para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Con ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DE 3.2% Tapa de seguridad, Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Según Norma ISO 6710. De 1,8ml | UNIDAD | 591
7 | TUBO AL VACIO TAPA LILA | Deben ser tubos: estériles. Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Etiquetas con códigos establecidos por las normas. Con anticoagulante EDTA K2, Tapa de seguridad, Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Según Norma ISO 6710. . 4ml | UNIDAD | 567
8 | TUBOS AL VACÍO TAPA LILA PEDIÁTRICO | Deben ser tubos: estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Medidas compatibles o suministrar adaptadores para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Etiquetas con códigos establecidos por las normas. Con anticoagulante EDTA K2, Tapa de seguridad, Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Según Norma ISO 6710. Desde 2,0 ml a 3.0 ml. | UNIDAD | 608
9 | TUBOS AL VACIO TAPA VERDE CON HEPARINA | Tubos: estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Medidas compatibles o suministrar adaptadores para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Etiquetas con códigos establecidos por las normas. Con heparina de sodio, tapa de seguridad, Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Según Norma ISO 6710. De 4,0 ml | UNIDAD | 963
10 | TUBOS TAPA LILA PARA TOMA DE MICROMUESTRAS PARA PROCESO AUTOMATIZADO | Estéril, con anticoagulante EDTA k2 polipropileno de alta densidad, con rango de llenado. Debe presentar muestra. Volumen de 250 a 500 ul, tubo de 13x75mm, tapa rosca. | UNIDAD | 1948
11 | TUBO TAPA BLANCA, LILA O PERLA | Deben ser tubos: estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Medidas compatibles o suministrar adaptadores para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Etiquetas con códigos establecidos por las normas. Con anticoagulante EDTA K2, gel separador para carga viral. Tapa de seguridad. Según el Manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia, según Norma ISO 6710, según Norma ISO 6710. De 5,0 ml | UNIDAD | 1391
12 | TUBO AL VACIO PARA ORINAS | Tubos para contener y procesar muestras de orina, estériles, Con marca de llenado, Material inerte y plástico, Medidas compatibles o suministrar adaptadores para que se puedan emplear en los equipos con que cuenta el Laboratorio Clínico. Sin conservantes. Tapa de seguridad. De 7,0 a 8,0 ml | UNIDAD | 1032
13 | EQUIPO ALADO PARA PUNCIONES DIFICILES | Sistema para toma de muestra en paciente difíciles con calibre 23G x ¾” x 7 “ | UNIDAD | 3183
14 | TORNIQUETE AUTOMATICO | Torniquete reutilizable automático | UNIDAD | 60826
15 | CAMISA AUTOMATICA PARA TOMA DE MUESTRA | Su uso para toma de muestras con aguja múltiple. Compatibles con tubos de vacío con 13 y 16mm de diámetro. En polipropileno, no estéril, con sistema rápido de liberación y expulsión de la aguja | UNIDAD | 5355