ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y EL MOBILIARIO PARA EL GRUPO DE MONITOREO DE AVIACIÓN POLICIAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 9677-PPAL001-924-2025” 1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Características mínimas que debe presentar la oferta, estos requisitos son de carácter excluyente dentro del proceso de selección. Las características se detallan así:

| CUADRO DE CANTIDADES COMPONENTE TECNOLÓGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|  | SISTEMA DE VISUALIZACIÓN VIDEO WALL DE TIPO PIXEL PITCH 1.3 mm | UND | 1 |
|  | PANTALLA INTERACTIVA CON OPS | UND | 1 |
|  | TELEVISOR (SISTEMA DE VISUALIZACIÓN AUXILIAR) | UND | 4 |
|  | PROCESADOR DE VIDEO TIPO 1 | UND | 1 |
|  | PROCESADOR DE VIDEO TIPO 2 | UND | 1 |
|  | CONTROLADOR IP | UND | 2 |
|  | TABLET | UND | 6 |
|  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR RANGO BÁSICO | UND | 1 |
|  | ACCESS POINT | UND | 2 |
|  | PROCESADOR DE AUDIO | UND | 2 |
|  | AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL | UND | 2 |
|  | ALTAVOCES DE TECHO | UND | 14 |
|  | SISTEMA DE MICRÓFONOS | GLOBAL | 1 |
|  | SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | GLOBAL | 1 |
|  | COMPUTADOR WORKSTATION TORRE | UND | 20 |
|  | COMPUTADOR ALL IN ONE | UND | 2 |
|  | COMPUTADOR PORTÁTIL | UND | 4 |
|  | COMPUTADOR PORTÁTIL PARA COMPILACIÓN APP SIMAP | UND | 3 |
|  | UPS 30 KVA TRIFASICA | UND | 1 |
|  | LECTORES DE BIOMÉTRICO FACIAL | UND | 4 |
|  | CÁMARA FIJA TIPO 2 (Cámaras fija para interiores) | UND | 5 |
|  | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS PARA RED LAN | UND | 1 |
|  | RACK 45U | UND | 1 |
|  | AIRE ACONDICIONADO CASSETE 160.000 BTU | GLOBAL | 1 |
|  | PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO | UND | 71 |
|  | REINSTALACIÓN SISTEMA DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICA ACTUAL | GLOBAL | 1 |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # SISTEMA DE VISUALIZACIÓN VIDEO WALL DE TIPO PIXEL PITCH 1.3 mm |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Dimensión | 10.8 m X 2.03 m. conforme al diseño curvo proyectado dentro de las instalaciones. |  |  |
|  | Tecnología Panel | LED COB o superior |  |  |
|  | Pixel Pitch | Menor o igual a 1.3 mm |  |  |
|  | Tiempo de vida del LED | Mínimo 100.000 horas |  |  |
|  | Densidad de pixeles | Mínimo 409.600 pixeles por metro cuadrado |  |  |
|  | Pixeles por cada modulo | Mínimo 192x108 pixeles por cada modulo |  |  |
|  | Tamaño del módulo | máximo 330 mm × 180 mm dimensión por modulo |  |  |
|  | Píxeles por panel o gabinete | mínimo 384x216 píxeles |  |  |
|  | Tamaño del panel | máximo 610mm×340mm×50mm por cada panel |  |  |
|  | Mantenimiento | Frontal o posterior |  |  |
|  | Material | Aluminio fundido a presión |  |  |
|  | Temperatura de color | Mínimo rango entre (3,000~9,300) |  |  |
|  | Calibración | De brillo y croma |  |  |
|  | Relación de contraste | Mínimo 10000:1 |  |  |
|  | Brillo | Mínimo 800 cd/m2 |  |  |
|  | Características de procesamiento | 16 bit |  |  |
|  | Angulo de visión | Mínimo 160° horizontal /mínimo 160° vertical |  |  |
|  | Voltaje de entrada | Entre (110~240) V (50~60Hz) |  |  |
|  | Consumo eléctrico máximo | maximo 420W / m2 |  |  |
|  | Consumo eléctrico típico | máximo 50W por cada panel o 100W// m2 |  |  |
|  | Temperatura de operación | Rango mínimo entre (5 a 40°) C |  |  |
|  | Operación | A la altura de la ciudad de instalación (anexar carta de fabricante) Se debe certificar el funcionamiento del equipo de acuerdo a las condiciones atmosféricas de la ciudad, como son: humedad, temperatura, presión atmosférica, salinidad del medio y demás factores climáticos existentes en el lugar, al igual que asumir el costo de contraprestación si fuera necesario durante el término de la garantía contractual. |  |  |
|  | Montaje y herraje | De acuerdo al lugar de instalación |  |  |
|  | Certificación mínima equipo | CB/CE o FCC/EMC, UL o RoHS o WEEE |  |  |
|  | Certificación oferente | El oferente debe adjuntar con la oferta certificación emitida por el fabricante de la pantalla LED ofrecida, donde se indique que está autorizado para comercializar, instalar, y dar soporte técnico en Colombia. La certificación presentada debe ser inferior o igual a 30 días a la presentación de la oferta y dirigida al presente proceso de contratación. |  |  |
|  | Registro de marca | El Fabricante de la pantalla LED ofertada deberá contar con Registro de Marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace mínimo ocho (08) años, con el fin de evidenciar que sea una marca reconocida y con trayectoria comercial previa en el país. El oferente deberá adjuntar junto con su oferta copia de esta certificación. |  |  |
|  | Acceso de servicio | Frontal |  |  |
|  | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo). |  |  |
|  | Licenciamiento | El contratista deberá incluir y garantizar la ampliación del sistema, actualizaciones de firmware y actualizaciones de todas las licencias en hardware y software. |  |  |
|  | Adecuación | En caso de ser necesario, el contratista debe realizar la adecuación del área asignada para el proceso de instalación, con el fin de dejarla en las mejores condiciones estéticas, acordes con la estructura de mampostería existente y condiciones de buena presentación de la dependencia. |  |  |
|  | Instalación: | Cableado eléctrico regulado, protecciones, cableado de video, control y datos, debe quedar instalado y funcionando. No se admite el uso de extensores HDMI activos para la conexión de las fuentes de video hacia el procesador de video. El contratista debe utilizar cables HDMI híbridos de fibra óptica certificados y de la mejor calidad. |  |  |
|  | Soporte: | El contratista debe suministrar la estructura metálica de fijación para la pantalla TIPO PIXEL PITCH, la cual debe ser diseñada para soportar el peso de toda la pantalla. Los acabados del soporte deben ser de la mejor calidad y pintura electrostática de color negro. La estructura debe: - Tener fijación (soporte) en piso y en techo, mediante tornillería metálica de grado y chazo expansivo. - Permitir la fácil alineación en los sentidos requeridos, tanto verticales como horizontales, a través de brazos extensores, los cuales deben permitir el ajuste milimétrico. - Se deben incluir puertas laterales de acceso a las áreas izquierda y derecha de la estructura, en cuyos compartimientos se deben implementar mueble de almacenamiento, conforme a diseño que sea aprobado por el supervisor. - El mantenimiento a este recurso debe ser únicamente de acceso frontal, mediante el uso de herramientas magnéticas para el retiro de los paneles. En caso de que las bases cedan, se deformen o los módulos/gabinetes sufran daños por mala instalación o sujeción, el contratista debe cambiarlos durante el periodo de garantía, asumiendo los costos asociados a este. Garantía: mayor o igual a 5 años. Imagen ilustrativa estructura pantalla TIPO PIXEL PITCH |  |  |
|  | Capacidad de encendido y apagado de forma manual y de control automatizado | El contratista debe implementar toda la acometida eléctrica necesaria para la alimentación de la pantalla LED. Conforme a esto, todos los gabinetes deben quedar energizados con corriente eléctrica regulada de 220 VAC, instalando los circuitos regulados y protecciones (Breaker) necesarios para la pantalla LED; de igual manera, en el cuarto de equipos debe quedar instalado un totalizador trifásico para desconexión manual de la pantalla LED. Así mismo, en la aplicación de control IP que se ejecute desde un dispositivo móvil iPad y/o computador, debe existir un botón que permita realizar la desconexión eléctrica de la pantalla LED, mediante la actuación de interruptores de estado sólido por cada circuito de 220 VAC que energice la pantalla. El oferente debe adjuntar ficha técnica del interruptor de estado sólido propuesto. |  |  |
|  | Repuestos: | El contratista debe entregar de forma adicional, un kit de repuestos compuestos como mínimo de los siguientes elementos: - 1 herramienta magnética para retirar los módulos LED del gabinete. - 40 módulos de iguales características a los especificados. - 4 fuentes de alimentación 100-240 VAC, 50/60 Hz, iguales a las suministradas dentro de la instalación. 3 tarjeta receptoras, iguales a las suministradas dentro de la instalación. La entrega del kit de repuestos se debe realizar, conforme a los procedimientos de recepción e ingreso de bienes a los inventarios de la Policía Nacional. |  |  |
|  | Garantía de fábrica | Mínimo 5 años |  |  |
|  | Garantía de funcionamiento | El contratista debe realizar mantenimientos preventivos cada tres (3) meses y los mantenimientos correctivos por tres (3) años contados desde la puesta a punto. |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |  |
|  | Los equipos serán entregados, instalados y probados (Procedimientos básicos de encendido, cargue de sistema operativo, reconocimiento de dispositivos instalados, verificación de configuración, instalación de software y demás.). Los equipos activos del sistema: Serán de tipo rack instalados en gabinete, de debe dejar toda la plataforma en perfecto funcionamiento. Equipos activos: Se deben incluir todos los equipos activos de comunicaciones que requiera el sistema, incluyendo las licencias requeridas para el alcance del proyecto. El contratista suministrará los componentes de hardware y software necesarios para el cumplimiento de la integración de los componentes, con el fin de evitar inconsistencias en el licenciamiento, entregando los documentos y soportes de licenciamiento al supervisor. Si la cantidad de módulos del sistema de visualización es superior o igual a seis (6), el contratista deberá suministrar una matriz de video física para la administración de los módulos del sistema de visualización. El número de salidas de la matriz deberá ser igual o superior a la cantidad de módulos del sistema de visualización. El número de entradas será mínimo la cantidad de estaciones de trabajo. El control de la matriz se debe realizar mediante software o interfaz web, que deberá ser instalado en una de las estaciones de trabajo del proyecto o donde indique el supervisor o interventor del contrato. El software o interfaz debe permitir: selección libre de las entradas y salidas a visualizar, agrupación parcial y total de módulos para visualizar una y varias de las entradas. No se permite control con botoneras. Se debe incluir el software tanto de administración como de operador el cual deben venir totalmente licenciados. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas contempladas en la solución tecnológica, que permitan la plena interacción de este recurso a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad entre otros), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. El número de entradas será mínimo la cantidad de estaciones de trabajo. El control del procesador de video se debe realizar mediante software o interfaz web, que deberá ser instalado en una de las estaciones de trabajo y/o dispositivo móvil del proyecto o donde indique el supervisor o interventor del contrato. El software o interfaz debe permitir: selección libre de las entradas y salidas a visualizar, agrupación parcial y total de módulos para visualizar una y varias de las entradas. No se permite control con botoneras. Diseño de referencia para la instalación y dimensiones pantalla LED curva. |  |  |  |
|  | El oferente deberá adjuntar con su propuesta una certificación expedida por el fabricante de la pantalla LED ofertada, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de contratación y dirigida específicamente al mismo, en la que se acredite, como mínimo, lo siguiente: - Autorización del oferente. Que el oferente se encuentra expresamente autorizado por el fabricante para comercializar, suministrar, instalar, configurar, poner en funcionamiento, realizar mantenimiento y prestar soporte técnico autorizado en Colombia sobre la solución tecnológica ofertada. - Representación del fabricante en Colombia. Que el fabricante cuenta con representación comercial directa o indirecta autorizada en Colombia, garantizando la continuidad de su operación y el respaldo de la solución ofertada dentro del territorio nacional. - Soporte técnico autorizado. Que el fabricante dispone de soporte técnico autorizado en Colombia para la atención de requerimientos técnicos, mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de componentes y demás actividades necesarias para garantizar la correcta operación de la solución. - Personal técnico certificado. Que el oferente o su representante autorizado cuenta con personal técnico certificado por el fabricante para ejecutar las actividades de instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento, diagnóstico, reparación y atención de garantías de la pantalla LED ofertada. - Garantía y atención posventa. Que la garantía de fábrica ofrecida para la solución será atendida directamente por el fabricante o a través de un centro de servicio autorizado en Colombia, asegurando la disponibilidad de personal técnico y los medios necesarios para su ejecución durante el período de garantía. - Disponibilidad de repuestos. Que el fabricante garantiza el suministro de repuestos, componentes originales y accesorios necesarios para el mantenimiento de la solución tecnológica por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de los bienes por parte de la Entidad. |  |  |  |

| NUM. | # DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PANTALLA INTERACTIVA CON OPS |  |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades. |  |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente. |  |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente. |  |  |  |
|  | Año de fabricación: 2025 última versión. |  |  |  |
|  | Sistema operativo | Android 11 o superior, que permita la instalación de APP |  |  |
|  | Memoria Interna del Monitor | RAM 3 GB ROM 64 GB o superior |  |  |
|  | Conectividad | LAN (RJ45) & WiFi 2.4 GHz y 5 GHz Bluetooth |  |  |
|  | Tecnología del Display | LED ó D-LED - Touch |  |  |
|  | Resolución | 3840 x 2160 (4K) |  |  |
|  | Tamaño de la Pantalla | 86" diagonal |  |  |
|  | Brillo | 400 cd/m2 |  |  |
|  | Angulo de Visión | 178 grados |  |  |
|  | Contraste dinámico | > 20.000:1 |  |  |
|  | Radio de la Pantalla | 16:09 |  |  |
|  | Frecuencia de Actualización | 60Hz |  |  |
|  | Tiempo de vida | 50.000 horas |  |  |
|  | Protección de pantalla | Antirreflejo |  |  |
|  | Modo de entrada | Multi toque de más 30 puntos |  |  |
|  | Potencia de Salida de Audio | 15W x 2 |  |  |
|  | Alimentación Eléctrica | 100~240v AC 50/60Hz |  |  |
|  | PROCESADOR |  |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |  |
|  | Procesador Integrado: Especificar por el oferente |  |  |  |
|  | Indicar link del fabricante donde se pueda verificar el componente. |  |  |  |
|  | SOFTWARE |  |  |  |
|  | Tablero interactivo | Con licencia vitalicia, y que incluya software de pizarra con acceso a recursos interactivos |  |  |
|  | Software de pizarra interactiva | Software interactivo e intuitivo con herramientas de fácil acceso a través de múltiples opciones de menú, gestos multi touch, integración con Google fotos, motores de búsqueda personalizables, reconocimiento de escritura, usuarios simultáneos, interfaz personalizable, importación de documentos; se debe garantizar que el software sea compatible con el sistema de visualización. Las licencias del sistema de visualización interactivo deberán ser suministradas por escrito, así como las respectivas actualizaciones del software sin ningún costo a la entidad. |  |  |
|  | Software de colaboración | Debe incluir las siguientes características: Una plataforma inalámbrica que reciba archivos multimedia y documentos desde un teléfono o tableta Android al sistema de visualización interactivo, como música en formatos: mp3, wma, aac, simio, flac, wav y 3gp. Fotos o imágenes en formatos: jpg, bmp, png y gif. Video en formato: avi, mkv, mp4, mov, flv, mpg, vob, rm, rmvb, 3gp y ts. Documentos en formatos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt, epub y pdf. Android APK, imágenes de diapositivas y escalado en tiempo real. Control de reproducción de medios, modo Espejo del Aire que transmite música, fotos y video de forma inalámbrica desde iPhone o iPad al sistema de visualización. Software que refleje la pantalla principal en un teléfono inteligente o tableta, y permita el toque la pantalla para controlar el sistema de visualización principal Control remoto para el uso de un dispositivo Android o iOS como mouse táctil, mouse de aire, teclado, panel táctil y control remoto. Pantalla duplicada que refleje el PC con Windows o la pantalla del dispositivo Android al sistema de visualización principal. Protocolo o estándar para compartir contenido inalámbrico entre dispositivos. |  |  |
|  | Software de atención de reuniones | Se debe incluir una plataforma para reuniones, que brinde acceso desde un link o una App, así mismo el software debe ser compatible con el sistema de visualización. |  |  |
|  | Software de control de sala | Se debe incluir una plataforma que permita conectar los dispositivos de manera inalámbrica y duplicar o visualizar cada uno de ellos y el software debe ser compatible con el sistema de visualización. |  |  |
|  | Software de computación virtual en red (VNC) | Se debe incluir una plataforma de pantalla compartida que permita establecer una conexión con un equipo remoto, ver y controlar la pantalla en tiempo real; el software debe ser compatible con el sistema de visualización. |  |  |
|  | MÓDULO PC - OPS |  |  |  |
|  | Módulo PC integrado - sin adaptaciones externas Procesador Intel Core i7 de 2.0 GHz Decima Generación o superior RAM 8GB SSD 256GB Wifi: 802.11b/g/n (2.4Ghz) Bluetooth 1 puerto HDMI 2 purtos USB 3.0 |  |  |  |
|  | Licenciamiento Windows 11, 64 bits última versión en español. Los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando el sistema operativo. Durante el tiempo de la garantía, el contratista debe prestar el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de los equipos, cuando se instalen nuevas versiones. |  |  |  |
|  | TECNOLOGÍA DEL TOUCH |  |  |  |
|  | Infrarrojo o capacitivo |  |  |  |
|  | Multi Touch: 30 Puntos mínimo |  |  |  |
|  | Tiempo de respuesta del Touch: 2,5 ms o menos |  |  |  |
|  | ACCESORIOS INCLUIDOS |  |  |  |
|  | La Cámara deberá estar embebida n el cuerpo de la pantalla, con micrófono profesional integrado para video conferencia, sistema de video HD: 1080p, 720p, 480p, 360p, ángulo de visión 120 grados, enfoque automático, formato de video H264 / H265 / MJPEG y MGPEG, micrófono de rango de 1 a 10 metros o superior. |  |  |  |
|  | Dos (02) lápices pasivos por cada solución instalada |  |  |  |
|  | Un (01) teclado inalámbrico con Pad Mouse por pantalla con batería recargable |  |  |  |
|  | Un (01) kit de limpieza para monitores industriales interactivos para cada uno. |  |  |  |
|  | PUERTOS |  |  |  |
|  | Puerto de Audio Mi Jack | 1 de 3.5 mm |  |  |
|  | Puerto HDMI | Mínimo 3 puertos de entrada y 01 de salida |  |  |
|  | Puerto VGA | 01 (uno de entrada) |  |  |
|  | Puerto USB | Mínimo 3 de 3.0 01 de (2.0) 01 tipo C |  |  |
|  | Puerto de RS 232 | 1 puerto |  |  |
|  | Display Port | 1 puerto |  |  |
|  | INSTALACIÓN |  |  |  |
|  | Debe incluir soporte metálico móvil con medidas internacionales VESA que soporte el peso de cada uno de los sistemas de visualización de 86" pulgadas, ruedas de goma y freno de seguridad. |  |  |  |
|  | Los sistemas de visualización deberán entregarse instalados en los espacios determinados. Los materiales y accesorios para su instalación deberán corresponder a los acabados y colores de la estructura de cada sala o aula. |  |  |  |
|  | Se deberán ejecutar todas las labores de instalación, configuración, estabilización y demás elementos que sean necesarios para cumplir con los requerimientos técnicos y funcionales especificados, de tal forma que, se conforme un sistema completo, integrado y enteramente operacional. |  |  |  |
|  | MANUALES |  |  |  |
|  | Los manuales de operación, configuración y mantenimiento de cada sistema de visualización, deberán ser entregados al supervisor del contrato en medio físico y electrónico. |  |  |  |
|  | GARANTÍAS Y SOPORTE |  |  |  |
|  | Garantía | Mínimo (03) años, la cual empezará a contar a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los equipos. |  |  |
|  |  | Durante el término de la garantía, el futuro contratista deberá suministrar los repuestos, con tiempo de entrega no superior a 5 días hábiles. |  |  |
|  | Transferencia Conocimiento | Se debe capacitar mínimo a (3) funcionarios. La transferencia de conocimientos debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal que dicte los temas deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato). La duración de esta es de mínimo 8 horas. Temas a tratar: 2 horas operación 2 horas conceptos sistemas de visualización, funcionalidades, herramientas y demás servicios. 2 horas de administración técnica y operativa 2 horas mantenimiento preventivo del sistema. Nota: la capacitación no genera costos para las presentes condiciones técnicas |  |  |
|  | Certificados | El proponente debe adjuntar con la oferta, certificación emitida por el fabricante de la Pantalla Interactiva ofrecida, donde se indique que está autorizado para comercializar, instalar y dar soporte técnico en Colombia. La certificación presentada debe ser inferior o igual a 30 días a la presentación de la oferta y dirigida al presente proceso de contratación. |  |  |
|  | Servicio post venta | En caso de presentarse fallas o desperfectos de tipo técnico o de fabricación, el tiempo de respuesta del servicio de garantía no debe ser mayor de (72) horas. |  |  |
|  |  | En el caso de fallas no reparadas dentro 60 días hábiles, el contratista reemplazará el equipo y/o accesorios defectuosos de manera inmediata, por uno igual o de características técnicas superiores, sin que esto genere costo para la Policía Nacional. Los tiempos se contarán a partir del momento en que se comunique la falla. |  |  |
|  |  | Para efectos de servicio técnico y reparación de fallas presentadas en los equipos y sus accesorios, se requiere que el futuro contratista tenga a disposición un centro de servicio técnico especializado en Colombia. (anexar certificación). |  |  |
|  |  | Será responsabilidad del futuro contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones a que haya lugar en los sistemas de visualización. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | TELEVISOR (SISTEMA DE VISUALIZACIÓN AUXILIAR) |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Tamaño de la pantalla: mínimo 75 pulgadas, que se ajuste a los espacios de instalación |  |  |
|  | Resolución: UHD o superior. |  |  |
|  | Servicio inteligente: Si (Smart tv). |  |  |
|  | Conectividad. Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet |  |  |
|  | Diseño: Slim. |  |  |
|  | Tipo: Plano. |  |  |
|  | Tecnología de televisión digital terrestre (TDT): Si. |  |  |
|  | Audio: 20w |  |  |
|  | Puertos: 3 HDMI, 2 USB, 1 Ethernet (LAN), 1 Optical. |  |  |
|  | Estado: Nuevo, NO remanufacturado. |  |  |
|  | Accesorios: Control remoto, Cable de alimentación, Soporte para pared, Soporte para mesa. Dispositivo de almacenamiento USB adicional, de mínimo 128 Gb. |  |  |
|  | Ficha técnica |  |  |
|  | El oferente debe anexar con la propuesta la ficha técnica (catalogo) del equipo ofertado en la cual se pueda corroborar las especificaciones técnicas solicitadas; dicha ficha técnica deberá estar en idioma español. |  |  |
|  | Garantía |  |  |
|  | El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los equipos con un tiempo mínimo de dos (2) años. |  |  |
|  | Certificaciones |  |  |
|  | El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante del televisor ofertado o distribuidor autorizado, en el cual se indique que el canal está en capacidad de comercializar los productos en Colombia. |  |  |
|  | El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante del televisor ofertado o distribuidor autorizado, como centro de servicio autorizado y/o su equivalente. |  |  |
|  | Los equipos ofrecidos deben ser de un fabricante con representación en Colombia. |  |  |
|  | El contratista debe garantizar la disponibilidad para el soporte técnico durante días hábiles entre los horarios de 08:00 a 18:00 horas, durante el periodo de garantía de ser requerido. |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |
|  | Soportes de instalación: Estas deben instalarse empleando soportes metálicos para TV de 65” a 85” tipo tijera o de las características que se requieran para instalación en pared, en las ubicaciones autorizadas por el supervisor, conforme al diseño de la sala que sea aprobado. |  |  |
|  | Funcionalidad: La funcionalidad de estas pantallas dentro de la sala del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP), es la de permitir la proyección de contenido y demás fuentes de visualización que sean requeridas conforme a este recurso tecnológico. Para que lo anterior sea posible, el contratista debe conectar los televisores al sistema de control IP que sea implementado, con el fin de facilitar la gestión de todas las fuentes de video que se deseen enviar o proyectar en cada uno de los televisores. |  |  |
|  | Control IP: Desde la aplicación de control IP en el dispositivo móvil iPad y/o computador el Operador podrá seleccionar la fuente de video que requiera ser proyectada en cada uno de los computadores. |  |  |
|  | Cableado: No se admite el uso de extensores HDMI activos para la conexión de las fuentes de video hacia el procesador de video. El contratista debe utilizar cables HDMI híbridos de fibra óptica certificados y de la mejor calidad. El cableado a emplear de ser híbrido activo con conectores tipo A-A, que admitan velocidades de datos máxima (ancho de banda de 18Gbps), que sea extremadamente flexible, ultradelgado y proporcione integridad de señal HDMI completa, admita hasta 100 m de longitud máxima, plug and play. No requiera alimentación externa, admita HDCP 2,2 y EDID Bidireccional, Ultra HD 4K@60Hz, HDR, 18GBps 4:4:4, ARC & HEC Certificación ATC, VDE y CPR. 2.0, compatible con HDMI versiones anteriores 4K/2K/1080P/1080I/720P/48P y soporte 3D HDCP2.2/CEC/EDID |  |  |
|  | Integración al sistema de control de video: Estos equipos deben quedar integrados a las procesadoras de video y a todo el sistema de gestión de video. |  |  |
|  | Instalación a todo costo: El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue las pantallas auxiliares en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado: Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | PROCESADOR DE VIDEO TIPO 1 |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca |  | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo |  | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Ficha técnica |  | El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Unidades de rack |  | 5U |  |  |
|  | Máximas tarjetas de entrada |  | 10 |  |  |
|  | Máximos canales de entrada |  | 40 |  |  |
|  | Máximas tarjetas de salida |  | 3 |  |  |
|  | Máximos canales de salida |  | 12 |  |  |
|  | Capacidad de carga máxima | Tarjeta de envío H_16xRJ45+2xfibra | 31.2 millones de pixeles |  |  |
|  |  | Tarjeta de envío H_20xRJ45 | 39 millones de pixeles |  |  |
|  |  | Tarjeta de envío H_4xfiber | 62.4 millones de pixeles |  |  |
|  |  | Tarjeta de envío H_4xfiber | 78 millones de pixeles |  |  |
|  | Máximo de capas |  | 48 |  |  |
|  | Especificaciones eléctricas | Conector de potencia | 100 to 240V~, 50/60Hz, 10A to 5A Note: Dos fuentes de poder redundantes. |  |  |
|  |  | Consumo de potencia | Máximo 400 W |  |  |
|  | Entorno operativo | Temperatura | Intervalo que esté entre -5 °C a 50 °C |  |  |
|  |  | Humedad | Intervalo que esté entre 0 HR % al 85 % HR, sin condensación |  |  |
|  | Entorno de almacenamiento | Temperatura | Intervalo que esté entre –15°C a +70°C |  |  |
|  |  | Humedad | Intervalo que esté entre 0% HR a 95% HR, sin condensación |  |  |
|  | Especificaciones Físicas | Dimensiones | 482.6 mm × 532.8 mm × 228.2 mm |  |  |
|  |  | Peso neto | Máximo 17 kg (chassis) |  |  |
|  |  | Peso bruto | Máximo 21.3 kg (chassis) |  |  |
|  | Nivel de ruido (típico a 25 °C / 77 °F) |  | ＜45 dB (A) |  |  |
|  | Accesorios |  | 1 cable de alimentación 1 cable Ethernet RJ45 1 cable de tierra 1 cable HDMI 1 guía de inicio rápido |  |  |
|  | Puertos HDMI |  | Se requiere la implementación de mínimo 20 entradas. |  |  |
|  | Tarjeta de salida HDMI |  | Debe tener una (1) tarjeta de 4 salidas HDMI mínimo 1.4 y cada conector debe admitir una resolución de 2048×1152@60Hz, debe soportar 8-bit RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 output. (Las necesarias dentro de la implementación) |  |  |
|  | Tarjeta de salida RJ45 |  | Mínimo 20 puertos RJ45 Gigabit Ethernet cada uno con capacidad de enviar 650.000 pixels y la funcionalidad de backup entre puertos. |  |  |
|  | Configuración y capacidades |  | - Debe permitir configuración de capacidades múltiples en una sola tarjeta 4x 2K×1K@60Hz, 2x 4K×1K@60Hz, 2x 4K×2K@60Hz, 1x 4K×2K@120Hz/8K×4K@30Hz. - Configuración de pantalla sencilla mediante una única tarjeta y conector. - Monitoreo en línea del estado de todas las tarjetas entrada y salida. - Intercambio en caliente de las tarjetas de entrada y salida. - Procesamiento HDR10 y HLG. - Mosaico de salida: Adopta la tecnología de sincronización de fotogramas, que garantiza que todos los conectores de salida emitan la imagen de forma sincronizada, y que la imagen sea completa y se reproduzca sin problemas, sin bloqueos, pérdida de fotogramas, desgarros ni fragmentación. - Debe permitir la configuración de pantalla irregular. Debe permitir mosaico con rectángulos irregulares sin limitaciones. - Debe permitir la gestión y agrupación de fuentes de entrada. - Debe permitir multi-layer display, Una sola tarjeta admite 16x2K layers, 8x DL layers or 4x 4K layers. - Debe permitir hasta 2000 presets y admitir efecto de desvanecimiento y conmutación perfecta, menos de 60 ms de duración de conmutación preestablecida. - Procesamiento de vídeo HDR y 10 bits. - Debe permitir función 3D. - Debe permitir control de escenario XR. - Reduzca la latencia desde la fuente de entrada hasta la tarjeta receptora a tan solo 1 fotograma. - Respuesta en tiempo real y control de red autoadaptativo de 1000M/100M, que permite la colaboración multiusuario. - Actualización de firmware en la página web. - Control de dispositivos mediante servidor de control central, protocolos OpenAPI y SNMP. |  |  |
|  | Certificaciones |  | CCC, CE, FCC, IC, KC, RCM, UKCA, UL, CB, CMIM, PSE. |  |  |
|  | Interoperabilidad |  | Con el fin de asegurar el máximo rendimiento, compatibilidad y aprovechamiento de todas las capacidades del procesador de video, este debe ser producido por el mismo fabricante de la pantalla LED ofertada. |  |  |
|  | Programación |  | El contratista deberá diseñar, realizar y entregar toda la programación que sea necesaria en el sistema de control IP, para que se integren plenamente las facilidades del procesador de video suministrado, conforme a las necesidades de visualización requeridas en la sala del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP). La integración entre el Controlador IP y el procesador de video, se debe realizar vía IP. |  |  |
|  | Funcionalidad |  | Dentro de la programación de la funcionalidad del sistema de control de video, los operadores de la sala deben tener la capacidad de escoger (seleccionar) cualquiera de las fuentes disponibles de la sala, para proyectar su visualización en cualquiera de ellas, conforme a las posiciones establecidas dentro de los mosaicos y configurados de acuerdo a las necesidades planteadas y aprobadas por el supervisor. Esta interacción debe ser posible, desde el dispositivo móvil iPad y/o computadores establecidos para cumplir con esta funcionalidad. |  |  |
|  | Visualización escenario |  | Se debe crear un escenario en el dispositivo móvil iPad y/o computador establecido para cumplir con esta funcionalidad, que permitan mostrar en la pantalla LED de la sala de monitoreo, cualquiera de las fuentes activas de video de las dependencias del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP). |  |  |
|  | Mosaicos y/o escenarios |  | El supervisor podrá solicitar al contratista, todas las programaciones de mosaicos o escenarios integrales preestablecidos que considere pertinentes para la visualización de información, tanto en la pantalla LED, pantalla interactiva y pantallas auxiliares; sin embargo, en caso de ser necesario y en calidad de servicio post – venta, se le podrá solicitar al contratista durante la vigencia de la garantía, que realice hasta tres (3) mosaicos nuevos o modificaciones a los entregados. Todos los mosaico o escenarios de la aplicación de control IP, deberán estar automatizados y ser gestionables desde el un dispositivo móvil iPad y/o computadores destinados para obtener la correcta integración y funcionamiento de todos los elementos y equipos que hacen parte de la solución de audio y video en la sala de monitoreo. |  |  |
|  | Aplicación gestión de video |  | El procesador de video debe contar con una aplicación licenciada configurable, a través de la cual se permita la programación de mosaicos o escenarios conforme a la cantidad de presets para la visualización de información tanto en la pantalla LED, pantalla interactiva y pantallas auxiliares. Su manejo y configuración se incluirá dentro de la capacitación incluida, orientada al personal de la Policía Nacional, para su manejo y administración. El contratista entregará a la entidad el programa de automatización del procesador de video, audio y control de automatización. Las configuraciones que realice el contratista al sistema de control IP, a través de su correspondiente aplicación, no generarán compromisos y costos adicionares para la Policía Nacional, por concepto de derechos de autor. |  |  |
|  | Configuraciones |  | Todas las configuraciones iniciales necesarias en el sistema de control para la integración del procesador de video, procesador de señales de audio, son responsabilidad del contratista y este, deberá garantizar la correcta integración y funcionamiento de todos los componentes instalados en la sala de monitoreo, mediante personal capacitado y certificado con el fabricante del Control IP. |  |  |
|  | Seguridad y latencia |  | Por razones de seguridad, no se debe emplear ningún tipo de “Encoder” y/o “Decoders”, que conviertan el audio o el video para ser transmitidos a través de redes IP, con el fin de evitar latencias y retrasos en la transmisión de señales, dentro de la solución y gestión del audio y video de la Sala de Monitoreo. |  |  |
|  | Cableado |  | No se admite el uso de extensores HDMI activos para la conexión de las fuentes de video hacia el procesador de video. El contratista debe utilizar cables HDMI Híbridos de fibra óptica certificados y de la mejor calidad. Especificaciones de obligatorio cumplimiento: Cable híbrido activo conectores tipo A-A. debe admitir HDMI 2.0 velocidad de datos máxima (ancho de banda de 18Gb), ultradelgado y proporciona integridad de señal HDMI completa, plug and play. No requiere alimentación externa, admite HDCP 2,2 y EDID Bidereccional, Ultra HD 4K@60Hz, HDR, 18GBps 4:4:4, ARC & HEC Certificación ATC, VDE y CPR. 2.0 HDMI Series compatible con HDMI versiones anteriores 4K/2K/1080P/1080I/720P/48P and 3D Support HDCP2.2/CEC/EDID Ficha técnica: El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Solución de software incluida |  | - Debe controlar el encendido y apagado de la pantalla LED en forma independiente, mediante el software de gestión. - Debe tener una interfaz gráfica de usuario amigable, de manera que a través de la funcionalidad arrastrar y soltar (drag & drop) pueda construir escenarios (configuraciones de pantalla). |  |  |
|  | Certificación |  | El oferente debe adjuntar con la oferta certificación emitida por el fabricante del Procesador de video ofrecido, donde se indique que está autorizado para comercializar, instalar, y dar soporte técnico en Colombia. La certificación presentada debe ser inferior o igual a 30 días a la presentación de la oferta y dirigida al presente proceso de contratación. |  |  |
|  | Instalación |  | - El contratista deberá entregar instalado el software (licenciamiento) para el procesamiento, control y administración de video en los equipos móviles Ipad y/o computadores con su respectiva licencia a nombre de la Policía Nacional, los cuales serán indicados por el supervisor del contrato. - El contratista será el responsable del diseño y dimensionamiento del hardware requerido para la solución de procesamiento, control y administración de video, el cual debe ser el apropiado que le permita procesar las todas las fuentes de video de entrada que sean requeridas, permitiendo la visualización en forma simultánea, y sin restricciones de la pantalla LED que componen el proyecto. Diseñado para operar 7 x 24 el cual deberá superar el protocolo de pruebas de funcionamiento, correspondientes para este recurso tecnológico. - La solución de procesamiento, control y administración de video, (hardware, software y accesorios) deben estar con licenciamiento perpetuo, que asegure la puesta en marcha de todo el sistema. |  |  |
|  | Instalación a todo costo |  | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue el procesador de video en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado |  | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía de fábrica |  | Mínimo 3 años |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PROCESADOR DE VIDEO TIPO 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca |  |  | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo |  |  | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Ficha técnica |  |  | El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Unidades de rack |  |  | 2U |  |  |
|  | Máximas tarjetas de entrada |  |  | 4 |  |  |
|  | Máximos canales de entrada |  |  | 16 |  |  |
|  | Máximas tarjetas de salida |  |  | 2 |  |  |
|  | Máximos canales de salida |  |  | 8 |  |  |
|  | Capacidad de carga máxima | Tarjeta de envío H_16xRJ45+2xfibra |  | 20.8 millones de pixeles |  |  |
|  |  | Tarjeta de envío H_20xRJ45 |  | 26 millones de pixeles |  |  |
|  |  | Tarjeta de envío H_4xfiber |  | 41.6 millones de pixeles |  |  |
|  |  | Tarjeta de envío H_4xfiber |  | 52 millones de pixeles |  |  |
|  | Máximo de capas |  |  | 32 |  |  |
|  | Especificaciones eléctricas |  | Conector de potencia | 100 to 240V~, 50/60Hz, 10A to 5A Note: Fuentes de poder redundantes en caso de ser requerida. |  |  |
|  |  |  | Consumo de potencia | Máximo 210 W |  |  |
|  | Entorno operativo |  | Temperatura | Intervalo que esté entre -5 °C a 50 °C |  |  |
|  |  |  | Humedad | Intervalo que esté entre 0 HR % al 85 % HR, sin condensación |  |  |
|  | Entorno de almacenamiento |  | Temperatura | Intervalo que esté entre –15°C a +70°C |  |  |
|  |  |  | Humedad | Intervalo que esté entre 0% HR a 95% HR, sin condensación |  |  |
|  | Especificaciones Físicas |  | Dimensiones | 482.6 mm × 532.8 mm × 228.2 mm |  |  |
|  |  |  | Peso neto | Máximo 11 kg (chassis) |  |  |
|  |  |  | Peso bruto | Máximo 12.2 kg (chassis) |  |  |
|  | Nivel de ruido (típico a 25 °C / 77 °F) |  |  | ＜45 dB (A) |  |  |
|  | Accesorios |  |  | 1 cable de alimentación 1 cable Ethernet RJ45 1 cable de tierra 1 cable HDMI 1 guía de inicio rápido |  |  |
|  | Puertos HDMI |  |  | Se requiere la implementación de mínimo 8 entradas. |  |  |
|  | Tarjeta de salida HDMI |  |  | Debe tener una (1) tarjeta de 4 salidas HDMI mínimo 1.4 y cada conector debe admitir una resolución de 2048×1152@60Hz, debe soportar 8-bit RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 output. |  |  |
|  | Tarjeta de salida RJ45 |  |  | Mínimo 20 puertos RJ45 Gigabit Ethernet cada uno con capacidad de enviar 650.000 pixels y la funcionalidad de backup entre puertos. |  |  |
|  | Tarjeta sending card |  |  | Debe permitir enviar hasta una carga máxima de 13.000.000 de pixeles distribuidos en 20 puertos RJ45 de salida con hasta 650.000 pixels por puerto. |  |  |
|  | Configuración y capacidades |  |  | - Debe permitir configuración de capacidades múltiples en una sola tarjeta 4x 2K×1K@60Hz, 2x 4K×1K@60Hz, 2x 4K×2K@60Hz, 1x 4K×2K@120Hz/8K×4K@30Hz. - Configuración de pantalla sencilla mediante una única tarjeta y conector. - Monitoreo en línea del estado de todas las tarjetas entrada y salida. - Intercambio en caliente de las tarjetas de entrada y salida. - Procesamiento HDR10 y HLG. - Mosaico de salida: Adopta la tecnología de sincronización de fotogramas, que garantiza que todos los conectores de salida emitan la imagen de forma sincronizada, y que la imagen sea completa y se reproduzca sin problemas, sin bloqueos, pérdida de fotogramas, desgarros ni fragmentación. - Debe permitir la configuración de pantalla irregular. - Debe permitir mosaico con rectángulos irregulares sin limitaciones. - Debe permitir la gestión y agrupación de fuentes de entrada. - Debe permitir multi-layer display, Una sola tarjeta admite 16x2K layers, 8x DL layers or 4x 4K layers. - Debe permitir hasta 2000 presets y admitir efecto de desvanecimiento y conmutación perfecta, menos de 60 ms de duración de conmutación preestablecida. - Procesamiento de vídeo HDR y 10 bits. - Debe permitir función 3D. - Debe permitir control de escenario XR. - Reduzca la latencia desde la fuente de entrada hasta la tarjeta receptora a tan solo 1 fotograma. - Respuesta en tiempo real y control de red autoadaptativo de 1000M/100M, que permite la colaboración multiusuario. - Actualización de firmware en la página web. - Control de dispositivos mediante servidor de control central, protocolos OpenAPI y SNMP. |  |  |
|  | Alimentación Eléctrica |  |  | 100–240V~, 50/60Hz. |  |  |
|  | Potencia de consumo |  |  | 210 W |  |  |
|  | Certificaciones |  |  | CCC, CE, FCC, IC, KC, RCM, UKCA, UL, CB, CMIM, PSE. |  |  |
|  | Interoperabilidad |  |  | Con el fin de asegurar el máximo rendimiento, compatibilidad y aprovechamiento de todas las capacidades del procesador de video, este debe ser producido por el mismo fabricante de la pantalla LED ofertada. |  |  |
|  | Programación |  |  | El contratista deberá diseñar, realizar y entregar toda la programación que sea necesaria en el sistema de control IP, para que se integren plenamente las facilidades del procesador de video suministrado, conforme a las necesidades de visualización requeridas en la sala del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP). La integración entre el Controlador IP y el procesador de video, se debe realizar vía IP. |  |  |
|  | Funcionalidad |  |  | Dentro de la programación de la funcionalidad del sistema de control de video, los operadores de la sala deben tener la capacidad de escoger (seleccionar) cualquiera de las fuentes disponibles de la sala, para proyectar su visualización en cualquiera de ellas, conforme a las posiciones establecidas dentro de los mosaicos y configurados de acuerdo a las necesidades planteadas y aprobadas por el supervisor. Esta interacción debe ser posible, desde el dispositivo móvil iPad y/o computadores establecidos para cumplir con esta funcionalidad. |  |  |
|  | Visualización escenario |  |  | Se debe crear un escenario en el dispositivo móvil iPad y/o computador establecido para cumplir con esta funcionalidad, que permitan mostrar en la pantalla LED de la sala de monitoreo, cualquiera de las fuentes activas de video de las dependencias del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP). |  |  |
|  | Mosaicos y/o escenarios |  |  | El supervisor podrá solicitar al contratista, todas las programaciones de mosaicos o escenarios integrales preestablecidos que considere pertinentes para la visualización de información, tanto en la pantalla LED, pantalla interactiva y pantallas auxiliares; sin embargo, en caso de ser necesario y en calidad de servicio post – venta, se le podrá solicitar al contratista durante la vigencia de la garantía, que realice hasta tres (3) mosaicos nuevos o modificaciones a los entregados. Todos los mosaico o escenarios de la aplicación de control IP, deberán estar automatizados y ser gestionables desde el un dispositivo móvil iPad y/o computadores destinados para obtener la correcta integración y funcionamiento de todos los elementos y equipos que hacen parte de la solución de audio y video en la sala de monitoreo. |  |  |
|  | Aplicación gestión de video |  |  | El procesador de video debe contar con una aplicación licenciada configurable, a través de la cual se permita la programación de mosaicos o escenarios conforme a la cantidad de presets para la visualización de información tanto en la pantalla LED, pantalla interactiva y pantallas auxiliares. Su manejo y configuración se incluirá dentro de la capacitación incluida, orientada al personal de la Policía Nacional, para su manejo y administración. El contratista entregará a la entidad el programa de automatización del procesador de video, audio y control de automatización. Las configuraciones que realice el contratista al sistema de control IP, a través de su correspondiente aplicación, no generarán compromisos y costos adicionares para la Policía Nacional, por concepto de derechos de autor. |  |  |
|  | Configuraciones |  |  | Todas las configuraciones iniciales necesarias en el sistema de control para la integración del procesador de video, procesador de señales de audio, son responsabilidad del contratista y este, deberá garantizar la correcta integración y funcionamiento de todos los componentes instalados en la sala de monitoreo, mediante personal capacitado y certificado con el fabricante del Control IP. |  |  |
|  | Seguridad y latencia |  |  | Por razones de seguridad, no se debe emplear ningún tipo de “Encoder” y/o “Decoders”, que conviertan el audio o el video para ser transmitidos a través de redes IP, con el fin de evitar latencias y retrasos en la transmisión de señales, dentro de la solución y gestión del audio y video de la Sala de Monitoreo. |  |  |
|  | Cableado |  |  | No se admite el uso de extensores HDMI activos para la conexión de las fuentes de video hacia el procesador de video. El contratista debe utilizar cables HDMI Híbridos de fibra óptica certificados y de la mejor calidad. Especificaciones de obligatorio cumplimiento: Cable híbrido activo conectores tipo A-A. debe admitir HDMI 2.0 velocidad de datos máxima (ancho de banda de 18Gb), ultradelgado y proporciona integridad de señal HDMI completa, plug and play. No requiere alimentación externa, admite HDCP 2,2 y EDID Bidereccional, Ultra HD 4K@60Hz, HDR, 18GBps 4:4:4, ARC & HEC Certificación ATC, VDE y CPR. 2.0 HDMI Series compatible con HDMI versiones anteriores 4K/2K/1080P/1080I/720P/48P and 3D Support HDCP2.2/CEC/EDID Ficha técnica: El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Solución de software incluida |  |  | - Debe controlar el encendido y apagado de la pantalla LED en forma independiente, mediante el software de gestión. - Debe tener una interfaz gráfica de usuario amigable, de manera que a través de la funcionalidad arrastrar y soltar (drag & drop) pueda construir escenarios (configuraciones de pantalla). |  |  |
|  | Certificación |  |  | El oferente debe adjuntar con la oferta certificación emitida por el fabricante del Procesador de video ofrecido, donde se indique que está autorizado para comercializar, instalar, y dar soporte técnico en Colombia. La certificación presentada debe ser inferior o igual a 30 días a la presentación de la oferta y dirigida al presente proceso de contratación. |  |  |
|  | Instalación |  |  | - El contratista deberá entregar instalado el software (licenciamiento) para el procesamiento, control y administración de video en los equipos móviles Ipad y/o computadores con su respectiva licencia a nombre de la Policía Nacional, los cuales serán indicados por el supervisor del contrato. - El contratista será el responsable del diseño y dimensionamiento del hardware requerido para la solución de procesamiento, control y administración de video, el cual debe ser el apropiado que le permita procesar las todas las fuentes de video de entrada que sean requeridas, permitiendo la visualización en forma simultánea, y sin restricciones de la pantalla LED que componen el proyecto. Diseñado para operar 7 x 24 el cual deberá superar el protocolo de pruebas de funcionamiento, correspondientes para este recurso tecnológico. - La solución de procesamiento, control y administración de video, (hardware, software y accesorios) deben estar con licenciamiento perpetuo, que asegure la puesta en marcha de todo el sistema. |  |  |
|  | Instalación a todo costo |  |  | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue el procesador de video en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado |  |  | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía de fábrica |  |  | Mínimo 3 años |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CONTROLADOR IP |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Ficha técnica | El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Propósito | El contratista deberá suministrar, instalar y configurar dos (2) Controladores IP Ethernet equipados con puertos seriales y múltiples protocolos de control, puertos de control RS-232/485 bidireccionales. Debe poder funcionar como dispositivo independiente y como puerto de control, compatible con paneles táctiles. Su finalidad es generar un ambiente de control centralizado para las opciones de video y audios que se implementen en la sala. |  |  |
|  | Comunicación Ethernet/IP | Mínimo Ethernet 10/100. Administración remota mediante navegador web. Funciones de automatización y control IP. |  |  |
|  | Puertos seriales bidireccionales | Debe tener puertos RS-232 y compatibilidad RS-485, que permitan el control de dispositivos externos, automatización AV, integración con matrices, DSP, pantallas, switches, etc. |  |  |
|  | Entradas y salidas versátiles | Entradas de voltaje DC. Configuración flexible I/O. |  |  |
|  | Administración y monitoreo | Debe permitir su configuración remota, supervisión del estado del sistema, gestión centralizada, soporte para operación contínua. |  |  |
|  | Alimentación del equipo. | 100–240 AC, 50/60 Hz o Poe 24 DC |  |  |
|  | Memoria | Mínimo memoria RAM de 256 MB. Mínimo memoria flash de 256 MB. |  |  |
|  | Condiciones ambientales | Temperaturas cercanas a 0–45 °C. Humedad relativa de 10–90% sin condensación. Uso en ambientes corporativos o centros de control. |  |  |
|  | Automatización centralizada | La solución deberá permitir el control centralizado y automatizado de los diferentes subsistemas tecnológicos instalados en la sala de control, desde una única plataforma de administración. |  |  |
|  | Control de sistemas audiovisuales | La solución deberá permitir el encendido y apagado automatizado de equipos audiovisuales, selección y conmutación de fuentes de video, administración de visualización en pantallas y videowall, y ejecución de escenarios preconfigurados para operación multimedia. |  |  |
|  | Integración con pantallas LED tipo pitch | La solución deberá permitir la integración con procesadores de pantallas LED, Control de presets y configuraciones visuales, administración de contenidos y distribución de fuentes de video, y automatización de escenarios de visualización. |  |  |
|  | Control de audio profesional | La solución deberá permitir control de volumen general y por zonas, gestión de mute y desmute, selección de fuentes de audio, activación de configuraciones o escenas de audio preestablecidas, integración con procesadores DSP profesionales. |  |  |
|  | Operación mediante dispositivos móviles | La solución deberá permitir operación desde dispositivos móviles tipo tablet, interfaces gráficas intuitivas y personalizadas, acceso remoto mediante red IP y administración simplificada para usuarios operativos. |  |  |
|  | Programación y escenarios | La solución deberá permitir, la configuración de escenarios automatizados, ejecución de rutinas programadas, automatización basada en eventos o acciones del operador, programación lógica de comportamientos del sistema. |  |  |
|  | Interoperabilidad | La solución deberá contar con capacidad de integración con equipos y plataformas de terceros mediante protocolos de comunicación estándar IP y seriales. |  |  |
|  | Disponibilidad y operación | La solución deberá estar diseñada para operación continua en ambientes de sala de control y monitoreo, garantizando estabilidad, administración centralizada y disponibilidad operacional. |  |  |
|  | Administración y monitoreo | La solución deberá permitir, configuración y monitoreo mediante interfaz web, supervisión del estado de dispositivos integrados, gestión remota de la plataforma de automatización, actualización y mantenimiento del sistema. |  |  |
|  | Accesorios y elementos | El contratista debe entregar con el controlador IP todos los accesorios y elementos necesarios para realizar una correcta instalación y puesta en funcionamiento. El control de la Sala Monitoreo y Sala Conferencias deben ser independiente por esta razón cada sala debe tener su propio controlador IP. |  |  |
|  | Certificación “Distribuidor Autorizado”: | El oferente debe adjuntar con la oferta, certificación emitida por el fabricante del sistema de control IP, en la que se indique que es distribuidor autorizado y que está certificado para instalar, programar, configurar y dar soporte técnico en Colombia. La certificación presentada debe ser inferior o igual 30 días a la presentación de la oferta. |  |  |
|  | Licenciamiento | El contratista deberá suministrar el licenciamiento perpetuo del software de Control IP, esto con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del hardware utilizado para el control de video de la sala de Operaciones y Control, que permita utilizar cualquier dispositivo APPLE IOS (IPAD®, IPHONE® O IPOD® TOUCH), iPad o teléfono ANDROID y cualquier PC con Windows o iPad, como panel de control integrada al sistema de Control IP, al sistema de procesamiento de video, sistema de audio, sistema de videoconferencia, por medio de un enlace de comunicación inalámbrica (WiFi). La aplicación de control de la Sala se debe instalar en los dispositivos móvil iPad y en el computador del Operador de la sala. El contratista deberá suministrar 3 licencias perpetuas a nombre de la Policía Nacional para el control IP. |  |  |
|  | Interfaz gráfica del usuario (GUI) | Debe ser diseñada para el sistema de control suministrado y de acuerdo con los requerimientos de la solución haciendo uso de la herramienta de programación estándar propia del controlador IP y atendiendo las recomendaciones y especificaciones de la Policía Nacional para su fácil manejo. La interfaz gráfica configurada por el contratista deberá incluir los logos y colores institucionales. Se deben incluir escenarios tipo mosaico en los cuales los operadores de la sala puedan a voluntad asignar las señales de entrada de video a diferentes posiciones de mosaico y asignar señales de entradas de video a pantalla completa de acuerdo con la necesidad del momento. |  |  |
|  | Integración | El contratista debe configurar una aplicación de control desde la cual se realice la administración de una forma natural e intuitiva de todos los equipos que hacen parte de la solución de: video, audio, videoconferencia, comunicaciones unificadas, telefonía IP, señales de TV, Señales de radio UHF/VHF, Red Móvil Digital. La aplicación debe tener un teclado numérico para realizar llamadas de voz vía IP SIP. |  |  |
|  | Control de volumen | Desde la aplicación de control el usuario debe poder administrar los niveles de volumen para la sala y al iniciar los escenarios tendrán presets de audio establecidos para el normal funcionamiento. El contratista deberá tener en su equipo personal técnico capacitado y certificado en el sistema de Control IP ofertado, a fin de garantizar una correcta integración y funcionamiento de acuerdo con los requerimientos de la solución a implementar. |  |  |
|  | Cantidad de mosaicos programables | El supervisor podrá solicitar al contratista, todas las programaciones de mosaicos o escenarios integrales preestablecidos que considere pertinentes para la visualización de información, tanto en la pantalla LED, pantalla interactiva y pantallas auxiliares; sin embargo, en caso de ser necesario y en calidad de servicio post – venta, se le podrá solicitar al contratista durante el primer año de vigencia de la garantía, que realice hasta tres (3) mosaicos nuevos o modificaciones a los entregados. Todos los mosaico o escenarios de la aplicación de control IP, deberán estar automatizados y ser gestionables desde el un dispositivo móvil iPad y/o computadores destinados para obtener la correcta integración y funcionamiento de todos los elementos y equipos que hacen parte de la solución de audio y video en la sala de monitoreo. |  |  |
|  | Visualización de mosaicos: | Teniendo en cuenta que un mosaico en visualización de pantalla LED, es la configuración de múltiples pantallas, monitores o módulos LED colocados contiguamente, para funcionar como una sola superficie de visualización gigante y combinando pantallas en diferentes orientaciones (horizontal/vertical), para el despliegue de información operativa; la aplicación de control debe incluir varios escenarios tipo mosaico según las necesidades exigidas para la sala de monitoreo, en los que se debe mantener la relación 16:9 en las imágenes, presentando en la pantalla LED mosaicos con información procedentes desde las diferentes las fuentes de video activas, en diferentes configuraciones posibles, según lo módulos de la pantalla LED que se requieran emplear, tales como 2-3-4-6-8-10-12…20. Los operadores de la sala desde la aplicación de control asignarán a voluntad a cada una de las secciones del mosaico la fuente de video deseada. La siguiente imagen ilustrativa muestra ejemplos de diferentes mosaicos que se deben crear en los escenarios: Imagen ilustrativa mosaicos en relación a los gabinetes de la pantalla LED |  |  |
|  | Escenarios en el dispositivo móvil y de cómputo: | Se debe crear mínimo un escenario en los dispositivos móviles iPad y/o computador destinado, que permita mostrar en la pantalla LED de la Sala de Monitoreo, en cualquiera de las fuentes activas de video de la sala de monitoreo. |  |  |
|  | Control del audio: | La aplicación de control debe permitir la selección del audio de cualquiera de las fuentes de video mostradas en un mosaico específico o en general, para cualquiera de los mosaicos que se configuren. También debe existir un botón con la función “Mute” (silenciar) y debe tener un control de volumen para aumentar o disminuir su nivel. |  |  |
|  | Escenario de videoconferencia | La aplicación de control debe incluir un escenario de videoconferencia, donde se realice la integración con plataformas abiertas como Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco Webex. De la misma forma, este escenario debe tener la posibilidad de integrarse con cualquier sistema de micrófonos de la sala, utilizando las funciones de cancelación de ECO y el retorno del audio de la videoconferencia debe escucharse en los altavoces de la sala. En los dispositivos móviles iPad y/o computadores, debe quedar un control de volumen con slider que permita administrar el volumen del audio de los altavoces instalados en toda la sala de monitoreo. |  |  |
|  | Control video y audio TV | La aplicación de control debe incluir un escenario, que permita activar la visualización de dos señales de televisión TDT que deben quedar instaladas dentro de la solución general del proyecto; así mismo, tener la opción de realizarlo con señales de televisión satelital y/o en general de cualquier proveedor local de servicios de televisión. El audio de la señal de televisión debe escucharse en el sistema de altavoces de la sala y el nivel de volumen debe controlarse mediante un botón de deslizamiento (slider) desde el dispositivo móvil iPad y computador; asimismo, debe estar disponible la opción que permita seleccionar el canal de preferencia en el códec TDT, que se desee visualizar. |  |  |
|  | Control de llamadas de voz | La aplicación de control debe incluir un escenario que permita realizar llamadas de voz desde los teléfonos la Sala de Monitoreo, tales como línea ATS, satelital, etc, utilizando el sistema de micrófonos de la sala y el audio de retorno debe ser escuchado a través de los altavoces de la Sala. |  |  |
|  | Código fuente | El contratista entregará al supervisor del contrato, el código fuente de la aplicación de control y automatización desarrollada a la medida para las dependencias del Grupo de Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP). |  |  |
|  | Instalación a todo costo | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue el sistema de control y automatización en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía de fábrica | Mínimo 3 años |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | # TABLET |  |  |  |
|  | Cantidad: | De acuerdo al cuadro de cantidades. |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Presentación: | Peso máximo: 1,03 libras (465 gramos) |  |  |
|  | Año de fabricación: | Última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato |  |  |
|  | Tamaño: | Máximo: 11” |  |  |
|  | Color del equipo de cómputo: | Debe ser negro o gris |  |  |
|  | PROCESADOR |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Fecha de lanzamiento: | Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador. |  |  |
|  | Número de cores CPU: | Mínimo 8 |  |  |
|  | Número de cores GPU: | Mínimo 9 |  |  |
|  | Ancho de banda de memoria: | Mínimo 120 GB/s |  |  |
|  | NPU: | Motor neuronal de 16 núcleos |  |  |
|  | Anexar Link: | Donde se evidencien todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador a través de la página WEB del fabricante del procesador. |  |  |
|  | Capacidad almacenamiento | Máximo 256 GB |  |  |
|  | Memoria RAM | Memoria unificada de 12 GB |  |  |
|  | Cámara | Cámara gran angular de 12 MP, apertura ƒ/1.8 Zoom digital de hasta 5x |  |  |
|  | Cámara frontal | Cámara de escenario central de 12 MP apertura ƒ/2.0 |  |  |
|  | Batería y alimentación: | Batería recargable de polímero de litio integrada de 28,93 vatios-hora Hasta 9 horas para navegar en internet usando una red de datos celulares. |  |  |
|  | Puertos | Puerto USB-C con soporte para: Carga DisplayPort USB 3 (hasta 10 Gb/s) |  |  |
|  | Audio | Micrófonos duales para llamadas, grabación de vídeo y grabación de audio. Reproducción de audio espacial, con límite de volumen máximo configurable por el usuario. |  |  |
|  | Pantalla táctil | Pantalla multitáctil retroiluminada por LED con tecnología IPS. Resolución de 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi |  |  |
|  | Sistema operativo | iPadOS 26 o superior |  |  |
|  | Conectividad | Chip de red inalámbrica Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO 2x2 Doble banda simultánea Bluetooth 6 Modelo Wi-Fi + Cellular (Módem de conexión celular C1X de Apple, 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4x4, Gigabit LTE con MIMO 4x4.) |  |  |
|  | Accesorios | Alimentación: Cable de carga USB-C (1 metro), adaptador de corriente USB-C de 20 W. Estuche anti-choque: para protección del equipo, el cual garantice una protección contra vibraciones, golpes y caídas. Protector de pantalla: en cristal templado, antirreflejo, anti huellas para protección de golpes, caídas y rayones de la pantalla. Maletín porta tablet: con un compartimento principal para llevar la tableta y un segundo compartimiento para llevar los accesorios. |  |  |
|  | Certificaciones | *Internacionales: - Documento FAA Info 11011 del 13/05/2011 “The Apple iPad and Other Suitable Tablet Computing Devices as Electronic Flight Bags (EFB)” - Circular AC No: 120-76C "Guidelines for the Certification, Airworthiness, and Operational Use of Electronic Flight Bags" del 5 de septiembre de 2014 *Nacionales: - Boletín Técnico NID: 5100-069-001 del 09/09/2014 de la Aeronáutica Civil de Colombia, “Procedimiento para autorizar el uso de Electronic Flight Bags (EFB) Clase 1, 2 y 3” Circular AIC-C18 de fecha 16/09/2014 “Aplicaciones (APP) Aerocivil para dispositivos móviles y tabletas” |  |  |
|  | Aplicaciones | Debe permitir la instalación de: - Aplicación móvil (APP SIMAP) del “Sistema de Monitoreo de la Aviación Policial (SIMAP)”. - Instalación del ambiente de gestión control IP de los sistemas de video, audio y demás que sean implementados dentro de la automatización requerida. |  |  |
|  | Garantía | Mínimo 2 años. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR RANGO BÁSICO |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades. |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Tipo | Multifuncional (impresora, fotocopiadora, scanner). |  |  |
|  | Tecnología de impresión | Inyección - Tank |  |  |
|  | Conectividad | USB, 2.0 o superior, WI-FI Direct |  |  |
|  | Capacidad entrada de papel | Mínimo 100 hojas. |  |  |
|  | Tamaños de papel soportados | Carta, folio. |  |  |
|  | Escaner cama plana | Si. |  |  |
|  | Compatibilidad | Sistemas Operativos Windows 10 y superiores. |  |  |
|  | FUNCIONALIDAD DE IMPRESIÓN |  |  |  |
|  | Velocidad de impresión | Mínimo 9 ppm (carta o folio). |  |  |
|  | Tiempo de salida de la primera página | Máximo 16 segundos. |  |  |
|  | Resolución de impresión | Mínimo 1200 x 1200 dpi. |  |  |
|  | Dúplex automático | Si |  |  |
|  | FUNCIONALIDAD DE COPIADO |  |  |  |
|  | Debe permitir copiar desde | Cama plana. |  |  |
|  | Velocidad de copiado | Mínimo 5 cpm. |  |  |
|  | FUNCIONALIDAD DE ESCANEADO |  |  |  |
|  | Debe permitir escanear desde | Cama plana. |  |  |
|  | Resolución del escáner | Mínimo 1200 x 1200 dpi |  |  |
|  | FICHA TÉCNICA |  |  |  |
|  | El oferente debe anexar con la propuesta la ficha técnica (catalogo) del equipo ofertado en la cual se pueda corroborar las especificaciones técnicas solicitadas; dicha ficha técnica deberá estar en idioma español. |  |  |  |
|  | GARANTÍA |  |  |  |
|  | El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los equipos con un tiempo mínimo de dos (2) años para la impresora y todos sus componentes certificados por el fabricante. |  |  |  |
|  | CERTIFICACIONES |  |  |  |
|  | El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante de las impresoras ofrecidas, en el cual se indique que el canal está en capacidad de comercializar los productos en Colombia. |  |  |  |
|  | El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante de las impresoras ofrecidas, como centro de servicio autorizado y/o su equivalente. |  |  |  |
|  | Los equipos ofrecidos deben ser de un fabricante con representación en Colombia. |  |  |  |
|  | El contratista deberá garantizar la disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y soporte técnico en el horario laboral establecido por la entidad, de lunes a viernes, durante el periodo de garantía y cuando sea requerido. La organización de los recursos necesarios para cumplir con esta disponibilidad será responsabilidad exclusiva del contratista. |  |  |  |
|  | SUMINISTRO INICIAL |  |  |  |
|  | El contratista debe entregar el suministro inicial el cual debe soportar como mínimo el 20% del ciclo del trabajo mensual de la impresora o el tóner de carga inicial que entrega el fabricante con la impresora nueva. |  |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | # ACCESS POINT |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Propósito | Generar integración inalámbrica hacia las capacidades y funcionalidades del control IP para el control de la visualización de pantallas y sistema de audio, a través de equipos móviles tablet. No debe configurarse para ningún tipo de comunicación de datos inalámbrica relacionada con navegación Web (intranet). |  |  |
|  | Ficha técnica | Ficha técnica: El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Interfaz LAN | Puerto 1x Gigabit Ethernet |  |  |
|  | Estándares Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |  |  |
|  | Bandas y antenas | 2,4 y 5 GHz (doble banda simultánea) |  |  |
|  | Potencia de transmisión | Ajustable y adecuada para ambientes corporativos y de automatización multimedia, permitiendo cobertura inalámbrica estable y operación continua en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. |  |  |
|  | Cifrado inalámbrico | WPA, WPA2, WPA3 |  |  |
|  | Velocidades de datos compatibles | 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a. |  |  |
|  | Alimentación | PoE |  |  |
|  | Certificaciones | CE, FCC, RoHS, IC. |  |  |
|  | Sistemas operativos compatibles | Windows 10 o superior / MAC OS última versión estable y disponible en el mercado. |  |  |
|  | Soporte | MU-MIMO y/o FDMA |  |  |
|  | Instalación a todo costo | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue el Access Point en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía | 3 años. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | PROCESADOR DE AUDIO |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Ficha técnica | El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Entradas y salidas | - 8x entradas analógicas - 8x salidas analógicas |  |  |
|  | Arquitectura procesadora | El equipo deberá ser un procesador digital de audio (DSP) de arquitectura abierta. |  |  |
|  | Procesamiento de audio | Procesamiento de punto flotante de 32 bits. |  |  |
|  | Control | Puerto(s) RS-232. |  |  |
|  | Entradas de audio | - Alimentación phantom: +48 VCC, 10 mA por canal de entrada. - Convertidores A/D – D/A: 24 bits. - Frecuencia de muestreo: 48 kHz. - Respuesta de frecuencia de Entradas, 20 Hz a 20 kHz. - Impedancia de entrada: mínimo 5 kΩ - El nivel máximo de entrada deberá ser mínimo de +24 dBu. |  |  |
|  | Salidas de audio | - Respuesta de frecuencia de salidas De 20 Hz a 20 kHz: +/- 0.5 dB - THD de Salidas @ 20 Hz a 20 kHz: < 0.008% - Rango dinámico de salida: > 111 Db. - Impedancia de salida: Máximo 100 Ω. - Equipo para instalación en rack. - Consumo de corriente: 150 W máximo. - Voltaje de línea: 100 - 240 VCA, ~50 / 60 Hz. - BTU / hora: máximo 136 BTU / Hr. - El nivel máximo de salida deberá ser mínimo de +24 dBu. |  |  |
|  | Temperatura de operación o funcionamiento | Mínimo de 0 °C a 50 °C |  |  |
|  | Procesamiento de señales | El procesador de audio al ser instalado, debe tener la capacidad de procesar las señales del sistema de la Red Móvil Motorola, VoIP PONAL, utilizando el sistema de micrófonos de la sala y el audio de retorno debe ser escuchado a través de los altavoces de la Sala. |  |  |
|  | Integración de control | El controlador IP debe integrarse con el procesador de audio para que desde la aplicación de control el usuario pueda controlar los niveles de volumen de las diferentes fuentes de audio que tiene la sala y al iniciar los escenarios creados tendrán presets de audio establecidos para el normal funcionamiento. |  |  |
|  | Botón “Mute” | En la sala de monitoreo debe quedar habilitado desde el controlador IPO, la funcionalidad “Mute (silencio total)”, a través de un botón programado en el dispositivo móvil iPad o computador, de tal forma que apague el sonido en los altavoces de la sala. |  |  |
|  | Conectividad USB hacia las workstation | El contratista debe emplear cable USB para conectar las Workstation’s hacia el procesador de audio. No se permitirá el uso de extensores USB activos para este tipo de conexiones. El contratista debe utilizar cables tipo Lindy USB 3.0 o similar, el cual cumpla con las siguientes especificaciones de alta calidad de fabricación: - Transferencia de USB 3.0 - Gen 1 SuperSpeed de hasta 5 Gbps. - Plug & Play y compatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1 El contratista deberá presentar la ficha técnica de este cable ante el supervisor, de forma previa a su instalación. |  |  |
|  | Elementos instalación | El contratista debe contemplar todos los accesorios, elementos y costos necesarios para realizar una correcta instalación y puesta en funcionamiento. Así mismo deberá garantizar la correcta integración y funcionalidad del procesador de audio, aplicación de control y todos los equipos instalados en la sala de monitoreo y sala conferencia. |  |  |
|  | Configuración (Código fuente) | El contratista entregará al supervisor del contrato el código fuente de la configuración realizada en procesador de audio, hecho a la medida para la sala de monitoreo y sala conferencia. |  |  |
|  | Calidad del cableado | Todo el cableado de audio requerido debe ser de la mejor calidad tipo BELDEN 8451 con blindaje para evitar ruidos, previa aprobación por parte del supervisor, antes de su instalación. |  |  |
|  | Instalación a todo costo | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue el procesador de video en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía de fábrica | Mínimo 3 años |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Ficha técnica | El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Potencia | Mínimo 4 Ω = 200 W, 8 Ω = 200 W, 70 V = 200 W, 100 V = 200 W, canales=4. |  |  |
|  | Operación baja impedancia | Compatible 4 Ω y 8 Ω |  |  |
|  | Operación alta impedancia | Compatible 70V y 100V |  |  |
|  | Respuesta en frecuencia a 8 Ω | 20 Hz – 20 kHz |  |  |
|  | THD (Máxima distorsión) | ≤1% |  |  |
|  | Relación Señal a Ruido o Rango dinámico | ≥103 dB o dBA |  |  |
|  | Entradas balanceadas | Si |  |  |
|  | Impedancia de entrada | ≥10 kΩ |  |  |
|  | Alimentación | 100–240 VAC |  |  |
|  | Sistema de refrigeración | Ventilación forzada o ventiladores velocidad variable controlada |  |  |
|  | Modo standby automático | Si |  |  |
|  | Indicadores LED | Si |  |  |
|  | Protecciones electrónicas | Si |  |  |
|  | Configuración o control. | A través de interruptores DIP |  |  |
|  | Filtro paso alto | 80 Hz |  |  |
|  | Tipo de montaje | En rack |  |  |
|  | Funcionalidad general esperada | Deberá formar parte de una solución profesional de audio de todo el ambiente de las dependencias del Grupo de Monitoreo de Aviación Policial, garantizando estabilidad operativa, eficiencia energética y compatibilidad con arquitecturas de sonido comercial modernas. |  |  |
|  | Capacidades | - Permitir la distribución de audio en diferentes zonas de las dependencias de manera confiable y continua. Debe tener 4 canales. - Soportar el sistema de altavoces que sean implementados dentro de toda la solución. - Proporcionar calidad de audio profesional con baja distorsión y amplio rango dinámico. - Operar de manera continua 24/7. - Incorporar mecanismos de protección electrónica que salvaguarden tanto el amplificador como los altavoces conectados. - Optimizar el consumo energético mediante funciones automáticas de standby o ahorro de energía. - Facilitar labores de monitoreo y diagnóstico mediante indicadores visuales de estado y protección. - Permitir integración sencilla dentro del rack que sea instalado dentro de toda la solución tecnológica de las dependencias - Permitir configuraciones flexibles de potencia y distribución de carga conforme a las necesidades operacionales de la instalación en general. |  |  |
|  | Instalación a todo costo | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue los amplificadores de audio en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad) (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía de fábrica | Mínimo 3 años |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | ALTAVOCES DE TECHO |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Ficha técnica | El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Caja acústica | 6,5” para instalación en techo. |  |  |
|  | Rango de frecuencia efectivo | Mínimo 65 Hz – 20 kHz |  |  |
|  | Potencia nominal de ruido | 30 W RMS |  |  |
|  | Sensibilidad de banda ancha o nominal | 89 dB SPL |  |  |
|  | Máximo rango SPL continuo | Más de 104 dB |  |  |
|  | Ángulo de cobertura | 110° |  |  |
|  | Impedancia | Mínima 8 Ω |  |  |
|  | Mínimas tomas de transformador y sus potencias | 70 V: 30, 15, 7.5, 3.7, watts 100 V: 30, 15, 7.5 watts |  |  |
|  | Transductor de alta frecuencia | Mínimo 19 mm |  |  |
|  | Transductor de baja frecuencia | Mínimo 6,5 pulg. |  |  |
|  | Peso neto | Mínimo 3,5 kg (7,6 lb) |  |  |
|  | Certificación para la instalación | Certificado o apto para el cumplimiento de las normas UL1480 y UL2043 |  |  |
|  | Material de la carcasa trasera | La carcasa trasera del altavoz deberá estar fabricada en material resistente de alta durabilidad, adecuado para instalación permanente en interiores. El material podrá ser metálico o polímero técnico de alta resistencia (como ABS reforzado o equivalente), garantizando estabilidad mecánica, protección de los componentes internos y reducción de resonancias acústicas. |  |  |
|  | Distribución y calidad | El contratista deberá realizar el tendido del cableado para el sistema de altavoces, de tal manera que deben quedar instalados 10 altavoces en la sala de monitoreo y 4 en la sala conferencias, los acabados y terminales deben quedar en óptimas condiciones estéticas y técnicas. Cualquier daño ocasionado será responsabilidad del contratista y deberá ser subsanado por el mismo. Para la instalación del cableado de audio el contratista deberá usar cable siliconado de alta calidad igual o superior a ICE 16-2C el cuales será verificado por el supervisor del contrato antes de su instalación, el cable de audio para altavoces debe tener cumplimiento de UL, RoHS, CL3, FT4. |  |  |
|  | Capacidades requeridas | - Permitir distribución uniforme del audio en áreas abiertas o compartimentadas. - Reproducir música ambiental con respuesta sonora balanceada. - Facilitar instalaciones limpias y seguras sobre cielo raso. - Permitir mantenimiento e intervención rápida mediante acceso frontal a configuraciones. - Soportar operación continua en ambientes corporativos y de misión crítica. - Mantener estabilidad mecánica y eléctrica durante largos periodos de funcionamiento. - Integrarse adecuadamente con lo el sistema de amplificación y procesamiento de audio, instalado dentro de la solución general. |  |  |
|  | Integración | Este sistema debe tener la capacidad de interconectar y reproducir todas las fuentes de audio del componente tecnológico de la sala que llegasen a requerirse; tales como pantalla LED, pantalla interactiva, pantallas auxiliares, procesadores de audio y sistema de videoconferencia, entre otras que puedan surgir. (Hasta 16 fuentes de audio). |  |  |
|  | Instalación a todo costo | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue los altavoces en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía de fábrica | Mínimo 3 años |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | SISTEMA DE MICRÓFONOS |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Cantidad de micrófonos | Ocho (8) |  |  |
|  | Ficha técnica | El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Tipo de micrófono | Condensador Electrect o polarizado |  |  |
|  | Patrón polar | Cardioide |  |  |
|  | Respuesta en Frecuencia | En el intervalo entre 50 Hz a 17.000 Hz |  |  |
|  | Voltaje de alimentación | En el intervalo entre 11–52 V DC |  |  |
|  | Ruido de salida equivalente | Cardioide: 66 dB |  |  |
|  | Longitud | Mínimo18” (457,2 mm) cuello de ganzo (gooseneck) |  |  |
|  | Función mute o silenciar | Si |  |  |
|  | Impedancia de salida | Rango EIA a 150 Ω |  |  |
|  | Sensibilidad | Cardioide: -35 dBV/Pa(17,8mV) |  |  |
|  | Máximo SPL | Cardioide: 124,2 dB |  |  |
|  | Relación señal/ruido | Cardioide: mínimo 66 dB |  |  |
|  | Rango dinámico | Mínimo 96 dB |  |  |
|  | Requisitos de alimentación | Mínimo 11–52 V CC |  |  |
|  | Suministro de accesorios y elementos | El contratista debe suministrar todos los accesorios y elementos necesarios para realizar una correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema de micrófonos. Los micrófonos deben permitir la funcionalidad de ser removidos de la mesa cuando no sean utilizados mediante una conexión XLR anclada a la mesa. Los accesorios que permitan esta funcionalidad deben ser de la misma marca de los micrófonos suministrados a fin de garantizar en todo momento la funcionalidad y calidad de las señales de audio. |  |  |
|  | Espuma anti-ruido | Todos los micrófonos deben incluir la espuma paravientos para evitar ruidos de respiración y del viento. El contratista debe suministrar dos espumas paravientos adicionales como repuesto para cada micrófono. |  |  |
|  | Cableado de audio | El cableado de audio para la instalación de micrófonos deberá ser de par trenzado balanceado con blindaje integral, de características iguales o superiores a cable para audio profesional tipo referencia de mercado (por ejemplo BELDEN 8451 o equivalente), garantizando baja pérdida de señal e inmunidad a interferencias electromagnéticas (EMI/RFI). Los conectores para micrófonos deberán ser tipo XLR de 3 pines, balanceados, de calidad profesional, con sistema de bloqueo mecánico, tipo referencia de mercado (por ejemplo Neutrik NC3FX1-TOP / NC3MX1-TOP o equivalente). El contratista deberá suministrar la totalidad de materiales, cableado, conectores y accesorios necesarios para garantizar una instalación completa, funcional y certificada. Todos los materiales estarán sujetos a verificación y aprobación por parte de la supervisión/interventoría del contrato previo a su instalación, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas. |  |  |
|  | Integración con el control IP | El sistema de micrófonos debe quedar integrado con la aplicación de control IP a través del procesador de audio y su funcionalidad debe estar disponible para las teleconferencias, videoconferencias, presentación local, comunicaciones con sistemas integrados de radio y en general cualquier aplicación que requiera incluir una señal de audio en una transmisión realizada desde la Sala de Monitoreo. |  |  |
|  | Instalación a todo costo | El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue el sistema de micrófonos en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. Dentro de las configuraciones, deberá implementar todas las conexiones y configuraciones físicas y lógicas, que permitan la plena interacción de este recurso tecnológico a través del sistema de control IP (incluyendo dispositivo móvil iPad), procesador de video, procesador de audio y demás capacidades disponibles que apliquen, para obtener su mayor funcionalidad. |  |  |
|  | Marquillado | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | Garantía de fábrica | Mínimo 3 años |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA SALA DE MONITOREO |  |  |  |
|  | Tipo: USB-PTZ |  |  |  |
|  | Sistema de imágenes Ultra-HD con soporte para: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p Inclinación horizontal con ajuste de lente motorizados de: ±90° Inclinación vertical: +50° / -90° Conexión USB Tipo-C Conector MIPI Zoom 15x HD Ángulo de visibilidad: 90° Autoenfoque 3 puntos de enfoque predefinidos Tecnología RightLight con Amplio Rango Dinámico (WDR) Control automático de cámara RightSight Control remoto con función de zoom y paneo Kit de montaje para pared invertible Sistema Operativo: Windows 10 o superior, Mac OS X 10.10 o posterior, Chrome OS Debe permitir conectividad Plug&Play a dispositivos PC, Mac y Chrome, sin software adicional requerido. Compatible con Google Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo y otras aplicaciones para videoconferencias, grabación y transmisión de video que soporten cámaras USB. Compatibilidad UVC/Plug&Play para aplicaciones de videoconferencias basada en la nube. Que permita la conexión con plataformas Skype for Business, Teams entre otras. |  |  |  |
|  | No se permite el uso de extensores USB activos para la conexión de la cámara USB PTZ. El contratista debe utilizar cables tipo Lindy USB 3.0 Especificaciones de obligatorio cumplimiento: Transferencia de USB 3.0 Gen 1 SuperSpeed de hasta 5 Gbps. Plug & Play y compatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1 El proponente debe anexar ficha técnica del cable ofrecido y el supervisor del contrato verificara y aprobara la instalación de estos cables USB en la solución. |  |  |  |
|  | CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA SALA DE JUNTAS |  |  |  |
|  | Cantidad: 1 |  |  |  |
|  | Compatibilidad con sistema de imagen Ultra HD: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps 1080p, 720p a 30 fps y 60 fps Panorámica: ±90° Inclinación: +50°/-90° Zoom HD de 15 aumentos Campo de visión de 90° Enfoque automático 3 preajustes de cámara Indicador LED de silencio/anulación de silencio de vídeo En modo de suspensión, la lente debe permanecer en ángulo de -90° para garantizar la privacidad. |  |  |  |
|  | MICROFONOS SALA DE JUNTAS |  |  |  |
|  | Cantidad: 2 |  |  |  |
|  | Se deben suministrar 2 micrófonos de mesa. Radio de acción: diámetro de 4,5 m/15 pies Cuatro micrófonos con ocho elementos de formación de haces Botón de silencio con LED indicador de estado Debe permitir extender la conexión en serie hasta 7 micrófonos. Dimensiones: 21 mm x 102 mm x 102 mm |  |  |  |
|  | HUB DE SOBREMESA SALA DE JUNTAS |  |  |  |
|  | Detección de hablante activo: analiza cada 8 ms el audio de hasta 7 bases de micrófono y 56 haces. HDMI Tipo A para uso de contenido compartido mediante cableado. HDMI Tipo A para pantalla. USB Tipo C (Ultra HD/capacidad 4K). USB Tipo A. USB Tipo B. RJ45 (Ethernet). Tecnología Bluetooth® inalámbrica. |  |  |  |
|  | HUB DE PANTALLA SALA DE JUNTAS |  |  |  |
|  | HDMI Tipo A (x2) (conexión a pantallas). USB C (conexión a cámara). USB Tipo B (conexión a ordenador de sala de reunión). RJ45 (conexión a hub de sobremesa). Mini XLR (x2) (se conecta a los altovoces). |  |  |  |
|  | COMPATIBILIDAD E INTEGRACIONES: |  |  |  |
|  | Conectividad USB Plug and Play. Certificación para Skype Empresarial y compatible con Teams. Certificación para hardware Google Hangouts Meet. Certificación para Zoom. Compatible con Cisco. Compatible con BlueJeans, BroadSoft®, Vidyo™ y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión con cámaras USB. |  |  |  |
|  | El contratista debe suministrar todos los accesorios, elementos necesarios para realizar una correcta instalación y puesta en funcionamiento. Así mismo deberá garantizar la correcta integración y funcionalidad con: procesador de video, procesador de audio y la aplicación de control instalada en el dispositivo móvil Tablet y computador del Operador de la sala. |  |  |  |
|  | Instalación a todo costo: El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para que entregue el sistema de videoconferencia en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta. |  |  |  |
|  | Marquillado: Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |  |
|  | Garantía de fábrica: Mínimo 3 años |  |  |  |
|  | REINSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ACTUAL |  |  |  |
|  | El contratista deberá desinstalar el actual sistema de videoconferencia de la sala de conferencias GRMAP y reinstalarlo en la sala de monitoreo GRMAP, habilitándolo para su pleno funcionamiento dentro de la nueva ubicación establecida dentro del diseño aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |  |
|  | Instalación a todo costo: El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para la reinstalación del actual sistema de videoconferencia en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta reubicación. |  |  |  |
|  | Marquillado: Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |  |
|  | Traslado: Si dentro del traslado y reubicación de los componentes del sistema de videoconferencia actual, se llega a presentar el rompimiento, fisura o deterioro de alguno de sus componentes, el contratista asumirá todos los costos de reposición de los mismos, por elementos similares de iguales o superiores características. |  |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | # COMPUTADOR WORKSTATION TORRE |  |  |  |
|  | Cantidad: | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Tecnología: | Torre (Todos los componentes que se describen en la presente ficha técnica, deben ser para equipos de cómputo tipo torre) |  |  |
|  | Año de fabricación: | última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato |  |  |
|  | Color del equipo de cómputo: | Negro o Gris |  |  |
|  | PROCESADOR |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Fecha de lanzamiento: | Debe estar dentro de los 24 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador. Potencia de diseño térmico (TDP): desde 125W |  |  |
|  | Número de cores: | mínimo 12 |  |  |
|  | Número de Subprocesos: | mínimo 24 |  |  |
|  | Frecuencia máxima turbo o reloj turbo máximo: | a mínimo 4.7 GHZ |  |  |
|  | Memoria Caché: | Mínimo 30 MB |  |  |
|  | Anexar link: | Indicar link del fabricante donde se pueda verificar el componente. |  |  |
|  | Tipo: | Procesador para ambiente corporativo y modelo para ambiente empresarial. El procesador podrá contar con capacidad de overclocking a nivel de diseño del fabricante; sin embargo, esta funcionalidad no deberá estar habilitada ni disponible para el usuario final, y deberá permanecer deshabilitada o restringida mediante configuración de BIOS, bajo control exclusivo del fabricante o de la entidad, conforme a las políticas de uso corporativo. |  |  |
|  | Anexar certificación: Anexar Link: | Del fabricante del procesador ofertado, donde sea posible verificar que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. Donde se evidencien todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador a través de la página WEB del fabricante del procesador. |  |  |
|  | Chipset Corporativo WORKSTATION | especificar |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA | Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda. |  |  |
|  | DISCO DURO | 01 unidad de estado sólido SSD, 1TB de capacidad hardware para Sistema Operativo y herramientas. PCIe Gen 4 x4 NVME. M.2 |  |  |
|  |  | 01 disco duro SDD de mínimo 1TB, para datos y almacenamiento de archivos, PCIe Gen 4 x4 NVME. M.2 |  |  |
|  | MEMORIA RAM | Mínimo: DDR5 ECC, total 64 GB 4800 MT/s o superior (2x32 GB o 4x16 GB). |  |  |
|  | TARJETA GRÁFICA |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Núcleos de procesamiento: | Mínimo 3.328 |  |  |
|  | Memoria de la GPU: | Mínimo 12 GB GDDR6 |  |  |
|  | Interface de sistema: | PCI Express 4.0 x16 o superior |  |  |
|  | Ancho de banda de memoria: | Mínimo 280 GB/s |  |  |
|  | Puertos: | Mínimo 4 DP 1.4, HDMIx1 |  |  |
|  | FUENTE DE PODER |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente Voltaje Estable |  |  |
|  | Fuente de Poder: | El rango de la fuente de poder debe estar a mínimo 500 watts y máximo 1350 watts, que soporte una eficiencia del 92% y que cumpla con certificación 80 PLUS: Interna Platinum o superior. La fuente de poder debe ser compatible con el factor de forma del equipo de cómputo solicitado. Protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente, sobretemperatura y cortocircuito Las especificaciones deben ser verificables en la documentación técnica oficial del fabricante |  |  |
|  | Factor de forma: | Torre |  |  |
|  | MONITORES (misma marca del equipo). |  |  |  |
|  | Cantidad: | Dos (02) por cada equipo. |  |  |
|  |  | Dos (02) pantallas LED IPS de mínimo 27” o superior. Base de la pantalla, debe permitir: - Altura ajustable. - Inclinación ajustable. - Giro sobre el mismo eje de la base de la pantalla. Resolución de la pantalla: Mínimo 1920×1080 (Full HD). Tasa de refresco: Mínimo 60 Hz. Puertos de conexión integrados en el monitor: - Mínimo (01) Display Port - Mínimo (01) HDMI - Mínimo (02) puertos USB. Tecnología de panel: Tipo IPS (In-Plane Switching) o equivalente, con ángulo de visión horizontal y vertical de mínimo 178°, que garantice uniformidad de color desde distintos ángulos. La salida de video de la tarjeta gráfica debe ser compatible con las entradas de los monitores, permitiendo la conexión simultánea de los dos (02) monitores. Accesorios incluidos: Cada pantalla debe incluir cable de alimentación (AC), cable USB, cable HDMI y cable DisplayPort, por pantalla. NOTA 1: Se debe anexar el DataSheet de los monitores a ofertar donde se evidencien las características relacionadas y los puertos de conexión de acuerdo a los cables requeridos. La salida de video de la tarjeta debe ser compatible con las entradas de video de los monitores, permitiendo conectar los dos (02) monitores de manera simultánea. |  |  |
|  | PERIFÉRICOS |  |  |  |
|  | Mouse: | Con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll, de la misma marca del equipo. |  |  |
|  | Teclado: | En español con cable con conexión USB, de la misma marca del fabricante del computador. |  |  |
|  | Diadema auriculares y micrófono | Auriculares alámbricos con diadema y micrófono, conexión USB, cable 120 cms, Gaming, Over Ear, rango frecuencias10-20000 hz, impedancia 35 ohmios, almohadillas reemplazables. |  |  |
|  | PUERTOS |  |  |  |
|  | Puertos USB periféricos mínimo: | Seis (06) puertos USB 3.2 a 5 Gbps, (01) Tipo C mínimo a 10 Gbps. Los puertos deben ser de la última generación liberada en el mercado y deberán corresponder a versiones vigentes y soportadas comercialmente al momento de la entrega. Conectores auriculares y micrófono de 3,5 mm independientes o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo. |  |  |
|  | DISPOSITIVO DE RED | Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4. |  |  |
|  | SISTEMA OPERATIVO | Licenciamiento del sistema operativo Los equipos de cómputo deberán entregarse con Windows 11 Pro OEM, versión de 64 bits en español, preinstalado desde fábrica, debidamente activado y completamente funcional. La versión del sistema operativo debe corresponder a la más reciente disponible en planta. |  |  |
|  | PATCH CORD | Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts. |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD | Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto, embebido o superior. |  |  |
|  | SEGURIDAD | Entregar un dispositivo electromagnético o electromecánico de bloque de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismo físico de bloqueo de apertura del chasis. |  |  |
|  | CERTIFICACIONES | El oferente debe garantizar que, los equipos de cómputo cuentan con las siguientes certificaciones: - Certificación que indique que los equipos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia, (Anexar certificación). - Certificación EPEAT Gold climate plus, (Anexar certificación). - Certificado en el Estándar Militar MIL-STD-810H” - Certificación TCO CERTIFIED, (Anexar certificación). - Certificación Trusted Computing Group miembro active en categoría Contributor o promoter. Verificable en el dominio https://trustedcomputinggroup.org/, (Anexar certificación). - Certificación Energy Star Versión 9.X o superior, (Anexar certificación). - Certificación que indique que los equipos ofrecidos cuentan con sistema operativo instalado por el fabricante. (Anexar certificación). |  |  |
|  | # OFIMÁTICA |  |  |  |
|  | Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits. | El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en cada equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas. El contratista debe entregar al supervisor del contrato; documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así: * Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración. El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato). Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional. |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |  |
|  | Garantía | Tres (03) años contra defectos de fabricación, a partir del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, sin que esto genere costo para la Policía Nacional. Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones en el sistema operativo de los equipos al momento de que sean instaladas nuevas versiones. |  |  |
|  |  | El contratista deberá entregar dos usuarios que permitan acceder a un sistema de información que soporte la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web) del proveedor, con el objetivo de realizar seguimiento a los casos o tickets generados. Los funcionarios administradores funcionales del sistema de información serán designados por el supervisor del contrato. El sistema de información debe permitir exportar reportes, para mayor control por parte del supervisor. La garantía ofrecida por el contratista deberá tener un control y seguimiento de los tickets o casos generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de Policía Nacional. El oferente deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos en el apartado de soporte técnico. |  |  |
|  | CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA) | Si el equipo de cómputo presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el contratista debe cambiar el equipo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla. |  |  |
|  |  | Si el equipo de cómputo presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el contratista debe cambiar el equipo de cómputo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la tercera (3ª) falla. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el siete por ciento (7%) por diferentes causas, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos de cómputo que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el diez por ciento (10%) en la misma pieza de Hardware, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  | SOPORTE TÉCNICO | Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados. |  |  |
|  |  | El horario de atención para las actividades de soporte técnico deberá ser los días hábiles de 08:00 a 18:00 horas. |  |  |
|  |  | El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: - Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. - Número telefónico. Correo electrónico. |  |  |
|  |  | El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención, en idioma español y por personal técnico certificado |  |  |
|  | ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación por defectos del bien, suministro e instalación de los repuestos necesarios sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  |  | Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones necesarias en los equipos de cómputo en los lugares donde los equipos se encuentren asignados, sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Con el fin de garantizar la calidad de los elementos tecnológicos y el cumplimiento en la ejecución del contrato, se requiere que el oferente adjunte a la propuesta, carta expedida por el fabricante con representación en Colombia, la carta debe ser expedida en forma clara y en idioma español, en la que certifique que el proponente es distribuidor autorizado para suministrar los elementos tecnológicos definidos en el presente proceso. En la certificación, se debe indicar el número del presente proceso, garantizando que la ejecución del contrato será realizada directamente por el fabricante o contratista con representación en Colombia; especificando línea telefónica y email del fabricante. Si la certificación no se puede validar su procedencia y legitimidad no será tenida en cuenta. |  |  |
|  |  | La propuesta presentada, deberá ser firmada y avalada por un ingeniero electrónico o ingeniero de sistemas o Ingeniero en telecomunicaciones anexando la respectiva tarjeta profesional. Esto de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 20 de la LEY 842 DE 2003 “PROPUESTAS Y CONTRATOS.: “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. |  |  |
|  | MARCACIÓN DE LAS CAJAS | Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas individuales las cuales deberán estar debidamente marcadas e identificadas así: - Marca del equipo - Modelo del equipo - Referencia del equipo - Serial del equipo - Unidad policial - Número del equipo; es decir 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50. |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA | La entrega de los computadores de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas establecidas en el presente estudio previo; será establecida de acuerdo al plan de distribución de equipos establecido por la Policía Nacional. |  |  |
|  | AMBIENTAL | El oferente deberá presentar el certificado de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext.,; En caso de presentarse como unión temporal o consorcio, deberá aportarse el certificado RUIA de cada uno de sus integrantes. Así mismo, este certificado deberá ser presentado durante la ejecución del contrato cuando el supervisor lo requiera, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes. El oferente deberá verificar la necesidad de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente en materia de eficiencia energética para los bienes que va a entregar al contratista, para los que sean reemplazados en, de acuerdo con la Ley 697 de 2001, el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 41012 de 2015, la Resolución 40247 de 2020 y la Resolución 40099 de 2021, que establece el etiquetado RETIQ para Colombia y siguiendo los lineamientos del PROURE. Así mismo, aunque no son de carácter obligatorio algunas de las siguientes certificaciones, se recomienda incentivar el uso y la adquisición de equipos que cumplan con lineamientos y estándares nacionales e internacionales de eficiencia energética, tales como ISO 50001, ENERGY STAR, ASHRAE e IEC, en concordancia con los principios de uso racional y eficiente de la energía y sostenibilidad institucional establecido por el Ministerio de Minas y Energía y de las guías de compras sostenibles nacionales. |  |  |
|  | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para tal fin. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como de los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, para lo cual el contratista deberá diligenciar y firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, (Anexar documento). |  |  |
|  | SEGURIDAD DE INSTALACIONES | Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 04408 del 26/12/2024). |  |  |
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexar documento). El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL y ante el Ministerio del Trabajo correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El contratista debe acreditar, mediante los soportes documentales pertinentes, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales ARL de sus trabajadores, cualquiera sea la modalidad de vinculación contractual. |  |  |
|  | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el Formulario Compromiso Anticorrupción. (Anexar documento). |  |  |
|  | GENERALIDADES | El contratista a través de la página del fabricante deberá garantizar un link que le permita que cada equipo debe tener software de administración con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica. (El contratista debe indicar el link de acceso de la página del fabricante.) El contratista entregará un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica empleado el link de acceso de la página del fabricante en donde se garantice el sistema operativo y la suite de ofimática. |  |  |
|  |  | El contratista debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforma y componen los equipos de cómputo por un tiempo no menor a cinco (05) años. (Anexar certificación del fabricante). |  |  |
|  |  | La garantía ofrecida por el fabricante deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial (administrador funcional) será asignado por el supervisor del contrato. Además, se deberán presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de la Policía Nacional. El contratista deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos. |  |  |
|  |  | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien; así como, suministro e instalación oportuna de los repuestos. Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones a que haya lugar en los equipos de cómputo. |  |  |
|  |  | En atención al numeral 15 del capítulo IX “Parámetros y recomendaciones adicionales que orientan el cumplimiento del régimen jurídico del derecho de autor y los derechos conexos de la circular conjunta número 004 del 24/04/2006 de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de autor”, contratista debe certificar la autenticidad del sistema operativo. |  |  |
|  |  | Durante los tres (3) años de garantía, el contratista semestralmente deberá entregar informe (digital) al supervisor del contrato en el que se describa como mínimo los siguientes campos: El informe debe estar rotulado con el nombre y logo de la compañía. Fecha. Ciudad. Unidad policial. Centro de servicio. Número de contrato. Número del reporte que genera Help Desk para la atención de los requerimientos. Número total de equipos a los cuales se brindó soporte técnico o garantía. Serie del equipo. Modelo. Tipo falla. Dispositivo que presentó la falla Número de fallas Describir las acciones realizadas al componente tecnológico. Aval del funcionario de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional que aprobó la visita técnica. El informe debe estar firmado por el profesional en ingeniería de sistemas, eléctrica o electrónica o telecomunicaciones o industrial, asignado por el contratista. Nota: el modelo del informe debe ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | # COMPUTADOR ALL IN ONE |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad: | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente. |  |  |  |  |
|  | Factor de Forma: | AIO (ALL IN ONE) |  |  |  |  |
|  | Año de fabricación: | última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato |  |  |  |  |
|  | Pantalla: | Tecnología de panel IPS o equivalente (WVA, PLS, etc.) mínimo 27”. |  |  |  |  |
|  | Bezel Laterales: | Borderless. |  |  |  |  |
|  | La pantalla: | Debe ser antirreflejo y no táctil |  |  |  |  |
|  | La base de la pantalla: | Debe permitir Inclinación y altura ajustable o inclinación (tilt), giro (swivel) y rotación tipo Pivot (90°). |  |  |  |  |
|  | Resolución mínima de la pantalla: | 1920*1080 (Full HD) |  |  |  |  |
|  | Color del equipo de cómputo: | Negro o Gris |  |  |  |  |
|  | PROCESADOR |  |  |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente |  |  |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente |  |  |  |  |
|  | Fecha de lanzamiento: | Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador. La fecha de lanzamiento del procesador deberá estar publicada en la página WEB oficial del fabricante. |  |  |  |  |
|  | Potencia de diseño térmico (TDP): | Mínimo 65W |  |  |  |  |
|  | Número de cores: | Mínimo 14 |  |  |  |  |
|  | Número de Subprocesos: | Mínimo 14 |  |  |  |  |
|  | Frecuenta Máxima Turbo: | Mínimo 5 GHZ |  |  |  |  |
|  | Memoria Caché: | Mínimo 26 MB |  |  |  |  |
|  | Tipo: | Procesador para ambiente corporativo, y modelo para ambiente empresarial. El BIOS debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser verificable en la página web del fabricante del equipo. |  |  |  |  |
|  | Anexar certificación: | Del fabricante del procesador ofertado, donde sea posible verificar que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las Especificaciones técnicas solicitadas. |  |  |  |  |
|  | Anexar Link: | Donde se evidencien todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador a través de la página WEB del fabricante del procesador. |  |  |  |  |
|  | Chipset Corporativo: | Especificar por el oferente. |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA | Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda. |  |  |  |  |
|  | DISCO DURO |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad: | Mínimo una (01) unidad de estado sólido SSD, 512 GB, Gen 4x4 PCIe NVMe M.2 |  |  |  |  |
|  | MEMORIA RAM |  |  |  |  |  |
|  | Mínimo: | DDR5 16 GB |  |  |  |  |
|  | Configuración: | Debe ser DDR5 5600 MT/s, o superior, en configuración (1×16 GB o superior) o dual channel (2×8 GB o superior). |  |  |  |  |
|  | TARJETA DE VIDEO | Gráficos integrados del mismo fabricante del procesador, con soporte mínimo para resolución Full HD (1920×1080) y salida simultánea a dos monitores |  |  |  |  |
|  | CÁMARA WEB |  |  |  |  |  |
|  | Integrada: | Mínimo 5 mp FHD con capacidad IR y micrófono integrado con capacidad IR y micrófono integrado. Debe incluir un mecanismo físico de seguridad de privacidad, integrado al equipo, que permita la desactivación de la cámara de manera manual. |  |  |  |  |
|  | FUENTE DE PODER INTERNA |  |  |  |  |  |
|  | Marca: | Marca: Especificar por el oferente (De la misma marca del fabricante del computador) Modelo: Especificar por el oferente Fuente interna: debe dar cumplimiento a la certificación 80 PLUS: Interna Gold o superior. La fuente propuesta se debe poder verificar en la página http://80plus.org/ o verificable en la página del fabricante (anexar URL). La fuente de poder debe ser compatible con el factor de forma del equipo de cómputo solicitado. |  |  |  |  |
|  | PUERTOS |  |  |  |  |  |
|  | ENTRADA: | ENTRADA: Mínimo 6 puertos USB (tipo A o C), de los cuales al menos 2 deben ser USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) o superior. SALIDA: Salida de video mediante DisplayPort y HDMI, nativa. |  |  |  |  |
|  | MULTIMEDIA | Conectores auriculares y micrófono de 3,5 mm dispositivo de sonido integrado 2 parlantes cada uno de mínimo 2W para un total de mínimo 4W. Micrófono integrado. |  |  |  |  |
|  | PERIFÉRICOS |  |  |  |  |  |
|  | Mouse: | Debe contar con cable de conexión USB, con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll, (De la misma marca del fabricante del computador). |  |  |  |  |
|  | Teclado: | En español debe contar con cable con conexión USB, en español distribución latinoamericana, (De la misma marca del fabricante del computador). |  |  |  |  |
|  | DISPOSITIVO DE RED | Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4. |  |  |  |  |
|  | PATCH CORD | Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts. |  |  |  |  |
|  | TARJETA GRAFICA | Integrada de la misma marca del procesador, mínimo UHD. |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD | Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto, embebido o superior. |  |  |  |  |
|  | CERTIFICACIONES | El oferente debe garantizar que, los equipos de cómputo cuentan con las siguientes certificaciones: - Certificación que indique que los equipos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia, (Anexar certificación). - Certificación EPEAT Gold climate plus, (Anexar certificación). - Certificación en el Estándar Militar MIL-STD 810H (Anexar certificación). - Certificación TCO CERTIFIED, (Anexar certificación). - Certificación Trusted Computing Group miembro active en categoría Contributor o promoter. Verificable en el dominio https://trustedcomputinggroup.org/, (Anexar certificación). - Certificación Energy Star Versión 9.X o superior, (Anexar certificación). - Certificación que indique que los equipos ofrecidos cuentan con sistema operativo instalado por el fabricante. (Anexar certificación). |  |  |  |  |
|  | SISTEMA OPERATIVO | Licenciamiento del sistema operativo Los equipos de cómputo deberán entregarse con Windows 11 Pro OEM, versión de 64 bits en español, preinstalado desde fábrica, debidamente activado y completamente funcional. La versión del sistema operativo debe corresponder a la más reciente disponible en planta. |  |  |  |  |
|  | # OFIMÁTICA |  |  |  |  |  |
|  | Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits. |  |  | El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en cada equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas. El contratista debe entregar al supervisor del contrato; documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así: * Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración. El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato). Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional. |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |  |  |  |
|  | Garantía |  | Tres (03) años contra defectos de fabricación, a partir del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, sin que esto genere costo para la Policía Nacional. Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones en el sistema operativo de los equipos al momento de que sean instaladas nuevas versiones. |  |  |  |
|  |  |  | El contratista deberá entregar dos usuarios que permitan acceder a un sistema de información que soporte la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web) del proveedor, con el objetivo de realizar seguimiento a los casos o tickets generados. Los funcionarios administradores funcionales del sistema de información serán designados por el supervisor del contrato. El sistema de información debe permitir exportar reportes, para mayor control por parte del supervisor. La garantía ofrecida por el contratista deberá tener un control y seguimiento de los tickets o casos generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. |  |  |  |
|  |  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de Policía Nacional. El oferente deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos en el apartado de soporte técnico. |  |  |  |
|  | CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA) |  | Si el equipo de cómputo presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el contratista debe cambiar el equipo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla. |  |  |  |
|  |  |  | Si el equipo de cómputo presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el contratista debe cambiar el equipo de cómputo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la tercera (3ª) falla. |  |  |  |
|  |  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el siete por ciento (7%) por diferentes causas, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos de cómputo que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |  |
|  |  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el diez por ciento (10%) en la misma pieza de Hardware, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |  |
|  | SOPORTE TÉCNICO |  | Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados. |  |  |  |
|  |  |  | El horario de atención para las actividades de soporte técnico deberá ser los días hábiles de 08:00 a 18:00 horas. |  |  |  |
|  |  |  | El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: - Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. - Número telefónico. Correo electrónico. |  |  |  |
|  |  |  | El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención, en idioma español y por personal técnico certificado |  |  |  |
|  | ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA |  | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación por defectos del bien, suministro e instalación de los repuestos necesarios sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |  |
|  |  |  | Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones necesarias en los equipos de cómputo en los lugares donde los equipos se encuentren asignados, sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |  |
|  | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA |  | Con el fin de garantizar la calidad de los elementos tecnológicos y el cumplimiento en la ejecución del contrato, se requiere que el oferente adjunte a la propuesta, carta expedida por el fabricante con representación en Colombia, la carta debe ser expedida en forma clara y en idioma español, en la que certifique que el proponente es distribuidor autorizado para suministrar los elementos tecnológicos definidos en el presente proceso. En la certificación, se debe indicar el número del presente proceso, garantizando que la ejecución del contrato será realizada directamente por el fabricante o contratista con representación en Colombia; especificando línea telefónica y email del fabricante. Si la certificación no se puede validar su procedencia y legitimidad no será tenida en cuenta. |  |  |  |
|  |  |  | La propuesta presentada, deberá ser firmada y avalada por un ingeniero electrónico o ingeniero de sistemas o Ingeniero en telecomunicaciones anexando la respectiva tarjeta profesional. Esto de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 20 de la LEY 842 DE 2003 “PROPUESTAS Y CONTRATOS.: “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. |  |  |  |
|  | MARCACIÓN DE LAS CAJAS |  | Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas individuales las cuales deberán estar debidamente marcadas e identificadas así: - Marca del equipo - Modelo del equipo - Referencia del equipo - Serial del equipo - Unidad policial - Número del equipo; es decir 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50. |  |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA |  | La entrega de los computadores de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas establecidas en el presente estudio previo; será establecida de acuerdo al plan de distribución de equipos establecido por la Policía Nacional. |  |  |  |
|  | AMBIENTAL |  | El oferente deberá presentar el certificado de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext.,; En caso de presentarse como unión temporal o consorcio, deberá aportarse el certificado RUIA de cada uno de sus integrantes. Así mismo, este certificado deberá ser presentado durante la ejecución del contrato cuando el supervisor lo requiera, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes. El oferente deberá verificar la necesidad de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente en materia de eficiencia energética para los bienes que va a entregar al contratista, para los que sean reemplazados en, de acuerdo con la Ley 697 de 2001, el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 41012 de 2015, la Resolución 40247 de 2020 y la Resolución 40099 de 2021, que establece el etiquetado RETIQ para Colombia y siguiendo los lineamientos del PROURE. Así mismo, aunque no son de carácter obligatorio algunas de las siguientes certificaciones, se recomienda incentivar el uso y la adquisición de equipos que cumplan con lineamientos y estándares nacionales e internacionales de eficiencia energética, tales como ISO 50001, ENERGY STAR, ASHRAE e IEC, en concordancia con los principios de uso racional y eficiente de la energía y sostenibilidad institucional establecido por el Ministerio de Minas y Energía y de las guías de compras sostenibles nacionales. |  |  |  |
|  | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para tal fin. |  |  |  |
|  |  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como de los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, para lo cual el contratista deberá diligenciar y firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, (Anexar documento). |  |  |  |
|  | SEGURIDAD DE INSTALACIONES |  | Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 04408 del 26/12/2024). |  |  |  |
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexar documento). El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL y ante el Ministerio del Trabajo correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El contratista debe acreditar, mediante los soportes documentales pertinentes, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales ARL de sus trabajadores, cualquiera sea la modalidad de vinculación contractual. |  |  |  |
|  | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN |  | Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el Formulario Compromiso Anticorrupción. (Anexar documento). |  |  |  |
|  | GENERALIDADES |  | El contratista a través de la página del fabricante deberá garantizar un link que le permita que cada equipo debe tener software de administración con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica. (El contratista debe indicar el link de acceso de la página del fabricante.) El contratista entregará un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica empleado el link de acceso de la página del fabricante en donde se garantice el sistema operativo y la suite de ofimática. |  |  |  |
|  |  |  | El contratista debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforma y componen los equipos de cómputo por un tiempo no menor a cinco (05) años. (Anexar certificación del fabricante). |  |  |  |
|  |  |  | La garantía ofrecida por el fabricante deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial (administrador funcional) será asignado por el supervisor del contrato. Además, se deberán presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran. |  |  |  |
|  |  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de la Policía Nacional. El contratista deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos. |  |  |  |
|  |  |  | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien; así como, suministro e instalación oportuna de los repuestos. Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones a que haya lugar en los equipos de cómputo. |  |  |  |
|  |  |  | En atención al numeral 15 del capítulo IX “Parámetros y recomendaciones adicionales que orientan el cumplimiento del régimen jurídico del derecho de autor y los derechos conexos de la circular conjunta número 004 del 24/04/2006 de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de autor”, contratista debe certificar la autenticidad del sistema operativo. |  |  |  |
|  |  |  | Durante los tres (3) años de garantía, el contratista semestralmente deberá entregar informe (digital) al supervisor del contrato en el que se describa como mínimo los siguientes campos: El informe debe estar rotulado con el nombre y logo de la compañía. Fecha. Ciudad. Unidad policial. Centro de servicio. Número de contrato. Número del reporte que genera Help Desk para la atención de los requerimientos. Número total de equipos a los cuales se brindó soporte técnico o garantía. Serie del equipo. Modelo. Tipo falla. Dispositivo que presentó la falla Número de fallas Describir las acciones realizadas al componente tecnológico. Aval del funcionario de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional que aprobó la visita técnica. El informe debe estar firmado por el profesional en ingeniería de sistemas, eléctrica o electrónica o telecomunicaciones o industrial, asignado por el contratista. Nota: el modelo del informe debe ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación. |  |  |  |
|  |  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. |  |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | # COMPUTADOR PORTÁTIL |  |  |  |
|  | Cantidad: | De acuerdo al cuadro de cantidades. |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Presentación: | Peso máximo de 1.95 kg |  |  |
|  | Año de fabricación: | Última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato |  |  |
|  | Tamaño: | Mínimo: 14” o superior, mínimo resolución 1920*1200 (la pantalla debe ser anti reflectiva y no táctil) |  |  |
|  | Color del equipo de cómputo: | Debe ser negro o gris |  |  |
|  | PROCESADOR |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Fecha de lanzamiento: Potencia de diseño térmico (TDP): | Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador. Mínimo 15 W |  |  |
|  | Número de cores: | Mínimo 12 |  |  |
|  | Número de Subprocesos: | Mínimo 14 |  |  |
|  | Frecuencia máxima turbo o reloj turbo máximo: | Mínimo 4.9 GHZ |  |  |
|  | Memoria caché: | Mínimo 12 MB |  |  |
|  | NPU: | Mínimo 12 tops |  |  |
|  | Tipo: | Procesador para ambiente corporativo, y modelo para ambiente empresarial. El BIOS debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser verificable en la página web del fabricante del equipo. |  |  |
|  | Anexar certificación: Anexar Link: | Del fabricante del procesador ofertado, donde sea posible verificar que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. Donde se evidencien todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador a través de la página WEB del fabricante del procesador. |  |  |
|  | Chipset Corporativo: | Integrado |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA | Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda. |  |  |
|  | DISCO DURO | 01 unidad de estado sólido SSD, mínimo 512 GB. Gen 4x4 PCIe NVMe M.2 |  |  |
|  | MEMORIA RAM | Mínimo 16 GB configurada 2x8 o 1x16 GB, mínimo DDR5 5600 MT/s o superior, dual Chanel accesible por ranura. |  |  |
|  | TARJETA VIDEO INTEGRADO | El contratista garantizara la compatibilidad con la marca del procesador ofertado |  |  |
|  | WEB CAM |  |  |  |
|  | Integrada: | Mínimo FHD con capacidad IR y micrófono integrado Debe incluir un mecanismo físico de seguridad de privacidad, integrado al equipo, que permita la desactivación de la cámara de manera manual. |  |  |
|  | AUTONOMÍA |  |  |  |
|  | Tipo: | Interna de mínimo 8 horas de autonomía. La batería debe tener cobertura de la garantía a 3 años. |  |  |
|  | Certificación: | Anexar certificación por parte del representante legal del fabricante en donde se indique la autonomía de la batería sea igual o superior a 8 horas, (anexar certificación). |  |  |
|  | PUERTOS | Mínimo (02) USB Tipo A mínimo 3.2 y (01) USB 4 / Thunderbolt Tipo C a 40 Gb/s. y (01) USB Tipo C se destina al uso exclusivo de carga del equipo. El portátil debe tener el puerto para poder conectar teclado, mouse inalámbrico y ranura para poder ponerle guaya de seguridad. |  |  |
|  | Puerto HDMI: | Mínimo uno (01) 2.0 |  |  |
|  | PUERTOS DE RED | Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 o Ethernet mini RJ-45 integrado, con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4 |  |  |
|  | SALIDA Y ENTRADA DE AUDIO | Dispositivo de sonido integrado, parlante interno. Micrófono integrado 3.5 mm que puede ser independiente y/o en combo |  |  |
|  | COMPONENTES INTEGRADOS | Touchpad de dos (2) botones integrados o independientes, multigesto, de la misma marca del equipo, Touchpad con función de activación/desactivación con botón o por software, desplazamiento en dos direcciones o con dos botones de selección que puedan ser incorporador en el touchpad Teclado en español distribución Latinoamérica y teclado numérico incorporado y resistente a salpicaduras. |  |  |
|  | SISTEMA OPERATIVO | Licenciamiento del sistema operativo Los equipos de cómputo deberán entregarse con Windows 11 Pro OEM, versión de 64 bits en español, preinstalado desde fábrica, debidamente activado y completamente funcional. La versión del sistema operativo debe corresponder a la más reciente disponible en planta. |  |  |
|  | DISPOSITIVO DE RED | Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4. wifi 7 - Wireless 802.11 be, (2x2) integrada Bluetooth: mínimo integrado versión 5.4 |  |  |
|  | MORRAL | De la misma marca del equipo y certificado por el fabricante. |  |  |
|  | PATCH CORD | Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts. |  |  |
|  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Adaptador de CA a equipo, debe garantizar el soporte estable de la configuración requerida. El equipo debe ser entregado con el cargador, debe ser de uso corporativo con productividad empresarial para uso profesional. |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD | Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto, embebido o superior. |  |  |
|  | ACCESORIOS | Se deberá entregar el portátil con su respectivo cargador, cables y conectores requeridos para aponer en funcionamiento el equipo. Mouse de la misma marca del equipo. |  |  |
|  | AUTENTICACIÓN | El portátil debe permitir autenticación biométrica de huella dactilar integrado en el equipo y autenticado con el sistema operativo. |  |  |
|  | CERTIFICACIONES | El oferente debe garantizar que, los equipos de cómputo cuentan con las siguientes certificaciones: El oferente debe garantizar que, los equipos de cómputo cuentan con las siguientes certificaciones: - Certificación que indique que los equipos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia, (Anexar certificación). - Certificación EPEAT Gold climate plus, (Anexar certificación). - Certificación en el Estándar Militar MIL-STD 810H, (Anexar certificación). - Certificación TCO CERTIFIED, (Anexar certificación). - Trusted Computing Group miembro active en categoría Contributor o Promoter. Verificable en el dominio https://trustedcomputinggroup.org/ (Anexar certificación). - Certificación Energy Star Versión 9.0 o superior (Anexar certificación). - Certificación que indique que los equipos ofrecidos cuentan con sistema operativo instalado por el fabricante. (Anexar certificación). |  |  |
|  | # OFIMÁTICA |  |  |  |
|  | Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits. | El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en cada equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas. El contratista debe entregar al supervisor del contrato; documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así: * Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración. El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato). Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional. |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |  |
|  | Garantía | Tres (03) años contra defectos de fabricación, a partir del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, sin que esto genere costo para la Policía Nacional. Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones en el sistema operativo de los equipos al momento de que sean instaladas nuevas versiones. |  |  |
|  |  | El contratista deberá entregar dos usuarios que permitan acceder a un sistema de información que soporte la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web) del proveedor, con el objetivo de realizar seguimiento a los casos o tickets generados. Los funcionarios administradores funcionales del sistema de información serán designados por el supervisor del contrato. El sistema de información debe permitir exportar reportes, para mayor control por parte del supervisor. La garantía ofrecida por el contratista deberá tener un control y seguimiento de los tickets o casos generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de Policía Nacional. El oferente deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos en el apartado de soporte técnico. |  |  |
|  | CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA) | Si el equipo de cómputo presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el contratista debe cambiar el equipo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla. |  |  |
|  |  | Si el equipo de cómputo presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el contratista debe cambiar el equipo de cómputo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la tercera (3ª) falla. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el siete por ciento (7%) por diferentes causas, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos de cómputo que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el diez por ciento (10%) en la misma pieza de Hardware, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  | SOPORTE TÉCNICO | Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados. |  |  |
|  |  | El horario de atención para las actividades de soporte técnico deberá ser los días hábiles de 08:00 a 18:00 horas. |  |  |
|  |  | El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: - Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. - Número telefónico. Correo electrónico. |  |  |
|  |  | El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención, en idioma español y por personal técnico certificado |  |  |
|  | ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación por defectos del bien, suministro e instalación de los repuestos necesarios sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  |  | Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones necesarias en los equipos de cómputo en los lugares donde los equipos se encuentren asignados, sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Con el fin de garantizar la calidad de los elementos tecnológicos y el cumplimiento en la ejecución del contrato, se requiere que el oferente adjunte a la propuesta, carta expedida por el fabricante con representación en Colombia, la carta debe ser expedida en forma clara y en idioma español, en la que certifique que el proponente es distribuidor autorizado para suministrar los elementos tecnológicos definidos en el presente proceso. En la certificación, se debe indicar el número del presente proceso, garantizando que la ejecución del contrato será realizada directamente por el fabricante o contratista con representación en Colombia; especificando línea telefónica y email del fabricante. Si la certificación no se puede validar su procedencia y legitimidad no será tenida en cuenta. |  |  |
|  |  | La propuesta presentada, deberá ser firmada y avalada por un ingeniero electrónico o ingeniero de sistemas o Ingeniero en telecomunicaciones anexando la respectiva tarjeta profesional. Esto de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 20 de la LEY 842 DE 2003 “PROPUESTAS Y CONTRATOS.: “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. |  |  |
|  | MARCACIÓN DE LAS CAJAS | Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas individuales las cuales deberán estar debidamente marcadas e identificadas así: - Marca del equipo - Modelo del equipo - Referencia del equipo - Serial del equipo - Unidad policial - Número del equipo; es decir 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50. |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA | La entrega de los computadores de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas establecidas en el presente estudio previo; será establecida de acuerdo al plan de distribución de equipos establecido por la Policía Nacional. |  |  |
|  | AMBIENTAL | El oferente deberá presentar el certificado de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext.,; En caso de presentarse como unión temporal o consorcio, deberá aportarse el certificado RUIA de cada uno de sus integrantes. Así mismo, este certificado deberá ser presentado durante la ejecución del contrato cuando el supervisor lo requiera, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes. El oferente deberá verificar la necesidad de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente en materia de eficiencia energética para los bienes que va a entregar al contratista, para los que sean reemplazados en, de acuerdo con la Ley 697 de 2001, el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 41012 de 2015, la Resolución 40247 de 2020 y la Resolución 40099 de 2021, que establece el etiquetado RETIQ para Colombia y siguiendo los lineamientos del PROURE. Así mismo, aunque no son de carácter obligatorio algunas de las siguientes certificaciones, se recomienda incentivar el uso y la adquisición de equipos que cumplan con lineamientos y estándares nacionales e internacionales de eficiencia energética, tales como ISO 50001, ENERGY STAR, ASHRAE e IEC, en concordancia con los principios de uso racional y eficiente de la energía y sostenibilidad institucional establecido por el Ministerio de Minas y Energía y de las guías de compras sostenibles nacionales. |  |  |
|  | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para tal fin. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como de los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, para lo cual el contratista deberá diligenciar y firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, (Anexar documento). |  |  |
|  | SEGURIDAD DE INSTALACIONES | Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 04408 del 26/12/2024). |  |  |
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexar documento). El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL y ante el Ministerio del Trabajo correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El contratista debe acreditar, mediante los soportes documentales pertinentes, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales ARL de sus trabajadores, cualquiera sea la modalidad de vinculación contractual. |  |  |
|  | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el Formulario Compromiso Anticorrupción. (Anexar documento). |  |  |
|  | GENERALIDADES | El contratista a través de la página del fabricante deberá garantizar un link que le permita que cada equipo debe tener software de administración con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica. (El contratista debe indicar el link de acceso de la página del fabricante.) El contratista entregará un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica empleado el link de acceso de la página del fabricante en donde se garantice el sistema operativo y la suite de ofimática. |  |  |
|  |  | El contratista debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforma y componen los equipos de cómputo por un tiempo no menor a cinco (05) años. (Anexar certificación del fabricante). |  |  |
|  |  | La garantía ofrecida por el fabricante deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial (administrador funcional) será asignado por el supervisor del contrato. Además, se deberán presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de la Policía Nacional. El contratista deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos. |  |  |
|  |  | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien; así como, suministro e instalación oportuna de los repuestos. Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones a que haya lugar en los equipos de cómputo. |  |  |
|  |  | En atención al numeral 15 del capítulo IX “Parámetros y recomendaciones adicionales que orientan el cumplimiento del régimen jurídico del derecho de autor y los derechos conexos de la circular conjunta número 004 del 24/04/2006 de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de autor”, contratista debe certificar la autenticidad del sistema operativo. |  |  |
|  |  | Durante los tres (3) años de garantía, el contratista semestralmente deberá entregar informe (digital) al supervisor del contrato en el que se describa como mínimo los siguientes campos: El informe debe estar rotulado con el nombre y logo de la compañía. Fecha. Ciudad. Unidad policial. Centro de servicio. Número de contrato. Número del reporte que genera Help Desk para la atención de los requerimientos. Número total de equipos a los cuales se brindó soporte técnico o garantía. Serie del equipo. Modelo. Tipo falla. Dispositivo que presentó la falla Número de fallas Describir las acciones realizadas al componente tecnológico. Aval del funcionario de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional que aprobó la visita técnica. El informe debe estar firmado por el profesional en ingeniería de sistemas, eléctrica o electrónica o telecomunicaciones o industrial, asignado por el contratista. Nota: el modelo del informe debe ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | # COMPUTADOR PORTÁTIL PARA COMPILACIÓN APP SIMAP |  |  |  |
|  | Cantidad: | De acuerdo al cuadro de cantidades. |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Presentación: | Peso máximo: 2,7 libras (1,23 kg) |  |  |
|  | Año de fabricación: | Última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato |  |  |
|  | Tamaño: | Máximo: 13” |  |  |
|  | Color del equipo de cómputo: | Debe ser negro o gris |  |  |
|  | Procesador |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Fecha de lanzamiento: | Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador. |  |  |
|  | Número de cores CPU: | Mínimo 10 núcleos |  |  |
|  | Número de cores GPU: | Mínimo 8 núcleos |  |  |
|  | Ancho de banda de memoria: | Mínimo 153 GB/s |  |  |
|  | NPU: | Motor neuronal de 16 núcleos |  |  |
|  | Anexar Link: | Donde se evidencien todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador a través de la página WEB del fabricante del procesador. |  |  |
|  | DISCO DURO | 01 unidad de estado sólido SSD, mínimo 512 GB |  |  |
|  | MEMORIA RAM | Mínimo 16 GB |  |  |
|  | WEB CAM |  |  |  |
|  | Integrada: | De 12 MP |  |  |
|  | Batería y alimentación: | Hasta 18 horas de transmisión de video Hasta 15 horas de internet inalámbrico Batería de polímero de litio integrada de 53,8 vatios-hora Adaptador de corriente dinámico de 40 W con potencia máxima de 60 W. Cable USB-C Carga rápida compatible con una fuente de alimentación USB PD de 70 W o superior. Nota: Para equipos con discos duros mayores a 512 GB y memoria RAM superior a 16 GB, deberá suministrar Adaptador de corriente compacto de 35 W con doble puerto USB-C o Adaptador de corriente USB-C de 70 W |  |  |
|  | PUERTOS | Puerto de carga MagSafe 3 Conector para auriculares de 3,5 mm Dos puertos Thunderbolt 4 (USB-C) con soporte para: Carga DisplayPort Thunderbolt 4 (hasta 40 Gb/s) USB 4 (hasta 40 Gb/s) |  |  |
|  | SALIDA Y ENTRADA DE AUDIO | Sistema de sonido de cuatro altavoces. Compatibilidad con audio espacial al reproducir música o vídeo. Conjunto de tres micrófonos con formación de haces direccional. Conector para auriculares de 3,5 mm con soporte avanzado para auriculares de alta impedancia. |  |  |
|  | TECLADO Y PANEL TÁCTIL | Teclado mágico retroiluminado en español incluyendo 12 teclas de función de altura completa. Touch ID. Sensor de luz ambiental. Panel táctil Force Touch para un control preciso del cursor y capacidades de detección de presión; permite clics con fuerza, aceleradores, dibujo sensible a la presión y gestos multitáctiles. |  |  |
|  | SISTEMA OPERATIVO | macOS última versión |  |  |
|  | CONECTIVIDAD | Chip de red inalámbrica Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6 |  |  |
|  | MORRAL | Debe incluir morral para transporte de diseño ligero y resistente al agua con poliéster duradero, con compartimento acolchado para portátil acorde al tamaño del equipo, bolsillos organizadores y correas ergonómicas para mayor comodidad. Lo anterior, de marca, calidad y diseño aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |
|  | ACCESORIOS | Mouse Inalámbrico de la misma marcha del equipo. Dispositivo multipuertos usb-c 9 en 1: • 2 x USB-C (PD 3.0 - 100W)* • 2 x USB-A (3.0) 5Gbps • 1 x HDMI 4K (60Hz) • 1 x Audio Jack (3.5mm) • 1 x SD card reader (480Mbps) • 1 x Micro SD card reader (480Mbps) • 1 x Ethernet port (1000Mbps) |  |  |
|  | # OFIMÁTICA |  |  |  |
|  | Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits. | El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en el equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de la misma. El contratista debe entregar al supervisor del contrato; documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así: * Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración. El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato). Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional. |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |  |
|  | Garantía | Tres (03) años contra defectos de fabricación, a partir del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, sin que esto genere costo para la Policía Nacional. Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones en el sistema operativo de los equipos al momento de que sean instaladas nuevas versiones. |  |  |
|  |  | El contratista deberá entregar dos usuarios que permitan acceder a un sistema de información que soporte la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web) del proveedor, con el objetivo de realizar seguimiento a los casos o tickets generados. Los funcionarios administradores funcionales del sistema de información serán designados por el supervisor del contrato. El sistema de información debe permitir exportar reportes, para mayor control por parte del supervisor. La garantía ofrecida por el contratista deberá tener un control y seguimiento de los tickets o casos generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de Policía Nacional. El oferente deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos en el apartado de soporte técnico. |  |  |
|  | CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA) | Si el equipo de cómputo presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el contratista debe cambiar el equipo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla. |  |  |
|  |  | Si el equipo de cómputo presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el contratista debe cambiar el equipo de cómputo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la tercera (3ª) falla. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el siete por ciento (7%) por diferentes causas, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos de cómputo que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el diez por ciento (10%) en la misma pieza de Hardware, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  | SOPORTE TÉCNICO | Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados. |  |  |
|  |  | El horario de atención para las actividades de soporte técnico deberá ser los días hábiles de 08:00 a 18:00 horas. |  |  |
|  |  | El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: - Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. - Número telefónico. Correo electrónico. |  |  |
|  |  | El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención, en idioma español y por personal técnico certificado |  |  |
|  | ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación por defectos del bien, suministro e instalación de los repuestos necesarios sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  |  | Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones necesarias en los equipos de cómputo en los lugares donde los equipos se encuentren asignados, sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Con el fin de garantizar la calidad de los elementos tecnológicos y el cumplimiento en la ejecución del contrato, se requiere que el oferente adjunte a la propuesta, carta expedida por el fabricante con representación en Colombia, la carta debe ser expedida en forma clara y en idioma español, en la que certifique que el proponente es distribuidor autorizado para suministrar los elementos tecnológicos definidos en el presente proceso. En la certificación, se debe indicar el número del presente proceso, garantizando que la ejecución del contrato será realizada directamente por el fabricante o contratista con representación en Colombia; especificando línea telefónica y email del fabricante. Si la certificación no se puede validar su procedencia y legitimidad no será tenida en cuenta. |  |  |
|  |  | La propuesta presentada, deberá ser firmada y avalada por un ingeniero electrónico o ingeniero de sistemas o Ingeniero en telecomunicaciones anexando la respectiva tarjeta profesional. Esto de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 20 de la LEY 842 DE 2003 “PROPUESTAS Y CONTRATOS.: “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. |  |  |
|  | MARCACIÓN DE LAS CAJAS | Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas individuales las cuales deberán estar debidamente marcadas e identificadas así: - Marca del equipo - Modelo del equipo - Referencia del equipo - Serial del equipo - Unidad policial - Número del equipo; es decir 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50. |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA | La entrega de los computadores de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas establecidas en el presente estudio previo; será establecida de acuerdo al plan de distribución de equipos establecido por la Policía Nacional. |  |  |
|  | AMBIENTAL | El oferente deberá presentar el certificado de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext.,; En caso de presentarse como unión temporal o consorcio, deberá aportarse el certificado RUIA de cada uno de sus integrantes. Así mismo, este certificado deberá ser presentado durante la ejecución del contrato cuando el supervisor lo requiera, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes. El oferente deberá verificar la necesidad de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente en materia de eficiencia energética para los bienes que va a entregar al contratista, para los que sean reemplazados en, de acuerdo con la Ley 697 de 2001, el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 41012 de 2015, la Resolución 40247 de 2020 y la Resolución 40099 de 2021, que establece el etiquetado RETIQ para Colombia y siguiendo los lineamientos del PROURE. Así mismo, aunque no son de carácter obligatorio algunas de las siguientes certificaciones, se recomienda incentivar el uso y la adquisición de equipos que cumplan con lineamientos y estándares nacionales e internacionales de eficiencia energética, tales como ISO 50001, ENERGY STAR, ASHRAE e IEC, en concordancia con los principios de uso racional y eficiente de la energía y sostenibilidad institucional establecido por el Ministerio de Minas y Energía y de las guías de compras sostenibles nacionales. |  |  |
|  | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para tal fin. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como de los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, para lo cual el contratista deberá diligenciar y firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, (Anexar documento). |  |  |
|  | SEGURIDAD DE INSTALACIONES | Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 04408 del 26/12/2024). |  |  |
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexar documento). El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL y ante el Ministerio del Trabajo correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El contratista debe acreditar, mediante los soportes documentales pertinentes, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales ARL de sus trabajadores, cualquiera sea la modalidad de vinculación contractual. |  |  |
|  | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el Formulario Compromiso Anticorrupción. (Anexar documento). |  |  |
|  | GENERALIDADES | El contratista a través de la página del fabricante deberá garantizar un link que le permita que cada equipo debe tener software de administración con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica. (El contratista debe indicar el link de acceso de la página del fabricante.) El contratista entregará un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica empleado el link de acceso de la página del fabricante en donde se garantice el sistema operativo y la suite de ofimática. |  |  |
|  |  | El contratista debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforma y componen los equipos de cómputo por un tiempo no menor a cinco (05) años. (Anexar certificación del fabricante). |  |  |
|  |  | La garantía ofrecida por el fabricante deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial (administrador funcional) será asignado por el supervisor del contrato. Además, se deberán presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de la Policía Nacional. El contratista deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos. |  |  |
|  |  | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien; así como, suministro e instalación oportuna de los repuestos. Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones a que haya lugar en los equipos de cómputo. |  |  |
|  |  | En atención al numeral 15 del capítulo IX “Parámetros y recomendaciones adicionales que orientan el cumplimiento del régimen jurídico del derecho de autor y los derechos conexos de la circular conjunta número 004 del 24/04/2006 de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de autor”, contratista debe certificar la autenticidad del sistema operativo. |  |  |
|  |  | Durante los tres (3) años de garantía, el contratista semestralmente deberá entregar informe (digital) al supervisor del contrato en el que se describa como mínimo los siguientes campos: El informe debe estar rotulado con el nombre y logo de la compañía. Fecha. Ciudad. Unidad policial. Centro de servicio. Número de contrato. Número del reporte que genera Help Desk para la atención de los requerimientos. Número total de equipos a los cuales se brindó soporte técnico o garantía. Serie del equipo. Modelo. Tipo falla. Dispositivo que presentó la falla Número de fallas Describir las acciones realizadas al componente tecnológico. Aval del funcionario de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional que aprobó la visita técnica. El informe debe estar firmado por el profesional en ingeniería de sistemas, eléctrica o electrónica o telecomunicaciones o industrial, asignado por el contratista. Nota: el modelo del informe debe ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | UPS 30 KVA TRIFASICA |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Capacidad | 30kVA |  |  |
|  | Normas técnicas: | RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (Segunda Actualización) IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional. |  |  |
|  | Tipo de UPS: | True On line doble conversion |  |  |
|  | Año de fabricación | 2025 y/o superior |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de entrada | 208 y/o 220 V |  |  |
|  | Cantidad de hilos | Tres fases, N + T |  |  |
|  | Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBTs |  |  |
|  | Distorsión armónica de corriente | <4%THDI |  |  |
|  | Frecuencia | 60 Hz |  |  |
|  | Factor de potencia de entrada | Mayor a 0.99 |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA |  |  |  |
|  | Tensión nominal fase - fase (V) | 208 / 220 |  |  |
|  | Tensión nominal fase - neutro (V) | 120 / 127 |  |  |
|  | Factor de potencia de salida | 1 |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3F + N + T |  |  |
|  | Regulación de voltaje | +/-3% |  |  |
|  | Distorsión armónica de salida | Menor a 4% THD para cargas lineales |  |  |
|  |  | Menor a 5% THD para carga 100% no lineal |  |  |
|  | Factor de cresta | 3.1 |  |  |
|  | Frecuencia nominal de salida | 60 Hz |  |  |
|  | Eficiencia total AC – AC modo normal | >= 93% |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO |  |  |  |
|  | Tipo de Bypass | Automático y manual |  |  |
|  | Operación | Con Re transferencia automática |  |  |
|  | Bypass de mantenimiento | Bypass de mantenimiento externo del UPS tipo llave o juego de interruptores. |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |
|  | Tipo de baterías | Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM alojadas al interior de la UPS y/o en un gabinete externo asegurando una estética idéntica a la UPS |  |  |
|  | Tiempo de respaldo | ≥ siete (7) minutos a plena carga, calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá indicar la cantidad de baterías, curvas de descarga y la capacidad de las mismas con las memorias de cálculo correspondientes. Este documento deberá entregarse en formato Excel con la oferta; donde se evidencie el cálculo de autonomía de la UPS ofertada. |  |  |
|  | Bancos de baterías | La UPS debe contar con la capacidad máxima de baterías instaladas de acuerdo al modelo. |  |  |
|  | Tiempo máximo de recarga | Cinco – a siete horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad |  |  |
|  | Manejo de baterías | Monitoreo permanente de cada batería del banco. Prueba automática/manual de baterías y carga de baterías ajustable por software |  |  |
|  | Protección de baterías | Función de apagar cuando el nivel de tensión de baterías es muy bajo |  |  |
|  | Gabinete | Puede ser Interno y/o externo. Si es externo debe ser del color del gabinete de la UPS. |  |  |
|  | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
|  | Ruido audible | <70 dBA medido a 1 mt. |  |  |
|  | Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación |  |  |
|  | Altitud de operación | Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 1000 mts. |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |  |  |
|  | OTRAS CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
|  | Indicadores del sistema | Display LCD todos los parámetros. Nivel de carga, nivel de baterías, tensión de entrada/salida, frecuencia de entrada/salida, tensión de baterías, códigos y símbolos de falla, gráfica del modo de trabajo, tiempo de autonomía, indicaciones de: sobrecarga, batería baja, falla de batería, modo de operación (bypass, batería, normal, ECO). |  |  |
|  | Interfaz | RS232 y/o USB, y/o SNMP, y/o ModBus RTU y/o TCP/IP |  |  |
|  | Garantía | El oferente deberá certificar por escrito la garantía como mínimo 3 años de los bienes ofertados, con reemplazo de partes de fábrica, la cual debe amparar desperfectos en la fabricación, o aspectos que afecten el normal funcionamiento de equipos, calidad de servicio y cualquier desperfecto o daño en cualquiera de sus componentes (cables, conexiones, etc.), con reemplazo de partes de fábrica y disponibilidad 24x7 para la atención de alguna eventualidad, garantizando el correcto funcionamiento de todos los elementos. |  |  |
|  | Mantenimiento preventivo | El contratista debe garantizar el mantenimiento preventivo dos (2) veces al año durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Policía Nacional, efectuando las siguientes actividades: - Incluye apagado total del equipo. - Verificación módulos de potencia (rectificador e inversor). - Revisión de los capacitores de AC y DC. - Revisión de filtros de DC - Inspección visual de conductores, terminales, ventiladores y breakers para asegurar su buen estado físico/mecánico. - Revisión conexiones eléctricas de bancos externos de baterías, filtros, transformadores, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto. - Limpieza exterior e interior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás. - Revisión de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, que garanticen la correcta operación del sistema en los equipos con historial de alarmas. - Mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, que permitan conocer el estado de operación del sistema. - Pruebas de operación: de panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento del bypass, operación en baterías, garantizando la disponibilidad y utilización del equipo. - Revisión de todas las conexiones tanto internas como externas del UPS. - Chequeo estático – eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCR’s, transistores, que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia. - Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran. - Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterías de la U.P.S. - Inspección física, medición de voltaje y descarga del banco para determinar el estado de cada una de las baterías. |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo | La atención para el mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía, se deberá realizar en caso de presentarse fallas, en los sistemas de suministrados. Estos mantenimientos deben incluir como mínimo, los siguientes aspectos: - Cambio de partes y/o repuestos y/o equipos. - Reemplazo de equipos por otros de iguales o superiores características. - Reparación del equipo dejándolo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de doce (12) días calendario. - En caso que la reparación del equipo demore más de doce (12) días, se deberá suministrar en forma inmediata un equipo nuevo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación. - Si pasado un (1) mes el equipo objeto de la reparación, no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, se deberá reemplazar en forma inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características. - Durante el periodo de garantía el contratista deberá suministrar todos los repuestos nuevos y de iguales o superiores características a los originales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, sin costo adicional para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Transferencia de conocimiento | Una vez puesto en operación el equipo, el contratista a través del personal especialista de UPS deberá brindar instrucción al técnico de telemática de la unidad (responsable de las UPS), y/o delegado (s) de la unidad, sobre el protocolo del funcionamiento general del equipo, partes del equipo, acometida de alimentación de entrada y salida del equipo, protecciones de entrada, salida, bypass y baterías, diagrama unifilar de la red eléctrica y mímico del equipo, condiciones ambientales de operación, reseteo de alarmas, pruebas con carga y autonomía de baterías, transferencia de bypass y normalización del equipo en general. Esta actividad quedará registrada mediante un acta anexa a la entrega del proyecto, debiendo incluir los siguientes datos en letra legible: grados, nombres y apellidos, identificación, número de placa y firma de quienes recibieron la capacitación. |  |  |
|  | Instalación | El contratista deberá efectuar las adecuaciones eléctricas y el suministro instalación de los siguientes elementos para la puesta en operación de la UPS, así: breakers de alimentación del UPS en tablero general existente, acometida eléctrica de entrada entre el tablero general, UPS y tablero de bypass, acometida salida UPS a tablero de Bypass, conexiones en el conmutador manual y/o llave tetrapolar, acometida y breaker de entrada tablero regulado, contemplando una distancia para la acometida máxima de cien (100) mts entre salida de UPS a tablero de distribución regulada. Deberá realizar la coordinación de protecciones. Se deben incluir todos los elementos como bandeja porta cables, soportes, breaker, barrajes, tablero regulado, tablero de bypass, materiales de fijación, chazos, tornillos, anclajes, cinta aislante, grapas galvanizadas y amarres plásticos utilizados para el montaje, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico para el funcionamiento del UPS. Las acometidas se dimensionarán a los valores nominales de los equipos de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2024 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. La adecuación eléctrica y el suministro instalación de los siguientes elementos para la distribución regulada, contemplara cable THHN/THWN-2 90°C (3*1/0)F + (1*2/0)N + 6T AWG Tubería de EMT con accesorios, curvas, conectores, canastilla, bandeja, canaleta plástica, tablero eléctrico regulado con espacio para totalizador de 24 circuitos de sobreponer y/o empotar a ubicar de acuerdo al sitio destinado por el supervisor del contrato, (24) breakers enchufables de 1x20A, 10 kA ABB y/o equivalente, incluye protección industrial de 70-100 A regulable 20kA a 240V El tablero es con bloque de barrajes removibles para tierra general y neutro. El tablero es con puerta, chapa, cerradura, con barrajes termo encogible en cobre de alta conductividad (98% IASC), incluye aisladores de resina y su respectivo código de colores para fase neutro y tierra, 240V, 5hilos (3 fases+barra para neutro y barra para tierra). El tablero contará con la totalidad de los breakers (incluyendo las reservas) y estos serán termo magnético, enchufables de 1, 2 o 3 polos según el circuito y la carga que proteja. La protección debe ser de capacidad interruptiva Standard: 20KA a 220/240V. El tablero deberá estar aterrizado directamente al barraje equipotencial por medio del conductor de tierra de acuerdo a la carga de cada tablero. El material del sistema de canalización deberá ser auto extinguible, no conductivo, estructura sólida y de alta durabilidad, resistente a impactos, lubricantes y aceites. Los accesorios para canaletas estarán compuestos por base y tapa garantizando un radio de curvatura de mínimo 1” para un correcto enrutamiento de todos los cables, en especial para fibra óptica y UTP; cumpliendo estándares de TIA/ EIA 568A y 569A. Las cajas de superficie deberán estar fabricadas en policarbonato que brinda extraordinarias condiciones mecánicas ofreciendo un alto grado de protección a los mecanismos alojados en su interior, auto extinguibles y libres de mantenimiento. La tapa se ajusta rápidamente mediante tornillos de plásticos de 1/4 de vuelta. El material utilizado para la bandeja tipo malla y/o rejilla deberá ser con acabado electrozincado CF54 x300mm de ancho por tres metros de largo, autosoportada, incluye uniones, fijadores a estructura, puentes equipotenciales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |
|  | - Salida con tomacorriente doble monofásica 120V/15A/60Hz (1Ø+N+PT Aislado) (RED REGULADA). El contratista instalará CINCUENTA Y OCHO (58) tomacorrientes dobles monofásicos (116 salidas independientes) tipo hospitalario color naranja, tipo tripolar, polo plano, polo a tierra aislado del neutro, con herrajes, troqueles, canaletas, tornillo, placas y demás componentes necesarios para realizar una instalación técnica ajustada a la normatividad vigente; los tomacorrientes siempre se colocarán en posición horizontal y deberá cumplir las siguientes características: o Cuerpo del tomacorriente fabricado en termoplástico duradero. o Configuración NEMA: 5-15R o Debe cumplir con certificación UL. o Capacidad: 15A /125V/60HZ o Terminales de tornillo apropiados para recibir cables hasta No.10 AWG o Temperatura de operación: -40 °C hasta 60 °C. o BIL 600V o Debe cumplir estándares ROHS - UL498 - UL94, normatividad ANSI: C-73 El contratista deberá contemplar la distribución de estas tomas, de acuerdo a un cuadro de cargas en el que se establezcan la cantidad de circuitos que sean necesarios, procurando que su distribución establezca cargas equilibradas y conforme al diseño eléctrico aprobado. El tomacorriente deberá ser de la línea grado industrial o similar en el mercado en precio y calidad igual o superior, tales como Levinton, Snnider o Legrand. - Salida con tomacorriente doble monofásica 120V/15A/60Hz (1Ø+N+PT Aislado) (RED COMERCIAL – NO REGULADA). Teniendo en cuenta que el proyecto requiere de puntos de energía eléctrica comercial no regulada, el contratista suministrará e instalará TREINTA Y OCHO (38) tomacorrientes dobles monofásicos (76 salidas independientes) para energía comercial no regulada, color blanco, tipo tripolar, polo plano, con polo a tierra, incluyendo con herrajes, troqueles, canaletas, tornillo, placas y demás componentes necesarios para realizar una instalación técnica ajustada a la normatividad vigente. Los tomacorrientes deberán instalarse en posición horizontal y cumplir, como mínimo, con las siguientes características: Cuerpo del tomacorriente fabricado en termoplástico de alta resistencia y durabilidad. Configuración NEMA: 5-15R. Certificación UL vigente. Capacidad nominal: 15 A / 125 V / 60 Hz. Terminales de tornillo apropiados para recibir conductores hasta No. 10 AWG. Temperatura de operación: -40 °C a 60 °C. BIL: 600 V, cuando aplique conforme a la certificación del fabricante. Cumplimiento de los estándares RoHS, UL 498 y UL 94, y de la normativa ANSI C-73, según corresponda al producto ofertado. El contratista deberá contemplar la distribución de las treinta y ocho (38) tomacorrientes dobles entre los circuitos de energía comercial no regulada definidos en el cuadro de cargas y diseño eléctrico, procurando una adecuada distribución y balance de las cargas, de acuerdo con las características y requerimientos de los equipos y servicios que serán conectados a esta red. Cada circuito deberá contar con las protecciones eléctricas correspondientes y estar debidamente identificado en el tablero y en las salidas eléctricas, facilitando su operación, mantenimiento e intervención. El contratista deberá contemplar la distribución de estas tomas, de acuerdo a un cuadro de cargas en el que se establezcan la cantidad de circuitos que sean necesarios, procurando que su distribución establezca cargas equilibradas y conforme al diseño eléctrico aprobado. El tomacorriente deberá ser de la línea grado industrial o similar en el mercado en precio y calidad igual o superior, tales como Levinton, Snnider o Legrand. UBICACIÓN; TOMA DOBLE NARANJA (REGULADA); TOMA DOBLE BLANCA (NO REGULADA. SALA DE JUNTAS. Lector Biométrico; 1; 0. Cámara fija; 1; 0. Access Point; 1; 0. Mesa de juntas; 3; 3. Reinstalación BARCO; 1; 0. Pantalla interactiva; 1; 1. Sistema de videoconferencia; 1; 0. Pared; 1; 2. Cuarto; 1; 1. Total; 11; 7. SALA DE MONITOREO. Televisor; 1; 0. Lector Biométrico; 1; 0. Cámara fija; 1; 0. Access Point; 1; 0. 10 Puestos de trabajo; 22; 12. Cuarto Agua; 1; 1. Pared; 0; 4. Total; 27; 17. OFICINA COMANDANTE. Televisor; 1; 0. Puesto de trabajo; 1; 1. Pared; 0; 2. Total; 2; 3. OFICINA ADMINISTRACIÓN. Televisor; 1; 0. 4 Puestos de trabajo; 8; 4. Pared; 0; 2. Total; 9; 6. OFICINA AYUDANTÍA (LOBBY). Televisor; 1; 0. Lector Biométrico; 1; 0. Cámara fija; 1; 0. Puesto de trabajo; 1; 1. Pared; 0; 2. Total; 4; 3. CUARTO EQUIPOS CONECTIVIDAD. Lector Biométrico; 1; 0. Cámara fija; 1; 0. Pared; 1; 1. Total; 3; 1. CUARTO ELÉCTRICO. Cámara fija; 1; 0. Pared; 1; 1. Total; 2; 1. TOTAL GENERAL; 58; 38. Nota general: Teniendo en cuenta que algunos de los puntos REGULADOS y COMERCIALES, se encuentran relacionados dentro de las características de los puestos de trabajo, sala de juntas, equipos y demás componentes tecnológicos del proyecto, en la anterior tabla se presenta un cuadro aproximado de las cantidades totales de tomas requeridas y su ubicación dentro de la sala del Grupo Monitoreo de Aviación Policial. Es de anotar que estas cantidades son de referencia y en caso tal que se lleguen a requerir tomas adicionales, el contratista deberá suministrarlas e instalarlas sin costo adicional para la entidad contratante. |  |  |
|  | El contratista contemplará en su totalidad los elementos, adecuaciones civiles y eléctricas complementarias, coraza americana, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla y canaleta, además de los recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento de la solución, requeridos para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento y operatividad para Policía Nacional, garantizando una excelente calidad y terminación de los trabajos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. Los diámetros de la tubería para cada acometida, será de acuerdo a la capacidad de conducción de corriente que se ajuste a los requisitos de ocupación de ductos de la NTC 2050 y RETIE, Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 y demás normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia, sin afectar la funcionalidad del equipo a instalar |  |  |  |
|  | El contratista deberá compensar el cable de la acometida eléctrica requerida para la instalación de la UPS para los cien (100) metros, teniendo en cuenta no solo la distancia sino la compensación por caída de tensión menor al 3% de acuerdo a lo establecido en el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2024 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. |  |  |  |
|  | A la entrega de los equipos el contratista deberá adjuntar el test de aceptación de fábrica, el cual deberá coincidir con parámetros ofrecidos en la propuesta y en fichas técnicas. Se deben entregar por parte del contratista en las instalaciones policiales la UPS instalada y en funcionamiento, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia RETIE 2024 y/o última actualización, cumpliendo con los requerimientos señalados. Si el contratista causa algún daño a la infraestructura de las instalaciones policiales, donde se instale la UPS, deberá entregar completamente restaurada la infraestructura que se afecte en la instalación de los equipos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |  |
|  | El contratista deberá suministrar los elementos necesarios por máquina para su buen funcionamiento, durante el término del contrato y disponer de los elementos ya usados o dañados de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos, cumpliendo las disposiciones legales que regulan la materia. |  |  |  |
|  | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los manuales de operación del equipo instalado, los planos y diagramas unifilares de las instalaciones realizadas; esto deberá ser tanto en medio magnético como físico. |  |  |  |
|  | El contratista deberá instalar las protecciones apropiadas (breakers, interruptores, desde el totalizador principal hasta los tableros de distribución de circuitos regulados, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia, para garantizar la protección a eventuales fallas y funcionamiento adecuado de la UPS en el lugar de instalación. |  |  |  |
|  | El contratista deberá implementar dos (2) supresores de transientes trifásicos para la UPS. - Se debe contemplar breaker de desconexión y/o mantenimiento de los supresores. Cada supresor deberá estar alojado en el tablero de entrada y salida de la UPS. |  |  |  |
|  | El material de los cables a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, será AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica. |  |  |  |
|  | El contratista deberá instalar las protecciones termo magnético tipo industrial, de acuerdo con la capacidad nominal de la UPS y a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia. |  |  |  |
|  | El contratista contará con los certificados de conformidad de los productos comprendidos en el alcance del RETIE, para los siguientes elementos: UPS, cable eléctrico, tableros, canastillas, bandejas, canaleta, tubería y breakers. |  |  |  |
|  | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |  |  |  |
|  | El contratista deberá tener a sus empleados afiliados al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato. |  |  |  |
|  | El contratista deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. El contratista debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. |  |  |  |
|  | Será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la Instalaciones de la unidad policial, el supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. |  |  |  |
|  | LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO |  |  |  |
|  | Durante el desarrollo de los trabajos, se deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de trabajo y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, se deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la instalación y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las instalaciones, en los botaderos de escombros oficialmente autorizados. La limpieza y aseo de todas las partes de la instalación no tendrá ítem de pago; se debe considerar su valor dentro de los costos indirectos del precio pactado para el contrato. |  |  |  |
|  | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |
|  | Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en sectores donde la cantidad de público que en él circula y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito al interior de la entidad, el contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas que regulan la materia: |  |  |  |
|  | Se deberá instalar señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del supervisor. Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. |  |  |  |
|  | El supervisor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones del supervisor a este respecto. |  |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | # LECTORES DE BIOMÉTRICO FACIAL |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Sistema Operativo | Linux, Android o Sistema Nativo |  |  |
|  | Gabinete | Para exteriores de ser necesario |  |  |
|  | Pantalla incorporada | Táctil LCD o superior de mínimo 7” Resolución mínima 1024x600 |  |  |
|  | Cámara Incorporada | Cámara 2 MP lente dual con iluminador IR y WDR para condiciones de baja iluminación o contraluz |  |  |
|  | Rango de detección | 30 cm a 150 cm |  |  |
|  | Tiempo de reconocimiento | < 0,5 segundo por persona |  |  |
|  | Modo de reconocimiento | Rostro 1:N |  |  |
|  | Capacidad Rostros | Mínimo 100.000 |  |  |
|  | Capacidad de tarjetas RFID | Mínimo 100.000 tarjetas |  |  |
|  | Memoria eventos | Mínimo 50.000 eventos |  |  |
|  | Lector de tarjeta de proximidad incorporado | MIFARE |  |  |
|  | Parlante | Incorporado |  |  |
|  | Conexiones de entrada | Puerto LAN TCP/IP 10/100/1000 Mbps × 1 Wifi Wiegand Entrada/Salida RS485 × 1 RS232 × 1 o USB × 1 Señal Botón de salida x 1 |  |  |
|  | Voltaje y Consumo eléctrico | 12V DC de máximo 3A |  |  |
|  | Rango de Temperatura de Operación | -10°C a +60°C |  |  |
|  | Rango de humedad relativa | ≤93% |  |  |
|  | Tamaño máximo | 520 mm × 198 mm × 66 mm |  |  |
|  | Grado de protección mínima | IP65 |  |  |
|  | Se debe integrar con los diferentes sistemas de acceso puertas de múltiples marcas, por señal de contacto seco. Los brazos o soportes deben estar bien adosados, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar el correcto funcionamiento (integración del soporte de fabrica). (Ajustarlo de acuerdo a la necesidad de la unidad, instalación en torniquete o puerta) |  |  |  |
|  | Debe permitir la configuración del nivel de precisión de lectura reconocimiento biométrico facial hasta de un 99%. |  |  |  |
|  | Deberá ser un módulo sin lector de huellas dactilares, diseñado únicamente para facial y tarjetas RFID. |  |  |  |
|  | El lector biométrico debe permitir el cargue masivo de fotografías tanto por red como por software. No se permitirá el ingreso o cargue de fotografías “uno a uno”. |  |  |  |
|  | Control de distancia de reconocimiento, que permitir el control de la distancia pupilar variable y ajustable garantizando rango de lectura facial variable. |  |  |  |
|  | Debe permitir el Control del Angulo horizontal de reconocimiento. |  |  |  |
|  | Debe indicar un mensaje de bienvenida en español cuando la autenticación sea válida. |  |  |  |
|  | Fondo de pantalla con el logo de la Policía Nacional de Colombia, entregado por COEST de la unidad en la resolución y formato adecuado por el dispositivo, a satisfacción del supervisor del contrato. (En caso de las Direcciones, Escuelas, Especialidades indicar el logo a cargar siempre y cuando sea suministrado por COEST de la unidad). |  |  |  |
|  | Instalación y puesta en servicio | La fuente de alimentación del terminal debe ser suministrada e instalada por el proveedor. El contratista deberá realizar la instalación de los terminales sin afectar visiblemente la arquitectura de las superficies de montaje No se aceptan cables sobre expuestos por lo cual se deberá definir dentro del proceso e instalación todas las rutas que se deberán seguir El cable de interconexión entre el terminal y el Switch debe ser UTP categoría 6A para prevenir interferencias eléctricas La ubicación de las terminales será determinada previa a la asignación del proyecto, se aclara que las terminales serán internas Los lectores faciales deberán entregarse instalados, cableados, configurados y en correcto funcionamiento como un sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento. |  |  |
|  | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) |  |  |
|  | Marquillado | Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |
|  | SISTEMA DE APERTURA |  |  |  |
|  | Cada control de acceso en puertas, está conformado mínimo por los siguientes elementos y los cuales deberán ser entregados instalados, por lo tanto, deberán suministrar sus respectivos accesorios y cableado para el correcto funcionamiento, así: - Lector Biométrico facial - Electroimanes livianos - Botones de salida no touch - Antiremanentes para electroimanes Nota: Se deberán realizar todos los ajustes y adecuaciones necesarias en la puerta y entrada para la instalación de todos los elementos, los elementos aquí señalados hacen parte integral como un conjunto para el control de acceso en puertas. |  |  |  |
|  | Sistema de apertura | De acuerdo a puerta y lugar de instalación mediante brazo hidráulico basculante aéreo o sistema motorizado, u otro sistema que impida fuertes cierres de la puerta. |  |  |
|  | Electroimanes livianos | De acuerdo a puerta y lugar de instalación. Anti remanente Incluido Mínimo 600 libras Fuente de alimentación Incluida |  |  |
|  | Botones de salida no touch | Con cambio de color para indicar activación del sensor. Mensaje impreso en español “SALIDA” y “SIN TOCAR” |  |  |
|  | Botones de emergencia | Con protección dura para evitar accionamiento por vandalismo, con carcasa "stoper" moldeada de policarbonato. Texto del botón o idioma en español "SALIDA" |  |  |
|  | Almacenamiento | Debe emplear el almacenamiento del servidor, sobre el cual debe quedar auditoria de registros o modificaciones por un tiempo mínimo de seis meses. |  |  |
|  | Herramientas (software) de Administración y control de acceso | Debe operar bajo la administración y control del sistema de Control de Acceso para funcionarios. El contratista deberá incluir todas las licencias adicionales |  |  |
|  | Integración. | El software deberá contar con las API o herramientas para integración con plataforma de terceros en caso de que la entidad lo requiera |  |  |
|  | Seguridad. | Encriptación de la base de datos AES 256 o similar |  |  |
|  | Sistema de control de puerta | Debe tener una comunicación RS-485, con un indicador que apertura y cierre |  |  |
|  | El contratista deberá suministrar un servidor control de acceso y software de control de acceso funcionarios, cuando se supere en más de 10 dispositivos de acceso de lo contrario el conjunto con el supervisor de contrato la entidad facilitará un pc con las características mínimas estipuladas por el fabricante para la instalación de la aplicación, para el correcto funcionamiento de todos los lectores biométricos faciales y los enroladores de tarjetas de acceso tipo mifare para visitantes. El contratista deberá suministrar, instalar y configurar lectores de biométrico facial, que sean compatibles con las actuales plataformas de gestión de la Dirección de Antinarcóticos, las cuales corresponden al software DSS de Dahua y/o HikCentral de HikVision. Debiendo dimensionar sus características de hardware acuerdo a la cantidad de funcionarios y visitantes que se enrolan de la unidad, sin que exceda su procesamiento en más de un 60%, debiendo realizar pruebas de funcionamiento, a satisfacción del supervisor del contrato. |  |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | # CÁMARA FIJA TIPO 2 (Cámaras fija para interiores) |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Tipo | Tipo Domo |  |  |
|  | Lente | Mínimo en un rango entre 2.5 a 12 mm o superior El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor y/o interventor del contrato. |  |  |
|  | Iluminación mínima | Color: 0,4 lux o mejor B/N: 0,04 lux o mejor |  |  |
|  | Iluminador Infrarrojo interno | Iluminación infrarroja integrada que permita, bajo condiciones de 0 lux, generar imágenes utilizables en B/N para objetos o personas ubicadas a una distancia de 30 metros o mayor |  |  |
|  | Día y Noche | Filtro real infrarrojo día/noche |  |  |
|  | Compatibilidad | ONVIF Profile S, G, T; M (opcional) (verificable en la página de https://www.onvif.org/) |  |  |
|  | Certificación | IP 66, IK10, UL O CE, FCC o su equivalente |  |  |
|  | Temperatura de operación | -30° a 45° |  |  |
|  | Consumo eléctrico | Máximo 15W |  |  |
|  | Soportes | Debe contemplarse soporte para la cámara según ubicación |  |  |
|  | Instalación | Mínimo a una altura de 70% de la base del poste, por debajo del gabinete. |  |  |
|  | WDR | 120 dB o superior No se aceptan WDR digitales. |  |  |
|  | Resolución | Mínimo 4 Megapíxeles o superior |  |  |
|  | Formato sensor de Imagen | 1/1.8 0.56 mm) a 1/3 " (0.33mm) CMOS o mejor |  |  |
|  | Debe tener | Control de luz, HLC o equivalente, Autoiris Sistema auto foco Control Automático de ganancia – AGC Automático balance de blancos – AWB Obturador Electrónico Automático - AES (Automatic Electronic Shutter) Tecnología para video a color con baja Iluminación Filtro de reducción de ruido en la imagen |  |  |
|  | Formato de video | H.265 o superior |  |  |
|  | Seguridad | Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption. Codificación: TLS/SSL y AES 256 ó AES 128 bits en transmisión y almacenamiento de datos. No debe permitir instalación de ningún software en la cámara, sólo se puede cargar el firmware autenticado del fabricante. |  |  |
|  | Streaming de Video | Multistreaming configurable mínimo, así: - Para visualización local y almacenamiento 1920X1080p, a 30 FPS. - Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones 1920X1080p a 15 FPS. Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor y/o interventor del contrato. |  |  |
|  | Memoria de respaldo local | Para cada una de las cámaras el contratista debe suministrar y configurar la grabación local en una memoria tipo flash (MicroSD o SD,) SDXC clase 10, (expandible en la cámara) con capacidad minino de 256 GB, como respaldo de almacenamiento; cuando se reestablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal. Para grabación local por mínimo tres (3) días en una disposición de resolución mínima de almacenamiento debe ser de 1080p a 15 o 30 FPS. Nota: Cuando se restablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal, este video debe quedar en el almacenamiento principal. |  |  |
|  | Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales | Incluidas en la cámara, activar de forma concurrente como mínimo 4 sin requerir licencias o componentes adicionales. - Detección de movimiento - Detección de rostros - Cruce de línea - Merodeo o intrusión - Sabotaje - Tampering - Detección de región de entrada o salida |  |  |
|  | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas) |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS VIDEO CÁMARAS |  |  |  |
|  | Soportes de Fijación | Las cámaras se ubicarán en estructuras metálicas sujetas a los postes instalados por el CONTRATISTA en los sitios previamente escogidos o en las fachadas de los edificios según sea el caso. Serán soportes y adaptadores para sujeción de cámaras y gabinete con la tornillería antivibración respectiva para el soporte de la carcasa, motores y unidad de control. En todo caso, los soportes tendrán ductería, de manera que permitan el envío de los cables por su interior. |  |  |
|  | Soportes y adaptadores | Los soportes y adaptadores para domos PTZ y fijas deben resistir ocho (8) veces la carga total habitual, deben ser soportes altos con grandes salientes. No se aceptan abrazaderas ajustables, se pueden utilizar cintas en acero inoxidable, galvanizados al caliente, Norma: ASTM 123. Los soportes deben tener una longitud suficiente, de manera que permitan aumentar la visual de la cámara sin puntos muertos en su recorrido de PAN y TILT, el CONTRATISTA será el responsable de lograr una completa visibilidad en el recorrido de la video cámara. |  |  |
|  | Grabador IP | El contratista deberá proveer las cantidades necesarias para contar con un sistema de almacenamiento NVR, con el fin de satisfacer un tiempo de 60 días de grabación, en H.265, para a una resolución acorde con la resolución y FPS de las cámaras, en operación 7X24, asegurando que no presente en el almacenamiento ningún tipo de pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas. La solución suministrada por el contratista debe contar con el software o plataforma de gestión que permita acceder y reproducir las grabaciones de video que sean requeridas. |  |  |
|  | ## DESCRIPCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LAS VIDEO CÁMARAS |  |  |  |
|  | Equipos Auxiliares de las video Cámaras | Las video cámaras deben ser tipo intemperie, con empaques para sellamiento total que las protejan de las condiciones climáticas externas y que permitan su refrigeración. Que mantenga un ambiente seco y limpia al interior de las cámaras, de acuerdo a las características provistas por los fabricantes, para el cumplimiento de las garantías requeridas en el presente documento. |  |  |
|  |  | Deberán poseer brazos o soportes anticorrosivos o con pintura electroestática para montaje en postes de cemento con Ductos internos en los postes y en los brazos de sujeción, por los que se transportaran los cables (sin cables a la vista), soportes y herrajes que permitan su montaje en postes o en donde no sea posible llegar por tierra se pueden instalar postes metálicos de los mismos rangos de altura. |  |  |
|  | ## GARANTÍAS |  |  |  |
|  | La empresa deberá ofrecer una garantía no menor a tres (3) años a partir de la entrega formal a satisfacción del sistema por defectos de fabricación y materiales de los equipos, así como por el funcionamiento del mismo, en donde la empresa se compromete durante el año de garantía a cambiar por nuevos aquellos equipos que fallen más de dos veces durante el año. |  |  |  |
|  | El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos, materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el periodo de garantía solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. En caso de que no pueda ser reparado el equipo deberá ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. |  |  |  |
|  | El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de todos y cada uno de los componentes del sistema por un tiempo no menor a cinco (5) años. Nota: El costo de las partes y/o repuestos debe ser asumido por el ente territorial una vez finalice el servicio posventa. |  |  |  |
|  | En caso de futuras ampliaciones del sistema incluyendo equipos y elementos del centro de monitoreo, intervención de fibra óptica o incremento de cámaras, realizada por terceros en el tiempo de la garantía, el contratista se obliga a mantener la garantía de todo el sistema y realizar el acompañamiento y recomendaciones técnicas de la correcta intervención del sistema existente. El contratista se obliga a establecer un protocolo de intervención de la fibra óptica. |  |  |  |

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS PARA RED LAN |  |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Modelo | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades. |  |  |
|  | Puertos | Cuarenta y ocho (48) puertos 100/1000 Base T, PoE+ (802.3at), en todos sus puertos RJ45. |  |  |
|  | Puertos link | Mínimo cuatro (04) Puertos 1000/10000 SFP+, totalmente independientes, no compartidos. Para establecimiento de interconexiones de backbone, el contratista deberá entregar por cada equipo un (01) modulo Transceiver SFP+ (10G), de la misma marca del switch ofertado, que soporte conexiones de fibra óptica OM4 o S2 (según corresponda de acuerdo a la infraestructura existente) con conectores LC, velocidades de 10 Gbps. |  |  |
|  | Administración | Administrables vía CLI, web, SSH v2.0. |  |  |
|  | Instalación | Diecinueve (19) " y 1 UR. |  |  |
|  | Tasa de reenvío | Mínimo 125 Mpps. |  |  |
|  | Ancho de Banda de conmutación | Mínimo 176 Gbps. |  |  |
|  | Capa | L3 |  |  |
|  | Gestión y protocolos | SNMP v2/v3 |  |  |
|  |  | RMON |  |  |
|  |  | SSL y/o HTTPS |  |  |
|  |  | QoS, WRED y/o SP (Strict Priority) y/o DWRR Deficit Weighted Round Robin ) |  |  |
|  |  | IPv4 |  |  |
|  |  | IPv6 (RFC2460) |  |  |
|  |  | MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315 |  |  |
|  |  | Vlan |  |  |
|  |  | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s) |  |  |
|  |  | Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPF y/o OSPFv2, OSPFv3, BGP, EVPN. |  |  |
|  |  | IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM y/o PIM-SSM. |  |  |
|  |  | NETCONF y/o YANG y/o REST API. |  |  |
|  |  | ACL para IPv4, ACL para IPv6 (Access Control List) |  |  |
|  | Autenticación | 802.1x, RADIUS y/o TACACS+ y/o HWTACACS. |  |  |
|  | Manejo de direcciones MAC | 32000 |  |  |
|  | Memoria | 1 GB FLASH, 2 GB RAM y/o DRAM y/o DDR4 |  |  |
|  | Manejo de Vlan | 4000 |  |  |
|  | Mínimo rutas de IPV4 | 39000 |  |  |
|  | Mínimo ruta de IPV6 | 19500 |  |  |
|  | Alimentación | 100 - 240 VAC |  |  |
|  | Frecuencia | 50 / 60 Hz |  |  |
|  | Fuente de poder redundante | Dos (02) fuente de poder redundantes, intercambiables en caliente. |  |  |
|  | Ventiladores | Mínimo dos (2), extraíbles en caliente. |  |  |
|  | Stacking | Stacking mínimo para ocho (08) switch. |  |  |
|  | Puerto de consola / management | Un (1) Puerto RJ45 y/o Un (1) Puerto USB. |  |  |
|  | Certificación en Seguridad | UL60950-1 y/o UL60950-1 y/o EN62368-1. |  |  |
|  | Certificación ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH. |  |  |
|  | Estándar de eficiencia energética | IEEE 802.3az y/o certificación que garanticen eficiencia energética. |  |  |
|  | Accesorios | El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. - Cables para el establecimiento de stack: módulo transceiver de la misma marca del switch ofertado, con patch cord de fibra OM4 o cable DAC; en longitud mínima de un (01) metro. - Cables de poder. - Herrajes para anclaje en rack de 19”. - Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos. |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |  |
|  | Firmware | El contratista garantizará que los equipos, cuenten con la última versión disponible por el fabricante. |  |  |
|  | Licencias | El contratista garantizará, para cada equipo activo de red, el licenciamiento perpetuo en la totalidad de sus puertos de cobre y fibra, que permita el funcionamiento de todas las características técnicas descritas en el anexo de especificaciones mínimas. Estas incluyen, entre otras, protocolos, velocidades, apilamiento (stacking), gestión y administración remota. |  |  |
|  | Fecha de fabricación | El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a julio de 2025. |  |  |
|  | Certificación de industria | El oferente deberá adjuntar certificación Gartner donde acredite que la marca ofertada se clasifica como “líder” en el cuadrante mágico para LAN en el año 2025. |  |  |
|  | Manual | Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo: - Acceso inicial y configuración básica del equipo. - Configuración de usuario y contraseña. - Configuración de acceso SSH y Web. - Configuración de Vlan e interface Vlan. - Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido. - Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6. - Configuración de protocolo Spanning Tree. - Procedimiento para actualización de firmware del equipo. - Configuración de seguridad de interfaces físicas. - Configuración de ACLs. Configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo |  |  |
|  | Garantía técnica | Garantía técnica mínima de cinco (05) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico para actualización de firmware). |  |  |
|  | Tramite de garantía | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes de soporte técnico o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor a tres (03) días hábiles, durante el período de la garantía. |  |  |
|  | Ficha técnica | El oferente relacionara URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se encuentre el data chip del producto ofertado, para la verificación de cada uno de los ítems de las especificaciones técnicas mínimas. |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | RACK 45U |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Se requieren gabinetes para la instalación de todos los equipos del sistema, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas: |  |  |  |
|  | Dimensiones | Del gabinete mínimo 1,8 metros (45U) Altura útil: 45U Ancho: 710 mm ( 27,5” ) Profundidad: 990 mm ( 36”) Parales demarcados bajo estándar EIA-310D Fondo útil Máximo ( Paral a Paral ): 870 mm ( 34”) Capacidad de carga estática: 997 kg ( 2,200 lbs ) Certificaciones: UL- 2416 Cumplimiento de Estándares: EIA-310D, IEC 297-2, PCI DSS. |  |  |
|  | Descripción | Puerta frontal y trasera punzonada para ventilación, cerradura de seguridad, tapas laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, barraje de tierra, 4 niveladores, 4 rodachinas, incluir sistema de extracción de aire. |  |  |
|  | Fabricación | Laminada en lámina coldRolled con terminación en pintura electrostática, los tableros deben tener certificación de producto RETIE. |  |  |
|  | Alimentación de energía | Dentro del rack se deben instalar 2 multitomas verticales mínimo de 16 salidas reguladas cada una, debe quedar conectada a fases diferentes y con breaker de protección en el tablero de corriente regulada. Especificaciones: Tensión de entrada: 120 V de CA Corriente de entrada máxima ( fase ): 15ª Extensión eléctrica: Cable encauchetado 3 x 14 AWG, de 1,5 metros de largo con clavija inyectada de 15A -125 V. Certificada UL. Toma corrientes: 16 salidas eléctricas, tipo NEMA 5-15R, polo aislado a tierra, Certificada UL. Color: Naranja. Breakers: 2 de 16 AMP en circuitos independientes para 8 puntos cada uno. Nota: En caso de requerirse regletas adicionales, el contratista las suministrará e instalará sin costo para la entidad contratante. |  |  |
|  | Debe estar dotado de espacios | Para la administración de cableado. |  |  |
|  | Formato | 19" |  |  |
|  | Para los diferentes nodos a implementar | en el momento de la estructuración del diseño se determinarán las características de los mismos y su ubicación. |  |  |
|  | Color: Negro micro texturizado |  |  |  |
|  | Los equipos que hacen parte de la solución deben quedar instalados dentro del rack y por ende, deberá incluirse todas las bandejas, herrajes y demás accesorios que sean, necesarios para su instalación. |  |  |  |
|  | Si se requiere otra unidad se debe suministrar sin costo adicional para el proyecto, lo anterior depende del diseño presentado. |  |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | AIRE ACONDICIONADO DE 160.000 BTU TIPO CASSETTE |  |  |  |
|  | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Capacidad Refrigeración BTU/H | 160.000 BTU |  |  |
|  | Normas técnicas de cumplimiento | RETIE 2024 IEC 60335-1: Seguridad de aparatos eléctricos – requisitos generales. IEC 60335-2-40: Requisitos particulares para aires acondicionados, bombas de calor y deshumidificadores. |  |  |
|  | Marca | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Referencia | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Cantidad | Especificar por el oferente |  |  |
|  | Tecnología | Tipo Inverter y/o equivalente |  |  |
|  | Unidad interior | Rápido enfriamiento |  |  |
|  |  | Control remoto que indique temperatura y configuración |  |  |
|  |  | Flujo de aire 4 vias. |  |  |
|  |  | Nivel de ruido H < 60 db |  |  |
|  |  | Deshumificación |  |  |
|  | Evaporadora (Unidad interna) | Cassette |  |  |
|  | Unidad exterior | Compresor tipo Tipo Inverter y/o equivalente |  |  |
|  |  | Motor sin escobillas |  |  |
|  |  | Recubrimiento anticorrosión |  |  |
|  |  | Protección de bajo y alto voltaje |  |  |
|  |  | Enfriamiento y rápida calefacción |  |  |
|  | Refrigerante | Ecológico R410 A |  |  |
|  | Características | Suministro eléctrico 220 V / 60Hz |  |  |
|  | Evaporadora (Unidad interna) | Cassette |  |  |
|  | Año De Fabricación | 2025 o superior |  |  |
|  | Eficiencia | Deberá cumplir la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia modifica y actualiza el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) – RETIQ (Resolución 41012/2015 y sus modificaciones) para etiquetado y eficiencia energética, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia” y aquellas normas que lo modifiquen o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo C como mínimo. |  |  |
|  | Instalación | El contratista deberá desmontar y remover todo el sistema de aire acondicionado actual, realizando la disposición final de los residuos, conforme al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y demás disposiciones normativas establecidas para tal fin. Asimismo, deberá realizar todas las adecuaciones de infraestructura que sean necesarias para la instalación del nuevo sistema que suministrará; sin que ninguno de los anteriores procedimientos genere costos adicionales para la Policía Nacional. El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando el aire incluido en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecidas; así mismo se debe realizar: Acometida eléctrica máximo 30 metros aproximado del tablero normal más cercano, protecciones, gas refrigerante y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área asignada para su implementación, garantizando la armonía con lo existente a costas del contratista para garantizar el buen funcionamiento del equipo, cumpliendo con el (Reglamento RETIE, NTC2050). Si la acometida supera los 30 metros de distancia, el contratista deberá realizar los cálculos de regulación y compensación de acometidas de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 2050 última actualización y reglamento técnico de instalaciones eléctricas última actualización. Deberá proveer la tubería en cobre máximo 50 metros. También debe suministrar la protección bifásica adecuada para él equipo. Diferencia máxima en altura 30 metros. En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a instalar, se deberá instalar acometida eléctrica de acuerdo a la necesidad junto con su tablero eléctrico alimentado desde el circuito más cercano, diseñada y calculada a la potencia del equipo, lo cual estará a cargo del contratista, sin generar costo para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Montaje Y Puesta En Marcha | El Contratista deberá entregar el equipo en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro e instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación. El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos necesarios para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la Entidad. Todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para la operación continua. Todos los materiales cuya instalación esté prevista para la intemperie deberán incorporar todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas ó superficies aislantes. Todas las rutas para la instalación (Tubería metálica, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato. El contratista, al final de cada jornada de trabajo deberá dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas o vehículos en circulación que puedan transitar por las áreas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibo a satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general al total de las zonas objeto de intervención. |  |  |
|  | Protección | Breaker de protección mínimo de 2X30 A. |  |  |
|  | Contratista | Sera el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados en la misma, al igual que sanciones o multas serán responsabilidad del contratista. |  |  |
|  | Imprevisto | Si durante la instalación del aire se encuentra que no se incluyeron elementos, documentación o servicios indispensables para el correcto funcionamiento. El contratista deberá incluirlo, suministrarlo, instalarlo y ponerlo en funcionamiento sin costo adicional para la Policía Nacional, el hecho que se detecten errores u omisiones en estos términos de referencia, pliegos o especificaciones técnicas, no libera al contratista a ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato en las fechas estipuladas para su ejecución. |  |  |
|  | Mantenimientos Preventivos Y Correctivos | 2 mantenimientos Anual por el tiempo de garantía. |  |  |
|  | Garantía | Dos (2) años para todo el equipo. Diez (10) años en compresor. |  |  |
|  | Garantía De Los Equipos | Los equipos suministrados, contaran con una garantía de buena calidad y buen funcionamiento, por un mínimo de DOS (2) AÑOS para todos los componentes contados a partir de la fecha de recibo de los equipos por parte de la entidad, la cual debe ser respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado de los equipos ofertados. Durante el tiempo de garantía, los elementos que resulten defectuosos deberán ser remplazados por nuevos y libres de imperfecciones, sin costo adicional para la Policía Nacional, en un término no superior a diez (10) días hábiles contados a partir del reporte del supervisor del contrato. Responderá a cualquier requerimiento de garantía en un término no superior a treinta y seis (36) horas a partir de la notificación del supervisor del contrato. El contratista debe elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos realizados al bien o bienes dentro del periodo de garantía y mantenimiento. |  |  |
|  | Certificación De Garantía | -Durante el periodo de garantía técnica, el proveedor se compromete a reparar el aire acondicionado y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de 48 horas en coordinación con el supervisor del contrato. -En caso que se proyecte su reparación por más cuarentena y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata, un aire acondicionado como soporte de iguales o superiores características técnicas, durante el tiempo que dure la reparación. -Si pasado 1 mes del retiro para reparación del equipo de aire acondicionado, el contratista se compromete a reemplazarlo en forma inmediata, por uno nuevo de iguales o superiores características técnicas, entregándolo instalado y funcionando en sitio, sin costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Normas | Será obligación del contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050, la resolución 40117 de 2024, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional. (Presentar Declaración de cumplimiento RETIE) |  |  |
|  | Responsabilidad | Previo a la iniciación del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato para su aprobación, un cronograma de actividades, en el cual establezca por sitio, las fechas de instalación de cada uno de los equipos. En ningún caso el programa de trabajo definitivo podrá superar el plazo de ejecución del contrato. Una vez el programa de trabajo sea aprobado por el supervisor del contrato de común acuerdo con el contratista, las fechas que se definan en el programa sólo podrán ser modificadas por la supervisión del contrato con la debida justificación y siempre y cuando no se supere el plazo de ejecución del contrato. El trabajo a realizar comprende, el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la mano de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo el proyecto completo y referidos en las cantidades. El Contratista deberá mantener en sitio el personal profesional, técnico o tecnólogo, idóneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada una de las etapas de ejecución del contrato. La ejecución de los trabajos incluye la prueba, ajuste y puesta en servicio de la totalidad de los equipos. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional. Las obras menores que se requieran realizar como consecuencia de la instalación de los equipos, entre las cuales se encuentran, regatas, pasos en muros o placas, resane y pintura de muros, entre otros, serán responsabilidad del contratista, por lo cual los costos asociados a las mismas correrán por cuenta del mismo, garantizando la correcta instalación y buen funcionamiento de los bienes a suministrar, así como el cuidado y entrega en buen estado del inmueble. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los bienes hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se harán a satisfacción de la supervisión. Tan pronto se haya terminado la instalación de los equipos objeto del contrato y antes de que se efectúe el recibo final del mismo, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar los materiales sobrantes, dejando las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias. |  |  |
|  | Servicio Post-Venta - Mantenimiento Predictivo Y Preventivo. | Adicionalmente a la garantía establecida y sin costo adicional para la entidad, el contratista como parte del servicio Post-venta, se comprometerá a realizar dentro del periodo de tiempo ofrecido contado a partir de la fecha de recibo por parte de la entidad de los equipos, los mantenimientos periódicos de carácter predictivo y preventivo requeridos, haciendo los ajustes suministrando y remplazando, sin costo para la entidad, las piezas, componentes y accesorios, que presenten daños o deterioro como consecuencia del funcionamiento normal de los mismo, acorde con lo establecido a continuación. |  |  |
|  | Datos Generales De Los Equipos | En un formato suministrado por el contratista deben quedar registrados los principales datos de cada uno de los equipos, con el fin de tener siempre a mano cualquier información de los mismos, como mínimo el formato deberá permitir consignar entre otros datos: - Ubicación del equipo, número de inventario, marca y modelo. - Características de configuración (cassette, paquete tipo de enfriamiento). - Configuración del sistema; número de circuitos, tipo marca y modelo de compresores. - Marca, modelo y tipo de accesorios de los circuitos de refrigeración. - Marca modelo y características de los elementos eléctricos de control. El contratista deberá entregar los planos y manuales de operación de todo el sistema instalado. |  |  |
|  | Herramientas Y Equipos | Para el desarrollo de dicha labor, el personal deberá contará como mínimo con las herramientas y equipos de trabajo descritos a continuación: - Equipos para soldadura. - Equipo completo y EPP. - Pinzas para mediciones de corriente, voltaje. - Bomba para vacío - Manómetros para medición de alta y baja presión. - Herramientas como: alicates, hombre solos, destornilladores, llaves fijas tipo Bristol, pinzas para pelar cables. - Anemómetros para medición de caudales y velocidades de salida de aire. - Equipos de comunicación tales como celular, avantel, entre otros. |  |  |
|  | Control De Las Visitas | El mantenimiento predictivo y preventivo, será controlado por medio de los reportes o informes de las visitas de mantenimiento realizadas, los cuales serán generados por el técnico encargado, debiendo contener como mínimo el nombre del técnico, la fecha y horas de entrada y salida en que se realiza el servicio, la relación de los trabajos realizados, los elementos y/o repuestos remplazados y las debidas recomendaciones, el documento deberá ser suscrito por el técnico de la firma contratista y el Supervisor del contrato y/o en su defecto por un funcionario de la Policía Nacional delegado por el supervisor del contrato para tal fin. |  |  |
|  | Personal | Las instalaciones las deberá realizar (01) un técnico electricista con matrícula CONTE y/o Tecnólogo Electricista con matrícula CONALTEL -, técnico o tecnólogo en mantenimiento industrial y/o refrigeración. Para lo cual el contratista debe anexar hoja de vida y documentos necesarios de este personal. |  |  |
|  | Área a cubrir | De acuerdo al diseño establecido se presenta a continuación el plano con las salidas y ubicación de las unidades de salida aire acondicionado y la ubicación de la unidad condensadora. AREAS DE LOS AMBIENTES. AMBIENTE; DESCRIPCION; AREA (m2). 1; Sala Conferencia; 25,08. 2; Cuarto eléctrico; 4,63. 3; Cuarto equipos; 3,82. 4; Oficina Administrativa; 12,85. 5; Oficina del Comandante; 10,65. 6; Sala de Monitoreo; 92,59. 7; Hall entrada; 8,61. Tabla 1 Áreas Sala Monitoreo y Conferencia Nota: Las medidas e información anterior, solo son de referencia con el fin de ilustrar las instalaciones en las que se debe implementar el sistema de aire acondicionado. |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABLEADO ESTRUCTURADO: FIBRA ÓPTICA OM4 Y PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A F/UTP |  |  |  |
|  | GENERALIDADES |  |  |  |
|  | El Sistema de Cableado Estructurado debe cumplir con las especificaciones de la categoría OM4 y 6A, junto a las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares: • NTC 6064-1 Norma Técnica Colombiana, Tecnologías de la Información Cableado Genérico para instalaciones en clientes, Requisitos generales. • NTC 6064-2 Norma Técnica Colombiana, Tecnología de la información. Cableado genérico para instalaciones de clientes. Parte 2: Instalaciones para oficinas/2019. • ISO 14763-2/2019 Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation. • ISO/IEC 11801: y enmiendas. ”Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements” • ANSI/TIA 568.0-E conjunto de normas para instalaciones de cableado para premisas del cliente • ANSI/TIA 568.1-E “Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales” • ANSI/TIA 568.2-D “Cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado balanceado” • ANSI/TIA-569-E Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos. • ANSI/TIA-606 D Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado. • ANSI/TIA-607-D Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. |  |  |  |
|  | Incluye instalación red eléctrica regulada por UPS e instalación de energía comercial. |  |  |  |
|  | Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de energía regulada por UPS atendiendo las recomendaciones de NTC 2050, NEC y RETIE. |  |  |  |
|  | Informe de certificación de desempeño de canal, de la totalidad del sistema horizontal y vertical, por cada uno de los puntos en formato PDF medio magnético, junto con certificación vigente de calibración del instrumento de medición a utilizar. |  |  |  |
|  | El contratista entregará garantía extendida mínima de veinticinco (25) años de la solución instalada por parte del fabricante de la solución a nombre de la Policía Nacional sin incurrir en gastos adicionales. |  |  |  |
|  | Las cantidades y medidas de materiales o elementos, serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. Toda vez que el contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | La planificación de las rutas de canalización del cableado estructurado, ubicación de cada uno de los puntos de red, tamaños y ubicación de los cuartos de telecomunicaciones en cada uno de los pisos de las edificaciones, deben ser validados y aprobados por el personal del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | La instalación de solución de cableado estructurado deberá ser realizada por personal certificado por parte del fabricante de la solución, las cuales deberán estar vigentes para el desarrollo del proyecto, las respectivas copias de certificaciones serán presentadas por el contratista. |  |  |  |
|  | Los trabajos concernientes al diseño, planificación e implementación de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, deben ser aprobados y realizados con el permanente acompañamiento y aprobación del personal del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | Trabajos de infraestructura, desmonte y/o sustitución de estructuras, elementos y/o accesorios en cualquier material objeto de la intervención, serán realizados por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto según los parámetros de la Policía Nacional o según normas técnicas para la materia. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin daño alguno. Incluye el retiro de material resultante y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental. |  |  |  |
|  | El contratista empleara estrategias y/o mecanismos para reducir o minimizar la producción de polvo o residuos aéreos. Toda vez que en las instalaciones alojan personal laborando las 24 horas del día. |  |  |  |
|  | No se aceptarán elementos cuyo número de parte y/o referencia no se encuentre en el sitio web oficial del fabricante. |  |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica de los productos y elementos ofertados, estas mismas fichas técnicas deberán estar disponibles en la página web del fabricante. De presentarse alguna inconsistencia se verificará el número de parte y/o referencia en el sitio web del fabricante y debe coincidir con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento. |  |  |  |
|  | Identificación y Administración del sistema de cableado estructurado de acuerdo a ANSI/TIA 606 D. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de labels de marcación para identificarán cada elemento contemplado en la solución de cableado tanto UTP, eléctrico y los elementos que la componen y acompañan. |  |  |  |
|  | CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Cantidad de puntos: | De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Se aclara que un punto de red se compone de dos enlaces de cobre con todos sus componentes, de acuerdo a lo estipulado en el estándar para cableado y componentes. |  |  |  |
|  | Punto de red a todo costo comprendiendo elementos, instalación, mano de obra y trabajos de infraestructura requeridos. Dentro de los elementos a contemplar por cada uno de , bandeja de fibra, patch cord, gabinetes y/o racks, cableado eléctrico regulado y no regulado, tomas eléctricas reguladas y no reguladas, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra y demás elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento. |  |  |  |
|  | Todos los elementos que componen la solución de cableado estructurado deberán ser en una sola marca o fabricante (FacePlate, Jack RJ45, cable F/UTP, patch panel, organizadores, bandeja de fibra, patch cord). |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-2-D, el estándar IEEE 802.3bt, de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T. |  |  |  |
|  | Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10GBase-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 para Voz y Datos. |  |  |  |
|  | Debe existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos y cables de la Categoría 6A F/UTP. |  |  |  |
|  | El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, retardante de llama, no generar gas toxico y libre de halógenos; igual o superior a LSZH-3 y estándar IEC 60332-3 (no propagación de Incendio). |  |  |  |
|  | El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Compuesto por conductores de cobre de 23 AWG, trenzados en pares firmemente con separación individual para mejorar su desempeño. |  |  |  |
|  | El diámetro externo máximo del cable debe ser de 7.2 mm. |  |  |  |
|  | No se aceptarán cables con diferentes tipos de blindaje a F/UTP. |  |  |  |
|  | No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. El código de colores de pares debe ser el siguiente: Par 1: Azul-Blanco. Par 2: Anaranjado-Blanco. Par 3: Verde-Blanco. Par 4: Marrón-Blanco. |  |  |  |
|  | Debe poseer un elemento entre los cuatro pares de cobre que contribuya a reducir los efectos de Near End Cross Talk (NEXT). |  |  |  |
|  | Debe poseer un elemento que contribuya al drenaje reduciendo efectos negativos, causados por rupturas o falta de continuidad del folder del cable. |  |  |  |
|  | El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, norma IEC que cumple para flamabilidad, toxicidad y densidad de humos y marcas de mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes. |  |  |  |
|  | Serán certificados por UL y/o ETL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este laboratorio. Se deberá anexar certificación UL y/o ETL donde se evidencia la prueba de desempeño para la referencia de elementos a instalar. |  |  |  |
|  | Velocidad de propagación 65% +/- 5% a 500 Mhz; resistencia de desbalance ≤5% a 20°C de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para categoría 6 A. |  |  |  |
|  | El cable debe cumplir con temperatura para operación desde – 10°C a +75° C. |  |  |  |
|  | Garantizar el desempeño de canal de acuerdo con los estándares ANSI-TIA 568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1, esto usando patch cords estándar para categoría 6 A y cuatro (4) puntos de conexión. Se anexa la siguiente tabla con las mediciones mínimas y/o máximas de desempeño del canal exigidas para el cableado estructurado, las cuales deben ser cumplidas para el peor de los casos al momento de la prueba con una frecuencia mínima de 500Mhz. (Información verificada por reporte de desempeño acreditado). FREQ (Mhz); IL (dB) MAXIMO; NEXT (dB) MINIMO; PS NEXT (dB) MINIMO; ACRF (dB) MINIMO; PS ACRF (dB) MÍNIMO; RL (dB) MÍNIMO. 500; ≤ 46; ≥ 33.5; ≥ 31; ≥ 20; ≥ 20; ≥ 15. Valores que serán tenidos en cuenta de acuerdo con los mínimos aceptados y aprobados por los estándares de la ANSI/TIA 568.2-D y ISO/IEC 11801-1 y márgenes solicitados. |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica del producto ofertado, donde sea posible verificar las especificaciones y parámetros de desempeño. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus ítems: ___________________________________________________ |  |  |  |
|  | PATCH PANEL 1UR ANGULADO Y/O PLANO Y ORGANIZADOR DE 2UR |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Suministro e instalación herraje Patch Panel modular de 24 y/o 48 puertos de alta densidad, UL listado y/o CSA de 1UR de rack para categoría 6A, así: |  |  |  |
|  | Suministrar por cada patch panel de 24 puertos un (01) organizador de patch cords de 2UR de 4 a 6 pulgadas de profundidad, y por cada patch panel de 48 puertos dos (02) organizadores de 2UR de 4 a 6 pulgadas de profundidad. |  |  |  |
|  | Deben poseer salidas en Jack para RJ45, modulares puertos por puerto que permitan albergar diferentes conectores o la incorporación de módulos y conectores en forma individual, de acuerdo con la norma ANSI/TIA 568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1 para categoría 6 A. |  |  |  |
|  | Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en gabinetes; debe acomodar 24 puertos y/o 48 puertos en 1UR en alta densidad. |  |  |  |
|  | Los Patch Panel serán certificados por UL Listed y/o CSA registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. |  |  |  |
|  | Los Patch Panel tendrán en su parte posterior acomodadores de cables y liberadores de tensión. |  |  |  |
|  | Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y/o CSA), de forma permanente con el logo correspondiente, respectivo marcado directamente en el elemento, no se acepta la marcación en el empaque. |  |  |  |
|  | Contará con elemento y/o sistema que asegure la correcta puesta a tierra de cada uno de los Jacks a conectar con TGB del rack a instalar. |  |  |  |
|  | No se admitirán Patch Panels de categoría 6A, que usen herramientas de ponchado mediante impacto en la solución de cableado. |  |  |  |
|  | Los patch Panels incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos de fijación de los cables en la parte trasera. |  |  |  |
|  | Los patch Panels deben ser elaborados por el mismo fabricante del cableado. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: ___________________________________________________ |  |  |  |
|  | JACK MODULAR CAT 6 A. |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Suministro e instalación Jack según categoría 6A UL listado y/o CSA. Debe cumplir con el estándar ANSI/TIA-568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1 para categoría 6 A. |  |  |  |
|  | Los conectores deben permitir trabajar con el mapa de cableado T568A o el T568B. |  |  |  |
|  | Jack modular de 8 pines de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas, que no use herramienta de impacto. |  |  |  |
|  | El Jack debe permitir instalarse junto con el cable propuesto en cajas o canaleta con profundidades menores a 40 mm. |  |  |  |
|  | El Jack debe permitir una cantidad de ciclos de inserción (mayor) > a 750. |  |  |  |
|  | Soportar PoE tipo 1, 2, 3 y 4 (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at, 802.3bt) y POH. |  |  |  |
|  | Serán insertables o de acople sobre herraje de la misma marca. |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable F/UTP a contratar. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: _________________________________________________________ |  |  |  |
|  | FACE PLATE |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Suministro e instalación de face plate de una sola pieza, listado UL y/o CSA, de la misma marca del fabricante del cableado. |  |  |  |
|  | Cada face plate tendrá la capacidad de alojar uno o dos Jack modulares de acuerdo a la implementación de cada punto en particular. |  |  |  |
|  | Permitirán el montaje de los jack modular categoría 6A de en diferentes posiciones (recto y angulado), según la necesidad, de forma que se reduzca la curvatura y estrés del cable F/UTP. |  |  |  |
|  | En color Beige o blanco, que aloje dos puertos para Jack RJ45, tornillos de fijación, cajas o accesorio de instalación de acuerdo con la necesidad y tiras de marcación. |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable F/UTP a contratar. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: _________________________________________________________ |  |  |  |
|  | PATCH CORD BLINDADO DE RED CAT. 6A RJ45 |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Suministro e instalación de patch Cords blindados categoría 6A de fábrica, color azul para la totalidad de canales en cobre. Dentro del suministro e instalación de cada punto de red, estará incluido un (01) patch cord de un (01) metro para la conexión del patch panel con los puertos del switch de datos y un (01) patch cord de dos (02) metros (mínimo) para la conexión del face plate a equipos de cómputo. |  |  |  |
|  | Serán certificados por UL y/o CSA, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO/IEC 11801, requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, estándar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3bt y PoH. |  |  |  |
|  | El cable utilizado para estos Patch Cord deberá ser cable flexible categoría 6A, 26AWG/28AWG de cobre en par trenzado. |  |  |  |
|  | Los patch cords deben estar disponibles con terminaciones 6A, compatibles entre categoría 6A a 5E. |  |  |  |
|  | No se aceptarán Patch Cord fabricados localmente o a mano. |  |  |  |
|  | Los Patch Cord deberán ser originales de fábrica y precertificados por el fabricante. |  |  |  |
|  | Los plugs usados para los Patch Cord deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). |  |  |  |
|  | Contactos de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas |  |  |  |
|  | Los plugs deberán permitir una cantidad de ciclos de inserción (mayor) > a 1700. |  |  |  |
|  | Utilizar cable multifilar para un desempeño de transmisión óptima que elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) |  |  |  |
|  | El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con especificación de su cubierta o chaqueta tipo LSZH-3 o LS0H-3. |  |  |  |
|  | El conector debe contener circuito impreso PCB, fin evitar pérdidas por cruces de pares destrenzado. |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable 6A F/UTP a contratar. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: _________________________________________________________ |  |  |  |
|  | BANDEJA TIPO MALLA (definir ancho de acuerdo a necesidad)X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | El ancho de la bandeja tipo malla, será el que garantice un llenado de máximo 20%, en la totalidad de la bandeja en todo su recorrido. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | En instalación sobre techo falso, se debe dejar cajillas de inspección mínimo cada cuatro (04) mts de distancia en todo su recorrido. |  |  |  |
|  | Se debe suministrar e instalar el sistema de protecciones a tierra de acuerdo con el estándar ANSI/TIA-607D, en todo su recorrido con los accesorios necesarios para su correcto aterrizaje. |  |  |  |
|  | Debe permitir el armado rápido y suministrar los accesorios necesarios para, uniones, sujeción con tornillos, derivaciones, Tees, curvas internas, curvas externas, descansa cables y demás necesarios. |  |  |  |
|  | Contará con certificación RETIE. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: ______________________________________________________ |  |  |  |
|  | CANALETA PLÁSTICA 15X5X200, INCLUYE ACCESORIOS COMO UNIONES, TEES, CURVAS, DIVISORES Y TAPA FINAL. |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Suministro e instalación de canaletas perimetral plástica de 15x5x200 cm o longitudes con tolerancia más o menos dos (02) cm. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de accesorios para canaleta tales como: tapas, divisores, curvas, codos, Tees, uniones de tapa y base, tapas finales, sujetadoras. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de caja y/o soporte para tomas eléctricas y face plate. |  |  |  |
|  | Sera multi canal para separación de cableado eléctrico y de datos. Cada uno de los tramos contara con su accesorio de división si la referencia o modelo lo requiere. |  |  |  |
|  | Color Blanco, incluirá tornillería de instalación y chazos. |  |  |  |
|  | Se garantizará la verticalidad y horizontalidad de la instalación en la totalidad del recorrido. |  |  |  |
|  | Será listada UL 5 A y/o UL 94 y/o pruebas equivalentes establecidas en normas IEC, certificado RETIE y/o estándar NEMA. |  |  |  |
|  | La totalidad de accesorios para canaleta serán de la misma marca. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de accesorios para canaleta tales como: tapas, divisores, curvas, codos, Tees, uniones de tapa y base, tapas finales, sujetadoras. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: _________________________________________________________ |  |  |  |
|  | TUBERÍA IMC |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Referencia: | Especificar por el oferente. |  |  |
|  | Suministro instalación de ductería tipo IMC 3/4", terminales, contratuercas, uniones, codos, conduletas, soportes, sellos accesorios de salida de bandeja, cajas de paso, caja de toma y demás accesorios. Se contemplará su uso para anclaje en techo, pared y pisos falsos de acuerdo a necesidades particulares de cada punto de red. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | La ductería IMC será de acero, conformada en frío, a partir de fleje laminado en frío, galvanizados en su exterior por medio de proceso electrolítico. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de caja metálica para cruces, giros de 90 grados y distancias máximas de 6 metros. |  |  |  |
|  | Esta tubería cumplirá con estándares para: llenados máximos, máximo ángulo de curvatura, cajas de paso y demás premisas y recomendaciones establecidas en las normas ANSI/TIA-569-D y ANSI C80.3. |  |  |  |
|  | No se aceptará el uso de rosca para su unión, esta se hará mediante uniones con tornillos de fijación. |  |  |  |
|  | Contará con certificación RETIE. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: _________________________________________________________ |  |  |  |
|  | CINTA VELCRO DOBLE FAZ |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz, en una sola pieza de color negro para organizar cables y peinado en general. |  |  |  |
|  | Presentación en rollo continuo con ancho de 16 milímetros +- 4 milímetros |  |  |  |
|  | No debe presentar adhesivos y no debe ser de dos (02) piezas |  |  |  |
|  | Tipo auto enganche back to back, reutilizable para uso intensivo. |  |  |  |
|  | Sera certificada UL 94 y/o MVSS 302 y/o FAR 25.853 |  |  |  |
|  | Rango de temperatura superior a 190º F. |  |  |  |
|  | PLUG DE TERMINACIÓN EN CAMPO CATEGORÍA 6A |  |  |  |
|  | Para la conexión de diferentes dispositivos que requieran conexión en plug macho RJ45 categoría 6 A. |  |  |  |
|  | Cumplirá con los certificados ANSI/TIA-568.2-D, UL2043 y RoHS |  |  |  |
|  | El plug debe permitir re-terminaciones |  |  |  |
|  | Contactos de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas |  |  |  |
|  | Que su interfaz (plug) permita una cantidad de ciclos de inserción (mayor) > a 750. |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO/IEC 11801, requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, estándar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3bt. |  |  |  |
|  | Debe soportar conexión de cables trenzados calibre 26 AWG a 22 AWG |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable F/UTP a contratar. |  |  |  |
|  | LABELS DE MARCACIÓN |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de Labels para la totalidad de componentes de cableado estructurado, de acuerdo a ANSI/TIA-606-D. Deben ser autoadhesivos con protección de la marcación (indoor/outdoor), para imprimir en impresora láser. |  |  |  |
|  | A continuación se relacionan los puntos de red requeridos dentro de la implementación integral de la solución: CABLEADO RED. UBICACIÓN; FACE PLATE DOBLE; FACE PLATE SENCILLO. SALA DE JUNTAS. Lector Biométrico; 0; 1. Cámara fija; 0; 1. Access Point; 0; 1. Mesa de juntas; 3; 0. Reinstalación BARCO; 0; 1. Pantalla interactiva; 0; 1. Sistema de videoconferencia; 0; 1. Pared; 1; 0. Cuarto; 1; 0. Total; 5; 6. SALA DE MONITOREO. Televisor; 0; 1. Lector Biométrico; 0; 1. Cámara fija; 0; 1. Access Point; 0; 1. 10 Puestos de trabajo; 12; 0. Cuarto Agua; 1; 0. Pared; 0; 0. Total; 13; 4. OFICINA COMANDANTE. Televisor; 0; 1. Puesto de trabajo; 1; 0. Pared; 0; 0. Total; 1; 1. OFICINA ADMINISTRACIÓN. Televisor; 0; 1. 4 Puestos de trabajo; 4; 0. Pared; 0; 1. Total; 4; 2. OFICINA AYUDANTÍA (LOBBY). Televisor; 0; 1. Lector Biométrico; 0; 1. Cámara fija; 0; 1. Puesto de trabajo; 1; 0. Pared; 0; 1. Total; 1; 4. CUARTO EQUIPOS CONECTIVIDAD. Lector Biométrico; 0; 1. Cámara fija; 0; 1. Pared; 0; 0. Total; 0; 2. CUARTO ELÉCTRICO. Cámara fija; 0; 1. Pared; 1; 1. Total; 0; 2. TOTAL GENERAL; 25; 21. Teniendo en cuenta que los FACE PLATE DOBLES corresponden a dos puntos de conexión de datos, de la anterior tabla se puede determinar que la cantidad aproximada de puntos individuales de cableado de datos es de setenta y uno (71). Nota general: Teniendo en cuenta que algunos de los puntos de DATOS, se encuentran relacionados dentro de las características de los puestos de trabajo, sala de juntas, equipos y demás componentes tecnológicos del proyecto, en la anterior tabla se presenta un cuadro aproximado de las cantidades de puntos de red requeridos su ubicación dentro de la sala del Grupo Monitoreo de Aviación Policial. Es de anotar que estas cantidades son de referencia y en caso tal que se lleguen a requerir puntos adicionales, el contratista deberá suministrarlos e instalarlos sin costo adicional para la entidad contratante. |  |  |

A continuación, se describen las especificaciones técnicas de un componente actual de la sala, que requiere ser reinstalado por el contratista, durante la diferentes adecuaciones y actividades que debe realizar, para dar cumplimiento al objeto contractual.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | REINTALACIÓN SISTEMA DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICA ACTUAL |  |  |  |
|  | Cantidad | Uno (1) |  |  |
|  | Marca | Barco |  |  |
|  | Modelo | Clickshare |  |  |
|  | El contratista deberá reinstalar el actual sistema de presentación inalámbrica de la sala de conferencias GRMAP en este mismo lugar, una vez culminen todas las obras de adecuación proyectada. Deberá habilitarlo para su pleno funcionamiento dentro de la nueva ubicación establecida dentro del diseño aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |  |
|  | Instalación a todo costo: El contratista será responsable de suministrar a todo costo los accesorios, cables, aditamentos, soportes, instalaciones, configuraciones y cualquier otro aspecto que sea requerido para la reinstalación del actual sistema de presentación inalámbrica quedando en pleno funcionamiento, conforme a las capacidades de este recurso tecnológico, al diseño y ubicación dentro de la sala de monitoreo, previa aprobación por parte del supervisor. Debe realizar toda la instalación conforme al cumplimiento de los estándares normativos, procedimientos técnicos, empleo de materiales, personal y demás consideraciones que apliquen, para garantizar la mayor calidad de esta reubicación. |  |  |  |
|  | Marquillado: Todos los cables de entrada y salida de este recurso tecnológico, deberán quedar debidamente identificados de una forma clara y precisa usando marquillas de la mejor calidad con impresión térmica de las etiquetas y resolución mínima de 360 dpi. |  |  |  |
|  | Traslado: Si dentro del traslado y reubicación de los componentes del sistema de videoconferencia actual, se llega a presentar el rompimiento, fisura o deterioro de alguno de sus componentes, el contratista asumirá todos los costos de reposición de los mismos, por elementos similares de iguales o superiores características. |  |  |  |

| ÍTEM | # DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | # GENERALIDADES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO |  |  |  |
|  | Funcionamiento | Continuo, sin limitaciones funcionales, las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, durante todo el año. |  |  |
|  | Año fabricación | Todo el hardware ofertado deberá ser completamente nuevo (no remanufacturado), con certificado de fabricación emitido por el fabricante o distribuidor autorizado indicando lote y año (2025 o superior), y deberá contar con respaldo de fabricante activo incluyendo firmware y soporte por un periodo mínimo de 5 años.” |  |  |
|  | Carta de certificación disponibilidad equipos, accesorios y demás. | El oferente presentará dentro su propuesta, carta de certificación en la que exprese puntualmente las siguientes condiciones: • Indicar si todos los equipos, elementos, licencias, accesorios y demás suministros requeridos para la ejecución integral del contrato, incluyendo aquellos que deban ser adquiridos o gestionados desde el exterior, se encuentran fabricados y disponibles para su entrega inmediata. • En caso de que alguno de estos requiera ser fabricado, indicar el componente y el tiempo requerido para formalizar su adquisición e inicio de fabricación, hasta que se encuentre disponible para su entrega. • Asimismo, deberá relacionar el tiempo adicional estimado que requerirá, para realizar todos los trámites de adquisición, transporte internacional, importación, nacionalización, bodegaje, entrega a la institución, instalación y demás procedimientos derivados, necesarios para dar cumplimiento a la ejecución contractual. |  |  |
|  | Todo el software que integra el presente proyecto deberá ser licenciado a nombre de la Policía Nacional a perpetuidad, es decir las licencias en ningún momento caducarán o expirarán, aun posteriores al tiempo de vigencia o liquidación del contrato. |  |  |  |
|  | Los equipos deberán ser suministrados, instalados, configurados y programados conforme a las especificaciones técnicas establecidas, garantizando su correcta puesta en operación y funcionamiento óptimo dentro del entorno previsto, el contratista deberá garantizar que el hardware y software, sea compatible y funcional entre sí. |  |  |  |
|  | Todo el software ofertado e implementado, debe corresponde a sus últimas versiones disponibles en el mercado, y el contratista se compromete a realizar todas las actualizaciones que correspondan, durante todo el periodo de garantía, sin costo adicional para la institución. El contratista debe entregar los medios físicos y actualizaciones, con sus respectivos seriales para reinstalación, posterior al tiempo de garantía. |  |  |  |
|  | El contratista deberá entregar en medios magnéticos extraíbles, las plantillas para el restablecimiento de la configuración de los equipos instalados, para el rápido restablecimiento de operación del sistema en caso de fallas o daños. |  |  |  |
|  | Si durante el desarrollo del proyecto o instalación de los equipos, se evidencia la necesidad de elementos, documentación o servicios que no hayan sido incluidos inicialmente y que resulten indispensables para el correcto funcionamiento de la solución, el contratista deberá suministrarlos, instalarlos, configurarlos y ponerlos en operación sin que ello genere costos adicionales para la entidad contratante. La detección de errores, inconsistencias u omisiones en los términos de referencia, pliegos de condiciones o especificaciones técnicas no exime al contratista de su obligación de ejecutar el objeto contractual de manera integral, satisfactoria y dentro de los plazos establecidos para la ejecución del contrato. Para efectos contractuales, se entiende como indispensable todo elemento cuya ausencia afecte la funcionalidad, continuidad, seguridad eléctrica, disponibilidad o integridad del sistema. |  |  |  |
|  | El contratista será el único responsable por los daños, fallas o afectaciones que se ocasionen a sistemas, equipos, redes, infraestructura tecnológica y obras civiles, tanto internas como externas, que se deriven directa o indirectamente de la ejecución del proyecto. En caso de presentarse dichas afectaciones, el contratista deberá restituir los bienes y áreas impactadas a su estado original, asumiendo la totalidad de los costos asociados a su reparación, reposición o adecuación, así como cualquier sanción, multa o reclamación que se genere con ocasión de estos hechos, sin que ello genere costos adicionales para la entidad contratante. |  |  |  |
|  | Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, el contratista podrá ofrecer mejores características de las solicitadas y mantener dichos ofrecimientos durante la entrega del proyecto. No se aceptarán sustituciones por modelos con menor capacidad, incluso si pertenecen a generaciones más recientes. |  |  |  |
|  | El manejo de toda la información de adecuaciones y obra se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión, el suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICÍA NACIONAL. |  |  |  |
|  | El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando los equipos incluidos en este proceso, los cuales serán puestos en funcionamiento según las normas establecidas se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento. |  |  |  |
|  | En caso de existir un sistema previamente instalado, y cuando los nuevos equipos deban integrarse e interoperar con éste, el contratista deberá garantizar la correcta integración técnica y funcional de todos los componentes, de manera que la solución opere de forma unificada, continua y coherente, como un solo sistema. El contratista será responsable de verificar la compatibilidad, realizar las configuraciones, ajustes y pruebas necesarias, y asegurar que la interoperabilidad no afecte la estabilidad, disponibilidad ni el desempeño del sistema existente. |  |  |  |
|  | Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 04408 del 26/12/2024). |  |  |  |
|  | GARANTÍAS |  |  |  |
|  | Garantía posventa de 3 años a los equipos y/o solución implementada. | El contratista otorgará una garantía posventa por un periodo de tres (03) años, la cual se contará a partir del recibido a satisfacción de los equipos, cubriendo defectos de fabricación y funcionamiento conforme a las condiciones técnicas establecidas. |  |  |
|  |  | La garantía de los equipos que componen el proyecto o cualquier componente del mismo, se aplica si sufre daño por defectos de fábrica, mala calidad de los bienes, desperfectos y fallas en software y hardware, así como demás aspectos que incluya el mal funcionamiento de los bienes y sus accesorios. |  |  |
|  |  | Todos los equipos activos incluyendo interfaces y demás, que queden fuera de servicio o presenten fallas constantes en más de dos veces durante el periodo de garantía deberán ser cambiados por nuevos y este asumirá la misma garantía finalmente. |  |  |
|  | Garantía de fábrica | Se debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que compone los equipos por un tiempo no menor a cinco (05) años. |  |  |
|  | Cambio total de equipos y/o elementos. | Si se detecta daño en más del 20% de cualquiera de los equipos instalados que conforman la solución, el contratista estará obligado a sustituir la totalidad de dichos equipos, asumiendo íntegramente los costos asociados a su reinstalación, configuración, nueva garantía, integración y cualquier otro gasto derivado. En consecuencia, no se reconocerán valores adicionales por este concepto. |  |  |
|  | Cuando se presente fallas generales o particulares en los equipos descritos en el presente documento, el proponente deberá dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo no mayor a treinta y seis (36) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla en los medios definidos. |  |  |  |
|  | Durante el periodo de garantía, soporte y mantenimiento, el proveedor se compromete a reparar los equipos y dejarlos en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla en los medios definidos. |  |  |  |
|  | Si el equipo no ha sido reparado en las primeras cuarenta y ocho (48) horas, el proponente deberá suministrar de inmediato un equipo de iguales o superiores características durante el tiempo que dure su reparación. |  |  |  |
|  | Si pasados cuarenta y cinco (45) días el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista deberá sustituirlo de manera inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características, sin que esto genere costo para la entidad. |  |  |  |
|  | A partir de la entrega y recibo a satisfacción, se deben ofrecer mínimo tres (3) meses de acompañamiento y consultoría en caso de fallas con el fin de generar oportunidades de mejora y garantizar la estabilidad del proyecto. |  |  |  |
|  | ## TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS |  |  |  |
|  | Finalidad | El contratista deberá realizar la transferencia de conocimientos orientada a asegurar la operación, administración técnica y mantenimiento de la solución tecnológica, abarcando integralmente sus componentes de hardware, software, infraestructura de red y seguridad: - Comprensión de la solución instalada y su arquitectura. - Uso adecuado y operación segura del sistema. - Administración básica técnica y funcional. - Identificación temprana de fallas. - Aplicación de buenas prácticas de mantenimiento preventivo. - Interacción adecuada con el soporte técnico y el servicio posventa. |  |  |
|  | Funcionarios para la instrucción | Cinco (05) funcionarios designados por la entidad, distribuidos de la siguiente manera: - Uno (01) funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad - Cuatro (04) operadores responsables del manejo, uso y operación del sistema instalado. |  |  |
|  | Duración de la instrucción | Tendrá una duración mínima de cuarenta (40) horas y el contratista deberá garantizar las locaciones adecuadas para su desarrollo, en la ciudad que se defina de común acuerdo y previa aprobación de la supervisión del contrato, así como el material didáctico, ayudas técnicas y recursos necesarios para la correcta ejecución de la capacitación. |  |  |
|  | Personal responsable de la instrucción | La instrucción deberá ser impartida por personal idóneo, altamente capacitado y debidamente calificado, quien deberá acreditar las mismas competencias exigidas al contratista en términos de formación académica y experiencia específica. El perfil del personal capacitador deberá ser presentado para aprobación previa de la supervisión del contrato. |  |  |
|  | Contenido y tiempo mínimo de la instrucción | Deberá contemplar, como mínimo, los siguientes temas y tiempos: |  |  |
|  |  | Tema: Conceptos básicos y arquitectura de la solución Tiempo: 3 horas Objetivo: Comprender la solución tecnológica y sus componentes. |  |  |
|  |  | Tema: Funcionamiento y flujo operativo del sistema Tiempo: 3 horas. Objetivo: Entender cómo funciona la solución de manera integral. |  |  |
|  |  | Tema: Operación funcional del sistema Tiempo: 4 horas. Objetivo. Desarrollar competencias básicas para la operación diaria. |  |  |
|  |  | Tema: Administración técnica básica Tiempo: 3 horas. Objetivo. Brindar conocimiento para la administración técnica inicial del sistema. |  |  |
|  |  | Tema: Mantenimiento preventivo y gestión de incidentes Tiempo: 3 horas. Objetivo: Garantizar la sostenibilidad y estabilidad de la solución. |  |  |
|  | Evidencia | El contratista deberá entregar a la supervisión la evidencia de la capacitación realizada, la cual deberá incluir, como mínimo, listados de asistencia, material de capacitación y acta de cierre o certificación de la transferencia de conocimientos. |  |  |
|  | Sin costos para la entidad | La transferencia de conocimientos hace parte integral del alcance del proyecto y no generará costos adicionales para la entidad, entendiéndose incluida dentro de la solución tecnológica implementada y de la garantía posventa. |  |  |
|  | SERVICIO POSVENTA |  |  |  |
|  | Mantenimiento preventivo y correctivo | El contratista deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante todo el periodo de vigencia de la garantía posventa, con el fin de asegurar su continuidad operativa, correcto funcionamiento y preservación de las condiciones técnicas con las que fue entregada la solución. |  |  |
|  |  | El mantenimiento comprende el conjunto de actividades orientadas a la inspección, diagnóstico, ajuste, limpieza, reparación y, de ser necesario, reemplazo de los equipos y elementos que conforman el sistema, con el propósito de prevenir fallas, mitigar riesgos operativos y garantizar su desempeño conforme a las especificaciones técnicas establecidas. |  |  |
|  |  | Actividades mínimas requeridas |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo. El contratista deberá realizar revisiones periódicas y limpieza técnica de los equipos, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento. Para tal efecto, deberá presentar un cronograma de mantenimiento preventivo, el cual deberá ejecutarse como mínimo dos (2) veces al año, con un intervalo no inferior a seis (6) meses entre cada mantenimiento. |  |  |
|  |  | Protocolo de mantenimiento. El contratista deberá presentar y socializar con la supervisión del contrato los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como garantizar que toda solicitud o reporte de falla genere un registro formal que permita su seguimiento, control y cierre. |  |  |
|  |  | Gestión y registro de incidentes: El contratista deberá disponer de un canal de soporte y/o una aplicación web de atención, mediante la cual se realice el registro de novedades, mantenimientos preventivos y correctivos, incidentes y acciones ejecutadas. El aplicativo deberá permitir el seguimiento de cada evento y contará con usuarios habilitados para los supervisores del contrato y el responsable del proyecto, en la cantidad definida por la supervisión. |  |  |
|  |  | Avisos informativos: El contratista deberá suministrar e instalar, en cada sitio de implementación, avisos informativos en material acrílico que indiquen de forma clara el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos de soporte durante el periodo de garantía. |  |  |
|  |  | Informes técnicos. Finalizada cada actividad de mantenimiento preventivo o correctivo, el contratista deberá entregar a la supervisión un informe técnico detallado, que incluya como mínimo: actividades realizadas, hallazgos, acciones correctivas aplicadas, estado del sistema y recomendaciones. |  |  |
|  | NIVELES DE ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO |  |  |  |
|  | Canales de atención | El contratista deberá disponer de un esquema formal de atención y soporte técnico para la gestión de incidentes, fallas o afectaciones que se presenten durante la operación de la solución, garantizando la continuidad del servicio y la atención oportuna de los equipos y sistemas instalados. Para tal efecto, el contratista deberá suministrar a la entidad, previo al inicio de la operación de todo el componente tecnológico, los datos de contacto del servicio de soporte técnico, los cuales incluirán como mínimo: - Nombre de la empresa o área responsable del soporte. - Personas de contacto. - Números telefónicos fijos y móviles. - Correo electrónico y/o plataforma de mesa de ayuda. - Horarios de atención. - Procedimiento para el reporte y escalamiento de incidentes. |  |  |
|  | Esquema de soporte y clasificación | El contratista deberá implementar un esquema de soporte por niveles (N1, N2, N3) y clasificar los incidentes por criticidad (P1: Crítico; P2: Alto; P3: Medio; P4: Bajo). |  |  |
|  | Niveles de atención | Nivel 1 (Mesa de ayuda/soporte remoto). Recepción, registro, clasificación, diagnóstico inicial y solución remota. |  |  |
|  |  | Nivel 2 (Soporte especializado) Atención técnica avanzada y atención en sitio cuando se requiera. |  |  |
|  |  | Nivel 3 (Fabricante/Expertos – Reposición) Escalamiento a fabricante, reemplazo/reparación de equipos y restablecimiento total del servicio. |  |  |
|  | Evidencias y cierre | El cierre de cada incidente deberá incluir causa raíz, actividades realizadas, evidencia de pruebas y validación del administrador técnico o usuario líder. |  |  |
|  | Escalamiento | Cuando un incidente supere el 80% del tiempo máximo de solución sin resolución, deberá escalarse automáticamente al Nivel 3 y notificarse a la supervisión. |  |  |
|  | No afectación | La atención de incidentes no deberá afectar la estabilidad de la plataforma institucional; cualquier ventana de mantenimiento deberá ser coordinada y aprobada por la supervisión. |  |  |
|  | Clasificación de Fallas | El contratista deberá garantizar un esquema de atención por niveles para la gestión de incidentes, fallas o afectaciones, asegurando la continuidad del servicio y el funcionamiento de la solución implementada. Como mínimo, se adoptará la siguiente clasificación: - Crítico (P1): Interrupción total del servicio o falla que impacta un proceso misional/estratégico sin alternativa operativa. - Alto (P2): Denegación severa del servicio o afectación parcial con impacto relevante en usuarios clave. - Medio (P3): Incidencia funcional o técnica con impacto limitado; existe alternativa temporal. - Bajo (P4): Requerimientos menores, incidencias sin impacto operativo o solicitudes de información. Nota: La prioridad final será confirmada por la supervisión/administrador técnico de la unidad, conforme a los criterios anteriores. |  |  |
|  | Tiempos de atención | Para incidentes Crítico (P1): - Tiempo de respuesta inicial (Nivel 1): ≤ 30 minutos (24x7). - Tiempo de diagnóstico inicial: ≤ 1 hora. - Despliegue en sitio (si aplica, Nivel 2): ≤ 4 horas (en cabeceras; ≤ 8 horas fuera de cabecera). - Tiempo de solución/restablecimiento: ≤ 8 horas o equipo en contingencia (reemplazo temporal) en ≤ 12 horas. |  |  |
|  |  | Para incidentes Alto (P2): - Respuesta inicial: ≤ 1 hora (horario hábil). - Diagnóstico inicial: ≤ 4 horas. - Atención en sitio (si aplica): ≤ 1 día hábil. - Solución/restablecimiento: ≤ 24–48 horas. |  |  |
|  |  | Para incidentes Medio (P3): - Respuesta inicial: ≤ 4 horas (hábil). - Diagnóstico inicial: ≤ 1 día hábil. - Solución: ≤ 3 días hábiles. |  |  |
|  |  | Para incidentes Bajo (P4): - Respuesta inicial: ≤ 1 día hábil. - Solución: ≤ 5 días hábiles. |  |  |
|  |  | Los incumplimientos de estos tiempos serán causal de aplicación de sanciones contractuales y reporte a la supervisión, sin perjuicio de las obligaciones de garantía y reposición. |  |  |
|  | Horario de atención | El servicio de atención y soporte técnico se prestará de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 17:00 horas. Lo anterior, sin perjuicio de la atención fuera de este horario para la gestión de incidentes que, por su criticidad, requieran atención prioritaria conforme a los niveles de servicio definidos. |  |  |
|  | Registro obligatorio | Cada incidente deberá contar con número de ticket, fecha/hora, descripción, prioridad, responsable, acciones y estado. |  |  |
|  | Cuando un problema no sea posible solucionarlo de forma remota y telefónica, el contratista se compromete a enviar con la aprobación de la entidad, un ingeniero de asistencia técnica al sitio de la entidad contratante. |  |  |  |
|  | En caso de falla, daño o mal funcionamiento del software de uno o varios equipos, el contratista será responsable de su diagnóstico, atención, reparación o reemplazo, sin costo adicional para la entidad, dentro de los tiempos de respuesta y solución establecidos, durante la vigencia de la garantía. Todo el hardware y software que hacen parte del presente proceso deben tener un tiempo de garantía proactiva y reactiva ofrecida directamente por el fabricante de cinco (5) años. El cual iniciará con el acta de recepción de los equipos en completa operación. El contratista deberá realiza actualizaciones de firmware (versión estable) una (1) vez al año hasta completar el tiempo de garantía de los equipos que aplique, el cual iniciará con el acta de recepción de los equipos en completa operación. |  |  |  |
|  | STOCK | El fabricante del equipo a través del contratista deberá comprometerse a atender en el territorio colombiano, cualquier inconveniente que se presente con los equipos, para tal fin deberá tener un stock de repuestos o partes que en algún momento deban cambiar. Dichos repuestos que deban ser cambiados y que el fabricante y/o el contratista tengan la necesidad de importarlos, los gastos de transporte, entrega e instalación no tendrán ningún costo para la Policía Nacional. |  |  |
|  | ACTIVIDADES PRELIMINARES Y AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO |  |  |  |
|  | Visita del contratista | El contratista podrá realizar una visita técnica previa al inicio de las actividades del proyecto, la cual será programada por la supervisión del contrato, con el objetivo de verificar, validar y ajustar de manera integral las condiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para garantizar la correcta instalación, integración y funcionamiento de la solución tecnológica. |  |  |
|  |  | Durante la visita técnica, será obligación del contratista: |  |  |
|  |  | Verificar en sitio las condiciones físicas, técnicas y operativas de la unidad donde se ejecutará el proyecto, así como la infraestructura existente asociada a la implementación de la solución. |  |  |
|  |  | Realizar los ajustes necesarios a los diseños propuestos y validar las cantidades definitivas de equipos, materiales, insumos y accesorios requeridos para la correcta implementación de la solución, incluyendo los espacios y condiciones donde ésta operará. |  |  |
|  |  | Asumir la responsabilidad por cualquier omisión, inconsistencia o error de diseño identificado, los cuales deberán ser corregidos oportunamente y sin costo adicional, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema. |  |  |
|  |  | Suministrar, instalar, configurar y poner en operación todos los elementos, equipos, materiales y accesorios necesarios para la correcta implementación y enlazado de la solución tecnológica con la infraestructura existente, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. |  |  |
|  | Presentación y aplicación de la metodología para el proyecto. | Con el fin de garantizar una adecuada ejecución del proyecto, el contratista deberá anexar a su propuesta un plan de trabajo acorde con el plazo de ejecución establecido, el cual deberá contemplar como mínimo las fases, actividades y entregables que se describen a continuación, la cual debe ser aprobada por la Supervisión: |  |  |
|  |  | El contratista deberá presentar, documentar y aplicar una metodología de gestión del proyecto acorde con el alcance, complejidad y características de la solución a implementar, alineada con buenas prácticas de gestión de proyectos. |  |  |
|  |  | La metodología deberá definir de forma clara las fases del proyecto, actividades, entregables, responsables, mecanismos de control y seguimiento, así como los procedimientos para la gestión del alcance, cronograma, calidad, riesgos, comunicaciones y cambios, garantizando la correcta planificación, ejecución y cierre del proyecto. |  |  |
|  |  | El contratista deberá socializar la metodología con la supervisión del contrato, los usuarios líderes funcionales y los administradores técnicos de la unidad, y aplicarla durante toda la ejecución del proyecto, dejando evidencia documental de su implementación y del cumplimiento de los hitos y entregables definidos. |  |  |
|  |  | Fase de iniciación. - Acta de constitución y/o acta de inicio del proyecto. - Identificación y análisis de los interesados. |  |  |
|  |  | Fase de planeación - Plan de gestión del proyecto. - Plan de gestión del alcance. - Levantamiento y análisis de requerimientos específicos. - Elaboración de la estructura de descomposición del trabajo (EDT). - Plan de gestión del cronograma, que incluya: - Definición y secuencia de actividades. - Estimación de recursos. - Estimación de duración de las actividades. - Cronograma del proyecto. - Plan de gestión de la calidad. - Plan de gestión del recurso humano. - Plan de gestión de las comunicaciones. - Plan de gestión de riesgos, que incluya: - Identificación de riesgos. - Análisis cualitativo de riesgos. - Plan de respuesta a los riesgos. - Plan de gestión de adquisiciones. - Plan de gestión de los interesados. |  |  |
|  |  | Fase de ejecución - Conformación y desarrollo del equipo del proyecto. - Gestión del equipo del proyecto. - Ejecución del plan de comunicaciones. - Gestión de las adquisiciones. - Gestión de los interesados. |  |  |
|  |  | Fase de monitoreo y control - Monitoreo y control del trabajo del proyecto. - Gestión y reporte inmediato de novedades a la supervisión. - Control integrado de cambios. - Validación y control del alcance. - Control del cronograma. - Control de la calidad. - Control de las comunicaciones. - Control de riesgos. - Control de adquisiciones. - Control de los interesados. |  |  |
|  |  | Fase de cierre - Cronograma de verificación, entrega y aceptación del proyecto. - Acta de cierre del proyecto. |  |  |
|  |  | Fase de mantenimiento preventivo y correctivo. - Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo por el tiempo contratado. - Soporte y atención de incidentes conforme a las condiciones contractuales. |  |  |
|  |  | Nota: El plan de trabajo presentado deberá ser coherente con el alcance del proyecto y podrá ser objeto de ajustes durante la ejecución, previa aprobación de la supervisión del contrato. |  |  |
|  | El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin. |  |  |  |
|  | La ejecución del proyecto debe regirse y cumplir por la normatividad eléctrica vigente como el código eléctrico nacional, NTC 2050 y los reglamentos técnicos como RETIE en su última actualización, además deberá cumplir con la normatividad de la empresa de energía y/o dueño de la infraestructura donde se ejecute el proyecto. |  |  |  |
|  | Todos los equipos a instalar en el cuarto de equipos serán de instalación en rack estándar en gabinetes de mínimo 1,8 metros de altura. Por lo tanto, tendrá un gabinete diseñado en dimensiones apropiadas al número de equipos a instalar con la capacidad de crecimiento solicitado y ajustados a la solución ofertada. |  |  |  |
|  | Cada uno de los extremos del cableado será identificado de acuerdo con lo acordado con el supervisor y/interventor del contrato. |  |  |  |
|  | El contratista debe realizar todos los Renders de cada uno de los lugares mínimo centro de monitoreo y cuarto de equipos y ser entregados a la supervisión en donde se observe cada uno de los equipos requeridos, iluminación proyectada con luxómetro, pisos, techos, modulares, paredes, salidas de aire acondicionado, puertas, tableros eléctricos, ups, gabinete, monitores y estaciones de trabajo entre otros, con el fin de realizar los ajustes pertinentes y aprobación de los mismos. (Para proyectos grandes - mayor a 20 cámaras) |  |  |  |
|  | Todo el sistema propuesto cumplirá las normas ICONTEC actuales u homologadas, pertinentes a normalización de Telecomunicaciones “NTC4071 - Ductos y Espacios”, “NTC4353 - Cableado para Edificios Comerciales”, “NTC4171- Puestas a Tierra para Edificaciones Comerciales”, “NTC2050 - Norma Eléctrica Colombiana”, “NTC4563-Administración de Cableado del operador de red eléctrica pública local”, “NTC3613 - 38, NTC3860 y complementarias - Protecciones contra rayos”. |  |  |  |
|  | Acometida eléctricas sala de control y cuarto de equipos. Se deberá instalar alimentación eléctrica necesaria según el proyecto desde el transformador del circuito más cercano, subestación, tablero de distribución principal o medidor; es decir, se debe garantizar que el transformador, los conductores, tableros y protecciones son los adecuados para alimentar las cargas nuevas y existentes cumpliendo con las normas técnicas, RETIE y regulación de tensión, garantizando la coordinación de protecciones en los equipos instalados. Igualmente, diseñada y calculada a la potencia del proyecto y de la planta a suministrar, lo cual estará a cargo del contratista al igual que el diseño, costos de conexión, medidor, tablero eléctrico, protecciones y conexión de los circuitos existentes a este, lo anterior debe ser avalado por el supervisor del contrato. La posibilidad de contar con una acometida en media tensión y/o suministro de transformador nuevo será asumida por la Alcaldía Municipal. |  |  |  |
|  | El Contratista debe tomar las medidas de carácter técnico encaminadas a proteger los equipos y el personal evitando de esta manera daños en la salud de las personas o en los equipos utilizados, además utilizará los tipos de tomas (Tierra lógica y Tierra de protección) y verificará su valor Óhmico. Por lo anterior, el contratista deberá presentar los certificados de alturas y la afiliación a los sistemas de seguridad social de cada uno de sus empleados antes de realizar cualquier intervención al interventor del contrato para su aprobación. |  |  |  |
|  | Todos los equipos utilizados, así como los contenedores metálicos deberán estar técnicamente aterrizados y protegidos contra descargas y sobrecargas de cualquier tipo. |  |  |  |
|  | El contratista debe suministrar e instalar todas las protecciones eléctricas y mecánicas necesarias, contra descargas eléctricas, sobrecargas, transciendes, espurios, picos de voltaje y de corriente. Si se presentan fallas o daños en los equipos por falta de protecciones, el contratista debe realizar el cambio de los equipos, cable y elementos que pueden ser afectados sin costo adicional. |  |  |  |
|  | La información de “Resistencia de Tierra” y los niveles de voltaje referenciados a tierra y Neutro, deberán estar disponibles y verificarse todas las veces que sea necesario durante el proceso de instalación y/o mantenimiento. |  |  |  |
|  | Todos los patchcord de cableado de interconexión LAN en todo lugar, deben ser categoría 6A, no se permitirán cables fabricados manualmente, por lo tanto, en la estimación de cantidades por parte del contratista deberá determinar las longitudes requeridas para su fabricación. |  |  |  |
|  | El contratista está en la obligación de incluir en su propuesta la totalidad de los equipos que sean necesarios y que permitan la correcta utilización, procesamiento y almacenamiento de la solución integral de todo el proyecto, para su uso inmediato o posterior. |  |  |  |
|  | El contratista se comprometerá a entregar los planos de topologías preliminares en archivo digital, y toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Se deben entregar todos los diseños de topologías preliminares antes de iniciar la instalación para su validación y aprobación por parte del supervisor. Finalmente, posterior a la instalación se deben entregar la topología AS BUILT de toda la solución integral de proyecto. La información entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas durante el desarrollo del proyecto (Planos Record), niveles de señal, puntos de prueba, cajas de inspección y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento apropiado a toda la solución integral del proyecto. Ttodo esto será entregado al finalizar la instalación. |  |  |  |
|  | Todo equipo o elemento que tenga alimentación a 120 VAC y que posea Terminal de conexión a tierra, se conectará a una toma grado hospitalaria de tierra aislada regulada equipos según diagrama unifilar, el voltaje medido entre neutro y tierra no debe superar 1 Vpp. |  |  |  |
|  | El contratista debe presentar los cronogramas de ejecución en diagrama de Gantt de Ms Project en físico y digital o su similar, cada fase debe estar acorde a lo definido en el plan de trabajo presentado en el que se detalle las actividades específicas, tiempos de ejecución, recursos asignados (sin sobreasignaciones) línea base e hitos del proyecto, los cuales deben ser entregados dentro de los primeros cinco (5) días del inicio de la ejecución del contrato a partir de la firma y legalización del mismo. Los cronogramas deben ser aprobados por la supervisión del contrato. |  |  |  |
|  | Todos los equipos del cuarto de equipos deben ser de instalación en gabinete - rack, por lo tanto, se debe tener presente la profundidad del gabinete con respecto a los servidores o equipos a instalar, por lo anterior, se debe suministrar el gabinete respectivo y realizar todas las conexiones desde el mismo a los demás equipos, este debe tener PDU eléctricas a lado y lado. |  |  |  |
|  | Todos los equipos para instalar en los gabinetes deben ser tipo rack, para lo cual el contratista debe realizar el diseño acorde a las unidades requeridas y a la capacidad de crecimiento solicitado. |  |  |  |
|  | Integración Red Existente (Si aplica) - El contratista debe ofertar, realizar y garantizar la integración de los nuevos recursos tecnológicos a la red o infraestructura actual en completo funcionamiento teniendo en cuenta los equipos tecnológicos, obras técnicas y civiles necesarias para dicha integración (si aplica). - El contratista debe realizar las pruebas y laboratorios necesarios que permitan la selección de la mejor solución técnica para la plataforma tecnológica integral de todo el sistema, lo cual deber ser avalado por la supervisión del contrato (si aplica). - Se debe realizar el diagnóstico integral para establecer el estado de equipos existentes que se van a utilizar en el proyecto. |  |  |  |
|  | Todos los equipos que componen el sistema deben quedar correctamente instalados y en correcto funcionamiento con los accesorios que sean necesarios. Estas actividades de instalación deben ser realizadas por el fabricante o personal certificado a fin de no perder el aval y/o garantías de los fabricantes. |  |  |  |
|  | El contratista se encargará de realizar el desmonte sin costo para la Policía Nacional, de cualquier estructura y/o equipo actualmente instalado, que requiera ser removido para su reubicación o reemplazo, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los ítems que así lo requieran. De igual manera realizará la disposición final de los equipos o elementos retirados, conforme al normatividad vigente, disposiciones de la Policía Nacional o indicaciones del supervisor del contrato. |  |  |  |
|  | El contratista se compromete a asumir la totalidad del transporte y costos que se deriven del traslado de los equipos y accesorios adquiridos, hacia los almacenes designados para su recepción por parte de la institución; así mismo, deberá asumir todos los costos y medios de transporte que sean necesarios para trasladarlos nuevamente, desde los almacenes de recepción, hasta el sitio final de instalación. El contratista será responsable de cualquier daño, pérdida o retraso que se derive del traslado de los elementos. |  |  |  |
|  | El oferente deberá conocer suficientemente la infraestructura de las dependencias del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP) a ser intervenidas, las cuales están ubicadas en la dirección Autopista Norte, vía Guaymaral, Hangar II de la Policía Nacional, verificándola eventualmente, mediante visita técnica voluntaria que podrá solicitar, a través del correo electrónico diran.avipo-map@policia.gov.co, confirmando acuse de recibo en el celular 321-2260472. Esta visita sólo se podrá solicitar durante el cronograma del proyecto del pliego de condiciones y hasta 72 horas antes de la fecha de publicación de los pliegos definitivos, postulando máximo dos (2) personas con sus nombres completos, número de identificación, datos de vehículo o medio de transporte que empleará para asistir, según el agendamiento y coordinaciones de seguridad e ingreso a instalaciones que se autorice por parte de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que adicionalmente deberán diligenciar y cumplir con lo establecido en el formato 1DT-FR-0016 “DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS” y cualquier otro que en su momento se exija o se encuentre vigente. En la visita en mención, se darán a conocer los detalles de los componentes, adecuaciones y demás información técnica que sea requerida por el oferente, ya que por motivos de seguridad no se publican fotografías y algunos detalles técnicos de estas instalaciones. |  |  |  |
|  | ENTREGABLES |  |  |  |
|  | El contratista debe entregar en coordinación con el supervisor del contrato, al inicio del proyecto para lo siguiente: Diagramas de interconexión eléctrica y lógicos. Planos topología de red. Manuales y Fichas técnicas de los elementos instalados para el proyecto Certificados de suministro de partes y repuestos Certificados de licenciamiento de software Cronograma de mantenimiento preventivo y actividades a realizar de los equipos, durante el periodo de garantía, soporte y mantenimiento. |  |  |  |
|  | CERTIFICADOS |  |  |  |
|  | El proponente deberá allegar en la propuesta la certificación vigente del fabricante con representación en Colombia, en la que conste que cuenta con autorización para distribuir los equipos que así lo requieren, dentro de los ítems del presente proceso. |  |  |  |
|  | El fabricante de las pantallas para video wall tipo pixel pitch instalados, deberá certificar la instalación hecha por el contratista, indicando que la instalación, soportes y demás elementos instalados, cumplen con las condiciones técnicas, recomendaciones y protocolos de fábrica. (Anexar certificación) |  |  |  |
|  | El proponente deberá anexar en su propuesta certificación expedida directamente por el fabricante o distribuidor autorizado, donde certifique que este cuenta con centros de soporte y servicio técnico autorizados en Colombia. |  |  |  |
|  | El proponente deberá anexar certificación expedida directamente por el fabricante, donde certifique que el proponente es distribuidor autorizado de sistema de procesamiento de video. (anexar certificación). |  |  |  |
|  | El proponente deberá anexar en su propuesta una certificación en la que se especifique que los equipos ofertados no están en la etapa final de la existencia del producto, ni que son de segunda mano, ni de prueba, ni repotenciados o remanofacturados. (anexar certificación). |  |  |  |
|  | El proponente en la presentación de su oferta económica, deberá certificar que la instalación e implementación del hardware y software ofertado será realizado por ingenieros o técnicos certificados por parte del fabricante del hardware y software ofertado.(anexar certificación). Nota: solo aplica para los sistemas de video wall tipo pixel pitch. |  |  |  |
|  | El oferente deberá certificar que cuenta con un Sistema de Recolección y Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE de acuerdo con lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Debe certificar que las actividades realizadas en el marco de la gestión integral de residuos cumplen con la normativa ambiental vigente de la República de Colombia, en especial con lo dispuesto en el Título 6 del Decreto 1076 de 2015, relacionado con la gestión y manejo de residuos peligrosos, y la Resolución 0851 de 2022, relacionado con la gestión y tratamiento de RAEE. Así mismo con su oferta deberá presentar certificación que dé cuenta de la gestión integral de los residuos peligrosos y no peligrosos, en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente. |  |  |  |
|  | RECURSO HUMANO |  |  |  |
|  | El proponente debe garantizar que cuenta con un equipo de trabajo con la suficiente experiencia y conocimientos para ejecutar el presente proceso, y para ello debe anexar con la oferta la documentación solicitada para cada perfil. Un (1) Gerente de proyecto Título profesional en alguna de las siguientes opciones: administrador de empresas, administrador logístico, ingeniero industrial con mínimo cinco (5) años de experiencia general contados a partir de la obtención del título profesional, tres (3) años de experiencia especifica en gerencia de proyectos, debe contar con certificación PMP vigente, postgrado en Gerencia Estratégica de TI o afines. El gerente de proyecto asignado por el Contratista deberá tener una asignación del 100% del tiempo de ejecución y deberá estar presente en la toma de decisiones, comités y cuando la entidad contratante lo requiera. Un (1) Ingeniero Implementador y de Soporte: Un (1) Ingeniero título profesional en alguna de las siguientes opciones: Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o de Sistemas con mínimo tres (03) años de experiencia contados desde la obtención de la tarjeta profesional. Debe anexar con la oferta copia del diploma y de la tarjeta profesional, certificación del fabricante del sistema de Control IP ofertado con entrenamiento para diseñar, programar e instalar. Debe tener una certificación técnica en audio de fabricantes reconocidos. Debe tener certificación técnica emitida por el fabricante de la pantalla LED y procesador de video ofertado en nivel experto con entrenamiento para instalar, programar y dar soporte técnico. Tecnólogos o técnicos Implementador: Dos (2) Técnicos y/o Tecnólogos título profesional en alguna de las siguientes opciones: Técnico electrónico, Técnico de Audio y Video, con mínimo un (01) año de experiencia contados desde la obtención del diploma. Debe anexar con la oferta copia del diploma. El técnico debe tener certificación emitida por el fabricante del sistema de Control IP ofertado con entrenamiento para diseñar, programar e instalar. El proponente debe adjuntar para uno de los Técnicos o Tecnólogos una certificación técnica del fabricante del procesador de audio ofertado. Los dos Técnicos o Tecnólogos deben tener certificación técnica emitida por el fabricante de la pantalla LED y procesador de video ofertado en nivel experto con entrenamiento para instalar, programar y dar soporte técnico. Experiencia especifica: A fin de garantizar la idoneidad, conocimientos y experiencia el personal técnico debe acreditar mínimo tres (03) años de experiencia específica en instalación, implementación y soporte de equipos de audio y video, requerida para el presente proceso. • Para acreditar “Experiencia Específica”, debe anexar con la oferta copia de certificaciones laborales o contractuales, que indiquen por lo menos (i) fecha de inicio, (ii) fecha de terminación, (iii) actividades ejecutadas, (iv) firma, nombre, dirección y teléfono de quien la expide. (vi) Objeto. • En el evento de aportar auto-certificaciones, anexar copia de los contratos que se relacionen. |  |  |  |
|  | La Entidad se reserva el derecho de exigir al contratista, previo escrito emitido por el competente contractual o el Supervisor designado, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. En caso de que el Contratista llegare a solicitar cambio del personal que prestará los servicios, deberá remitir copia de las hojas de vida y de todos los documentos exigidos en el presente proceso para aprobación por parte de la Entidad. Esta exigencia no dará derecho al Contratista para elevar ningún reclamo contra la Entidad Contratante. La supervisión podrá solicitar al Contratista en cualquier momento, información sobre la nómina del personal y cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social del personal contratado por prestación de servicios. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la supervisión haya fijado. |  |  |  |
|  | CONDICIONES TRABAJO EN ALTURAS |  |  |  |
|  | El personal que este designado por el contratista a desarrollar cualquier actividad relacionada con alturas deberá contar con la respectiva certificación vigente de trabajo en alturas, expedida por empresas debidamente autorizadas, de conformidad con lo establecido en la resolución N° 3673 de fecha 26 de septiembre de 2008. El contratista deberá tener equipos para trabajos en altura necesarios, debidamente certificados y todo trabajo cumplirá con la reglamentación colombiana vigente, resolución 3673,0736, 1486 y 1938 del Ministerio de la Protección Social. Por lo anterior, 5 días antes de iniciar trabajos, el contratista debe presentar todos los certificados de trabajo seguro en alturas expedido por una entidad acreditada para tal fin al Supervisor del contrato. Las herramientas de protección para trabajos en alturas deberán tener vigente su certificación. |  |  |  |
|  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
|  | Para verificar el correcto funcionamiento y configuración de cada uno los equipos, se procederá a la realización de las pruebas con acompañamiento del Supervisor del contrato, como mínimo se deben realizar las siguientes pruebas: - Prueba de la pantalla LED con el procesador de video, se verificará que no haya leds apagados o dañados. - Verificación de la correcta alineación de paneles y gabinetes que conforman la pantalla LED. - Prueba de la pantalla LED con mosaicos formados con las señales de entrada de video HDMI. - Verificación desde la Tablet y computador Operador de todas las señales de entrada HDMI para proyección en la pantalla LED a tamaño completo. - Prueba de mosaicos desde la Tablet y computador del Operador con señales de video HDMI en las cuales el operador a voluntad asigna las señales de entrada a diferentes posiciones del mosaico. - Verificación de sistemas de audio/video en videoconferencia en plataforma web - Prueba del sistema del procesamiento de audio y video - Prueba de entrada y salida sonido - Realización de una videoconferencia con sistemas abiertos. - Validación de integración de los diferentes equipos con el sistema de control IP y automatización de la Sala de Monitoreo. - Realización de prueba de control de audio desde el dispositivo Tablet a cada uno de los micrófonos de la sala. - Realización de prueba de control de escenarios de video en la sala con diferentes formatos de video de múltiple visualización. - Entrega de los códigos fuente de las programaciones realizadas a la medida para la Entidad. Sistema de Control IP, procesador de video y procesador de audio. Posteriormente a la verificación que se realice al sistema y de validar que se encuentre funcionando correctamente, se podrá recibir a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de lo contrario el contratista deberá solucionar las fallas encontradas. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega e instalación de los equipos y demás elementos: La entrega de los elementos se hará en el Almacén de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección de Antinarcóticos, ubicados en la Avenida El Dorado (Calle 26) Nro. 98 - 50 en Bogotá D.C, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas o de 14:00 a 17:00 horas, previa coordinación con el Almacenista del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y con el supervisor del contrato. El contratista debe cubrir todos los gastos de transporte que se ocasionen hasta el sitio de instalación, el cual será conforme a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas mínimas requeridas, relacionadas con las dependencias del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP). |  |  |  |

| CUADRO DE CANTIDADES COMPONENTE MOBILIARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NUM. | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|  | PUESTOS DE TRABAJO OPERADORES | UND | 10 |
|  | MESA DE JUNTAS SALA CONFERENCIA | UND | 1 |
|  | PUESTOS DE TRABAJO ADMINISTRATIVO ISLA MODULAR | UND | 1 |
|  | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO ESQUINERO EN L | UND | 3 |
|  | SILLA GERENCIAL | UND | 16 |
|  | SILLA EJECUTIVA | UND | 22 |
|  | SILLA INTERLOCUTORA | UND | 6 |
|  | SOFA 2 PUESTOS | UND | 1 |
|  | MESA DE CENTRO | UND | 1 |
|  | CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT (medida en metros cuadrados) | M2 | 35 |
|  | POLARIZADO DE VENTANAS | M2 | 26 |
|  | PELÍCULA OPALIZABLE CON CONTROL ELECTRÓNICO DE AUTOMATIZACIÓN | M2 | 11 |
|  | ADECUACIONES TIPO SAND BLASTING | M2 | 37 |
|  | MUEBLE ARCHIVADOR | UND | 3 |
|  | REPISA | UND | 5 |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PUESTOS DE TRABAJO OPERADORES |  |  |
|  | Cantidad de puestos de trabajo: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Mínima área por puesto: 150 cm X 70 cm |  |  |
|  | Imagen de referencia: Los puestos de trabajo estarán sujetos al anterior diseño integral de los espacios que ocuparán dentro de la Sala de Monitoreo es de referencia y estará sujeto a la aprobación y ajuste del supervisor del contrato, en cuanto a detalles y demás aspectos definitivos para su implementación en sitio. |  |  |
|  | SISTEMA DE APOYOS Los puestos de trabajo de los Operadores deben presentar una amplia gama de medidas y diseños que cubran las exigencias de cada espacio de operación y que permitan la adaptación total de los equipos informáticos y de comunicación, permitiendo al usuario desarrollar su oficio de una manera ordenada, basados en la ergonomía, como requisito primordial. TIPO DE SUPERFICIE Las superficies de trabajo serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo fórmica de 40 mm de espesor, no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de lignina. SUPERFICIE DE TRABAJO RECTA Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: - Superficie elaborada en aglomerado de madera tipo fórmica de 40mm. - Acabado superior en laminado decorativo de alta presión F8. - Acabado inferior en laminado F6 tipo Back balance y - Bordes laterales con chaflan a 10mm . - Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y soportadas mediante costados metálicos y archivador. - Canto rígido termo fundido espesor 2mm resistente al alto impacto. - Los elementos de soporte (costados) deben de estar recubiertos en pintura horneada epoxy poliéster aplicada electrostáticamente. - Si se hace necesario se perforará la superficie con el fin de instalar la tapa pasa cables. - No se permiten empates de laminado con laminado en cada puesto de trabajo. - Se requiere que contenga bajo la superficie del puesto de trabajo un ducto o zócalo para la conducción eléctrica debe estar elaborado en lámina de aluminio o Cold rolled calibre 20 de 15 a 20 cm de alto y la profundidad de acuerdo al espesor del panel con bandeja de separación para voz, datos y potencia. - El conjunto debe de ir recubierto en pintura horneada epoxy- poliéster aplicada electrostáticamente. - Grommet: Cada puesto de trabajo debe contar con un grommet, cuyo ducto debe incluir troqueles para tomas dobles eléctricas normales, tomas dobles reguladas y tomas de voz y datos, así mismo en el ducto o zócalo de cada puesto de trabajo se debe incluir mínimo: una (1) toma eléctrica doble de corriente normal, dos (2) tomas dobles eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos de categoría 6A, tipo RJ45, compatible con los estándares de cableado estructurado vigentes. Es anotar que se contemplan dos de los puestos de trabajo requeridos, requieren adicional a lo anterior, una (1) toma doble regulada, una toma (1) doble de corriente normal y una (1) toma doble de voz y datos. - Las mesas de estos muebles deben ser modulares para permitir fácil transporte y ensamblaje. - Las tapas de las mesas deben tener acabados de primera calidad y los bordes frontales de las mesas deben tener canto a 45°. ARCHIVADOR METÁLICO PEQUEÑO PARA PUESTO DE TRABAJO Dimensiones: Profundidad 50 cm Ancho 40 cm Altura 70 cm Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta-carpetas, fabricada en acero Cold Rolled calibre 16. El armazón de refuerzo en lámina de acero Cold Rolled calibre 22. Las tapas frontales de las cajoneras, deben estar forradas con la misma lámina y tono del puesto de trabajo. Con chapa con cierre general y llaves. Correderas metálicas importadas o en acero troquelado y pintados con epóxica (electrostática en polvo) y sus rodamientos en nylon auto lubricado. El cajón inferior debe tener un riel full extensión con capacidad para 45 Kg. Trampa metálica importada, la cual permite asegurar cualquiera de los cajones independientemente. Cerradura. Acabado micro texturizado con pintura electroestática en polvo epoxypoliéster. Debe contar con niveladores en nylon y acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso. El color de las superficies de trabajo y de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado. ACCESORIOS - Archivador metálico o en madera. - Cajonera fija. - Faldero frontal. - Porta CPU y/o soporte con rodachinas a la medida de la CPU. SISTEMA DE CANALIZACIÓN Cada puesto debe permitir la conducción organizada de cableado: - Perforación para pasa cables con tapa plástica o metálica. - Canaleta o ducto para cableado eléctrico y de datos. - Separación de redes (voz, datos y energía). ACABADOS - Estructura metálica con pintura electrostática en polvo epoxi-poliéster. - Acabado micro texturizado resistente a rayones y corrosión. - Colores a definir por la entidad. CONDICIONES GENERALES - Materiales nuevos y de primera calidad. - Producto libre de defectos de fabricación. - Diseño ergonómico acorde a uso prolongado. - Cumplimiento de normas técnicas aplicables. GARANTÍA: Garantía de 5 años por defectos de fabricación o material. NOTA: El diseño, los colores y texturas definitivas serán concertadas durante la ejecución, previo acuerdo con el supervisor del contrato, sin que esto implique costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Aprobación de diseños y render: El contratista debe presentar el diseño mediante render y diseño de espacios y circulación, el diseño debe ser aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | MESA DE JUNTAS SALA CONFERENCIA |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Cantidad de puestos: 10 |  |  |
|  | Área mínima: Superficie de 3.90m*1.4m*40mm / Altura: 0.75m |  |  |
|  | Imagen de referencia: La mesa de juntas estará sujeta al anterior diseño integral de los espacios que ocuparán dentro de la Sala de Juntas y estará sujeta a la aprobación y ajuste del supervisor del contrato, en cuanto a detalles y demás aspectos definitivos para su implementación en sitio. |  |  |
|  | Conjunto de mobiliario compuesto por una mesa de reuniones de diseño ejecutivo, forma rectangular, fabricada en madera industrializada con acabado tipo madera natural, acompañada de sillas ergonómicas para sala de juntas. Diseñado para uso institucional y corporativo, garantizando comodidad, funcionalidad y durabilidad. ### ESPECIFICACIONES GENERALES - Tipo: Mesa de reuniones / juntas - Forma: Rectangular u ovalado ( a definir por el supervisor del contrato) - Uso: Interior – institucional / administrativo ### MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN - Superficie (tablero): Elaborada en tablero aglomerado de madera tipo fórmica de 40mm, con Acabado superior en laminado decorativo de alta presión F8. Acabado inferior en laminado F6 tipo Back balance y bordes laterales con chaflan a 10mm, no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de lignina. - Estructura/base: Base central tipo panel en madera tipo fórmica de 40mm, que proporciona estabilidad estructural y soporte uniforme. - Acabado: Laminado decorativo por el supervisor del contrato. - Cantos: Canto rígido termo fundido espesor 2mm resistente al alto impacto. ### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES - Canaleta central incorporada en la mesa, ubicada en la parte media, para conducción y organización de cableado. - Grommet: La mesa debe incluir 3 grommet para conexión, tapa metálica con acabado de pintura en epoxipoliester y fijación electrostática, oculta cables en nylon. El total de los grommet debe contar con seis (6) salidas eléctricas reguladas, seis (6 )salidas eléctricas no reguladas, tres (3) tomas dobles de voz y datos de categoría 6A (tipo RJ45 compatible con los estándares de cableado estructurado vigentes, un (1) punto de datos conexión HDMI y USB. La mesa tendrá en la base el espacio diseñado para la entrada del cableado eléctrico, datos y A/V. Orificios pasacables integrados para acceso desde la superficie hacia la canaleta. - Superficie amplia que permite la disposición cómoda de múltiples usuarios. - Diseño ergonómico compatible con sillería ejecutiva. - Estructura robusta que garantiza estabilidad durante su uso. ### REQUISITOS DE CALIDAD - Resistencia a cargas propias del uso institucional. - Superficie resistente a rayones, desgaste y humedad moderada. - Sistema de canalización seguro, funcional y de fácil acceso para mantenimiento. - Materiales de fácil limpieza y mantenimiento. - Acabados uniformes, sin defectos visibles ni deformaciones. ### CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y USO - Instalar sobre superficie nivelada. - Uso exclusivo en interiores. - Las conexiones eléctricas deben cumplir normatividad vigente. - Evitar exposición prolongada a humedad o radiación solar directa. ### MANTENIMIENTO - Limpieza con paño suave y húmedo. - No utilizar productos abrasivos ni químicos agresivos. - Revisión periódica del sistema de canaletas y conexiones. - Verificación de uniones y fijaciones estructurales. GARANTÍA: Garantía de 5 años por defectos de fabricación o material. NOTA: El diseño, los colores y texturas definitivas serán concertadas durante la ejecución, previo acuerdo con el supervisor del contrato, sin que esto implique costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Aprobación de diseños y render: El contratista debe presentar el diseño mediante render y diseño de espacios y circulación, el diseño debe ser aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | PUESTOS DE TRABAJO ADMINISTRATIVO ISLA MODULAR |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Cantidad de puestos: 3 |  |  |
|  | Mínima área por puesto: 138 cm X 60 cm |  |  |
|  | Imagen de referencia: Los puestos de trabajo estarán sujetos al anterior diseño integral de los espacios que ocuparán dentro de la Oficina de Administración y estará sujeto a la aprobación y ajuste del supervisor del contrato, en cuanto a detalles y demás aspectos definitivos para su implementación en sitio. |  |  |
|  | SISTEMA DE APOYOS Los puestos de trabajo administrativo (isla modular) deben ajustarse a las medidas y diseño que cubran las exigencias del espacio en el que se deben implementar, y permitir la adaptación total de los equipos informáticos, de comunicación y demás, permitiendo al funcionario desarrollar su oficio de una manera ordenada, basados en la ergonomía, como requisito primordial. TIPO DE SUPERFICIE Las superficies de trabajo serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo fórmica de 40 mm de espesor, no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de lignina. SUPERFICIE DE TRABAJO RECTA Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: - Superficie elaborada en aglomerado de madera tipo fórmica de 40mm. - Acabado superior en laminado decorativo de alta presión F8. - Acabado inferior en laminado F6 tipo Back balance y - Bordes laterales con chaflan a 10mm . - Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y soportadas mediante costados metálicos y archivador. - Canto rígido termo fundido espesor 2mm resistente al alto impacto. - Los elementos de soporte (costados) deben de estar recubiertos en pintura horneada epoxy poliéster aplicada electrostáticamente. - Si se hace necesario se perforará la superficie con el fin de instalar la tapa pasa cables. - No se permiten empates de laminado con laminado en cada puesto de trabajo. - Se requiere que contenga bajo la superficie del puesto de trabajo un ducto o zócalo para la conducción eléctrica debe estar elaborado en lámina de aluminio o Cold rolled calibre 20 de 15 a 20 cm de alto y la profundidad de acuerdo al espesor del panel con bandeja de separación para voz, datos y potencia. - El conjunto debe de ir recubierto en pintura horneada epoxy- poliéster aplicada electrostáticamente. - Grommet: Cada puesto de trabajo debe contar con un grommet, cuyo ducto debe incluir troqueles para tomas dobles eléctricas normales, tomas dobles reguladas y tomas de voz y datos, así mismo en el ducto o zócalo de cada puesto de trabajo se debe incluir mínimo: una (1) toma eléctrica doble de corriente normal, dos (2) tomas dobles eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos de categoría 6A, tipo RJ45, compatible con los estándares de cableado estructurado vigentes. - Las mesas de estos muebles deben ser modulares para permitir fácil transporte y ensamblaje. - Las tapas de las mesas deben tener acabados de primera calidad y los bordes frontales de las mesas deben tener canto a 45°. ARCHIVADOR METÁLICO PEQUEÑO PARA PUESTO DE TRABAJO Dimensiones: Profundidad 50 cm Ancho 40 cm Altura 70 cm Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta-carpetas, fabricada en acero Cold Rolled calibre 16. El armazón de refuerzo en lámina de acero Cold Rolled calibre 22. Las tapas frontales de las cajoneras, deben estar forradas con la misma lámina y tono del puesto de trabajo. Con chapa con cierre general y llaves. Correderas metálicas importadas o en acero troquelado y pintados con epóxica (electrostática en polvo) y sus rodamientos en nylon auto lubricado. El cajón inferior debe tener un riel full extensión con capacidad para 45 Kg. Trampa metálica importada, la cual permite asegurar cualquiera de los cajones independientemente. Cerradura. Acabado micro texturizado con pintura electroestática en polvo epoxypoliéster. Debe contar con niveladores en nylon y acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso. El color de las superficies de trabajo y de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado. ACCESORIOS - Archivador metálico o en madera. - Cajonera fija. - Faldero frontal. - Porta CPU y/o soporte con rodachinas a la medida de la CPU. SISTEMA DE CANALIZACIÓN Cada puesto debe permitir la conducción organizada de cableado: - Perforación para pasa cables con tapa plástica o metálica. - Canaleta o ducto para cableado eléctrico y de datos. - Separación de redes (voz, datos y energía). ACABADOS - Estructura metálica con pintura electrostática en polvo epoxi-poliéster. - Acabado micro texturizado resistente a rayones y corrosión. - Colores a definir por la entidad. CONDICIONES GENERALES - Materiales nuevos y de primera calidad. - Producto libre de defectos de fabricación. - Diseño ergonómico acorde a uso prolongado. - Cumplimiento de normas técnicas aplicables. GARANTÍA: Garantía de 5 años por defectos de fabricación o material. NOTA: El diseño, los colores y texturas definitivas serán concertadas durante la ejecución, previo acuerdo con el supervisor del contrato, sin que esto implique costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Aprobación de diseños y render: El contratista debe presentar el diseño mediante render y diseño de espacios y circulación, el diseño debe ser aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO ESQUINERO EN L |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Mínima área: 140 cm X 180 cm X 60 cm |  |  |
|  | Imagen de referencia: Los puestos de trabajo estarán sujetos al anterior diseño integral de los espacios que ocuparán dentro de la Sala de Monitoreo es de referencia y estará sujeto a la aprobación y ajuste del supervisor del contrato, en cuanto a detalles y demás aspectos definitivos para su implementación en sitio. |  |  |
|  | SISTEMA DE APOYOS Los escritorios administrativos en L deben ajustarse a las medidas y diseño que cubran las exigencias del espacio en el que se deben implementar, y permitir la adaptación total de los equipos informáticos, de comunicación y demás, permitiendo al funcionario desarrollar su oficio de una manera ordenada, basados en la ergonomía, como requisito primordial. TIPO DE SUPERFICIE Las superficies de trabajo serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo fórmica de 40 mm de espesor, no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de lignina. SUPERFICIE DE TRABAJO RECTA Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: - Superficie elaborada en aglomerado de madera tipo fórmica de 40mm. - Acabado superior en laminado decorativo de alta presión F8. - Acabado inferior en laminado F6 tipo Back balance y - Bordes laterales con chaflan a 10mm . - Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y soportadas mediante costados metálicos y archivador. - Canto rígido termo fundido espesor 2mm resistente al alto impacto. - Los elementos de soporte (costados) deben de estar recubiertos en pintura horneada epoxy poliéster aplicada electrostáticamente. - Si se hace necesario se perforará la superficie con el fin de instalar la tapa pasa cables. - No se permiten empates de laminado con laminado en cada puesto de trabajo. - Se requiere que contenga bajo la superficie del puesto de trabajo un ducto o zócalo para la conducción eléctrica debe estar elaborado en lámina de aluminio o Cold rolled calibre 20 de 15 a 20 cm de alto y la profundidad de acuerdo al espesor del panel con bandeja de separación para voz, datos y potencia. - El conjunto debe de ir recubierto en pintura horneada epoxy- poliéster aplicada electrostáticamente. - Grommet: Cada escritorio debe contar con un grommet, cuyo ducto debe incluir troqueles para tomas dobles eléctricas normales, tomas dobles reguladas y tomas de voz y datos, así mismo en el ducto o zócalo de cada puesto de trabajo se debe incluir mínimo: una (1) toma eléctrica doble de corriente normal, dos (2) tomas dobles eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos de categoría 6A, tipo RJ45, compatible con los estándares de cableado estructurado vigentes. - Este mueble debe ser modular para permitir fácil transporte y ensamblaje. - Las tapas de las mesas deben tener acabados de primera calidad y los bordes frontales de las mesas deben tener canto a 45°. ARCHIVADOR METÁLICO PEQUEÑO PARA PUESTO DE TRABAJO Dimensiones: Profundidad 50 cm Ancho 40 cm Altura 70 cm Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta-carpetas, fabricada en acero Cold Rolled calibre 16. El armazón de refuerzo en lámina de acero Cold Rolled calibre 22. Las tapas frontales de las cajoneras, deben estar forradas con la misma lámina y tono del puesto de trabajo. Con chapa con cierre general y llaves. Correderas metálicas importadas o en acero troquelado y pintados con epóxica (electrostática en polvo) y sus rodamientos en nylon auto lubricado. El cajón inferior debe tener un riel full extensión con capacidad para 45 Kg. Trampa metálica importada, la cual permite asegurar cualquiera de los cajones independientemente. Cerradura. Acabado micro texturizado con pintura electroestática en polvo epoxypoliéster. Debe contar con niveladores en nylon y acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso. El color de las superficies de trabajo y de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado. ACCESORIOS - Archivador metálico o en madera. - Cajonera fija. - Faldero frontal. - Porta CPU y/o soporte con rodachinas a la medida de la CPU. SISTEMA DE CANALIZACIÓN Cada puesto debe permitir la conducción organizada de cableado: - Perforación para pasa cables con tapa plástica o metálica. - Canaleta o ducto para cableado eléctrico y de datos. - Separación de redes (voz, datos y energía). ACABADOS - Estructura metálica con pintura electrostática en polvo epoxi-poliéster. - Acabado micro texturizado resistente a rayones y corrosión. - Colores a definir por la entidad. CONDICIONES GENERALES - Materiales nuevos y de primera calidad. - Producto libre de defectos de fabricación. - Diseño ergonómico acorde a uso prolongado. - Cumplimiento de normas técnicas aplicables. GARANTÍA: Garantía de 5 años por defectos de fabricación o material. NOTA: El diseño, los colores y texturas definitivas serán concertadas durante la ejecución, previo acuerdo con el supervisor del contrato, sin que esto implique costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Aprobación de diseños y render: El contratista debe presentar el diseño mediante render y diseño de espacios y circulación, el diseño debe ser aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | SILLA GERENCIAL |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Estructura: Silla de lujo tipo Ergohuman Eco o equivalente, que combine diseño ergonómico de la mejor calidad, confort y funcionalidad, siendo la opción ideal para oficina o espacios de trabajo. Su respaldo y asiento en malla microperforada deben ofrecer frescura y resistencia; así como, múltiples ajustes que permitan personalizar la postura para largas jornadas laborales. Con mecanismo Syncro, brazos ajustables, cabecero ergonómico y soporte lumbar, esta silla debe estar pensada para brindar salud postural, elegancia y durabilidad. Conjunto giratorio con sistema de mecanismo de 3 bloqueos los cuales darán varias posiciones de recueste al usuario según su necesidad, palanca de bloqueo para cada graduación. Dimensiones principales aproximadas: Espaldar: 50 cm (ancho) x 65 cm (alto) Asiento: 50 cm (ancho) x 50 cm (profundidad) Base (estrella): 640 mm de diámetro Características: Respaldo Material: Malla negra microperforada de alta resistencia Marco: Polipropileno en color negro o gris de alto impacto con malla traslucida y antitranspirante con perchero. Apoyo lumbar ajustable en profundidad Ajuste en altura aproximado: 65 mm ergonómica con espalda basculante y graduable en altura. Asiento Material: Malla negra microperforada de alta resistencia Marco: Polipropileno en color negro o gris Profundidad ajustable aproximado: 50 mm Asiento en malla deslizable para graduar, en malla traslucida negra con marco en acero cromo. Graduación de altura en el asiento mediante palanca en el mecanismo que activa la columna neumática a gas, perilla de tensión para inclinación. Brazos ajustables Ajustables en altura aproximado (70 mm) Material: Polipropileno negro o gris con pad en poliuretano tipo piel integral Rotación aproximada: 45° hacia afuera / 25° hacia adentro Cabecero Material: Malla microperforada de alta resistencia Ajustable en altura aproximada: 100 mm Graduable en altura y ángulo en malla. Sistema Basculante Mecanismo Syncro (MSY) Permite inclinar el respaldo y fijarlo en la posición deseada Ángulos de inclinación aproximados: 90° / 100° / 110° Asiento con deslizamiento de aproximadamente 50 mm Cilindro neumático Elevación de gas para ajuste de altura Material: Acero cromado Base Estrella de 5 aspas Diámetro aproximado: 640 mm Material: Cromado Ficha técnica: El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. Cumplimiento normativo / ergonomía: Acordes con el cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas NTC 5831, NTC 1440 y NTC 5345, que regulan los aspectos ergonómicos, estructurales y funcionales de las sillas de oficina, garantizando la adecuación a las condiciones de trabajo y seguridad ocupacional. GARANTÍA: Garantía de 3 años por defectos de fabricación o material. Imágenes ilustrativas de referencia silla solicitada |  |  |
|  | Aprobación del modelo: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | SILLA EJECUTIVA |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Suministro de sillas tipo operativo, para uso continuo en operación 7X24: Descripción general: Silla de oficina tipo Londres o equivalente, de uso intensivo, con espaldar medio en malla transpirable, asiento acolchado y mecanismo de elevación ajustable, diseñada para brindar confort y soporte adecuado durante la jornada laboral. Características: Ruedas: En poliuretano o nylon con diseño, de doble carril, ideales para piso duro, con sistema giratorio 360°. Base: De 5 puntas en aluminio pulido (polichado) para mayor resistencia y estabilidad Elevación: Sistema neumático con palanca desde el asiento y bloqueo con levas independientes Mecanismo: Syncron avanzado con sistema anti-shock y 3 bloqueos de reclinación Espaldar: Inclinable, forrado en malla antitranspirante de alta resistencia Asiento: En malla translúcida, deslizable en profundidad (slider) Brazos: Fijos o ajustables, en polipropileno o metal con recubrimiento plástico. Cabecero: Basculante y ajustable en altura Tensión de reclinación: Regulable mediante perilla inferior Función basculante: Permite recostarse suavemente mientras mantiene soporte lumbar Especificaciones Técnicas: Tipo: Silla presidente ergonómica Color: Negro o gris Materiales: Malla antitranspirante, aluminio pulido, nylon, polipropileno Altura regulable: Sí Reclinación: Sí, con anti-shock y bloqueo Peso máximo soportado aproximado: 100 kg Cumplimiento normativo / ergonomía: Acordes con el cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas NTC 5831, NTC 1440 y NTC 5345, que regulan los aspectos ergonómicos, estructurales y funcionales de las sillas de oficina, garantizando la adecuación a las condiciones de trabajo y seguridad ocupacional. GARANTÍA: Garantía de 3 años por defectos de fabricación o material. Imágenes ilustrativas de referencia silla solicitada Ficha técnica: El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para este componente. |  |  |
|  | Aprobación del modelo: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | SILLA INTERLOCUTORA |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Espaldar: Material resistente en polipropileno (pp) de alto impacto micro perforado, de 45 x 35 cm de ancho. Tapizado sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad Asiento: De diseño ergonómico profundidad 50 x 40 cm. Espuma de alta densidad n° 40 y recubierta en tela transpirable, resistente a la abrasión y de fácil limpieza. Con carcasas elaboradas en polipropileno (pp) de alto impacto. Tapizado sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad Tapizado en tela vinílica Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm. El color de la tapicería se define después de adjudicado el proceso. Según el área a la cual se vaya a asignar. Estructura: Tubería 7/8” y 5/8” ovalada en acero calibre 16 con pintura electrostática. color negro mate. Alturas: Altura hasta el asiento: 50 cm. Altura total: 83 cm. Resistencia: Resistencia máxima de peso: 100 kg. Garantía: Cada silla debe estar con certificación BIFMA mínimo de tres (3) años de garantía Imágenes ilustrativas de referencia silla solicitada |  |  |
|  | Aprobación del modelo: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | SOFA 2 PUESTOS |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Suministro de un (1) sofá de dos puestos: ESTRUCTURA - Bastidor interno en madera maciza inmunizada (cedro, pino o similar seco al horno). - Refuerzos en uniones mediante tornillería metálica y escuadras de alta resistencia. - Sistema de soporte con cinchas elásticas industriales o resortes en zig-zag. - Base inferior reforzada para uso institucional continuo. TAPIZADO - Material: cuero sintético tipo PU de alta resistencia. - Color: a definir por el supervisor (acabado institucional sobrio). - Resistente a abrasión, manchas y limpieza frecuente. - Costuras reforzadas con hilo industrial de alta tenacidad. RELLENO Y CONFORT - Espuma de alta densidad (30–35 kg/m³) en asientos. - Espuma de densidad media en respaldos (25–28 kg/m³). - Diseño ergonómico con soporte lumbar integrado. - Brazos acolchados con espuma de alta recuperación. BASE Y PATAS - Patas en polipropileno de alta resistencia o madera maciza torneada. - Altura de elevación: 5 a 8 cm del suelo. - Sistema antideslizante y protección para pisos institucionales. ACABADOS - Superficies lisas, sin bordes expuestos. - Costuras dobles visibles en zonas de tensión. - Tapizado completamente ajustado sin arrugas ni deformaciones. - Estética sobria tipo gerencial/institucional. RESISTENCIA Y USO - Uso institucional de alto tráfico (24/7 moderado). - Capacidad de carga aproximada: - Peso: 220–250 kg MANTENIMIENTO - Limpieza con paño húmedo y jabón neutro. - No requiere productos especializados. - Resistente a desinfección frecuente (uso institucional). GARANTÍA - Garantía mínima de tres (3) años contra defectos de fabricación, estructura y costuras. Imagen ilustrativa de referencia del sofá Ficha técnica: El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para estos componentes. |  |  |
|  | Aprobación del modelo: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | MESA DE CENTRO |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Suministro mesa auxiliar: - Largo: 80 cm - Fondo 80 cm - Alto: 28 cm - Compuesto de cinco estructuras en roble europeo. - Estructura en madera. - Madera reforestada seca al horno e inmunizada. - Sellador poliéster y laca acrílica en maderas exteriores. - Estructura en madera alta densidad. - La mesa debe ser un producto 100% colombiano. - Tapete de piso, acorde con la presentación de la dependencia. GARANTÍA: Garantía de 2 años por defectos de fabricación o material. Imagen ilustrativa de referencia de la mesa auxiliar Ficha técnica: El oferente debe anexar dentro de su propuesta, la ficha técnica (datasheet) del fabricante, para estos componentes. |  |  |
|  | Aprobación del modelo: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT (medida en metros cuadrados) |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades Nota: En caso que la instalación requiera cubrir un área superior, el contratista lo suministrará sin costo adicional para la entidad contratante. |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | La cortina enrollable tipo BLACK OUT deberá cumplir con las siguientes características técnicas y de calidad: Dimensiones Las dimensiones serán de acuerdo a cada una de las ventanas que se deban cubrir. (En caso de requerirse una cantidad superior de metros cuadrados a la indicada en el cuadro de cantidades, el contratista la suministrará sin costo adicional para la Entidad contratante). Sistema y estructura Sistema enrollable accionado manualmente mediante cadena. Tubo enrollador en aluminio de alta resistencia. Componentes metálicos fabricados en aluminio. Incluye soportes y/o herrajes necesarios para su correcta instalación. Tela BLACK OUT Tipo: BK 300 Composición: 70% PVC + 30% fibra de vidrio Peso: 550 g/m² Espesor: 0,42 mm Bloqueo UV: 100% Inflamabilidad: Cumple con norma NFPA 701 Certificaciones La tela debe contar con certificación: NFPA 701 Propiedades del material Resistencia a la aplicación de líquidos de desinfección de uso hospitalario. Tratamiento anti hongos, antimicrobiano, antibacteriano y anti-manchas. Material ignífugo. Tejido no tóxico. Libre de plomo. Libre de formaldehídos. Libre de ftalatos. Libre de arilaminas. Libre de metales pesados. Libre de asbesto. Acabados y componentes Perfil inferior con pesa metálica en aluminio, forma tipo lágrima. Acabado con pintura electrostática. Peso aproximado del perfil: 223 g/m. Bolsillo inferior termosellado que cubra el perfil. Bases perfectamente alineadas. Sistema de operación Mecanismo de control tipo VTX. Sistema diseñado para evitar rupturas durante el transporte. Dispositivo que impide el bloqueo o atasco de la cadena. Sistema de freno incorporado que permite fijar la cortina en cualquier altura. Operación suave, incluso en superficies de gran tamaño. Mantenimiento Fácil limpieza con esponja suave humedecida en agua o shampoo neutro. Permite desempolvado sin afectar su apariencia. Posibilidad de lubricación del mecanismo. Condiciones generales Materiales nuevos y de primera calidad. Producto libre de defectos de fabricación. IMAGEN DE REFERENCIA. GARANTÍA: Garantía de 2 años por defectos de instalación, fabricación o material. |  |  |
|  | Aprobación del modelo: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | POLARIZADO DE VENTANAS |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades Nota: En caso que la instalación requiera cubrir un área superior, el contratista lo suministrará sin costo adicional para la entidad contratante. |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | El contratista deberá desmontar, suministrar, fabricar, instalar y realizar las adecuaciones necesarias relacionadas con película de polarizado en las diferentes dependencias del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP), de conformidad con los requerimientos funcionales, estéticos y arquitectónicos de cada espacio. Todos los elementos deberán ser nuevos, de excelente calidad, alta durabilidad y óptimo acabado, garantizando uniformidad estética, correcta instalación y adecuado funcionamiento. Se deberá realizar el desmontaje de las películas polarizadas existentes y la posterior instalación de nuevos polarizados en las ventanas exteriores de las dependencias intervenidas. Las películas polarizadas deberán: - Ser de alta calidad y resistencia. - Proporcionar control solar, reducción de deslumbramiento y protección UV. - Presentar uniformidad visual y acabado libre de burbujas, rayones, deformaciones o imperfecciones. - Contar con tonalidades y niveles de transparencia aprobados previamente por el supervisor del contrato. GARANTÍA: Garantía de 3 años por defectos de instalación, fabricación o material. |  |  |
|  | Aprobación del polarizado: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | PELÍCULA OPALIZABLE CON CONTROL ELECTRÓNICO DE AUTOMATIZACIÓN |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades Nota: En caso que la instalación requiera cubrir un área superior, el contratista lo suministrará sin costo adicional para la entidad contratante. |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | El contratista deberá desmontar, suministrar, fabricar, instalar y realizar las adecuaciones necesarias relacionadas con la película opalizable, en la ventana interior ubicada entre la sala de juntas y la sala de monitoreo del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP), de conformidad con los requerimientos funcionales, estéticos y arquitectónicos de cada espacio. Todos los elementos deberán ser nuevos, de excelente calidad, alta durabilidad y óptimo acabado, garantizando uniformidad estética, correcta instalación y adecuado funcionamiento. Se deberá suministrar e instalar película opalizable con sistema de control electrónico de automatización, permitiendo la transición entre estado transparente y opalizado, conforme a las necesidades de privacidad y operación en toda la ventana interior de la Sala de Conferencias con vista hacia la Sala de Monitoreo. El sistema deberá incluir todos los componentes requeridos para su correcto funcionamiento, tales como transformadores, controles, cableado, accesorios y elementos de fijación, garantizando seguridad eléctrica, funcionalidad y acabados de alta calidad. GARANTÍA: Garantía de 3 años por defectos de instalación, fabricación o material. |  |  |
|  | Aprobación de la película opalizable: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | SAND BLASTING |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades Nota: En caso que la instalación requiera cubrir un área superior, el contratista lo suministrará sin costo adicional para la entidad contratante. |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | El contratista deberá desmontar, suministrar, fabricar, instalar y realizar las adecuaciones necesarias relacionadas con aplicaciones tipo sand blasting, en las diferentes dependencias del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP), de conformidad con los requerimientos funcionales, estéticos y arquitectónicos de cada espacio. Todos los elementos deberán ser nuevos, de excelente calidad, alta durabilidad y óptimo acabado, garantizando uniformidad estética, correcta instalación y adecuado funcionamiento. Se deberán realizar aplicaciones tipo sand blasting, mediante películas decorativas o técnicas equivalentes, en las ubicaciones que sean indicadas conforme al diseño y necesidades aprobadas por el supervisor del contrato. Las aplicaciones deberán: - Mantener uniformidad estética y excelente presentación. - Ser resistentes al desgaste, desprendimiento y decoloración. - Presentar cortes y acabados limpios, precisos y alineados. Nota técnica: En las superficies que sean designadas para su aplicación, el contratista deberá elaborar e instalar los diseños institucionales, logos, señalizaciones y letreros que sean requeridos y aprobados por el supervisor del contrato. Como mínimo, deberán conservarse o replicarse los diseños, logos y elementos gráficos actualmente instalados, salvo instrucción diferente impartida por la supervisión contractual. GARANTÍA: Garantía de 1 año por defectos de instalación, fabricación o material. |  |  |
|  | Aprobación de la película y diseños sand blasting: El modelo seleccionado será aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | MUEBLE ARCHIVADOR |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Imagen de referencia: Los archivadores estarán sujetos al diseño de referencia y a los espacios que se establezca para su ubicación dentro de la Sala de Monitoreo y estará sujeto a la aprobación y ajuste del supervisor del contrato, en cuanto a detalles y demás aspectos definitivos para su implementación en sitio. |  |  |
|  | ARCHIVADOR METÁLICO O MADERA GRANDE Dimensiones mínimas: Profundidad 50 cm Ancho 40 cm Altura 170 cm Elemento con cuatro cajones de archivo frontal con porta-carpetas y uno superior sin puerta, fabricada en acero Cold Rolled calibre 16. El armazón de refuerzo en lámina de acero Cold Rolled calibre 22. Las tapas frontales de las cajoneras, deben estar forradas con la misma lámina apariencia de los puestos de trabajo. Los cajones deben tener cierre general y llaves. Correderas metálicas importadas o en acero troquelado y pintados con epóxica (electrostática en polvo) y sus rodamientos en nylon auto lubricado. El cajón inferior debe tener un riel full extensión con capacidad para 45 Kg. Trampa metálica importada, la cual permite asegurar cualquiera de los cajones independientemente. Cerradura. Acabado micro texturizado con pintura electroestática en polvo epoxypoliéster. Debe contar con niveladores en nylon y acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso. El color de las superficies de trabajo y de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado. ACABADOS - Estructura metálica con pintura electrostática en polvo epoxi-poliéster o madera. - Acabado micro texturizado resistente a rayones y corrosión. - Colores a definir por la entidad. CONDICIONES GENERALES - Materiales nuevos y de primera calidad. - Producto libre de defectos de fabricación. - Diseño ergonómico acorde a uso prolongado. - Cumplimiento de normas técnicas aplicables. GARANTÍA: Garantía de 5 años por defectos de fabricación o material. NOTA: El diseño, los colores y texturas definitivas serán concertadas durante la ejecución, previo acuerdo con el supervisor del contrato, sin que esto implique costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Aprobación de diseños: El modelo, materiales y diseños de este mobiliario, deben ser acordes en calidad y presentación respecto a todo el proyecto en general, siendo aprobados por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | REPISA |  |  |
|  | Cantidad: De acuerdo al cuadro de cantidades |  |  |
|  | Marca: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Modelo: Especificar por el oferente |  |  |
|  | Imágenes de referencia: |  |  |
|  | El contratista deberá ejecutar la construcción e instalación de las repisas en las dependencias del Grupo de Monitoreo de Aviación Policial, siguiendo estrictamente los diseños aprobados por el supervisor, ajustándose a las dimensiones, formas y materiales escogidos. Cada repisa será construida con materiales de alta calidad, resistentes al uso diario y a las condiciones del ambiente. La instalación se realizará en los sitios específicos señalados por el supervisor, asegurando una fijación firme y segura. Se deberán utilizar anclajes adecuados para la carga prevista, garantizando estabilidad a lo largo del tiempo. La nivelación de las repisas será verificada con instrumentos de precisión, asegurando que queden alineadas y respetando las distancias que sean aprobadas por el supervisor del contrato. Además, se coordinará con el supervisor para ajustes in situ, de manera que las repisas se integren de forma armónica al entorno. Finalmente, toda la instalación deberá ser revisada por el supervisor antes de dar por finalizada, garantizando que se cumplan con los estándares de calidad, diseño y seguridad acordados. GARANTÍA: Garantía de 3 años por defectos de fabricación o material. |  |  |
|  | Aprobación de diseños: El modelo, materiales y diseños de este mobiliario, deben ser acordes en calidad y presentación respecto a todo el proyecto en general, siendo aprobados por el supervisor del contrato. |  |  |

| NUM. | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | GENERALIDADES DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO |  |  |
|  | Alcance del suministro e instalación: El contratista se compromete a realizar la entrega, empotramiento e instalación de los muebles y demás conceptos relacionados, en los espacios designados, según las indicaciones del supervisor del contrato. La instalación comprende todas las actividades necesarias para la adecuada disposición y puesta en funcionamiento de todos los elementos descritos anteriormente. Las actividades incluyen, pero no se limitan a: - Transporte interno desde el punto de recepción hasta el sitio de instalación. - Desembalaje y verificación de componentes. - Armado y ensamblaje de cada elemento . - Nivelación y alineación. - Ubicación en el lugar definitivo indicado por la Entidad. - Fijación y/o anclaje cuando aplique. - Ajustes finales y puesta en funcionamiento. |  |  |
|  | Condiciones de entrega e instalación: Las entregas y las instalaciones deberán realizarse en cada sitio designado, en coordinación previa con el supervisor de la entidad. Las conexiones de energía, datos y cualquier otro sistema (red, audio, etc.) deberán quedar plenamente operativas, verificadas y probadas en el momento de la entrega. El contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones: - Realizar la instalación en los espacios previamente definidos por la Entidad. - Coordinar previamente las actividades con el supervisor del contrato o quien este designe. - Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. - Garantizar la protección de pisos, paredes, puertas, ventanas y demás áreas intervenidas, evitando daños durante la instalación o reparándolos con la misma calidad.. - Utilizar herramientas adecuadas, en buen estado y acordes con las actividades a desarrollar. - Disponer de personal idóneo y calificado para el armado e instalación de mobiliario. - Mantener orden y aseo en las áreas de trabajo durante toda la ejecución. |  |  |
|  | Costos de transporte: El contratista asumirá en su totalidad los costos del transporte de los bienes, tanto desde su lugar de origen hasta los almacenes designados, como también el transporte interno requerido para llevar los mobiliarios hasta el sitio final de destino e instalación. El contratista será responsable de todos los gastos asociados, incluyendo carga, descarga, maniobras, seguros de transporte y cualquier otro costo logístico. Además, deberá coordinar los tiempos de entrega y asegurar que no se generen retrasos ni costos adicionales para la entidad. |  |  |
|  | Responsabilidad de la instalación: El contratista será responsable de las condiciones de montaje, incluyendo la nivelación, ajuste y fijación de los mobiliarios, asegurando que queden firmes, estables y seguros, cumpliendo con las especificaciones técnicas de cada elemento. |  |  |
|  | Plazos de entrega e instalación: El contratista deberá definir en su propuesta los tiempos de importación (si aplica), diseño, construcción e instalación de cada uno de los elementos, comprometiéndose a cumplir con las fechas acordadas. Los plazos serán parte del cronograma de ejecución del contrato y deberán ser respetados. |  |  |
|  | Garantía de instalación: El contratista deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses sobre la correcta instalación, que cubra: - Estabilidad estructural - Correcto armado - Funcionamiento adecuado de los elementos instalados |  |  |
|  | Cumplimiento de normas: Todos los materiales, mobiliarios y su instalación deberán cumplir con las normativas de seguridad, ergonomía y calidad vigentes, así como con los planos y especificaciones técnicas detalladas en el contrato y aprobadas por el supervisor del contrato. |  |  |
|  | Responsabilidad por daños: El contratista responderá por cualquier daño que se cause a las instalaciones, infraestructura o terceros durante la entrega y la instalación. Cualquier daño deberá ser reparado a su costo antes de dar por terminado el contrato. |  |  |
|  | Documentación de entrega: El contratista deberá entregar al final del proceso un informe detallado con las ubicaciones, planos de las instalaciones, pruebas de funcionamiento y garantías de los productos. |  |  |
|  | ## Condiciones de recibo a satisfacción: El recibo de la instalación estará sujeto a: - Verificación de estabilidad, nivelación y alineación de los muebles. - Comprobación del correcto funcionamiento de cada elemento. - Cumplimiento de todas las condiciones técnicas establecidas. - Suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. |  |  |
|  | Lugar de entrega e instalación de los muebles y demás elementos: La entrega de los elementos se hará en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Antinarcóticos, ubicados en la Avenida El Dorado (Calle 26) Nro. 98 - 50 en Bogotá D.C, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas o de 14:00 a 17:00 horas, previa coordinación con el Almacenista del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y con el supervisor del contrato. El contratista debe cubrir todos los gastos de transporte que se ocasionen hasta el sitio de instalación, el cual será conforme a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas mínimas requeridas, relacionadas con las dependencias del Grupo Monitoreo de Aviación Policial (GRMAP). |  |  |
|  | ## Personal requerido: El contratista deberá contar con personal: - Idóneo y con experiencia comprobada en instalación de mobiliario institucional. - Capacitado en el uso de herramientas y equipos necesarios. - Con conocimiento en normas de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |
|  | ## Limpieza y entrega final: Una vez finalizada la instalación, el contratista deberá: - Retirar todos los empaques, residuos y materiales sobrantes. - Realizar la limpieza general de las áreas intervenidas. - Dejar los espacios en condiciones óptimas de uso. - Hacer entrega formal de los elementos instalados al supervisor del contrato. |  |  |
|  | ## Condiciones de recibo a satisfacción: El recibo de la instalación estará sujeto a: - Verificación de estabilidad, nivelación y alineación de los muebles. - Comprobación del correcto funcionamiento de cada elemento. - Cumplimiento de todas las condiciones técnicas establecidas. - Suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. |  |  |
|  | Precios: El oferente debe certificar por escrito que mantendrá fijos los precios durante la vigencia de la aceptación de la oferta, por lo tanto, los precios pactados en la aceptación de la oferta no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deber tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación. |  |  |
|  | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: En atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por el cual se adopta las directrices de evaluación al SGSST, PARA LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, bajo cualquier modalidad del contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual o se vincules a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo” el oferente se obliga a Dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 4° y artículo 7°, en los numerales 12 y 1.3. Igualmente, deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen. |  |  |
|  | Requerimientos adicionales: Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio de la Policía Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta. Requerimiento específico; Descripción. Información técnica detallada; El oferente deberá allegar las fichas técnicas en castellano de los elementos mobiliarios ofertados, expedidas por el fabricante o proveedor autorizado, en las cuales se especifiquen claramente las características técnicas, dimensiones, materiales de fabricación, acabados, colores, capacidad de carga, tipo de estructura y demás especificaciones requeridas por la entidad.. Material de consulta y garantía; Al momento de la entrega e instalación de los elementos mobiliarios, el contratista deberá suministrar las recomendaciones de uso, mantenimiento y conservación de los bienes, así como los certificados de garantía correspondientes, indicando tiempos de cobertura y procedimiento para hacer efectiva la garantía, emitidos por el fabricante o proveedor autorizado.. Instalación de los elementos; El contratista deberá realizar la instalación, armado y puesta en funcionamiento de los elementos mobiliarios en los lugares definidos por el supervisor del contrato, garantizando su correcta fijación, estabilidad y funcionamiento, sin generar costos adicionales para la entidad.. Lugar de instalación; Los elementos mobiliarios deberán ser entregados e instalados en los sitios que determine el supervisor del contrato, de acuerdo con las necesidades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales.. Capacitación y acompañamiento; Cuando aplique, el contratista deberá brindar orientación básica al personal designado por el supervisor del contrato respecto al adecuado uso, manipulación, mantenimiento y conservación de los elementos mobiliarios instalados.. Calidad de los bienes; Los elementos mobiliarios ofertados deberán ser nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. No se aceptarán elementos remanufacturados, usados o reparados.. |  |  |

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.) NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.) DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL: