## Propuesta Económica MT
Formato Propuesta Económica Medios Tecnológicos
DATOS DEL PROPONENTE
FIRMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAZÓNSOCIAL
NIT
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO
PERSONA CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE ELABORACIÓN
MEDIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA VIGILANCIA IDPAC 2026
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | # UNIDADES REQUERIDAS / MES | VALOR MENSUAL DE REFERENCIA | VALOR OFERTADO
1 | UNIDADES DVR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO | GRABADORES TIPO XVR O NVR CON CAPACIDAD MINIMO DE 16CH, soporta resolución de 2 Megapíxeles que garanticen el respaldo de imágenes grabadas con una temporalidad de tres (3) meses y posterior a ello se regrabe la información, sistema de comprensión de video sin que este pierda resolución, captura de video constante durante todo el dia y con sistema de deteccion de movimiento en la noche, capacidad de 8 a 16 camaras, conectividad a traves de puerto Ethernet, sistema de extracción de imágenes por USB | 6 | 2435817.7147 | 0
2 | MONITORES LED INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO | Monitores LED de mínimo de 20”, estabilizadores de voltaje, UPS que garantice el correcto funcionamiento ante una eventualidad eléctrica. | 6 | 1213754.7905 | 0
3 | CAMARAS INFRAROJA INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO | Cámaras de 2 Megapixeles IP, visión infrarroja y soporte techo pared, iluminación día y noche 0.1 lux, voltaje 12 y 24 voltios. | 80 | 4618869.2158 | 0
4 | DETECTOR DE MOVIMIENTO INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO | Detector de Movimiento doble tecnología Infrarojo Antimascota 25Kg, 15 metros | 19 | 668555.044 | 0
5 | ALARMAS INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO | Sistema de alarma para cada sede, debe contar con un panel de 8 zonas, teclado, sirena, caja gabinete para paneles, bateria 12v - 7A y transformador | 3 | 1046102.8445 | 0
6 | HARDWARE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO | Computadores con monitor de 19", disco duro de 750 GB memoria RAM de 4 GB con las respectivas licencias Windows, licencia del software utilzado, también es válido el uso de Software libre. Adicional a ello se complemente con una cámara web de buena resolución. Impresora de stickers, un biometrico para huella. (Control de Acceso para visitantes) | 1 | 563576.0249 | 0
7 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO | 2 lectores (Incluidas las Terjetas) de proximidad para la apertura y cierre de ka puerta de acceso principal de la entidad. con las respectivas licencias Windows, licencia del software utilzado, también es válido el uso de Software libre. Adicional a ello se complementara con el magnetico de cierre y apertura de puerta. Sistema de reporte de ingreso y salida para ra 500 personas aprox. | 1 | 810687.5 | 0
TOTAL MEDIOS TECNÓLOGICOS REQUERIDOS VIGILANCIA IDPAC 2026 |  |  |  | 11357363.1345 | 0
MEDIOS TECNÓLOGICOS REQUERIDOS PARA ALARMA Y MONITOREO ALMACEN 2026
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | No. DE SERVICIOS | PROMEDIO Vr MENSUAL | PROMEDIO Vr MENSUAL
1 | PANEL | Kit Panel PC1832 y teclado PK5501 Cableado | 1 | 165644.0028 | 0
2 | FUENTE | Fuente 16V AC - 40A Enchufable | 1 | 13477.9072 | 0
3 | GABINETE | Caja gabinete metalica grande para paneles | 1 | 26144.329 | 0
4 | BATERIA | Bateria Recargable 12v 7AMP | 1 | 29152.6026 | 0
5 | GPRS | Comunicador gprs universal con gabinete (Incluida simcard de datos) | 1 | 116690.4828 | 0
6 |  | Instalación y Configuración | 1 | 156683.2973 | 0
TOTAL MEDIOS TECNÓLOGICOS REQUERIDOS PARA ALARMA Y MONITOREO ALMACEN |  |  |  | 507792.6217 | 0
SERVICIOS PARA ALARMA Y MONITOREO ALMACEN 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | No. DE SERVICIOS | PROMEDIO Vr MENSUAL | PROMEDIO Vr MENSUAL
1 | Monitoreo de alarma via GPRS 24 horas (valor mensual) |  | 3 | 185076.1957 | 0
2 | Arrendamiento de Sirena Instalada y en funcionamiento (valor mensual) |  | 3 | 305686.6603
TOTAL SERVICIOS PARA ALARMA Y MONITOREO ALMACEN |  |  |  | 490762.856 | 0
NOTA: El proponente debe diligenciar el valor mensual propuesto incluido Iva y todo los impuestos y gravamenes asociados al item. El valor mensual debe ser para la cantidad de unidades mensuales requeridas por la entidad - el valor propuesto debe tener al menos 5 decimales para un mayor ajuste al precio"