## OFERTA ECONOMICA MTTO PTARI
19%
5% | FORMATO
0% | OFERTA ECONÓMICA
8%
Proceso de Contratación: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (PTARI) DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL – CENIGRAF
YO: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],
Manifiesto que el presupuesto máximo para la ejecución del contrato por monto agotable es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la presente cotización.
| ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE (IVA / INC) | TARIFA DE (IVA / INC) | VALOR IMPUESTO POR UNIDAD (IVA / INC) | VALOR UNITARIO POR ITEM CON (IVA / INC) | VALOR TOTAL POR ITEM CON (IVA / INC)
| 1 | Mantenimiento preventivo de unidades de almacenamiento y pretratamiento de aguas residuales | • Lavado de tanques auxiliares (250 L cada uno). • Retiro y disposición de sólidos acumulados. • Lavado y mantenimiento de trampas de sólidos. • Verificación de partes internas y estado estructural. • Prueba de estanqueidad para verificar ausencia de fugas. • Revisión de válvulas, conexiones y tapas (estado, lubricación, posibles obstrucciones). • Control de olores y biofilm mediante productos autorizados • Realizar la adecuada disposición de los residuos generados durante el mantenimiento, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. | GL | 2 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 2 | Mantenimiento al proceso de coagulación y floculación. | • Realizar lavado, limpieza y desinfección de los 2 tanques de mezcla y floculación, verificando el estado superficial de paredes internas y accesorios. (180 × 180 × 120 cm, con 2 paredes internas) • Inspeccionar el sistema de agitación, comprobando el funcionamiento mecánico y eléctrico de los agitadores, ajustando o sustituyendo piezas desgastadas u obsoletas. • Revisar conexiones eléctricas y mecánicas de los equipos asociados, asegurando continuidad operativa y seguridad en el proceso. • Sustituir químicos almacenados (sulfato de aluminio o polímeros), verificando fechas de vencimiento y condiciones de almacenamiento. • Realizar la adecuada disposición de los residuos generados durante el mantenimiento, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. | GL | 2 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 3 | Mantenimiento al proceso sedimentación o DAF | • Realizar inspección visual y funcional de las bombas de circulación, verificando estado general, alineación y posibles fugas en sellos o empaques. Limpieza interna y externa de las bombas, eliminando incrustaciones, sedimentos o residuos que afecten el rendimiento hidráulico. • Revisar el sistema de lubricación, cambiando aceites o grasas y condiciones de operación. • Medir parámetros eléctricos y mecánicos (voltaje, amperaje, vibración, temperatura), asegurando que se encuentren dentro de rangos operativos seguros. Verificar estado de rodamientos, impulsores y sellos mecánicos, reemplazando piezas desgastadas u obsoletas para prevenir fallas. • Inspeccionar tuberías de succión y descarga, comprobando que no existan obstrucciones, incrustaciones o fugas. Probar el arranque y operación continua de las bombas, evaluando caudal y presión para confirmar eficiencia del sistema. • Realizar la adecuada disposición de los residuos generados durante el mantenimiento, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. | GL | 2 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 4 | Mantenimiento proceso filtración grava y arena | • Realizar el retiro y lavado del medio filtrante de los filtros de grava y arena, asegurando la eliminación de incrustaciones, sedimentos y material obstruido. • Reemplazar el medio filtrante con las siguientes especificaciones técnicas: - Grava gruesa: material pétreo triturado y clasificado o gravas naturales seleccionadas según norma MOP M-31-60. Cantidad por servicio: 150 Kg. - Arena gruesa: arena natural lavada según MOP M-31-60 y NTC 174 (ASTM C33). Cantidad por servicio: 150 Kg. Gradación de arena fina: Nº 4-6 → 50 Kg Nº 10-12 → 50 Kg Nº 20-30 → 50 Kg Total arena a suministrar por servicio: 150 Kg. • Inspeccionar drenajes y colectores, verificando obstrucciones, incrustaciones y oxidación del material. • Reemplazar piezas obsoletas o deterioradas en drenajes y colectores para garantizar la eficiencia hidráulica del sistema. • Ajustar conexiones y accesorios técnicos del sistema de filtración, asegurando la correcta operación y continuidad del proceso. • Realizar la adecuada disposición de los residuos generados durante el mantenimiento, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. | GL | 2 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 5 | Mantenimiento al proceso adsorción Carbón Activado | • Realizar el mantenimiento de los filtros de carbón activado (cantidad: dos unidades), asegurando la limpieza y operatividad del sistema. • Retirar el lecho filtrante existente y efectuar el lavado de las superficies internas de los filtros, eliminando incrustaciones, sedimentos y material obstruido. • Reemplazar el lecho completo de carbón activado con material de alta retención molecular, suministrando 50 Kg por servicio, garantizando la eficiencia en la adsorción de contaminantes. • Revisar las mallas de soporte y colectores, verificando su estado físico y funcional, reemplazando piezas que presenten desgaste, incrustaciones u oxidación. • Inspeccionar conexiones hidráulicas y válvulas asociadas, asegurando que no existan fugas ni obstrucciones que afecten el rendimiento del sistema. • Realizar la adecuada disposición de los residuos generados durante el mantenimiento, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. | GL | 2 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 6 | Mantenimiento al proceso de cloración. | • Realizar el mantenimiento del clorinador, incluyendo la limpieza completa de cada uno de sus componentes para garantizar la correcta dosificación del desinfectante. • Suministrar pastillas de cloro en presentación de 5 unidades, con generador gradual a base de tricolor-trazino-trions y sales inorgánicas, con un contenido de 88–90 % de cloro activo de lenta disolución. Cantidad a suministrar por servicio: 25 pastillas. • Inspeccionar y mantener la bomba dosificadora, verificando el estado de sellos, empaques y diafragmas, reemplazando piezas que presenten deterioro u obsolescencia. • Comprobar parámetros de operación de la bomba dosificadora (caudal, presión, amperaje), asegurando que se encuentren dentro de rangos óptimos para la continuidad del proceso. • Revisar conexiones hidráulicas y eléctricas del sistema de cloración, ajustando o sustituyendo elementos que presenten desgaste o fallas. • Realizar la adecuada disposición de los residuos generados durante el mantenimiento, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. | GL | 2 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 7 | Revisión mecánica y equipos | • Realizar inspección mecánica y funcional de los equipos principales: bombas dosificadoras, agitadores, mezcladores, difusores, válvulas de bola o mariposa, y bombas centrífugas. • Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de cada equipo, verificando parámetros eléctricos y mecánicos (voltaje, amperaje, vibración, presión, caudal). • Reemplazar y cambiar equipos dañados que presenten fallas críticas o pérdida de eficiencia, asegurando la continuidad operativa del sistema. • Revisar bombas dosificadoras, inspeccionando sellos, empaques y diafragmas, sustituyendo piezas deterioradas u obsoletas. • Inspeccionar agitadores y mezcladores, verificando estado de ejes, rodamientos y sistemas de transmisión, reemplazando componentes desgastados. • Revisar difusores de aire, comprobando obstrucciones, incrustaciones o fisuras, y reemplazando unidades que no cumplan con la eficiencia requerida. • Inspeccionar válvulas de bola y mariposa, verificando fugas o desgaste en empaques y mecanismos de cierre, reemplazando piezas defectuosas. • Revisar bombas centrífugas, realizando limpieza, lubricación, ajuste de rodamientos y sustitución de impulsores o sellos mecánicos cuando sea necesario. | GL | 2 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 8 | Mantenimiento de tablero eléctrico. | • Mantenimiento de tableros eléctricos: preventivo, verificación de corriente y amperaje, aplicación de siliconas dieléctricas, ajuste de tornillos | GL | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| 9 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 10 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 11 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 12 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 13 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 14 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 15 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 16 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 17 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 18 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 19 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 20 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 21 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| 22 | [5 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19% | 0 | 0 | 0
| Indicaciones de diligenciamiento Formato oferta económica | [7 empty] | BASE IVA 19% | 0
| Diligencie el PRECIO UNITARIO del elemento o servicio, de acuerdo con la descripción del bien o servicio a ofrecer, la marca y/o fabricante de acuerdo con lo solicitado por la entidad. | [7 empty] | BASE IVA 5% | 0
| El formato calculará con base en las cantidades, valores sin (IVA O INC) y tarifa de (IVA O INC) seleccionado y se autocompletará | [7 empty] | BASE IVA EXENTO 0% | 0
| Ingrese el valor unitario antes de IVA de los items a ofrecer | [7 empty] | BASE IMPOCONSUMO 8% | 0
| Seleccione la tarifa de IVA e IMPUESTO AL CONSUMO que se aplica a cada uno de los items. El formato tiene lista desplegable de tarifas | [7 empty] | SUBTOTAL | 0
| Verifique que la información esté completa y guarde el documento en formato PDF para presentación de la oferta. | [6 empty] | Tarifas de IVA | IVA 19% | 0
| El proponente no debe superar el PRECIO DE REFERENCIA en pesos colombianos, establecido en el cuestionario – Valoración de la Propuesta so pena de causal de rechazo. | [7 empty] | IVA 5% | 0
[9 empty] | IMPOCONSUMO 8% | 0
| Declaración sobre la información regisrada en el formato. | [7 empty] | VALOR TOTAL | 0
La información registrada en el presente formato coincide con el valor de la oferta presentada en SECOP II de acuerdo con lo solicitado por la entidad.
Las cantidades de elementos y/o servicios ofrecidos, asi como los valores indicados en el formato se verificaron para evitar rechazos por correcciones aritmeticas que realice la entidad en la evaluación económica de esta oferta.
Las tarifas de IVA e IMPUESTO AL CONSUMO aplicadas a cada elemento ofertado se verificaron y corresponden con la clasificación tributaria vigente a la fecha de presentación de la presente oferta económica.
Los valores de la oferta económica permaneceran constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato.
Teniendo en cuenta que este punto es la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El SENA podrá efectuar las correcciones aritmeticas a que haya lugar.
Firma: _____________________________________________________
Nombre y razón social del proponente:
Nit:
Nombre del representante legal:
C.C. N°.
Dirección y telefóno:
Ciudad:
Fecha de diligenciamiento de la oferta:
Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona júridica y en el caso de consorcios o uniones temporales,
deberá ser firmado por cada uno de sus integrantes