## PRESUPUESTO
2015.1 | [5 empty] | 2374568765
| ESE HOSPITAL EL TAMBO CAUCA |  |  | PRESUPUESTO
DE OBRA
| Obra: | OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD CUATRO ESQUINAS HOSPITAL DE EL TAMBO - CAUCA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 002632 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |  |  | FECHA:
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
CAP | 1 | PRELIMINARES |  |  |  | 95745801
COD
100113-1 | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 329.41 | 4799 | 1580839
100106 | 1.2 | CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 | M2 | 208.5 | 46004 | 9591834
010202 | 1.3 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 429.4 | 1058 | 454305
010203-19 | 1.4 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | M3 | 495.53 | 23320 | 11555760
IM0279-23P | 1.5 | RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO | M3 | 34.41 | 212461 | 7310783
IM0278-123P | 1.6 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO D=40 KM | M3 | 783.51 | 83282 | 65252280
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES: | 95745801
CAP | 2 | CIMENTACION |  |  |  | 249499381
COD
100601-2-116P | 2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 318.42 | 35747 | 11382560
120210-4-118P | 2.2 | SOLADO DE LIMPIEZA E=0.05 M 3000 PSI | M2 | 220.41 | 52336 | 11535378
IM0141-21P | 2.3 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | M3 | 21.61 | 771911 | 16680997
G0497P | 2.4 | CONCRETO PARA CIMENTACION DE MURO DE CONTENCION 3000 PSI | M3 | 66.59 | 838481 | 55834450
IM0142-22P | 2.5 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES SECCION 30X30 CM 3000 PSI | ML | 215.87 | 118142 | 25503314
G0416P | 2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 30X30 3000 PSI | ML | 113.84 | 118142 | 13449285
080110-3-20P | 2.7 | RELLENO CON MATERIAL SITIO | M3 | 116.32 | 33066 | 3846237
G0498P | 2.8 | NIVELACION Y/O COMPACTACION DEL TERRENO | M2 | 448.1 | 2860 | 1281566
IM0144-24P | 2.9 | LOSA DE CONTRAPISO E=10CM CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M2 | 375.41 | 104252 | 39137243
IM0145-25P | 2.10 | MURO CONTENCION PERIMETRAL CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 64.21 | 1103385 | 70848351
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 CIMENTACION: | 249499381
CAP | 3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 60715115
COD
IM0152-26P | 3.1 | CONCRETO DE COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI | M3 | 15.11 | 1464902 | 22134669
IM0153-27P | 3.2 | VIGA AEREA DE CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 19.61 | 1489055 | 29200369
G0325P | 3.3 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM CONCRETO DE 3000 PSI | M2 | 46.38 | 202244 | 9380077
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 ESTRUCTURA: | 60715115
CAP | 4 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 296881916
COD
130102-5 | 4.1 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 28520.46 | 8036 | 229190417
180101-6-35P | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL 50KSI | KLS | 2623.23 | 21675 | 56858510
130111-162P | 4.3 | MALLA ELECTROSOLDADA 240MPA | KLS | 1355.14 | 7994 | 10832989
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 4 ACERO DE REFUERZO: | 296881916
CAP | 5 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 104982247
COD
G0425P | 5.1 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO DIVISORIO 29X21X12 (BLOQUE DE ARCILLA F'CU >130 KG/CM2) | M2 | 415.66 | 93413 | 38828048
IM0157-34P | 5.2 | DOVELA PARA MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 1168 | 16198 | 18919264
IM0155-31P | 5.3 | FUNDICION DE VIGUETAS 12X20 CM 3000 PSI | ML | 205.35 | 97543 | 20030455
IM0158-115P | 5.4 | ANCLAJE PARA DOVELA DE 3/8" O 1/2" (NO INCLUYE ACERO) | UND | 319 | 26154 | 8343126
IM0243-47P | 5.5 | MUROS EN BOARD E=8MM 2 CARAS INCLUYE CAPA DE AISLAMIENTO | M2 | 91.54 | 109400 | 10014476
240437-48 | 5.6 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 | M2 | 91.54 | 31638 | 2896143
G0426P | 5.7 | TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA MUROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES | ML | 533.22 | 11160 | 5950735
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 MAMPOSTERIA: | 104982247
CAP | 6 | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 55675351
COD
SBCAP | 6.1 | RED HIDRAULICA |  |  | 18136784
COD
IM0160 | 6.1.1 | TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 81.61 | 6191 | 505248
IM0161 | 6.1.2 | TUBERIA PVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 115.05 | 7465 | 858848
IM0162 | 6.1.3 | TUBERIA PVC 1" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 134.28 | 10147 | 1362539
IM0163 | 6.1.4 | TUBERIA PVC 1.1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 157.51 | 23298 | 3669668
IM0164 | 6.1.5 | TUBERIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 180.98 | 32197 | 5827013
G0420P | 6.1.6 | TUBERIA PVC 2.1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 3.47 | 54270 | 188317
IM0167-163P | 6.1.7 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | UND | 22 | 65570 | 1442540
160803-164P | 6.1.8 | PUNTO AGUA FRIA 1 | UND | 3 | 60207 | 180621
G0422P | 6.1.9 | PUNTO AGUA FRIA 1.1/2" | UND | 3 | 89523 | 268569
IM0170-42P | 6.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE REGISTRO 1/2" | UND | 14 | 30216 | 423024
IM0169-43P | 6.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE REGISTRO 1" | UND | 3 | 61929 | 185787
250116 | 6.1.12 | TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM | UND | 17 | 32534 | 553078
160722-41P | 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR AGUA 1" INCLUYE MEDIDOR, VALVULA DE CONTROL, VALVULA CHEQUE Y CAJA CON TAPA | UND | 1 | 1026402 | 1026402
161008-124P | 6.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 1000 LTS | UND | 2 | 822565 | 1645130
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL RED HIDRAULICA | 18136784
SBCAP | 6.2 | RED SANITARIA |  |  | 19156103
COD
IM0174 | 6.2.1 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA | ML | 46.92 | 27962 | 1311977
IM0175 | 6.2.2 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA | ML | 17.55 | 41531 | 728869
IM0176 | 6.2.3 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA | ML | 133.12 | 57600 | 7667712
150502-9 | 6.2.4 | PUNTO SANITARIO PVC 2 | PTO | 20 | 73773 | 1475460
150504 | 6.2.5 | PUNTO SANITARIO PVC 3 | PTO | 8 | 65569 | 524552
IM0178 | 6.2.6 | PUNTO SANITARIO PVC 4 | PTO | 6 | 214529 | 1287174
IM0179-44P | 6.2.7 | SIFON DE 3" SANITARIO | PTO | 8 | 87377 | 699016
110107-11-46P | 6.2.8 | CAJA INSPECCION 80x 80 x 100 CM CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 4 | 664015 | 2656060
IM0322-129P | 6.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PETAR INTEGRADA DE 2200 LTS | UND | 1 | 2805283 | 2805283
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL RED SANITARIA | 19156103
SBCAP | 6.3 | RED PATOGENA |  |  | 5702299
COD
IM0174-130 | 6.3.1 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA | ML | 35.86 | 27962 | 1002717
IM0176-131 | 6.3.2 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA | ML | 19.81 | 57600 | 1141056
G0331P | 6.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FAFA 2200 LTS | UND | 1 | 2664845 | 2664845
G0332P | 6.3.4 | INSTALACION DE TOMA DE MUESTRAS PATOGENAS | UND | 1 | 893681 | 893681
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL RED PATOGENA | 5702299
SBCAP | 6.4 | RED PLUVIAL |  |  | 9949805
COD
IM0175-132 | 6.4.1 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA | ML | 125.02 | 41531 | 5192206
IM0176-133 | 6.4.2 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA | ML | 20.16 | 57600 | 1161216
150504-136-165P | 6.4.3 | PUNTO SANITARIO PVC 3 | UND | 22 | 65569 | 1442518
110107-120-161P | 6.4.4 | CAJA INSPECCION 80x 80 x 100 CM CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 3 | 664015 | 1992045
250610 | 6.4.5 | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" | UND | 3 | 53940 | 161820
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL RED PLUVIAL | 9949805
SBCAP | 6.5 | RED CONTRAINCENDIOS |  |  | 2730360
COD
G0419P | 6.5.1 | EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) ABC 10 LIBRAS CON CAJA | UND | 10 | 273036 | 2730360
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL RED CONTRAINCENDIOS | 2730360
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 REDES HIDROSANITARIAS: | 55675351
CAP | 7 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 110083128
COD
SBCAP | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS |  |  | 5389344
COD
IM0457 | 7.1.1 | DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER OV PIÑON 10"X10" | UND | 4 | 38498 | 153992
IM0317-214 | 7.1.2 | DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER OV PIÑON 8"X8" | UND | 1 | 293114 | 293114
IM0458 | 7.1.3 | DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER OV PIÑON 12"X12" | UND | 1 | 95111 | 95111
G0481P | 7.1.4 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER OV 22"X22" | UND | 1 | 37999 | 37999
G0482P | 7.1.5 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X10" | UND | 10 | 443603 | 4436030
G0483P | 7.1.6 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 6"X6" | UND | 2 | 78839 | 157678
G0484P | 7.1.7 | REJILLA TIPO LOUVER 8"X8" CON MALLA PARA TOMA AIRE EXTERIOR | UND | 1 | 44473 | 44473
G0485P | 7.1.8 | REJILLA TIPO LOUVER 4"X4" CON MALLA PARA TOMA AIRE EXTERIOR | UND | 1 | 32511 | 32511
G0486P | 7.1.9 | REJILLA TIPO LOUVER 6"X6" CON MALLA PARA TOMA AIRE EXTERIOR | UND | 2 | 34609 | 69218
G0487P | 7.1.10 | REJILLA TIPO LOUVER 6"X6" PARA SALIDAS DE VENTILACION BAÑOS | UND | 2 | 34609 | 69218
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS | 5389344
SBCAP | 7.2 | EXTRACCION DE AIRE EN BAÑOS |  |  | 4791830
COD
IM0469-221P | 7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE BAÑOS | UND | 2 | 554961 | 1109922
IM0470 | 7.2.2 | CONDUCTO CIRCULAR PVC VENTILACION 4" Y ACCESORIOS DE ACOPLE | ML | 12 | 110719 | 1328628
IM0471 | 7.2.3 | MANGUERA DE 4" SIN AISLAMIENTO PARA ACOPLE DE EXTRACTOR | ML | 4 | 588320 | 2353280
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL EXTRACCION DE AIRE EN BAÑOS | 4791830
SBCAP | 7.3 | CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE |  |  | 34468320
COD
G0488P | 7.3.1 | CONDUCTO DE LAMINA DE POLICIANURATO | M2 | 96 | 359045 | 34468320
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE | 34468320
SBCAP | 7.4 | TUBERIAS DE REFRIGERACION |  |  | 24536550
COD
G0489P | 7.4.1 | RED DE TUBERIA PARA EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU-H 1/2"X1/4" ASILADA | ML | 25 | 207983 | 5199575
G0490P | 7.4.2 | RED DE TUBERIA PARA EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU-H 3/4"X3/8" ASILADA | ML | 35 | 258617 | 9051595
G0491P | 7.4.3 | RED DE TUBERIA PARA EQUIPO TIPO CASSETTE DE 24.000 BTU-H 5/8"X1/4" ASILADA | ML | 30 | 219345 | 6580350
G0492P | 7.4.4 | RED DE TUBERIA PARA UC 5 TR 7/8"X3/8" ASILADA Y SOPORTADA | ML | 15 | 247002 | 3705030
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL TUBERIAS DE REFRIGERACION | 24536550
SBCAP | 7.5 | ACCESORIOS DE CONTROL |  |  | 4661900
COD
G0494P | 7.5.1 | SUMINSITRO E INSTALACION ACCESORIOS DE REFRIGERACION CENTRAL | UND | 1 | 907275 | 907275
G0493P | 7.5.2 | SUMINSITRO E INSTALACION ACCESORIOS DE REFRIGERACION DE MINISPLIT | UND | 5 | 750925 | 3754625
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL ACCESORIOS DE CONTROL | 4661900
SBCAP | 7.6 | MANO DE OBRA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 36235184
COD
G0495P | 7.6.1 | INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL R-410A, | UND | 1 | 10751364 | 10751364
G0496P | 7.6.2 | INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED R-410A, ALIMENTACION 220V/1F/605X, CONVENCIONALES | UND | 5 | 5096764 | 25483820
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 36235184
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 AIRE ACONDICIONADO: | 110083128
CAP | 8 | CUBIERTA |  |  |  | 95913616
COD
IM0327 | 8.1 | CUBIERTA EN TEJA UPVC 2.5MM TRAPEZOIDAL | M2 | 266.44 | 100057 | 26659187
181105-7 | 8.2 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 57.97 | 108395 | 6283658
181214-8 | 8.3 | SOLAPA LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 71.1 | 55162 | 3922018
180803-38P | 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA UPVC | ML | 21.6 | 35481 | 766390
IM0326 | 8.5 | IMPERMEABILIZACION PARA LOSAS CON POLIURETANO | M2 | 37.51 | 257606 | 9662801
G0329P | 8.6 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL 24X6.5X12CM PARA CULATAS HMEDI=0.5M INCLUYE GRAFIL | ML | 86.6 | 100402 | 8694813
G0330P | 8.7 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL 24X6.5X12 PARA ANTEPECHO INCLUYE GRAFIL | M2 | 94.56 | 157629 | 14905398
IM0362-222-223P | 8.8 | REPELLO DE ANTEPECHOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO Y CON ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | M2 | 189.11 | 73885 | 13972392
IM0245-224-226P | 8.9 | ESTUCO PARA ANTEPECHOS | M2 | 81.91 | 19359 | 1585696
IM0246-225-227P | 8.10. | VINILO MURO TIPO 1 3 MANOS COLOR BLANCO PARA ANTEPECHOS | M2 | 81.91 | 25455 | 2085019
140303-40P | 8.11 | ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO CON DIMENDIONES H1=0,06 H2= 0,12 B= 0,20 | ML | 88.37 | 83470 | 7376244
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 8 CUBIERTA: | 95913616
CAP | 9 | ACABADO DE MUROS |  |  |  | 115787425
COD
SBCAP | 9.1 | REVESTIMIENTOS |  |  | 88539608
COD
IM0244-49P | 9.1.1 | REPELLO MURO 1:3 DE MAMPOSTERIA | M2 | 830.16 | 45958 | 38152493
IM0245 | 9.1.2 | ESTUCO ACRILICO PARA MUROS | M2 | 752.12 | 19359 | 14560291
IM0246-51P | 9.1.3 | VINILO MURO TIPO 1 3 MANOS | M2 | 459.12 | 25455 | 11686900
IM0247 | 9.1.4 | PINTURA ANTIBACTERIAL 3 MANOS | M2 | 314.32 | 28456 | 8944290
G0501P | 9.1.5 | ACABADO PARA PAERD LIENZO CONCRETO ARQUITECTONICO 30X20X10 CM ALLEGRA PERLA | M2 | 14.24 | 320959 | 4570456
G0335P-139 | 9.1.6 | PISO PARED CERAMICO COLOR AVELLANO TIPO MADERA CAFE MATE CARAS DIFERENCIADAS DE 30X60 | M2 | 92.38 | 115016 | 10625178
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL REVESTIMIENTOS | 88539608
SBCAP | 9.2 | CARTERAS |  |  | 27247817
COD
IM0249-50-52P | 9.2.1 | MEDIA CAÑA EN PVC | ML | 129 | 42537 | 5487273
IM0341 | 9.2.2 | REPELLO DE CARTERAS 1:3 DE PUERTAS | ML | 231.7 | 25839 | 5986896
IM0342 | 9.2.3 | REPELLO DE CARTERAS 1:3 DE VENTANAS | ML | 171.6 | 25839 | 4433972
IM0343 | 9.2.4 | ESTUCO Y PINTURA PARA CARTERAS PUERTAS | ML | 231.7 | 14997 | 3474805
IM0344 | 9.2.5 | ESTUCO Y PINTURA PARA CARTERAS VENTANAS | ML | 171.6 | 14997 | 2573485
190902-140 | 9.2.6 | FILOS | ML | 2313.68 | 2287 | 5291386
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL CARTERAS | 27247817
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 9 ACABADO DE MUROS: | 115787425
CAP | 10 | CIELO FALSO |  |  |  | 38006077
COD
IM0345-141P | 10.1 | CIELO FALSO EN PLACA DE SUPERBOARD 6MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO FRIO JUNTA TIPO INVISIBLE-RIGIDA. ACABADO EN PINTURA VINILICA TIPO 1 BLANCO A TRES MANOS INCLUYE FRESCASA | M2 | 147.41 | 110463 | 16283351
IM0346-142P | 10.2 | CIELO FALSO EN PLACA DE SUPERBOARD 6MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO FRIO JUNTA TIPO INVISIBLE-RIGIDA. ACABADO EN PINTURA VINILICA TIPO 2 BLANCO A DOS MANOS Y UNA MANO DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO INCLUYE FRESCASA | M2 | 106.36 | 110957 | 11801387
G0424P | 10.3 | CIELO FALSO EN PLACA DE SUPERBOARD 6MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO FRIO JUNTA TIPO INVISIBLE-RIGIDA. ACABADO EN PANELES WPC PARA PARED BLANCA ARENA 2.90X16CM Y 2.3 CM DE ESPESOR INCLUYE FRESCASA | M2 | 26.86 | 225872 | 6066922
IM0350 | 10.4 | DETALLADO DE AREA SIN CIELO FALSO | M2 | 15.99 | 8149 | 130303
IM0351 | 10.5 | MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELOS | ML | 87.55 | 42537 | 3724114
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 10 CIELO FALSO: | 38006077
CAP | 11 | ENCHAPE DE PISOS |  |  |  | 82588825
COD
SBCAP | 11.1 | PISOS |  |  | 69977582
COD
200102-15-63P | 11.1.1 | REPELLO DE PISOS MORTERO 1:3 ESPESOR DE 4CM | M2 | 283.96 | 40718 | 11562283
G0502P | 11.1.2 | REPELLO DE PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ESPESOR DE 4CM | M2 | 128.01 | 54985 | 7038630
190514-64P | 11.1.3 | PISO CERAMICO TRAFICO 4 ESTRUCTURADO MONTESOL MIEL CARAS DIFERENCIADAS 20.6X92.6 | M2 | 74.93 | 141000 | 10565130
G0333P | 11.1.4 | PISO CERAMICO TRAFICO 4 VANCOUVER HIELO CARAS DIFERENCIADAS 60X60 | M2 | 33.35 | 110270 | 3677505
G0284P | 11.1.5 | PISO CERAMICO TRAFICO 5 ACONNA GRIS CARAS DIFERENCIADAS 60X60 | M2 | 48.25 | 117745 | 5681196
200421-228P | 11.1.6 | PISO EN GRANITO PULIDO INCLUYE DILATACION DE BRONCE | M2 | 76.39 | 193035 | 14745944
G0335P | 11.1.7 | PISO PARED CERAMICO ARABIA GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60 | M2 | 34.62 | 115016 | 3981854
IM0334 | 11.1.8 | PISO EN CONCRETO PULIDO TIPO MICROCEMENTO GRIS | M2 | 16.42 | 193035 | 3169635
080502-229P | 11.1.9 | CONCRETO ESMALTADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 51.06 | 90774 | 4634920
IM0336 | 11.1.10 | IMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS VERDES INTERNAS TIPO ASFALTICO | M2 | 28.9 | 170259 | 4920485
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL PISOS | 69977582
SBCAP | 11.2 | GUARDAESCOBAS |  |  | 12611243
COD
G0337P | 11.2.1 | GUARDAESCOBA PISO CERAMICO MONTESOL MIEL 20.6X92.6 | ML | 68.4 | 22083 | 1510477
G0338P | 11.2.2 | GUARDAESCOBA PISO CERAMICO VANCOUVER HIELO 60X60 | ML | 13 | 19932 | 259116
G0339P | 11.2.3 | GUARDAESCOBA PISO CERAMICO ACONNA GRIS 60X60 | ML | 40 | 20455 | 818200
IM0340 | 11.2.4 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANITO DILATACION PLASTICA | ML | 117.7 | 85161 | 10023450
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL GUARDAESCOBAS | 12611243
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 11 ENCHAPE DE PISOS: | 82588825
CAP | 12 | FACHADA |  |  |  | 120745874
COD
G0425P-230 | 12.1 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO DIVISORIO 29X21X12 (BLOQUE DE ARCILLA F'CU >130 KG/CM2) | M2 | 219.54 | 93413 | 20507890
IM0157-145 | 12.2 | DOVELA PARA MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 430.7 | 16198 | 6976479
IM0155-146 | 12.3 | FUNDICION DE VIGUETAS 12X20 CM 3000 PSI | ML | 97.95 | 97543 | 9554337
IM0158-147 | 12.4 | ANCLAJE PARA DOVELA DE 3/8" O 1/2" (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | UND | 236 | 26154 | 6172344
IM0362 | 12.5 | REPELLO DE FACHADA EXTERIOR IMPERMEABILIZADO INCLUYE MALLA VENADA Y FILOS MORTERO 1:3 ESPESOR 2,5 CM | M2 | 268.03 | 120936 | 32414476
IM0245-149 | 12.6 | ESTUCO ACRILICO PARA MUROS | M2 | 253.15 | 19359 | 4900731
G0503P | 12.9 | FACHALETA COLOR CAMEL DE 7X25CM | M2 | 49.86 | 106011 | 5285708
G0504P | 12.10. | GRANIPLAST PARA FACHADA | M2 | 336.6 | 41061 | 13821133
G0505P | 12.11 | QUADROBRISE (PANEL MÉTALICO LINEAL 94X195) QB XLS CALIBRE ALUZINC 24 (0,60MM). LONGITUD MAX. 4 M. ACABADOS: SUTRATO DE ALUZINC 0,3-0,7 MM. PINTURA BASE COLOR MADERA, CONA CABADO EN BARNIZ TRASLUCIDO CON PROTECCION UV | M2 | 84.6 | 249560 | 21112776
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 12 FACHADA: | 120745874
CAP | 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 16950348
COD
IM0352 | 13.1 | SANITARIO INST. TANQUE TIPO SAN GIROGIO ALONGADO | UND | 3 | 883281 | 2649843
IM0353 | 13.2 | SANITARIO INST. FLUXOMETRO ANTIVANDALICO | UND | 3 | 2313493 | 6940479
IM0355-231P | 13.3 | LAVAMANOS SOBREPUESTO TIPO SPAZIO TIPO VESSEL BLANCO | UND | 6 | 404715 | 2428290
250714-232P | 13.4 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 (0,9 MM) DE 40 CM X 40 CM NO INCLUYE GRIFERIA | UND | 1 | 493800 | 493800
IM0354 | 13.5 | CONJUNTO DE GRIFERIA VERA GRIVAL PARA LAVAPLATOS O LAVAMANOS | UND | 6 | 191894 | 1151364
250303 | 13.6 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM | UND | 4 | 254994 | 1019976
IM0359 | 13.7 | ESPEJOS ESPESOR DE 4 MM | M2 | 2.65 | 402771 | 1067343
IM0360 | 13.8 | POCETA DE ASEO PORCELANATO PREFABRICADO RECTAGULAR | UND | 3 | 399751 | 1199253
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 13 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS: | 16950348
CAP | 14 | CARPINTERIA DE PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 75575577
COD
SBCAP | 14.1 | PUERTAS DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO |  |  | 6309259
COD
G0599P | 14.1.1 | PUERTA DE VIDRIO DE 8MM, CON MARCO EN ALUMINIO 1101 EN PERFILERIA CONCEPT SERIE 40 DE 40.2MM X 10.1 MM PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRA, MANIJA ANTIPANICO Y EUROPEA | M2 | 7.98 | 790634 | 6309259
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL PUERTAS DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO | 6309259
SBCAP | 14.2 | PUERTAS DE ALUMINIO |  |  | 3750716
COD
G0600P | 14.2.1 | PUERTA ENTAMBORADA DE ALUMINIO, LAMINA DE 18 CALIBRE CON MARCO DE ALUMINIO 1101 EN PERFILERIA CONCEPT SERIE 40 PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRA, MANIJA CUADRADA TIPO ALCOBA COLOR NEGRO | M2 | 5.88 | 314020 | 1846438
G0601P | 14.2.2 | PUERTA EN ALUMINIO HOJA CALIBRE 18, CON MARCO EN PERFILERIA CONCEPT PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, MANIJA EUROPEA CERRADURA MARIPOSA Y REFUERZO EN MADERA | M2 | 3.78 | 325461 | 1230243
G0602P | 14.2.3 | PUERTA EN ALUMINIO HAJA CALIBRE 18, CON MARCO EN PERFILERIA CONCEPT PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, MANIJA EUROPEA CERRADURA MARIPOSA Y REFUERZO EN MADERA | M2 | 2.1 | 320969 | 674035
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL PUERTAS DE ALUMINIO | 3750716
SBCAP | 14.3 | PUERTAS DE MADERA |  |  | 28390619
COD
G0603P | 14.3.1 | PUERTA EN MDF DE 5MM ENTAMBORADA, ENCHAPADO EN FORMINA CYPRES CAMEL | M2 | 2.24 | 473105 | 1059755
G0604P | 14.3.2 | PUERTA EN MDF DE 5MM, ENCHAPADO EN FORMINA CYPRES CINAMMON CON AVERTURA LATERAL DERECHA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, MANIJA CUADRADA TIPO ALCOBA COLOR NEGRO CON MARCO DE MDF DE 5MM | M2 | 19.6 | 435812 | 8541915
G0605P | 14.3.3 | PUERTA EN MDF DE 5MM, ENCHAPADO EN FORMINA CYPRES CINAMMON CON ABERTURA LATERAL DERECHA DE VIDRIO TEMPLADO | M2 | 2.52 | 450153 | 1134386
G0606P | 14.3.4 | PUERTA EN MDF DE 5MM, ENCHAPADO EN CYPRES CINAMMON, MANIJA EN ACERO CROMADO MATE, CON MARCO DE ACERO COLD ROLLED EN PINTURA BLANCA | M2 | 15.68 | 409570 | 6422058
G0607P | 14.3.5 | PUERTA EN MDF DE 5MM, ENCHAPADO EN CYPRES CINAMMON, MANIJA EN ACERO CROMADO MATE, CON MARCO DE ACERO COLD ROLLED EN PINTURA BLANCA CON MARCO DE MDF DE 5MM | M2 | 3.92 | 409570 | 1605514
G0608P | 14.3.6 | PUERTA EN MDF DE 5MM, ENCHAPADO EN CYPRESS CINAMMON CON MANIJA CUADRADA TIPO ALCOBA, CON ABERTURAS LATERAL DERECHA E IZQUIERDA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM | M2 | 11.76 | 418206 | 4918103
G0609P | 14.3.7 | PUERTA DE MDF 5MM, ENCHAPADO EN CYPRES CINAMMON, MANIJA CUADRADA TIPO ALCOBA, CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 VACIADO EN CONCRETO FLUIDO GRAUTING + PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRA, TIRADOR METALICO NEGRO | M2 | 7.56 | 392140 | 2964578
G0610P | 14.3.8 | PUERTA DE MDF 5MM, ENCHAPADO EN CYPRES CINAMMON, TIRADOR METALICO NEGRO, CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 VACIADO EN CONCRETO FLUIDO GRAUTING + PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRA | M2 | 4.2 | 415312 | 1744310
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL PUERTAS DE MADERA | 28390619
SBCAP | 14.4 | VENTANAS |  |  | 19942333
COD
221021-244P | 14.4.1 | VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FIJACION A MURO EN PLATINA DE ANCLAJE Y CHAZO EXPANSIVO. SELLO EN SILICONA. VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO 8MM REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN PELICULA TIPO SANDBLASTING O EQUIVALENTE, SILLAR ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO | M2 | 12.23 | 660436 | 8077132
IM0618 | 14.4.2 | VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FIJACION A MURO EN PLATINA DE ANCLAJE Y CHAZO EXPANSIVO. SELLO EN SILICONA. VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO 8MM REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN PELICULA TIPO SANDBLASTING O EQUIVALENTE, SILLAR ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO | M2 | 5.58 | 656861 | 3665284
IM0619 | 14.4.3 | VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FIJACION A MURO EN PLATINA DE ANCLAJE Y CHAZO EXPANSIVO. SELLO EN SILICONA. VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO 8MM REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN PELICULA TIPO SANDBLASTING O EQUIVALENTE, SILLAR ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO | M2 | 4.2 | 660436 | 2773831
221013-245P | 14.4.4 | VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FIJACION A MURO EN PLATINA DE ANCLAJE Y CHAZO EXPANSIVO. SELLO EN SILICONA. VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO 8MM REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN PELICULA TIPO SANDBLASTING O EQUIVALENTE, SILLAR ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO | M2 | 7.35 | 738243 | 5426086
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL VENTANAS | 19942333
SBCAP | 14.5 | DIVISIONES EN VIDRIOS |  |  | 14315410
COD
240801-246P | 14.5.1 | DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS | M2 | 14.5 | 614605 | 8911773
G0616P | 14.5.2 | DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS TIPOLOGIA 1.1 | M2 | 9.19 | 587991 | 5403637
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL DIVISIONES EN VIDRIOS | 14315410
SBCAP | 14.6 | REJILLA EN ALUMINIO |  |  | 2867240
COD
221009-247P | 14.6.1 | REJILLA EN ALUMINIO COLOR NEGRO | M2 | 4.86 | 589967 | 2867240
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL REJILLA EN ALUMINIO | 2867240
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 14 CARPINTERIA DE PUERTAS Y VENTANAS: | 75575577
CAP | 15 | MOBILIARIO |  |  |  | 32264989
COD
SBCAP | 15.1 | MUEBLES FIJOS |  |  | 16620787
COD
IM0393 | 15.1.1 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 1 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 4.57 | 712116 | 3254370
IM0394 | 15.1.2 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 2 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 3.08 | 712116 | 2193317
IM0395 | 15.1.3 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 3 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 6.22 | 712116 | 4429362
IM0396 | 15.1.4 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 4 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 4.13 | 712116 | 2941039
IM0397 | 15.1.5 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 5 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 2.76 | 712116 | 1965440
IM0398 | 15.1.6 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 6 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 1.32 | 712116 | 939993
IM0399 | 15.1.7 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 7 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 0.63 | 712116 | 448633
IM0400 | 15.1.8 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 7.1 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 0.63 | 712116 | 448633
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL MUEBLES FIJOS | 16620787
SBCAP | 15.2 | MESONES |  |  | 15644202
COD
IM0404 | 15.2.1 | MESON CORIAN CON SALPICADERO | ML | 19.85 | 788121 | 15644202
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL MESONES | 15644202
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL | 32264989
CAP | 16 | OTROS |  |  |  | 6854737
COD
IM0292 | 16.1 | SEÑALETICA HOSPITALARIA CON DIMENCION 2.95 X 0.50 MTS EN AUTOODESIVO VINILICO SEGÚN ESPECIFICACION DE COLORES DE LA RESOLUCION 3100 | UND | 16 | 370589 | 5929424
310105-17 | 16.2 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 329.41 | 2809 | 925313
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 16 OTROS: | 6854737
CAP | 17 | RED ELECTRICA |  |  |  | 267309652
COD
SBCAP | 17.1 | RED MT |  |  | 45418047
COD
IM0525 | 17.1.1 | SUMINISTRO , TRANSPORTE , INCADA , PLOMADA , CNCRETADA POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG | UND | 1 | 2056125 | 2056125
IM0526 | 17.1.2 | SUMINISTRO E INTALACION CABLE ACSR NUMERO 1/0 | ML | 40 | 5607 | 224280
IM0527 | 17.1.3 | UNIDAD CONSTRUCTIVA PTCT-22 | UND | 1 | 1679786 | 1679786
IM0528 | 17.1.4 | CONEXION CON LINEA VIVA EN ARRANQUE MT /VESTIDA DE ESTRUCTURA/INSTALACION DE DSP Y CORTACUITOS/CONEXION DE PUENTES | UN | 1 | 8028971 | 8028971
IM0529 | 17.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDA INDIRECTA POR MT EN POSTE 3 ELEMENTOS / 3 TC + 3 PT / BLOQUE DE PRUEBAS / MEDIDOR ELECTRONICO DOBLE CANAL COM MODEM Y CAJA / CABLES DE CONTROL / CORAZA METALICA FLEXIBLE | UND | 1 | 30639297 | 30639297
IM0530 | 17.1.6 | TERMINAL SENCILLO TRIFASICO TSN215 | UND | 1 | 1120648 | 1120648
IM0531-248P | 17.1.7 | INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFAFASICO 30 KVA 13200 /220/120 V DYn5 TIPO POSTE | UND | 1 | 268107 | 268107
IM0532 | 17.1.8 | CENTRO DE TRANSFORMACION 3F 13200 V CTT21 | UND | 1 | 1400833 | 1400833
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL RED MT | 45418047
SBCAP | 17.2 | CONEXIÓN BAJA TENSION |  |  | 38850926
COD
IM0533 | 17.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO METALICO IMC 3" X 3 MTS CON UNION/CINTA BANDIT CON ESPUMA SELLANTE CABLEADO | UND | 2 | 380786 | 761572
IM0534 | 17.2.2 | CANALIZACION 1 X 3" PROFUNDIDAD 1 MTS CINTA DE SEGURIDAD/TERMINAL CAMPANA EN CAJAS / CURVA PVC 3" | ML | 50 | 38030 | 1901500
IM0535 | 17.2.3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 4 VARILLAS COBRE CABLE 1/0 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - 4 VARILLAS DE COBRE 2,4 MTS - 4 CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 30 X 30 CM CON TAPA- CABLE CU-DD #1/0 - SOLDADURAS EXOTÉRMICAS - COLAS PARA TABLERO - COLAS A SISTEMA DE PROTECCIÓN DESCARGAS ATMOSFÉRICAS- COLA A TRANSFORMADOR | UND | 1 | 6538108 | 6538108
IM0536 | 17.2.4 | INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TDG CELDA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (220 V/120 V/ USO INTERIOR / 3 FASES + NEUTRO +N TIERRA BARRA 200 A, QUE CONTIENE - INTERRUPTOR 3 X 100 A ANALIZADOR DE RED., DPS CLASE 1, BARRAJES DE 200 A, PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA/ / 3 RESERVAS CABLEADAS/ INTERRUPTORES : 2 X 20 A (1 UND) / 2 X 80 A (1 UND) / 3 X 600 A (1 UND)/ 2 X40 A (2 UND) / 2 X 100 A (1 UND/ 15 KA | UND | 1 | 4289712 | 4289712
IM0537 | 17.2.5 | ACOMETIDA A TDG 3#1/0 Cu HFFR-LS+ 1#1/0 Cu HFFR-LS TUBERIA PVC BORNES TERMINALES #1/0 DE PONCHAR /SELLADO DE TUBERIA EN CAJAS / MARQUILLA IDENTIFICACION EN CAJAS Y SALIDA Y LLEGADA ACOMETIDA. | ML | 32 | 230604 | 7379328
IM0538 | 17.2.6 | ALIMENTADOR PLANTA EMERGENCIA A TDG TDG 3#1/0 Cu HFFR-LS+ 1#1/0 Cu HFFR-LS + 1#8 (T) Cu HFFR-LS BORNE TERMINAL #1/0 /SELLADO DE TUBERÍA EN CAJAS / MARQUILLA IDENTIFICACIÓN EN CAJAS Y SALIDA Y LLEGADA ACOMETIDA. | ML | 9.2 | 239491 | 2203317
IM0539 | 17.2.7 | INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA 30 KVA 220-120 V 3F CON CAB INSONORIZ CON TRANSFERENCIA DE FÁBRICA/TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO/OBRA CIVIL CÁRCAMO CONTENCIÓN | UND | 1 | 7823642 | 7823642
IM0540 | 17.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION EXTENSION TUBERIA ESCAPE PLANTA EMERGENCIA | UND | 1 | 3486575 | 3486575
IM0541 | 17.2.9 | MOVER POSTE BAJA TENSION FUERA DEL LOTE / POSTE 9 X 510 KG /CABLES ACOMETIDAS BT CASAS | UND | 1 | 4467172 | 4467172
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL CONEXIÓN BAJA TENSION | 38850926
SBCAP | 17.3 | ALIMENTADORES Y TABLEROS |  |  | 9436526
COD
IM0542 | 17.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 2F-4H - 12 CIRCUITOS | UND | 1 | 307559 | 307559
IM0543 | 17.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 3F-5H - 18 CIRCUITOS | UND | 1 | 785025 | 785025
IM0544 | 17.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 3F-5H - 30 CIRCUITOS | UND | 1 | 1229780 | 1229780
G0597P | 17.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 2F-4H - O CIRCUITOS | UND | 1 | 402469 | 402469
IM0546 | 17.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 1F-3H - 6 CIRCUITOS | UND | 1 | 178536 | 178536
IM0547 | 17.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INT TERMOMAG ENCHUFAR 1X 20 A O 1 X 15 A | UND | 30 | 33513 | 1005390
IM0548 | 17.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION INT TERMOMAG ENCHUFAR 2 X 20A | UND | 12 | 69167 | 830004
IM0549 | 17.3.8 | ALIMENTADOR A TABLEROS 3 #4 CU HFFR-LS + 1#4 CU HFFR-LS+ 1#8 CU HFFR-LS | ML | 12 | 103470 | 1241640
IM0550 | 17.3.9 | ALIMENTADOR A TABLEROS 1 #6 CU HFFR-LS + 1#6 CU HFFR-LS+ 1#8 CU HFFR-LS | ML | 11 | 45926 | 505186
IM0551 | 17.3.10 | ALIMENTADOR A TABLEROS 2 #8 CU HFFR-LS + 1#8 CU HFFR-LS+ 1#8 CU HFFR-LS | ML | 11 | 34990 | 384890
IM0552 | 17.3.11 | CANALIZACION 1 X 1" PVC PROFUNDIDAD 0,7 MTS CINTA DE SEGURIDAD/TERMINAL CAMPANA EN CAJAS | ML | 28 | 21423 | 599844
IM0553 | 17.3.12 | CANALIZACION 1X2" PROFUNDIDAD 0.7MTS TERMINAL CAMPANA EN CAJAS | ML | 2 | 43030 | 86060
IM0554 | 17.3.13 | CAJA CONCRETO BT CON TAPA 100X100X100CM | UND | 2 | 698426 | 1396852
IM0555 | 17.3.14 | SALIDA 1F 120 V COMPRESOR 4#12 LS EMT 1/2" | UND | 1 | 483291 | 483291
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL ALIMENTADORES Y TABLEROS | 9436526
SBCAP | 17.4 | ILUMINACION Y TOMAS |  |  | 47977052
COD
IM0556 | 17.4.1 | SALIDA LUMINARIA LED / EMT/ CABLE CU #12 LS DUCTOS EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CON ACCESORIOS CABLE CU 4#12 LS TC THHN,CAJAS METALICAS OCTOGONALES / CONECTORES ROSCADOS/SALIDA EN CAJA METALICA 2 X4 CON TOMACORRIENTE DOBLE PARA CONEXION LAMPARA/INCLUYE SOPORTE DE CAJA Y TUBERIA DESDE LOSA EN VARILLA ROSCADA 3/8 GALVANIZADA CON TUERCAS Y CHAZO METALICO 3/8", SOPORTE PARA COLGAR TUBERIA QUE CONECTA A VARILLA ROSCADA | UND | 71 | 206041 | 14628911
IM0557 | 17.4.2 | SALIDA LAMPARA EMERGENCIA Y LETRERO "SALIDA" / EMT/ CABLE CU #12 LS DUCTOS EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CON ACCESORIOS CABLE CU 4#12 LS TC THHN,CAJAS METALICAS OCTOGONALES / CONECTORES ROSCADOS/SALIDA EN CAJA METALICA 2 X4 CON TOMACORRIENTE DOBLE PARA CONEXION LAMPARA/INCLUYE SOPORTE DE CAJA Y TUBERIA DESDE LOSA EN VARILLA ROSCADA 3/8 GALVANIZADA CON TUERCAS Y CHAZO METALICO 3/8", SOPORTE PARA COLGAR TUBERIA QUE CONECTA A VARILLA ROSCADA | UND | 6 | 279389 | 1676334
IM0558 | 17.4.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 4#12 (LS TC) EMT 3/4" MARQUILLAS | UND | 6 | 313549 | 1881294
IM0559 | 17.4.4 | SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EMT3/4" Y CABLE#12(LS TC) . EN TUBERIA EMT 1 /2’ -INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO 15 AMP CON BORNE PARA LINEA A TIERRA. DEBIDAMENTE INSTALADO. DUCTOS CONDUI EMT Ø ½’’ CON ACCESORIOS. CAJAS METALICA 2X4’’ (4X4’’ DONDE | UND | 16 | 168230 | 2691680
IM0560 | 17.4.5 | SALIDAS PARA INTERRUPTOR DOBLE. EMT 1/2" Y CABLE#12(LS TC) | UND | 9 | 183314 | 1649826
IM0561 | 17.4.6 | ALIMENTADORES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE 4#12 LS TC POR BANDEJA MARQUILLAS | ML | 402.5 | 21800 | 8774500
IM0562 | 17.4.7 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 4#12 LS EMT 3/4" MARQUILLAS HOSPITAL BLANCO | UND | 10 | 220167 | 2201670
IM0563 | 17.4.8 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 4#12 LS EMT 3/4" MARQUILLAS HOSPITAL ROJO | UND | 10 | 207794 | 2077940
IM0564 | 17.4.9 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 3#12 (LS TC) EMT 3/4" MARQUILLAS DUCTOS EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CON ACCESORIOS CABLE CU 4#12 (LS TC)THHN,CAJAS METALICAS 2 X 4 EN PARED / CAJA METALICA/ CONECTORES ROSCADOS/ TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA /MARQUILLAS | UND | 64 | 165319 | 10580416
IM0565 | 17.4.10 | SALIDAS PARA INTERRUPT CONMUTABLE. EMT 1/2" Y CABLE#12(LS TC) | UND | 9 | 201609 | 1814481
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL ILUMINACION Y TOMAS | 47977052
SBCAP | 17.5 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATOMESFERICAS |  |  | 17239341
COD
IM0566 | 17.5.1 | SISTEMA PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 10 UND PUNTAS CAPTADORA DE ALUMINIO TIPO FRANKLIN 1000MM X16MM--10 UND PLATINA SOBRE CUBIERTA METALICA PARA BASE DE PUNTA CAPTADORA 120 MTS ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM /80 MTS CABLE DE COBRE #1/0 DD/ 120 UND SOPORTE SOBRE CUBIERTA METALICA PARA ALAMBRON/ 4 UND CONECTOR 4 VIAS PARA ALMABRON/ GRAPA DOBLE ALA ( SUJECION 12 UND TUBO IMC 1"/ 4 UND GRAPA BIMETALICA/4 UND VARILLA DE CU DE 5/8" X 2,4M/4 UND CAJA RESGISTRO 30X30X30CM/SOLDADURA EXOTERMICA CON TRATAMIENTO DE TERRENO PARA CONEXIÓN DE BAJANTES A LA VARILLA DE COBLE/ / | UND | 1 | 17239341 | 17239341
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATOMESFERICAS | 17239341
SBCAP | 17.6 | DATOS |  |  | 12836820
COD
IM0567 | 17.6.1 | SALIDA DE DATOS SENCILLA POR DUCTO Y TUBO CABLE UTP CAT 6A FACE PLATE / JACK CAT 6A BLINDAD | UND | 15 | 251832 | 3777480
IM0568 | 17.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE DATOS CERRADO DE 12 RU CON 1 MULTITOMAS | UND | 1 | 1454231 | 1454231
IM0569 | 17.6.3 | CERTIFICACION PUNTOS DE DATOS | UND | 15 | 31662 | 474930
IM0570 | 17.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PACHPANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A | UND | 1 | 1235198 | 1235198
IM0571 | 17.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PACH CORD 1 MT CAT 6A | UND | 16 | 51986 | 831776
IM0572 | 17.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PACH CORD 3 MT CAT 6A | UND | 15 | 41816 | 627240
IM0573 | 17.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION AP WIFI | UND | 3 | 508638 | 1525914
IM0574 | 17.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACION SWICH ETHERNET 24 PUERTOS POE | UND | 1 | 1378653 | 1378653
IM0575 | 17.6.9 | CANALIZACION 1X2" PROFUNDIDAD 0.7MTS TERMINAL CAMPANA EN CAJAS DE TELECOMUNICACIONES | ML | 15 | 43030 | 645450
IM0576 | 17.6.10 | CAJA CONCRETO DATOS CON TAPA 50X50X50 E=10CM CONSTRUCCION SEGUN DETALLE, INCLUYE TERMINALES | UND | 1 | 313072 | 313072
IM0577 | 17.6.11 | INSTALACION UPS 6KVA 2F-220/120V | UND | 2 | 286438 | 572876
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL DATOS | 12836820
SBCAP | 17.7 | SONIDO |  |  | 8246253
COD
IM0578 | 17.7.1 | SALIDA SONIDO EN TUBERIA EMT 3/4" CABLE DUPLEX 2X18 POLARIZADO | UND | 4 | 196362 | 785448
IM0579 | 17.7.2 | CONSOLA DE SONIDO | UND | 1 | 5040021 | 5040021
IM0580 | 17.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PARLANTES SISTEMA DE SONIDO | UND | 4 | 605196 | 2420784
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL SONIDO | 8246253
SBCAP | 17.8 | LUMINARIAS |  |  | 17174148
COD
IM0581 | 17.8.1 | SUM E INST LUM LUMINARIA ALUMB. INT. HIDDEN LIGHT II ACRILICO MLL 60X60 | UND | 26 | 418338 | 10876788
IM0582 | 17.8.2 | SUM E INST LUM LUMINARIA ALUMB. INT. IP ESTANCA 2XT8 LED IP65 11X125 | UND | 2 | 184091 | 368182
IM0583 | 17.8.3 | SUM E INST LUM LUMINARIA ALUMB. EXT. IP MP-POSTE MINI BOMB 10X10X60CM DE ALTO, COLOR NEGRO O BLANCO. | UND | 3 | 265580 | 796740
IM0584 | 17.8.4 | SUM E INSTAL EMERGENCIA ALENA 600L 90 E 185X50X108 SOBREPONER 2-BL-2W | UND | 3 | 158676 | 476028
IM0585 | 17.8.5 | SUM E INST LUM EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER (Circuito Independiente)- 3w | UND | 3 | 183580 | 550740
IM0586 | 17.8.6 | SUM E INST LUM T BALA LED INC RD 18W DL 100-240V 1260lm 6500K SYLV | UND | 34 | 120755 | 4105670
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL LUMINARIAS | 17174148
SBCAP | 17.9 | SISTEMA FOTO VOLTAICO |  |  | 15584527
COD
IM0587 | 17.9.1 | UNIDAD FOTOVOLTAICA 4 PANELES 600W /24V- - CABLEADO SOPORTES/ BARRAS Cu /interrupptor 1 x 40A AC/ interruptor 2 x 100 A DC | UND | 1 | 9481530 | 9481530
IM0588 | 17.9.2 | INVERSOR 24VDC A 220 VAC 3000 W | UND | 1 | 3559777 | 3559777
| 17.9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO H=3.5 | UND | 1 | 1785978 | 1785978
| 17.9.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES CERTIFICADOS PARA LINEA DE VIDA | UND | 2 | 378621 | 757242
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL SISTEMA FOTO VOLTAICO | 15584527
SBCAP | 17.10 | DETECCION CONTRA INCENDIOS |  |  | 38463088
COD
IM0589 | 17.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MONITOREO SENSORES HUMO RCI | UND | 1 | 16894883 | 16894883
IM0590 | 17.10.2 | SALIDA SENSORES DE HUMO O SALIDA SENSOR DE TEMPERATURA - LUZ ESTROBOSCOPICA / ESTACION ALARMA EN TUBERIA EMT 3/4" CABLE FLP 2X18 CAJAS RAWELL | UND | 32 | 272868 | 8731776
IM0591 | 17.10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA ALARMA INCENDIO | UND | 3 | 467338 | 1402014
IM0592 | 17.10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR HUMO | UND | 25 | 155291 | 3882275
IM0593 | 17.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL INCENDIO | UND | 1 | 405640 | 405640
IM0594 | 17.10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA | UND | 25 | 285860 | 7146500
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL DETECCION CONTRA INCENDIOS | 38463088
SBCAP | 17.11 | REDES AIRE ACONDICIONADO |  |  | 6974148
COD
IM0595 | 17.11.1 | SALIDA EQUIPOS AA 220 V 3F + T 5#12 LS + 4#16 LS TERMOST 40 MTS TUB IMC 1/2" CON TUBERIA METALICA FLEXIBLE LT 1/2" X 3 MTS - CONECTORES RECTOS 1/2" LT | UND | 2 | 939156 | 1878312
IM0596 | 17.11.2 | SALIDA EQUIPOS AA 220 V 2F + T 4#12 LS + 4#16 LS TERMOST 40 MTS TUB IMC 1/2" CON TUBERIA METALICA FLEXIBLE LT 1/2" X 3 MTS - CONECTORES RECTOS 1/2" LT | UND | 6 | 849306 | 5095836
STSBCAP |  |  |  | SUBTOTAL REDES AIRE ACONDICIONADO | 6974148
| 17.12 | CAMARAS DE VIGILANCIA |  |  | 9108776
| 17.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CONSOLA CONTROL CAMARAS VIDEO GRABADORA DISCO. | UND | 1 | 4298311 | 4298311
| 17.12.2 | SALIDA CAMARA VIDEO EN TUBERIA METALICA EMT 3/4" CABLE UTP CAT6A | UND | 5 | 407760 | 2038800
| 17.12.3 | CAMARA DE VIDEO POE | UND | 5 | 554333 | 2771665
|  |  |  | SUBTOTAL CAMARAS DE VIGILANCIA | 9108776
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 17 RED ELECTRICA: | 267309652
CAP | 18 | ZONAS EXTERNAS |  |  |  | 1011298
COD
IM0361 | 17.1 | PRADO NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA | M2 | 28.9 | 34993 | 1011298
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 18 ZONAS EXTERNAS: | 1011298
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 1826591357
COSTIND |  | COSTOS INDIRECTOS
TTLCD |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 1826591357
ADM |  |  |  | ADMINISTRACION | 24% | 438381926
IMPR |  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 18265914
UTL |  |  |  | UTILIDAD | 5% | 91329568
TTLAIU |  |  |  | TOTAL AIU | 30% | 547977408
TTLPPTO |  |  |  |  | COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 2374568765
#REF!
TTLPPTOF |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | 2374568765
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 7.05% | 128777804
PRESUPUESTO DE EQUIPOS
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
| 1 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  | 86994896
| 1.01 | PLANTA DE EMERGENCIA: DE 3 FASES /30 KVA / 220/120 V 4. CABLEADO Y PROGRAMACIÓN DEL GENERADOR PARA ENTREGAR TENSIÓN Y CORRIENTE EN 3 FASES + NEUTRO 5. CABINA DE INSONORIZACION DE FABRICA | UND | 1 | 37818200 | 37818200
| 1.02 | TRASFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE. 30KVA /13200/208-120 V | UND | 1 | 11237000 | 11237000
| 1.03 | UPS: 1. DE 6 KVA 2. DE 2 FASES 3. 220/120 V | UND | 2 | 5969848 | 11939696
| 1.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TDG CELDA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (220 V/120 V/ USO INTERIOR / 3 FASES + NEUTRO +N TIERRA BARRA 200 A, QUE CONTIENE - INTERRUPTOR 3 X 100 A ANALIZADOR DE RED., DPS CLASE 1, BARRAJES DE 200 A, PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA/ / 3 RESERVAS CABLEADAS/ INTERRUPTORES : 2 X 20 A (1 UND) / 2 X 80 A (1 UND) / 3 X 60 A (1 UND)/ 2 X40 A (2 UND)/2 X100 A(1 UND) 15 KA | UND | 1 | 26000000 | 26000000
| 2 | EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 13761260
| 2.01 | SISTEMA CENTRAL DIVIDIDO 5,0 TR CONFORMADA POR: 1.UNA MANEJADORA DE 2000 CFM 2. HORIZONTAL 3. PARED SENCILLA AISLADA CON POLIURETANO INYECTADO 4. DE USO INTERIOR , SEGÚN SELECCIÓN QUE INCLUYE LAS SECCIONES: FLT1-FILTROS DEL 35% 1, (1) TVX R410A DE 5 TR, ACC2, PFS1- VENTILADOR CENTRIFUGO CON ALETAS ADELANTE 1 HP/220V/1F/60HZ UNIDAD CONDENSADOR,5TR DE DESCARGA VERTICAL ALTA EFICIENCIA R410A, COMPRESORES SCROLL 3 FASES A 220V Y SERPENTIN COBRE ALUMINIO | UND | 1 | 6260504 | 6260504
| 2.02 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO: 1. TIPO MINI SPLIT 2. DE PARED 3. CAPACIDAD DE 24000 BTUH (2TR) R-410A 4. ALIMENTACION 220V/1F/60 | UND | 3 | 1755462.3333 | 5266387
| 2.03 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO: 1. TIPO MINI SPLIT 2. DE PARED 3. CAPACIDAD DE 12000 BTUH (1TR) R-410A 4. ALIMENTACION 220V/1F/60 5. CONVENCIONALES | UND | 1 | 923529 | 923529
| 2.04 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO: 1. TIPO MINI SPLIT 2. DE PARED 3. CAPACIDAD DE 9000 BTUH (1TR) R-410A 4. ALIMENTACION 220V/1F/60 5. CONVENCIONALES | UND | 1 | 1310840 | 1310840
[5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 100756156
[5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 100756156
|  |  |  | ADMINISTRACION | 15% | 15113423
|  |  |  | TOTAL AIU | 15% | 15113423
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 115869579
[5 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO EQUIPOS | 115869579
[5 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | 2374568765
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 7.05% | 128777804
[5 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO EQUIPOS | 115869579
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  | 2619216148

## PMA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD CUATRO ESQUINAS HOSPITAL DE EL TAMBO - CAUCA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 002632 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1 | PLAN RELACIONES COMUNITARIAS |  |  |  | 5200000
1.1. | Logística reuniones comunidad (incluye alquiler espacio, alquiler video beam, refrigerios) | UND | 8 | 350000 | 2800000
1.2. | Instalación UNIDAD DE ATENCIÓN de la comunidad. | UND | 1 | 800000 | 800000
1.3. | Levantamiento Actas de Vecindad al inicio y al cierre del proyecto | UND | 16 | 100000 | 1600000
2 | CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL |  |  |  | 2400000
2.1. | Herramientas pedagógicas para la capacitación del personal. | UND | 30 | 80000 | 2400000
3 | SEÑALIZACIÓN DE SITIOS DE OBRA |  |  |  | 26675000
3.1. | Disposición y empleo Señalización vial y adecuaciones temporales de senderos peatonales y accesos vehiculares | UND | 50 | 45000 | 2250000
3.2. | Disposición y empleo Señal Reglamentaria | UND | 35 | 45000 | 1575000
3.3. | Disposición y empleo Señal Preventiva | UND | 35 | 45000 | 1575000
3.4. | Disposición y empleo Señal Informativa | UND | 35 | 45000 | 1575000
3.5. | Disposición y empleo Balizas | UND | 20 | 25000 | 500000
3.6. | Disposición de Teleras y su estructura de apoyo y sostenimiento cerramiento materiales | M2 | 3200 | 6000 | 19200000
4 | MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS |  |  |  | 3077894
4.1. | Sistema de lavado de llantas de los vehículos al salir de la obra. (mangueras, hidrolavadora, agua, plataformas de apoyo, sistema colector de aguas servidas etc.) | UND | 1 | 641362 | 641362
4.2. | Teleras Polietileno negro, calibre 4 y ancho de 4 m para cubrir materiales en almacenaje | M2 | 1211 | 2012 | 2436532
5 | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  | 3529000
5.1. | Instalación de Puntos ecologicos cuarteto 55 lts (zonas demarcadas y señaladas ) | UND | 4 | 720000 | 2880000
5.2. | Kit control derrames 15 galones maleta completa | UND | 2 | 255000 | 510000
5.3. | Bolsa de basura 90 X120 cm Rollo X 30 Und | UND | 10 | 13900 | 139000
6 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 36910710
6.1. | Disposición de Botiquín reglamentario | UND | 2 | 119990 | 239980
6.2. | Disposición Extintor multipropósito ABC 20 lbs + señal + gancho | UND | 10 | 72500 | 725000
6.3. | Disposición de Camilla | UND | 1 | 232300 | 232300
6.1. | KIT Inmovilizadores de miembros inferiores y superiores | UND | 3 | 36000 | 108000
6.2. | Kit basico de alarma de emergencia y evacuación | UND | 1 | 355000 | 355000
6.3. | Conos Grandes | UND | 10 | 61990 | 619900
6.4. | Examenes Ocupacionales de ingreso, retiro y periodicos | UND | 60 | 38000 | 2280000
6.5. | Disposición y empleo de Casco de seguridad obreros y visitantes | UND | 30 | 52000 | 1560000
6.6. | Disposición y utilización de Chalecos para director, ingenieros, residentes, maestros según diseño | UND | 10 | 79653 | 796530
6.8. | Disposición gafas de seguridad | UND | 90 | 26100 | 2349000
6.9. | Disposición de Arnés para trabajo en alturas 4 argollas certificado vigente | UND | 30 | 299900 | 8997000
6.10. | Disposición Guantes de maniobra | UND | 270 | 11500 | 3105000
6.11. | Disposición Calzado de seguridad con punteras de acero que soporte peso de 1200 kilos e impactos | UND | 90 | 96700 | 8703000
6.12 | Disposicion de linea de vida para trabajo en alturas x 50mts | UND | 3 | 480000 | 1440000
6.13 | Eslinga para trabajo en alturas | UND | 30 | 180000 | 5400000
7. | CONTROL DE RUIDO Y AIRE |  |  |  | 5300000
7.1. | Disposición de elementos necesarios para almacenamiento del material procedente de las excavaciones: sacos de polipropileno, plástico o lona impermeable. | M2 | 20 | 140000 | 2800000
7.2. | Disposición Protectores y tapaoidos | UND | 100 | 25000 | 2500000
8. | MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |  |  |  | 5180000
8.1. | Teleras Polietileno negro, calibre 4 y ancho de 4 m para cubrir materiales en almacenaje | kg | 2000 | 2340 | 4680000
8.2. | Implementación de los sistemas de drenaje para el control de las aguas subterráneas y de escorrentía que se requieran durante el desarrollo de las obras | UND | 5 | 100000 | 500000
9 | MANEJO DE CONCRETOS |  |  |  | 7625600
9.1. | Disposición y empleo Elementos para la protección de sumideros o rejillas de alcantarillado (bandejas, canastillas, geo textil, etc. | UND | 15 | 25000 | 375000
9.2. | Disposición y empleo Mantenimiento de sumideros afectados. | UND | 10 | 40000 | 400000
9.3. | Construcción de obras de prevención de la contaminación de cuerpos de agua. | UND | 15 | 350000 | 5250000
9.4. | Manutención de la cobertura vegetal y los horizontes orgánico e inorgánico del suelo y restitución o reconfiguración del terreno afectado y terrenos adyacentes intervenidos durante el almacenamiento y preparación de materiales de construcción. | M2 | 150 | 10000 | 1500000
9.5 | Teleras Polietileno negro, calibre 4 y ancho de 4 m para protección del suelo | M2 | 50 | 2012 | 100600
10 | MANEJO MATERIAL SOBRANTE |  |  |  | 3138400
10.1. | Teleras Polietileno negro, calibre 4 y ancho de 4 m para protección del suelo | M2 | 500 | 2012 | 1006000
10.2. | Señalización y delimitación de zonas de sitios de disposición de material sobrante mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes | ML | 600 | 3554 | 2132400
11 | PLAN DE ABANDONO |  |  |  | 13491200
11.1. | Empradización de taludes | M2 | 150 | 7608 | 1141200
11.2. | Logística reunion de cierre con la comunidad (incluye alquiler espacio, alquiler video beam, refrigerios) | UND | 1 | 350000 | 350000
11.3. | Tramites de permisos ambientales ante la Corporación Autonoma del Cauca- C.R.C. | GBL | 1 | 12000000 | 12000000
12 | PROVISIONALES |  |  |  | 16250000
12.1 | Campamento de obra | M2 | 50 | 270000 | 13500000
12.2 | Carreteable de 5m | ML | 15 | 110000 | 1650000
12.3 | Provisional electrico | UND | 1 | 500000 | 500000
12.4 | Provisional de agua | UND | 4 | 150000 | 600000
TOTAL |  |  |  |  | 128777804