## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | PRELIMINARES
| 1.01 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO. SE UTILIZARÁ EQUIPO DE PRECISIÓN, PERSONAL EXPERTO EN TOPOGRAFÍA, INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, ESTACAS, DURMIENTES, PLANOS Y REFERENCIAS. | m2 | 1908.68 | 8423.3 | 16077384 |  | 2400 | #REF!
| 1.02 |  |  | CERRAMIENTO GENERAL EN PLASTILONA VERDE - H=2m. INCLUYE MADERA DE SOPORTE DE ALFAJÍAS DE 4"x2" CADA 2.0m Y LISTONES DE 2"x2" EN ÁREA A INTERVENIR. | ml | 232.93 | 17274.97 | 4023859 |  | 27520 | #REF!
| 1.03 |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCA URBANA EN CONCRETO, INCLUYE CORTE DE ACERO DE REFUERZO, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, CARGUE Y ACARREO INTERNO. | m2 | 10 | 46886.21 | 468862
| 1.04 |  |  | DESMONTE DE PORTERÍA METÁLICA EN MAL ESTADO, INCLUYE: CORTE MECÁNICO , DEMOLICIÓN DE DADOS DE CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN MANUAL PARA LIBERACIÓN, RETIRO DE ESTRUCTURA, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN SITIO AUTORIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | UN | 2 | 140658.63 | 281317
| 1.05 |  |  | DESMONTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO Y CERRAMIENTOS ARTESANALES CONSTRUIDOS EN LLANTAS. INCLUYE LA REMOCIÓN DE LLANTAS DISPUESTAS DE FORMA VERTICAL, APILADAS COMO JARDINERAS (INCLUYE RETIRO DE CAPA VEGETAL Y TIERRA) Y APILADAS COMO BANCAS (INCLUYE DEMOLICIÓN DE RELLENOS EN CONCRETO SIMPLE ). CONTEMPLA EL DESANCLAJE MECÁNICO, CORTE DE ELEMENTOS METÁLICOS DE FIJACIÓN, EXCAVACIÓN MANUAL MENOR, DESAPILADO, CARGUE, ACARREO INTERNO | UN | 54 | 17582.82 | 949472
| 1.06 |  |  | DEMOLICION DE LOSAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO (ANDENES Y PISOS EN MAL ESTADO) | M2 | 558.67 | 55025.24 | 30740951
| 1.07 |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN MAMPOSTERÍA (BAJOS, ALTOS Y SOBRECIMIENTOS). INCLUYE LA DEMOLICIÓN INTEGRAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE CUALQUIER ESPESOR Y MATERIAL (BLOQUE, LADRILLO, CONCRETO SIMPLE O REFORZADO) CORRESPONDIENTES MUROS BAJOS, NICHO Y SOBRECIMIENTOS EN MAL ESTADO. CONTEMPLA EL DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE ACABADOS ADHERIDOS (PAÑETES, ESTUCOS, CERÁMICAS), EL CORTE DE ACERO DE REFUERZO O MALLAS SI LAS HUBIERE, ACARREO INTERNO, CARGUE Y CARGUE INTERNO | M3 | 25.9383 | 39880.33 | 1034428
| 1.08 |  |  | DESMONTE DE CERCA EN MADERA EXISTENTE. INCLUYE EL DESMONTE DE POSTES DE MADERA, RETIRO DE HILOS DE ALAMBRE (DE PÚAS), TRAVESAÑOS DE MADERA ADHERIDOS. CONTEMPLA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LIBERACIÓN, DESANCLAJE EN LA BASE DE LOS POSTES, RETIRO INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS, INCLUYE, CARGUE, ACARREO Y DISPOSICIÓN INTERNA | ML | 36.9 | 9586.58 | 353745
| 1.09 |  |  | TALA, DESTRONQUE Y ERRADICACIÓN DE RAÍZ DE ÁRBOL DE ESPECIE INVASORA, INCLUYE LA TALA DIRECCIONAL DEL INDIVIDUO ARBÓREO, CORTE Y TROCEADO DE RAMAS Y TRONCO. CONTEMPLA LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL TOCÓN Y EL SISTEMA RADICULAR (DESTRONQUE). | UND | 17 | 580967.97 | 9876455
| 1.1 |  |  | REUBICACIÓN DE POSTE DE REDES ELECTRICAS | UN | 3 | 981576.45 | 2944729
Subtotal | [7 empty] | 66751202 |  | 62184300.525 | 4566901.475
2 | EXCAVACION Y RELLENOS
| 2.01 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN CONCRETO (0.50 M X 0.50 M) PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARQUE, INCLUYE EL MANEJO DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN (BOMBEO O DESVÍO TEMPORAL), Y RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 6.8635 | 84395.44 | 579248 |  | 33240 | #REF!
| 2.02 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN CONCRETO (0.40 M X 0.40 M) PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | ML | 63.6 | 20094.09 | 1277984 |  | 84690 | #REF!
| 2.03 |  |  | CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDO EN SITIO. | M3 | 478.1574 | 40644.06 | 19434258 |  | 21400 | #REF!
| 2.04 |  |  | RELLENO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. | M3 | 254.3113 | 205499.7 | 52260896 |  | 49200 | #REF!
| 2.05 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE CANCHA, INCLUYE TRANSPORTE INTERNO Y MOVIMIENTO A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL. | M3 | 113.09 | 82740.91 | 9357170 |  | 737390.7692 | #REF!
| 2.06 |  |  | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE TRANSPORTE INTERNO Y MOVIMIENTO A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL. | ML | 709.91 | 28132.25 | 19971366 |  | 109785.6 | #REF!
Subtotal | [7 empty] | 102880922 |  | 756393605.19 | -653512683.19
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 3.01 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 24,1Mpa. PARA CANCHA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARADO EN OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ POR APARTE EN SU RESPECTIVO ÍTEM. | M3 | 44.25 | 1180201.27 | 52223906 |  | 21400 | #REF!
| 3.02 |  |  | COLUMNAS INCLUYENDO PEDESTALES EN CONCRETO 24,1Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ POR APARTE EN SU RESPECTIVO ÍTEM. | M3 | 12.0244 | 1423398.84 | 17115497 |  | 49200 | #REF!
| 3.03 |  |  | COLUMNETAS EN CONCRETO 21 mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ POR APARTE EN SU RESPECTIVO ÍTEM. | M3 | 0.6 | 1161596.65 | 696958 |  | 737390.7692 | #REF!
| 3.04 |  |  | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 21 MPa. SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ POR APARTE EN SU RESPECTIVO ÍTEM. | M3 | 55.6675 | 1061756.31 | 59105346 |  | 173168.8 | #REF!
| 3.05 |  |  | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa. SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ POR APARTE EN SU RESPECTIVO ÍTEM. | M3 | 10.7546 | 1590337.38 | 17103442 |  | 5518146.844 | #REF!
| 3.06 |  |  | BORDILLO EN CONCRETO DE 21Mpa 0.15x0.40m. CONCRETO PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SOLADO Y ACERO DE REFUERZO. | ML | 408.44 | 137603.71 | 56202859 |  | 84840 | #REF!
| 3.07 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PULIDO 21MPa. E=0,1, PARA CANCHA INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, FUNDIDA, ENDURECEDOR, CURADO, Y DILATACIÓN. | M2 | 59.7522 | 207096.59 | 12374477 |  | 209634 | #REF!
| 3.08 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21MPa. E=0,1, | M2 | 491.03 | 149718.59 | 73516319 |  | 163523.4545 | #REF!
| 3.09 |  |  | CONCRETO ESTAMPADO CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO TABLÓN FINO D/WOOD PLANK D 0.30 X 1.83 MTS, O SIMILAR, ENDURECEDOR COLOR TRAVENTINO O SIMILAR, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR Y SELLADOR ACRÍLICO 25% SÓLIDOS BRILLO MEDIO PARA CONCRETO ESTAMPADO, PAVIMENTO DE CONCRETO 21MPA HECHO EN OBRA DE 0.10 MTS DE ESPESOR, FUNDIDO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. | M2 | 76.89 | 214488.92 | 16492053 |  | 10638 | #REF!
| 3.1 |  |  | LOSA EN CONCRETO HIDRAHULICO 27,57MPa. E=0,20 PARA PARQUEADERO | M3 | 12.61 | 1374517.5 | 17332666 |  | 103350 | #REF!
| 3.11 |  |  | CANAL EN CONCRETO (0.4 M X 0.4 M) PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS CANCHA, INCLUYE, CONFORMACIÓN DE RASANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA, SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO, FORMALETERÍA, Y FUNDIDA DE CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3500 PARA PLACA DE FONDO Y MUROS LATERALES. CONTEMPLA EL MANEJO DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN (BOMBEO O DESVÍO TEMPORAL), CURADO DEL CONCRETO, RETIRO DE SOBRANTES Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO | ML | 63.6 | 256841.22 | 16335102 |  | 165900 | #REF!
| 3.12 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL RECTANGULAR EN CONCRETO (0.70 M X 0.50 M) PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARQUE, INCLUYE, CONFORMACIÓN DE RASANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA, SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO, FORMALETERÍA, Y FUNDIDA DE CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3500 PARA PLACA DE FONDO Y MUROS LATERALES. CONTEMPLA , CURADO DEL CONCRETO, RETIRO DE SOBRANTES Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO | ML | 19.61 | 464083.22 | 9100672
| 3.13 |  |  | LOSA EN CONCRETO PARA GRADERIA CONCRETO DE 24.1Mpa, DE E=0,10 M, PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 39.024 | 179204.07 | 6993260
Subtotal | [7 empty] | 354592557 |  | 519355586 | -164763029
4 | ACERO DE REFUERZO DE 6000 IPC PARA ESTRUCTURAS
| 4.01 |  |  | ACERO DE REFUERZO Fy = 60.000 PSI PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO | KG | 14237.2072 | 12899.57 | 183653851 |  | 18282800 | #REF!
Subtotal | [7 empty] | 183653851
5 | MAMPOSTERIAS Y PAÑETES
| 5.01 |  |  | LEVANTE EN BLOQUE H-15 15x20x40cm PEGADO CON MORTERO 1:4 | M2 | 213.184 | 60376.59 | 12871323 |  | 242400 | #REF!
| 5.02 |  |  | LEVANTE EN BLOQUE DE ARCILLA PARA SOBRECIMIENTO < 1,0M PEGADO CON MORTERO 1:4 | ML | 471.78 | 56770.16 | 26783026
| 5.03 |  |  | LEVANTE EN BLOQUE ARQUITECTONICO PARA JARDINERAS PEGADO CON MORTERO 1:4, ACABADO A LA VISTA | M2 | 192.7 | 394435.76 | 76007771
| 5.04 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA FILOS MORTERO 1:4 | ML | 137.854 | 39149.35 | 5396894
| 5.05 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:4 | M2 | 273.856 | 65653.27 | 17979542 |  | 173400 | #REF!
Subtotal | [7 empty] | 139038556
6 | PERFILERIA METÁLICA, CERRAMIENTOS, CUBIERTA Y ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS.
| 6.01 |  |  | CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO DE ALTURA H=5,30, MUDULO INFERIOR CON REFUERZOS VARILLA CUADRADA DE 3/4", PLATINAS DE REFUERZO, MODUOS CON ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x 1/8", REF. PLATINA 3/4" x 1/8", REFUERZOS DIAGONALES CON PLATINA DE REFIUERZO CENTRAL DE DIMETRO 30cms e=1/8", BALLA ESLABONADA CAl. 10OJO 2" SUPERIOR, PINTADA VERDE PINO, POSTE TUBO 3"x3.81mm ASTM A500 O SIMILAR TIPO C GALVANIZADO, ANCLADO A CAMISA TUBO 4"x 4.98MMASTM A500 O SIMILAR GRADO C GALVANIZADO ANCLADO A PILOTE L=1.30 mts. APOYO INTERMEDIO INFERIOR 2 TUBOS HG O SIMILAR 1 1/2 | ML | 37.6 | 1664531.85 | 62586398
| 6.02 |  |  | FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑOS | KG | 8047.8472 | 41473.29 | 333770701
| 6.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER 1000 O SIMILAR | M2 | 684.8608 | 85787.97 | 58752818
| 6.04 |  |  | CORREAS METÁETÁLICAS DE DIM. PHR 150 X 50 X 2MM | KG | 3537.7472 | 25924.9 | 91715742
| 6.05 |  |  | CERRAMIENTO PARA JUEGOS, PANELES FIJOS DE 1 MT DE ALTO X 2,5 MTS DE LARGO. DIÁMETRO DEL ALAMBRE: 5 MM. ABERTURA: 20 X 5 CM. PROCESO DE FABRICACIÓN: PANEL ENTERO ELECTROSOLDADO SOMETIDO A GALVANIZACIÓN EN CALIENTE Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO EN RESINA DE POLIÉSTER. | ML | 51.38 | 313548.5 | 16110122 |  | 1891600 | #REF!
Subtotal | [7 empty] | 562935781
7 | ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALES
| 7.01 |  |  | ALFAGIAS CON H= 0,07m EN CONCRETO 21MPA., INCLUYE REFUERZO. | ML | 167.352 | 50813.59 | 8503756
| 7.02 |  |  | PLACA MACIZA CON H=0,07 PARA BANCAS EN CONCREO EN JARDINERAS. INCLUYE REFUERZO. | M3 | 1.8502 | 1926906.51 | 3565192
| 7.03 |  |  | ESCALERAS EN CONCRETO 21 MPA. INCLUYE REFUERZO. | M3 | 7.1685 | 1004566.95 | 7201238 |  | 2640000 | #REF!
Subtotal | [7 empty] | 19270186
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1429123055 |  | 1706530916 | -277407861
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 8.01 |  |  | SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CUBIERTA EN TUBERIA EMT, INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS | UN | 9 | 564407.61 | 5079668
| 8.02 |  |  | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL, INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS | UN | 1 | 378717.92 | 378718
| 8.03 |  |  | CABLE 2#8 F + 1#8 N + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. PVC 1" + 1" RESERVA, TABLERO PRINCIPAL | ML | 154 | 146230.76 | 22519537
| 8.04 |  |  | CABLE 2#10 F + 1#10 T, THHN/THWN, TUB. EMT 1" + 1" RESERVA ALIMENTADOR ILUMINACION CANCHA | ML | 74 | 67069.21 | 4963122
| 8.05 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M, EN CONCRETO. | UN | 2 | 1240144.25 | 2480289
| 8.06 |  |  | TABLERO PRINCIPAL DEBE ESTAR CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, USO EXTERIOR, CON BARRAJE DE 100A, DE DIMENSIONES 700 X 500 X 250 CMS (ALTO X ANCHO X PROFUNDO), INCLUYE PROTECCIONES PRINCIPAL DE 2X40 Y PARCIALES, CONTACTORES, 2 PROGRAMADOR HORARIO, DPS TIPO 1 DE 80KVA. Y CABLEADO | UN | 1 | 27239934.32 | 27239934
| 8.07 |  |  | CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO. | ML | 41 | 131944.51 | 5409725
| 8.08 |  |  | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 5/8 X 2.40 | UN | 4 | 841356.67 | 3365427
| 8.09 |  |  | SOLDADURA EXOTERMICA 115 g | UN | 12 | 159732.23 | 1916787
| 8.1 |  |  | CAJA 30x30 CM DE INSPECCION SUBTERRANEA. | UN | 11 | 561207.93 | 6173287
| 8.11 |  |  | LUMINARIA LED PHILIPS B GP394 T25 1 xLED130-4S/840 DM11 92W, 11515 lm 125.2 lm/W O SIMILAR. | UN | 11 | 1439110.65 | 15830217
| 8.12 |  |  | PROYECTOR PHILIPS BVP125 T25 1 xLED98-4S/840 OFA52 97.0 W 9802 lm 101.1 lm/W | UN | 9 | 415776.89 | 3741992
| 8.13 |  |  | POSTE METALICO ROLADO DE 6 MTS CON BASE PERNADA CON BRAZO DE 0,5 MTS. | UN | 11 | 4830582.31 | 53136405
| 8.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES EN CONCRETO DE 12 MTS 1030 KG (INCLUYE CRUCETA AUTO SOPORTADA) | UN | 2 | 8122880.47 | 16245761
| 8.15 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE POR DISTRIBUCIÓN BT Y USO FINAL Y RETILAP | UN | 1 | 24979079.99 | 24979080
| 8.16 |  |  | TRANSFORMADOR DE 10 KVA MONOFASICO 13200/240-120V | UN | 1 | 16152641.6 | 16152642 |  | 2640000 | #REF!
Subtotal | [7 empty] | 209612591
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES
| 9.01 |  |  | REDES DE SUMINISTRO HIDRAHULICO DE 1" PVC RDE 21 | ML | 58.57 | 47703.65 | 2794003
| 9.02 |  |  | REDES DE SUMINISTRO HIDRAHULICO DE 3/4" PVC RDE 21 | ML | 74.03 | 31860.51 | 2358634
| 9.03 |  |  | PUNTO HIDRAHULICO 1/2" | UN | 4 | 36775.63 | 147103
| 9.04 |  |  | REDES AGUAS LLUVIAS Y BAJANTES PLUVIALES 4" | ML | 33 | 93186.85 | 3075166
| 9.05 |  |  | REGISTRO DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS 0,80 X 0,80M | UN | 3 | 791031.71 | 2373095
| 9.06 |  |  | TUBERIA DE DESAGUE PVC - S 12" | ML | 80.66 | 282156.97 | 22758781
| 9.07 |  |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. SECCIÓN ÚTIL DE 0.30 M (BASE) X 0.35 M (ALTURA) CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 1.10 M. EL ÍTEM INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LÁMINA, CORTES, FIGURADO, DOBLADILLO DE RIGIDEZ, TRASLAPES, SOPORTES EN PLATINA METÁLICA CADA 1.0 M, ANCLAJES, APLICACIÓN DE SELLADOR DE POLIURETANO EN JUNTAS, REMACHES, SOLDADURA DE FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 64 | 169863.77 | 10871281
| 9.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VOLUMETRICO E 1/2" INCLUYE CAJILLA Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO | und | 1 | 1203303.12 | 1203303
Subtotal | [7 empty] | 45581366
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES
| 10.01 |  |  | PISO PARA JUEGOS EN EPDM E=25 MM COLOR VARIADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 169.56 | 428591.39 | 72671956
| 10.02 |  |  | LÍNEA PARA MARCACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE. INCLUYE SUMINISTRO IMPRIMACIÓN Y ACABADO FINAL. | ML | 391.6 | 14289.48 | 5595760
| 10.03 |  |  | PINTURA EPÓXICA DE PISO COLORES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO Y ACABADO FINAL. | M2 | 585.756 | 58043.48 | 33999317
| 10.04 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA DE CEMENTO PEATONAL, INCLUYE CAMA DE ARENA, Y TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 202.83 | 198506.92 | 40263159
Subtotal | [7 empty] | 152530192
11 | URBANISMO
| 11.01 |  |  | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA INSTALACION DE JARDINERIA E=0,35 | M3 | 58.548 | 137381.01 | 8043383
| 11.02 |  |  | SIEMBRA DE ARBUSTOS Y JARDINERIA | M2 | 126.88 | 159761.05 | 20270482
| 11.03 |  |  | SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS DE PORTE MEDIANO | UN | 8 | 386398.91 | 3091191
Subtotal | [7 empty] | 31405056
EQUIPAMIENTO
12 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
| 12.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE TIPO PLAYGROUND FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y CON ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.CON MODULOS QUE INCLUYEN TOBOGAN Y ESCALERA.DIM 11X8,70X5,10M PARA EDADES ENTRE 3 Y 15 AÑOS | UND | 1 | 299491151.87 | 299491152
| 12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MOBILIARIOS BIOSLUDABLES , 1(UN) CAMINADOR AEREO, 1(UN) PRESS DE PECHO, 1(UNA) ESCALERA HORIZONTAL O BARRAS COMBINADAS, y1(una) ELIPTICA O SIMILAR FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN | UND | 1 | 32787020.59 | 32787020
| 12.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAYA DE NYLON CON PROTECCION UV, RED DE 53GR, INCLUYE GUAYA DE INSTALACIÓN. | M2 | 174.9 | 38559.85 | 6744118
| 12.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA CON TABLERO ACRÍLICO Y CESTA METÁLICA PARA CANCHA MÚLTIPLE. INCLUYE MALLAS Y ACCESORIOS. | UND | 2 | 16154988.11 | 32309976
| 12.05 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MOBILIARIO CANCHA DE VOLEIBOL. ELABORADO EN TUBERIA GALVANIZADA DE ALTA CALIDAD. POSTES MÓVILES CON ARGOLLAS PARA EL AMARRE DE LA MALLA. INCLUYE MALLA TIPO PROFESIONAL. | UND | 1 | 3158043.2 | 3158043
| 12.06 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MOBILIARIO CESTA DE BASURA TIPO PUNTO ECOLOGICO EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 5 | 3275000 | 16375000
Subtotal | [7 empty] | 390865309
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES
| 13.01 |  |  | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO. | UN | 1 | 1965000 | 1965000
Subtotal | [7 empty] | 1965000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 2261082569 | 2261082569 | 0
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
|  |  |  | REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | UN | 1 | 18000000 | 18000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2279082569 | 2279082569 | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 31%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :