## JUAN PABLO II - PORTETE DE TARQ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II – PORTETE DE TARQUI
Dimensiones: 8 x 7 mt. altura: 2.42 mt. | mt² | Cant. | Valor unitario | VALOR UNITARIO antes de IVA | IVA (%) (Porcentaje de IVA aplicable, si corresponde) | Valor IVA aplicado | Valor Unitario Total | VALOR TOTAL ITEM (Cantidades IVA incluido)
Estudios técnicos | 56 | 1
Planimetrías del diseño del espacio y sus adecuaciones, visualización digital del ambiente de aprendizaje con sus componentes físicos y tecnológicos.
Transformación de ambientes | 56 | 1
Adecuación locativa según los diseños planteados que incluyen actividades de recorrido de cubierta preventivo, adecuación de muros, instalación piso cerámico para alto tráfico matte, cambio de cielo raso, mejoramiento de carpinterías metálicas, mejoramiento de rejas de seguridad, mejoramiento de puerta de ingreso, instalación de círculos ornamentales e iluminación.
Instalaciones técnicas y locativas | 56 | 1
Estudio y balance de cargas. Repotenciación de circuitos eléctricos con acondicionamiento y/o cambio de tablero principal y circuito alimentador, tablero y circuitos independientes, UPS y transferencia manual, puntos eléctricos regulados y no regulados en el perímetro del espacio. Marquillado. Certificación RETIE de las instalaciones.
Punto físico de conexión cableada para datos e instalación y access point para conectividad wifi con capacidad según cantidad de usuarios.
Iluminación de emergencia.
Cantidad
Aire acondicionado | 1
Aire acondicionado Tipo inverter de 36000 BTU – 220 Vac, 48000 BTU – 220 Vac o 60000 BTU – 220 Vac – Alta eficiencia de acuerdo al área y capacidad del espacio.
Pantalla interactiva | 1
Tamaño 86”. Resolución: 3840 × 2160, Frecuencia de actualización: 60 Hz, Colores: 1.07 mil millones de colores, Brillo: 450 cd/m² (típico), Ángulo de visión: 178° (H/V), Respuesta táctil: <2.5 ms, Diferenciación lápiz/tacto: Sensibilidad a presión compatible para pizarras, Versión del SO: Android 13 con EDLA, Procesador: Octa-core (4x A76 + 4x A55), GPU: Mali-G610 MP4, Almacenamiento: 128 GB, RAM: 8 GB, NPU (procesamiento IA): Núcleo triple (hasta 6 TOPS), Protección de superficie: Antirreflejo, anti-huellas, dureza 9H.
LAP (learning access point) | 1
CPU intel i9, memoria/RAM 16GB DDR4, almacenamiento mini SATA SSD 256 gb, Gráficos de Núcleo intel 630, Chip Intel Dual Band Wireless, frecuencia 2.4GHz / 5GHz, Wi-Fi standar 802.11 ac/b/g/n/a/ax.
Sonido interactivo | 1
5.1 surround sound speaker system total de vatios (pico): 1000 W, total de vatios reales (RMS): 500 W, Subwoofer: 165 W, Altavoces satélite: 67 W x 5, certificación THX®, descodificación Dolby Digital 5.1, descodificación DTS, estéreo 3D, entrada óptica digital: 2 (hasta 1080p), entrada coaxial digital: 1, entrada directa para 6 canales: 1, entrada RCA: 1, entrada de 3,5 mm: 1, toma de audífonos: 1, consola de control: 1, bocinas satélite apilables: 4. 1 adaptador bluetooth y 5 bases de montaje para altavoces.
Diademas con bluetooth | 25
Dos micrófonos con tecnología de formación de haces con algoritmos de cancelación de ruido con respuesta de frecuencia: 100-7KHz, Sensibilidad: 96 dB ± 3 dB a1 kHz, Respuesta de frecuencia modo música: 50-20KHz, Respuesta de frecuencia modo conversación: 100-7KHz, tamaño de transductor 30mm, cumplimiento de normativas de audio: Conforme a EN 50332-2. Conectividad inalámbrica con versión de Bluetooth de los auriculares 5.3, distancia de funcionamiento: Hasta 30 mt. color negro.
Diademas con micrófono equipo de cómputo | 25
Tipo de micrófono bidireccional, impedancia de entrada: 32 Ohm, sensibilidad (audífono): 94 dBV/Pa +/- 3 dB, sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB, Respuesta de frecuencia (audífonos): 20Hz - 20 kHz, Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 10 kHz. Color negro.
Computador portátil | 24
Tamaño 15”. Procesador Intel® Core™ i3-1315U 6 núcleos, frecuencia base 1.2 ghz, frecuencia turbo 4.5 ghz, memoria RAM DDR4 16gb 2x8gb, velocidad 3200 mhz, almacenamiento SSD NVMe 1tb.
Carro estación de carga portátiles | 1
Sistema inteligente de carga eléctrica dividido en 3 secciones con ciclos de carga de 15 minutos, cada uno garantizando en un lapso de 45 minutos una carga mínima de 15 minutos hasta 30 equipos. Entrada AC: 110- 120V ~ 50 / 60 Hz,12A 220- 240V ~ 50 / 60 Hz, 8A, Puntos eléctricos Externos: 2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL. Tipo NEMA 5-15 R.
Dispositivo tecnológico para asistente docente | 1
Asistente personal del maestro de 512 gb con funciones PC, sistema operativo Android que permite generar micro redes con acceso a repositorios de contenidos y navegación en el ambiente de formación, mientras se desempeña con todas las características de una Pizarra Digital Interactiva, videoproyector para porte del docente De alta luminosidad (3.200L) y duración de lámpara de 15.000 horas, tecnología DLP que no requiere cambio de filtros y permite proyecciones nítidas y a todo color sistema de sonido portable, teclado con touchpad para el docente, extensión eléctrica, bolso para portabilidad y protección de elementos tecnológicos.
Sillas para estudiantes | 27
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para estudiantes | 27
Mesas trapezoidal NTC bachillerato alt. 75 cm / estructura en tubo de 1 1/2", aglomerado RH de 15 mm / formica blanca ambas caras / canto rígido en bordes / bandeja cal. 18 / gris aluminio micro.
Silla para docente | 1
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para docente | 1
falda L 120 a 60 / estructura lámina cold rolled y tubería / rodachinas / falda abatible / acabado en pintura electrostática / superficie madera de 18 mm / gris aluminio micro, superficie blanca.
Biblioteca | 1
Módulo de biblioteca con 3 entrepaños para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura y aulas especializadas. Referencia Módulo de biblioteca Manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Sofá de tres puestos | 1
Sofá de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de bilingüismo, biblioteca y salas de espera. Referencia Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mesa auxiliar | 2
Tubo metálico y superficie en melamina medidas 60cm alto x 30cm ancho x 40cm profundidad.
Maletero | 2
Módulo de diez (10) casillas sin puerta con (4) entrepaños para colocar objetos. Referencia maletero Biblioteca Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mueble de almacenamiento | 1
Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes. Referencia Mueble de almacenamiento Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Extintores con norma para equipos electrónicos | 2
Clase B/C Extintor CO2 de 5 lb
Dotación bibliográfica | 100
100 tomos de literatura, novela gráfica, cómics, para distintos niveles (edades) de lectura.
100 libros para la implementación de un plan lector institucional con textos graduados acordes con diferentes niveles de competencia lingüística y lectora (34 tomos para A1, 33 tomos para A2 y 33 tomos para B1 según el Marco Común Europeo), orientados al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés. La dotación se complementará con recursos pedagógicos y didácticos no digitales que favorezcan la lectura, la interacción, la oralidad y el aprendizaje activo del idioma. | 100
Maleta pedagógica itinerante | 1
1 maleta pedagógica itinerante, a manera de kit, con elementos didácticos que permitan el trabajo en sedes de primaria y educación inicial que contengan mínimo: 2 tapetes de juego, 5 big books, 5 posters, 7 juegos para distintas edades divididos por contenido de áreas que permitan el trabajo de la lengua extranjera.
Mural | 1
Vinilo adhesivo impreso laminado mate
Señalética general | 1
Señalética de espacios: Teacher’s station, Students’ work area, Reading corner, Charging station, Storage area, Keep this area clean, Speak english only, Turn off devices after use, Keep doors closed. Señalética reglamentaria: Entrance, Exit, Emergency exit, Evacuation route. Señalética de seguridad: High voltage, Authorized personnel only, Do not disconnect equipment, Fire extinguisher. Letrero principal “Bilingual Classroom” con letras en tamaño de 17 cm, Acrílico de 5 mm corte láser fijación con tornillos ocultos, color de letrero según diseño de cada espacio.
Soporte móvil para pantalla interactiva | 1
Material Acero SPCC, carga máxima 90,9 kg, peso máximo 100 kg, Tamaño de TV sugerido 60-100 pulgadas, Altura ajustable del televisor 25 cm, VESA compatible 400x200 mm a 900-600 mm, rueda portátil 360 grados 4 con bloqueo de tope, bandeja de cámara ajustable, Color Negro.

## MONTEBELLO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO
Dimensiones: 9 x 8.8 mt. altura: 3.24 mt. | mt² | Cant. | Valor unitario | VALOR UNITARIO antes de IVA | IVA (%) (Porcentaje de IVA aplicable, si corresponde) | Valor IVA aplicado | Valor Unitario Total | VALOR TOTAL ITEM (Cantidades IVA incluido)
Estudios técnicos | 70.2 | 1
Planimetrías del diseño del espacio y sus adecuaciones, visualización digital del ambiente de aprendizaje con sus componentes físicos y tecnológicos.
Transformación de ambientes | 70.2 | 1
Adecuación locativa según los diseños planteados que incluyen actividades de recorrido de cubierta preventivo y saneamiento de goteras, limpieza y acabado de cielo, adecuación de muros, instalación piso cerámico para alto tráfico matte, mejoramiento de carpinterías metálicas, mejoramiento de rejas de seguridad, Instalación de puerta de ingreso, instalación de círculos ornamentales e iluminación.
Instalaciones técnicas y locativas | 70.2 | 1
Estudio y balance de cargas. Repotenciación de circuitos eléctricos con acondicionamiento de tablero principal y circuito alimentador, tablero y circuitos independientes, UPS y transferencia manual, puntos eléctricos regulados y no regulados en el perímetro del espacio. Marquillado. Certificación RETIE de las instalaciones.
Punto físico de conexión cableada para datos e instalación y access point para conectividad wifi con capacidad según cantidad de usuarios.
Iluminación de emergencia.
Cantidad
Aire acondicionado | 1
Aire acondicionado Tipo inverter de 36000 BTU – 220 Vac, 48000 BTU – 220 Vac o 60000 BTU – 220 Vac – Alta eficiencia de acuerdo al área y capacidad del espacio.
Pantalla interactiva | 1
Tamaño 86”. Resolución: 3840 × 2160, Frecuencia de actualización: 60 Hz, Colores: 1.07 mil millones de colores, Brillo: 450 cd/m² (típico), Ángulo de visión: 178° (H/V), Respuesta táctil: <2.5 ms, Diferenciación lápiz/tacto: Sensibilidad a presión compatible para pizarras, Versión del SO: Android 13 con EDLA, Procesador: Octa-core (4x A76 + 4x A55), GPU: Mali-G610 MP4, Almacenamiento: 128 GB, RAM: 8 GB, NPU (procesamiento IA): Núcleo triple (hasta 6 TOPS), Protección de superficie: Antirreflejo, anti-huellas, dureza 9H.
LAP (learning access point) | 1
CPU intel i9, memoria/RAM 16GB DDR4, almacenamiento mini SATA SSD 256 gb, Gráficos de Núcleo intel 630, Chip Intel Dual Band Wireless, frecuencia 2.4GHz / 5GHz, Wi-Fi standar 802.11 ac/b/g/n/a/ax.
Sonido interactivo | 1
5.1 surround sound speaker system total de vatios (pico): 1000 W, total de vatios reales (RMS): 500 W, Subwoofer: 165 W, Altavoces satélite: 67 W x 5, certificación THX®, descodificación Dolby Digital 5.1, descodificación DTS, estéreo 3D, entrada óptica digital: 2 (hasta 1080p), entrada coaxial digital: 1, entrada directa para 6 canales: 1, entrada RCA: 1, entrada de 3,5 mm: 1, toma de audífonos: 1, consola de control: 1, bocinas satélite apilables: 4. 1 adaptador bluetooth y 5 bases de montaje para altavoces.
Diademas con bluetooth | 31
Dos micrófonos con tecnología de formación de haces con algoritmos de cancelación de ruido con respuesta de frecuencia: 100-7KHz, Sensibilidad: 96 dB ± 3 dB a1 kHz, Respuesta de frecuencia modo música: 50-20KHz, Respuesta de frecuencia modo conversación: 100-7KHz, tamaño de transductor 30mm, cumplimiento de normativas de audio: Conforme a EN 50332-2. Conectividad inalámbrica con versión de Bluetooth de los auriculares 5.3, distancia de funcionamiento: Hasta 30 mt. color negro.
Diademas con micrófono equipo de cómputo | 31
Tipo de micrófono bidireccional, impedancia de entrada: 32 Ohm, sensibilidad (audífono): 94 dBV/Pa +/- 3 dB, sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB, Respuesta de frecuencia (audífonos): 20Hz - 20 kHz, Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 10 kHz. Color negro.
Computador portátil | 30
Tamaño 15”. Procesador Intel® Core™ i3-1315U 6 núcleos, frecuencia base 1.2 ghz, frecuencia turbo 4.5 ghz, memoria RAM DDR4 16gb 2x8gb, velocidad 3200 mhz, almacenamiento SSD NVMe 1tb.
Carro estación de carga portátiles | 1
Sistema inteligente de carga eléctrica dividido en 3 secciones con ciclos de carga de 15 minutos, cada uno garantizando en un lapso de 45 minutos una carga mínima de 15 minutos hasta 30 equipos. Entrada AC: 110- 120V ~ 50 / 60 Hz,12A 220- 240V ~ 50 / 60 Hz, 8A, Puntos eléctricos Externos: 2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL. Tipo NEMA 5-15 R.
Dispositivo tecnológico para asistente docente | 1
Asistente personal del maestro de 512 gb con funciones PC, sistema operativo Android que permite generar micro redes con acceso a repositorios de contenidos y navegación en el ambiente de formación, mientras se desempeña con todas las características de una Pizarra Digital Interactiva, videoproyector para porte del docente De alta luminosidad (3.200L) y duración de lámpara de 15.000 horas, tecnología DLP que no requiere cambio de filtros y permite proyecciones nítidas y a todo color sistema de sonido portable, teclado con touchpad para el docente, extensión eléctrica, bolso para portabilidad y protección de elementos tecnológicos.
Sillas para estudiantes | 33
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para estudiantes | 33
Mesas trapezoidal NTC bachillerato alt. 75 cm / estructura en tubo de 1 1/2", aglomerado RH de 15 mm / formica blanca ambas caras / canto rígido en bordes / bandeja cal. 18 / gris aluminio micro.
Silla para docente | 1
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para docente | 1
falda L 120 a 60 / estructura lámina cold rolled y tubería / rodachinas / falda abatible / acabado en pintura electrostática / superficie madera de 18 mm / gris aluminio micro, superficie blanca.
Biblioteca | 1
Módulo de biblioteca con 3 entrepaños para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura y aulas especializadas. Referencia Módulo de biblioteca Manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Sofá de tres puestos | 1
Sofá de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de bilingüismo, biblioteca y salas de espera. Referencia Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mesa auxiliar | 2
Tubo metálico y superficie en melamina medidas 60cm alto x 30cm ancho x 40cm profundidad.
Maletero | 3
Módulo de diez (10) casillas sin puerta con (4) entrepaños para colocar objetos. Referencia maletero Biblioteca Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mueble de almacenamiento | 1
Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes. Referencia Mueble de almacenamiento Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Extintores con norma para equipos electrónicos | 2
Clase B/C Extintor CO2 de 5 lb
Dotación bibliográfica | 100
100 tomos de literatura, novela gráfica, cómics, para distintos niveles (edades) de lectura.
100 libros para la implementación de un plan lector institucional con textos graduados acordes con diferentes niveles de competencia lingüística y lectora (34 tomos para A1, 33 tomos para A2 y 33 tomos para B1 según el Marco Común Europeo), orientados al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés. La dotación se complementará con recursos pedagógicos y didácticos no digitales que favorezcan la lectura, la interacción, la oralidad y el aprendizaje activo del idioma. | 100
Maleta pedagógica itinerante | 1
1 maleta pedagógica itinerante, a manera de kit, con elementos didácticos que permitan el trabajo en sedes de primaria y educación inicial que contengan mínimo: 2 tapetes de juego, 5 big books, 5 posters, 7 juegos para distintas edades divididos por contenido de áreas que permitan el trabajo de la lengua extranjera.
Mural | 1
Vinilo adhesivo impreso laminado mate
Señalética general | 1
Señalética de espacios: Teacher’s station, Students’ work area, Reading corner, Charging station, Storage area, Keep this area clean, Speak english only, Turn off devices after use, Keep doors closed. Señalética reglamentaria: Entrance, Exit, Emergency exit, Evacuation route. Señalética de seguridad: High voltage, Authorized personnel only, Do not disconnect equipment, Fire extinguisher. Letrero principal “Bilingual Classroom” con letras en tamaño de 17 cm, Acrílico de 5 mm corte láser fijación con tornillos ocultos, color de letrero según diseño de cada espacio.
Soporte móvil para pantalla interactiva | 1
Material Acero SPCC, carga máxima 90,9 kg, peso máximo 100 kg, Tamaño de TV sugerido 60-100 pulgadas, Altura ajustable del televisor 25 cm, VESA compatible 400x200 mm a 900-600 mm, rueda portátil 360 grados 4 con bloqueo de tope, bandeja de cámara ajustable, Color Negro.

## MANUEL MARÍA MALLARINO - LAURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MARÍA MALLARINO - LAURA VICUÑA
Dimensiones: 11.3 x 8.9 mt. altura: 3.56 mt. | mt² | Cant. | Valor unitario | VALOR UNITARIO antes de IVA | IVA (%) (Porcentaje de IVA aplicable, si corresponde) | Valor IVA aplicado | Valor Unitario Total | VALOR TOTAL ITEM (Cantidades IVA incluido)
Estudios técnicos | 100.5 | 1
Planimetrías del diseño del espacio y sus adecuaciones, visualización digital del ambiente de aprendizaje con sus componentes físicos y tecnológicos.
Transformación de ambientes | 100.5 | 1
Adecuación locativa según los diseños planteados que incluyen actividades de cambio de cubierta por teja de fibrocemento, instalación de cielo raso, adecuación de muros, instalación piso cerámico para alto tráfico matte, Mejoramiento de carpinterías metálicas e instalación de naves corredizas en ventanas, mejoramiento de rejas de seguridad, Instalación de puerta de ingreso, instalación de círculos ornamentales e iluminación.
Instalaciones técnicas y locativas | 100.5 | 1
Estudio y balance de cargas. Acondicionamiento de tablero principal y circuito alimentador, tablero y circuitos independientes, UPS y transferencia manual, puntos eléctricos regulados y no regulados en el perímetro del espacio. Marquillado. Certificación RETIE de las instalaciones.
Punto físico de conexión cableada para datos e instalación y access point para conectividad wifi con capacidad según cantidad de usuarios.
Iluminación de emergencia.
Cantidad
Aire acondicionado | 2
Aire acondicionado Tipo inverter de 36000 BTU – 220 Vac, 48000 BTU – 220 Vac o 60000 BTU – 220 Vac – Alta eficiencia de acuerdo al área y capacidad del espacio.
Pantalla interactiva | 1
Tamaño 86”. Resolución: 3840 × 2160, Frecuencia de actualización: 60 Hz, Colores: 1.07 mil millones de colores, Brillo: 450 cd/m² (típico), Ángulo de visión: 178° (H/V), Respuesta táctil: <2.5 ms, Diferenciación lápiz/tacto: Sensibilidad a presión compatible para pizarras, Versión del SO: Android 13 con EDLA, Procesador: Octa-core (4x A76 + 4x A55), GPU: Mali-G610 MP4, Almacenamiento: 128 GB, RAM: 8 GB, NPU (procesamiento IA): Núcleo triple (hasta 6 TOPS), Protección de superficie: Antirreflejo, anti-huellas, dureza 9H.
LAP (learning access point) | 1
CPU intel i9, memoria/RAM 16GB DDR4, almacenamiento mini SATA SSD 256 gb, Gráficos de Núcleo intel 630, Chip Intel Dual Band Wireless, frecuencia 2.4GHz / 5GHz, Wi-Fi standar 802.11 ac/b/g/n/a/ax.
Sonido interactivo | 1
5.1 surround sound speaker system total de vatios (pico): 1000 W, total de vatios reales (RMS): 500 W, Subwoofer: 165 W, Altavoces satélite: 67 W x 5, certificación THX®, descodificación Dolby Digital 5.1, descodificación DTS, estéreo 3D, entrada óptica digital: 2 (hasta 1080p), entrada coaxial digital: 1, entrada directa para 6 canales: 1, entrada RCA: 1, entrada de 3,5 mm: 1, toma de audífonos: 1, consola de control: 1, bocinas satélite apilables: 4. 1 adaptador bluetooth y 5 bases de montaje para altavoces.
Diademas con bluetooth | 41
Dos micrófonos con tecnología de formación de haces con algoritmos de cancelación de ruido con respuesta de frecuencia: 100-7KHz, Sensibilidad: 96 dB ± 3 dB a1 kHz, Respuesta de frecuencia modo música: 50-20KHz, Respuesta de frecuencia modo conversación: 100-7KHz, tamaño de transductor 30mm, cumplimiento de normativas de audio: Conforme a EN 50332-2. Conectividad inalámbrica con versión de Bluetooth de los auriculares 5.3, distancia de funcionamiento: Hasta 30 mt. color negro.
Diademas con micrófono equipo de cómputo | 41
Tipo de micrófono bidireccional, impedancia de entrada: 32 Ohm, sensibilidad (audífono): 94 dBV/Pa +/- 3 dB, sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB, Respuesta de frecuencia (audífonos): 20Hz - 20 kHz, Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 10 kHz. Color negro.
Computador portátil | 40
Tamaño 15”. Procesador Intel® Core™ i3-1315U 6 núcleos, frecuencia base 1.2 ghz, frecuencia turbo 4.5 ghz, memoria RAM DDR4 16gb 2x8gb, velocidad 3200 mhz, almacenamiento SSD NVMe 1tb.
Carro estación de carga portátiles | 1
Sistema inteligente de carga eléctrica dividido en 3 secciones con ciclos de carga de 15 minutos, cada uno garantizando en un lapso de 45 minutos una carga mínima de 15 minutos hasta 40 equipos. Entrada AC: 110- 120V ~ 50 / 60 Hz,12A 220- 240V ~ 50 / 60 Hz, 8A, Puntos eléctricos Externos: 2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL. Tipo NEMA 5-15 R.
Dispositivo tecnológico para asistente docente | 1
Asistente personal del maestro de 512 gb con funciones PC, sistema operativo Android que permite generar micro redes con acceso a repositorios de contenidos y navegación en el ambiente de formación, mientras se desempeña con todas las características de una Pizarra Digital Interactiva, videoproyector para porte del docente De alta luminosidad (3.200L) y duración de lámpara de 15.000 horas, tecnología DLP que no requiere cambio de filtros y permite proyecciones nítidas y a todo color sistema de sonido portable, teclado con touchpad para el docente, extensión eléctrica, bolso para portabilidad y protección de elementos tecnológicos.
Sillas para estudiantes | 43
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para estudiantes | 43
Mesas trapezoidal NTC bachillerato alt. 75 cm / estructura en tubo de 1 1/2", aglomerado RH de 15 mm / formica blanca ambas caras / canto rígido en bordes / bandeja cal. 18 / gris aluminio micro.
Silla para docente | 1
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para docente | 1
falda L 120 a 60 / estructura lámina cold rolled y tubería / rodachinas / falda abatible / acabado en pintura electrostática / superficie madera de 18 mm / gris aluminio micro, superficie blanca.
Biblioteca | 1
Módulo de biblioteca con 3 entrepaños para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura y aulas especializadas. Referencia Módulo de biblioteca Manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Sofá de tres puestos | 2
Sofá de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de bilingüismo, biblioteca y salas de espera. Referencia Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mesa auxiliar | 2
Tubo metálico y superficie en melamina medidas 60cm alto x 30cm ancho x 40cm profundidad.
Maletero | 4
Módulo de diez (10) casillas sin puerta con (4) entrepaños para colocar objetos. Referencia maletero Biblioteca Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mueble de almacenamiento | 1
Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes. Referencia Mueble de almacenamiento Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Extintores con norma para equipos electrónicos | 2
Clase B/C Extintor CO2 de 5 lb
Dotación bibliográfica | 100
100 tomos de literatura, novela gráfica, cómics, para distintos niveles (edades) de lectura.
100 libros para la implementación de un plan lector institucional con textos graduados acordes con diferentes niveles de competencia lingüística y lectora (34 tomos para A1, 33 tomos para A2 y 33 tomos para B1 según el Marco Común Europeo), orientados al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés. La dotación se complementará con recursos pedagógicos y didácticos no digitales que favorezcan la lectura, la interacción, la oralidad y el aprendizaje activo del idioma. | 100
Maleta pedagógica itinerante | 1
1 maleta pedagógica itinerante, a manera de kit, con elementos didácticos que permitan el trabajo en sedes de primaria y educación inicial que contengan mínimo: 2 tapetes de juego, 5 big books, 5 posters, 7 juegos para distintas edades divididos por contenido de áreas que permitan el trabajo de la lengua extranjera.
Mural | 1
Vinilo adhesivo impreso laminado mate
Señalética general | 1
Señalética de espacios: Teacher’s station, Students’ work area, Reading corner, Charging station, Storage area, Keep this area clean, Speak english only, Turn off devices after use, Keep doors closed. Señalética reglamentaria: Entrance, Exit, Emergency exit, Evacuation route. Señalética de seguridad: High voltage, Authorized personnel only, Do not disconnect equipment, Fire extinguisher. Letrero principal “Bilingual Classroom” con letras en tamaño de 17 cm, Acrílico de 5 mm corte láser fijación con tornillos ocultos, color de letrero según diseño de cada espacio.
Soporte móvil para pantalla interactiva | 1
Material Acero SPCC, carga máxima 90,9 kg, peso máximo 100 kg, Tamaño de TV sugerido 60-100 pulgadas, Altura ajustable del televisor 25 cm, VESA compatible 400x200 mm a 900-600 mm, rueda portátil 360 grados 4 con bloqueo de tope, bandeja de cámara ajustable, Color Negro.

## JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS
Dimensiones: 9.5 x 7.3. altura: 2.38 mt. | mt² | Cant. | Valor unitario | VALOR UNITARIO antes de IVA | IVA (%) (Porcentaje de IVA aplicable, si corresponde) | Valor IVA aplicado | Valor Unitario Total | VALOR TOTAL ITEM (Cantidades IVA incluido)
Estudios técnicos | 69.5 | 1
Planimetrías del diseño del espacio y sus adecuaciones, visualización digital del ambiente de aprendizaje con sus componentes físicos y tecnológicos.
Transformación de ambientes | 69.5 | 1
Adecuación locativa según los diseños planteados que incluyen actividades de recorrido de cubierta preventivo, adecuación de muros, instalación piso cerámico para alto tráfico matte, cambio de cielo raso manteniendo la pendiente, cambio de carpinterías metálicas, instalación de rejas de seguridad en ventanas, mejoramiento de puerta de ingreso, instalación de círculos ornamentales e iluminación.
Instalaciones técnicas y locativas | 69.5 | 1
Estudio y balance de cargas. Repotenciación de circuitos eléctricos con acondicionamiento y/o cambio de tablero principal y circuito alimentador, tablero y circuitos independientes, UPS y transferencia manual, puntos eléctricos regulados y no regulados en el perímetro del espacio. Marquillado. Certificación RETIE de las instalaciones.
Punto físico de conexión cableada para datos e instalación y access point para conectividad wifi con capacidad según cantidad de usuarios.
Iluminación de emergencia.
Cantidad
Aire acondicionado | 1
Aire acondicionado Tipo inverter de 36000 BTU – 220 Vac, 48000 BTU – 220 Vac o 60000 BTU – 220 Vac – Alta eficiencia de acuerdo al área y capacidad del espacio.
Pantalla interactiva | 1
Tamaño 86”. Resolución: 3840 × 2160, Frecuencia de actualización: 60 Hz, Colores: 1.07 mil millones de colores, Brillo: 450 cd/m² (típico), Ángulo de visión: 178° (H/V), Respuesta táctil: <2.5 ms, Diferenciación lápiz/tacto: Sensibilidad a presión compatible para pizarras, Versión del SO: Android 13 con EDLA, Procesador: Octa-core (4x A76 + 4x A55), GPU: Mali-G610 MP4, Almacenamiento: 128 GB, RAM: 8 GB, NPU (procesamiento IA): Núcleo triple (hasta 6 TOPS), Protección de superficie: Antirreflejo, anti-huellas, dureza 9H.
LAP (learning access point) | 1
CPU intel i9, memoria/RAM 16GB DDR4, almacenamiento mini SATA SSD 256 gb, Gráficos de Núcleo intel 630, Chip Intel Dual Band Wireless, frecuencia 2.4GHz / 5GHz, Wi-Fi standar 802.11 ac/b/g/n/a/ax.
Sonido interactivo | 1
5.1 surround sound speaker system total de vatios (pico): 1000 W, total de vatios reales (RMS): 500 W, Subwoofer: 165 W, Altavoces satélite: 67 W x 5, certificación THX®, descodificación Dolby Digital 5.1, descodificación DTS, estéreo 3D, entrada óptica digital: 2 (hasta 1080p), entrada coaxial digital: 1, entrada directa para 6 canales: 1, entrada RCA: 1, entrada de 3,5 mm: 1, toma de audífonos: 1, consola de control: 1, bocinas satélite apilables: 4. 1 adaptador bluetooth y 5 bases de montaje para altavoces.
Diademas con bluetooth | 31
Dos micrófonos con tecnología de formación de haces con algoritmos de cancelación de ruido con respuesta de frecuencia: 100-7KHz, Sensibilidad: 96 dB ± 3 dB a1 kHz, Respuesta de frecuencia modo música: 50-20KHz, Respuesta de frecuencia modo conversación: 100-7KHz, tamaño de transductor 30mm, cumplimiento de normativas de audio: Conforme a EN 50332-2. Conectividad inalámbrica con versión de Bluetooth de los auriculares 5.3, distancia de funcionamiento: Hasta 30 mt. color negro.
Diademas con micrófono equipo de cómputo | 31
Tipo de micrófono bidireccional, impedancia de entrada: 32 Ohm, sensibilidad (audífono): 94 dBV/Pa +/- 3 dB, sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB, Respuesta de frecuencia (audífonos): 20Hz - 20 kHz, Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 10 kHz. Color negro.
Computador portátil | 30
Tamaño 15”. Procesador Intel® Core™ i3-1315U 6 núcleos, frecuencia base 1.2 ghz, frecuencia turbo 4.5 ghz, memoria RAM DDR4 16gb 2x8gb, velocidad 3200 mhz, almacenamiento SSD NVMe 1tb.
Carro estación de carga portátiles | 1
Sistema inteligente de carga eléctrica dividido en 3 secciones con ciclos de carga de 15 minutos, cada uno garantizando en un lapso de 45 minutos una carga mínima de 15 minutos hasta 30 equipos. Entrada AC: 110- 120V ~ 50 / 60 Hz,12A 220- 240V ~ 50 / 60 Hz, 8A, Puntos eléctricos Externos: 2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL. Tipo NEMA 5-15 R.
Dispositivo tecnológico para asistente docente | 1
Asistente personal del maestro de 512 gb con funciones PC, sistema operativo Android que permite generar micro redes con acceso a repositorios de contenidos y navegación en el ambiente de formación, mientras se desempeña con todas las características de una Pizarra Digital Interactiva, videoproyector para porte del docente De alta luminosidad (3.200L) y duración de lámpara de 15.000 horas, tecnología DLP que no requiere cambio de filtros y permite proyecciones nítidas y a todo color sistema de sonido portable, teclado con touchpad para el docente, extensión eléctrica, bolso para portabilidad y protección de elementos tecnológicos.
Sillas para estudiantes | 33
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para estudiantes | 33
Mesas trapezoidal NTC bachillerato alt. 75 cm / estructura en tubo de 1 1/2", aglomerado RH de 15 mm / formica blanca ambas caras / canto rígido en bordes / bandeja cal. 18 / gris aluminio micro.
Silla para docente | 1
Sillas concha plástica / tubo 1" cal. 18 soldadura MIG / gris aluminio micro, concha plástica gris.
Mesa para docente | 1
falda L 120 a 60 / estructura lámina cold rolled y tubería / rodachinas / falda abatible / acabado en pintura electrostática / superficie madera de 18 mm / gris aluminio micro, superficie blanca.
Biblioteca | 1
Módulo de biblioteca con 3 entrepaños para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura y aulas especializadas. Referencia Módulo de biblioteca Manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Sofá de tres puestos | 1
Sofá de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de bilingüismo, biblioteca y salas de espera. Referencia Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mesa auxiliar | 2
Tubo metálico y superficie en melamina medidas 60cm alto x 30cm ancho x 40cm profundidad.
Maletero | 3
Módulo de diez (10) casillas sin puerta con (4) entrepaños para colocar objetos. Referencia maletero Biblioteca Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Mueble de almacenamiento | 1
Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes. Referencia Mueble de almacenamiento Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Extintores con norma para equipos electrónicos | 2
Clase B/C Extintor CO2 de 5 lb
Dotación bibliográfica | 100
100 tomos de literatura, novela gráfica, cómics, para distintos niveles (edades) de lectura.
100 libros para la implementación de un plan lector institucional con textos graduados acordes con diferentes niveles de competencia lingüística y lectora (34 tomos para A1, 33 | 100
tomos para A2 y 33 tomos para B1 según el Marco Común Europeo), orientados al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés. La dotación se complementará con recursos pedagógicos y didácticos no digitales que favorezcan la lectura, la interacción, la oralidad y el aprendizaje activo del idioma.
Maleta pedagógica itinerante | 1
1 maleta pedagógica itinerante, a manera de kit, con elementos didácticos que permitan el trabajo en sedes de primaria y educación inicial que contengan mínimo: 2 tapetes de juego, 5 big books, 5 posters, 7 juegos para distintas edades divididos por contenido de áreas que permitan el trabajo de la lengua extranjera.
Mural | 1
Vinilo adhesivo impreso laminado mate
Señalética general | 1
Señalética de espacios: Teacher’s station, Students’ work area, Reading corner, Charging station, Storage area, Keep this area clean, Speak english only, Turn off devices after use, Keep doors closed. Señalética reglamentaria: Entrance, Exit, Emergency exit, Evacuation route. Señalética de seguridad: High voltage, Authorized personnel only, Do not disconnect equipment, Fire extinguisher. Letrero principal “Bilingual Classroom” con letras en tamaño de 17 cm, Acrílico de 5 mm corte láser fijación con tornillos ocultos, color de letrero según diseño de cada espacio.
Soporte móvil para pantalla interactiva | 1
Material Acero SPCC, carga máxima 90,9 kg, peso máximo 100 kg, Tamaño de TV sugerido 60-100 pulgadas, Altura ajustable del televisor 25 cm, VESA compatible 400x200 mm a 900-600 mm, rueda portátil 360 grados 4 con bloqueo de tope, bandeja de cámara ajustable, Color Negro.