## PRESUPUESTO OFICIAL(Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL ESTACION SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR. DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA INSPECCION DE LA POLCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO"
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | ADECUACION ESTACION SAN CAYETANO
| 1.1 |  |  |  | Mantenimiento de superficie de muros, raspado y estucado. Aplicar capa de Himofugo. | m2 | 67.0625 | 34615.89 | 2321428.1231
| 1.2 |  |  |  | Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar | m2 | 163 | 30574.11 | 4983579.93
| 1.3 |  |  |  | Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar, Altura mayores a 2,5m | m2 | 267.8 | 36538.995 | 9785142.861
| 1.4 |  |  |  | Pintura interiores, tipo 1A o similar | m2 | 745.375 | 26102.076 | 19455834.8985
| 1.5 |  |  |  | Pintura Rejas, tipo esmalte o laca. | m2 | 15 | 45013.695 | 675205.425
| 1.6 |  |  |  | Cielo falso en Drywall incluye pintura vinilo tipo II | m2 | 241.425 | 124545.495 | 30068396.1304
| 1.7 |  |  |  | Adecuacion mobiliario tipo Puertas a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | m2 | 29.88 | 78097.62 | 2333556.8856
| 1.8 |  |  |  | Adecuacion mobiliario tipo closet, a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | m2 | 6.75 | 130249.62 | 879184.935
| 1.9 |  |  |  | Suministro e Instalacion mobiliario tipo Puertas, incluye cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | Und | 2 | 1297958.976 | 2595917.952
| 1.1 |  |  |  | Suministro e Instalacion mobiliario tipo closet, incluye cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | m2 | 3.5 | 1166901 | 4084153.5
| 1.11 |  |  |  | Adecuacion de divisiones en aluminio y acrilico, a traves de reparacion de estructura y cambio de acrilicos | m2 | 20 | 339639.9 | 6792798
| 1.12 |  |  |  | Suministro e Instalacion divisiones en aluminio y acrilico. | Und | 16 | 470019.9 | 7520318.4
| 1.13 |  |  |  | Mantenimiento de superficie de cubierta, aplicancion pintura bituminosa aluminio, reparacion manto dañana | m2 | 130 | 46962.876 | 6105173.88
| 1.14 |  |  |  | Mantenimineto, suministro e instalacion de griferias, accesosrios, para lavamanos, sanitarios y duchas. | Und | 12 | 172753.5 | 2073042
| 1.15 |  |  |  | Mantenimineto, suministro e instalacion de accesosrios, tanque elevado. Repacion de filtracion en tuberia. | Und | 1 | 782280 | 782280
| 1.16 |  |  |  | Suministro e instalacion de Sanitario de una sola pieza, sitio de retencion | Und | 1 | 1238610 | 1238610
| 1.17 |  |  |  | Suministro e instalación de luminaria led tipo 18w Luz Día Blanco | Und | 36 | 114147.69 | 4109316.84
| 1.18 |  |  |  | Suministro e instalacion de reflector LED potencia 200W | Und | 2 | 456330 | 912660
| 1.19 |  |  |  | Suministro e instalacion de tomacorriente y/o interructor | Und | 23 | 119949.6 | 2758840.8
| 1.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Minisplit Inverter 9000 BTU 220 V. Categoria minimo B, Acometida, denajes, regatas y soportes. | Und | 1 | 5019630 | 5019630
| 1.21 |  |  |  | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Minisplit Inverter12000 BTU 220 V. Categoria minimo B, Acometida, denajes, regatas y soportes. | Und | 1 | 6655899 | 6655899
| 1.22 |  |  |  | Suministro e instalacion denajes, regatas y resanes aires exitentes. | Und | 2 | 338988 | 677976
| 1.23 |  |  |  | Suministro e Instalacion Planta Eléctrica Cabinada 7 Kva Trifásica, Diesel 3600 Rpm. | Und | 1 | 11526266.9394 | 11526266.9394
| 1.24 |  |  |  | Suministro e Instalacion Tablero de cañuela de control para intercambio de energia. | Und | 1 | 2477220 | 2477220
| 1.25 |  |  |  | Mantenimiento ajuste de ventanas en aluminio y vidrio laminado, remplazo de pelicula polzarizado, ajustes de herrajes, | m2 | 17.5 | 123861 | 2167567.5
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 138000000
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 138000000
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 138000000
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 25%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 2%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL ESTACION SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR. DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA INSPECCION DE LA POLCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO"
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | ADECUACION ESTACION SAN CAYETANO
| 1.1 |  |  |  | Mantenimiento de superficie de muros, raspado y estucado. Aplicar capa de Himofugo. | m2 | 67.0625
| 1.2 |  |  |  | Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar | m2 | 163
| 1.3 |  |  |  | Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar, Altura mayores a 2,5m | m2 | 267.8
| 1.4 |  |  |  | Pintura interiores, tipo 1A o similar | m2 | 745.375
| 1.5 |  |  |  | Pintura Rejas, tipo esmalte o laca. | m2 | 15
| 1.6 |  |  |  | Cielo falso en Drywall incluye pintura vinilo tipo II | m2 | 241.425
| 1.7 |  |  |  | Adecuacion mobiliario tipo Puertas a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | m2 | 29.88
| 1.8 |  |  |  | Adecuacion mobiliario tipo closet, a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | m2 | 6.75
| 1.9 |  |  |  | Suministro e Instalacion mobiliario tipo Puertas, incluye cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | Und | 2
| 1.1 |  |  |  | Suministro e Instalacion mobiliario tipo closet, incluye cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca. | m2 | 3.5
| 1.11 |  |  |  | Adecuacion de divisiones en aluminio y acrilico, a traves de reparacion de estructura y cambio de acrilicos | m2 | 20
| 1.12 |  |  |  | Suministro e Instalacion divisiones en aluminio y acrilico. | Und | 16
| 1.13 |  |  |  | Mantenimiento de superficie de cubierta, aplicancion pintura bituminosa aluminio, reparacion manto dañana | m2 | 130
| 1.14 |  |  |  | Mantenimineto, suministro e instalacion de griferias, accesosrios, para lavamanos, sanitarios y duchas. | Und | 12
| 1.15 |  |  |  | Mantenimineto, suministro e instalacion de accesosrios, tanque elevado. Repacion de filtracion en tuberia. | Und | 1
| 1.16 |  |  |  | Suministro e instalacion de Sanitario de una sola pieza, sitio de retencion | Und | 1
| 1.17 |  |  |  | Suministro e instalación de luminaria led tipo 18w Luz Día Blanco | Und | 36
| 1.18 |  |  |  | Suministro e instalacion de reflector LED potencia 200W | Und | 2
| 1.19 |  |  |  | Suministro e instalacion de tomacorriente y/o interructor | Und | 23
| 1.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Minisplit Inverter 9000 BTU 220 V. Categoria minimo B, Acometida, denajes, regatas y soportes. | Und | 1
| 1.21 |  |  |  | Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Minisplit Inverter12000 BTU 220 V. Categoria minimo B, Acometida, denajes, regatas y soportes. | Und | 1
| 1.22 |  |  |  | Suministro e instalacion denajes, regatas y resanes aires exitentes. | Und | 2
| 1.23 |  |  |  | Suministro e Instalacion Planta Eléctrica Cabinada 7 Kva Trifásica, Diesel 3600 Rpm. | Und | 1
| 1.24 |  |  |  | Suministro e Instalacion Tablero de cañuela de control para intercambio de energia. | Und | 1
| 1.25 |  |  |  | Mantenimiento ajuste de ventanas en aluminio y vidrio laminado, remplazo de pelicula polzarizado, ajustes de herrajes, | m2 | 17.5
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :