## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m² | m2 | 757.57 | 10790 | 8174180.3
| 1.2 |  |  | Demolición de muro en bloque de concreto, arcilla o ladrillo liviano entre 11 y 20 cm de espesor, con cargue y retiro. | m2 | 196.91 | 54525 | 10736517.75
| 1.3 |  |  | Demolición de concreto en elementos sobre terreno (pisos, escaleras, rampas, canales, bordillos, cimentaciones y estructuras menores) con martillo eléctrico, con cargue y retiro | m3 | 86.76 | 532226 | 46175927.76
| 1.4 |  |  | Desmonte de cerramiento en malla eslabonada con marco en ángulo y estructura metalica, con cargue y retiro. | m2 | 196.91 | 70310 | 13844742.1
| 1.5 |  |  | Desmonte de bancas metálicas o de concreto prefabricado, con cargue y retiro | und | 5 | 124325 | 621625
| 1.6 |  |  | Mantenimiento de fachada mampostería incluye hidrolavado e imprimación con hidrofugo preparación para frisos y acabado | m2 | 40.8 | 79483 | 3242906.4
| 1.7 |  |  | Desmonte de estructura deportiva en cancha multifuncional, con cargue y retiro | und | 2 | 274663 | 549326
| 1.8 |  |  | Desmonte de juego infantil mediano (columpio múltiple, resbaladero, puente colgante, etc), incluye cargue y retiro | und | 11 | 214391 | 2358301
| 1.9 |  |  | Corte de placa en concreto rigido o flexible profundidad máxima 160 mm. | ml | 40.85 | 32943 | 1345721.55
| 1.10 |  |  | Desmonte de baranda metálica, con cargue y retiro. | ml | 76.9 | 53606 | 4122301.4
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.1 |  |  | Descapote manual, incluye cargue y disposición final | m2 | 746.9617 | 40251 | 30065956.99
| 2.2 |  |  | Excavación manual en suelo común, incluye cargue y disposición final | m3 | 530.84 | 254170 | 134923602.8
| 2.3 |  |  | Relleno para estructuras con material seleccionado de préstamo, extendido manual y compactación mecánica con apisonador, incluye humectación | m3 | 70.22 | 296619 | 20828586.18
| 2.4 |  |  | Nivelación, conformación manual de terreno, sin retiro | m2 | 1016.22 | 29448 | 29925646.56
| 2.5 |  |  | Relleno para estructuras con Sub Base Granular, extendido manual y compactación mecánica con apisonador, incluye humectación con aspersor manual. | m3 | 119.04 | 360722 | 42940346.88
| 2.6 |  |  | Relleno con material de excavaciones, extendido manual y compactación mecánica con apisonador, incluye humectación | m3 | 170.48 | 82486 | 14062213.28
| 3 |  |  | CIMENTACION
| 3.1 |  |  | Viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio | m3 | 26.68 | 1387467 | 37017619.56
| 3.2 |  |  | Concreto ciclópeo 60% concreto 3000 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajón | m3 | 34.81 | 1100624 | 38312721.44
| 3.3 |  |  | Zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio | m3 | 15.75 | 1315589 | 20720526.75
| 3.4 |  |  | Acero de refuerzo figurado | kg | 5834.98 | 12511 | 73001434.78
| 3.5 |  |  | Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio | m3 | 1.44 | 907972 | 1307479.68
| 3.6 |  |  | Muros estructural en concreto 3000 PSI mezclado en sitio | m3 | 23.07 | 1558343 | 35950973.01
| 4 |  |  | ADECUACIÓN CANCHA MÚLTIPLE
| 4.1 |  |  | Placa de piso en concreto 3500 PSI mezclado en sitio. Acabado con llana metálica / madera o escobillado. | m3 | 71.42 | 1387467 | 99092893.14
| 4.2 |  |  | Placa aerea maciza en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. | m3 | 8.6 | 1814974 | 15608776.4
| 4.3 |  |  | Corte de piso en concreto y aplicación de cordón para juntas con sellante monocomponente de poliuretano semi autonivelante, inlcuye limpieza. | ml | 290.2 | 66274 | 19232714.8
| 4.4 |  |  | Barra redonda lisa para dilataciones en pavimento rigido | kg | 101 | 12314 | 1243714
| 4.5 |  |  | Malla electro soldada | kg | 3170.18 | 10563 | 33486611.34
| 4.6 |  |  | Acero de refuerzo figurado | kg | 3861.31 | 12511 | 48308849.41
| 4.7 |  |  | Líneas de demarcación longitudinales en pintura acrílica o termoplástica reflectiva de 15 cm de ancho en color blanco o amarillo, con aplicación de microesferas reflectivas | ml | 281.28 | 8402 | 2363314.56
| 5 |  |  | CONCRETO Y MAMPOSTERIAS
| 5.1 |  |  | Columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. (Área Transversal de 1601 cm2 hasta 2500 cm2) | m3 | 24.5 | 1654912 | 40545344
| 5.2 |  |  | Muro en mampostería H-15 ladrillo cocido (15x30x20cm) | m2 | 61.89 | 141487 | 8756630.43
| 5.3 |  |  | Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos, dilataciones y malla electrosoldada | m2 | 102.35 | 47939 | 4906556.65
| 5.4 |  |  | Viga area de confinamiento concreto 3000 PSI mezclado en sitio | m3 | 13.29 | 1471010 | 19549722.9
| 5.5 |  |  | Acero de refuerzo figurado | kg | 9877.57 | 12511 | 123578278.27
| 6 |  |  | ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTERIAS VIALES
| 6.1 |  |  | Vigueta aerea y dinteles en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. (Área transversal hasta 400 cm2) | m3 | 24.57 | 3886834 | 95499511.38
| 6.2 |  |  | Alfajia sencilla en concreto 3000 PSI mezclado en sitio | m3 | 1.41 | 4123507 | 5814144.87
| 6.3 |  |  | Acero de refuerzo figurado | kg | 667.33 | 12511 | 8348965.63
| 7 |  |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
| 7.1 |  |  | Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior | kg | 17962.12 | 34606 | 621597124.72
| 7.2 |  |  | Teja UPVC de espesor 2,5mm termoacústic, altura de cresta 51 mm | m2 | 836.06 | 173781 | 145291342.86
| 7.3 |  |  | Canal metalico en lamina galvanizada Cal 18. desarrollo de 70 cm con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior, incluye sellado y adhesivo de juntas | m | 69.44 | 295992 | 20553684.48
| 8 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS - DOTACIÓN
| 8.1 |  |  | Arco para cancha múltiple fija para baloncesto y microfútbol en tubería 1 1/2", 2" y 3", incluye tablero acrílico cristal de 10 mm, aro metálico y juego de mallas | und | 2 | 7292103 | 14584206
| 8.2 |  |  | Maquina de gimnasio Bicicleta estática magnética, Sistema de tracción con piñones y cadena industrial, tensión preestablecida por medio de 6 imanes con volante de inercia en acero ASTM A 36 de 20 mm, rodamientos 6004, Agarres en polietileno estriado punteras pedales en PVC, Largo 1,52 Ancho 0.95 Altura 1,35. | und | 1 | 13505095 | 13505095
| 8.3 |  |  | Maquina de gimnasio Rueda taichi, Sistema de volantes con rodamientos de bolas y ejes de acero, Manijas de agarre en poliestireno, Largo 0,8 Ancho 0.9 Altura 1.2. | und | 1 | 7186600 | 7186600
| 8.4 |  |  | Maquina de gimnasio Aerosky básico, Sistema articulado con movimiento pendular alternado de piernas mediante palancas, con rodamientos de bolas y ejes de acero, Largo 0.75 Ancho 1,34 Altura 1.15. | und | 1 | 7540512 | 7540512
| 8.5 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre Remo, medidas: (1,30 x 0,85 x 1,0) | und | 1 | 3996445 | 3996445
| 8.6 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre Columpio, medidas: (1,9 x 0,5 x 1,6) capacidad para 2 usuarios | und | 1 | 3718385 | 3718385
| 8.7 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre Surf, medidas: (1,1 x 0,9 x 1,3) capacidad para 2 usuarios | und | 1 | 3661587 | 3661587
| 8.8 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre Barras, medidas: (1,7 x 0,6 x 1,6) capacidad para 2 usuarios | und | 1 | 3244497 | 3244497
| 8.9 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre Ascensor, medidas: (2 x 0,73 x 1,65) | und | 1 | 6567314 | 6567314
| 8.10 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre tipo Pony, medidas: ( 1,0 x 0,6 x 1,3) | und | 1 | 3383527 | 3383527
| 8.11 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre Eliptica, medidas: (1,0 x 0,6 x 1,6) | und | 1 | 4078677 | 4078677
| 8.12 |  |  | Maquina de gimnasio al aire libre Escalador, medidas: (1,1 x 1,2 x 1,6) | und | 1 | 3383527 | 3383527
| 9 |  |  | CERRAMIENTO
| 9.1 |  |  | Cerramiento en tubo Glnvanizado 1 1/2" e= 1.5 mm, separacion entre ejes 15 cm, marcos en tubo galvanizado 2" e= 1.5mm y parales en tuberia galvanizada 1 1/2" e=1.9 mm cada 2 metros, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte, No incluye cimentacion. | m2 | 256.91 | 472901 | 121492995.91
| 9.2 |  |  | Mantenimiento de pintura para reja metálica en anticorrosiva y acabado epóxico para exterior | m2 | 76.79 | 170862 | 13120492.98
| 9.3 |  |  | Mantenimiento de pintura para baranda metálica en anticorrosiva y acabado epóxico para exterior | m | 34.3 | 153087 | 5250884.1
| 9.4 |  |  | Cerramiento en tubo Glnvanizado, parales en tubería 3" e=1.90mm cada 3.00 m, barrotes verticales en tubería 1½" e=1.50mm separados 10 cm, travesaños horizontales en tubería 1½" e=1.50mm, platina de anclaje 15×15 cm y platina de sujeción 5 cm, altura 1.60 m. Acabado en pintura anticorrosiva y esmalte. Incluye anclaje mecánico. | m2 | 117.6 | 464427 | 54616615.2
| 10 |  |  | URBANISMO
| 10.1 |  |  | Adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris, colocado sobre mortero 1:3 de espesor 4 cm | m2 | 371.33 | 217988 | 80945484.04
| 11 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADOS)
| 11.1 |  |  | Bajante sanitario y agua lluvia PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión, No incluye soportes ni anclajes. | ml | 31.8 | 101499 | 3227668.2
| 11.2 |  |  | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 250 mm (10") | ml | 40.85 | 178396 | 7287476.6
| 11.3 |  |  | Canaleta en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. | m3 | 28.12 | 1451669 | 40820932.28
| 11.4 |  |  | Caja de inspección 0.80 m x 0.80 m H= 0.80 m en ladrillo comun recocido 20x10x6, incluye tapa en concreto | und | 2 | 1300603 | 2601206
| 11.5 |  |  | Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio | m3 | 2.67 | 907972 | 2424285.24
| 11.6 |  |  | Tapa rejilla prefabricada en concreto para canal Dim: 1.00x0.30x0.06m | und | 70 | 107162 | 7501340
| 11.7 |  |  | Acero de refuerzo figurado | kg | 1445.48 | 12511 | 18084400.28
| 11.8 |  |  | Relleno con Recebo Granular, extendido con motoniveladora y compactación mecánica con vibrocompactador 12 Ton, incluye humectación con carrotanque | m3 | 10.67 | 105383 | 1124436.61
| 11.9 |  |  | Compuerta de charnela Diametro 14 " | und | 1 | 1118339 | 1118339
| 11.10 |  |  | Relleno de zanja con arena para sentar tubería | m3 | 2.57 | 286177 | 735474.89
| 11.11 |  |  | Tubería PVC Drenaje 100 mm con filtro | ml | 34.72 | 56997 | 1978935.84
| 11.12 |  |  | Geotextil no tejido 2500 o equivalente | m2 | 69.44 | 11692 | 811892.48
| 11.13 |  |  | Material granular filtrante tamaño entre 19mm (3/4") y 75mm (3") | m3 | 8.33 | 272118 | 2266742.94
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2324266811.6
[7 empty] | PMA | 23783693.5
[7 empty] | PMT | 15481998
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2363532503.1
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 33.53%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0.5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 39.03%
Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretaria de Infraestructura
Proyectó: Ing. María Monica Ibáñez Archila
CPS- Secretaria de Infraestructura

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :