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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA:

	1
	Procedimiento sugerido o lo que contemple la norma:

1. Inspección técnica de la infraestructura de red de datos, 
· Verificación física del cableado estructurado (UTP, fibra óptica y conectores).
· Inspección de gabinetes, racks, organizadores de cableado y puntos de red.
· Revisión del estado y funcionamiento de switches, routers, puntos de acceso y demás equipos activos.
· Identificación de daños físicos, conexiones defectuosas, puertos en mal estado o elementos deteriorados.
· Verificación de etiquetado, organización y trazabilidad del cableado.
· Comprobación de niveles de conectividad y desempeño de la red.
· Elaboración de diagnóstico técnico, registro fotográfico y recomendaciones para corrección o mejora de la infraestructura.

2. Organización y peinado del cableado en rack de comunicaciones
· Peinado y acomodo de cables mediante el uso de organizadores horizontales y verticales.
· Corrección de cruces, tensiones excesivas y cableado desorganizado que pueda afectar el rendimiento de la red.
· Identificación y etiquetado de cables, puertos y puntos de conexión para facilitar la administración y el soporte técnico.
· Retiro de cables en desuso o fuera de servicio.
· Optimización de la ventilación y acceso a los equipos instalados en el rack.

3. Limpieza externa del rack y de los elementos pasivos asociados a la red de datos (Patch Panel, Patch Cord, Jacks RJ45, Faceplates, Organizadores horizontales y verticales de cableado, Bandejas de cableado, Canaletas, Cables UTP categoría 6 o 6A, Acopladores y conectores). 

4. Verificación física y funcional de los puntos de red existentes, incluyendo revisión de conectividad y estado de las terminaciones.

5. Verificación del estado físico y funcional de patch panel, patch cord, conectores, faceplates y demás elementos asociados a la red de datos.

6. Marquillado e identificación de puntos de red en áreas de trabajo, rack de comunicaciones y patch panel mediante etiquetas legibles y permanentes.

7. Etiquetado y actualización de identificación de patch panel, patch cord, switches y puertos asociados.

8. Inspección de conexiones de red para detección de deterioro, conexiones defectuosas, malas terminaciones o riesgos de falla.

9. Verificación de correspondencia entre puntos de red, patch panel y puertos asociados.

10. Identificación de puntos de red activos, en uso y disponibles para futuras asignaciones.

11. Levantamiento de la topología y diagrama de la red de datos existente, incluyendo puntos de red, rack, patch panel, switches y elementos asociados para la actualización de la documentación técnica de la red y del mapa de red de datos de la Región 2.
	1
	Servicio
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA E INSTALACION
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Reemplazo o ponchado de conectores RJ45, 
	1
	Servicio
	
	

	2
	Reemplazo, reparación o reponchado de conector faceplates
	1
	Servicio
	
	

	3
	Reemplazo, reparación o reponchado de conector   jacks RJ45
	1
	Servicio
	
	

	4
	Reemplazo, reparación o reponchado de patch cord 
	1
	Servicio
	
	

	5
	Reemplazo de cableado f/utp categoría 6a que presenten fallas de conectividad por metro lineal
	1
	Servicio
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA
	

	1
	Mantenimiento preventivo de la transferencia automática (ATS):
Inspección visual, limpieza interna y externa, ajuste de conexiones eléctricas, verificación de componentes de control, señalización y pruebas operativas de transferencia entre la fuente principal y alterna.
	1
	Servicio
	
	

	2
	Inspección técnica de tomas reguladas y no reguladas:
Verificación de polaridad, continuidad, nivel de tensión, estado físico, medición puesta a tierra y aplicación de su correcto funcionamiento.
	1
	Servicio
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos:
Limpieza, inspección de componentes, verificación de calentamientos anormales, ajuste de tornillería, borneras, breakers y barras de distribución.
	1
	Servicio
	
	

	Procedimiento sugerido o lo que contemple la norma:

1. Medición y registro de voltajes de entrada y salida en tableros eléctricos y circuitos asociados.

2. Verificación del equilibrio de cargas por fases y estado operativo de los circuitos eléctricos regulados y no regulados.

3. Verificación del estado de breakers, interruptores termomagnéticos y elementos de protección eléctrica.

4. Inspección de conexiones eléctricas para detección de sobrecalentamientos, sulfatación, deterioro o riesgos de falla.

5. Identificación, marcación y actualización de tomas, circuitos, breakers y tableros eléctricos intervenidos.

6. Levantamiento de información técnica de tableros, circuitos, protecciones eléctricas, transferencia automática (ATS), tomas reguladas y no reguladas, para la actualización de la documentación técnica y elaboración del diagrama unifilar de la red eléctrica de la Región No. 2.


	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA E INSTALACION

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Retiro y reemplazo de interruptores totalizadores que presenten fallas, deterioro, recalentamiento, desgaste mecánico o eléctrico con características técnicas equivalentes o superiores a la existente o de los cuales que, o que afecten el correcto funcionamiento de la transferencia automática, de lo cual debe realizar pruebas y conmutación entre la red comercial y la planta eléctrica para validar el correcto funcionamiento de la transferencia automática, logrando así el restablecimiento de las condiciones operativas del sistema garantizando la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.
	1
	Servicio
	
	

	2
	Corrección de conexiones defectuosas detectadas durante la inspección, incluyendo ajuste, normalización y reemplazo de terminales o accesorios menores requeridos para garantizar la continuidad del servicio.
	1
	Servicio
	
	

	3
	Sustitución y/o normalización de tomas reguladas y no reguladas que presenten deterioro, falsos contactos, recalentamiento o fallas de funcionamiento.
	1
	Servicio
	
	

	4
	Corrección de fallas detectadas en la transferencia automática (ATS) que afecten su operación normal y segura, Ejecución de pruebas funcionales de transferencia y retransferencia para validar la operación automática y segura del sistema.
	1
	Servicio
	
	

	5
	Corrección y normalización de circuitos eléctricos asociados a tomas reguladas y no reguladas que presenten desviaciones respecto a las condiciones operativas requeridas.
	1
	Servicio
	
	

	6
	Reemplazo e instalación de toma eléctricas no regulada que presenten deterioro, daño físico, falsos contactos o fallas de funcionamiento, incluyendo accesorios de conexión y pruebas de operación.
	1
	Servicio
	
	

	7
	Reemplazo e instalación de tomas eléctricas reguladas que presenten deterioro, daño físico, falsos contactos o fallas de funcionamiento, incluyendo accesorios de conexión y pruebas de operación.
	1
	Servicio
	
	

	8
	Reemplazo e instalación de breakers que presenten fallas, deterioro, sobrecalentamiento, disparos intempestivos o funcionamiento irregular, incluyendo pruebas de funcionamiento y puesta en operación.
	1
	Servicio
	
	

	9
	Reemplazo e instalación de interruptores termomagnéticos que presenten fallas, deterioro, desgaste mecánico o eléctrico que afecte la operación normal del sistema eléctrico, incluyendo pruebas de funcionamiento.
	1
	Servicio
	
	

	10
	Reemplazo e instalación de conductores eléctricos que presenten deterioro, daño en el aislamiento, recalentamiento o condiciones que comprometan la seguridad y continuidad del servicio.
	1
	Servicio
	
	

	11
	Reemplazo e instalación de borneras eléctricas que presenten deterioro, sulfatación, fracturas o deficiencias que afecten su correcto funcionamiento.
	1
	Servicio
	
	

	12
	Reemplazo e instalación de terminales eléctricas deterioradas o defectuosas requeridas para restablecer la correcta conexión de los circuitos eléctricos.
	1
	Servicio
	
	

	13
	Reemplazo e instalación de conectores eléctricos que presenten desgaste, deterioro o deficiencias de conexión.
	1
	Servicio
	
	

	14
	Corrección y normalización de empalmes eléctricos que presenten deficiencias técnicas o condiciones inseguras para la operación de la red eléctrica.
	1
	Servicio
	
	

	15
	Corrección y redistribución de cargas eléctricas identificadas durante la inspección, cuando técnicamente sea viable dentro de la infraestructura existente y sin requerir ampliaciones de la red.
	1
	Servicio
	
	

	16
	Corrección de puntos eléctricos que presenten sobrecalentamiento, aflojamiento de conexiones, deterioro de componentes o riesgos para la operación segura de la red eléctrica.
	1
	Servicio
	
	

	17
	Reemplazo e instalación de cableado eléctrico para tomas no reguladas que presente deterioro, daño físico o fallas de funcionamiento.
	1
	Servicio
	
	

	18
	Reemplazo e instalación de cableado eléctrico para tomas reguladas que presente deterioro, daño físico o fallas de funcionamiento.
	1
	Servicio
	
	



NOTA: El oferente deberá marcar con una “X”, en la columna CUMPLE si oferta los elementos en las cantidades y especificaciones indicadas; en el caso contrario deberá marcar con una “X” en la casilla NO CUMPLE. 
 
Es de anotar que el oferente que NO CUMPLA con alguno de los ítems requeridos en el presente proceso de contratación La Policía Metropolitana de Neiva rechazará la oferta.  



Nombre y Firma Representante legal _______________________
C.C. N° _________________________________________________
Nombre Razón Social y NIT. _______________________________



OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

Yo ____________________________________________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. _________________ De ___________________, en mi carácter de ____________________ de la firma ________________________________ o en mi propio nombre, certifico bajo gravedad de juramento que la firma que represento cumpliré con los siguientes factores de otras condiciones técnicas verificables, del presente estudio previo el cual se comprobaran como cumple o no cumple, así:


	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	EXPERIENCIA PROPONENTE: Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar, el oferente deberá acreditar experiencia en actividades iguales o similares al objeto del presente proceso mediante la presentación de máximo tres (03) certificaciones de contratos o actas de liquidación o contratos ejecutados entre el 1 de enero de 2020 a la fecha, celebrados con entidades públicas o privadas, cuya sumatoria sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del proceso, las cuales deberán acreditar la ejecución y terminación satisfactoria de los contratos o su recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante; no se tendrán en cuenta certificaciones de contratos terminados por incumplimiento del contratista.

Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:

· Nombre o razón social del cliente.
· Nombre o razón social del contratista. 
· Indicar si el contratista es un proponente plural y en caso positivo indicar el porcentaje de participación (Aplica si es proponente plural). 
· Objeto del contrato.
· Lugar de ejecución del contrato.
· Número del contrato.
· Fecha de inicio del contrato.
· Fecha de terminación del contrato.
· Duración en meses.
· Monto contratado (incluido adiciones).
· Persona de contacto para verificación
· Teléfono y/o celular, e-mail y dirección. 
· Certificación suscrita por el cliente indicando el nombre y su cargo.
· Calificación de los bienes

La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas, actas de recibo a satisfacción, actas de liquidación o documentos equivalentes que permitan verificar la información requerida, siempre que contengan como mínimo la información exigida en el presente numeral, reservándose la Entidad la facultad de verificar su autenticidad y contenido.

Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Policía Metropolitana de Neiva tomará para la verificación, el porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. 

Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA: En el evento que el oferente presente certificaciones en número superior al máximo permitido en el presente numeral, la Policía Metropolitana de Neiva tomará para la verificación y evaluación de la experiencia, únicamente las de mayor valor que cumpla con los requisitos exigidos en la presente invitación pública
	
	

	2
	NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO: El contratista deberá disponer durante la ejecución contractual del personal técnicamente idóneo necesario para garantizar la adecuada prestación de los servicios objeto del contrato, una vez adjudicado el contrato y previo al inicio de las actividades que correspondan, deberá presentar al supervisor la documentación que permita acreditar la formación académica, experiencia y demás requisitos aplicables del personal asignado, de acuerdo con los siguientes perfiles mínimos:

· Un (01) profesional responsable técnico: Ingeniero de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónico, Eléctrico, Electricista, Electromecánico o profesional afín a las actividades objeto del contrato, quien tendrá a cargo la coordinación, planeación y seguimiento técnico de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

· Un (01) técnico o tecnólogo: en Sistemas, Telecomunicaciones, Redes de Datos, Electricidad, Electrónica o áreas afines, con conocimientos relacionados con las actividades objeto del contrato, quien apoyará la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo requeridas.

El contratista deberá entregar, para el personal propuesto, la siguiente documentación una vez adjudicado el contrato:

· Hoja de vida.
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
· Documentos que acrediten la formación académica exigida para el perfil propuesto, como diploma, acta de grado, certificado de estudios, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional, cuando aplique de acuerdo con el perfil y las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato.
· Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.
· Certificado vigente de medidas correctivas.
· Certificado vigente de antecedentes judiciales.
· Certificados o soportes que acrediten formación o experiencia en cableado estructurado, redes de datos, telecomunicaciones, instalaciones eléctricas, mantenimiento de tableros eléctricos, sistemas de transferencia automática, elaboración de diagramas unifilares o actividades afines al objeto contractual, de acuerdo con las actividades que le corresponda desarrollar al personal asignado.

En caso de que la ejecución de las actividades contemple trabajos en alturas para la instalación, retiro o adecuación de cableado, o la intervención de sistemas eléctricos, el personal que realice estas labores deberá contar con la certificación vigente para trabajo en alturas y con el reentrenamiento correspondiente, cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente. El contratista deberá presentar al supervisor los respectivos certificados o soportes antes del inicio de dichas actividades.

Asimismo, para la ejecución de actividades eléctricas, el personal asignado deberá contar con la formación, competencias, matrícula profesional y demás habilitaciones que resulten aplicables de acuerdo con las actividades a desarrollar, dando cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente y demás normas técnicas aplicables.
	
	

	3
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL: Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que intervendrá en la ejecución del presente contrato, el oferente deberá contar con personal competente, capacitado y con la preparación académica y experiencia requeridas para desarrollar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con los perfiles exigidos en el numeral 4.1.2. Nivel de Educación o Nivel Académico.

El personal propuesto deberá acreditar experiencia mínima de un (01) año en actividades relacionadas con la instalación, mantenimiento preventivo y/o correctivo, diagnóstico y soporte de redes de datos e infraestructura eléctrica en edificaciones institucionales, administrativas, comerciales o de oficina, incluyendo:

· Cableado estructurado.
· Organización, administración y peinado de rack.
· Marquillado y reponchado de puntos de red.
· Elaboración, actualización e interpretación de diagramas y mapas de red.
· Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de red de energía eléctrica.
· Revisión, diagnóstico y mantenimiento de sistemas de transferencia automática (ATS).
· Instalación, mantenimiento y corrección de fallas en tomas regulados y no regulados.
· Inspección, adecuación y mantenimiento de tableros de distribución eléctrica.
· Levantamiento, elaboración, actualización e interpretación de diagramas unifilares.
· Diagnóstico y corrección de fallas en redes eléctricas de baja tensión.
· Actividades relacionadas con infraestructura tecnológica y eléctrica similares a las requeridas para la Región No. 2.

El oferente deberá entregar al supervisor, una vez adjudicado el contrato, la documentación que soporte la formación académica y experiencia del personal asignado para la ejecución del objeto contractual.

Nota: Para las actividades relacionadas con el sistema eléctrico, el personal deberá acreditar experiencia específica en mantenimiento de sistemas eléctricos de baja tensión, tableros eléctricos, sistemas de transferencia automática y elaboración de diagramas unifilares, de conformidad con la normatividad técnica vigente aplicable.
	
	

	4
	CAPACIDAD OPERATIVA: El oferente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que cuenta con la infraestructura técnica, el personal especializado, las herramientas, equipos, elementos de medición, transporte y demás recursos logísticos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, garantizando la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red de datos, reorganización (peinado) de rack, marquillado y reponchado de puntos de red, así como la elaboración y actualización del mapa de red de la Región de Policía No. 2.

De igual forma, deberá acreditar que dispone de los recursos técnicos, equipos de medición y personal capacitado para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de red de energía eléctrica, incluyendo la inspección, diagnóstico, revisión, ajuste y mantenimiento de sistemas de transferencia automática (ATS), tomas regulados y no regulados, tableros de distribución eléctrica, circuitos asociados y levantamiento, elaboración y actualización del diagrama unifilar de la Región de Policía No. 2.

Asimismo, deberá contar con las herramientas y equipos necesarios para la verificación y medición de parámetros eléctricos y de red, garantizando la adecuada ejecución de las actividades contratadas, el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y la seguridad del personal durante el desarrollo de los trabajos.
	
	

	5
	GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES: Con el fin de garantizar la calidad del bien a ofrecer para la ejecución del objeto presente proceso, el oferente deberá dejar constancia de ello diligenciando certificación suscrita por el representante legal.
	
	

	6
	Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el oferente.
	
	

	7
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
	
	

	8
	Responder en los plazos que la Policía Metropolitana de Neiva establezca en cada caso, sobre requerimientos de aclaración o de información que requiera la unidad. 
	
	

	9
	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
	
	

	10
	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
	
	

	11
	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el OFERENTE deberá Informar de tal evento a que la Policía Metropolitana de Neiva y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.
	
	

	12
	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
	
	

	13
	Restituir a la Policía Nacional – Región de Policía No.2, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.
	
	

	14
	Mantener indemne Región de Policía No.2 de cualquier reclamación proveniente de terceros por daños ocasionados por el oferente en la ejecución del contrato.
	
	

	15
	El oferente cumplirá con las normas ambientales expedidas por los organismos competentes en el territorio Nacional; los insumos contaminantes y/o peligrosos deben cumplir con toda la normativa ambiental y de prevención de riesgos aplicable, protegiendo la salud humana y el ambiente mismo.
	
	

	16
	Los precios ofertados deben cubrir todos los costos de envío, transporte, embalaje, IVA unitario y gastos de administración por garantías y utilidad del oferente, los cuales deben ser asumidos por el oferente.
	
	

	17
	Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el oferente asumirá los sobrecostos que se generen.
	
	

	18
	Mantener comunicación con el supervisor del contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual.
	
	

	19
	Las demás obligaciones del OFERENTE contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	
	

	20
	Prestará asistencia técnica cuando se requiera durante el tiempo de ejecución del contrato, para lo cual deberá acudir al llamado de la Policía Nacional dentro de un tiempo máximo de dos (02) horas a partir del reporte de la falla presentada en algunos de los elementos tecnológicos relacionados en el presente proceso.
	
	

	21
	El oferente deberá garantizar que el personal asignado a la ejecución del contrato que deba realizar trabajos en alturas cuente con la certificación vigente para trabajo en alturas y con el reentrenamiento correspondiente, cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente. El contratista deberá presentar al supervisor los respectivos certificados o soportes antes del inicio de las actividades que impliquen trabajo en alturas. De igual forma, deberá contar con personal idóneo para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de datos, y mantenimiento preventivo y correctivo de la red de energía eléctrica.
	
	

	22
	Dispondrá de los elementos necesarios para los mantenimientos, de modo que garantice el correcto funcionamiento de los equipos y elementos a intervenir.
	
	

	23
	Se deberá utilizar y ubicar señales informativas que permitan preservar la integridad del personal y equipo que se encuentra en áreas intervenidas, donde se realizarán los mantenimientos.
	
	

	24
	En el lugar de los mantenimientos, se brindará capacitación y entrenamiento teórico práctico al menos a un funcionario policial en el manejo, operación y cuidado de los elementos.
	
	

	25
	El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a: equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público. En caso de que estas se presenten se deberán restablecer al estado original; los costos involucrados en la misma serán asumidos por el contratista, así como las sanciones o multas a que haya lugar.
	
	

	26
	La adquisición e instalación de todos los bienes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento serán suministradas por el oferente. La ejecución del proyecto debe regirse cumpliendo la normatividad eléctrica vigente, como el código Eléctrico Nacional y RETIE.
	
	

	27
	En todo caso cualquier modificación o adecuación de la infraestructura que se realice durante el mantenimiento de la red de datos, red de energía eléctrica y demás equipos, no deberá afectar la estética o función de la misma. Previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	28
	El transporte del personal técnico, elementos adquiridos y herramientas o maquinaria necesarias para la instalación en el sitio indicado, estará a cargo del oferente.
	
	

	29
	El oferente se compromete a realizar y entregar en correcto funcionamiento el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red de datos y del sistema de red de energía eléctrica, incluyendo la reorganización (peinado) de rack, marquillado y reponchado de puntos, mapa de red de datos, transferencia automática, tomas regulados y no regulados, tableros de energía y levantamiento de diagrama unifilar, suministrando los elementos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura intervenida.
	
	

	30
	Requerimientos ambientales. El oferente deberá cumplir con la Resolución 0372 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Art. 20-23 Gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedades o características peligrosas. Entregar los residuos peligrosos pos consumo al mecanismo de devolución que el fabricante establezca. Por lo anterior el oferente se obliga para con la Región de Policía No. 2 a entregar el documento en original y debidamente firmado que certifique la disposición final de residuos tóxicos.
	
	

	31
	El oferente efectuará el Objeto del Presente proceso, de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el Oferente.
	
	

	32
	No excederse por ningún motivo del valor del contrato y prestar los servicios requeridos de conformidad con la necesidad de la unidad.
	
	

	33
	Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato.
	
	

	34
	Cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por las partes.
	
	

	35
	El oferente será responsable del retiro y disposición final de los materiales, equipos, repuestos y demás residuos generados durante la ejecución del contrato, hasta su culminación, conforme a la normatividad vigente.
	
	

	36
	Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, energía y recursos naturales utilizados, cuando sea factible y ecológicamente aceptable.
	
	

	37
	Constituir en debida forma y aportar al Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Neiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el Diario Único de Contratación Pública.
	
	

	38
	El oferente se compromete al cumplimiento de códigos, leyes y normas establecidas en materia de mantenimiento de estos equipos, sobre el sistema de gestión ambiental.
	
	

	39
	El oferente se compromete a que en caso de detectarse defectos o mal formaciones de fábrica en los elementos objeto del presente proceso de contratación o en sus accesorios al momento de recepción, este subsanara en un tiempo no mayor a cuatro (04) días.
	
	

	40
	El oferente deberá prestar el servicio de mantenimiento en el lugar acordado con el supervisor del contrato en un tiempo estimado no mayor de dos (02) horas con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos de carácter urgente por parte de las unidades relacionadas en el estudio previo.
	
	

	41
	Confidencialidad de la información: el OFERENTE se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentre marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea relevada información marcada como confidencial.
	
	

	42
	El contratista se compromete a diligenciar y firmar el formato 1DT-FR-0016 – Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información Contratistas o terceros, el cual deberá hacer llegar dicho formato original firmado al GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, informando el motivo del contrato, la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato.
	
	

	43
	El oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato, así como sobre lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea revelada información marcada como confidencial.
	
	

	44
	De acuerdo al objeto del contrato y al acceso de la información por parte del personal externo de la Policía Nacional en el presente proceso de contratación, estos deben someterse a un estudio de confiabilidad y de ser necesario estudio de credibilidad y confianza, según lo determine la unidad policial.
	
	

	45
	Repuestos: El oferente certifica que los repuestos y materiales a utilizar para reemplazar los elementos que puedan averiarse durante la ejecución y la vigencia de la garantía del contrato serán nuevos, originales y de buena calidad, concordantes en su marca con la del fabricante del equipo y con la garantía exigida, así mismo, el oferente deberá informar por escrito cada cambio realizado, adjuntando un álbum fotográfico que evidencie el reemplazo del repuesto o pieza, en el cual se relacionen el número de serie del elemento dañado y el del nuevo.
	
	

	46
	El oferente se compromete por escrito a que los daños ocasionados por parte de los empleados del oferente a los equipos durante las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, o de desinstalación y traslado, serán subsanados en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas con costos asumidos en su totalidad por el oferente.
	
	

	47
	El oferente certifica que en el desarrollo de su actividad comercial mantenimiento, aplica las normas técnicas de seguridad industrial pertinentes en cada caso.
	
	

	48
	El oferente deberá garantizar que las áreas intervenidas sean entregadas en óptimas condiciones de orden y aseo, dejando los espacios en las mismas condiciones de limpieza en que fueron recibidos.
	
	

	49
	Precio: El oferente certifica que al momento de la elaboración de la oferta se ha tenido en cuenta lo correspondiente al costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos como deducciones de ley, impuestos, gastos administrativos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.
	
	

	50
	Manejo de residuos: El oferente certifica que los repuestos, materiales, cableado, accesorios, equipos y demás elementos sustituidos o retirados durante la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red de datos y del sistema de red de energía eléctrica serán objeto de una adecuada disposición final, a cargo del oferente, mediante gestores o entidades autorizadas para el manejo de residuos ordinarios, especiales o peligrosos, según corresponda. Así mismo, deberá anexar al informe final los soportes o certificados de disposición final de los elementos reemplazados o retirados durante la ejecución del contrato, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las disposiciones aplicables de la Policía Nacional.
	
	

	51
	En caso de que algún equipo, componente o elemento objeto del mantenimiento no pueda ser reparado, o que su reparación resulte antieconómica o inviable por obsolescencia y falta de repuestos, el oferente deberá emitir un diagnóstico técnico debidamente soportado y presentarlo al supervisor del contrato para las actuaciones correspondientes.
	
	

	52
	Imprevistos: Si durante la prestación del servicio de mantenimiento se requieran materiales, elementos o actividades no contempladas inicialmente, pero necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red de datos o del sistema de red de energía eléctrica intervenido, el contratista deberá asumir su suministro e instalación sin costo adicional para la Policía Nacional, sin que ello lo exonere del cumplimiento oportuno y satisfactorio del objeto contractual.
	
	

	53
	Garantía de Mantenimiento: El oferente certifica que otorgará una garantía mínima de seis (06) meses sobre las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red de datos y del sistema de red de energía eléctrica, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción del servicio. En caso de que durante el período de garantía se presenten fallas en los trabajos ejecutados, en los materiales, accesorios, cableado, conectores, repuestos o componentes instalados, atribuibles a deficiencias en la calidad de los elementos suministrados o a una inadecuada ejecución de las actividades contratadas, el oferente deberá corregirlas y asumir los costos correspondientes, sin que ello genere erogación adicional alguna para la Policía Nacional.
	
	

	54
	Garantía de los elementos suministrados: Los materiales, repuestos, cableado, conectores, accesorios y demás elementos suministrados durante la ejecución del contrato contarán con una garantía mínima de un (1) año, contada a partir del recibo a satisfacción. Los elementos defectuosos deberán ser reemplazados sin costo para la Policía Nacional dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al reporte del supervisor del contrato. El contratista deberá atender los requerimientos de garantía dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su notificación y entregar los informes técnicos correspondientes.
	
	

	55 
	El oferente certifica que, en caso de que durante la ejecución del contrato sea necesaria la realización de visitas técnicas de inspección, revisión, verificación o diagnóstico de la red de datos, del sistema de red de energía eléctrica o de cualquiera de sus componentes, en las instalaciones de la Región de Policía No. 2, estas actividades no generarán costos adicionales para la entidad. Los respectivos conceptos y diagnósticos técnicos deberán ser entregados al supervisor del contrato cuando sean requeridos.
	
	

	56
	El oferente se compromete a realizar el levantamiento, elaboración, actualización y entrega del mapa de topología de la red de datos de la Región de Policía No. 2, incluyendo la identificación de equipos activos, racks, enlaces, puntos de red, cableado y demás componentes que conforman la infraestructura tecnológica objeto de intervención. El mapa deberá reflejar las condiciones reales de la red y ser entregado en formato digital al supervisor del contrato al finalizar su ejecución.
	
	

	57
	El oferente se compromete a realizar el levantamiento, elaboración, actualización y entrega del diagrama unifilar de la red eléctrica de la Región de Policía No. 2, incluyendo la identificación de acometidas, tableros eléctricos, circuitos, protecciones, transferencias automáticas, tomas regulados y no regulados, cargas asociadas y demás componentes que conforman la infraestructura eléctrica objeto de intervención. El diagrama deberá reflejar las condiciones reales encontradas durante la ejecución del contrato y ser entregado en formato digital al supervisor del contrato al finalizar su ejecución.
	
	




Nombre y Firma Representante legal _______________________
C.C. N° ________________________________________________
Nombre Razón Social y NIT. _______________________________










ANEXO NÚMERO 2 GARANTÍAS DEL PROCESO ETAPA CONTRACTUAL
GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato.
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos (2) meses mas
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato; la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	Garantía única
	Riesgo operativo
	Calidad del servicio 
	Cincuenta por ciento (50%) del valor de los estudios.
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un (1) año mas
	Ampara el riesgo de mala calidad de los elementos durante la vigencia del contrato y año más buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia del producto entregado. 

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales.
	Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años mas
	Ampara a la entidad de los perjuicios que se le ocasione como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivado de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.

	Garantía única
	Riesgo operativo
	Póliza civil extracontractual
	Cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos (2) meses mas
	Ampara a la entidad de los perjuicios que se le ocasione a terceros como consecuencia de las actividades desarrolladas durante el servicio.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS


	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	Riesgo jurídico
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor del contrato
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, a póliza de garantía única

	Multa
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista

	Clausula penal pecuniario
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento total declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad
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CLAUSULAS SANCIONATORIAS
ANEXO 3 ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo jurídico
	La no entrega de los servicios de conformidad con las condiciones técnicas o retrasos en los mismos.
	Incumplimiento del contrato.
	3
	3
	6
	Riesgo medio
	Contratista
	Garantía única
	1
	1
	1
	Riesgo medio
	Si
	Si
	Supervisor del contrato.
	Desde el inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Supervisión permanente
	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Entrega de los servicios de mala calidad.
	Mala calidad de los servicios.
	3
	3
	6
	Riesgo medio
	Contratista
	Garantía única
	1
	1
	1
	Riesgo medio
	Si
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde el inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Supervisión permanente
	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo jurídico
	No pago de los salarios a los empleados del contratista por parte de este.
	No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales.
	3
	3
	6
	Riesgo medio
	Contratista
	Solicitud del pago de aportes parafiscales, pensión y salud
	1
	1
	1
	Riesgo medio
	Si
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde el inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Supervisión permanente
	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Cambio en la cantidad de elementos a entregar
	Alteraciones en la ejecución del contrato
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Contratista
	Modificación de los cronogramas de entregas sin que impliquen incumplimiento en los servicios establecidos
	1
	1
	1
	Riesgo medio
	Si
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde el inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Supervisión permanente
	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los servicios
	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Estudio de mercado
	1
	1
	1
	Riesgo medio
	Si
	Si
	Supervisor del contrato
	Etapa contractual
	Terminación del contrato
	Supervisión permanente
	Informe mensual de novedades, en caso de novedad informe instantáneamente

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Tecnológico
	Los mantenimientos a realizar no se ejecuten
	Incumplimiento del contrato
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Garantía Única
	2
	1
	3
	Riesgo bajo
	Si
	Si
	Supervisor contrato
	Desde la firma del contrato
	Tres (3) meses después de la presentación de la oferta
	Verificación de la calidad del servicio y los posibles elementos que serán entregados
	Una vez



































FORMULARIO 1

	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL –   MENEV
Ciudad.

Referencia: Carta de presentación de la oferta del proceso de Mínima Cuantía , XXXXXXXXXXXXXXX cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS Y DEL SISTEMA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 2.

Yo (nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de Indicar el nombre del proponente de quien se actúa, propuesta seria y formal para participar en el proceso de selección                          , convocado por la POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA –, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS Y DEL SISTEMA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 2”.

Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el pliego de condiciones y/o invitación publica que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y/o invitación publica de conformidad con el formulario “especificaciones técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, la de sus anexos y formularios, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.

1. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

1. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

1. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, correo electrónico teléfono y fax son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

1. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación publica en la ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

1. Que nos comprometemos con la POLICÍA NACIONAL -POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, a cumplir con los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden las especificaciones técnicas solicitadas y plazos establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación.
1. Reconocemos y aceptamos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y/o servicios que se entregarán a la POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones y/o invitación publica sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
1. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
1. Reconocemos que ni  la POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
1. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones y/o invitación publica, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
1. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al formulario “minuta del contrato” de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del presente proceso de selección las que de antemano aceptamos.

1. Los documentos confidenciales serán señalados en la oferta presentada en SECOP II, y la Entidad tendrá la facultad de comprobar la confidencialidad del documento y aceptarla o rechazarla según lo que establece la ley sobre los documentos confidenciales 

1. Los suscritos (integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

1. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

1. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax, correo electrónico. 

1. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

1. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

1. El plazo de ejecución será el establecido en el pliego de condiciones y/o invitación pública.  

1. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de esta.

1. Que la Oferta económica que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones de la referencia. 

1. Que la oferta económica esta diligenciada en los términos definidos por la Entidad en el cuestionario de SECOP II, para el presente proceso y que hacen parte integral de la Oferta.

1. El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas del proceso de contratación establecidas en el “ANEXO CONDICIONES TECNICAS MINIMAS” y de acuerdo con las condiciones exigidas en el “Anexo” CRITERIOS DE SELECCIÓN.

El proponente
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor



FORMULARIO 2 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – MENEV
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , Número XXXXXXXXXX  cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS Y DEL SISTEMA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 2”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones y/o invitación publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS Y DEL SISTEMA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 2”.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.
4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de 

autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:




  __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones










FORMULARIO 3

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Neiva, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA
Neiva.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número XXXXXXXXXXXXXXXXX  cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS Y DEL SISTEMA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 2”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:






__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones








FORMULARIO 4 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , XXXXXXXXXXXXXXXX cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA RED DE DATOS Y DEL SISTEMA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 2”.

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes pliegos de condiciones y/o invitación publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - MENEV, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - MENEV para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.
 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 


Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 


El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:





 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.





FORMULARIO 5
AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES 
Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
Ciudad, seleccionar la fecha.


Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Yo, __________________________________________ Identificado con cédula de ciudadanía Nro.___________________ expedida en ____________________ obrando en nombre propio y/o de la persona jurídica que represento de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración para que en caso de resultar favorecido con la adjudicación de la contratación declaro bajo la gravedad del juramento que no existe respecto del OFERENTE, sus asociados, su representante legal o dependientes incapacidades, ni causales de inhabilidad o incompatibilidad, ni prohibición alguna de acuerdo con las normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del Contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. 



En constancia se firma la presente Declaración.  






_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
















FORMULARIO 6

DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________
Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 
APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ____________________________________________ 
NIT __________________________________
Y/O _____________________________________________ C.C. ________________________
Dirección ____________________________________ Teléfono_______________ Fax_______________
Departamento ________________________ Ciudad_______________ Municipio___________________
Denominación de la cuenta            Corriente ______               Ahorros    ______

Teniendo en cuenta que la tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________ SI (__)
TELÉFONO: ___________________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad financiera _____________________________________________ Código _____________________
Sucursal __________________________Código ______________________Ciudad ____________________
Dirección __________________________________Teléfono____________________ Fax_______________
Número de la cuenta _______________________________________
(Adjuntar certificación bancaria)
Nombre y firma Beneficiario ____________________
C.C. N° ______________________________________
Nombre Razón Social y NIT.____________________


SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.
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