## FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.
FRENTE 1: UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
COD | CAP | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 |  | ESCENARIO 1: COLISEO EVANGELISTA MORA
| 1 | PRELIMINARES
100102 | 1.01 | CAMPAMENTO TABLA 9 M2 | UND | 1 |  | 0
100142 | 1.02 | VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV | UND | 1 |  | 0
| 2 | CUBIERTA Y DRENAJE PLUVIAL — CANALES Y BAJANTES
100527 | 2.01 | DESMONTE CANALES - BAJANTES | M | 122.8 |  | 0
100607 | 2.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 2.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 2.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
181223 | 2.05 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO 80 CM, ABRAZADERA ÁNGULO 1"X1"X1/8" CADA MT, PINTURA ESMALTE | M | 122.8 |  | 0
181016 | 2.06 | UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC | UND | 5 |  | 0
100527 | 2.07 | DESMONTE CANALES - BAJANTES | M | 12 |  | 0
100607 | 2.08 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 2.09 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 2.1 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
250610 | 2.11 | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" | UND | 12 |  | 0
150202 | 2.12 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 | M | 72 |  | 0
150352 | 2.13 | CODO SANITARIO PVC 45 CE-4" | UND | 24 |  | 0
| 3 | IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE ACCESO
310105 | 3.01 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 387.44 |  | 0
100418 | 3.02 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | M2 | 387.44 |  | 0
100607 | 3.03 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 5.81 |  | 0
100622 | 3.04 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 5.81 |  | 0
100629 | 3.05 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 185.92 |  | 0
190302 | 3.06 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2 | M2 | 387.44 |  | 0
180310 | 3.07 | IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM - 10M2 | M2 | 387.44 |  | 0
321005 | 3.08 | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO | M | 110 |  | 0
180307 | 3.09 | IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM | M2 | 110 |  | 0
| 4 | CANCHA AUXILIAR — DESMONTE CUBIERTA FIBROCEMENTO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACÚSTICA
100505 | 4.01 | DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | 720 |  | 0
100607 | 4.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 4.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 4.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
180824 | 4.05 | TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.30 PINTADA | M2 | 720 |  | 0
321005 | 4.06 | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO | M | 32 |  | 0
| 5 | CANCHA AUXILIAR — CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA
310116 | 5.01 | LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA | M2 | 20 |  | 0
100514 | 5.02 | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | M | 20 |  | 0
100607 | 5.03 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 2 |  | 0
100622 | 5.04 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 2 |  | 0
100629 | 5.05 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 64 |  | 0
301204 | 5.06 | MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2" | M2 | 20 |  | 0
290415 | 5.07 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" | M2 | 20 |  | 0
| 6 | CÁRCAMOS Y SISTEMA DE DRENAJE
310120 | 6.01 | LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM | M | 2 |  | 0
100607 | 6.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 6.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 6.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
200175 | 6.05 | TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20x12x5 CM | M | 5 |  | 0
| 7 | FACHADA GENERAL — PAÑETE Y PINTURA
290115 | 7.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 300 |  | 0
190909 | 7.02 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 300 |  | 0
290110 | 7.03 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 300 |  | 0
290303 | 7.04 | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 300 |  | 0
310109 | 7.05 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE | M2 | 650 |  | 0
| 8 | MOBILIARIO URBANO EXTERIOR
280406 | 8.01 | BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM. A=56 CM. H=78 CM. | UND | 6 |  | 0
| 9 | ARBORIZACIÓN Y PODA
300237 | 9.01 | PODA MANUAL DE ARBOL | UND | 8 |  | 0
| 10 | CANCHA AUXILIAR — MADERAMEN DEPORTIVO
200713 | 10.01 | REPARACIÓN DE MADERAMEM DESAJUSTADO | M2 | 350 |  | 0
200714 | 10.02 | LIJADO Y EMPAREJADO DEL MADERAMEN | M2 | 349.9594 |  | 0
200715 | 10.03 | SELLADA DEL MADERAMEN | M2 | 350 |  | 0
200716 | 10.04 | DEMARCACIÓN Y PINTURA DE COLOR SOBRE MADERAMEM | M2 | 350 |  | 0
200717 | 10.05 | ACABADO CON LACA CERTIFICADA SOBRE MADERAMEM | M2 | 350 |  | 0
| 11 | CANCHA AUXILIAR — GRADERÍA DE ALUMINIO
280404 | 11.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADERIAS 100% EN ALUMINIO (ACABADO NATURAL) DE 3 FILAS POR 5,80 METROS DE LARGO, NO ELEVADA, CAPACIDAD UN MODULO: 40 PERSONAS).INCLUYE ANCLAJE A LA GRADERIA. | UND | 2 |  | 0
| 12 | CIELO FALSO — COLISEO
180450 | 12.01 | ESTRUCTURA SOPORTE CIELO FALSO — PERFILERÍA GALVANIZADA + SUSPENSORES TIPO OMEGA | M2 | 1 |  | 0
240448 | 12.02 | PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm | M2 | 1 |  | 0
240448 | 12.03 | PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm | M2 | 1 |  | 0
310115 | 12.04 | LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL | M2 | 387.44 |  | 0
190906 | 12.05 | RESANE REPELLO CIELO 1:3 | M | 100 |  | 0
290106 | 12.06 | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 387.44 |  | 0
290310 | 12.07 | VINILO CIELO TIPO 3 [2M] | M2 | 387.44 |  | 0
| 13 | PINTURA ESTRUCTURAL — COLUMNAS Y VIGAS COLISEO
290115 | 13.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 157 |  | 0
190909 | 13.02 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 50 |  | 0
290110 | 13.03 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 157 |  | 0
290303 | 13.04 | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 157 |  | 0
290115 | 13.05 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 556 |  | 0
190909 | 13.06 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 10 |  | 0
290110 | 13.07 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 556 |  | 0
290303 | 13.08 | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 556 |  | 0
| 14 | CARPINTERÍA EN VIDRIO TEMPLADO
220377 | 14.01 | MANTENIMIENTO Y REPLOMADO PUERTAS VIDRIO TEMPLADO — AJUSTE BISAGRAS, REALINEACIÓN MARCO, CAMBIO SELLOS Y SILICONA (INCLUYE AMORTIGUADORES DE CIERRE) | UND | 30 |  | 0
301330 | 14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA SENCILLA VIDRIO TEMPLADO 10MM 2,10M×0,90M CON HERRAJES ACERO INOX | UND | 1 |  | 0
100528 | 14.03 | DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE | UND | 1 |  | 0
100607 | 14.04 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 14.05 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 14.06 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
260134 | 14.07 | VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM. | M2 | 1 |  | 0
| 15 | PUERTAS METÁLICAS — MANTENIMIENTO Y PINTURA
290115 | 15.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 80 |  | 0
290708 | 15.02 | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 80 |  | 0
290444 | 15.03 | PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ | M2 | 80 |  | 0
| 16 | ESTRUCTURA METÁLICA — ANTICORROSIVO Y PINTURA
290115 | 16.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 500 |  | 0
290708 | 16.02 | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 500 |  | 0
290444 | 16.03 | PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ | M2 | 500 |  | 0
| 17 | CANCHA MÚLTIPLE — DEMARCACIÓN DEPORTIVA
290436 | 17.01 | ESMALTE LINEA DEMARCACION | M | 200 |  | 0
| 18 | DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA
100314 | 18.01 | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 1.5 |  | 0
100607 | 18.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1.5 |  | 0
100622 | 18.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1.5 |  | 0
100629 | 18.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 48 |  | 0
| 19 | ELÉCTRICO — SALIDAS TOMACORRIENTE
170722 | 19.01 | SAL TOMA 120 PVC | UND | 10 |  | 0
| 20 | ILUMINACIÓN — COLISEO (CANCHAS / PASILLOS-CAMERINOS / EMERGENCIA)
061211 | 20.01 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 10 |  | 0
100607 | 20.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 10 |  | 0
100622 | 20.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 10 |  | 0
100629 | 20.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 320 |  | 0
060750 | 20.05 | LUMINARIA LED HIGHBAY 200W 3CCT | UND | 10 |  | 0
061211 | 20.06 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 16 |  | 0
100607 | 20.07 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 16 |  | 0
100622 | 20.08 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 16 |  | 0
100629 | 20.09 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 512 |  | 0
060750 | 20.1 | LUMINARIA LED HIGHBAY 200W 3CCT | UND | 16 |  | 0
061211 | 20.11 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 68 |  | 0
100607 | 20.12 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 68 |  | 0
100622 | 20.13 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 68 |  | 0
100629 | 20.14 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 2176 |  | 0
170656 | 20.15 | BALA PANEL LED 18W | UND | 20 |  | 0
170409 | 20.16 | SAL LAMP CON APLIQUE OVALADO LUZ LED NEGRO ALUMINIO | UND | 20 |  | 0
170660 | 20.17 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AUTÓNOMA BATERÍA LI-ION ≥90MIN NTC2050 | UND | 10 |  | 0
| 21 | SEÑALÉTICA
080708 | 21.01 | SEÑALÉTICA PINTADA DIRECTAMENTE EN MURO — NUMERACIÓN SECTORES, INGRESOS Y SALIDAS (PINTURA ESMALTE RESISTENTE APLICADA CON PLANTILLA) | UND | 4 |  | 0
080701 | 21.02 | SEÑALÉTICA EN ACRÍLICO IMPRESO UV — INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, MAPAS EVACUACIÓN Y NORMATIVIDAD (INCLUYE INSTALACIÓN CON SEPARADORES) | UND | 10 |  | 0
080709 | 21.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE (SALIDA, EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACIÓN) — INCLUYE FIJACIÓN MECÁNICA | UND | 8 |  | 0
| 22 | PISOS INTERNOS — MANTENIMIENTO
190549 | 22.01 | FRAGUA DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS | M2 | 400 |  | 0
200180 | 22.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISOS INTERNOS (LIMPIEZA PROFUNDA, SELLADO Y PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE) | M2 | 1600 |  | 0
| 23 | BAÑOS — DEMOLICIÓN ENCHAPE EXISTENTE
100305 | 23.01 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 150 |  | 0
100607 | 23.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 23.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 23.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
| 24 | BAÑOS — ENCHAPE Y PISOS NUEVOS
310103 | 24.01 | LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO | M2 | 150 |  | 0
320611 | 24.02 | ADHESIVO FLEXIBLE PARA SISTEMA LIVIANO — FIJACIÓN ENCHAPE MUROS | M2 | 80 |  | 0
190542 | 24.03 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD, INCLUYE FRAGUA | M2 | 80 |  | 0
190549 | 24.04 | FRAGUA DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS | M2 | 80 |  | 0
200241 | 24.05 | SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1% | M2 | 60 |  | 0
290115 | 24.06 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 50 |  | 0
190909 | 24.07 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 50 |  | 0
320704 | 24.08 | RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O) | M2 | 50 |  | 0
| 25 | BAÑOS — APARATOS SANITARIOS
250453 | 25.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE COLGAR | UND | 1 |  | 0
240318 | 25.02 | DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM | UND | 2 |  | 0
100555 | 25.03 | DESMONTE GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL | UND | 1 |  | 0
100607 | 25.04 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 25.05 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 25.06 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
250454 | 25.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO | UND | 1 |  | 0
250454 | 25.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO | UND | 2 |  | 0
| 26 | BAÑOS — GRIFERÍA Y ACCESORIOS
250525 | 26.01 | GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA | UND | 10 |  | 0
260202 | 26.02 | ESPEJO CLARO DE 4 MM. | M2 | 32.4 |  | 0
250110 | 26.03 | INCRUSTACION TOALLERO BARRA CROMO | UND | 10 |  | 0
251105 | 26.04 | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX EMPOTRAR 2RL | UND | 10 |  | 0
251113 | 26.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED PUSH DE 1000 ML APROXIMADAMENTE | UND | 15 |  | 0
260202 | 26.06 | ESPEJO CLARO DE 4 MM. | M2 | 2 |  | 0
| 27 | BAÑOS — REDES HIDROSANITARIAS
160505 | 27.01 | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 3 |  | 0
160506 | 27.02 | TUBERIA PVC ,3/4" | M | 2 |  | 0
160801 | 27.03 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 5 |  | 0
150506 | 27.04 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 1 |  | 0
| 28 | BAÑOS — ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO
061211 | 28.01 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 10 |  | 0
100607 | 28.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 28.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 28.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
170659 | 28.05 | BALA PANEL LED 24W | UND | 10 |  | 0
170727 | 28.06 | SAL TOMA 220 PVC - CON TOMA GFCI | UND | 1 |  | 0
| 29 | LIMPIEZA GENERAL
310105 | 29.01 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 5900 |  | 0
| 30 | VARIOS
100146 | 30.01 | ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) | UND/MES | 4 |  | 0
410301 | 30.02 | EXTINTOR ABC 10 LB | UND | 1 |  | 0
500304 | 30.03 | IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA INVICALI DESEPAZ | UND/MES | 4 |  | 0
010119 | 30.04 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES) | M3 | 3 |  | 0
2 |  | ESCENARIO 2: ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO
| 1 | PRELIMINARES
100102 | 1.01 | CAMPAMENTO TABLA 9 M2 | UND | 1 |  | 0
100142 | 1.02 | VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV | UND | 1 |  | 0
| 2 | CUBIERTA — LONA: REPARACIÓN DE RASGADURAS Y ORIFICIOS
180712 | 2.01 | REPARACIÓN RASGADURAS Y ORIFICIOS LONA DE CUBIERTA — PARCHES CON RETAZOS DE LONA PROVENIENTES DEL ALMACÉN DEL COLISEO - TRABAJO EN ALTURAS: INCLUYE ANDAMIOS Y PROTOCOLO NSR-10 | M2 | 2 |  | 0
| 3 | CUBIERTA — SELLADO DE JUNTAS Y LUCETAS PLATAFORMA SUR
181108 | 3.01 | SISTEMA CORTAGOTERAS REDONDO EN PVC/ALUMINIO | UND | 10 |  | 0
310113 | 3.02 | LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM | M | 75 |  | 0
321003 | 3.03 | SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM) | M | 75 |  | 0
321005 | 3.04 | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO | M | 75 |  | 0
| 4 | BANCAS DE JUGADORES — CUBIERTA EN POLICARBONATO
100504 | 4.01 | DESMONTE CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO | M2 | 10 |  | 0
100607 | 4.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 4.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 4.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
180919 | 4.05 | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM | M2 | 30 |  | 0
| 5 | PMU — CARPINTERÍA METÁLICA: ESCOTILLA Y VENTILACIÓN
310114 | 5.01 | LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL | M2 | 50 |  | 0
220378 | 5.02 | REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA CON MARCO Y MALLA ANTI-INSECTOS | UND | 2 |  | 0
220379 | 5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCOTILLA DE ACCESO METÁLICA CON CERRADURA DE SEGURIDAD | UND | 2 |  | 0
| 6 | FACHADAS — PAÑETE Y PINTURA MUROS Y COLUMNAS
290115 | 6.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 3000 |  | 0
190909 | 6.02 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 3000 |  | 0
290110 | 6.03 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 3000 |  | 0
290303 | 6.04 | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 3000 |  | 0
290115 | 6.05 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 500 |  | 0
190909 | 6.06 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 500 |  | 0
290110 | 6.07 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 500 |  | 0
290303 | 6.08 | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 500 |  | 0
310109 | 6.09 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE | M2 | 5000 |  | 0
| 7 | BARANDAS METÁLICAS — ANTICORROSIVO Y ESMALTE
290115 | 7.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 500 |  | 0
290410 | 7.02 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 500 |  | 0
290401 | 7.03 | ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES | M | 500 |  | 0
| 8 | ESCALERAS DE EMERGENCIA — PINTURA DE TRÁFICO
310109 | 8.01 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE | M2 | 3000 |  | 0
291205 | 8.02 | RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO | M2 | 3000 |  | 0
| 9 | GRADERÍAS — SISTEMA DE DRENAJE
250803 | 9.01 | DESTAPONAR SIFON SANITARIO | PUNTO | 5 |  | 0
| 10 | ESTRUCTURAS METÁLICAS INTERNAS — ANTICORROSIVO Y PINTURA
290115 | 10.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1 |  | 0
290708 | 10.02 | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 1 |  | 0
290444 | 10.03 | PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ | M2 | 1 |  | 0
| 11 | UAR — MUROS Y RECUBRIMIENTO EPÓXICO
290115 | 11.01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 50 |  | 0
320704 | 11.02 | RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O) | M2 | 90 |  | 0
| 12 | UAR — PUERTAS METÁLICAS
100537 | 12.01 | DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE | M2 | 2 |  | 0
100607 | 12.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 12.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 12.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
220326 | 12.05 | PUERTA DOBLE METALICA DE 2,20, M DE ANCHO Y 2,13 M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5, ANTICORROSIVO Y PINTURA SINTETICA MATE RAL 9005 | UND | 2 |  | 0
| 13 | UAR — MALLA ANTIRROEDORES
301230 | 13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA GALVANIZADA ANTIRROEDORES CAL,16 ROMBO 1/2" | M2 | 10 |  | 0
| 14 | BAÑOS — DEMOLICIÓN CIELO FALSO
100543 | 14.01 | DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA | M2 | 17 |  | 0
100607 | 14.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 14.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 14.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
| 15 | BAÑOS — CIELO FALSO NUEVO
180450 | 15.01 | ESTRUCTURA SOPORTE CIELO FALSO — PERFILERÍA GALVANIZADA + SUSPENSORES TIPO OMEGA | M2 | 17 |  | 0
240448 | 15.02 | PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm | M2 | 17 |  | 0
190906 | 15.03 | RESANE REPELLO CIELO 1:3 | M | 17 |  | 0
290106 | 15.04 | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 17 |  | 0
290310 | 15.05 | VINILO CIELO TIPO 3 [2M] | M2 | 17 |  | 0
| 16 | BAÑOS — DEMOLICIÓN LUMINARIAS
061211 | 16.01 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 4 |  | 0
100607 | 16.02 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 1 |  | 0
100622 | 16.03 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 1 |  | 0
100629 | 16.04 | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM | M3-KM | 32 |  | 0
| 17 | BAÑOS — ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO
170659 | 17.01 | BALA PANEL LED 24W | UND | 4 |  | 0
170154 | 17.02 | ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO — PUNTO DE ILUMINACIÓN NUEVA | PUNTO | 1 |  | 0
| 18 | BAÑOS — ENCHAPE Y SANITARIOS
190549 | 18.01 | FRAGUA DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS | M2 | 30 |  | 0
250454 | 18.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO | UND | 1 |  | 0
| 19 | SEÑALÉTICA GENERAL
080709 | 19.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE (SALIDA, EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACIÓN) — INCLUYE FIJACIÓN MECÁNICA | UND | 10 |  | 0
080702 | 19.02 | SEÑAL VINILO PLOTEADO SOBRE ALUMINIO COMPUESTO 3MM 60X40CM (SUMINISTRO TALLER) | UND | 60 |  | 0
080707 | 19.03 | SEÑALÉTICA INFORMATIVA E INSTITUCIONAL — UAR (IMPRESIÓN UV SOBRE VINILO PLOTEADO ALTA RESOLUCIÓN, CON INSTALACIÓN) | UND | 50 |  | 0
| 20 | LIMPIEZA GENERAL
310105 | 20.01 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 5000 |  | 0
310105 | 20.02 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 50 |  | 0
| 21 | VARIOS
100146 | 21.01 | ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) | UND/MES | 3 |  | 0
410301 | 21.02 | EXTINTOR ABC 10 LB | UND | 1 |  | 0
500304 | 21.03 | IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA INVICALI DESEPAZ | UND/MES | 3 |  | 0
010119 | 21.04 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES) | M3 | 5 |  | 0
3 |  | ESCENARIO 3: PISCINAS ALBERTO GALINDO
| 1 | PRELIMINARES
100102 | 1.01 | CAMPAMENTO TABLA 9 M2 | UND | 1 |  | 0
100142 | 1.02 | VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV | UND | 1 |  | 0
| 2 | SUMINISTRO PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS
160539 | 2.01 | TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 21 EL | M | 250 |  | 0
160519 | 2.02 | TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 21 | M | 30 |  | 0
150337 | 2.03 | TEE PRESION SCH80 D: 6 PULG | UND | 23 |  | 0
150338 | 2.04 | TEE PRESION SCH80 D: 4 PULG | UND | 15 |  | 0
150339 | 2.05 | CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 4 PULG | UND | 6 |  | 0
150361 | 2.06 | CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 6 PULG | UND | 8 |  | 0
150362 | 2.07 | UNIONES UNIVERSALES PVC-P 4 PULG | UND | 4 |  | 0
160160 | 2.08 | UNIVERSAL PVC 2" | UND | 10 |  | 0
165404 | 2.09 | UNION REP PVC 4" RDE 13 5 | UND | 15 |  | 0
165408 | 2.1 | UNION REP PVC 6" RDE 21 | UND | 10 |  | 0
160143 | 2.11 | UNION PRESION PVC 2" | UND | 23 |  | 0
150363 | 2.12 | BUJE SOLDADO SCH 80 D: 4 X 2 | UND | 10 |  | 0
160510 | 2.13 | TUBERIA PVC 2" RDE 21 - 200 PSI | M | 46 |  | 0
150364 | 2.14 | VALVULA DE 4 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER | UND | 2 |  | 0
150365 | 2.15 | VALVULA DE 6 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER | UND | 2 |  | 0
160191 | 2.16 | BRIDAS PVC | UND | 8 |  | 0
160904 | 2.17 | PAQUETE DE TORNILLERIA INOXIDABLE Y EMPAQUE NEOPRENO | UND | 8 |  | 0
030316 | 2.18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO PISCINA 50M (3 MOTOBOMBAS 15HP) — DESMONTE, MONTAJE, RODAMIENTOS, ACEITE, SELLOS, BARNIZADO BOBINAS, FLOTADORES E INFORME TÉCNICO | UND | 1 |  | 0
173219 | 2.19 | GRAPA TIPO PERA EN ACERO GALVANIZADO 6 PULG | UND | 130 |  | 0
180171 | 2.2 | VARILLA ROSCADA DE 3/8 ZINCADA | M | 520 |  | 0
131128 | 2.21 | CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN | UND | 260 |  | 0
160192 | 2.22 | TORNILLERIA DE AJUSTE | UND | 520 |  | 0
160667 | 2.23 | VALVULA ANTIATRAPAMIENTO PISCINA | UND | 3 |  | 0
321017 | 2.24 | REPARACIÓN DE EMBOQUILLADO TUBERÍA DE SUCCIÓN 4" EN TANQUE DE EQUILIBRIO (MORTERO IMPERMEABLE Y RESINA EPÓXICA SUBACUÁTICA) | UND | 3 |  | 0
080115 | 2.25 | EXCAVACIÓN A MANO CON SISTEMA DE ATRAQUE | M3 | 9 |  | 0
100605 | 2.26 | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 9 |  | 0
120212 | 2.27 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA | M3 | 1.5 |  | 0
100215 | 2.28 | DEMOLICION VIGA CANAL | M | 16 |  | 0
100319 | 2.29 | DEMOLICION REPELLO | M2 | 20 |  | 0
100224 | 2.3 | DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO | M2 | 12.628 |  | 0
100622 | 2.31 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 74.948 |  | 0
220380 | 2.32 | IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE ALTA ELONGACIÓN | M | 100 |  | 0
190909 | 2.33 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 72 |  | 0
320704 | 2.34 | RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O) | M2 | 72 |  | 0
030210 | 2.35 | SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-1500, MOTOR TEFC 15HP TRIFÁSICO, SUCCIÓN 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL, TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR | UND | 1 |  | 0
030211 | 2.36 | SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-750, MOTOR TEFC 7,5HP TRIFÁSICO, SUCCIÓN 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL, TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR | UND | 1 |  | 0
080110 | 2.37 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 2.097 |  | 0
110922 | 2.38 | CAPA PROTECTORA EN NEOPRENO O PLÁSTICO GRUESO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN | M2 | 3 |  | 0
| 3 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE BAÑOS — UDAG
290826 | 3.01 | ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2" | M | 170 |  | 0
150357 | 3.02 | SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 6 |  | 0
100418 | 3.03 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | M2 | 347 |  | 0
180310 | 3.04 | IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM - 10M2 | M2 | 347 |  | 0
180307 | 3.05 | IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM | M2 | 170 |  | 0
290115 | 3.06 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 372 |  | 0
290310 | 3.07 | VINILO CIELO TIPO 3 [2M] | M2 | 372 |  | 0
290303 | 3.08 | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 173.28 |  | 0
100314 | 3.09 | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 46.8 |  | 0
140229 | 3.1 | MURO LADRILLO TIZON SUCIO | M2 | 46.8 |  | 0
290110 | 3.11 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 68 |  | 0
240309 | 3.12 | DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 | M2 | 8 |  | 0
250522 | 3.13 | MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA | UND | 8 |  | 0
160506 | 3.14 | TUBERIA PVC ,3/4" | M | 10 |  | 0
160505 | 3.15 | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 6 |  | 0
160712 | 3.16 | MANIJA LLAVE DE PASO | UND | 4 |  | 0
100407 | 3.17 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 24.64 |  | 0
190302 | 3.18 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2 | M2 | 24.64 |  | 0
190542 | 3.19 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD, INCLUYE FRAGUA | M2 | 64.32 |  | 0
200804 | 3.2 | GUARDAESCOBA MORTERO 1/2 CAÑA | M | 26.8 |  | 0
190909 | 3.21 | RESANE REPELLO MURO 1:3 | M | 359.4 |  | 0
250427 | 3.22 | SANITARIO LINEA MEDIA DS | UND | 6 |  | 0
250454 | 3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO | UND | 6 |  | 0
100407 | 3.24 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 6.12 |  | 0
190708 | 3.25 | GRANITO PULIDO MESON+FALDON | M2 | 6.12 |  | 0
290444 | 3.26 | PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ | M2 | 8.4 |  | 0
173003 | 3.27 | TUBERIA EMT 3/4" | M | 106 |  | 0
170659 | 3.28 | BALA PANEL LED 24W | UND | 22 |  | 0
170722 | 3.29 | SAL TOMA 120 PVC | UND | 10 |  | 0
310105 | 3.3 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 372 |  | 0
| 4 | VARIOS
100146 | 4.01 | ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) | UND/MES | 3 |  | 0
410301 | 4.02 | EXTINTOR ABC 10 LB | UND | 1 |  | 0
500304 | 4.03 | IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA INVICALI DESEPAZ | UND/MES | 3 |  | 0
010119 | 4.04 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES) | M3 | 20 |  | 0
SUBTOTAL FRENTE 1 | [5 empty] | 0
FRENTE 2: UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
COD | CAP | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
ESCENARIO 1: COLISEO EVANGELISTA MORA
| 1 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO
COT-001 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de Agua Potable ubicado, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 3 HP marca IHM, Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial, Incluye desmonte, montaje de equipos, Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias, | UND | 3 |  | 0
COT-002 | 1.02 | Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3, SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007, | UND | 1 |  | 0
COT-003 | 1.03 | Válvula tipo flota mecánica en acero inoxidable completo con accesorios de instalación (en caso de ser necesario) | UND | 1 |  | 0
COT-004 | 1.04 | Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº, 4145,0,21,0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024, | UND | 2 |  | 0
COT-005 | 1.05 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 1 |  | 0
ESCENARIO 2: ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO
| 1 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO
COT-006 | 1.01 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo aguas lluvias No.1 - Ala Norte - Dos (2) bombas tipo aguas negras de 2 HP, 230 Voltios, 60 htz, en operación automática y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-007 | 1.02 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo aguas lluvias No.2 - Ala Sur - Dos (2) bombas tipo aguas negras de 2 HP, 230 Voltios, 60 htz, en operación automática y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-008 | 1.03 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para la Estación de bombeo aguas lluvias No.1 - Ala Norte, incluye M.O, materiales y equipos | UND | 2 |  | 0
COT-009 | 1.04 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para la Estación de bombeo aguas lluvias No. 2 - Ala Sur. incluye M.O, materiales y equipos | UND | 2 |  | 0
COT-010 | 1.05 | Realizar el Mantenimiento CORRECTIVO mediante el Embobinado y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento, de dos motores de los sistemas de bombeo del escenario (norte / sur). incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. (en caso de ser necesario) | UND | 4 |  | 0
COT-011 | 1.06 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Occidental. Consistente en 1 equipo de presión con variador de velocidad de 3 motobombas de 10 HP. Incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 3 |  | 0
COT-012 | 1.07 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Oriental. Consistente en 1 equipo de presión con variador de velocidad de 3 motobombas 10 HP. Incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 3 |  | 0
COT-013 | 1.08 | Realizar mantenimiento preventivo mediante la Limpieza y desinfección de UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Occidental. Capacidad: 32 M3. incluye M.O, materiales y equipos. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007. | UND | 1 |  | 0
COT-014 | 1.09 | Realizar mantenimiento preventivo mediante la Limpieza y desinfección de UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Oriental. Capacidad: 55 M3. incluye M.O, materiales y equipos. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007. | UND | 1 |  | 0
COT-015 | 1.1 | Realizar Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014). -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024. | UND | 4 |  | 0
COT-016 | 1.11 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de dos motobombas de 3hp ubicadas en el Evangelista Mora, en operación automática y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-017 | 1.12 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico motobomba de Riego de 15 hp - para el sistema de riego del Pascual Guerrero, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
COT-018 | 1.13 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para sistema de riego, incluye M.O, materiales y equipos. | UND | 2 |  | 0
COT-019 | 1.14 | Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, del sistema de abastecimiento al sistema de riego ubicado en el Evangelista Mora (2 motobombas de 3hp y bomba sumergible tipo lapicero de 3hp), incluye M.O, materiales y equipos. | UND | 2 |  | 0
COT-020 | 1.15 | Realizar Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo de agua potable -PALCOS (ORIENTAL). Consistente en 1 equipo de presión con variador de velocidad de 3 motobombas (2 de 5,5 HP y 1 de 3 HP), incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 3 |  | 0
COT-021 | 1.16 | Realizar Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para la Estación de bombeo de agua potable - PALCOS (ORIENTAL), incluye M.O, materiales y equipos. | UND | 2 |  | 0
COT-022 | 1.17 | Realizar Limpieza y desinfección de un (1) Tanque de almacenamiento de agua potable del Sistema de bombeo de agua potable. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007. | UND | 1 |  | 0
COT-023 | 1.18 | Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014). -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024. | UND | 2 |  | 0
ESCENARIO 3: PISCINAS ALBERTO GALINDO
| 1 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO
COT-024 | 1.01 | Mantenimiento Correctivo eléctrico y mecánico en caso de ser necesario, que consiste en reparación total del sistema de bombeo de Agua Potable compuesto por 3 motobombas centrifugas de 3 HP Marca Pedrollo, Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automático, piezas hidráulicas, mecánicas y eléctricas que presenten fallas, Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspección y diagnóstico inicial debidamente firmado por el ingeniero mecánico ó electromecánico, Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias, | UND | 3 |  | 0
COT-025 | 1.02 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de Agua Potable ubicado, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 3 HP Marca Pedrollo cada una, Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial, Incluye desmonte, montaje de equipos, Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias, | UND | 3 |  | 0
COT-026 | 1.03 | Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3, SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007, | UND | 1 |  | 0
COT-027 | 1.04 | Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº, 4145,0,21,0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024, | UND | 2 |  | 0
COT-028 | 1.05 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 1 |  | 0
COT-029 | 1.06 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 3 |  | 0
| 1.07 | FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE)
COT-030 | 1.07 | Reposición de piezas o partes y otros requeridos para el funcionamiento de las estaciones de bombeo. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para todos los proponentes, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de todos los repuestos. 3) Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes debidamente aprobados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en cada acta de pago del contrato. La mano de obra para instalar estos elementos está dentro de los costos de mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en el presupuesto. | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL FRENTE 2 | [5 empty] | 0
FRENTE 3: UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO
| 1.1 | ESCENARIO 4: VELÓDROMO ALCIDES NIETO PATIÑO
COT-031 | 1.01 | ESTACION # 1 AGUAS RESIDUALES INTERIOR: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas residuales interno, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-032 | 1.02 | ESTACION #2 AGUAS LLUVIAS SECTOR ESCALADA: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas lluvias de salida hacia la Cra. 52, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-033 | 1.03 | ESTACION #3 AGUAS LLUVIAS EXTERIOR CRA. 55: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas residuales exterior, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-034 | 1.04 | ESTACION #4 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SECTOR BMX-PATINODROMO: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas lluvias ubicado en la rampa de descargue del escenario, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-035 | 1.05 | Limpieza de (1) cámara de achique de la ESTACION #1 AGUAS RESIDUALES INTERIOR, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido. | UND | 1 |  | 0
COT-036 | 1.06 | Limpieza de (1) cámara de achique de la ESTACION #2 AGUAS LLUVIAS SECTOR ESCALADA, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido. | UND | 1 |  | 0
COT-037 | 1.07 | Limpieza de (2) cámaras de achique de la ESTACION #3 AGUAS LLUVIAS EXTERIOR CRA. 55, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido. | UND | 2 |  | 0
COT-038 | 1.08 | Limpieza de (1) cámara de achique de la ESTACION #4 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SECTOR BMX-PATINODROMO, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido. | UND | 1 |  | 0
COT-039 | 1.09 | Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #1. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
COT-040 | 1.1 | Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #2. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
COT-041 | 1.11 | Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #3. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
COT-042 | 1.12 | Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #4. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
COT-043 | 1.13 | Retiro de tapa de concreto sellada y su posterior instalación y sellado con concreto | UND | 1 |  | 0
| 1.2 | ESCENARIO 5: COLISEO EL PUEBLO
COT-044 | 1.01 | ESTACION # 1 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico sistema de bombeo de aguas de nivel freático compuesto por 2 motobombas de 2 HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-045 | 1.02 | ESTACION #2 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del del sistema de bombeo de aguas residuales compuesto por 2 motobombas de 3 HP trituradoras. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-046 | 1.03 | ESTACION #4 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas lluvias compuesto por 2 motobombas de 10 HP sumergibles trituradoras. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-047 | 1.04 | Servicio especializado con equipo vactor (Limpieza y Succión) Transporte de residuos desde de recolección a planta de tratamiento (Disposición Final Certificada) para limpieza de tanque de agua negra, lluvia y red de drenaje interno sanitario | UND | 1 |  | 0
COT-048 | 1.05 | Limpieza de UN (1) tanque de depósito de aguas lluvias y (UN) tanque de depósito de nivel freático. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado. Incluye retiro de escombros fuera del escenario y depósito en botadero autorizado en caso de ser necesario; puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido. | UND | 1 |  | 0
COT-049 | 1.06 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estación #1. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
COT-050 | 1.07 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estación #2. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
COT-051 | 1.08 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estación #4. Incluye: Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
FRENTE 4: UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO
| 1.3 | ESCENARIO 6: COLISEO DE HOCKEY
COT-052 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico de la estación de bombeo para el suministro de agua potable compuesto por dos (2) motobombas de 1 HP Pedrollo DG ped 3 con variador de presión, conforme a manual de uso del equipo. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-053 | 1.02 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario | UND | 1 |  | 0
COT-054 | 1.03 | Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007. | UND | 1 |  | 0
COT-055 | 1.04 | Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024. | UND | 2 |  | 0
COT-056 | 1.05 | Válvula tipo flota mecánica en acero inoxidable completo con accesorios de instalación (en caso de ser necesario) | UND | 1 |  | 0
COT-057 | 1.06 | Cambio de componentes hidráulicos que hacen parte de los puntos de descarga de los equipos Sanitarios (Fluxómetros tipo Push para: inodoro lavamanos, duchas y orinal) | UND | 3 |  | 0
| 1.4 | ESCENARIO 7: DIAMANTE DE SOFTBOL
COT-058 | 1.01 | Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007. | UND | 1 |  | 0
COT-059 | 1.02 | Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024. | UND | 2 |  | 0
COT-060 | 1.03 | Limpieza de dos cámaras de achique. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido. | UND | 2 |  | 0
| 1.5 | ESCENARIO 8: LIGA VALLECAUCANA DE TENNIS
COT-061 | 1.01 | Mantenimiento correctivo, eléctrico y mecánico en caso de ser necesario, que consiste en reparación total de la estación de bombeo de agua subterránea y sistema de riego, compuesto por dos (2) motobomba de 6,6 HP, 1 motobomba de tipo "lapicero" de 3 hp, ajustes requeridos al sistema de presión constante. Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automático, piezas hidráulicas, mecánicas y eléctricas que presenten fallas. Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspección y diagnóstico inicial debidamente firmado por el ingeniero mecánico ó electromecánico. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 3 |  | 0
COT-062 | 1.02 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico de la estación de bombeo para el suministro de agua subterránea para el riego de los campos de juego, compuesto por dos (2) motobombas de 6,6 HP y una (1) motobomba del tipo "lapicero", y ajustes requeridos al sistema de presión constante. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 3 |  | 0
COT-063 | 1.03 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el funcionamiento del sistema de bombeo de agua subterránea y sistema de riego: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 1 |  | 0
| 1.6 | ESCENARIO 9: LIGA DE ATLETISMO
COT-064 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas de agua potable, compuesto por 2 motobombas de 3HP cada una. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-065 | 1.02 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. Incluye la regulación y calibración de los arranques de las motobombas. | UND | 1 |  | 0
COT-066 | 1.03 | Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 5 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007. | UND | 1 |  | 0
COT-067 | 1.04 | Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024. | UND | 2 |  | 0
COT-068 | 1.05 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas para el suministro del riego proveniente del pozo, compuesto por una (1) motobomba 5,5 HP marca WEG, 1 motobomba de tipo "lapicero". Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
COT-069 | 1.06 | Mantenimiento correctivo, eléctrico y mecánico en caso de ser necesario, que consiste en reparación total de la estación de bombeo para el suministro de agua subterránea de riego del campo de juego, compuesto por una (1) motobomba 5,5 HP marca WEG, 1 motobomba de tipo "lapicero", y ajustes requeridos al sistema de presión constante. Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automático, piezas hidráulicas, mecánicas y eléctricas que presenten fallas. Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspección y diagnóstico inicial debidamente firmado por el ingeniero mecánico ó electromecánico. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 2 |  | 0
| 1.7 | ESCENARIO 10: PISCINA DE KAYAK
COT-070 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7,5 HP Marca Premium. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 3 |  | 0
COT-071 | 1.02 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 3 |  | 0
| 1.8.1 | ESCENARIO 11-1: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - CLAVADOS
COT-072 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 48 HP Marca Siemens. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
COT-073 | 1.02 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba sumergible de 0,75 HP. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
COT-074 | 1.03 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 1 |  | 0
| 1.8.2 | ESCENARIO 11-2: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - PISCINA DE CALENTAMIENTO
COT-075 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de 25 HP Marca Siemens. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
COT-076 | 1.02 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba reforzadora de cloro de 7 HP Marca Pedrollo. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
COT-077 | 1.03 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 1 |  | 0
| 1.8.3 | ESCENARIO 11-3: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - PISCINA NIÑOS (TERMICA)
COT-078 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de 3 HP. Marca Pentair. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
| 1.8.4 | ESCENARIO 11-4: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - 50 METROS
COT-079 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de 75 HP Marca Barnes. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
COT-080 | 1.02 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba reforzadora de cloro de 3 HP. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 1 |  | 0
COT-081 | 1.03 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. | UND | 2 |  | 0
FRENTE 5: UNIDAD DEPORTIVA MARIANO RAMOS
| 1.9 | ESCENARIO 12: COLISEO DE COMBATE MARIA ISABEL URRUTIA
COT-082 | 1.01 | Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas de agua potable, compuesto por 3 motobombas de 3HP cada una. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. | UND | 3 |  | 0
COT-083 | 1.02 | Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. Incluye la regulación y calibración de los arranques de las motobombas. | UND | 1 |  | 0
COT-084 | 1.03 | Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007. | UND | 1 |  | 0
COT-085 | 1.04 | Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución Nº. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024. | UND | 2 |  | 0
| 1.10 | FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE)
COT-086 | 1.01 | Reposición de piezas o partes y otros requeridos para el funcionamiento de las estaciones de bombeo. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para todos los proponentes, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de todos los repuestos. 3) Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes debidamente aprobados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en cada acta de pago del contrato. La mano de obra para instalar estos elementos está dentro de los costos de mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en el presupuesto | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL FRENTES 3-4-5 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTE 1 (COSTO DIRECTO) | [5 empty] | 0
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTE 2 (COSTO DIRECTO) | [5 empty] | 0
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTES 3-4-5 (COSTO DIRECTO) | [5 empty] | 0
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO (FRENTES 1-2-3-4-5) | [5 empty] | 0
NOTA 1: En el formato se debe diligencias unicamente las celdas amarillas NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). NOTA 4:No Modificar el formulario, cantidades, y formulas |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
|  |  | UTILIDAD |  |  | 0
|  |  | TOTAL A.U. |  | 0% | 0
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN (FRENTES 1-2-3-4-5) CON A.U. (COSTO DIRECTO + A.U.) | [5 empty] | 0
NOMBRE OFERENTE |  |  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL