## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
ESTACION POLICIA - TAME
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 25.657 | 62441 | 1602000
| 1.2 |  |  |  | RETIRO MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION | M3 | 25.657 | 52099 | 1336700
| 1.3 |  |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN | M3 | 25.657 | 91391 | 2344800
| 1.4 |  |  |  | LAVADO Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS | M2 | 99.26 | 30845 | 3061700
| 1.5 |  |  |  | DESMONTE TUBERIA BAÑO | ML | 9 | 13009 | 117100
| 1.6 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ADBESTO CEMENTO-FIBROCEMENTO | M2 | 79.11 | 21504 | 1701200
| 1.7 |  |  |  | DESMONTE DE REJAS | M2 | 17.5726 | 18771 | 329900
| 1.8 |  |  |  | DESMONTE DE PUERTA CON MARCO | M2 | 10.182 | 25028 | 254800
| 1.9 |  |  |  | DESMONTE VENTANA METALICA | M2 | 2.7 | 18923 | 51100
| 1.1 |  |  |  | DESMONTE DE VIDRIO Y ESPEJOS | M2 | 10.862 | 18771 | 203900
| 1.11 |  |  |  | DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M. | M2 | 31.801 | 28914 | 919500
| 1.12 |  |  |  | DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA Y/O TABLETA DE GRES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 31.6862 | 26017 | 824400
| 1.13 |  |  |  | RETIRO DE ENCHAPE DE MUROS | M2 | 24.065 | 52471 | 1262700
| Subtotal | [7 empty] | 14009800
| 2 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
| 2.1 |  |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 4023.06 | 24656 | 99192600
| 2.2 |  |  |  | PINTURA ACRILICA PREPARADA PARA AREAS PEATONALES-INCLUYE APLICACIÓN | M2 | 25.38 | 55859 | 1417700
| 2.3 |  |  |  | ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.25x0.35 M.-INCLUYE INSTALACION | M2 | 39.49 | 134206 | 5299800
| 2.4 |  |  |  | ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 0.45*0.45 M.-INCLUYE INSTALACION | M2 | 38.3 | 152248 | 5831100
| 2.5 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE FACHADA H=HASTA 6M. - INCLUYE APLICACIÓN | M2 | 26.8 | 68158 | 1826600
| 2.6 |  |  |  | MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E.PROM.=0.06 M PARA PLACA | M2 | 26.8 | 125130 | 3353500
| 2.7 |  |  |  | MURO BLOQUE DE ARCILLA NO. 5 | M2 | 5.4 | 78461 | 423700
| 2.8 |  |  |  | PISO EN TABLON DE GRES ROJO GRAFILADO DE 0.30*0.30 M. | M2 | 124.5 | 150526 | 18740500
| 2.9 |  |  |  | MURO EN LADRILLO A LA VISTA | M2 | 12 | 193938 | 2327300
| Subtotal | [7 empty] | 138412800
| 3 | CUBIERTA Y ESTRUCTURAS METALICAS
| 3.1 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PLACA EN CONCRETO | M2 | 99.22 | 137913 | 13683700
| 3.2 |  |  |  | CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA | ML | 6.7 | 65090 | 436100
| 3.3 |  |  |  | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DE 0.20 M. | ML | 7.2 | 93686 | 674500
| 3.4 |  |  |  | REJA METALICA VARILLA LISA 5/8 PULG. SIN PORTACANDADO | M2 | 54.82 | 736973 | 40400900
| 3.5 |  |  |  | PUERTA EN REJA METALICA VARILLA LISA 5/8 PULG. CON PORTACANDADO | M2 | 4.86 | 731685 | 3556000
| 3.6 |  |  |  | REJILLA 16" VARILLA LISA 1/2 PULG. SIN PORTACANDADO | M2 | 1 | 883462 | 883500
| 3.7 |  |  |  | CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK 333C - CAL. 26 PINTADA A DOS CARAS, POLIURETANO DE E=38 MM. | M2 | 209 | 355442 | 74287400
| 3.8 |  |  |  | CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA, | M2 | 265.86 | 120291 | 31980600
| 3.9 |  |  |  | CANAL METALICA LAMINA GALVANIZADA CAL.18 | ML | 11 | 251387 | 2765300
| 3.1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL SALA DE REFLEXION 1 (INCLUYE REFORZAMIENTO DE REJA) | UND | 1 | 1694347 | 1694300
| 3.11 |  |  |  | CONCERTINA SENCILLA DE SEGURIDAD | ML | 120 | 173908 | 20869000
| Subtotal | [7 empty] | 191231300
| 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 4.1 |  |  |  | PUNTO SANITARIO EN PVC. 3 PULG. E INSTALACIÓN | UND | 1 | 120580 | 120600
| 4.2 |  |  |  | ORINAL BLANCO INCLUYE GRIFERÍA E INSTALACIÓN | UND | 3 | 880949 | 2642800
| 4.3 |  |  |  | LAVAMANOS BLANCO INCLUYE GRIFERIA | UND | 3 | 121969 | 365900
| 4.4 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA 3 PULG. - INCLUYE INSTALACION | ML | 7 | 97182 | 680300
| 4.5 |  |  |  | CONEXION DE TUBERIA SANITARIA A CAJA DE INSPECCION | UND | 2 | 176927 | 353900
| 4.6 |  |  |  | SANITARIO LINEA CARCELARIA ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO-INCLUYE INSTALACION | UND | 3 | 7811407 | 23434200
| 4.7 |  |  |  | DUCHA EN ACERO INOX. CON PUSH Y VALVULA ANTIVANDALICA-INCLUYE INSTALACION | UND | 3 | 2709393 | 8128200
| 4.8 |  |  |  | DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PELICULA ESMERILADA INCLUYE INSTALACION - DUCHA | M2 | 5.72 | 559426 | 3199900
| 4.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE VENTILACIÓN PERSIANA 50X50CM, GRIS | UND | 1 | 450278 | 450300
| 4.1 |  |  |  | ELECTROBOMBA 3" - 220V RPM 3500 | UND | 2 | 9549738 | 19099500
| 4.11 |  |  |  | TANQUE HIDROFLOW PEARL | UND | 1 | 12345027 | 12345000
| 4.12 |  |  |  | TANQUE TRICAPA CONICO 2000 LITROS | UND | 2 | 2833172 | 5666300
| 4.13 |  |  |  | DESTAPONAMIENTO DESAGUES SANITARIOS Y ORINALES | UND | 8 | 225906 | 1807200
| Subtotal | [7 empty] | 78294100
| 5 | INSTALACIÓN REDES ELÉCTRICAS
| 5.1 |  |  |  | DESMONTE E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO | ML | 161.3 | 22678 | 3658000
| 5.2 |  |  |  | ACOMETIDA DE DISTRIBUCION 2#10+1#12-INCLUYE M.O. | ML | 161.3 | 59687 | 9627500
| 5.3 |  |  |  | INTERRUPTOR SENCILLO CON CAJA-INTALADO | UND | 3 | 49203 | 147600
| 5.4 |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ PILOTO CON CAJA INCLUYE INSTALACION | UND | 5 | 70337 | 351700
| 5.5 |  |  |  | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA-INCLUYE INSTALACION | UND | 11 | 124394 | 1368300
| 5.6 |  |  |  | LUMINARIAS 18" - 20W CON ESTRUCTURA | UND | 36 | 52980 | 1907300
| 5.7 |  |  |  | DESMONTAJE EXTRACTOR DE AIRE | UND | 2 | 16989 | 34000
| 5.8 |  |  |  | EXTRACTOR DE AIRE 16pulg. EMI- INCLUYE INSTALACION | UND | 2 | 1422720 | 2845400
| 5.9 |  |  |  | TENDIDO DE CIRCUITO DE ILUMINACION | ML | 72.75 | 43578 | 3170300
| 5.1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO AGUA | UND | 1 | 2777013 | 2777000
| 5.11 |  |  |  | DUCTO CONDUIT METALICO MT 3/4 PULG.-INCLUYE INSTALACION | ML | 100 | 40130 | 4013000
| Subtotal | [7 empty] | 29900100
| 6 | OBRAS MENORES
| 6.1 |  |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 31.69 | 5952 | 188600
| 6.2 |  |  |  | CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO)-INSTALADO | M3 | 31.69 | 66277 | 2100300
| 6.3 |  |  |  | GEOTEXTIL T-2400 -INCLUYE INSTALACION | M2 | 16 | 26522 | 424400
| 6.4 |  |  |  | PIEDRA BOLA-INCLUYE COLOCACION | M3 | 19.2 | 113399 | 2177300
| 6.5 |  |  |  | PENDIENTADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E.PROM.=0.06 M.CON MALLA GALLINERO | M2 | 16 | 104192 | 1667100
| 6.6 |  |  |  | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15MTS -CONSTRUIDA | M2 | 156.19 | 166694 | 26035900
| Subtotal | [7 empty] | 32593600
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 484441700
[5 empty] | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  | 5558300
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 490000000
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A=27% | [Determinar por la Entidad]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=1% | [Determinar por la Entidad]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=7% | [Determinar por la Entidad]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=35% | [Determinar por la Entidad]

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :