## Anexo 2. Precios Unit. de Ref.
ANEXO 2. PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Proceso: Administrativo y Financiero |  |  |  |  | Versión: 1
El contenido de este documento corresponde a Información Pública
1. Objeto: |  | Mantenimiento con inclusión de repuestos, accesorios e insumos para el sistema de automatización para el edificio del Laboratorio Nacional de Aduanas de la DIAN.
2. Ítem | 3. Descripción |  | 4. Unidad de Medida | 5. Cantidad | 8. Valor Unitario Incluido IVA (si aplica) | 9. Subtotal
1. Mantenimiento Preventivo |  |  | unid. | 1 |  | 0
1.1 | Mantenimiento preventivo del sistema de automatización LNA. Incluye: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE INTEGRACION DE LA AUTOMATIZACION, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, ILUMINACION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO, DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO, AUDIO Y NOTIFICACION Y MONITOREO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS. De acuerdo con el Anexo Especificaciones Técnicas |  | unid. | 1 | 36266244 | 36266244
Valor Total Mantenimiento Preventivo IVA Incluido | [5 empty] | 36266244
0
2. Listado de Repuestos, Accesorios e Insumos para Mantenimiento Correctivo (en caso de requerirse) | [5 empty] | 0
2.1 | Cable tipo par trenzado 2x16 AWG, aislamiento en PVC aislamiento y PVC chaqueta. UL Flame test 1685. Conforme LonMark. Cable de red para conexión de nodos |  | Un | 1 | 13877 | 13878
2.2 | Electroimán |  | Un | 1 | 475870 | 475871
2.3 | Nodo Lon Work DALI |  | Un | 1 | 3241762 | 3241763
2.4 | Detector de presencia |  | Un | 1 | 670798 | 670799
2.5 | Interruptor de un polo |  | Un | 1 | 206622 | 206623
2.6 | Nodo de calidad de aire |  | Un | 1 | 3250057 | 3250058
2.7 | Nodo de Fan Coil |  | Un | 1 | 2303103 | 2303104
2.8 | Nodo Genérico |  | Un | 1 | 1852077 | 1852078
2.9 | Sensor de presión |  | Un | 1 | 1340976 | 1340977
2.10 | Sensor de VOC |  | Un | 1 | 1444828 | 1444829
2.11 | Sensor de Caudal (Extracción) |  | Un | 1 | 1340976 | 1340977
2.12 | Sensor de temperatura |  | Un | 1 | 735226 | 735227
2.13 | Sensor de monóxido de carbono (CO) |  | Un | 1 | 1597052 | 1597053
2.14 | Estación manual de incendio |  | Un | 1 | 747101 | 747102
2.15 | Sirena de alarma de gases |  | Un | 1 | 489084 | 489085
2.16 | Servicio de Soporte Técnico Virtual (Vr Hora) |  | Un | 1 | 34628 | 34629
2.17 | Servicio de Soporte Técnico Presencial (Vr Hora) |  | Un | 1 | 382169 | 382170
2.18 | Driver Dali Iluminación |  | Un | 1 | 425167 | 425168
2.19 | Nodo Entrada |  | Un | 1 | 2054711 | 2054712
2.20 | Nodo Temperatura |  | Un | 1 | 2210262 | 2210263
2.21 | Nodo Pasarela |  | Un | 1 | 2606267 | 2606268
2.22 | Calibración de Sensores de Gases Especiales (Incluye el desmonte, calibración, montaje, puesta en servicio y certificado de calibración). |  | Un | 1 | 1661496 | 1661497
2.23 | Sensor de Gases Especiales Honeywell |  | Un | 1 | 13181460 | 13181461
2.24 | Bocinas Bosch |  | Un | 1 | 551809 | 551810
2.25 | Bobina de Aislamiento |  | Un | 1 | 218054 | 218055
2.26 | Actualizacion de Software BMS |  | Un | 1 | 6038838 | 6038839
2.27 | Válvula solenoide para control de cierre automático en tubería de gas especial (Incluye instalación, conexión, configuración y demás servicios para su puesta en servicio). |  | Un | 1 | 1233750 | 1233751
2.28 | Carcasa para sensor de temperatura |  | Un | 1 | 258065 | 258066
2.29 | Caja de soporte de parlante |  | Un | 1 | 298250 | 298251
*El valor del mantenimiento preventivo incluye todos los insumos, mano de obra, trasporte, herramientas y demás bienes y servicios necesarios para su realización
3 | Bolsa para el Mantenimiento Correctivo (Insumos, Repuestos y Accesorios) en caso de requerirse. |  |  |  |  | 47844698
10. Valor Total (IVA Incluido) | [5 empty] | 84110942

## Instrucciones de diligen 1
|  | ANEXO 2. PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA | FT-ADF-XXXX
Proceso: Administrativo y Financiero |  |  | Versión: 1
El contenido de este documento corresponde a Información Pública
1. Objeto: |  | Diligenciar el objeto contractual según solicitud de adquisición y PAA
2. Ítem: |  | Diligenciar de manera consecutiva cada uno de los productos y/o servicios
3. Descripción: |  | Diligenciar el nombre y las principales características del bien y/o servicio, debe ser claro para evitar ambigüedades
4. Unidad de medida: |  | Diligenciar la unidad de medida utilizada como estándar para cuantificar la característica del bien o servicio de acuerdo con el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas. (Ej: unidad, caja, paquete, litro, hora, metros, toneladas)
5. Cantidad: |  | Diligenciar la cantidad de cada uno de los ítems a cotizar de acuerdo al anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.
6. Valor Unitario Antes de IVA: |  | Indicar el Valor de cada uno de los Ítems antes de IVA, con aproximación decimal de dos digitos
7. Valor IVA (si aplica): |  | Indicar Valor del IVA para cada Ítem, con aproximación decimal de dos digitos. En caso de que no aplique se deberá relacionar la exclusión o exención en el campo de observaciones.
8. Valor Unitario Incluido IVA (si aplica) |  | Corresponde a la suma del Valor Unitario antes de IVA más el valor del IVA (si aplica), con aproximación decimal de dos digitos
9. Subtotal: |  | Corresponde al producto de multiplicar el valor unitario con IVA (si aplica este último) por las cantidades relacionadas de cada ítem, con aproximación decimal de dos digitos
10. Valor total: |  | Corresponde a la sumatoria de los valores subtotales por ítem, con aproximación decimal de dos digitos
11. Observaciones : |  | Indicar todas las aclaraciones, condiciones o precisiones que requiera convenientes. Por ejemplo: Indicar si los bienes y/o servicios son gravados, excluidos o exentos de IVA, conforme al Estatuto Tributario
Nota: | Documento interno para diligenciamiento en su totalidad por parte del funcionario designado para el Análisis del Sector.

## control de cambios
|  |  |  | ANEXO 2. PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA |  |  | FT-ADF-XXXX
Proceso: Administrativo y Financiero | [6 empty] | Versión 1
El contenido de este documento corresponde a Información Pública
Versión |  | Vigencia |  |  | Descripción de cambios
|  | Desde |  | Hasta
1 |  | Indicar la fecha de inicio de la vigencia, de acuerdo al siguiente formato dd/mmm/aaaa |  | Indicar la fecha de finalización de la vigencia, de acuerdo al siguiente formato dd/mmm/aaaa | Versión inicial
| Elaboró: |  | Daniela Ximena palacio Lopez Elaboración técnica |  |  | Analista II | Subdirección de Compras y Contratos
|  |  | Victor Manuel Lopez Quintero Elaboración técnica |  |  | Gestor II | Subdirección de Compras y Contratos
|  |  | Jorge Enrique Dumar Rueda Elaboración técnica |  |  | Gestor II | Subdirección de Compras y Contratos
|  |  | Clara Eugenia Manjarres Lozano Elaboración metodológica |  |  | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
|  |  | Daniel Alberto Correa Olarte Elaboración metodológica |  |  | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
| Revisó y aprobó: |  | Diana Esperanza Ramírez Castaño |  |  | Subdirector | Subdirección de Compras y Contratos

## Hoja1 (hidden)
Vigencia | 2020 | 2023 | 2024
Proceso | SASI-00-006-2020 | SASI-00-027-2023 | SASI-00-007-2024
Contratista | SISTERED S.A.S | APICOM SAS | SISELCOM SAS
Contrato | 00-127-2020 | 00-229-2023 | 00-144-2024
Valor Estimado | 316000000 | 600801954 | 338506396
Valor Contrato | 223000000 | 464461547.85 | 338506396
Valor Ejecutado | 220243296 | 462306411.27 | 337792165
% Ejecución | 98.76% | 99.54% | 99.79%