## INICIAL
ANALISIS DE PRECIOS
| COTIZACIONES: |  |  |  | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. |  |  |  | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA . |  |  |  | GASES DE LA COSTA S.A. |  |  |  | PROMEDIO
ÍTEM | BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR SECOP II | VALOR PROMEDIO TOTAL
1 | ARGON | Característica Usos Soldadura TIG y MIG. Uso Industrial El argón se utiliza principalmente en: - Soldadura en atmósfera de gas neutro (procesos MIG, TIG, plasma). - Metalurgia y siderurgia, para tratamientos térmicos en atmósfera protectora, desgasificación y desulfuración, etc. El argón no es corrosivo y puede ser utilizado con todos los metales de uso común a temperaturas normales. Con argón líquido (LAR), se pueden utilizar los siguientes metales: - Aceros al níquel (9% Ni) - Aceros inoxidables - Cobre - Latón - Bronce al silicio CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO: PUREZA 99.999%, ESTADO: GAS COMPRIMIDO TIPO DE EMPAQUE: CILINDRO ACERO CARBON, TAMAÑO DEL CILINDRO: 23 cm diámetro x 140 cm altura, CONTENIDO 6.5 M3, PRESION DE CILINDRO: 2200 PSI, VALVULA NORMA: CGA 580, PROPIEDADES TERMOFÍSICAS: FORMULA QUIMICA: Ar, PESO MOLECULAR: 39.95, PUNTO DE EBULLICIÓN: -185.9 °C, TEMPERATURA CRÍTICA: -122.4 °C, PRESION CRITICA: 710.0 PSIA | CILINDRO X 6,5 M3 | 20 | 608868.78 | 115685.0682 | 724553.8482 | 14491076.964 | 262500 | 49875 | 312375 | 6247500 | 462000 | 87780 | 549780 | 10995600 | 637166.9241 | 637167 | 12743340
2 | OXIGENO INDUSTRIAL GASEOSO | PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Estado físico (a condiciones normales) Olor Peso molecular Punto de fusión Punto de ebullición (1.013 bar) Punto crítico Gaseoso Inodoro 32 g/mol -219 ºC -183 ºC -118.6 ºC, 50.43 bar Densidad del gas (1.013 bar en el punto de 4.475 kg/m ebullición) Gravedad específica del gas (1.013 bar) Volumen específico del gas (1.013 bar y 21 ºC) 3 1.105 (Aire = 1) 3 0.755 m /kg ESPECIFICACIONES Concentración de O2: Mínimo 99.8%, Olor: Gas libre de olor, Presión: 2200 a 2300 psi Envase: Cilindro verde oscuro, Válvula: Válvula CGA 540, Válvula limpia y funcionalEtiquetado | cilindro 6,5 M3 | 30 | 73309.4 | 13928.786 | 87238.186 | 2617145.58 | 208000 | 39520 | 247520 | 7425600 | 143000 | 27170 | 170170 | 5105100 | 128704.093 | 128704 | 3861120
3 | MEZCLA DE ARGON Y DIOXIDO DE CARBONO | PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Estado físico (a condiciones normales) Gaseoso, Olor Inodoro 4. ESPECIFICACIONES Componentes: Argón y dióxido de carbono, Presión de llenado: 2200 a 2300 psi, Envase: Cilindro verde claro en la parte superior y gris en el cuerpo. Limpio, en buen estado. Válvula: Válvula limpia y funcional. | cilindro 6,5M3 | 20 | 163363 | 31038.97 | 194401.97 | 3888039.4 | 480000 | 91200 | 571200 | 11424000 | 225000 | 42750 | 267750 | 5355000 | 231075.985 | 231076 | 4621520
4 | ACETILENO | PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Estado físico (a condiciones normales) Gaseoso, Olor Fuerte olor a ajo, Peso molecular 26.038 g/mol, Punto de fusión -84 ºC, Punto de ebullición (1.013 bar) -83.8 ºC, Punto crítico 35.1 ºC, 61.91 bar, Temperatura de autoignición 325 ºC, Densidad del gas (en el punto de sublimación) 1.729 kg/m3, Densidad del gas (1.013 bar y 15 ºC) 1.11 kg/m3, Gravedad específica del gas (1.013 bar) 0.91 (Aire = 1), Volumen específico del gas (1.013 bar y 21ºC) 0.918 m3/kg, Rango de inflamabilidad (% de volumen en aire) 2.4 a 83 | cilindro x 5 kilos | 15 | 421616.53 | 80107.1407 | 501723.6707 | 7525855.0605 | 1000000 | 190000 | 1190000 | 17850000 | 510000 | 96900 | 606900 | 9103500 | 554311.8354 | 554312 | 8314680
5 | DIOXIDO DE CARBONO | El Dióxido de carbono casi siempre se mezcla con Argón como un gas de protección utilizado para evitar la contaminación atmosférica de metal fundido en el proceso de soldadura de metal con arco de gas (GMAW). | cilindro 6,5M3 | 20 | 345687 | 65680.53 | 411367.53 | 8227350.6 | 287500 | 54625 | 342125 | 6842500 | 237500 | 45125 | 282625 | 5652500 | 346996.265 | 346996 | 6939920
6 | NITROGENO LIQUIDO | Capacidad geométrica: 20 litros. Tasa de evaporación estática: 0,12 litros/día mantiene el gas protegido por largos periodos Tiempo de retención estática: Entre 85 y 100 días (sin apertura). Diámetro del cuello (boca): 50 mm (calibre estándar para canastillas de crio preservación). Diámetro exterior del tanque: 385 mm. Altura total del tanque: 655 mm | cilindro x 20 litros | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 495000 | 94050 | 589050 | 2356200 | 589050 | 589050 | 2356200
TOTAL GENERAL | [7 empty] | 36749467.6045 |  |  |  | 49789600 |  |  |  | 38567900 |  |  | 38836780

## AJUSTADO
ANALISIS DE PRECIOS
| COTIZACIONES: |  |  |  | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. |  |  |  | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA . |  |  |  | GASES DE LA COSTA S.A. |  |  |  | PROMEDIO
ÍTEM | BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT AJUSTADA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR SECOP II | VALOR PROMEDIO TOTAL
1 | ARGON | Característica Usos Soldadura TIG y MIG. Uso Industrial El argón se utiliza principalmente en: - Soldadura en atmósfera de gas neutro (procesos MIG, TIG, plasma). - Metalurgia y siderurgia, para tratamientos térmicos en atmósfera protectora, desgasificación y desulfuración, etc. El argón no es corrosivo y puede ser utilizado con todos los metales de uso común a temperaturas normales. Con argón líquido (LAR), se pueden utilizar los siguientes metales: - Aceros al níquel (9% Ni) - Aceros inoxidables - Cobre - Latón - Bronce al silicio CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO: PUREZA 99.999%, ESTADO: GAS COMPRIMIDO TIPO DE EMPAQUE: CILINDRO ACERO CARBON, TAMAÑO DEL CILINDRO: 23 cm diámetro x 140 cm altura, CONTENIDO 6.5 M3, PRESION DE CILINDRO: 2200 PSI, VALVULA NORMA: CGA 580, PROPIEDADES TERMOFÍSICAS: FORMULA QUIMICA: Ar, PESO MOLECULAR: 39.95, PUNTO DE EBULLICIÓN: -185.9 °C, TEMPERATURA CRÍTICA: -122.4 °C, PRESION CRITICA: 710.0 PSIA | CILINDRO X 6,5 M3 | 5 | 608868.78 | 115685.0682 | 724553.8482 | 3622769.241 | 262500 | 49875 | 312375 | 1561875 | 462000 | 87780 | 549780 | 2748900 | 637166.9241 | 637167 | 3185835
2 | OXIGENO INDUSTRIAL GASEOSO | PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Estado físico (a condiciones normales) Olor Peso molecular Punto de fusión Punto de ebullición (1.013 bar) Punto crítico Gaseoso Inodoro 32 g/mol -219 ºC -183 ºC -118.6 ºC, 50.43 bar Densidad del gas (1.013 bar en el punto de 4.475 kg/m ebullición) Gravedad específica del gas (1.013 bar) Volumen específico del gas (1.013 bar y 21 ºC) 3 1.105 (Aire = 1) 3 0.755 m /kg ESPECIFICACIONES Concentración de O2: Mínimo 99.8%, Olor: Gas libre de olor, Presión: 2200 a 2300 psi Envase: Cilindro verde oscuro, Válvula: Válvula CGA 540, Válvula limpia y funcionalEtiquetado | cilindro 6,5 M3 | 16 | 73309.4 | 13928.786 | 87238.186 | 1395810.976 | 208000 | 39520 | 247520 | 3960320 | 143000 | 27170 | 170170 | 2722720 | 128704.093 | 128704 | 2059264
3 | MEZCLA DE ARGON Y DIOXIDO DE CARBONO | PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Estado físico (a condiciones normales) Gaseoso, Olor Inodoro 4. ESPECIFICACIONES Componentes: Argón y dióxido de carbono, Presión de llenado: 2200 a 2300 psi, Envase: Cilindro verde claro en la parte superior y gris en el cuerpo. Limpio, en buen estado. Válvula: Válvula limpia y funcional. | cilindro 6,5M3 | 5 | 163363 | 31038.97 | 194401.97 | 972009.85 | 480000 | 91200 | 571200 | 2856000 | 225000 | 42750 | 267750 | 1338750 | 231075.985 | 231076 | 1155380
4 | ACETILENO | PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Estado físico (a condiciones normales) Gaseoso, Olor Fuerte olor a ajo, Peso molecular 26.038 g/mol, Punto de fusión -84 ºC, Punto de ebullición (1.013 bar) -83.8 ºC, Punto crítico 35.1 ºC, 61.91 bar, Temperatura de autoignición 325 ºC, Densidad del gas (en el punto de sublimación) 1.729 kg/m3, Densidad del gas (1.013 bar y 15 ºC) 1.11 kg/m3, Gravedad específica del gas (1.013 bar) 0.91 (Aire = 1), Volumen específico del gas (1.013 bar y 21ºC) 0.918 m3/kg, Rango de inflamabilidad (% de volumen en aire) 2.4 a 83 | cilindro x 5 kilos | 3 | 421616.53 | 80107.1407 | 501723.6707 | 1505171.0121 | 1000000 | 190000 | 1190000 | 3570000 | 510000 | 96900 | 606900 | 1820700 | 554311.8354 | 554312 | 1662936
5 | DIOXIDO DE CARBONO | El Dióxido de carbono casi siempre se mezcla con Argón como un gas de protección utilizado para evitar la contaminación atmosférica de metal fundido en el proceso de soldadura de metal con arco de gas (GMAW). | cilindro 6,5M3 | 0 | 345687 | 65680.53 | 411367.53 | 0 | 287500 | 54625 | 342125 | 0 | 237500 | 45125 | 282625 | 0 | 346996.265 | 346996 | 0
6 | NITROGENO LIQUIDO | Capacidad geométrica: 20 litros. Tasa de evaporación estática: 0,12 litros/día mantiene el gas protegido por largos periodos Tiempo de retención estática: Entre 85 y 100 días (sin apertura). Diámetro del cuello (boca): 50 mm (calibre estándar para canastillas de crio preservación). Diámetro exterior del tanque: 385 mm. Altura total del tanque: 655 mm | cilindro x 20 litros | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 495000 | 94050 | 589050 | 1767150 | 589050 | 589050 | 1767150
TOTAL GENERAL | [7 empty] | 7495761.0791 |  |  |  | 11948195 |  |  |  | 10398220 |  |  | 9830565
OBSERVACIONES:
1: se disminuyeron las cantidades los gases industriales objeto del proceso, asi: argón de 20 a 5 cilindros, oxígeno industrial gaseoso de 30 a 16 cilindros, mezcla de argón y dióxido de carbono de 20 a 5 cilindros, acetileno de 15 a 3 cilindros y nitrógeno líquido de 4 a 3 unidades. Asimismo, se excluyó del requerimiento definitivo el ítem correspondiente al suministro independiente de dióxido de carbono, inicialmente previsto en 20 cilindros.
2. para determinar el valor estimado de los bienes se tomaron como referencia las precotización recibidas y se excluyo del calculo del promedio la cotizacion de OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA debido a que sus valores unitarios no resultaban comparables con los de las otras cotizaciones para los item correspondientes.
3. Para ajustar el valor del estudio de mercado al recurso disponible fue necesario disminuir cantidades en unos gases y eliminar otros, como el caso del Dioxido de Carbono, cuya cantidad se dejó en cero
4.Como resultado del ajuste de cantidades y de la aplicación del criterio de comparabilidad económica, el valor estimado final del proceso asciende a NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.830.565), incluido el IVA, | [16 empty] | PRESUPUESTO APROBADO |  | 10000000
[17 empty] | VALOR FINAL DEL ESTUDIO |  | 9830565
[17 empty] | SALDO FRENTE AL PRESUPUESTO |  | 169435