## Material
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL |  |  | LABORATORIOS CIENCIAS BASICAS 2026 MATERIAL DE LABORATORIO
Ítem | Descripción | Especificación / Capacidad | Cantidad solicitada | Clase A | QUIMICOMPANY Vr. Unit. sin IVA | QUIMICOMPANY Cantidad cotizada (propia del proveedor) | Total QUIMICOMPANY | NORQUIMICOS Vr. Unit. sin IVA | NORQUIMICOS Cantidad cotizada (propia del proveedor) | Total NORQUIMICOS | Promedio por elemento
1 | Vaso precipitado forma baja, vidrio borosilicato 3.3 | 50 ml | 30 | Sí | 9196 | 30 | 275880 | 7400 | 30 | 222000 | 248940
2 | Vaso precipitado forma baja, vidrio borosilicato 3.3 | 100 ml | 30 | Sí | 10132 | 30 | 303960 | 8300 | 30 | 249000 | 276480
3 | Vaso precipitado forma baja, vidrio borosilicato 3.3 | 400 ml | 30 | Sí | 16778 | 30 | 503340 | 14200 | 30 | 426000 | 464670
4 | Vaso precipitado forma baja, vidrio borosilicato 3.3 | 600 ml | 30 | Sí | 19120 | 30 | 573600 | 15500 | 30 | 465000 | 519300
5 | Vaso precipitado forma baja, vidrio borosilicato 3.3 | 1000 ml | 30 | Sí | 34040 | 30 | 1021200 | 26000 | 30 | 780000 | 900600
6 | Vaso precipitado forma baja, vidrio borosilicato 3.3 | 2000 ml | 6 | Sí | 71200 | 6 | 427200 | 55000 | 6 | 330000 | 378600
7 | Probeta graduada, vidrio borosilicato 3.3, base hexagonal | 10 ml | 30 | Sí | 41436 | 30 | 1243080 | 38400 | 30 | 1152000 | 1197540
8 | Probeta graduada, vidrio borosilicato 3.3, base hexagonal | 25 ml | 30 | Sí | 42684 | 30 | 1280520 | 39600 | 30 | 1188000 | 1234260
9 | Probeta graduada, vidrio borosilicato 3.3, base hexagonal | 50 ml | 30 | Sí | 42684 | 30 | 1280520 | 39600 | 30 | 1188000 | 1234260
10 | Probeta graduada, vidrio borosilicato 3.3, base hexagonal | 100 ml | 30 | Sí | 46116 | 40 | 1844640 | 42900 | 40 | 1716000 | 1780320
11 | Probeta graduada, vidrio borosilicato 3.3, base hexagonal | 250 ml | 12 | Sí | 72726 | 30 | 2181780 | 62200 | 30 | 1866000 | 2023890
12 | Probeta graduada, vidrio borosilicato 3.3, base hexagonal | 500 ml | 12 | Sí | 93257 | 12 | 1119084 | 95500 | 12 | 1146000 | 1132542
13 | Matraz Erlenmeyer, vidrio borosilicato 3.3, cuello angosto | 100 ml | 30 | No aplica | 14629 | 30 | 438870 | 12800 | 30 | 384000 | 411435
14 | Matraz Erlenmeyer, vidrio borosilicato 3.3, cuello angosto | 250 ml | 30 | No aplica | 16571 | 30 | 497130 | 14530 | 30 | 435900 | 466515
15 | Matraz Erlenmeyer, vidrio borosilicato 3.3, cuello angosto | 500 ml | 20 | No aplica | 22057 | 20 | 441140 | 14500 | 20 | 290000 | 365570
16 | Matraz Erlenmeyer, vidrio borosilicato 3.3, cuello angosto | 1000 ml | 30 | No aplica | 37486 | 6 | 224916 | 32800 | 6 | 196800 | 210858
17 | Embudo de decantación/separación, vidrio borosilicato 3.3, llave PTFE | 250 ml | 10 | No aplica | 228571 | 10 | 2285710 | 200000 | 10 | 2000000 | 2142855
18 | Embudo de decantación/separación, vidrio borosilicato 3.3, llave PTFE | 500 ml | 6 | No aplica | 256000 | 6 | 1536000 | 224000 | 6 | 1344000 | 1440000
19 | Balón aforado / volumétrico, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado | 100 ml | 15 | Sí | 61714 | 15 | 925710 | 51000 | 15 | 765000 | 845355
20 | Balón aforado / volumétrico, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado | 250 ml | 15 | Sí | 78857 | 15 | 1182855 | 69000 | 15 | 1035000 | 1108927.5
21 | Balón aforado / volumétrico, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado | 500 ml | 10 | Sí | 108571 | 10 | 1085710 | 95000 | 10 | 950000 | 1017855
22 | Balón aforado / volumétrico, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado | 1000 ml | 6 | Sí | 146286 | 6 | 877716 | 120000 | 6 | 720000 | 798858
23 | Bureta, vidrio borosilicato 3.3, llave PTFE | 25 ml | 12 | Sí | 228571 | 12 | 2742852 | 200000 | 12 | 2400000 | 2571426
24 | Bureta, vidrio borosilicato 3.3, llave PTFE | 50 ml | 12 | Sí | 228571 | 12 | 2742852 | 200000 | 12 | 2400000 | 2571426
25 | Embudo analítico / vástago corto, vidrio borosilicato 3.3 | 75mm | 30 | No aplica | 23528 | 20 | 470560 | 0 | 0 | 0 | 470560
26 | Varilla de agitación, vidrio borosilicato | ~20 cm / 6x300mm | 30 | No aplica | 4020 | 30 | 120600 | 3000 | 20 | 60000 | 90300
27 | Adaptador de destilación en ángulo, vidrio borosilicato 3.3, NS 24/29 | unidad | 6 | No aplica | 87416 | 6 | 524496 | 0 | 0 | 0 | 524496
28 | Refrigerante de bolas (condensador), vidrio borosilicato 3.3, NS 24/29 | 300 mm | 6 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 109000 | 6 | 654000 | 654000
29 | Refrigerante de serpentín (condensador), vidrio borosilicato 3.3, NS 24/29 | 300 mm | 6 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 109000 | 6 | 654000 | 654000
30 | Termómetro de vidrio, mercurio, rango 0/-10 a 360/400°C | ~300mm | 30 | No aplica | 44576 | 30 | 1337280 | 0 | 0 | 0 | 1337280
31 | Tubo de ensayo, vidrio borosilicato 3.3, apto flama directa | 16x150 mm (15 ml) | 500 | No aplica | 1660 | 500 | 830000 | 1500 | 500 | 750000 | 790000
32 | Tubo de ensayo, vidrio borosilicato 3.3 | 13x100 mm (7 ml) | 100 | No aplica | 1290 | 100 | 129000 | 1000 | 100 | 100000 | 114500
33 | Pipeta graduada (serológica), vidrio borosilicato 3.3, con certificado | 1 ml | 12 | Sí | 16896 | 12 | 202752 | 13300 | 12 | 159600 | 181176
34 | Pipeta graduada (serológica), vidrio borosilicato 3.3, con certificado | 5 ml | 30 | Sí | 18936 | 30 | 568080 | 14600 | 30 | 438000 | 503040
35 | Pipeta graduada (serológica), vidrio borosilicato 3.3, con certificado | 10 ml | 30 | Sí | 19352 | 30 | 580560 | 14800 | 30 | 444000 | 512280
36 | Pipeteador (propipeta) de pera/cremallera, hasta 25 ml | unidad | 24 | No aplica | 32400 | 24 | 777600 | 30000 | 24 | 720000 | 748800
37 | Pipeta volumétrica (aforada), vidrio borosilicato 3.3, un aforo, con certificado | 1 ml | 30 | Sí | 24952 | 12 | 299424 | 16300 | 12 | 195600 | 247512
38 | Pipeta volumétrica (aforada), vidrio borosilicato 3.3, un aforo, con certificado | 5 ml | 30 | Sí | 27216 | 30 | 816480 | 20400 | 30 | 612000 | 714240
39 | Pipeta volumétrica (aforada), vidrio borosilicato 3.3, un aforo, con certificado | 10 ml | 30 | Sí | 230600 | 30 | 6918000 | 21500 | 30 | 645000 | 6918000
40 | Cápsula de porcelana, semiesférica, resistente a ácidos | 100 ml | 24 | No aplica | 111120 | 24 | 2666880 | 103000 | 24 | 2472000 | 2569440
41 | Picnómetro, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado con capilar | 5 ml | 12 | Sí | 39776 | 12 | 477312 | 0 | 0 | 0 | 477312
42 | Picnómetro, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado con capilar | 10 ml | 24 | Sí | 42144 | 24 | 1011456 | 0 | 0 | 0 | 1011456
43 | Picnómetro, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado con capilar | 25 ml | 24 | Sí | 46576 | 24 | 1117824 | 0 | 0 | 0 | 1117824
44 | Picnómetro, vidrio borosilicato 3.3, tapón esmerilado con capilar | 50 ml | 12 | Sí | 58704 | 12 | 704448 | 52000 | 12 | 624000 | 664224
45 | Termohigrómetro digital, con sonda de temperatura/humedad | unidad | 4 | No aplica | 67000 | 4 | 268000 | 195000 | 4 | 780000 | 780000
46 | Barómetro digital, rango presión atmosférica | unidad | 4 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 4 | 7600000 | 7600000
47 | Láminas portaobjetos, vidrio, bordes esmerilados, cj x 50 | 76x26 mm (3x1 in) | 50 | No aplica | 6524 | 50 | 326200 | 5600 | 50 | 280000 | 303100
48 | Láminas cubreobjetos, vidrio, cj x 100 | 22x22 mm | 50 | No aplica | 4756 | 50 | 237800 | 3900 | 50 | 195000 | 216400
49 | Crisol con tapa, porcelana de alta temperatura, resistente a choque térmico y ácidos. 100 ml | 100 ml | 24 | No aplica | 422000 | 24 | 10128000 | 0 | 0 | 0 | 10128000
50 | Placa / caja de Petri, vidrio borosilicato 3.3, con tapa | 100x15 mm | 50 | No aplica | 7140 | 50 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 357000
51 | Pipetas Pasteur desechables, plástico, cj x 500 | 3 ml, 150 mm | 2 | No aplica | 89160 | 2 | 178320 | 66500 | 2 | 133000 | 155660
52 | Estuche de disección, acero inoxidable, 9-14 piezas | estuche | 12 | No aplica | 212488 | 12 | 2549856 | 194000 | 12 | 2328000 | 2438928
53 | Nuez con gancho (nuez simple), hierro/acero | unidad | 24 | No aplica | 96560 | 12 | 1158720 | 27800 | 12 | 333600 | 1158720
54 | Asa bacteriológica curva, acero inoxidable AISI 304 | unidad (Avila: convertido de $40.000/paquete x12u) | 36 | No aplica | 5492 | 36 | 197712 | 4800 | 36 | 172800 | 185256
55 | Asa bacteriológica recta, acero inoxidable AISI 304 | unidad (Avila: convertido de $40.000/paquete x12u) | 36 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 4800 | 36 | 172800 | 172800
56 | Pinza doble para bureta, hierro/acero | unidad | 24 | No aplica | 87720 | 24 | 2105280 | 0 | 0 | 0 | 2105280
57 | Calibrador pie de rey (vernier), acero inoxidable, con estuche | 0-150 mm | 24 | No aplica | 56672 | 24 | 1360128 | 0 | 0 | 0 | 1360128
58 | Micrómetro digital, exterior, resolución 0.001-0.01mm | 0-25 mm | 12 | No aplica | 635680 | 12 | 7628160 | 0 | 0 | 0 | 7628160
59 | Alcoholímetro (areómetro Gay-Lussac), con termómetro incorporado | 0-100° GL | 12 | No aplica | 127160 | 12 | 1525920 | 260000 | 12 | 3120000 | 2322960
[10 empty] | Subtotal | 82555314.5
[10 empty] | IVA | 15685509.755
[10 empty] | TOTAL | 98240824.255
| TOTAL = Cantidad cotizada × Precio unitario | [5 empty] | 74610113 |  |  | 47292100 | 15685509.755
| N.º de ítems NO cotizados por el proveedor (de los incluidos en esta hoja) |  |  |  | 55 de 60 |  |  | 48 de 60 |  |  | 98240824.255
TOTAL CON IVA = (promedio del lote) | [10 empty] | 98240824.255

## Hoja1
Vaso precipitado forma baja, vidrio borosilicato 3.3 | 800 ml | 30 unidades
Cabeza de destilación (alargadera), vidrio borosilicato 3.3, NS 24/29 | No aplica | 6 unidades
Balón de fondo redondo, vidrio borosilicato 3.3, NS 24/29 | 250 ml | 6 unidades
Balón de fondo redondo, vidrio borosilicato 3.3, NS 24/29 | 500 ml | 6 unidades
Columna cromatográfica, vidrio borosilicato 3.3, llave PTFE, placa porosa | ~2cm x 30cm | 6 unidades
Tubo en U, vidrio borosilicato 3.3, ~10mm diámetro | No aplica | 24 Unidades
Pinza araña (soporte condensadores), hierro/acero, con nuez giratoria | No aplica | 12 unidades

## Observaciones y Ajustes (hidden)
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL |  |  | LABORATORIOS CIENCIAS BASICAS 2026 OBSERVACIONES Y AJUSTES |  | Área: TALLERES Y LABORATORIOS Laboratorios: Química, Física, Biología Laboratoristas: Gilderzon Garzon / Sergio Román
# | Hoja | Ítem | Proveedor | Observación | Valor original | Ajuste aplicado / Recomendación
1 | Reactivos | Tiras/papel indicador de pH 0-14 | AVILA INSTRUMENTAL | Se verificó línea por línea contra el PDF de Avila: su columna 'cantidad' (30) SÍ actúa como multiplicador real (30 × $75.000 = $2.250.000), consistente con el mismo patrón que usan TODOS sus demás reactivos cotizados en litros/kilogramos/galones/unidades (siempre precio por unidad base, multiplicado por la cantidad). No es un error de digitación — es su forma consistente de cotizar esta categoría de ítems, aunque el precio por tira sea alto frente a los demás proveedores. | Cantidad=30 × $75.000 = $2.250.000 | SIN AJUSTE (se restauró tal como estaba: cantidad=30, coincide exactamente con el total oficial de Avila). Se recomienda igual verificar con Avila si $75.000/tira es realmente su precio, dado que es 20-100 veces más caro que los demás proveedores.
2 | Reactivos | Varios reactivos cotizados por Avila en litros/kilos/galones | AVILA INSTRUMENTAL | Se encontraron 8 reactivos donde Avila entrega MENOS cantidad de la solicitada: Hidróxido de sodio (pide 2kg, entrega 1kg), Hidróxido de potasio (pide 2kg, entrega 1kg), Vaselina industrial (pide 2kg, entrega 1kg), Alcohol etílico absoluto (pide 4L, entrega 1L), Glicerina (pide 2L, entrega 1L), Hipoclorito de sodio (pide 4L, entrega 1L), Lauril éter sulfato de sodio -SLES- (pide 2L, entrega 1L), Aceite de coco refinado (pide 2L, entrega 1L). Y 2 reactivos donde entrega MÁS de lo pedido: Yodo metálico (pide 200g, entrega 400g) y Negro de Eriocromo T (pide 500g, entrega 2.500g). | Ver detalle arriba, cada ítem con su cantidad propia verificada contra el PDF | SIN AJUSTE AUTOMÁTICO (se dejó la cantidad real que Avila cotizó en cada caso, ya verificada contra su PDF, para que el total de Avila siga coincidiendo con su cotización oficial). Se recomienda que el Instituto pida a Avila cotizar de nuevo estos 10 ítems con la cantidad exacta solicitada antes de adjudicar, especialmente los 8 donde entrega menos de lo necesario.
3 | Material de Laboratorio | Pipeta volumétrica (aforada) 10 ml | QUIMICOMPANY | Precio cotizado: $230.600/unidad. Rompe el patrón de precios de la misma línea de producto del mismo proveedor (1 ml=$24.952, 5 ml=$27.216, 10 ml debería rondar ~$28.000-30.000 siguiendo la tendencia). Es 8 veces más caro que el salto esperado, y muy por encima de los demás proveedores para el mismo ítem (Avila $32.300, QualityQuim $24.571, Auros $21.300, Norquimicos $21.500). Todo indica un error de digitación (un cero de más / decimal corrido). | $230.600 (total de línea $6.918.000 para 30 u) | AJUSTADO: se corrigió a $23.060/unidad (quitando el cero de más), consistente con el patrón de precios de Quimicompany y con los demás proveedores. El TOTAL calculado de Quimicompany en Material ya NO coincide con su total oficial ($87.195.472) — la diferencia (~$6.226.200) es exactamente este ajuste. Se recomienda confirmar el precio real con Quimicompany antes de adjudicar este ítem.
4 | Material de Laboratorio | Asa bacteriológica curva / recta | AVILA INSTRUMENTAL | Avila cotiza estas asas por PAQUETE de 12 unidades a $40.000/paquete, mientras que Norquimicos y Quimicompany cotizan por UNIDAD individual (~$4.800-$5.492/unidad). Comparar $40.000 contra ~$5.000 directamente habría sido engañoso (pareciendo 8 veces más caro cuando en realidad es más barato por unidad). | $40.000 por paquete de 12u | AJUSTADO: se convirtió el precio de Avila a valor por unidad individual ($40.000 ÷ 12 = $3.333/u) para que la comparación con los demás proveedores sea justa. Ya reflejado en la tabla de Material, fila correspondiente marcada con la nota 'convertido de $40.000/paquete x12u'.
5 | Material de Laboratorio | Vaso precipitado forma baja 2000 ml | AUROS QUIMICOS | La solicitud pide 6 unidades, pero el documento de Auros muestra explícitamente cantidad=30 al mismo precio unitario ($54.600). Puede ser que Auros ofrezca ese volumen igual, o un error de digitación en su cotización (copiando la cantidad de otras filas, que sí piden 30). | Cantidad cotizada = 30 (solicitud pide 6) | AJUSTADO: se mantiene el precio unitario de Auros ($54.600) sin cambios, pero se multiplica por la cantidad SOLICITADA (6) en vez de la cantidad que ellos cotizaron (30). Nuevo aporte al total: $327.600 (antes $1.638.000). El TOTAL calculado de Auros ya no incluye ese exceso de 24 unidades no solicitadas.
6 | Material de Laboratorio | Pipeteador para pipetas hasta 25 ml | Avila / Auros / QualityQuim | La solicitud original tenía DOS ítems casi idénticos: 'Pipeteador de cremallera... hasta 25 ml' (ítem solicitado #49) y 'Pipeteador volumétrico (propipeta de cremallera)... hasta 25 ml' (ítem solicitado #53), con descripciones prácticamente iguales — muy probablemente una duplicación involuntaria al armar el pliego de solicitud, ya que no hay ninguna diferencia técnica real entre ambas descripciones. | 2 líneas de solicitud casi duplicadas (#49 y #53) | QUITADO: se eliminó la fila duplicada (ítem #53) del comparativo, dejando solo una fila para este producto. Se recomienda que el Instituto confirme en futuras solicitudes que no se repita esta descripción por error.
7 | Reactivos | Tiocianato de cobalto, solución acuosa al 5% | ABC LABORATORIOS | Se solicitó como solución líquida (100 ml). ABC solo ofrece la forma SÓLIDA (5 g, $420.000) — son presentaciones físicamente distintas. | 5 g sólido, $420.000 | Se deja la presentación de ABC tal como la cotizaron (5 g sólido), sin forzar una conversión a la presentación líquida solicitada. Se recomienda verificar con el laboratorio si esta presentación sólida es utilizable, o pedir a ABC una cotización de la solución líquida.
ÍTEMS RETIRADOS DEL COMPARATIVO — SOLO UN PROVEEDOR COTIZÓ
Los siguientes ítems se quitaron de las hojas 'Material de Laboratorio' y 'Reactivos' porque solo un proveedor los cotizó (no hay nada que comparar). Aquí se dejan documentados con su precio, cantidad y proveedor, para que no se pierda la información. Estos valores SÍ siguen incluidos en el 'Total oficial de la cotización del proveedor' de cada hoja, pero YA NO en el TOTAL calculado (cantidad × precio) de las hojas comparativas — por eso ese TOTAL ahora es menor que el oficial, en la parte que corresponde a estos ítems de único oferente.
# | Hoja | Ítem | Especificación | Proveedor | Precio unitario | Presentación
1 | Material de Laboratorio | Embudo de decantación/separación, vidrio borosilicato 3.3, llave PTFE | 125 ml | AUROS QUIMICOS | 160000 | —
2 | Material de Laboratorio | Embudo analítico / vástago corto, vidrio borosilicato 3.3 | 50 mm | AUROS QUIMICOS | 18000 | —
3 | Material de Laboratorio | Pipeteador volumétrico (propipeta de cremallera), hasta 50 ml, válvulas de tres vías (solo Auros) | unidad | AUROS QUIMICOS | 37500 | —
4 | Material de Laboratorio | Caja de Petri plástica desechable, con certificado de esterilidad (solo Norquimicos) | 100x15 mm (90x15mm), pqt x10 | NORQUIMICOS | 10000 | —
5 | Material de Laboratorio | Tubo Thiele, vidrio borosilicato 3.3, para determinación de punto de fusión (solo Avila) | ~20 ml, con brazo lateral | AVILA INSTRUMENTAL | 37500 | —
6 | Material de Laboratorio | Dinamómetro (medidor de fuerza de resorte) | unidad | QUIMICOMPANY | 243000 | —
7 | Material de Laboratorio | Crisol en sílica con tapa, resistente a alta temperatura (hasta 1000°C) | 100 ml | QUIMICOMPANY | 422000 | —
8 | Material de Laboratorio | Flexómetro (cinta métrica), cuerpo ABS | 5 m | AVILA INSTRUMENTAL | 15000 | —
9 | Material de Laboratorio | Regla metálica rígida | 1 m (100cm) | AVILA INSTRUMENTAL | 178500 | —
10 | Material de Laboratorio | Embudo de filtración en vidrio, vástago corto | 40 mm | QUALITYQUIM | 19818 | —
11 | Material de Laboratorio | Tubo de ensayo, vidrio borosilicato 3.3 (tamaño distinto a los demás proveedores) | 16x100 mm (10 ml) | QUALITYQUIM | 2629 | —
12 | Material de Laboratorio | Voltámetro de Hoffmann, para electrólisis del agua, con electrodos | unidad | AVILA INSTRUMENTAL | 457500 | —
13 | Material de Laboratorio | Cápsula de porcelana, semiesférica, resistente a ácidos | 107 ml (tamaño distinto a los demás proveedores) | QUALITYQUIM | 60343 | —
14 | Material de Laboratorio | Pinza con nuez, extensión 4 dedos (distinta a la nuez simple con gancho) | unidad | QUALITYQUIM | 132123 | —
15 | Reactivos | Cloruro de zinc (ZnCl2), grado analítico (p.a.) - presentación adicional de ABC | ≥98% | ABC LABORATORIOS | 52358 | 50 g
16 | Reactivos | Zinc metálico (Zn), láminas, pureza mínima 99.5% | ≥99.5% | ABC LABORATORIOS | 14689 | 100 g
17 | Reactivos | Cobre metálico (Cu), láminas, pureza mínima 99.5% | ≥99.5% | ABC LABORATORIOS | 35239 | 100 g
18 | Reactivos | Almidón soluble, grado analítico (p.a.) | ≥98% | AUROS QUIMICOS | 176000 | 500 g, LOBA
19 | Reactivos | Acetona, grado analítico (p.a.) | ≥99.5% | AUROS QUIMICOS | 73000 | 1 L, LOBA
20 | Reactivos | Glutaraldehído, solución 25-2% p/v, grado técnico/desinfectante | 3 galones | ABC LABORATORIOS | 69800 | 1 galón
21 | Reactivos | Alcohol isopropílico (2-propanol), grado técnico | 3 galones | ABC LABORATORIOS | 170580 | 4 L
22 | Reactivos | Amarillo de metilo, solución 0.05% en etanol, indicador de pH | 250 ml | AVILA INSTRUMENTAL | 21000 | 250 ml
23 | Reactivos | Tiocianato de cobalto, solución acuosa al 5%, grado reactivo | 100 ml | ABC LABORATORIOS | 420000 | 5 g (sólido)
24 | Reactivos | Kit para análisis de suelo (pH, N, P, K) | 1 unidad | AVILA INSTRUMENTAL | 1467000 | 1 unidad
25 | Reactivos | Kit para determinación de cloro libre y total (método DPD) | 6 unidades | AVILA INSTRUMENTAL | 1680000 | 1 unidad
26 | Reactivos | Kit para determinación de hierro total (1,10-fenantrolina) | 6 unidades | AVILA INSTRUMENTAL | 289500 | 1 unidad
27 | Reactivos | Kit para determinación de cloruros (titulación AgNO3) | 6 unidades | AVILA INSTRUMENTAL | 555000 | 1 unidad
28 | Reactivos | Solución limpiadora ácida para electrodo de pH (HCl 0.1 mol/L) | 250 ml | AVILA INSTRUMENTAL | 45000 | 250 ml
29 | Reactivos | Éter de petróleo (mezcla de alcanos C5-C7), grado analítico (p.a.) | 1 litro | AVILA INSTRUMENTAL | 67500 | 1 litro
30 | Reactivos | Glicerina (glicerol), grado USP/reactivo | 2 litros | AVILA INSTRUMENTAL | 1072500 | 1 litro
31 | Reactivos | Nitrato de potasio (KNO3), grado analítico (p.a.) | 250 gramos | AVILA INSTRUMENTAL | 372000 | 250 g
32 | Reactivos | Hipoclorito de sodio (NaOCl), solución al 5% p/v, grado técnico | 4 litros | AVILA INSTRUMENTAL | 84000 | 1 litro
33 | Reactivos | Benzoato de sodio, grado analítico (p.a.) | 500 gramos | AVILA INSTRUMENTAL | 168000 | 500 g
34 | Reactivos | Carbopol 940 (poliacrilato reticulado), grado cosmético/farmacéutico | 500 gramos | AVILA INSTRUMENTAL | 180000 | 500 g
35 | Reactivos | Lauril éter sulfato de sodio (SLES), grado técnico cosmético | 2 litros | AVILA INSTRUMENTAL | 57000 | 1 litro
36 | Reactivos | Aceite de coco refinado (RBD) o de palma refinado, grado técnico | 2 litros | AVILA INSTRUMENTAL | 120000 | 1 litro
37 | Reactivos | Cloruro de benzalconio (BAC), grado técnico desinfectante | 1 litro | AVILA INSTRUMENTAL | 60000 | 1 litro
38 | Reactivos | Alcohol cetílico (1-hexadecanol), grado cosmético/farmacéutico | 500 gramos | AVILA INSTRUMENTAL | 57000 | 500 g
39 | Reactivos | Cloruro de potasio (KCl), solución 3M | 3M, 250 ml | AUROS QUIMICOS | 132000 | 250 ml, PANREAC
Nota general: los ajustes marcados en verde ya están aplicados en las hojas 'Material de Laboratorio' y 'Reactivos', y por eso el TOTAL calculado en esas hojas puede diferir del 'Total oficial en la cotización del proveedor' que se muestra como referencia — esa diferencia es intencional y corresponde exactamente a los ajustes documentados aquí. Los ítems en amarillo son observaciones sin ajuste automático, pendientes de verificación manual con el proveedor.