## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponent)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de Seleccción Abreviada de Menor Cuantia de Obra Pública de Infraestructura Social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO POR LA ENTIDAD Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL OFERTADO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PTAR BOGOTA
| 1.1 | 1 |  |  | Mantenimiento de la Ptar de la Regional Bogotá de conformidad con las especificaciones del Anexo Técnico | UNIDAD | 1 | 24255372
2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO STAR TUNJA
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO POR LA ENTIDAD Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL OFERTADO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | Z
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 2.1 | 1 |  |  | Mantenimiento de la star de la Regional Oriente - Tunja de conformidad con las especificaciones del Anexo Técnico | UNIDAD | 1 | 14627565
3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO STAR GARAGOA
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO POR LA ENTIDAD Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 3.1 | 1 |  |  | Mantenimiento de la star de la Regional Oriente - Garagoa de conformidad con las especificaciones del Anexo Técnico | UNIDAD | 1 | 7830226
4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO STAR YOPAL
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO POR LA ENTIDAD Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 4.1 | 1 |  |  | Mantenimiento de la star de la Regional Oriente - Yopal de conformidad con las especificaciones del Anexo Técnico | UNIDAD | 1 | 13185144
| 1. SERVICIO MANTENIMIENTO STAR TUNJA | [6 empty] | TOTAL STAR TUNJA | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
[5 empty] | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PTAR BOGOTA -STAR TUNJA,GARAGOA Y YOPAL QUE INCLUYE AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU e IVA sobre la Utilidad, esto es que los costos directos relacionados en la oferta economica incluyen AIU e IVA sobre la Utilidad. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE DEL AIU OFERTADO
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN 23% |  | A= | 1%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTOS 2% |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD 5% |  | U= | 1%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 3%
5. SUMINISTRO DE REPUESTOS
| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, OFERTADO y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA OFERTADO, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos
| 5.1 | 1 | Suministro Bomba sumergible de 0,5 HP, para aguas cargadas o aguas sucias. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 2 | 2334377 |  | 0
| 5.2 | 2 | Suministro Bomba dosificadora de insumos químicos tipo diafragma. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico | Suministro Bomba dosificadora de insumos químicos tipo diafragma, con tasa de flujo de líquidos entre 0,4 - 3 l/h, con presión de salida máxima de 20 bar - 290 psi, con cuerpo en polipropileno, válvulas en PVDF, esferas en cerámica, membrana en PTFE, monofásica, voltaje 120v, con cable de conexión eléctrica. Garantía de mínima de 1 año. | Suministro Bomba dosificadora de insumos químicos tipo diafragma, con tasa de flujo de líquidos entre 0,4 - 3 l/h, con presión de salida máxima de 20 bar - 290 psi, con cuerpo en polipropileno, válvulas en PVDF, esferas en cerámica, membrana en PTFE, monofásica, voltaje 120v, con cable de conexión eléctrica. Garantía de mínima de 1 año. | 1 | 3675000 |  | 0
| 5.3 | 3 | Suministro Bomba centrifuga superpuesta de 1 HP. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 2 | 1050000 |  | 0
| 5.4 | 4 | Suministro de piloto led verde para tablero de control. (CAJA x 10 UNIDADES). Ver Anexo Técnico |  |  | 2 | 87790 |  | 0
| 5.5 | 5 | Suministro de bombillos para tablero eléctrico, (CAJA X 10 UNIDADES). Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 33527 |  | 0
| 5.6 | 6 | Suministro de válvulas en acero inoxidable tipo cortina de 1 1/2”. (UNIDAD).Ver Anexo Técnico |  |  | 4 | 302400 |  | 0
| 5.7 | 7 | Suministro de manómetros en glicerina de 0 a 35 PSI. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 2 | 71400 |  | 0
| 5.8 | 8 | Suministro de manómetros de glicerina de 0 a 100 PSI. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 75600 |  | 0
| 5.9 | 9 | Suministro de aceite hidráulico lubricante (GALÓN). Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 94500 |  | 0
| 5.10 | 10 | Suministro de codo roscado de 90° en acero inoxidable de 1/4".(UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 9 | 26460 |  | 0
| 5.11 | 11 | Suministro de registros de bola 1/4". (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 2 | 33100 |  | 0
| 5.12 | 12 | Suministro de cheques en acero inoxidable de cortina de 1/2" (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 302400 |  | 0
| 5.13 | 13 | Suministro de manguera siliconada de poliuretano transparente. (METRO) Ver Anexo Técnico |  |  | 120 | 8510 |  | 0
| 5.14 | 14 | Suministro de medidor portátil para agua residual tratada de Ph. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 1555600 |  | 0
| 5.15 | 15 | Suministro de medio filtrante carbón activado (KILO) Ver Anexo Técnico |  |  | 80 | 15500 |  | 0
| 5.16 | 16 | Suministro de arena sílice para tratamientos de agua residual. (KILO) Ver Anexo Técnico |  |  | 50 | 4200 |  | 0
| 5.17 | 17 | Suministro de grava de canto rodado (KILO) Ver Anexo Técnico |  |  | 50 | 3590 |  | 0
| 5.18 | 18 | Suministro motor reductor de 0.5 hp. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 1319910 |  | 0
| 5.19 | 19 | Suministro de chumacera plana UCP 204 - 12 3/4" (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 3 | 21480 |  | 0
| 5.20 | 20 | Suministro Chumacera UCF 204 - 12 3/4" (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 2 | 22730 |  | 0
| 5.21 | 21 | Suministro Chumacera UCF 205 25MM (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 4 | 25470 |  | 0
| 5.22 | 22 | Suministro Chumacera UCP 205 25MM (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 4 | 25500 |  | 0
| 5.23 | 23 | Suministro relés térmicos de sobrecarga ajustable de 5.5 - 8 A. (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 4 | 253500 |  | 0
| 5.24 | 24 | Suministro relés térmicos de sobrecarga ajustable de 12 – 18 A (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 295300 |  | 0
| 5.25 | 25 | Suministro relé térmico de sobrecarga ajustable de 9 - 13 A (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 3 | 231000 |  | 0
| 5.26 | 26 | Suministro de cable de control calibre No.18 AWG. 600V - vehicular (METRO) Ver Anexo Técnico |  |  | 100 | 3360 |  | 0
| 5.27 | 27 | Suministro de PLC Referencia: de libre configuración (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 1 | 1424430 |  | 0
| 5.28 | 28 | Suministro selector muletilla 3 posiciones (UNIDAD) Ver Anexo Técnico |  |  | 8 | 19850 |  | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [7 empty] | 0
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA | [8 empty] | 0