## POE
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA
1 Baños - Cocineta
| 1 | PR-23 | Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 121 | 45012 | 5446452
| 2 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro de nave y marco y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 54 | 46245 | 2497230
| 3 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas existentes | UND | 1 | 118543 | 118543
| 4 | PR-63 | Desmonte y retiro de espejo existente y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 48 | 34214 | 1642272
| 5 | PR-45 | Desmonte, desinstalación y retiro de interruptores | UND | 51 | 10666 | 543966
| 6 | PR-77 | Desmonte de nave (hoja) de puerta existente | UND | 1 | 21880 | 21880
| 7 | PR-31 | Desmonte y retiro las divisiones de baño existentes y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 24 | 53192 | 1276608
| 8 | PR-26 | Demolición manual y/o mecánica de mesón existente en concreto o piedra, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | M3 | 1.1151 | 77636 | 86572
| 9 | PR-18 | Demolición de cielo falso | M2 | 134.2638 | 23285 | 3126333
| 10 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 48 | 10879 | 522192
| 11 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 153.9233 | 37689 | 5801215
| 12 | PR-08 | Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 257.0388 | 36172 | 9297607
| 13 | PR-79 | Demonte meson en acero inoxidable | ML | 4.64 | 19980 | 92707
| 14 | PR-29 | Retiro de tuberia existente diametros entre 1/2" y 1" | ML | 252.72 | 18674 | 4719293
| 15 | PR-19 | Retiro de tuberia existente cuyos diametros oscilan entre 2" y 4" | ML | 278.21 | 20104 | 5593134
| 16 | PR-35 | Regatas en muros | ML | 53 | 18288 | 969264
| 17 | PR-32 | Corte de piso en concreto con pulidora, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | ML | 52 | 20678 | 1075256
| 18 | IH-12 | Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" | UND | 123 | 82423 | 10138029
| 19 | IH-06 | Suministro e instalación de tubería pvc presión de hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 263.72 | 25671 | 6769956
| 20 | IH-07 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 12 | 33761 | 405132
| 21 | IH-26 | suministro e instalación de tubería pvc presión de 3/4", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 5 | 36018 | 180090
| 22 | IH-20 | Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2" | UND | 54 | 110052 | 5942808
| 23 | IH-24 | Suministro e instalación de tapa registro de 15x15 | UND | 54 | 43159 | 2330586
| 24 | IH-01 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación | ML | 217.39 | 56061 | 12187101
| 25 | IH-11 | suministro e instalación de puntos sanitario de 4" | UND | 59 | 141323 | 8338057
| 26 | IH-03 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 198.17 | 43290 | 8578779
| 27 | IH-21 | Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación | UND | 54 | 78780 | 4254120
| 28 | IH-19 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 12 | 125441 | 1505292
| 29 | DI-22 | Alistado piso 4cm mortero 1:3 | M2 | 153.7934 | 53070 | 8161816
| 30 | RI-01 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 723.6284 | 45542 | 32955485
| 31 | AC-10 | Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad | M2 | 266.22 | 132095 | 35166331
| 32 | AC-11 | Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad | M2 | 153.7934 | 133323 | 20504197
| 33 | IH-10 | suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2” | UND | 54 | 29895 | 1614330
| 34 | AP-10 | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón y griferia de Push | UND | 10 | 434138 | 4341380
| 35 | AP-03 | suministro e instalación de lavamanos de pedestal corto en porcelana blanca, incluye sifón y griferia de Push | UND | 47 | 358520 | 16850440
| 36 | AP-04 | Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos | UND | 1 | 398239 | 398239
| 37 | AP-02 | Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts | UND | 58 | 645291 | 37426878
| 38 | AP-01 | Suministro e instalación de orinal institucional color blanco incluye grifería sistema push en bronce para Orinal, desagues y accesorios para su correcta instalación | UND | 2 | 594791 | 1189582
| 39 | IH-16 | Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario | UND | 58 | 61048 | 3540784
| 40 | VA-14 | Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms. | ML | 10.32 | 527254 | 5441261
| 41 | AC-36 | Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio | M2 | 26.84 | 335984 | 9017811
| 42 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre de 80 cms -90cm de ancho, altura 200cm, incluye chapa | UND | 48 | 400414 | 19219872
| 43 | CA-37 | Suministro e instalación de división en aluminio para baños cuyas medidas estan entre 1.21m y 1,50 m x 2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 10 | 1199294 | 11992940
| 44 | CA-32 | suministro e instalación de puerta entre 0,65 y 0,80 mts x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 12 | 1330173 | 15962076
| 45 | CA-29 | suministro e instalación de división en aluminio para baños de 0,20 a 0,50 x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 16 | 628823 | 10061168
| 46 | AP-05 | suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad | UND | 1 | 1361833 | 1361833
| 47 | AP-07 | suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte | UND | 1 | 1176975 | 1176975
| 48 | AC-28 | Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación. | UND | 1 | 369588 | 369588
| 49 | AC-34 | suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados | JGO | 1 | 408507 | 408507
| 50 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 Cuerpo en aluminio o policarbonato resistente a la humedad y a la corrosión. | UND | 59 | 115065 | 6788835
| 51 | IE-13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 55 | 90757 | 4991635
| 52 | CC-06 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de medidas 60x60 en fibra mineral, incluye elementos de fijación y la nivelación de estructura. | M2 | 142.8423 | 46950 | 6706446
| 53 | VA-19 | Suministro e instalación de dispensador para papel higienico elaborado en acero inoxidable para rollo de 200 mts hasta 400 mts. Con visor para ver el estado del rollo, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 50 | 190916 | 9545800
| 54 | VA-20 | Suministro e instalación de dispensador para toallas de manos elaborado en acero inoxidable, para toallas interdobladas con capacidad minima de 300 toallas, con mecanismo para halar con la mano, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 52 | 246402 | 12812904
| 55 | PR-17 | Excavación a mano en tierra, incluye trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado | M3 | 0.7 | 75147 | 52603
| 56 | DI-13 | Mantenimiento y adecuación de caja de inspeccion (tamaño maximo 1,00m x1,00), incluye limpieza, reparación, ajuste y puesta en correcto funcionamiento de la caja de inspección existente, garantizando su operatividad, estanqueidad y condiciones adecuadas de acceso. | UND | 1 | 248672 | 248672
| 57 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 1,00mx1,00m, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 1626404 | 1626404
| 58 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 80 cmx80 cm, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 1417687 | 1417687
| 59 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 11.01 | 5763 | 63451
| 60 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 179.412 | 38540 | 6914538
| 61 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos),Incluye filos y dilataciones | M2 | 179.412 | 19393 | 3479337
| 62 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 20.2465 | 20117 | 407299
| 63 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 4.0493 | 50389 | 204040
| 64 | AC-04 | Suministro y aplicación de vinilotipo 1 (2 manos),Incluye filos y dilataciones | ML | 8 | 23233 | 185864
| 65 | PR-12 | Demolición muro existente | M3 | 10.195 | 121660 | 1240324
| 66 | PR-76 | Demolición lavatraperos, incluye retiro de tuberia | UND | 4 | 75112 | 300448
| 67 | VA-53 | Fabricación e instalación de lavatrapero prefabricado de 0,50m x 0,50m x 0,40 m altura, incluye instalaciones hidráulicas, desagüe y enchape | UND | 3 | 509957 | 1529871
| 68 | PR-37 | Reinstalacion de lavamanos existente | UND | 1 | 69699 | 69699
| 69 | VA-35 | Desmonte y reinstalación de puerta en aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 179010 | 179010
| 70 | CA-53 | suministro e instalación de nave de puerta metálica (0.80–1.00 m x 1.90–2.10 m) calibre 22 con chapa de seguridad | UND | 1 | 536100 | 536100
| 71 | CA-14 | Suministro e instalación puerta metálica Ancho: 80-100cm y h: 190-210cm, calibre 22, con chapa de seguridad y marco | UND | 1 | 709512 | 709512
| 72 | CA-52 | Suministro e instalación puerta en aluminio corrediza tipo celosia, incluye acabado y elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 8.8 | 502088 | 4418374
| 73 | CA-54 | Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio, incluye chapa, acabado y elementos de instalación | M2 | 5.6 | 463185 | 2593836
| 74 | AC-48 | Suministro e instalación de mesón para lavaplatos en marmol e=20 mm, ancho entre 55cm y 60 cm, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, salpicadero de 1o cm, lavaplatos y griferia | ML | 3.45 | 739869 | 2552548
| 75 | CA-15 | suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 2.63 | 551362 | 1450082
| 76 | CA-30 | suministro e instalacion de mueble superior en melamina de 18mm, color similar al existente, puertas con cierre lento y con espacio para 2 hornos microondas, medidas ancho 0,35m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 2.63 | 1027329 | 2701875
2 Divisiones Livianas
| 77 | PR-20 | Desmonte y retiro de divisiones | M2 | 164.8992 | 26775 | 4415176
| 78 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro de nave y marco y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 31 | 46245 | 1433595
| 79 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas (nave) existentes | UND | 2 | 118543 | 237086
| 80 | PR-69 | Desmontes ventanas existentes | UND | 28 | 34860 | 976080
| 81 | DI-02 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado, incluye estuco y pintura | M2 | 164.8992 | 167999 | 27702901
| 82 | CA-50 | Reinstalación de ventana existente | UND | 28 | 51596 | 1444688
| 83 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre 80cm - 90 cms de ancho, altura maxima 210cm, incluye marco, chapa, acabado inmunizante y pintura. | UND | 31 | 404414 | 12536834
| 84 | CA-11 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio, incluye marco, sellos y elementos de fijación | M2 | 4.32 | 200759 | 867279
| 85 | DI-04 | suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 334.2 | 56506 | 18884305
| 86 | DI-05 | suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 334.2 | 35120 | 11737104
| 87 | PR-09 | Demolición de guarda escoba existente, incluye retiro de sobrantes en sitio autorizado | ML | 217.9 | 7810 | 1701799
3 Carpintería metálica
| 88 | CA-04 | Mantenimiento de puerta metálica (80-100cm) h:200cm a 210cm, consiste en desmonte y monte lijar, masillar y acabado con corrosivo y pintura en aceite | UND | 5 | 119396 | 596980
| 89 | CA-14 | Suministro e instalación puerta metálica Ancho: 80-100cm y h: 190-210cm, calibre 22, con chapa de seguridad o cerradura y marco | UND | 1 | 709512 | 709512
| 90 | AC-49 | Suministro e instalación de pasamanos para escaleras y/o rampas interiores o exteriores, tipo institucional en acero inoxidable tubo redondo 1 1/2"", conformado por dos elementos tubulares paralelos unidos entre sí por elementos verticales de rigidización y rematados en sus extremos mediante curvatura continua formando retorno o arco cerrado (segun diseño aportado por supervisión), incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 8.9 | 212048 | 1887227
| 91 | AC-33 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable tubo redondo 2", (incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 4.4 | 355691 | 1565040
| 92 | CA-28 | Suministro e instalación de puerta en aluminio tipo celosia, incluye marco y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 7.253 | 770519 | 5588574
| 93 | CA-46 | Suministro, fabricación e instalación de lámina en aluminio arquitectonico perforado, incluye estructura de soporte, acabado | M2 | 8.36 | 370960 | 3101226
| 94 | PR-67 | Desmonte de cerramiento malla eslabonada existente, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 10.8605 | 16884 | 183369
| 95 | CA-52 | Suministro e instalación de puerta corrediza tipo celosía en alumnio, medidas de vano entre Ancho: 80-100cm y altura: 190-210cm, incluye marco, rieles, herrajes, acabado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1 | 639290 | 639290
| 96 | CA-55 | Mantenimiento de estructura metálica de reforzamiento existente, con seccion maxima aproximada de 0,70m x 0,70 x 0,30 , incluyendo intervención integral e todos sus elementos estructurales, aristas, caras y lados visibles y no visibles, incluye limpieza, cepillado, anticorrosivo y pintura de acabado (poliuretano) de todos los elementos que componen la estructura existente (tornilleria, accesorios, etc) | ML | 146.72 | 103658 | 15208702
| 97 | CA-56 | Mantenimiento correctivo de ventana en aluminio, incluye ajuste y/o reparación de brazo plegable, revisión de herrajes, alineación, lubricación y todos los elementos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento | UND | 10 | 54393 | 543930
4 Cuarto de almacenamiento de Residuos - Cuarto de bombas y tanque de almacenamiento de agua
| 98 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 10.0141 | 37689 | 377421
| 99 | AC-46 | Suministro y fabricación guardaescoba en media caña 10 cm, en concreto con acabado epoxico | ML | 10.77 | 30661 | 330219
| 100 | DI-30 | Suministro y fabricación de piso en concreto con acabado afinado y recubrimiento epóxico antideslizante, con pendiente mínima hacia sifón | M2 | 10.0141 | 81353 | 814677
| 101 | RI-08 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización mediante membrana de PVC, incluye perfiles de fijación (perlines), elementos de anclaje, sellado de juntas, media caña y todos los accesorios necesarios para garantizar la impermeabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 30.38 | 184855 | 5615895
| 102 | VA-54 | Suministro e instalación de escalera en Polietileno (PEAD), certificada e incluye soportes o mensulas en PEAD o acero inoxidabl, anclajes, pernos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ancho 40 cm | ML | 6.2 | 379240 | 2351288
| 103 | SH-20 | Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final | ML | 8.6 | 32702 | 281237
| 104 | SH-01 | Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento | ML | 2.4 | 454037 | 1089689
| 105 | PR-73 | Retiro de tapa existente, incluye marco y disposición final en sitio autorizado | UND | 1 | 34930 | 34930
| 106 | VA-55 | Suministro e instalación de escotilla en acero inoxidable, cuyas medidas estan entre 80-90cm x 80- 90cm, incluye marco y todo los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 2794400 | 2794400
| 107 | AC-08 | Suministro y aplicación de graniplast | M2 | 55.056 | 37433 | 2060911
5 Ductos Terraza
| 108 | PR-51 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros a sitio autorizado. | M2 | 26.2765 | 13365 | 351185
| 109 | RI-03 | Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica) | M2 | 26.2765 | 64915 | 1705739
| 110 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 4.654 | 5763 | 26821
| 111 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 4.654 | 50389 | 234510
| 112 | AC-02 | Suministro y aplicación de pintura acrilica a tres manos para exterior Tipo 1 (incluidos filos, cornisas, gárgolas y dilataciones) | M2 | 23.27 | 28980 | 674365
6 Acceso a inmueble y auditorio
| 113 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 45.1287 | 37689 | 1700856
| 114 | RI-01 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 45.1287 | 45542 | 2055251
| 115 | RI-28 | Suministro y aplicación de Impermeabilizante cementicio flexible | M2 | 45.1287 | 47904 | 2161845
| 116 | AC-35 | Suministro e instalación enchape ceramico piso exterior trafico alto, formato 0,60 X 0,30, color a definir por la Entidad | M2 | 45.1287 | 82462 | 3721403
| 117 | PR-57 | Suministro e instalación de relleno con material compactado | M3 | 1.215 | 67537 | 82057
| 118 | DI-01 | Fundición de Losa en concreto de 3000 PSI espesor de 0,15 , incluye formaleta, acero de refuerzo en lamina electrosoldada | M2 | 4.05 | 266296 | 1078499
| 119 | VA-57 | Desmonte y reinstalacion de sillas existentes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 100 | 79865 | 7986500
| 120 | VA-56 | Retiro de alfombra, incluye limpieza y disposicion final en sitio autorizado | M2 | 117.855 | 8483 | 999764
| 121 | AC-47 | Suministro e instalación de piso PVC tipo SPC alto tráfico e=5 mm o superior, con base acústica incorporada o independiente, para auditorio, incluye nivelación menor de superficie, perfilería, remates y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 117.855 | 84830 | 9997640
7 Tratamiento de humedades internas
| 122 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 5.034 | 5763 | 29011
| 123 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 5.034 | 50389 | 253658
| 124 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 12.585 | 38540 | 485026
| 125 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 25.17 | 19393 | 488122
| 126 | AC-05 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 3 | 19772 | 59316
| 127 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 7.685 | 20117 | 154599
| 128 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 2.4 | 4908 | 11779
| 129 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 2 | 38540 | 77080
| 130 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 4 | 15397 | 61588
| 131 | AC-07 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 15931 | 15931
8 Ascensor
| 132 | PR-80 | Desmonte de piso tipo caucho, incluye retiro de pegantes y disposición final | M2 | 1.521 | 17964 | 27323
| 133 | PR-81 | Desmonte de revestimiento en fórmica sobre muro o cabina, incluye retiro de adhesivos y disposición final | M2 | 8.2563 | 21956 | 181275
| 134 | AC-47 | Suministro e instalación de piso PVC (SPC) alto tráfico, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, color a definir por la entidad | M2 | 1.521 | 84830 | 129026
| 135 | VA-58 | Suministro e instalación de lámina fórmica (laminado de alta presión -HPL), incluye todo lo necesario para su correcta instalación, color a definir por la Entidad | M2 | 8.2563 | 284430 | 2348339
9 Varios
| 136 | VA-05 | Aseo general | M2 | 381.92 | 7315 | 2793745
| 137 | VA-22 | suministro e instalación de empaques nuevos (tipo caucho o silicona), garantizando un adecuado sellado, hermeticidad y correcto funcionamiento de las ventanas. | ML | 79.9 | 17964 | 1435324
| 138 | VA-24 | suministro e instalación de señalización horizontal (Símbolo de discapacidad (PMR), ambulancia, conforme a normativa vigente) | UND | 3 | 184630 | 553890
| 139 | VA-61 | Suministro e instalación de señalización Horizontal en parqueadero (flechas, numeracion, simbolos) | UND | 95 | 84830 | 8058850
| 140 | CA-36 | suministro e instalación de pelicula de seguridad calibre 4 milesimas en puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio. | M2 | 221.755 | 75635 | 16772439
| 141 | IE-64 | Desmonte lampara existente (colgante), incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 1 | 10879 | 10879
| 142 | VA-17 | suministro e instalación guardacamillas en PVC ancho = 0,15m, sobre puertas de vidrio en la parte inferior, incluye sistema de fijación, color a definir por la Entidad. | ML | 11.45 | 37924 | 434230
| 143 | VA-59 | Suministro e instalación de espejo convexo, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 2 | 379240 | 758480
| 144 | CC-03 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura y acabado estucado y pintado. | M2 | 4 | 73943 | 295772
| 145 | CA-15 | suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 3.45 | 551362 | 1902199
| 146 | CA-30 | suministro e instalacion de mueble superior en melamina de 18mm, color similar al existente, puertas con cierre lento y con espacio para 2 hornos microondas, medidas ancho 0,35m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 3.45 | 1027329 | 3544285
| 147 | VA-60 | suministro e instalación de modulo de lockers metálicos de 6 compartimientos, en lámina cold rolled cal. 20–22, con pintura electrostática | UND | 2 | 1846300 | 3692600
| 148 | VA-62 | Suministro e instalación de módulo de casilleros de 30 compartimientos, fabricado en tablero melamínico RH de 18 mm, incluye puertas independientes, divisiones internas, cantos en PVC, bisagras, sistema de cierre tipo portacandado, ventilación, numeración, estructura de soporte, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación. | UND | 1 | 3792400 | 3792400
| 149 | VA-38 | Suministro e instalación de base metálica antivibratoria para equipo de presión, con dimensiones aproximadas de 0.40 m a 0,45m de ancho x 0.20 m a 0,25mde largo, fabricada en perfilería y/o platina metálica estructural, conformada por elementos de aislamiento en corcho y goma (neopreno u otro elastómero equivalente), debidamente nivelada y anclada. El alcance incluye desmonte temporal y reinstalación de las bombas existentes, alineación, fijación, pruebas de funcionamiento y verificación de reducción de vibraciones, con suministro de todos los materiales, accesorios y mano de obra requerida para su correcta ejecución. | UND | 2 | 559025 | 1118050
| 150 | VA-63 | Suministro e instalación de mesón o cubierta de 35 cm de ancho para exterior en tablero compacto fenólico/HPL (laminado de alta presión) de alta resistencia a la humedad y radiación UV, con diseño orgánico/culebriado (segun diseño aportado por supervisión), Incluye estructura metálica y base de soporte libre en tubo metálico con diseño curvo de altura maxima 80cm , elementos de fijación, niveladores, anclajes, soldaduras, acabados en pintura electrostática para exterior | ML | 12 | 948100 | 11377200
| 151 | VA-64 | Suministro e instalación de cojines tipo puff para sobreponer con medidas entre 35mc a 45 cm de ancho, elaborados en espuma de alta densidad y tapizado impermeable resistente a la humedad, radiación UV y condiciones de uso exterior, con diseño y color sujetos a aprobación de la supervisión. Incluye elementos de soporte, fijación y acabados | ML | 15 | 284430 | 4266450
| 152 | PR-24 | Demolición de contrapiso existente, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros. | M3 | 151.6577 | 178844 | 27123070
| 153 | DI-09 | Suministro y construcción de contrapiso en concreto e=10m. | M2 | 153.7934 | 121065 | 18618998
10 Electrico
| 154 | IE-01 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 17 | 91192 | 1550264
| 155 | IE-05 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 8 | 76961 | 615688
| 156 | IE-06 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 8 | 131938 | 1055504
| 157 | IE-07 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado, | ML | 22 | 22013 | 484286
| 158 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 412 | 10879 | 4482148
| 159 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 60 x 60, 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 412 | 142900 | 58874800
| 160 | IE-10 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2" incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 18 | 27944 | 502992
| 161 | IE-10 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 5 | 27944 | 139720
| 162 | PR-34 | Regata para instalación de tubería de 1/2” a 1" con resane y acabado final | ML | 5 | 16525 | 82625
| 163 | IE-67 | suministro e instalación de lamparas de emergencia -led hermetica 36w dl emergencia, diseño con strip led y difusor opalizado -chasis en policarbonato, temperatura de color 6500 k (dl)- acabado gris -potencia de entrada 36 w -grado de protección ip - ik ip65 - ik05 tensión de operación 100-277 v 50/60 hz - flujo luminoso emergencia 690 lm -dimensiones (lxwxh) 1200x75x75 mm -corriente de entrada 0.3 a @ 120 v -ángulo de apertura 110° -tipo de montaje sobrep/suspender -autonomía en emergencia 180 min | UND | 30 | 379240 | 11377200
| 164 | IE-31 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de sobreponer trifásico de 12 circuitos, con espacio para totalizador, certificado RETIE | UND | 1 | 1247500 | 1247500
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 766120621
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 31% | 237497393
| IMPREVISTO |  |  |  |  | 1% | 7661206
| UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 22983619
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 4366888
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA | [5 empty] | 1038629727
SEGURIDAD HUMANA PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA
1 PRELIMINARES
| 1 | 1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES | M2 | 525.62 | 4296 | 2258064
2 DESMONTES
| 2 | 2.1 | DESMONTE DE CARPINTERÍA DE VENTANAS EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN SITIO DEFINIDO POR LA ENTIDAD. | M2 | 2.88 | 25362 | 73043
| 3 | 2.2 | DESMONTE DE CARPINTERÍA DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN SITIO DEFINIDO POR LA ENTIDAD. | M2 | 20.25 | 31651 | 640933
| 4 | 2.3 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M2 | 8.92 | 22440 | 200165
3 DEMOLICIONES
| 5 | 3.1 | DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA ESPESOR HASTA 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO | M2 | 11.67 | 44286 | 516818
| 6 | 3.2 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | M3 | 13.4 | 471639 | 6319963
| 7 | 3.3 | CORTE Y ADECUACIÓN DE REJA METÁLICA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS AFECTADOS Y RETIRO DE RESIDUOS METÁLICOS. | M2 | 2.55 | 130076 | 331694
4 CONCRETOS Y ACEROS
| 8 | 4.1 | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f’c = 3.000 psi, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, DESMOLDANTE Y ACERO DE REFUERZO | ML | 12.8 | 140080 | 1793024
5 CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA Y DIVISIONES RESISTENTE AL FUEGO
| 9 | 5.1 | DIVISIÓN EN SISTEMA LIVIANO RESISTENTE AL FUEGO TIPO GYPLAC® RF O SIMILAR, DOBLE CARA, ALTURA MÁXIMA HASTA 3,00 m, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, ACABADO CON DOS (2) MANOS DE PINTURA VINILO PARA INTERIORES Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 169.75 | 813115 | 138026271
6 CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA
| 10 | 6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS. | M2 | 27.15 | 4412599 | 119802063
| 11 | 6.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDA METÁLICA, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS. | ML | 25.22 | 917040 | 23127749
| 12 | 6.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO ANCLADO A PARED, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS | ML | 96.2 | 854177 | 82171827
| 13 | 6.4 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO RF–120 MINUTOS, HOJA SENCILLA, INCLUYE MARCO METÁLICO, SELLOS CORTAHUMO, BARRA ANTIPÁNICO, CIERRE AUTOMÁTICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, SEGÚN DISEÑO Y NORMATIVA APLICABLE. | UN | 10 | 5213090 | 52130900
| 14 | 6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE EVACUACIÓN NO RESISTENTE AL FUEGO, INCLUYE MARCO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE, SEGÚN DISEÑO APROBADO | UN | 5 | 2561176 | 12805880
| 15 | 6.6 | INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL EN VIDRIO INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE, AJUSTES, PUESTA A PUNTO INICIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 631661 | 631661
7 ACABADOS
| 16 | 7.1 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, INCLUYE RESANES EN ESTUCO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS, REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE FILOS, JUNTAS Y DILATACIONES | m2 | 95.14 | 32361 | 3078826
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 443908881
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 31% | 137611753
| IMPREVISTO |  |  |  |  | 1% | 4439089
| UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 13317266
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 2530281
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA | [5 empty] | 601807270
CUADRO RESUMEN
SEDES JUDICIALES |  |  |  | Valor total incluido AIU E IVA
Reparaciones locativas |  |  | Palacio de Justicia de Palmira | 1038629727
Implementación Seguridad Humana |  |  | Palacio de Justicia de Palmira | 601807270
VALOR TOTAL |  |  |  | 1640436997

## OFERTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
Formulario 1 - Oferta Economica
PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA
1 Baños - Cocineta
1 | PR-23 | Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 121 | 0
2 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro de nave y marco y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 54 | 0
3 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas existentes | UND | 1 | 0
4 | PR-63 | Desmonte y retiro de espejo existente y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 48 | 0
5 | PR-45 | Desmonte, desinstalación y retiro de interruptores | UND | 51 | 0
6 | PR-77 | Desmonte de nave (hoja) de puerta existente | UND | 1 | 0
7 | PR-31 | Desmonte y retiro las divisiones de baño existentes y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 24 | 0
8 | PR-26 | Demolición manual y/o mecánica de mesón existente en concreto o piedra, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | M3 | 1.1151 | 0
9 | PR-18 | Demolición de cielo falso | M2 | 134.2638 | 0
10 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 48 | 0
11 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 153.9233 | 0
12 | PR-08 | Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 257.0388 | 0
13 | PR-79 | Demonte meson en acero inoxidable | ML | 4.64 | 0
14 | PR-29 | Retiro de tuberia existente diametros entre 1/2" y 1" | ML | 252.72 | 0
15 | PR-19 | Retiro de tuberia existente cuyos diametros oscilan entre 2" y 4" | ML | 278.21 | 0
16 | PR-35 | Regatas en muros | ML | 53 | 0
17 | PR-32 | Corte de piso en concreto con pulidora, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | ML | 52 | 0
18 | IH-12 | Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" | UND | 123 | 0
19 | IH-06 | Suministro e instalación de tubería pvc presión de hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 263.72 | 0
20 | IH-07 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 12 | 0
21 | IH-26 | suministro e instalación de tubería pvc presión de 3/4", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 5 | 0
22 | IH-20 | Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2" | UND | 54 | 0
23 | IH-24 | Suministro e instalación de tapa registro de 15x15 | UND | 54 | 0
24 | IH-01 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación | ML | 217.39 | 0
25 | IH-11 | suministro e instalación de puntos sanitario de 4" | UND | 59 | 0
26 | IH-03 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 198.17 | 0
27 | IH-21 | Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación | UND | 54 | 0
28 | IH-19 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 12 | 0
29 | DI-22 | Alistado piso 4cm mortero 1:3 | M2 | 153.7934 | 0
30 | RI-01 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 723.6284 | 0
31 | AC-10 | Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad | M2 | 266.22 | 0
32 | AC-11 | Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad | M2 | 153.7934 | 0
33 | IH-10 | suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2” | UND | 54 | 0
34 | AP-10 | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón y griferia de Push | UND | 10 | 0
35 | AP-03 | suministro e instalación de lavamanos de pedestal corto en porcelana blanca, incluye sifón y griferia de Push | UND | 47 | 0
36 | AP-04 | Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos | UND | 1 | 0
37 | AP-02 | Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts | UND | 58 | 0
38 | AP-01 | Suministro e instalación de orinal institucional color blanco incluye grifería sistema push en bronce para Orinal, desagues y accesorios para su correcta instalación | UND | 2 | 0
39 | IH-16 | Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario | UND | 58 | 0
40 | VA-14 | Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms. | ML | 10.32 | 0
41 | AC-36 | Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio | M2 | 26.84 | 0
42 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre de 80 cms -90cm de ancho, altura 200cm, incluye chapa | UND | 48 | 0
43 | CA-37 | Suministro e instalación de división en aluminio para baños cuyas medidas estan entre 1.21m y 1,50 m x 2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 10 | 0
44 | CA-32 | suministro e instalación de puerta entre 0,65 y 0,80 mts x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 12 | 0
45 | CA-29 | suministro e instalación de división en aluminio para baños de 0,20 a 0,50 x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 16 | 0
46 | AP-05 | suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad | UND | 1 | 0
47 | AP-07 | suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte | UND | 1 | 0
48 | AC-28 | Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación. | UND | 1 | 0
49 | AC-34 | suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados | JGO | 1 | 0
50 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 Cuerpo en aluminio o policarbonato resistente a la humedad y a la corrosión. | UND | 59 | 0
51 | IE-13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 55 | 0
52 | CC-06 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de medidas 60x60 en fibra mineral, incluye elementos de fijación y la nivelación de estructura. | M2 | 142.8423 | 0
53 | VA-19 | Suministro e instalación de dispensador para papel higienico elaborado en acero inoxidable para rollo de 200 mts hasta 400 mts. Con visor para ver el estado del rollo, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 50 | 0
54 | VA-20 | Suministro e instalación de dispensador para toallas de manos elaborado en acero inoxidable, para toallas interdobladas con capacidad minima de 300 toallas, con mecanismo para halar con la mano, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 52 | 0
55 | PR-17 | Excavación a mano en tierra, incluye trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado | M3 | 0.7 | 0
56 | DI-13 | Mantenimiento y adecuación de caja de inspeccion (tamaño maximo 1,00m x1,00), incluye limpieza, reparación, ajuste y puesta en correcto funcionamiento de la caja de inspección existente, garantizando su operatividad, estanqueidad y condiciones adecuadas de acceso. | UND | 1 | 0
57 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 1,00mx1,00m, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 0
58 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 80 cmx80 cm, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 0
59 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 11.01 | 0
60 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 179.412 | 0
61 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos),Incluye filos y dilataciones | M2 | 179.412 | 0
62 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 20.2465 | 0
63 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 4.0493 | 0
64 | AC-04 | Suministro y aplicación de vinilotipo 1 (2 manos),Incluye filos y dilataciones | ML | 8 | 0
65 | PR-12 | Demolición muro existente | M3 | 10.195 | 0
66 | PR-76 | Demolición lavatraperos, incluye retiro de tuberia | UND | 4 | 0
67 | VA-53 | Fabricación e instalación de lavatrapero prefabricado de 0,50m x 0,50m x 0,40 m altura, incluye instalaciones hidráulicas, desagüe y enchape | UND | 3 | 0
68 | PR-37 | Reinstalacion de lavamanos existente | UND | 1 | 0
69 | VA-35 | Desmonte y reinstalación de puerta en aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 0
70 | CA-53 | suministro e instalación de nave de puerta metálica (0.80–1.00 m x 1.90–2.10 m) calibre 22 con chapa de seguridad | UND | 1 | 0
71 | CA-14 | Suministro e instalación puerta metálica Ancho: 80-100cm y h: 190-210cm, calibre 22, con chapa de seguridad y marco | UND | 1 | 0
72 | CA-52 | Suministro e instalación puerta en aluminio corrediza tipo celosia, incluye acabado y elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 8.8 | 0
73 | CA-54 | Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio, incluye chapa, acabado y elementos de instalación | M2 | 5.6 | 0
74 | AC-48 | Suministro e instalación de mesón para lavaplatos en marmol e=20 mm, ancho entre 55cm y 60 cm, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, salpicadero de 1o cm, lavaplatos y griferia | ML | 3.45 | 0
75 | CA-15 | suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 2.63 | 0
76 | CA-30 | suministro e instalacion de mueble superior en melamina de 18mm, color similar al existente, puertas con cierre lento y con espacio para 2 hornos microondas, medidas ancho 0,35m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 2.63 | 0
2 Divisiones Livianas
77 | PR-20 | Desmonte y retiro de divisiones | M2 | 164.8992 | 0
78 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro de nave y marco y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 31 | 0
79 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas (nave) existentes | UND | 2 | 0
80 | PR-69 | Desmontes ventanas existentes | UND | 28 | 0
81 | DI-02 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado, incluye estuco y pintura | M2 | 164.8992 | 0
82 | CA-50 | Reinstalación de ventana existente | UND | 28 | 0
83 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre 80cm - 90 cms de ancho, altura maxima 210cm, incluye marco, chapa, acabado inmunizante y pintura. | UND | 31 | 0
84 | CA-11 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio, incluye marco, sellos y elementos de fijación | M2 | 4.32 | 0
85 | DI-04 | suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 334.2 | 0
86 | DI-05 | suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 334.2 | 0
87 | PR-09 | Demolición de guarda escoba existente, incluye retiro de sobrantes en sitio autorizado | ML | 217.9 | 0
3 Carpintería metálica
88 | CA-04 | Mantenimiento de puerta metálica (80-100cm) h:200cm a 210cm, consiste en desmonte y monte lijar, masillar y acabado con corrosivo y pintura en aceite | UND | 5 | 0
89 | CA-14 | Suministro e instalación puerta metálica Ancho: 80-100cm y h: 190-210cm, calibre 22, con chapa de seguridad o cerradura y marco | UND | 1 | 0
90 | AC-49 | Suministro e instalación de pasamanos para escaleras y/o rampas interiores o exteriores, tipo institucional en acero inoxidable tubo redondo 1 1/2"", conformado por dos elementos tubulares paralelos unidos entre sí por elementos verticales de rigidización y rematados en sus extremos mediante curvatura continua formando retorno o arco cerrado (segun diseño aportado por supervisión), incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 8.9 | 0
91 | AC-33 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable tubo redondo 2", (incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 4.4 | 0
92 | CA-28 | Suministro e instalación de puerta en aluminio tipo celosia, incluye marco y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 7.253 | 0
93 | CA-46 | Suministro, fabricación e instalación de lámina en aluminio arquitectonico perforado, incluye estructura de soporte, acabado | M2 | 8.36 | 0
94 | PR-67 | Desmonte de cerramiento malla eslabonada existente, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 10.8605 | 0
95 | CA-52 | Suministro e instalación de puerta corrediza tipo celosía en alumnio, medidas de vano entre Ancho: 80-100cm y altura: 190-210cm, incluye marco, rieles, herrajes, acabado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1 | 0
96 | CA-55 | Mantenimiento de estructura metálica de reforzamiento existente, con seccion maxima aproximada de 0,70m x 0,70 x 0,30 , incluyendo intervención integral e todos sus elementos estructurales, aristas, caras y lados visibles y no visibles, incluye limpieza, cepillado, anticorrosivo y pintura de acabado (poliuretano) de todos los elementos que componen la estructura existente (tornilleria, accesorios, etc) | ML | 146.72 | 0
97 | CA-56 | Mantenimiento correctivo de ventana en aluminio, incluye ajuste y/o reparación de brazo plegable, revisión de herrajes, alineación, lubricación y todos los elementos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento | UND | 10 | 0
4 Cuarto de almacenamiento de Residuos - Cuarto de bombas y tanque de almacenamiento de agua
98 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 10.0141 | 0
99 | AC-46 | Suministro y fabricación guardaescoba en media caña 10 cm, en concreto con acabado epoxico | ML | 10.77 | 0
100 | DI-30 | Suministro y fabricación de piso en concreto con acabado afinado y recubrimiento epóxico antideslizante, con pendiente mínima hacia sifón | M2 | 10.0141 | 0
101 | RI-08 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización mediante membrana de PVC, incluye perfiles de fijación (perlines), elementos de anclaje, sellado de juntas, media caña y todos los accesorios necesarios para garantizar la impermeabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 30.38 | 0
102 | VA-54 | Suministro e instalación de escalera en Polietileno (PEAD), certificada e incluye soportes o mensulas en PEAD o acero inoxidabl, anclajes, pernos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ancho 40 cm | ML | 6.2 | 0
103 | SH-20 | Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final | ML | 8.6 | 0
104 | SH-01 | Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento | ML | 2.4 | 0
105 | PR-73 | Retiro de tapa existente, incluye marco y disposición final en sitio autorizado | UND | 1 | 0
106 | VA-55 | Suministro e instalación de escotilla en acero inoxidable, cuyas medidas estan entre 80-90cm x 80- 90cm, incluye marco y todo los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 0
107 | AC-08 | Suministro y aplicación de graniplast | M2 | 55.056 | 0
5 Ductos Terraza
108 | PR-51 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros a sitio autorizado. | M2 | 26.2765 | 0
109 | RI-03 | Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica) | M2 | 26.2765 | 0
110 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 4.654 | 0
111 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 4.654 | 0
112 | AC-02 | Suministro y aplicación de pintura acrilica a tres manos para exterior Tipo 1 (incluidos filos, cornisas, gárgolas y dilataciones) | M2 | 23.27 | 0
6 Acceso a inmueble y auditorio
113 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 45.1287 | 0
114 | RI-01 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 45.1287 | 0
115 | RI-28 | Suministro y aplicación de Impermeabilizante cementicio flexible | M2 | 45.1287 | 0
116 | AC-35 | Suministro e instalación enchape ceramico piso exterior trafico alto, formato 0,60 X 0,30, color a definir por la Entidad | M2 | 45.1287 | 0
117 | PR-57 | Suministro e instalación de relleno con material compactado | M3 | 1.215 | 0
118 | DI-01 | Fundición de Losa en concreto de 3000 PSI espesor de 0,15 , incluye formaleta, acero de refuerzo en lamina electrosoldada | M2 | 4.05 | 0
119 | VA-57 | Desmonte y reinstalacion de sillas existentes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 100 | 0
120 | VA-56 | Retiro de alfombra, incluye limpieza y disposicion final en sitio autorizado | M2 | 117.855 | 0
121 | AC-47 | Suministro e instalación de piso PVC tipo SPC alto tráfico e=5 mm o superior, con base acústica incorporada o independiente, para auditorio, incluye nivelación menor de superficie, perfilería, remates y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 117.855 | 0
7 Tratamiento de humedades internas
122 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 5.034 | 0
123 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 5.034 | 0
124 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 12.585 | 0
125 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 25.17 | 0
126 | AC-05 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 3 | 0
127 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 7.685 | 0
128 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 2.4 | 0
129 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 2 | 0
130 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 4 | 0
131 | AC-07 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 0
8 Ascensor
132 | PR-80 | Desmonte de piso tipo caucho, incluye retiro de pegantes y disposición final | M2 | 1.521 | 0
133 | PR-81 | Desmonte de revestimiento en fórmica sobre muro o cabina, incluye retiro de adhesivos y disposición final | M2 | 8.2563 | 0
134 | AC-47 | Suministro e instalación de piso PVC (SPC) alto tráfico, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, color a definir por la entidad | M2 | 1.521 | 0
135 | VA-58 | Suministro e instalación de lámina fórmica (laminado de alta presión -HPL), incluye todo lo necesario para su correcta instalación, color a definir por la Entidad | M2 | 8.2563 | 0
9 Varios
136 | VA-05 | Aseo general | M2 | 381.92 | 0
137 | VA-22 | suministro e instalación de empaques nuevos (tipo caucho o silicona), garantizando un adecuado sellado, hermeticidad y correcto funcionamiento de las ventanas. | ML | 79.9 | 0
138 | VA-24 | suministro e instalación de señalización horizontal (Símbolo de discapacidad (PMR), ambulancia, conforme a normativa vigente) | UND | 3 | 0
139 | VA-61 | Suministro e instalación de señalización Horizontal en parqueadero (flechas, numeracion, simbolos) | UND | 95 | 0
140 | CA-36 | suministro e instalación de pelicula de seguridad calibre 4 milesimas en puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio. | M2 | 221.755 | 0
141 | IE-64 | Desmonte lampara existente (colgante), incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 1 | 0
142 | VA-17 | suministro e instalación guardacamillas en PVC ancho = 0,15m, sobre puertas de vidrio en la parte inferior, incluye sistema de fijación, color a definir por la Entidad. | ML | 11.45 | 0
143 | VA-59 | Suministro e instalación de espejo convexo, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 2 | 0
144 | CC-03 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura y acabado estucado y pintado. | M2 | 4 | 0
145 | CA-15 | suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 3.45 | 0
146 | CA-30 | suministro e instalacion de mueble superior en melamina de 18mm, color similar al existente, puertas con cierre lento y con espacio para 2 hornos microondas, medidas ancho 0,35m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 3.45 | 0
147 | VA-60 | suministro e instalación de modulo de lockers metálicos de 6 compartimientos, en lámina cold rolled cal. 20–22, con pintura electrostática | UND | 2 | 0
148 | VA-62 | Suministro e instalación de módulo de casilleros de 30 compartimientos, fabricado en tablero melamínico RH de 18 mm, incluye puertas independientes, divisiones internas, cantos en PVC, bisagras, sistema de cierre tipo portacandado, ventilación, numeración, estructura de soporte, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación. | UND | 1 | 0
149 | VA-38 | Suministro e instalación de base metálica antivibratoria para equipo de presión, con dimensiones aproximadas de 0.40 m a 0,45m de ancho x 0.20 m a 0,25mde largo, fabricada en perfilería y/o platina metálica estructural, conformada por elementos de aislamiento en corcho y goma (neopreno u otro elastómero equivalente), debidamente nivelada y anclada. El alcance incluye desmonte temporal y reinstalación de las bombas existentes, alineación, fijación, pruebas de funcionamiento y verificación de reducción de vibraciones, con suministro de todos los materiales, accesorios y mano de obra requerida para su correcta ejecución. | UND | 2 | 0
150 | VA-63 | Suministro e instalación de mesón o cubierta de 35 cm de ancho para exterior en tablero compacto fenólico/HPL (laminado de alta presión) de alta resistencia a la humedad y radiación UV, con diseño orgánico/culebriado (segun diseño aportado por supervisión), Incluye estructura metálica y base de soporte libre en tubo metálico con diseño curvo de altura maxima 80cm , elementos de fijación, niveladores, anclajes, soldaduras, acabados en pintura electrostática para exterior | ML | 12 | 0
151 | VA-64 | Suministro e instalación de cojines tipo puff para sobreponer con medidas entre 35mc a 45 cm de ancho, elaborados en espuma de alta densidad y tapizado impermeable resistente a la humedad, radiación UV y condiciones de uso exterior, con diseño y color sujetos a aprobación de la supervisión. Incluye elementos de soporte, fijación y acabados | ML | 15 | 0
152 | PR-24 | Demolición de contrapiso existente, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros. | M3 | 151.6577 | 0
153 | DI-09 | Suministro y construcción de contrapiso en concreto e=10m. | M2 | 153.7934 | 0
10 Electrico
154 | IE-01 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 17 | 0
155 | IE-05 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 8 | 0
156 | IE-06 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 8 | 0
157 | IE-07 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado, | ML | 22 | 0
158 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 412 | 0
159 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 60 x 60, 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 412 | 0
160 | IE-10 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2" incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 18 | 0
161 | IE-10 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 5 | 0
162 | PR-34 | Regata para instalación de tubería de 1/2” a 1" con resane y acabado final | ML | 5 | 0
163 | IE-67 | suministro e instalación de lamparas de emergencia -led hermetica 36w dl emergencia, diseño con strip led y difusor opalizado -chasis en policarbonato, temperatura de color 6500 k (dl)- acabado gris -potencia de entrada 36 w -grado de protección ip - ik ip65 - ik05 tensión de operación 100-277 v 50/60 hz - flujo luminoso emergencia 690 lm -dimensiones (lxwxh) 1200x75x75 mm -corriente de entrada 0.3 a @ 120 v -ángulo de apertura 110° -tipo de montaje sobrep/suspender -autonomía en emergencia 180 min | UND | 30 | 0
164 | IE-31 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de sobreponer trifásico de 12 circuitos, con espacio para totalizador, certificado RETIE | UND | 1 | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
IMPREVISTO |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  |  |  | 0
SEGURIDAD HUMANA PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA
1 PRELIMINARES
1 | 1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES | M2 | 525.62 | 0
2 DESMONTES
2 | 2.1 | DESMONTE DE CARPINTERÍA DE VENTANAS EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN SITIO DEFINIDO POR LA ENTIDAD. | M2 | 2.88 | 0
3 | 2.2 | DESMONTE DE CARPINTERÍA DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN SITIO DEFINIDO POR LA ENTIDAD. | M2 | 20.25 | 0
4 | 2.3 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M2 | 8.92 | 0
3 DEMOLICIONES
5 | 3.1 | DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA ESPESOR HASTA 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO | M2 | 11.67 | 0
6 | 3.2 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | M3 | 13.4 | 0
7 | 3.3 | CORTE Y ADECUACIÓN DE REJA METÁLICA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS AFECTADOS Y RETIRO DE RESIDUOS METÁLICOS. | M2 | 2.55 | 0
4 CONCRETOS Y ACEROS
8 | 4.1 | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f’c = 3.000 psi, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, DESMOLDANTE Y ACERO DE REFUERZO | ML | 12.8 | 0
5 CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA Y DIVISIONES RESISTENTE AL FUEGO
9 | 5.1 | DIVISIÓN EN SISTEMA LIVIANO RESISTENTE AL FUEGO TIPO GYPLAC® RF O SIMILAR, DOBLE CARA, ALTURA MÁXIMA HASTA 3,00 m, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, ACABADO CON DOS (2) MANOS DE PINTURA VINILO PARA INTERIORES Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 169.75 | 0
6 CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA
10 | 6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS. | M2 | 27.15 | 0
11 | 6.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDA METÁLICA, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS. | ML | 25.22 | 0
12 | 6.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO ANCLADO A PARED, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS | ML | 96.2 | 0
13 | 6.4 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO RF–120 MINUTOS, HOJA SENCILLA, INCLUYE MARCO METÁLICO, SELLOS CORTAHUMO, BARRA ANTIPÁNICO, CIERRE AUTOMÁTICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, SEGÚN DISEÑO Y NORMATIVA APLICABLE. | UN | 10 | 0
14 | 6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE EVACUACIÓN NO RESISTENTE AL FUEGO, INCLUYE MARCO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE, SEGÚN DISEÑO APROBADO | UN | 5 | 0
15 | 6.6 | INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL EN VIDRIO INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE, AJUSTES, PUESTA A PUNTO INICIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1
7 ACABADOS
16 | 7.1 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, INCLUYE RESANES EN ESTUCO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS, REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE FILOS, JUNTAS Y DILATACIONES | m2 | 95.14 | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
IMPREVISTO |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  |  |  | 0
CUADRO RESUMEN
SEDE JUDICIAL |  |  | Valor total incluido AIU E IVA
Reparaciones locativas |  | Palacio de Justicia de Palmira | 0
Implementación Seguridad Humana |  | Palacio de Justicia de Palmira | 0
VALOR TOTAL |  |  | 0
NOTA:
1 Diligenciar unicamente los valores sombreados en color rosado y presentar el archivo firmado
2 El valor total de la oferta económica y los valores unitarios ofrecidos se presentarán en pesos colombianos sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos y deberá incluir todos los impuestos.
3, Las especificaciones técnicas, alcances y condiciones aplicables a cada una de las actividades incluidas en la presente oferta económica se encuentran descritas en el documento denominado “Banco de Especificaciones Técnicas”, el cual hace parte integral de la misma.
FIRMA DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA O REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL