## Criterio
Metodología para la Determinación de los Valores Unitarios de Referencia del Proyecto Reparaciones locativas Con el propósito de establecer valores unitarios acordes con las condiciones actuales del mercado y garantizar la adecuada estimación del presupuesto oficial del proyecto, la Entidad adelantó un proceso de consolidación y análisis de información proveniente de diversas fuentes, permitiendo así obtener valores representativos y técnicamente sustentados para cada una de las actividades objeto de contratación. 1. Fuentes de información empleadas Para la determinación de los valores unitarios se consideraron las siguientes fuentes de información: a) Cotizaciones de mercado: obtenidas directamente de proveedores especializados del sector, las cuales reflejan las condiciones comerciales vigentes al momento de la elaboración del estudio. b) Estudio de mercado realizado durante la vigencia 2026: correspondiente a un proceso de selección de menor cuantía adelantado por la Entidad, del cual se tomaron los valores promedio que sirvieron de base para la estructuración del presupuesto oficial de dicho proceso. c) Índice de costos derivado de Análisis de Precios Unitarios (APU) históricos: correspondientes a contratos de obra ejecutados durante la vigencia inmediatamente anterior. Estos valores fueron actualizados mediante un proceso de indexación económica con el fin de reflejar las condiciones actuales del mercado asi: *Los costos asociados a mano de obra fueron incrementados en un veintisiete por ciento (27%), conforme a la variación acumulada derivada de los incrementos del Salario Mínimo Legal Vigente. *Los costos correspondientes a materiales, equipos, herramientas, transporte y demás componentes fueron actualizados mediante un incremento del cinco punto uno por ciento (5,1%), correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este procedimiento permitió obtener valores actualizados y comparables con las demás fuentes de información consultadas. 2. Análisis de dispersión de la información Con el fin de determinar valores unitarios representativos y acordes con el comportamiento del mercado, la Entidad realizó un análisis estadístico para calcular la dispersión de precios para cada uno de los ítems objeto de contratación, tomando como base la información recopilada mediante cotizaciones, estudios de mercado vigentes y análisis históricos de precios. La dispersión corresponde al grado de variabilidad existente entre los diferentes valores obtenidos para una misma actividad o ítem producto de las distintas fuentes consultadas dentro del estudio de mercado. Su análisis permite identificar comportamientos atípicos, diferencias significativas en las condiciones comerciales o variaciones asociadas a factores técnicos, logísticos o regionales. Una vez definidos los valores unitarios conforme a las metodologías descritas anteriormente según el porcentaje de dispersión correspondiente, se procedió a revisar los ítems que se repiten dentro del levantamiento realizado. Esta verificación tiene por objeto garantizar que el valor unitario sea el mismo para un mismo ítem en los diferentes capítulos o áreas de intervención, con el fin de guardar concordancia y coherencia en la liquidación contractual y evitar pagos duplicados o valores diferenciados para actividades idénticas. Posterior a la verificación, se define el valor unitario definitivo para dichos ítems, teniendo en cuenta tanto el porcentaje de dispersión como el proceso constructivo asociado a cada actividad, buscando así el valor más acorde y favorable para la Entidad. Como resultado del estudio de mercado realizado conforme al levantamiento de necesidades identificado por el área administrativa, se evidenció que el presupuesto total requerido supera los recursos asignados para la vigencia. En atención a lo anterior, se procedió a realizar el ajuste del alcance contractual mediante la reducción de las actividades por capítulo consideradas de menor prioridad, las cuales podrán ser ejecutadas en una etapa posterior. De esta manera se disminuyeron los ítems a contratar en las diferentes sedes judiciales, entre ellas el Palacio de Justicia de Palmira y el Palacio Nacional de Justicia de Cali, con el propósito de ajustar el presupuesto al recurso disponible y continuar con el proceso de estructuración contractual. Con fundamento en la información obtenida y una vez efectuado el análisis técnico y económico correspondiente, la Entidad consolidó los precios unitarios de referencia y procedió a estructurar el presupuesto oficial del proceso, garantizando que los valores estimados reflejen condiciones reales de mercado, permitan la adecuada ejecución de las actividades requeridas y promuevan el uso eficiente de los recursos públicos. | Dispersión | (MAX(:)-MIN(:))/MEDIANA(:) |  | En lo que respecta a las actividades relacionadas con la implementación de medidas de seguridad humana en las sedes judiciales del Palacio de Justicia de Cali, el Palacio de Justicia de Palmira y la Sede Judicial de Familia de Palmira, la Entidad se permite informar que los valores unitarios, las cantidades de obra y el presupuesto oficial estimado fueron definidos con fundamento en los productos derivados de un proceso de consultoría especializada desarrollado para este propósito específico. Como resultado de dicho proceso, la firma consultora contratada entregó los respectivos análisis de precios unitarios (APU), presupuestos detallados, cantidades de obra, diseños, planimetría y demás documentos técnicos necesarios para garantizar la adecuada implementación de las medidas de seguridad humana requeridas, orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y protección de los usuarios, servidores judiciales y visitantes de las sedes objeto de intervención. Posteriormente, la Entidad realizó la revisión integral de la documentación técnica entregada, verificando la coherencia de las cantidades, la consistencia de los análisis de precios unitarios y efectuando las respectivas validaciones y verificaciones aritméticas de los presupuestos, con el fin de corroborar la información suministrada y establecer de manera objetiva y sustentada el presupuesto oficial estimado que servirá de base para el correspondiente proceso de contratación. De igual forma, se verificó que la consultoría presentó la información utilizando una plantilla general aplicable a las diferentes sedes evaluadas dentro del alcance contractual. En consecuencia, durante el proceso de revisión y consolidación de la información, la Entidad procedió a depurar aquellos ítems que registraban cantidades iguales a cero para una sede determinada, así como a reorganizar la numeración de los ítems de manera consecutiva, con el propósito de mejorar la presentación de la información, facilitar su interpretación y evitar inconsistencias o confusiones durante las etapas precontractual y contractual. La presente aclaración se realiza con el fin de que sea tenida en cuenta en la revisión de toda la documentación soporte que acompaña las actividades relacionadas con la implementación de las medidas de seguridad humana en las sedes judiciales anteriormente mencionadas.
| Formula Valor unitario | SI(#<=20%¦PROMEDIO(:)¦SI(#<=80%¦MEDIANA(:)¦(0,5*C2)+(0,3*D2)+(0,2*B2)))
Definición Valor unitario
| Variación entre fuentes | Método de cálculo | Justificación
| ≤ 20% | Promedio simple | Las fuentes son consistentes
| >20% y ≤50% | Mediana | Reduce efecto de valores atípicos
| >50% y ≤80% | Mediana + revisión técnica | Existe dispersión importante
| >80% | Valor ponderado o análisis individual | Posible inconsistencia del mercado

## Resumen
Sede | Reparaciones locativas
Palacio de Justicia de Palmira | 1038629727 | 63.31%
Palacio de Justicia de Palmira | 601807270 | 36.69%
TOTAL LOTE | 1640436997

## Locativas Palmira
ITEM | ID | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO |  |  | ANALISIS |  | POE
PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA
ITEM | ID | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS | ESTUDIO DE MERCADO SA-06- 2026-1 | VALORES ENTIDAD INDEXADOS | Dispersión | Definición Valor Unitario
Baños - Cocineta
1 | PR-23 | Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 121 | 55363 | 51888.33 | 45011.77 | 19.95% | 45012 | 5446452
2 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro de nave y marco y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 54 | 71210 | 0 | 53202 | 133.8% | 46245 | 2497230
3 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas existentes | UND | 1 | 190425 | 0 | 368372 | 193.4% | 118543 | 118543
4 | PR-63 | Desmonte y retiro de espejo existente y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 48 | 51925 | 29844 | 81391.9 | 99.27% | 34214 | 1642272
5 | PR-45 | Desmonte, desinstalación y retiro de interruptores | UND | 51 | 10666 | 12751.67 | 8120 | 43.42% | 10666 | 543966
6 | PR-77 | Desmonte de nave (hoja) de puerta existente | UND | 1 | 29113 | 0 | 36615 | 125.8% | 21880 | 21880
7 | PR-31 | Desmonte y retiro las divisiones de baño existentes y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 24 | 105500 | 49275 | 97236.6 | 57.82% | 53192 | 1276608
8 | PR-26 | Demolición manual y/o mecánica de mesón existente en concreto o piedra, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | M3 | 1.1151 | 119175 | 0 | 90243 | 132.1% | 77636 | 86572
9 | PR-18 | Demolición de cielo falso | M2 | 134.2638 | 32907 | 14000.5 | 13155 | 141.1% | 23285 | 3126333
10 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 48 | 34988 | 0 | 24456 | 143.1% | 10879 | 522192
11 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 153.9233 | 46947 | 37689 | 44941.201 | 20.6% | 37689 | 5801215
12 | PR-08 | Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 257.0388 | 52770 | 0 | 48934.28 | 107.8% | 36172 | 9297607
13 | PR-79 | Demonte meson en acero inoxidable | ML | 4.64 | 58343 | 0 | 12574 | 464% | 19980 | 92707
14 | PR-29 | Retiro de tuberia existente diametros entre 1/2" y 1" | ML | 252.72 | 14224 | 20432.5 | 18674 | 33.25% | 18674 | 4719293
15 | PR-19 | Retiro de tuberia existente cuyos diametros oscilan entre 2" y 4" | ML | 278.21 | 26441 | 13615 | 13994 | 91.65% | 20104 | 5593134
16 | PR-35 | Regatas en muros | ML | 53 | 23780 | 12750 | 12866.923 | 85.72% | 18288 | 969264
17 | PR-32 | Corte de piso en concreto con pulidora, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | ML | 52 | 26020 | 20678.33 | 19746.35 | 30.34% | 20678 | 1075256
18 | IH-12 | Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" | UND | 123 | 137645 | 77870.33 | 82422.64 | 72.52% | 82423 | 10138029
19 | IH-06 | Suministro e instalación de tubería pvc presión de hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 263.72 | 37610 | 0 | 34330.869 | 109.6% | 25671 | 6769956
20 | IH-07 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 12 | 52495 | 0 | 37565.138 | 139.7% | 33761 | 405132
21 | IH-26 | suministro e instalación de tubería pvc presión de 3/4", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 5 | 43362 | 0 | 71683.48 | 165.3% | 36018 | 180090
22 | IH-20 | Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2" | UND | 54 | 86708 | 110052 | 119273.87 | 29.59% | 110052 | 5942808
23 | IH-24 | Suministro e instalación de tapa registro de 15x15 | UND | 54 | 46650 | 43602 | 39224.02 | 17.03% | 43159 | 2330586
24 | IH-01 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación | ML | 217.39 | 52886 | 56266.25 | 59030.909 | 10.92% | 56061 | 12187101
25 | IH-11 | suministro e instalación de puntos sanitario de 4" | UND | 59 | 209307 | 131957 | 141323.065 | 54.73% | 141323 | 8338057
26 | IH-03 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 198.17 | 57809 | 0 | 71927.31 | 124.4% | 43290 | 8578779
27 | IH-21 | Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación | UND | 54 | 42460 | 78779.75 | 83793.78 | 52.47% | 78780 | 4254120
28 | IH-19 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 12 | 165460 | 125441 | 89135.75 | 60.84% | 125441 | 1505292
29 | DI-22 | Alistado piso 4cm mortero 1:3 | M2 | 153.7934 | 49907 | 55525.07 | 53776.63 | 10.45% | 53070 | 8161816
30 | RI-01 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 723.6284 | 53854 | 49124 | 45542.23 | 16.92% | 45542 | 32955485
31 | AC-10 | Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad | M2 | 266.22 | 92549 | 138282.25 | 132094.68 | 34.62% | 132095 | 35166331
32 | AC-11 | Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad | M2 | 153.7934 | 86952 | 134905.5 | 133323.44 | 35.97% | 133323 | 20504197
33 | IH-10 | suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2” | UND | 54 | 29940 | 30444.33 | 29894.6 | 1.836% | 29895 | 1614330
34 | AP-10 | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón y griferia de Push | UND | 10 | 412857 | 434137.5 | 683321 | 62.3% | 434138 | 4341380
35 | AP-03 | suministro e instalación de lavamanos de pedestal corto en porcelana blanca, incluye sifón y griferia de Push | UND | 47 | 468920 | 0 | 620301.57 | 132.3% | 358520 | 16850440
36 | AP-04 | Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos | UND | 1 | 164888 | 447232.33 | 398239.31 | 70.9% | 398239 | 398239
37 | AP-02 | Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts | UND | 58 | 645291 | 455733.33 | 750624.55 | 45.7% | 645291 | 37426878
38 | AP-01 | Suministro e instalación de orinal institucional color blanco incluye grifería sistema push en bronce para Orinal, desagues y accesorios para su correcta instalación | UND | 2 | 594791 | 897453.75 | 524813.28 | 62.65% | 594791 | 1189582
39 | IH-16 | Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario | UND | 58 | 60430 | 61047.83 | 65544 | 8.377% | 61048 | 3540784
40 | VA-14 | Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms. | ML | 10.32 | 617400 | 0 | 1092768.32 | 177% | 527254 | 5441261
41 | AC-36 | Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio | M2 | 26.84 | 234462 | 335984 | 440377.1 | 61.29% | 335984 | 9017811
42 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre de 80 cms -90cm de ancho, altura 200cm, incluye chapa | UND | 48 | 529375 | 0 | 678632 | 128.2% | 400414 | 19219872
43 | CA-37 | Suministro e instalación de división en aluminio para baños cuyas medidas estan entre 1.21m y 1,50 m x 2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 10 | 597520 | 1153642.75 | 2772207 | 188.5% | 1199294 | 11992940
44 | CA-32 | suministro e instalación de puerta entre 0,65 y 0,80 mts x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 12 | 507360 | 1820259 | 2652078 | 117.8% | 1330173 | 15962076
45 | CA-29 | suministro e instalación de división en aluminio para baños de 0,20 a 0,50 x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 16 | 283850 | 892043 | 1096425 | 91.09% | 628823 | 10061168
46 | AP-05 | suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad | UND | 1 | 900120 | 1361833.33 | 1370956.98 | 34.57% | 1361833 | 1361833
47 | AP-07 | suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte | UND | 1 | 637850 | 1176975 | 1252433.14 | 52.22% | 1176975 | 1176975
48 | AC-28 | Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación. | UND | 1 | 263376 | 369588 | 387324.09 | 33.54% | 369588 | 369588
49 | AC-34 | suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados | JGO | 1 | 408457 | 0 | 1094436.12 | 267.9% | 408507 | 408507
50 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 Cuerpo en aluminio o policarbonato resistente a la humedad y a la corrosión. | UND | 59 | 75079 | 142899.67 | 115065.45 | 58.94% | 115065 | 6788835
51 | IE-13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 55 | 135100 | 0 | 116037.27 | 116.4% | 90757 | 4991635
52 | CC-06 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de medidas 60x60 en fibra mineral, incluye elementos de fijación y la nivelación de estructura. | M2 | 142.8423 | 46950 | 67802.25 | 33148.21 | 73.81% | 46950 | 6706446
53 | VA-19 | Suministro e instalación de dispensador para papel higienico elaborado en acero inoxidable para rollo de 200 mts hasta 400 mts. Con visor para ver el estado del rollo, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 50 | 313000 | 0 | 243507 | 128.5% | 190916 | 9545800
54 | VA-20 | Suministro e instalación de dispensador para toallas de manos elaborado en acero inoxidable, para toallas interdobladas con capacidad minima de 300 toallas, con mecanismo para halar con la mano, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 52 | 178000 | 0 | 433608 | 243.6% | 246402 | 12812904
55 | PR-17 | Excavación a mano en tierra, incluye trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado | M3 | 0.7 | 74691 | 75147 | 131404.47 | 75.47% | 75147 | 52603
56 | DI-13 | Mantenimiento y adecuación de caja de inspeccion (tamaño maximo 1,00m x1,00), incluye limpieza, reparación, ajuste y puesta en correcto funcionamiento de la caja de inspección existente, garantizando su operatividad, estanqueidad y condiciones adecuadas de acceso. | UND | 1 | 327800 | 247026.5 | 248672 | 32.48% | 248672 | 248672
57 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 1,00mx1,00m, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 2132700 | 827787.5 | 1558588 | 83.72% | 1626404 | 1626404
58 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 80 cmx80 cm, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 1450000 | 827787.5 | 1417687 | 43.89% | 1417687 | 1417687
59 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 11.01 | 28141 | 0 | 12595.78 | 223.4% | 5763 | 63451
60 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 179.412 | 43705 | 38540.33 | 41266.88 | 12.52% | 38540 | 6914538
61 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos),Incluye filos y dilataciones | M2 | 179.412 | 28121 | 0 | 26664 | 105.5% | 19393 | 3479337
62 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 20.2465 | 30922 | 22120.33 | 18270.17 | 57.2% | 20117 | 407299
63 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 4.0493 | 58040 | 52860 | 53398.45 | 9.701% | 50389 | 204040
64 | AC-04 | Suministro y aplicación de vinilotipo 1 (2 manos),Incluye filos y dilataciones | ML | 8 | 28121 | 23233 | 14383 | 59.13% | 23233 | 185864
65 | PR-12 | Demolición muro existente | M3 | 10.195 | 63613 | 209123 | 135582 | 107.3% | 121660 | 1240324
66 | PR-76 | Demolición lavatraperos, incluye retiro de tuberia | UND | 4 | 118775 | 0 | 78624 | 151.1% | 75112 | 300448
67 | VA-53 | Fabricación e instalación de lavatrapero prefabricado de 0,50m x 0,50m x 0,40 m altura, incluye instalaciones hidráulicas, desagüe y enchape | UND | 3 | 911200 | 0 | 271787 | 335.3% | 509957 | 1529871
68 | PR-37 | Reinstalacion de lavamanos existente | UND | 1 | 109175 | 69699.33 | 65622.59 | 62.49% | 69699 | 69699
69 | VA-35 | Desmonte y reinstalación de puerta en aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 202700 | 0 | 388302 | 191.6% | 179010 | 179010
70 | CA-53 | suministro e instalación de nave de puerta metálica (0.80–1.00 m x 1.90–2.10 m) calibre 22 con chapa de seguridad | UND | 1 | 536100 | 0 |  | 200% | 536100 | 536100
71 | CA-14 | Suministro e instalación puerta metálica Ancho: 80-100cm y h: 190-210cm, calibre 22, con chapa de seguridad y marco | UND | 1 | 709512 | 943200 | 444741.22 | 70.25% | 709512 | 709512
72 | CA-52 | Suministro e instalación puerta en aluminio corrediza tipo celosia, incluye acabado y elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 8.8 | 393696 | 0 | 1526200.43 | 387.7% | 502088 | 4418374
73 | CA-54 | Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio, incluye chapa, acabado y elementos de instalación | M2 | 5.6 | 315890 | 0 | 1526200 | 483.1% | 463185 | 2593836
74 | AC-48 | Suministro e instalación de mesón para lavaplatos en marmol e=20 mm, ancho entre 55cm y 60 cm, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, salpicadero de 1o cm, lavaplatos y griferia | ML | 3.45 | 858472 | 0 | 1553164 | 180.9% | 739869 | 2552548
75 | CA-15 | suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 2.63 | 323750 | 0 | 1060210.97 | 327.5% | 551362 | 1450082
76 | CA-30 | suministro e instalacion de mueble superior en melamina de 18mm, color similar al existente, puertas con cierre lento y con espacio para 2 hornos microondas, medidas ancho 0,35m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 2.63 | 367075 | 1027328.5 | 1102250.97 | 71.56% | 1027329 | 2701875
Divisiones Livianas
77 | PR-20 | Desmonte y retiro de divisiones | M2 | 164.8992 | 24126 | 17366.75 | 47511 | 124.9% | 26775 | 4415176
78 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro de nave y marco y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 31 | 78044 | 0 | 53202 | 146.7% | 46245 | 1433595
79 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas (nave) existentes | UND | 2 | 89738 | 0 | 368372 | 410.5% | 118543 | 237086
80 | PR-69 | Desmontes ventanas existentes | UND | 28 | 34860 | 34280.25 | 43918 | 27.65% | 34860 | 976080
81 | DI-02 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado, incluye estuco y pintura | M2 | 164.8992 | 134434 | 168466.67 | 167999.26 | 20.26% | 167999 | 27702901
82 | CA-50 | Reinstalación de ventana existente | UND | 28 | 87440 | 0 | 39382 | 222% | 51596 | 1444688
83 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre 80cm - 90 cms de ancho, altura maxima 210cm, incluye marco, chapa, acabado inmunizante y pintura. | UND | 31 | 537375 | 0 | 678632 | 126.3% | 404414 | 12536834
84 | CA-11 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio, incluye marco, sellos y elementos de fijación | M2 | 4.32 | 239590 | 0 | 404818.62 | 169% | 200759 | 867279
85 | DI-04 | suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 334.2 | 26807 | 56506.25 | 59054.27 | 57.07% | 56506 | 18884305
86 | DI-05 | suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 334.2 | 43507 | 0 | 66834.24 | 153.6% | 35120 | 11737104
87 | PR-09 | Demolición de guarda escoba existente, incluye retiro de sobrantes en sitio autorizado | ML | 217.9 | 11818 | 0 | 9503.244 | 124.4% | 7810 | 1701799
Carpintería metálica
88 | CA-04 | Mantenimiento de puerta metálica (80-100cm) h:200cm a 210cm, consiste en desmonte y monte lijar, masillar y acabado con corrosivo y pintura en aceite | UND | 5 | 209700 | 0 | 72731.4 | 288.3% | 119396 | 596980
89 | CA-14 | Suministro e instalación puerta metálica Ancho: 80-100cm y h: 190-210cm, calibre 22, con chapa de seguridad o cerradura y marco | UND | 1 | 709512 | 943200 | 444741.22 | 70.25% | 709512 | 709512
90 | AC-49 | Suministro e instalación de pasamanos para escaleras y/o rampas interiores o exteriores, tipo institucional en acero inoxidable tubo redondo 1 1/2"", conformado por dos elementos tubulares paralelos unidos entre sí por elementos verticales de rigidización y rematados en sus extremos mediante curvatura continua formando retorno o arco cerrado (segun diseño aportado por supervisión), incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 8.9 | 200211 | 0 | 261839 | 130.8% | 212048 | 1887227
91 | AC-33 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable tubo redondo 2", (incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 4.4 | 146493 | 866821.67 | 111988.65 | 515.3% | 355691 | 1565040
92 | CA-28 | Suministro e instalación de puerta en aluminio tipo celosia, incluye marco y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 7.253 | 348850 | 1102598.75 | 1326570 | 88.67% | 770519 | 5588574
93 | CA-46 | Suministro, fabricación e instalación de lámina en aluminio arquitectonico perforado, incluye estructura de soporte, acabado | M2 | 8.36 | 371889 | 0 | 925079 | 248.8% | 370960 | 3101226
94 | PR-67 | Desmonte de cerramiento malla eslabonada existente, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 10.8605 | 23985 | 0 | 24459 | 102% | 16884 | 183369
95 | CA-52 | Suministro e instalación de puerta corrediza tipo celosía en alumnio, medidas de vano entre Ancho: 80-100cm y altura: 190-210cm, incluye marco, rieles, herrajes, acabado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1 | 668100 | 0 | 1526200.43 | 228.4% | 639290 | 639290
96 | CA-55 | Mantenimiento de estructura metálica de reforzamiento existente, con seccion maxima aproximada de 0,70m x 0,70 x 0,30 , incluyendo intervención integral e todos sus elementos estructurales, aristas, caras y lados visibles y no visibles, incluye limpieza, cepillado, anticorrosivo y pintura de acabado (poliuretano) de todos los elementos que componen la estructura existente (tornilleria, accesorios, etc) | ML | 146.72 | 132240 | 0 | 187691 | 141.9% | 103658 | 15208702
97 | CA-56 | Mantenimiento correctivo de ventana en aluminio, incluye ajuste y/o reparación de brazo plegable, revisión de herrajes, alineación, lubricación y todos los elementos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento | UND | 10 | 70275 | 0 | 96275.29 | 137% | 54393 | 543930
Cuarto de almacenamiento de Residuos - Cuarto de bombas y tanque de almacenamiento de agua
98 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 10.0141 | 27944 | 37689 | 44941.201 | 45.1% | 37689 | 377421
99 | AC-46 | Suministro y fabricación guardaescoba en media caña 10 cm, en concreto con acabado epoxico | ML | 10.77 | 44910 | 0 | 41028.33 | 109.5% | 30661 | 330219
100 | DI-30 | Suministro y fabricación de piso en concreto con acabado afinado y recubrimiento epóxico antideslizante, con pendiente mínima hacia sifón | M2 | 10.0141 | 124750 | 0 | 94889.78 | 131.5% | 81353 | 814677
101 | RI-08 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización mediante membrana de PVC, incluye perfiles de fijación (perlines), elementos de anclaje, sellado de juntas, media caña y todos los accesorios necesarios para garantizar la impermeabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 30.38 | 94810 | 256708.25 | 302189.73 | 80.78% | 184855 | 5615895
102 | VA-54 | Suministro e instalación de escalera en Polietileno (PEAD), certificada e incluye soportes o mensulas en PEAD o acero inoxidabl, anclajes, pernos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ancho 40 cm | ML | 6.2 | 379240 | 0 | 0 |  | 379240 | 2351288
103 | SH-20 | Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final | ML | 8.6 | 44910 | 0 | 51237.39 | 114.1% | 32702 | 281237
104 | SH-01 | Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento | ML | 2.4 | 379240 | 0 | 1322083.96 | 348.6% | 454037 | 1089689
105 | PR-73 | Retiro de tapa existente, incluye marco y disposición final en sitio autorizado | UND | 1 | 34930 | 0 | 0 |  | 34930 | 34930
106 | VA-55 | Suministro e instalación de escotilla en acero inoxidable, cuyas medidas estan entre 80-90cm x 80- 90cm, incluye marco y todo los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 2794400 | 0 | 0 |  | 2794400 | 2794400
107 | AC-08 | Suministro y aplicación de graniplast | M2 | 55.056 | 34930 | 39936.5 |  | 13.37% | 37433 | 2060911
Ductos Terraza
108 | PR-51 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros a sitio autorizado. | M2 | 26.2765 | 14970 | 0 | 29401.563 | 196.4% | 13365 | 351185
109 | RI-03 | Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica) | M2 | 26.2765 | 84830 | 63303.33 | 64914.99 | 33.16% | 64915 | 1705739
110 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 4.654 | 6487 | 0 | 12595.78 | 194.2% | 5763 | 26821
111 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 4.654 | 44910 | 52860 | 53398.45 | 16.06% | 50389 | 234510
112 | AC-02 | Suministro y aplicación de pintura acrilica a tres manos para exterior Tipo 1 (incluidos filos, cornisas, gárgolas y dilataciones) | M2 | 23.27 | 37924 | 0 | 50092 | 132.1% | 28980 | 674365
Acceso a inmueble y auditorio
113 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 45.1287 | 27944 | 37689 | 44941.201 | 45.1% | 37689 | 1700856
114 | RI-01 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 45.1287 | 31936 | 49124 | 45542.23 | 37.74% | 45542 | 2055251
115 | RI-28 | Suministro y aplicación de Impermeabilizante cementicio flexible | M2 | 45.1287 | 47904 | 0 | 0 |  | 47904 | 2161845
116 | AC-35 | Suministro e instalación enchape ceramico piso exterior trafico alto, formato 0,60 X 0,30, color a definir por la Entidad | M2 | 45.1287 | 101796 | 105212.75 | 0 | 103.4% | 82462 | 3721403
117 | PR-57 | Suministro e instalación de relleno con material compactado | M3 | 1.215 | 94810 | 0 | 100662.38 | 106.2% | 67537 | 82057
118 | DI-01 | Fundición de Losa en concreto de 3000 PSI espesor de 0,15 , incluye formaleta, acero de refuerzo en lamina electrosoldada | M2 | 4.05 | 419160 | 189054.5 | 0 | 221.7% | 266296 | 1078499
119 | VA-57 | Desmonte y reinstalacion de sillas existentes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 100 | 1846300 | 0 | 79865 | 2312% | 79865 | 7986500
120 | VA-56 | Retiro de alfombra, incluye limpieza y disposicion final en sitio autorizado | M2 | 117.855 | 8483 | 0 | 0 |  | 8483 | 999764
121 | AC-47 | Suministro e instalación de piso PVC tipo SPC alto tráfico e=5 mm o superior, con base acústica incorporada o independiente, para auditorio, incluye nivelación menor de superficie, perfilería, remates y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 117.855 | 84830 | 0 | 0 |  | 84830 | 9997640
Tratamiento de humedades internas
122 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 5.034 | 6487 | 0 | 12595.78 | 194.2% | 5763 | 29011
123 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 5.034 | 44910 | 52860 | 53398.45 | 16.06% | 50389 | 253658
124 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 12.585 | 21956 | 38540.33 | 41266.88 | 50.11% | 38540 | 485026
125 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 25.17 | 17964 | 0 | 26664 | 148.4% | 19393 | 488122
126 | AC-05 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 3 | 21956 | 29313.33 | 0 | 133.5% | 19772 | 59316
127 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 7.685 | 19960 | 22120.33 | 18270.17 | 19.29% | 20117 | 154599
128 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 2.4 | 6487 | 0 | 8323.45 | 128.3% | 4908 | 11779
129 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 2 | 21956 | 38540.33 | 41266.88 | 50.11% | 38540 | 77080
130 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 4 | 21956 | 14731.33 | 0 | 149% | 15397 | 61588
131 | AC-07 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 21956 | 16510 | 0 | 133% | 15931 | 15931
Ascensor
132 | PR-80 | Desmonte de piso tipo caucho, incluye retiro de pegantes y disposición final | M2 | 1.521 | 17964 | 0 | 0 |  | 17964 | 27323
133 | PR-81 | Desmonte de revestimiento en fórmica sobre muro o cabina, incluye retiro de adhesivos y disposición final | M2 | 8.2563 | 21956 | 0 | 0 |  | 21956 | 181275
134 | AC-47 | Suministro e instalación de piso PVC (SPC) alto tráfico, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, color a definir por la entidad | M2 | 1.521 | 84830 | 0 | 0 |  | 84830 | 129026
135 | VA-58 | Suministro e instalación de lámina fórmica (laminado de alta presión -HPL), incluye todo lo necesario para su correcta instalación, color a definir por la Entidad | M2 | 8.2563 | 284430 | 0 | 0 |  | 284430 | 2348339
Varios
136 | VA-05 | Aseo general | M2 | 381.92 | 4491 | 8528.33 | 7314.62 | 55.2% | 7315 | 2793745
137 | VA-22 | suministro e instalación de empaques nuevos (tipo caucho o silicona), garantizando un adecuado sellado, hermeticidad y correcto funcionamiento de las ventanas. | ML | 79.9 | 17964 | 0 | 0 |  | 17964 | 1435324
138 | VA-24 | suministro e instalación de señalización horizontal (Símbolo de discapacidad (PMR), ambulancia, conforme a normativa vigente) | UND | 3 | 184630 | 0 | 0 |  | 184630 | 553890
139 | VA-61 | Suministro e instalación de señalización Horizontal en parqueadero (flechas, numeracion, simbolos) | UND | 95 | 84830 | 0 | 0 |  | 84830 | 8058850
140 | CA-36 | suministro e instalación de pelicula de seguridad calibre 4 milesimas en puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio. | M2 | 221.755 | 94810 | 94099 | 0 | 100.8% | 75635 | 16772439
141 | IE-64 | Desmonte lampara existente (colgante), incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 1 | 11976 | 0 | 24456 | 204.2% | 10879 | 10879
142 | VA-17 | suministro e instalación guardacamillas en PVC ancho = 0,15m, sobre puertas de vidrio en la parte inferior, incluye sistema de fijación, color a definir por la Entidad. | ML | 11.45 | 37924 | 0 | 0 |  | 37924 | 434230
143 | VA-59 | Suministro e instalación de espejo convexo, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 2 | 379240 | 0 | 0 |  | 379240 | 758480
144 | CC-03 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura y acabado estucado y pintado. | M2 | 4 | 94810 | 88460 | 0 | 107.2% | 73943 | 295772
145 | CA-15 | suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 3.45 | 678640 | 0 | 1060210.97 | 156.2% | 551362 | 1902199
146 | CA-30 | suministro e instalacion de mueble superior en melamina de 18mm, color similar al existente, puertas con cierre lento y con espacio para 2 hornos microondas, medidas ancho 0,35m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación y accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 3.45 | 618760 | 1027328.5 | 1102250.97 | 47.06% | 1027329 | 3544285
147 | VA-60 | suministro e instalación de modulo de lockers metálicos de 6 compartimientos, en lámina cold rolled cal. 20–22, con pintura electrostática | UND | 2 | 1846300 | 0 | 0 |  | 1846300 | 3692600
148 | VA-62 | Suministro e instalación de módulo de casilleros de 30 compartimientos, fabricado en tablero melamínico RH de 18 mm, incluye puertas independientes, divisiones internas, cantos en PVC, bisagras, sistema de cierre tipo portacandado, ventilación, numeración, estructura de soporte, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación. | UND | 1 | 3792400 | 0 | 0 |  | 3792400 | 3792400
149 | VA-38 | Suministro e instalación de base metálica antivibratoria para equipo de presión, con dimensiones aproximadas de 0.40 m a 0,45m de ancho x 0.20 m a 0,25mde largo, fabricada en perfilería y/o platina metálica estructural, conformada por elementos de aislamiento en corcho y goma (neopreno u otro elastómero equivalente), debidamente nivelada y anclada. El alcance incluye desmonte temporal y reinstalación de las bombas existentes, alineación, fijación, pruebas de funcionamiento y verificación de reducción de vibraciones, con suministro de todos los materiales, accesorios y mano de obra requerida para su correcta ejecución. | UND | 2 | 848300 | 0 | 674373 | 125.8% | 559025 | 1118050
150 | VA-63 | Suministro e instalación de mesón o cubierta de 35 cm de ancho para exterior en tablero compacto fenólico/HPL (laminado de alta presión) de alta resistencia a la humedad y radiación UV, con diseño orgánico/culebriado (segun diseño aportado por supervisión), Incluye estructura metálica y base de soporte libre en tubo metálico con diseño curvo de altura maxima 80cm , elementos de fijación, niveladores, anclajes, soldaduras, acabados en pintura electrostática para exterior | ML | 12 | 948100 | 0 | 0 |  | 948100 | 11377200
151 | VA-64 | Suministro e instalación de cojines tipo puff para sobreponer con medidas entre 35mc a 45 cm de ancho, elaborados en espuma de alta densidad y tapizado impermeable resistente a la humedad, radiación UV y condiciones de uso exterior, con diseño y color sujetos a aprobación de la supervisión. Incluye elementos de soporte, fijación y acabados | ML | 15 | 284430 | 0 | 0 |  | 284430 | 4266450
152 | PR-24 | Demolición de contrapiso existente, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros. | M3 | 151.6577 | 279440 | 79000 | 77122.07 | 256.1% | 178844 | 27123070
153 | DI-09 | Suministro y construcción de contrapiso en concreto e=10m. | M2 | 153.7934 | 184630 | 95831.67 | 0 | 192.7% | 121065 | 18618998
Electrico
154 | IE-01 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 17 | 34930 | 91192.12 | 91468.409 | 62% | 91192 | 1550264
155 | IE-05 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 8 | 84830 | 0 | 146052.14 |  | 76961 | 615688
156 | IE-06 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 8 | 81836 | 147259.5 | 131938.34 | 49.59% | 131938 | 1055504
157 | IE-07 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado, | ML | 22 | 11976 | 25288.38 | 22013.29 | 60.47% | 22013 | 484286
158 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 412 | 11976 | 0 | 24456 | 204.2% | 10879 | 4482148
159 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 60 x 60, 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 412 | 184630 | 142899.67 | 115065.45 | 48.68% | 142900 | 58874800
160 | IE-10 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2" incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 18 | 27944 | 0 | 0 |  | 27944 | 502992
161 | IE-10 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 5 | 27944 | 0 | 0 |  | 27944 | 139720
162 | PR-34 | Regata para instalación de tubería de 1/2” a 1" con resane y acabado final | ML | 5 | 21956 | 18488.75 | 0 | 118.8% | 16525 | 82625
163 | IE-67 | suministro e instalación de lamparas de emergencia -led hermetica 36w dl emergencia, diseño con strip led y difusor opalizado -chasis en policarbonato, temperatura de color 6500 k (dl)- acabado gris -potencia de entrada 36 w -grado de protección ip - ik ip65 - ik05 tensión de operación 100-277 v 50/60 hz - flujo luminoso emergencia 690 lm -dimensiones (lxwxh) 1200x75x75 mm -corriente de entrada 0.3 a @ 120 v -ángulo de apertura 110° -tipo de montaje sobrep/suspender -autonomía en emergencia 180 min | UND | 30 | 379240 | 0 | 0 |  | 379240 | 11377200
164 | IE-31 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de sobreponer trifásico de 12 circuitos, con espacio para totalizador, certificado RETIE | UND | 1 | 1247500 | 0 | 0 |  | 1247500 | 1247500
COSTO DIRECTO | [9 empty] | 766120621
ADMINISTRACION | [8 empty] | 31% | 237497393
IMPREVISTO | [8 empty] | 1% | 7661206
UTILIDAD | [8 empty] | 3% | 22983619
IVA SOBRE UTILIDAD | [8 empty] | 19% | 4366888
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A) | [9 empty] | 1038629727

## Seguridad H Palmira
SEGURIDAD HUMANA PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES | M2 | 525.62 | 4296 | 2258064
2 | DESMONTES
2.1 | DESMONTE DE CARPINTERÍA DE VENTANAS EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN SITIO DEFINIDO POR LA ENTIDAD. | M2 | 2.88 | 25362 | 73043
2.2 | DESMONTE DE CARPINTERÍA DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN SITIO DEFINIDO POR LA ENTIDAD. | M2 | 20.25 | 31651 | 640933
2.3 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M2 | 8.92 | 22440 | 200165
3 | DEMOLICIONES
3.1 | DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA ESPESOR HASTA 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO | M2 | 11.67 | 44286 | 516818
3.2 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | M3 | 13.4 | 471639 | 6319963
3.3 | CORTE Y ADECUACIÓN DE REJA METÁLICA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS AFECTADOS Y RETIRO DE RESIDUOS METÁLICOS. | M2 | 2.55 | 130076 | 331694
4 | CONCRETOS Y ACEROS
4.1 | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f’c = 3.000 psi, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, DESMOLDANTE Y ACERO DE REFUERZO | ML | 12.8 | 140080 | 1793024
5 | CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA Y DIVISIONES RESISTENTE AL FUEGO
5.1 | DIVISIÓN EN SISTEMA LIVIANO RESISTENTE AL FUEGO TIPO GYPLAC® RF O SIMILAR, DOBLE CARA, ALTURA MÁXIMA HASTA 3,00 m, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, ACABADO CON DOS (2) MANOS DE PINTURA VINILO PARA INTERIORES Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 169.75 | 813115 | 138026271
6 | CONSTRUCCION DE CARPINTERIA METALICA
6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS. | M2 | 27.15 | 4412599 | 119802063
6.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDA METÁLICA, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS. | ML | 25.22 | 917040 | 23127749
6.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO ANCLADO A PARED, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, SEGÚN DETALLES APROBADOS | ML | 96.2 | 854177 | 82171827
6.4 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO RF–120 MINUTOS, HOJA SENCILLA, INCLUYE MARCO METÁLICO, SELLOS CORTAHUMO, BARRA ANTIPÁNICO, CIERRE AUTOMÁTICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, SEGÚN DISEÑO Y NORMATIVA APLICABLE. | UN | 10 | 5213090 | 52130900
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE EVACUACIÓN NO RESISTENTE AL FUEGO, INCLUYE MARCO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE, SEGÚN DISEÑO APROBADO | UN | 5 | 2561176 | 12805880
6.6 | INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL EN VIDRIO INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE, AJUSTES, PUESTA A PUNTO INICIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 631661 | 631661
7 | ACABADOS
7.1 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, INCLUYE RESANES EN ESTUCO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS, REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE FILOS, JUNTAS Y DILATACIONES | m2 | 95.14 | 32361 | 3078826
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 443908881
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 31% | 137611753
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 4439089
UTILIDAD |  |  |  | 3% | 13317266
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 2530281
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  |  |  | 601807270