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   EJÉRCITO NACIONAL
                     CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION


CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
 ANEXO 2
Se efectuará sobre las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento señaladas en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de la presente Invitación a participar, cargado en la plataforma del SECOP II.

El oferente acreditará que bienes a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas y Especificaciones técnicas adicionales que son de obligatorio cumplimiento; para tal efecto, diligenciará correctamente el Anexo No. 2, establecido en el Estudio previo e Invitación Pública, los cuales deberán presentarse debidamente firmados por el representante legal, los cuales serán verificados por el comité técnico evaluador, como CUMPLE / NO CUMPLE deberá cumplir obligatoriamente con:

	ITEM
	RUBRO 
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	IMAGEN DE REFERENCIA
	NECESIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	A-02-02-02-003-005
	KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA en cual se compone de:
	UND
	[image: WhatsApp Image 2026-07-24 at 07.46.21]

	




2
	
	

	
	
	-Gestión de Hemorragias: 10 paquetes x 20 und de gasas estériles (4x4 pulgadas), 08 vendas elásticas (2”x5 yd, 3”x5 yd y 5”x5 yd, mínimo una de cada medida), 08 vendas de Kling (3”x5 yd), 02 torniquetes de goma, 08 apósitos (compresas de gasa no estériles).
	
	
	
	
	

	
	
	-Protección y Limpieza: 04 cajas x 100 und de guantes de nitrilo (sin látex), 02 mascarillas faciales o elementos de barrera para RCP (tipo llavero o pocket), 04 und de solución salina 0,9 % (suero fisiológico) de 250 ml (se acepta 500 ml), 04 jabones quirúrgicos antisépticos (yodopovidona o clorhexidina) en frasco de mínimo 120 ml, 04 alcoholes antisépticos (gel o líquido) de 275 ml (se acepta 345 ml).
	
	
	
	
	

	
	
	-Instrumental y Diagnóstico: 04 tijeras de trauma (punta roma), 02 pinzas de disección anatómicas en acero inoxidable (aprox. 14 cm), 02 termómetros digitales, 02 linternas de mano tipo LED con pilas incluidas, 02 férulas inmovilizadoras.
	
	
	
	
	

	
	
	-Otros: 04 mantas térmicas, 04 bolsas de frío instantáneo, 04 cajas x 50 und de tapabocas (mascarillas) desechables de tres capas, al granel y sin empaque individual (equivalentes a 02 cajas de 100 unidades).
	
	
	
	
	

	2
	A-02-02-01-004-008
	CAMILLA RÍGIDA DE EMERGENCIA MATERIAL, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE UNA SOLA PIEZA, DE ALTA RESISTENCIA, PROPIEDADES DEBE SER RADIOTRANSPARENTE (QUE PERMITA RAYOS X SIN MOVER AL PACIENTE) Y TOTALMENTE IMPERMEABLE PARA FÁCIL DESINFECCIÓN, DIMENSIONES: ESTÁNDAR ADULTO (APROX. 183 CM X 45 CM X 5 CM) CAPACIDAD DE CARGA: MÍNIMO 150 KG, 
	UND
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	ACCESORIOS INCLUIDOS (OBLIGATORIOS PARA CUMPLIMIENTO)
	
	
	
	
	

	
	
	- ARNÉS DE SUJECIÓN: SISTEMA DE CORREAS TIPO "ARAÑA" CON CIERRES DE VELCRO O HEBILLAS DE ALTA RESISTENCIA, INMOVILIZADOR DE CABEZA TIPO BLOQUE (V-BLOCK) CON CORREAS PARA FRENTE Y MENTÓN y SOPORTE DE PARED: GANCHO METÁLICO REFORZADO PARA COLGAR LA CAMILLA VERTICALMENTE, SEÑALIZACIÓN RÓTULO DE PARED REFLECTIVO QUE INDIQUE "CAMILLA DE EMERGENCIA".
	
	
	
	
	

	3
	A-02-02-01-003-005
	KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA el cual se compone de:
	UND
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	Gestión de Hemorragias: Gasas estériles (4×4 pulgadas) 1 paquete x 20 und, vendas elásticas 3 und (2”x5 yd, 3”x5 yd y 5”x5 yd, una de cada medida), vendas de Kling 2 und (3”x5 yd), torniquete de goma 1 und, apósitos 4 und (compresas de gasa no estériles).
	
	
	
	
	

	
	
	Protección y Limpieza: Guantes de nitrilo (sin látex) 1 caja x 100 und, mascarilla facial o elemento de barrera para RCP 2 und (tipo llavero o pocket), solución salina 0,9 % (suero fisiológico) 5 und de 250 ml (se acepta 500 ml), jabón quirúrgico antiséptico (yodopovidona o clorhexidina) 1 frasco de mínimo 120 ml, alcohol antiséptico (gel o líquido) 1 frasco de 275 ml (se acepta 345 ml).
	
	
	
	
	

	
	
	Instrumental y Diagnóstico: Tijeras de trauma (punta roma) 1 und, pinzas de disección anatómicas en acero inoxidable (aprox. 14 cm) 1 und, termómetro digital 1 und, linterna de mano tipo LED con pilas incluidas 1 und, férulas inmovilizadoras 1 und.
	
	
	
	
	

	
	
	Otros: Mantas térmicas 1 und, bolsas de frío instantáneo 2 und, tapabocas (mascarillas) desechables de tres capas 1 caja x 50 und, al granel y sin empaque individual.
	
	
	
	
	

	4
	A-02-02-01-003-005
	KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA el cual se compone de: 
	UND
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	Gestión de Hemorragias: Gasas estériles (4×4 pulgadas) 1 paquete x 20 und, vendas elásticas 3 und (2”x5 yd, 3”x5 yd y 5”x5 yd, una de cada medida), vendas de Kling 2 und (3”x5 yd), torniquete de goma 1 und, apósitos 4 und (compresas de gasa no estériles).
	
	
	
	
	

	
	
	Protección y Limpieza: Guantes de nitrilo (sin látex) 1 caja x 100 und, mascarilla facial o elemento de barrera para RCP 2 und (tipo llavero o pocket), solución salina 0,9 % (suero fisiológico) 5 und de 250 ml (se acepta 500 ml), jabón quirúrgico antiséptico (yodopovidona o clorhexidina) 1 frasco de mínimo 120 ml, alcohol antiséptico (gel o líquido) 1 frasco de 275 ml (se acepta 345 ml).
	
	
	
	
	

	
	
	Instrumental y Diagnóstico: Tijeras de trauma (punta roma) 1 und, pinzas de disección anatómicas en acero inoxidable (aprox. 14 cm) 1 und, termómetro digital 1 und, linterna de mano tipo LED con pilas incluidas 1 und, férulas inmovilizadoras 1 und.
	
	
	
	
	

	
	
	Otros: Mantas térmicas 1 und, bolsas de frío instantáneo 2 und, tapabocas (mascarillas) desechables de tres capas 1 caja x 50 und, al granel y sin empaque individual.
	
	
	
	
	







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

[bookmark: _GoBack]ESICI

1. El kit de primeros auxilios (botiquín) deberá cumplir obligatoriamente con:

a. Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional fundamento general en materia de protección de la salud y condiciones sanitarias.
b. Ley 1562 de 2012 Sistema General de Riesgos Laborales
c. Decreto 1072 de 2015 Reglamentario del Sector Trabajo.
d. Resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos del SG-SST
e. Resolución 0705 de 2007 – Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (referente técnico para las presentaciones de los elementos).
f. Normas técnicas NTC, ISO o equivalentes, aplicables a materiales médicos y dispositivos de primeros auxilios.
Características del estuche o maletín en el que se entrega el kit:
• Dimensiones mínimas: 40 cm x 30 cm x 12 cm.

• Identificación visible y permanente:

Rótulo “BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS”.
Símbolo de cruz blanca sobre fondo verde, conforme a señalización de seguridad.

• Sistema de cierre:

Tipo mariposa o presión.
No se permite cierre con llave, garantizando acceso inmediato en caso de emergencia.
Contenido del kit: es el descrito para cada ítem en el cuadro anterior de este Anexo, con las medidas, presentaciones y características allí precisadas. No se exigen elementos adicionales a los allí relacionados.

Todos los insumos deberán encontrarse vigentes, sellados, en buen estado, con fecha de vencimiento visible y con una vida útil remanente mínima de doce (12) meses al momento del recibo.

2. La camilla rígida de emergencia deberá cumplir obligatoriamente con:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAMILLA RÍGIDA DE EMERGENCIA

Marco Normativo de Obligatorio Cumplimiento
· Norma Técnica Colombiana NTC 3729 (o normas ISO / EN equivalentes): Aplicable a dispositivos médicos para transporte e inmovilización de pacientes. 
· Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo): Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
· Lineamientos de bioseguridad: Aquellos vigentes para el control de infecciones. 
· Material, Diseño y Propiedades Técnicas
· Fabricación: Material en polietileno de alta densidad (HDPE). Construcción en una sola pieza, sin uniones estructurales. 
· Superficie: Lisa, resistente y libre de poros. Impermeable, resistente a líquidos, sangre y fluidos corporales. Fácil limpieza y desinfección, compatible con agentes químicos hospitalarios. 
· Propiedades radiológicas: Debe ser radiotransparente, compatible con rayos X sin necesidad de mover al paciente. 

Dimensiones y Capacidad de Carga
Tamaño estándar adulto: Aproximadamente 183 cm x 45 cm x 5 cm. 
Capacidad de carga: Mínima de 150 kg (la capacidad de hasta 180 kg es recomendada y no exigible). El cumplimiento será verificado por el supervisor en la recepción, con base en la documentación técnica del fabricante.

Accesorios Obligatorios Incluidos
· Arnés de sujeción: Sistema de correas tipo "araña" con cierres de velcro o hebillas de alta resistencia. 
· Inmovilizador de cabeza: Tipo bloque (V-Block) con correas para sujeción de frente y mentón. 
· Soporte de almacenamiento: Soporte de pared metálico reforzado para colgar la camilla verticalmente. 
· Señalización: Rótulo de pared reflectivo que indique claramente "CAMILLA DE EMERGENCIA". 

Condiciones de Entrega
· Estado del bien: Producto completamente nuevo, sin uso previo. 
· Soporte técnico: Deberá incluir garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de fabricación, materiales o funcionamiento, contada desde el recibo a satisfacción, y manual de uso, limpieza y mantenimiento.

CEDOC - ESACE- ESICI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES BOTIQUINES
 
	Garantizar que está en capacidad de entregar los medicamentos debidamente embalados (metal, papel, cartón, plástico o madera) y con los empaques, rotulados y originales de fábrica. Así mismo certificar que son de primera calidad y marcas reconocidas en el mercado, no remanufacturados.

	CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN OTAN
En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional para la aplicación del Sistema OTAN de Catalogación y de las disposiciones internas que resulten aplicables al proceso contractual, el contratista deberá suministrar, la información técnica y de gestión necesaria para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato, correspondientes a los botiquines de primeros auxilios, a los medicamentos, insumos y elementos que los integren.
El contratista deberá diligenciar y entregar, dentro del plazo de ejecución contractual y en el formato establecido por la Entidad o por el Grupo de Catalogación de Defensa, la información correspondiente a cada artículo de abastecimiento, incluyendo, cuando aplique, la siguiente información:
1. Información del fabricante: nombre o razón social, país de origen, dirección y demás datos necesarios para su identificación.
2. Información del artículo: nombre técnico o denominación asignada por el fabricante, nombre comercial, marca, referencia, modelo, presentación y demás características que permitan su identificación inequívoca.
3. Número de parte, referencia o código del fabricante, cuando aplique.
4. Número OTAN de Catálogo (NOC/NSN), cuando el artículo se encuentre previamente catalogado dentro del Sistema OTAN de Catalogación.
5. Ficha técnica, catálogo o documentación técnica del fabricante, cuando sea requerida para la correcta identificación del artículo.
6. Para los medicamentos, se deberá suministrar, cuando aplique, la información correspondiente al nombre genérico o denominación común internacional, nombre comercial, principio activo, concentración, forma farmacéutica, presentación, fabricante, laboratorio titular, número de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y demás información necesaria para su identificación y trazabilidad.
7. Para los dispositivos médicos e insumos que integren los botiquines, se deberá suministrar, cuando aplique, la información correspondiente al fabricante, marca, referencia, modelo, presentación, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, vida útil y demás características técnicas necesarias para su identificación.
8. Información sanitaria: para los medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sujetos a control sanitario, se deberá suministrar, cuando legalmente sea exigible, el número de Registro Sanitario, Permiso de Comercialización o autorización sanitaria correspondiente, así como la información que permita verificar su vigencia y relación con el producto suministrado.
9. Vida útil y fecha de vencimiento: para los medicamentos, insumos y elementos que tengan fecha de caducidad, se deberá indicar la vida útil y fecha de vencimiento correspondiente. Para los elementos que no tengan fecha de vencimiento, se deberá indicar la vida útil establecida por el fabricante, cuando aplique.
10. Condiciones de transporte, embalaje, almacenamiento y conservación, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y la normativa sanitaria aplicable.
11. Para los medicamentos y productos que requieran condiciones especiales de conservación, el contratista deberá informar las condiciones de temperatura, humedad, protección de la luz y demás requisitos que resulten aplicables.
12. Información relacionada con la disposición final, manejo o eliminación del producto al término de su vida útil, cuando aplique.
13. Cualquier otra información técnica o de gestión requerida por la ESICI o por el Grupo de Catalogación de Defensa para garantizar la identificación inequívoca de los artículos objeto del contrato.
El contratista será responsable de obtener de sus fabricantes, laboratorios, distribuidores, subcontratistas o proveedores la información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos suministrados, incluyendo aquellos productos fabricados en Colombia o en países que no pertenezcan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Cuando los bienes, medicamentos, dispositivos médicos o elementos que integran los botiquines se encuentren previamente catalogados, el contratista deberá suministrar el correspondiente Número OTAN de Catálogo (NOC/NSN), cuando aplique, y la información necesaria para verificar su correspondencia con el producto efectivamente suministrado.

	El contratista deberá garantizar que los bienes objeto del presente contrato, incluidos los dispositivos médicos, insumos y demás elementos que integren los botiquines de primeros auxilios, cumplan con la normativa sanitaria colombiana vigente y con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, de acuerdo con la naturaleza, clasificación y finalidad de uso de cada producto, LO CUAL SERA VERIFICADO POR EL SUPERVISDOR A LA ENTREGA DE LOS BIENES. 
Cuando por disposición legal y sanitaria el producto requiera Registro Sanitario, Permiso de Comercialización, autorización sanitaria o cualquier otro requisito exigible por parte del INVIMA, el contratista deberá garantizar que este se encuentre vigente y corresponda exactamente al producto, fabricante, importador, referencia o modelo suministrado. 

	El oferente deberá certificar que los gastos de transporte y/o gastos adicionales para la entrega de los medicamentos y botiquines, correrán por cuenta del contratista por tanto la Entidad no aceptará cobros adicionales por dichos conceptos.

	Los medicamentos y botiquines ofertados deben ser nuevos, en ningún caso usados o recargados.

	Realizar el cambio de los bienes, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento realizado por el supervisor, que resulten de mala calidad, vencidos, averiados y en general en condiciones no aptas, sin costo alguno para la entidad.  Todos los gastos de logística para la entrega de los medicamentos y botiquines estarán a cargo del contratista, así como el proceso de devolución o cambio del Bien.

	Los medicamentos y botiquines a entregar deberán guardar identidad y congruencia con las características técnicas de los insumos ofertados evaluados y contratados.

Para la entrega, es necesaria la presencia de un funcionario vinculado al contratista y el supervisor del contrato, para firma de acta de recepción y entrega de la totalidad productos requeridos. 

El contratista se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir del requerimiento realizado por la entidad, en horario desde las siete de la mañana (7:00 AM) a las cinco de la tarde (5:00 PM).

Para los elementos y medicamentos del botiquín que cuenten con fecha de vencimiento o caducidad, el contratista deberá garantizar que, al momento de la entrega y recibo a satisfacción cuenten con una vida útil remanente mínima equivalente 12 meses, aplicándose el criterio que resulte más favorable para la Entidad, salvo que por las características particulares del producto el fabricante establezca una vida útil inferior.

Para los elementos que no tengan fecha de vencimiento, como la camilla, inmovilizadores de cabeza, tijeras, pinzas y demás elementos reutilizables, el contratista deberá garantizar que sean nuevos, sin uso, libres de defectos de fabricación y aptos para el servicio, y que cumplan con las condiciones de calidad y funcionamiento establecidas por el fabricante.

Los elementos reutilizables y de larga duración deberán contar con la garantía y vida útil indicada por el fabricante, debiendo el contratista entregar la documentación técnica correspondiente cuando sea requerida por la Entidad.

En caso de que alguno de los productos suministrados presente una fecha de vencimiento inferior a la establecida contractualmente, se encuentre vencido, próximo a vencer o presente deterioro de su empaque o condiciones de conservación, el supervisor del contrato podrá solicitar al contratista su reemplazo, sin costo adicional para la Entidad.

El contratista deberá garantizar que los bienes entregados correspondan a las referencias, características técnicas y condiciones de calidad ofertadas y aceptadas por la Entidad, y que durante la entrega se mantengan las condiciones de almacenamiento y transporte recomendadas por el fabricante.




ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES PARA LAS CAMILLAS. 

	Garantizar que está en capacidad de entregar la camilla rígida de emergencia debidamente embalados (metal, papel, cartón, plástico o madera) y con los empaques, rotulados y originales de fábrica. Así mismo certificar que son de primera calidad y marcas reconocidas en el mercado, no remanufacturados.

	CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN OTAN
En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional para la aplicación del Sistema OTAN de Catalogación y de las disposiciones internas que resulten aplicables al proceso contractual, el contratista deberá suministrar a la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia (ESICI) la información técnica y de gestión necesaria para la identificación inequívoca, trazabilidad y eventual catalogación de las camillas rígidas de emergencia objeto del presente contrato.
El contratista deberá diligenciar y entregar, dentro del plazo establecido para la ejecución contractual y en el formato dispuesto por la Entidad o por el Grupo de Catalogación de Defensa, la información correspondiente al artículo de abastecimiento suministrado, incluyendo, cuando aplique, como mínimo los siguientes datos:
1. Nombre técnico del artículo: Camilla rígida de emergencia para primeros auxilios, evacuación y traslado de pacientes, o la denominación técnica establecida por el fabricante.
2. Nombre comercial del producto, cuando sea diferente del nombre técnico.
3. Marca y fabricante: Nombre o razón social del fabricante de la camilla.
4. País de origen o procedencia del artículo.
5. Número de parte, referencia, modelo o código del fabricante, que permita identificar de manera inequívoca la camilla suministrada.
6. Número OTAN de Catálogo (NOC/NSN): Cuando la camilla se encuentre previamente catalogada dentro del Sistema OTAN de Catalogación, el contratista deberá suministrar el correspondiente número de identificación y la documentación que permita verificar su correspondencia con el producto efectivamente entregado.
7. Código de identificación del fabricante (NCAGE), cuando aplique y se encuentre disponible.
8. Ficha técnica del fabricante, en la cual se indiquen como mínimo las características, dimensiones, materiales, capacidad de carga, peso, sistema de sujeción y demás especificaciones técnicas del producto.
9. Material de fabricación, indicando el tipo de material empleado en la estructura y superficie de la camilla, por ejemplo, polietileno de alta densidad (HDPE) u otro material técnicamente equivalente o superior.
10. Dimensiones generales de la camilla, incluyendo longitud, ancho y, cuando aplique, altura o dimensiones en configuración plegada.
11. Capacidad máxima de carga establecida por el fabricante.
12. Peso de la camilla y demás características físicas relevantes para su transporte, almacenamiento y manipulación.
13. Accesorios y componentes suministrados, incluyendo, cuando aplique, inmovilizador de cabeza, correas o sistemas de sujeción, arneses, soportes y demás elementos que formen parte integral del producto.
14. Vida útil y condiciones de almacenamiento, cuando sean establecidas por el fabricante.
15. Condiciones de limpieza, desinfección y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
16. Normas técnicas o estándares de fabricación aplicables al producto, cuando correspondan.
17. Información de garantía del fabricante, indicando el período de garantía y las condiciones de cobertura.
18. Condiciones de embalaje, transporte y almacenamiento necesarias para conservar la integridad y características técnicas de la camilla.
19. Información relacionada con la disposición final del producto al término de su vida útil, cuando aplique.
20. Cualquier otra información técnica o de gestión requerida por la ESICI o por el Grupo de Catalogación de Defensa para garantizar la correcta identificación y catalogación del artículo.
Cuando la camilla rígida de emergencia objeto del contrato se encuentre previamente catalogada en el Sistema OTAN de Catalogación, el contratista deberá suministrar el correspondiente Número OTAN de Catálogo (NOC/NSN) y la información técnica necesaria para comprobar que dicho número corresponde exactamente a la marca, fabricante, referencia y modelo de la camilla suministrada.

	El oferente deberá certificar que los gastos de transporte y/o gastos adicionales para la entrega de la camilla rígida de emergencia, correrán por cuenta del contratista por tanto la Entidad no aceptará cobros adicionales por dichos conceptos.

	La camilla rígida de emergencia ofertadas debe ser nuevas, en ningún caso usado.

	Realizar el cambio de la camilla rígidas de emergencia, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento realizado por el supervisor, que resulten de mala calidad, averiadas y en general en condiciones no aptas, sin costo alguno para la entidad.  Todos los gastos de logística para la entrega de las mismas estarán a cargo del contratista, así como el proceso de devolución o cambio del Bien.

	Las camillas rígidas de emergencia a entregar deberán guardar identidad y congruencia con las características técnicas ofertadas evaluados y contratados.

Para la entrega, es necesaria la presencia de un funcionario vinculado al contratista y el supervisor del contrato, para firma de acta de recepción y entrega de la totalidad productos requeridos. 

El contratista se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a dos (3) días hábiles contados a partir del requerimiento realizado por la entidad, en horario desde las siete de la mañana (7:00 AM) a las cinco de la tarde (5:00 PM).

La camilla de primeros auxilios deberá contar con una garantía mínima de doce (12) meses a partir de la fecha de recibo a satisfacción, contra defectos de fabricación, materiales o funcionamiento. La garantía no sustituye la vida útil establecida por el fabricante.


	Garantizar que está en capacidad de entregar los productos debidamente embalados (metal, papel, cartón, plástico o madera) y con los empaques, rotulados y originales de fábrica. Así mismo certificar que son de primera calidad y marcas reconocidas en el mercado, no remanufacturados.

	Los elementos ofertados deben ser nuevos, en ningún caso usados



NOTA 1: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas adicionales. 

NOTA 2: Las especificaciones técnicas adicionales harán parte de la minuta del contrato.

¿El contratista se compromete a cumplir con cada uno de los aspectos descritos en esta sección de conformidad con el objeto del contrato y los términos expuesto?

	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



___________, identificado con CC. No.      Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural) ____________________, manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas requeridas, en el presente anexo y en las adendas modificatorias y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de ______________a los ________________

 ________________________________________________
Nombre y firma del proponente o su representante o apoderado
Nombre: __________________
CC. ______________________
NIT ______________________
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