## ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO N°8
PROPUESTA ECONÓMICA
1. INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (AxB)
1.1 | Suministro e instalación de red de baja tension aerea en cable Triplex 2*4+4 incluye accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento | Metro | 1155 |  | 0
1.2 | Suministro e instalación de acometida aerea monofasica 2*8+8 AWG incluye todos los accesorios | Metro | 150 |  | 0
1.3 | Suministro e instalación de celdas de medida y protección monofásica/trifásica según requerimiento de la estación. Incluye conexión acometida aerea, incluye puerta antibandalica | Unidad | 15 |  | 0
SUBTOTAL 1. INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL 1. INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN |  |  |  |  | 0
2. REDES DE BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIONES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (AxB)
2.1 | Suministro de conductores de baja tensión. Tendido de red desde el medidor hasta el tablero principal en cable cobre n° 8 AWG (el precio incluye instalación) | Metro | 144 |  | 0
2.2 | Suministro de tubería IMC de 1". Ductería metálica con accesorios para zonas expuestas, asegurando la protección mecánica. (el precio incluye instalación) | Metro | 90 |  | 0
2.3 | Suministro de tubería PVC SCH 40/80. incluye instalación de ductería para tramos subterráneos, (excavación y rellenos compactados) | Metro | 75 |  | 0
2.4 | Suministro de equipo de medida y gabinete. Montaje de medidor y caja aérea (tipo LA326 o similar) bajo especificaciones del prestador (el precio incluye instalación) | Unidad | 15 |  | 0
SUBTOTAL 2. REDES DE BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL 2. REDES DE BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0
3. PROTECCIONES Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (AxB)
3.1 | Suministro de protecciones (DPS). Montaje de descargadores de sobretensiones transitorias para la protección de la electrónica de monitoreo (el precio incluye instalación) | Unidad | 15 |  | 0
3.2 | Suministro de tablero Bifasico 4 Circuitos Blanco 25A con Puerta Electrico Empotrable TE4Pn. Montaje de gabinete con interruptores termomagnéticos debidamente marcados. (el precio incluye instalación) | Unidad | 15 |  | 0
3.3 | Suministro y medición de malla de puesta a tierra (SPT). Instalación de malla, electrodos y soldaduras. Se requiere certificación de resistencia < 10 $\Omega$ bajo ISO/IEC 17025. | Unidad | 15 |  | 0
SUBTOTAL 3. PROTECCIONES Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL 3. PROTECCIONES Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | 0
4. DESMONTES Y MANTENIMIENTO TÉCNICO
ITEM | EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (AxB)
4.1 | Certificacion RETIE de instalacion de baja tension (acometida, equipo de medida y tablero electrico) | Unidad | 15 |  | 0
4.2 | Apertura de sellos y mantenimiento de equipos de medida. Maniobra técnica autorizada para la inspección y entrega de equipo al operador de red. | Unidad | 15 |  | 0
4.3 | Sellado hermético de pasamuros y entradas. Aplicación de materiales técnicos en los ingresos a la estación para evitar filtraciones de humedad o sedimentos. | Unidad | 15 |  | 0
SUBTOTAL 4. DESMONTES Y MANTENIMIENTO TÉCNICO |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL 4. DESMONTES Y MANTENIMIENTO TÉCNICO |  |  |  |  | 0
5.OBRAS CIVILES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (AxB)
5.1 | Construcción de caja de paso eléctrica en concreto reforzado de 3000 PSI (40x40x40 cm) con espesor de 0.06 m. Incluye tapa en concreto reforzada. | Unidad | 15 |  | 0
5.2 | Construcción de machón en mampostería (1.60X1.00X0.30) Incluye placa de entrepiso, pañete impermeabilizado y pintura exterior para soporte de equipos de medida. | Unidad | 15 |  | 0
5.3 | Demolición de machón y adecuaciones existentes. Retiro de estructuras de mampostería obsoletas y disposición de escombros en sitios autorizados. | Unidad | 15 |  | 0
5.4 | Desmonte de redes y conductores existentes. Retiro de cableado aéreo o subterráneo en desuso, garantizando la seguridad eléctrica. | Metro | 450 |  | 0
SUBTOTAL GRUPO 5. INSTALACIÓN Y OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 0
*ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  |  | 0
*IMPREVISTOS (I) |  |  |  |  | 0
*UTILIDAD (U) |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 0
TOTAL GRUPO 5. INSTALACIÓN Y OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (1 +2 + 3 + 4 +5) |  |  |  |  | 0
____________________________________________
NOTA 1: Para la elaboración de la propuesta económica el oferente debe tener en cuenta el ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
NOTA 2: En ningún caso el porcentaje % del AIU podrá ser superior al establecido en el Presupuesto Oficial, so pena de causal de rechazo.
NOTA 3: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos con sus condiciones técnicas, valores unitarios, valores totales, AIU e IVA. Adicionalmente, el valor total de la propuesta economica NO podrá exceder el Presupuesto Oficial, ni en los valores unitarios promedio establecidos para cada uno de los ítems, conforme a los establecidos en el Presupuesto Oficial, y que es publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co para conocimiento de los interesados, so pena de encontrarse incurso en una de las causales de rechazo.
NOTA 4: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del Proponente, adicionalmente debe presentar la propuesta económica en Formato Excel con valores redondeados y sin decimales.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
GRUPO I: CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y VELOCIDAD
ITEM | EQUIPO | CANTIDAD (A) |  | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (AxB)
#REF! | HORNO ESTUFA FELISA | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | INCUBADORA DBO | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | INCUBADORA MEMMERT IN 55 - PUNTO CALIBRACIÓN 41 °C | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | INCUBADORA MEMMERT IN 55 - PUNTO CALIBRACIÓN 44,5 °C | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | INCUBADORA MEMMERT IN 55 PARA 2 PUNTOS DE CALIBRACIÓN | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | INCUBADORA MEMMERT INE 300 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | INCUBADORA MEMMERT INE550 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | NEVERA DE LABORATORIO | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | CONGELADOR DE LABORATORIO | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | TERMOHIGRÓMETRO | 0 |  | 500000 | 0
#REF! | TERMOHIGRÓMETRO INALAMBRICO TESTO SAVERIS H3D | 0 |  | 500000 | 0
#REF! | TERMOHIGRÓMETRO INALAMBRICO AMBIENT WATHER WS-3000 | 0 |  | 500000 | 0
#REF! | TERMOREACTOR DE LABORATORIO | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | BAÑO SEROLOGICO (MARIA) | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | CUARTO FRIO DE LABORATORIO | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Estufa de secado MEMMERT UN110 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | HORNO BINDER FD 53-UL | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | HORNO TERRIGENO D8 MUFLA | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | REFRIGERADOR DE LABORATORIO | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | TERMOMETRO DIGITAL | 0 |  | 750000 | 0
#REF! | TERMOMETRO DIGITAL HANNA Ht 935002 CON DOS 2 TERMOCUPLAS | 0 |  | 1109000 | 0
#REF! | Termómetro digital HANNA HI 935005 con una termoculpa | 0 |  | 1109000 | 0
#REF! | TERMOMETRO DIGITAL TES-1300 | 0 |  | 1109000 | 0
#REF! | HORNO CONVECCIÓN FORZADA 1000 L, DiEs TH1000 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Sensor de temperatura Pt 1000V4A HEIDOLPH | 0 |  | 750000 | 0
#REF! | BAÑO DE MARIA DE PRECISION PARA COLIFORMES THERMO SCIENTIFIC TS COL 19 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | INCUBADORA CO2 MEMMERT ICO 105 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | ULTRACONGELADOR THERMOSCIENTIFIC | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | NEVERA SUPERNORDICO | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Sonda oxímetro thermo scientific orion 3 star | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | TERMOCICLADOR | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Multi- therm benchmark | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | mezclador rotacional dynabeads sample mixter | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | centrifuga de laboratorio con refrigeración 1000 rpm, 3000 rpm, 4500 rpm | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Microcentrífuga | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | centrifuga de laboratorio con refrigeración 6 punto de velocidad | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Anemómetro portátil | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0!
IVA |  |  |  | 19% | #DIV/0!
TOTAL PRESUPUESTO GRUPO I: CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y VELOCIDAD |  |  |  |  | #DIV/0!
GRUPO II: CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y PRESIÓN PARA EL MONITOREO DE CALIDAD.
ITEM | EQUIPO | CANTIDAD (A) |  | VALOR UNITARIO (B) | VALOR TOTAL (AxB)
#REF! | Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 2 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 2 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 3 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 3 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 3 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 3 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 7 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 7 ft | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar Sonda de acero para Nox 3 ft (No 1) | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termopar de Caja Caliente (#3 Filter Box) Tipo K | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Medidor de gas seco DGM | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Simuladores de termopares Tipo K | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Barómetro Termómetro Higrómetro | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Kit de orificios críticos -3 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | CALIBRADOR DE CAUDAL-BIOS PARTE 1 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Manómetro Digital No 1 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | Termómetro Digital | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0!
IVA |  |  |  | 19% | #DIV/0!
TOTAL PRESUPUESTO GRUPO II: CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y PRESIÓN PARA EL MONITOREO DE CALIDAD |  |  |  |  | #DIV/0!