## Cotizaciones
NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA | BIOMEDICA COLOMBIA |  |  | AS MEDICAL LTDA |  |  | DISCOLMETS S.A.S |  |  | HEALTHCORP
NOMBRE EQUIPO |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
BALANZA DE PISO | Digital con base antideslizante con grado medico capacidad 0 a 180 kg | 780000 | 148200 | 928200 | 665550 | 126454.5 | 792004.5 | 865373 | 164421 | 1029794 | 360000 | 68400 | 428400
BÁSCULA DIGITAL PARA BEBÉS | Báscula digital para bebés con silla para pacientes con reflujo | 2780000 | 528200 | 3308200 | 2538000 | 482220 | 3020220 | 369838 | 70269 | 440107 | 2527254.4 | 480178.34 | 3007432.74
CINTA METRICA CORPORAL | Características técnicas de acuerdo a la resolución No. 2465/2016; Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. | 368000 | 69920 | 437920 | 68850 | 13081.5 | 81931.5 | 59794 | 11361 | 71155 | 60800 | 11552 | 72352
CINTA MEDICIÓN PERIMETRO BRAQUIAL PARA NIÑO | Cinta resistente y esterilizable está diseñada para proporcionar mediciones precisas de la circunferencia del brazo, siguiendo las directrices más recientes del UNICEF. Incluye 1 pieza. Escala hasta 26cm.Versión infantes 6 a 59 meses de edad. | 679000 | 129010 | 808010 | 14850 | 2821.5 | 17671.5 | 10488 | 1993 | 12481 | 11200 | 2128 | 13328
FONENDOSCOPIO | Longitud 69cm, Peso 150g, Desempeño acústico 7, Garantía 5 años Campana, Construcción Doble cara, adultos y pediátrico. Material Acero inoxidable, Diafragma Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza, Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm, Pediátrico: 3.3cm Binaural, Construcción Lumen, (canal acústico único) Material Libre de látex y phtalatos, Auriculares, Material Diámetro ancho aleación aluminio anodizado | 675000 | 128250 | 803250 | 180900 | 34371 | 215271 | 515433 | 97932 | 613365 | 152800 | 29032 | 181832
INFANTÓMETRO | Infantómetro plegable | 572000 | 108680 | 680680 | 171450 | 32575.5 | 204025.5 | 315624 | 59969 | 375593 | 1440000 | 273600 | 1713600
MEDIDOR DE PH Y CLORO QUE GARANTICE LA MEDICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO | Se debe garantizar la medición de pH en rango de 6,5 y 9,0 y medición de cloro residual libre entre 0,3 y 2,0 mg/ L , dando cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007 y en cantidad suficiente para la ejecución de las actividades de IVC en los establecimientos de competencia de la línea con enfoque de riesgo. | 1900000 | 361000 | 2261000 | 4320000 | 820800 | 5140800 | 2575041 | 489258 | 3064299 | 0 | 0 | 0
PULSOXÍMETRO | Oxímetro de pulso (pulsoximetro) portátil | 208000 | 39520 | 247520 | 60750 | 11542.5 | 72292.5 | 98435 | 18703 | 117138 | 88000 | 16720 | 104720
TALLIMETRO | Tallímetro portátil o plegable | 1593000 | 302670 | 1895670 | 102600 | 19494 | 122094 | 59284 | 11264 | 70548 | 656000 | 124640 | 780640
TENSIÓMETRO | Aneroide, grado médico, portatil.de 0 a 300 mmhg material hipoalergénico, libre de latex, de alta duración división escala 1 mmhg tipo de brazalete adulto, libre de latex, lavable tiempo de garantía un (1) año certificado de calibración emitido por laboratorio de metrología acreditado por la onac | 597000 | 113430 | 710430 | 108000 | 20520 | 128520 | 66854 | 12702 | 79556 | 120000 | 22800 | 142800
TERMOHIGROMETRO (TEMPERATURA MAXIMAS Y MINIMAS) | Termohigrometro de maximas y minimas (interior -10 a 50 °C) (exterior -50 a 70 °C) rango de humedad (20 a 99% HR) certificacion de calibracion por trazabilidad valido por 1 año en puntos | 195000 | 37050 | 232050 | 74250 | 14107.5 | 88357.5 | 97218 | 18471 | 115689 | 176000 | 33440 | 209440
TERMOLACTODENSIMETRO | Rango de medición densidad: (1.015 a 1.040 g/ml gravedad especifica) - Resolución: (0.001 g/mL), - Precisión: ± (0.002 g/mL) - con termómetro en la parte superior rango de temperatura 0°- 40°C división de escala 1°C - Graduado a referencia de temperatura 15ºC | 678000 | 128820 | 806820 | 120960 | 22982.4 | 143942.4 | 151344 | 28755 | 180099 | 0 | 0 | 0
TERMÓMETRO CON TERMOCUPLA | Dispositivo que usa una termocupla (o termopar), que es un sensor de temperatura compuesto por dos metales diferentes unidos en un extremo, para medir la temperatura. | 2785000 | 529150 | 3314150 | 184275 | 35012.25 | 219287.25 | 1408603 | 267635 | 1676238 | 0 | 0 | 0
TERMÓMETRO DIGITAL | De punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC. | 175000 | 33250 | 208250 | 39825 | 7566.75 | 47391.75 | 169755 | 32253 | 202008 | 16000 | 3040 | 19040

## Precios Techo
NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA | BIOMEDICA COLOMBIA | AS MEDICAL LTDA | DISCOLMETS S.A.S | HEALTHCORP | VALOR TECHO
NOMBRE EQUIPO |  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
BALANZA DE PISO | Digital con base antideslizante con grado medico capacidad 0 a 180 kg | 928200 | 792004.5 | 1029794 | 428400 | 794599.625
BÁSCULA DIGITAL PARA BEBÉS | Báscula digital para bebés con silla para pacientes con reflujo | 3308200 | 3020220 | 440107 | 3007432.74 | 2443989.935
CINTA METRICA CORPORAL | Características técnicas de acuerdo a la resolución No. 2465/2016; Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. | 437920 | 81931.5 | 71155 | 72352 | 165839.625
CINTA MEDICIÓN PERIMETRO BRAQUIAL PARA NIÑO | Cinta resistente y esterilizable está diseñada para proporcionar mediciones precisas de la circunferencia del brazo, siguiendo las directrices más recientes del UNICEF. Incluye 1 pieza. Escala hasta 26cm.Versión infantes 6 a 59 meses de edad. | 808010 | 17671.5 | 12481 | 13328 | 212872.625
FONENDOSCOPIO | Longitud 69cm, Peso 150g, Desempeño acústico 7, Garantía 5 años Campana, Construcción Doble cara, adultos y pediátrico. Material Acero inoxidable, Diafragma Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza, Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm, Pediátrico: 3.3cm Binaural, Construcción Lumen, (canal acústico único) Material Libre de látex y phtalatos, Auriculares, Material Diámetro ancho aleación aluminio anodizado | 803250 | 215271 | 613365 | 181832 | 453429.5
INFANTÓMETRO | Infantómetro plegable | 680680 | 204025.5 | 375593 | 1713600 | 743474.625
MEDIDOR DE PH Y CLORO QUE GARANTICE LA MEDICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO | Se debe garantizar la medición de pH en rango de 6,5 y 9,0 y medición de cloro residual libre entre 0,3 y 2,0 mg/ L , dando cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007 y en cantidad suficiente para la ejecución de las actividades de IVC en los establecimientos de competencia de la línea con enfoque de riesgo. | 2261000 | 5140800 | 3064299 | - | 3488699.6667
PULSOXÍMETRO | Oxímetro de pulso (pulsoximetro) portátil | 247520 | 72292.5 | 117138 | 104720 | 135417.625
TALLIMETRO | Tallímetro portátil o plegable | 1895670 | 122094 | 70548 | 780640 | 717238
TENSIÓMETRO | Aneroide, grado médico, portatil.de 0 a 300 mmhg material hipoalergénico, libre de latex, de alta duración división escala 1 mmhg tipo de brazalete adulto, libre de latex, lavable tiempo de garantía un (1) año certificado de calibración emitido por laboratorio de metrología acreditado por la onac | 710430 | 128520 | 79556 | 142800 | 265326.5
TERMOHIGROMETRO (TEMPERATURA MAXIMAS Y MINIMAS) | Termohigrometro de maximas y minimas (interior -10 a 50 °C) (exterior -50 a 70 °C) rango de humedad (20 a 99% HR) certificacion de calibracion por trazabilidad valido por 1 año en puntos | 232050 | 88357.5 | 115689 | 209440 | 161384.125
TERMOLACTODENSIMETRO | Rango de medición densidad: (1.015 a 1.040 g/ml gravedad especifica) - Resolución: (0.001 g/mL), - Precisión: ± (0.002 g/mL) - con termómetro en la parte superior rango de temperatura 0°- 40°C división de escala 1°C - Graduado a referencia de temperatura 15ºC | 806820 | 143942.4 | 180099 | - | 376953.8
TERMÓMETRO CON TERMOCUPLA | Dispositivo que usa una termocupla (o termopar), que es un sensor de temperatura compuesto por dos metales diferentes unidos en un extremo, para medir la temperatura. | 3314150 | 219287.25 | 1676238 | - | 1736558.4167
TERMÓMETRO DIGITAL | De punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC. | 208250 | 47391.75 | 202008 | 19.040,00 | 152549.9167