## Biomedicos
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ANEXO ECONOMICO
NECESIDAD: |  | SUMINISTRO DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS Y BIOMEDICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
ÍTEM | DESCRIPCIÓN GENERAL | DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES
1 | BALANZA DE PISO | Digital con base antideslizante con grado medico capacidad 0 a 180 kg | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2 | BÁSCULA DIGITAL PARA BEBÉS | Báscula digital para bebés con silla para pacientes con reflujo | UN | 1
3 | CINTA METRICA CORPORAL | Características técnicas de acuerdo a la resolución No. 2465/2016; Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. | UN | 1
4 | CINTA MEDICIÓN PERIMETRO BRAQUIAL PARA NIÑO | Cinta resistente y esterilizable está diseñada para proporcionar mediciones precisas de la circunferencia del brazo, siguiendo las directrices más recientes del UNICEF. Incluye 1 pieza. Escala hasta 26cm.Versión infantes 6 a 59 meses de edad. | UN | 1
5 | FONENDOSCOPIO | Longitud 69cm, Peso 150g, Desempeño acústico 7, Garantía 5 años Campana, Construcción Doble cara, adultos y pediátrico. Material Acero inoxidable, Diafragma Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza, Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm, Pediátrico: 3.3cm Binaural, Construcción Lumen, (canal acústico único) Material Libre de látex y phtalatos, Auriculares, Material Diámetro ancho aleación aluminio anodizado | UN | 1
6 | INFANTÓMETRO | Infantómetro plegable | UN | 1
7 | MEDIDOR DE PH Y CLORO QUE GARANTICE LA MEDICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO | Se debe garantizar la medición de pH en rango de 6,5 y 9,0 y medición de cloro residual libre entre 0,3 y 2,0 mg/ L , dando cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007 y en cantidad suficiente para la ejecución de las actividades de IVC en los establecimientos de competencia de la línea con enfoque de riesgo. | UN | 1
8 | PULSOXÍMETRO | Oxímetro de pulso (pulsoximetro) portátil | UN | 1
9 | TALLIMETRO | Tallímetro portátil o plegable | UN | 1
10 | TENSIÓMETRO | Aneroide, grado médico, portatil.de 0 a 300 mmhg material hipoalergénico, libre de latex, de alta duración división escala 1 mmhg tipo de brazalete adulto, libre de latex, lavable tiempo de garantía un (1) año certificado de calibración emitido por laboratorio de metrología acreditado por la onac | UN | 1
11 | TERMOHIGROMETRO (TEMPERATURA MAXIMAS Y MINIMAS) | Termohigrometro de maximas y minimas (interior -10 a 50 °C) (exterior -50 a 70 °C) rango de humedad (20 a 99% HR) certificacion de calibracion por trazabilidad valido por 1 año en puntos | UN | 1
12 | TERMOLACTODENSIMETRO | Rango de medición densidad: (1.015 a 1.040 g/ml gravedad especifica) - Resolución: (0.001 g/mL), - Precisión: ± (0.002 g/mL) - con termómetro en la parte superior rango de temperatura 0°- 40°C división de escala 1°C - Graduado a referencia de temperatura 15ºC | UN | 1
13 | TERMÓMETRO CON TERMOCUPLA | Dispositivo que usa una termocupla (o termopar), que es un sensor de temperatura compuesto por dos metales diferentes unidos en un extremo, para medir la temperatura. | UN | 1
14 | TERMÓMETRO DIGITAL | De punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC. | UN | 1