## Hoja 1
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO: Lavado evaporadora y condensadora, limpieza de filtros, limpieza de partes electricas, desincruste, cambio de aislamientos, mtto rubatex afectado, serpentines, sistema de drenaje, revision electrica y del sistema de refrigueracion, verificacion de funciomamiento, temperatura y posibles fugas. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO: Reparacion o reemplazo de componentes electricos, mecanicos y del sistema de refrigueracion, correccion de fugas, reparacion del sistema de drenaje, cambio o repacion de tuberias y aislamiento cuando aplique, suministro e instalacion de repuestos segun necesidad, carga y/o recuperacion del gas refrigerante, revisión de revolución de motor, revisión de capacitores, cambio de aislamientos, desincruste de serpentines, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del equipo.
[6 empty] | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | [5 empty] | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
SEDE | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | POTENCIA (BTU/h) | SISTEMA | MARCA | CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO PROMEDIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANTES DE IVA | CANTIDAD MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO PROMEDIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ANTES DE IVA
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER AUDIO DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 301990 | 299000 | 320827 | 307272.3333 | 307272.3333 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 9000 | CONV | OLIMPO | 1 | 292815.1261 | 289915.9664 | 311079.8319 | 297936.9748 | 297936.9748 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE ARTESANÍAS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339426.2017 | 336065.5462 | 360598.3311 | 345363.3597 | 345363.3597 | 1 | 797900 | 790000 | 847670 | 811856.6667 | 811856.6667
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | 280084.0336 | 277310.9244 | 297554.6218 | 284983.1933 | 284983.1933 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | 280084.0336 | 277310.9244 | 297554.6218 | 284983.1933 | 284983.1933 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BIENESTAR AL APRENDIZ | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 | 1 | 407030 | 403000 | 432419 | 414149.6667 | 414149.6667
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CABINA DE CONTROL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 301990 | 299000 | 320827 | 307272.3333 | 307272.3333 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CONTRATACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 276347.3389 | 1 | 466620 | 462000 | 495726 | 474782 | 474782
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA DANZA Y TEATRO | PISO TECHO | 60000 | CONV | MACQUAY | 2 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 682232.493 | 2 | 797900 | 790000 | 847670 | 811856.6667 | 1623713.3333
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA MAQUILLAJE | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA OFICINA SUBDIRECTORA 2DO PISO | MINISPLIT | 9000 | CONV | DAIKIN | 1 | 292815.1261 | 289915.9664 | 311079.8319 | 297936.9748 | 297936.9748 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA SALA DE REUNIONES – INNOVACIÓN | CASSETTE | 48000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339495.7983 | 336134.4538 | 360672.2689 | 345434.1737 | 345434.1737 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 276347.3389 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 301990 | 299000 | 320827 | 307272.3333 | 307272.3333 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 276347.3389 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | CUARTO DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | GARITA VIGILANCIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | DAIKIN | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 |  |  |  |  | 0 | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | SALA RACK – COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 | 1 | 407030 | 403000 | 432419 | 414149.6667 | 414149.6667
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 |  |  |  |  | 0 | 0
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 | 1 | 797900 | 790000 | 847670 | 811856.6667 | 811856.6667
LURUACO | COCINA CALIENTE | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 |  |  |  |  | 0 | 0
LURUACO | COCINA FRIA | MINISPLIT | 18000 | CONV | 7TECH | 1 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 276347.3389 |  |  |  |  | 0 | 0
LURUACO | CUARTO ELECTRICO | MINISPLIT | 9000 | CONV | 7TECH | 1 | 292815.1261 | 289915.9664 | 311079.8319 | 297936.9748 | 297936.9748 |  |  |  |  | 0 | 0
LURUACO | SALA EXHIBICION | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ENFERMERIA Y BIENESTAR | MINISPLIT | 18000 | CONV | MIRAGE | 1 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 276347.3389 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ALMACEN DE INSUMOS | MINISPLIT | 9000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 292815.1261 | 289915.9664 | 311079.8319 | 297936.9748 | 297936.9748 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE 4 - LOGISTICA | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 | 1 | 797900 | 790000 | 847670 | 811856.6667 | 811856.6667
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 | 1 | 797900 | 790000 | 847670 | 811856.6667 | 811856.6667
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 3 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PARQUEADERO | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PRINCIPAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 | 1 | 407030 | 403000 | 432419 | 414149.6667 | 414149.6667
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA LABORATORIO FRUVER – FRUTAS Y VERDURAS | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 682232.493 | 1 | 526218.4874 | 521008.4034 | 559042.0168 | 535422.9692 | 535422.9692
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PANADERÍA | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | 381932.7731 | 378151.2605 | 405756.3025 | 388613.4454 | 777226.8908 | 1 | 704475 | 697500 | 748417.5 | 716797.5 | 716797.5
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | 381932.7731 | 378151.2605 | 405756.3025 | 388613.4454 | 777226.8908 | 1 | 704475 | 697500 | 748417.5 | 716797.5 | 716797.5
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 36000 | CONV | MIRAGE | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 |  |  |  |  | 0 | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 2 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 682232.493 | 2 | 797900 | 790000 | 847670 | 811856.6667 | 1623713.3333
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 1 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 2 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 | 1 | 416625 | 412500 | 442612.5 | 423912.5 | 423912.5
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 3 | PISO TECHO | 36000 | CONV | VIKING | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 | 1 | 416625 | 412500 | 442612.5 | 423912.5 | 423912.5
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 4 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 | 1 | 416625 | 412500 | 442612.5 | 423912.5 | 423912.5
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 5 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 | 1 | 526218.4874 | 521008.4034 | 559042.0168 | 535422.9692 | 535422.9692
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 6 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 335252.1008 | 331932.7731 | 356163.8655 | 341116.2465 | 341116.2465 | 1 | 526218.4874 | 521008.4034 | 559042.0168 | 535422.9692 | 535422.9692
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 7 | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BLOQUE ADMINISTRACION (BIENESTAR, ENFERMERIA, TIC COORDINACION) | CASSETTE | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339495.7983 | 336134.4538 | 360672.2689 | 345434.1737 | 345434.1737 | 1 | 797900 | 790000 | 847670 | 811856.6667 | 811856.6667
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA INSUMOS QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA PINTURA - ALMECENAMIENTO DE QUÍMICOS. | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CONTAINER LABORATORIO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA FINCA EL CANEY | COORDINACION ACADEMICA (MINISPLIT) | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CUARTO DE RACK COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | GANADERIA | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 | 1 | 407030 | 403000 | 432419 | 414149.6667 | 414149.6667
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSUMOS CASCOS - BODEGA | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 276347.3389 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | ALMACEN DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 2 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 535265.7966 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 3 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 1010394.958 | 2 | 416625 | 412500 | 442612.5 | 423912.5 | 847825
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA CONVENCIONAL FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA FISICO QUIMICO | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 604509.8039 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA MICROBIOLOGIA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 604509.8039 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339426.2017 | 336065.5462 | 360598.3311 | 345363.3597 | 345363.3597 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 34000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 319965.4538 | 316797.479 | 339923.695 | 325562.2092 | 325562.2092 | 1 | 607697.479 | 601680.6723 | 645603.3613 | 618327.1709 | 618327.1709
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 34000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 319965.4538 | 316797.479 | 339923.695 | 325562.2092 | 325562.2092 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE DE INNOVACION | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 604509.8039 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | 339495.7983 | 336134.4538 | 360672.2689 | 345434.1737 | 345434.1737 | 1 | 745380 | 738000 | 791874 | 758418 | 758418
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | 339495.7983 | 336134.4538 | 360672.2689 | 345434.1737 | 345434.1737 | 1 | 745380 | 738000 | 791874 | 758418 | 758418
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA PISO 1 | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | 339495.7983 | 336134.4538 | 360672.2689 | 345434.1737 | 345434.1737 | 1 | 745380 | 738000 | 791874 | 758418 | 758418
SABANALARGA SEDE URBANA | BIENESTAR | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORFRESH | 2 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 604509.8039 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 AULA 1 | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 276347.3389 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 SALA DE INFORMATICA | PISO TECHO | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 320823.5294 | 317647.0588 | 340835.2941 | 326435.2941 | 326435.2941 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 1 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 3 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | BODEGA DE MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | COORDINACIÓN MISIONAL | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 2 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 3 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 | 1 | 416625 | 412500 | 442612.5 | 423912.5 | 423912.5
SABANALARGA SEDE URBANA | ENFEMERIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 1 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 272867.0896 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | 268176.2185 | 265521.0084 | 284904.042 | 272867.0896 | 545734.1793 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | GESTIÓN DOCUMENTAL | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | OFICINA APOYO ADMINISTRATIVO - OFICINA SUBDIRECTORA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 36000 | CONV | LENNOX | 1 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 336798.3193 | 1 | 416625 | 412500 | 442612.5 | 423912.5 | 423912.5
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 48000 | CONV | LENNOX | 1 | 381932.7731 | 378151.2605 | 405756.3025 | 388613.4454 | 388613.4454 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA - BIENES SERVICIOS Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA -AREA SUBDIRECCION GRUPO DE APOYO | AA CENTRAL | 12000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 | 1 | 407030 | 403000 | 432419 | 414149.6667 | 414149.6667
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA CONDUCTORES | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | 263032.0084 | 260427.7311 | 279438.9555 | 267632.8983 | 267632.8983 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ECCL BIBLIOTECA 2DO PISO | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 |  |  |  |  | 0 | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE FORMACION ANTIGUO FRUVER | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 302254.902 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 3 | 331008.4034 | 327731.0924 | 351655.4622 | 336798.3193 | 1010394.958 | 2 | 416625 | 412500 | 442612.5 | 423912.5 | 847825
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 604509.8039 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS | MINISPLIT | 18000 | CONV | LENNOX | 2 | 271596.6387 | 268907.563 | 288537.8151 | 276347.3389 | 552694.6779 | 1 | 466620 | 462000 | 495726 | 474782 | 474782
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG | 2 | 297058.8235 | 294117.6471 | 315588.2353 | 302254.902 | 604509.8039 | 1 | 386830 | 383000 | 410959 | 393596.3333 | 393596.3333
[9 empty] | SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVEVTIVO |  | 37158175.2994 |  |  | SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | 25586028.5784
[9 empty] | IVA |  | 7060053.3069 |  |  | IVA |  |  | 4861345.4299
VALOR TOTAL PROMEDIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  | 44218228.6063 | [6 empty] | TOTAL MANTENIMIENTOS PREVEVTIVO |  | 44218228.6063 |  |  | TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS |  |  | 30447374.0083
VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS |  | 30447374.0083
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  | 74665602.6147