## Hoja 1
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: | [5 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO: Lavado evaporadora y condensadora, limpieza de filtros, limpieza de partes electricas, desincruste, cambio de aislamientos, mtto rubatex afectado, serpentines, sistema de drenaje, revision electrica y del sistema de refrigueracion, verificacion de funciomamiento, temperatura y posibles fugas. |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO: Reparacion o reemplazo de componentes electricos, mecanicos y del sistema de refrigueracion, correccion de fugas, reparacion del sistema de drenaje, cambio o repacion de tuberias y aislamiento cuando aplique, suministro e instalacion de repuestos segun necesidad, carga y/o recuperacion del gas refrigerante, revisión de revolución de motor, revisión de capacitores, cambio de aislamientos, desincruste de serpentines, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del equipo.
SEDE | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | POTENCIA (BTU/h) | SISTEMA | MARCA | CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | CANTIDAD MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER AUDIO DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 301990 | 301990 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 9000 | CONV | OLIMPO | 1 | 292815.1261 | 292815.1261 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE ARTESANÍAS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339426.2017 | 339426.2017 | 1 | 797900 | 797900
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | 280084.0336 | 280084.0336 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | 280084.0336 | 280084.0336 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BIENESTAR AL APRENDIZ | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 | 1 | 407030 | 407030
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CABINA DE CONTROL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 301990 | 301990 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CONTRATACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | 271596.6387 | 271596.6387 | 1 | 466620 | 466620
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA DANZA Y TEATRO | PISO TECHO | 60000 | CONV | MACQUAY | 2 | 335252.1008 | 670504.2017 | 2 | 797900 | 1595800
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA MAQUILLAJE | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA OFICINA SUBDIRECTORA 2DO PISO | MINISPLIT | 9000 | CONV | DAIKIN | 1 | 292815.1261 | 292815.1261 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA SALA DE REUNIONES – INNOVACIÓN | CASSETTE | 48000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339495.7983 | 339495.7983 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | 271596.6387 | 271596.6387 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 301990 | 301990 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | 271596.6387 | 271596.6387 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | CUARTO DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | GARITA VIGILANCIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | DAIKIN | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 |  |  | 0
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | SALA RACK – COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 | 1 | 407030 | 407030
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 |  |  | 0
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 | 1 | 797900 | 797900
LURUACO | COCINA CALIENTE | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 |  |  | 0
LURUACO | COCINA FRIA | MINISPLIT | 18000 | CONV | 7TECH | 1 | 271596.6387 | 271596.6387 |  |  | 0
LURUACO | CUARTO ELECTRICO | MINISPLIT | 9000 | CONV | 7TECH | 1 | 292815.1261 | 292815.1261 |  |  | 0
LURUACO | SALA EXHIBICION | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ENFERMERIA Y BIENESTAR | MINISPLIT | 18000 | CONV | MIRAGE | 1 | 271596.6387 | 271596.6387 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ALMACEN DE INSUMOS | MINISPLIT | 9000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 292815.1261 | 292815.1261 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE 4 - LOGISTICA | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 | 1 | 797900 | 797900
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 | 1 | 797900 | 797900
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 3 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PARQUEADERO | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PRINCIPAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 | 1 | 407030 | 407030
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA LABORATORIO FRUVER – FRUTAS Y VERDURAS | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | 335252.1008 | 670504.2017 | 1 | 526218.4874 | 526218.4874
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PANADERÍA | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | 381932.7731 | 763865.5462 | 1 | 704475 | 704475
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | 381932.7731 | 763865.5462 | 1 | 704475 | 704475
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 36000 | CONV | MIRAGE | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 |  |  | 0
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 2 | 335252.1008 | 670504.2017 | 2 | 797900 | 1595800
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 1 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 |  |  | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 2 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 | 1 | 416625 | 416625
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 3 | PISO TECHO | 36000 | CONV | VIKING | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 | 1 | 416625 | 416625
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 4 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 | 1 | 416625 | 416625
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 5 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 | 1 | 526218.4874 | 526218.4874
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 6 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 335252.1008 | 335252.1008 | 1 | 526218.4874 | 526218.4874
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 7 | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BLOQUE ADMINISTRACION (BIENESTAR, ENFERMERIA, TIC COORDINACION) | CASSETTE | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339495.7983 | 339495.7983 | 1 | 797900 | 797900
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA INSUMOS QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA PINTURA - ALMECENAMIENTO DE QUÍMICOS. | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CONTAINER LABORATORIO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA FINCA EL CANEY | COORDINACION ACADEMICA (MINISPLIT) | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 |  |  | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CUARTO DE RACK COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | GANADERIA | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 | 1 | 407030 | 407030
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSUMOS CASCOS - BODEGA | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 271596.6387 | 271596.6387 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | ALMACEN DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 2 | 263032.0084 | 526064.0168 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 3 | 331008.4034 | 993025.2101 | 2 | 416625 | 833250
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA CONVENCIONAL FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA FISICO QUIMICO | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | 297058.8235 | 594117.6471 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA MICROBIOLOGIA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | 297058.8235 | 594117.6471 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 339426.2017 | 339426.2017 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 34000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 319965.4538 | 319965.4538 | 1 | 607697.479 | 607697.479
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 34000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 319965.4538 | 319965.4538 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE DE INNOVACION | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | 297058.8235 | 594117.6471 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | 339495.7983 | 339495.7983 | 1 | 745380 | 745380
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | 339495.7983 | 339495.7983 | 1 | 745380 | 745380
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA PISO 1 | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | 339495.7983 | 339495.7983 | 1 | 745380 | 745380
SABANALARGA SEDE URBANA | BIENESTAR | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORFRESH | 2 | 297058.8235 | 594117.6471 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 AULA 1 | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 271596.6387 | 271596.6387 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 SALA DE INFORMATICA | PISO TECHO | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 320823.5294 | 320823.5294 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 1 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 3 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | BODEGA DE MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | COORDINACIÓN MISIONAL | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 2 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 3 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 | 1 | 416625 | 416625
SABANALARGA SEDE URBANA | ENFEMERIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 1 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | 268176.2185 | 268176.2185 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | 268176.2185 | 536352.437 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | GESTIÓN DOCUMENTAL | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | OFICINA APOYO ADMINISTRATIVO - OFICINA SUBDIRECTORA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 36000 | CONV | LENNOX | 1 | 331008.4034 | 331008.4034 | 1 | 416625 | 416625
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 48000 | CONV | LENNOX | 1 | 381932.7731 | 381932.7731 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA - BIENES SERVICIOS Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA -AREA SUBDIRECCION GRUPO DE APOYO | AA CENTRAL | 12000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 | 1 | 407030 | 407030
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA CONDUCTORES | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | 263032.0084 | 263032.0084 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ECCL BIBLIOTECA 2DO PISO | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 |  |  | 0
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE FORMACION ANTIGUO FRUVER | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | 297058.8235 | 297058.8235 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 3 | 331008.4034 | 993025.2101 | 2 | 416625 | 833250
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | 297058.8235 | 594117.6471 | 1 | 386830 | 386830
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS | MINISPLIT | 18000 | CONV | LENNOX | 2 | 271596.6387 | 543193.2773 | 1 | 466620 | 466620
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG | 2 | 297058.8235 | 594117.6471 | 1 | 386830 | 386830
TOTAL | [5 empty] | SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | 36519387.3361 | SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | 25146177.9412
[6 empty] | IVA |  | 6938683.5939 | IVA |  | 4777773.8088
[6 empty] | TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS |  | 43458070.93 | TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS |  | 29923951.75
Atentamente,
ALICIA ESTHER ENAMORADO ESPITIA
Representante Legal
VTM LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S.
NIT No 900.338.201-0