## RELACION AA CEDAGRO
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: | [5 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO: Lavado evaporadora y condensadora, limpieza de filtros, limpieza de partes electricas, desincruste, cambio de aislamientos, mtto rubatex afectado, serpentines, sistema de drenaje, revision electrica y del sistema de refrigueracion, verificacion de funciomamiento, temperatura y posibles fugas. |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO: Reparacion o reemplazo de componentes electricos, mecanicos y del sistema de refrigueracion, correccion de fugas, reparacion del sistema de drenaje, cambio o repacion de tuberias y aislamiento cuando aplique, suministro e instalacion de repuestos segun necesidad, carga y/o recuperacion del gas refrigerante, revisión de revolución de motor, revisión de capacitores, cambio de aislamientos, desincruste de serpentines, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del equipo.
SEDE | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | POTENCIA (BTU/h) | SISTEMA | MARCA | CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | CANTIDAD MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER AUDIO DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 9000 | CONV | OLIMPO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE ARTESANÍAS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BIENESTAR AL APRENDIZ | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CABINA DE CONTROL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CONTRATACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 |  |  | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA DANZA Y TEATRO | PISO TECHO | 60000 | CONV | MACQUAY | 2 |  |  | 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA MAQUILLAJE | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA OFICINA SUBDIRECTORA 2DO PISO | MINISPLIT | 9000 | CONV | DAIKIN | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA SALA DE REUNIONES – INNOVACIÓN | CASSETTE | 48000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | CUARTO DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | GARITA VIGILANCIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | DAIKIN | 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | SALA RACK – COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 |  |  | 1
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 |  |  | 1
LURUACO | COCINA CALIENTE | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1
LURUACO | COCINA FRIA | MINISPLIT | 18000 | CONV | 7TECH | 1
LURUACO | CUARTO ELECTRICO | MINISPLIT | 9000 | CONV | 7TECH | 1
LURUACO | SALA EXHIBICION | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ENFERMERIA Y BIENESTAR | MINISPLIT | 18000 | CONV | MIRAGE | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ALMACEN DE INSUMOS | MINISPLIT | 9000 | CONV | CONFORTFRESH | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE 4 - LOGISTICA | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 |  |  | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 |  |  | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 3 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 |  |  | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PARQUEADERO | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PRINCIPAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 |  |  | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA LABORATORIO FRUVER – FRUTAS Y VERDURAS | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 |  |  | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PANADERÍA | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 |  |  | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 |  |  | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 36000 | CONV | MIRAGE | 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 2 |  |  | 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 1 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 2 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 3 | PISO TECHO | 36000 | CONV | VIKING | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 4 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 5 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 6 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 7 | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BLOQUE ADMINISTRACION (BIENESTAR, ENFERMERIA, TIC COORDINACION) | CASSETTE | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA INSUMOS QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA PINTURA - ALMECENAMIENTO DE QUÍMICOS. | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CONTAINER LABORATORIO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | COORDINACION ACADEMICA (MINISPLIT) | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CUARTO DE RACK COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | GANADERIA | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSUMOS CASCOS - BODEGA | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ALMACEN DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 2
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 3 |  |  | 2
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA CONVENCIONAL FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA FISICO QUIMICO | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA MICROBIOLOGIA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 2
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 34000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 34000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE DE INNOVACION | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA PISO 1 | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BIENESTAR | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORFRESH | 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 AULA 1 | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 SALA DE INFORMATICA | PISO TECHO | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 1 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 3 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BODEGA DE MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | COORDINACIÓN MISIONAL | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 2 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 3 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ENFEMERIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 1 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 2
SABANALARGA SEDE URBANA | GESTIÓN DOCUMENTAL | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | OFICINA APOYO ADMINISTRATIVO - OFICINA SUBDIRECTORA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 36000 | CONV | LENNOX | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 48000 | CONV | LENNOX | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA - BIENES SERVICIOS Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA -AREA SUBDIRECCION GRUPO DE APOYO | AA CENTRAL | 12000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA CONDUCTORES | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ECCL BIBLIOTECA 2DO PISO | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE FORMACION ANTIGUO FRUVER | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 3 |  |  | 2
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS | MINISPLIT | 18000 | CONV | LENNOX | 2 |  |  | 1
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG | 2 |  |  | 1
TOTAL | [5 empty] | SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
[6 empty] | IVA |  |  | IVA
[6 empty] | TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS |  |  | TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

## IF (hidden)
SEDE | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | POTENCIA (BTU/h) | SISTEMA | MARCA | CANT | TIPO DE SERVICIO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 9000 | CONV | OLIMPO | 1 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA OFICINA SUBDIRECTORA 2DO PISO | MINISPLIT | 9000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA DANZA Y TEATRO | PISO TECHO | 60000 | CONV | MACQUAY | 2 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | GARITA VIGILANCIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | DAIKIN |  | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | SALA RACK – COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | CONV | LG | 3 | MANT. CORRECTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 9000 | CONV | OLIMPO | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA OFICINA SUBDIRECTORA 2DO PISO | MINISPLIT | 9000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA DANZA Y TEATRO | PISO TECHO | 60000 | CONV | MACQUAY | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | SALA RACK – COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 9000 | CONV | OLIMPO | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA OFICINA SUBDIRECTORA 2DO PISO | MINISPLIT | 9000 | CONV | DAIKIN | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA DANZA Y TEATRO | PISO TECHO | 60000 | CONV | MACQUAY | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | SALA RACK – COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE ARTESANÍAS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA MAQUILLAJE | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA SALA DE REUNIONES – INNOVACIÓN | CASSETTE | 48000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CONTRATACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BIENESTAR AL APRENDIZ | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER AUDIO DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CABINA DE CONTROL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE ARTESANÍAS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA MAQUILLAJE | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA SALA DE REUNIONES – INNOVACIÓN | CASSETTE | 48000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CONTRATACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BIENESTAR AL APRENDIZ | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER AUDIO DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CABINA DE CONTROL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | CUARTO DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE ARTESANÍAS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA MAQUILLAJE | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA SALA DE REUNIONES – INNOVACIÓN | CASSETTE | 48000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CONTRATACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BIENESTAR AL APRENDIZ | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA BODEGA DE TALLER DIGITAL 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA TALLER AUDIO DIGITAL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA CABINA DE CONTROL | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AULA TICS | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla) | CUARTO DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO
LURUACO | SALA EXHIBICION | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 3 | MANT. CORRECTIVO
LURUACO | CUARTO ELECTRICO | MINISPLIT | 9000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO
LURUACO | COCINA CALIENTE | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 2 | MANT. CORRECTIVO
LURUACO | COCINA FRIA | MINISPLIT | 18000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
LURUACO | SALA EXHIBICION | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
LURUACO | CUARTO ELECTRICO | MINISPLIT | 9000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
LURUACO | COCINA CALIENTE | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
LURUACO | COCINA FRIA | MINISPLIT | 18000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
LURUACO | SALA EXHIBICION | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
LURUACO | CUARTO ELECTRICO | MINISPLIT | 9000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
LURUACO | COCINA CALIENTE | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
LURUACO | COCINA FRIA | MINISPLIT | 18000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
LURUACO | AMBIENTE CONVENCIONAL # 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
LURUACO | CUARTO ELECTRICO | MINISPLIT | 9000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
LURUACO | COCINA CALIENTE | PISO TECHO | 60000 | CONV | FULLTECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
LURUACO | COCINA FRIA | MINISPLIT | 18000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PANADERÍA | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 3 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PRINCIPAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ALMACEN DE INSUMOS | MINISPLIT | 9000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ENFERMERIA Y BIENESTAR | MINISPLIT | 18000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO | Se cobró con tarifa de preventivo y era correctivo
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 36000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE 4 - LOGISTICA | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PARQUEADERO | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PANADERÍA | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 3 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PRINCIPAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ALMACEN DE INSUMOS | MINISPLIT | 9000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ENFERMERIA Y BIENESTAR | MINISPLIT | 18000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 36000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE 4 - LOGISTICA | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PARQUEADERO | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA PANADERÍA | PISO TECHO | 48000 | CONV | 7TECH | 2 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 1 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 2 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE CONVENCIONAL 3 | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PRINCIPAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ALMACEN DE INSUMOS | MINISPLIT | 9000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 2 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA ENFERMERIA Y BIENESTAR | MINISPLIT | 18000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 36000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA COORDINACIÓN ACADÉMICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AMBIENTE 4 - LOGISTICA | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA GARITA PARQUEADERO | MINISPLIT | 12000 | CONV | MIRAGE | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA LABORATORIO FRUVER – FRUTAS Y VERDURAS | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | CONV | 7TECH | 1 | MANT. PREVENTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA LABORATORIO FRUVER – FRUTAS Y VERDURAS | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA LABORATORIO FRUVER – FRUTAS Y VERDURAS | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO 2
OPERACIONES COMERCIALES (Soledad) | ÁREA SALÓN TICS | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 1 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 2 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 3 | PISO TECHO | 36000 | CONV | VIKING | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 4 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CONTAINER LABORATORIO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 7 | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | COORDINACION ACADEMICA (MINISPLIT) | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 1 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 2 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 3 | PISO TECHO | 36000 | CONV | VIKING | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 4 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CONTAINER LABORATORIO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 7 | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | COORDINACION ACADEMICA (MINISPLIT) | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CONTAINER LABORATORIO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 7 | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 1 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 2 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 3 | PISO TECHO | 36000 | CONV | VIKING | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 4 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CONTAINER LABORATORIO | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 7 | MINISPLIT | 24000 | CONV | MIDEA | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | COORDINACION ACADEMICA (MINISPLIT) | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 1 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 2 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 3 | PISO TECHO | 36000 | CONV | VIKING | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 4 | PISO TECHO | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | COORDINACION ACADEMICA (MINISPLIT) | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 5 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 6 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BLOQUE ADMINISTRACION (BIENESTAR, ENFERMERIA, TIC COORDINACION) | CASSETTE | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA INSUMOS QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSUMOS CASCOS - BODEGA | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | GANADERIA | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA PINTURA - ALMECENAMIENTO DE QUÍMICOS. | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CUARTO DE RACK COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 3 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 5 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 6 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BLOQUE ADMINISTRACION (BIENESTAR, ENFERMERIA, TIC COORDINACION) | CASSETTE | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA INSUMOS QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSUMOS CASCOS - BODEGA | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | GANADERIA | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA PINTURA - ALMECENAMIENTO DE QUÍMICOS. | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CUARTO DE RACK COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 6 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 5 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 6 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BLOQUE ADMINISTRACION (BIENESTAR, ENFERMERIA, TIC COORDINACION) | CASSETTE | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA INSUMOS QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSUMOS CASCOS - BODEGA | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | GANADERIA | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA PINTURA - ALMECENAMIENTO DE QUÍMICOS. | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CUARTO DE RACK COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA FINCA EL CANEY | AMBIENTE AULA 5 | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BLOQUE ADMINISTRACION (BIENESTAR, ENFERMERIA, TIC COORDINACION) | CASSETTE | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSTRUCTORES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA INSUMOS QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | SALA DE INSUMOS CASCOS - BODEGA | MINISPLIT | 18000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | GANADERIA | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | BODEGA PINTURA - ALMECENAMIENTO DE QUÍMICOS. | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA FINCA EL CANEY | CUARTO DE RACK COMUNICACIONES | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA -AREA SUBDIRECCION GRUPO DE APOYO | AA CENTRAL | 120000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA - BIENES SERVICIOS Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | OFICINA APOYO ADMINISTRATIVO - OFICINA SUBDIRECTORA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA CONDUCTORES | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA FISICO QUIMICO | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BODEGA DE MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 3 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | LABORATORIO CARNICO | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 3 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA MICROBIOLOGIA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA CONVENCIONAL FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 SALA DE INFORMATICA | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 5 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | AULA PISCICULTURA Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA PISO 1 | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ECCL BIBLIOTECA 2DO PISO | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 1 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 3 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | ENFEMERIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 60000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | ALMACEN DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BIENESTAR | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORFRESH | 2 | MANT. CORRECTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA -AREA SUBDIRECCION GRUPO DE APOYO | AA CENTRAL | 120000 | CONV | CONFORTFRESH | 3 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA - BIENES SERVICIOS Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | OFICINA APOYO ADMINISTRATIVO - OFICINA SUBDIRECTORA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA CONDUCTORES | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA FISICO QUIMICO | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BODEGA DE MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | LABORATORIO CARNICO | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA MICROBIOLOGIA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA CONVENCIONAL FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 SALA DE INFORMATICA | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AULA PISCICULTURA Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA PISO 1 | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ECCL BIBLIOTECA 2DO PISO | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 1 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 3 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ENFEMERIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 60000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | ALMACEN DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BIENESTAR | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA -AREA SUBDIRECCION GRUPO DE APOYO | AA CENTRAL | 120000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA - BIENES SERVICIOS Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | OFICINA APOYO ADMINISTRATIVO - OFICINA SUBDIRECTORA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA CONDUCTORES | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA FISICO QUIMICO | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BODEGA DE MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | LABORATORIO CARNICO | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA MICROBIOLOGIA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA CONVENCIONAL FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 SALA DE INFORMATICA | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | AULA PISCICULTURA Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA PISO 1 | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ECCL BIBLIOTECA 2DO PISO | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 1 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 2 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 3 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | ENFEMERIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | PANADERIA | PISO TECHO | 60000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | ALMACEN DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BIENESTAR | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA -AREA SUBDIRECCION GRUPO DE APOYO | AA CENTRAL | 120000 | CONV | CONFORTFRESH | 3 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ADMINISTRATIVA - BIENES SERVICIOS Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | OFICINA APOYO ADMINISTRATIVO - OFICINA SUBDIRECTORA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA CONDUCTORES | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA FISICO QUIMICO | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | BODEGA DE MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 36000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER CARNICO DESPOSTE | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | LABORATORIO CARNICO | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 2 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA MICROBIOLOGIA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER MICROBIOLOGÍA | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | ÁREA CONVENCIONAL FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 SALA DE INFORMATICA | PISO TECHO | 60000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | CAFETERIA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | AULA PISCICULTURA Y LOGISTICA | MINISPLIT | 24000 | CONV | LENNOX | 2 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA PISO 1 | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 2 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | BIBLIOTECA 2 PISO | PISO TECHO | 55000 | INVERTER | CONFORTFRESH | 2 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | SALA ECCL BIBLIOTECA 2DO PISO | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 4 AULA 1 | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORTFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | ENFEMERIA | MINISPLIT | 12000 | CONV | KFIR | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | ALMACEN DE QUIMICOS | MINISPLIT | 12000 | CONV | LENNOX | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 2 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | BIENESTAR | MINISPLIT | 24000 | CONV | CONFORFRESH | 1 | MANT. CORRECTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 2 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 3 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 3 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 AULA 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | GESTIÓN DOCUMENTAL | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | COORDINACIÓN MISIONAL | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 1 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 2 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 3 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 AULA 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | GESTIÓN DOCUMENTAL | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | COORDINACIÓN MISIONAL | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 1 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 1
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 2 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 3 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 AULA 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | GESTIÓN DOCUMENTAL | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | COORDINACIÓN MISIONAL | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 1 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 2
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 2 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | EMPRENDIMIENTO 3 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | AUDITORIO | PISO TECHO | 40000 | INVERTER | LG NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | AMBIENTE APRENDIZAJE LACTEOS Y DERIVADOS | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | BLOQUE 3 AULA 1 | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 2 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | GESTIÓN DOCUMENTAL | MINISPLIT | 36000 | INVERTER | IPR NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | COORDINACIÓN MISIONAL | MINISPLIT | 24000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3
SABANALARGA SEDE URBANA | GARITA 1 | MINISPLIT | 12000 | INVERTER | LG NUEVO | 1 | MANT. PREVENTIVO 3