## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
CECILIA PORRAS
| 1 | PRELIMINARES
| 1 | 1.01 |  |  | Localización, trazado y replanteo de cerramiento, incluyendo verificación de ejes, niveles y puntos de referencia, con equipos topográficos y personal calificado. | ML | 199.25 | 13581.5322 | 2706120.28
| 2 | 1.02 |  |  | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MECANICA H = 0,20 MTS, INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | 1737.097 | 16157.551 | 28067233.36
| 3 | 1.03 |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | M3 | 284.2516 | 111830.934 | 31788123.04
| 4 | 1.04 |  |  | Relleno en recebo común (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 129.6727 | 196074.1711 | 25425463.25
| 5 | 1.05 |  |  | Demolición de andenes en concreto | M2 | 23.24 | 106040.586 | 2464383.22
| 2 | CERRAMIENTO
| 6 | 2.01 |  |  | CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI | M3 | 9.9625 | 1154119.9025 | 11497919.53
| 7 | 2.02 |  |  | Viga de amarre inferior en concreto reforzado de 3500 PSI a la vista H=0,50 x W=0,40. Incluye acero de refuerzo corrugado grado 60, Fy = 4200 kg/cm², cuantia minima de 95kg/m³. Incluye junta de dilatacion y formaleta metalica. | ML | 199.25 | 662827.0615 | 132068292
| 8 | 2.03 |  |  | Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt.. | UND | 32 | 687071.3802 | 21986284.17
| 9 | 2.04 |  |  | Viga de amarre inferior en concreto reforzado de 3500 PSI H=0,20 x W=0,20. Incluye acero de refuerzo corrugado grado 60, Fy = 4200 kg/cm², cuantia minima de 95kg/m³. Incluye junta de dilatacion en ambas caras de viga con placa existente. | ML | 199.25 | 200979.4853 | 40045162.44
| 10 | 2.05 |  |  | Cerramiento en malla eslabonada de altura 2 m tipo ciclon en alambre galvanizado calibre 10,5 ojo 2" x 2, incluye o de poste en tuberia galvanizada de 2 " cal.16 x 2.5m de alto incluye tapon en PVC y anclaje para empotrar en piso, poste pintado con primer anticorrosivo y pintura 3 en 1 color gris | ML | 199.25 | 421115.1254 | 83907188.73
| 11 | 2.06 |  |  | Suministro e instalacion de porton vehicular en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte con parales de 3 pulgadas, | M2 | 57.267 | 729139.4082 | 41755626.49
| 12 | 2.07 |  |  | Suministro e instalacion de porton peatonal en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte | M2 | 11.853 | 574676.9664 | 6811646.08
| 13 | 2.08 |  |  | Construccion de muro en bloque #8 ABUSARDADO reforzado con acero y relleno en concreto | M2 | 79.7 | 146041.4768 | 11639505.7
| 3 | URBANISMO
| 14 | 3.01 |  |  | Rampa de acceso hall de circulacion en concreto 3500 PSI simple Esp: Variable según diseñopara acceso | M3 | 6.8086 | 1350102.1378 | 9192240.27
| 15 | 3.02 |  |  | Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,30 mts, 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts. | ml | 25.1327 | 138414.9711 | 3478747.65
CHAMBACU
| 4 | PRELIMINARES
| 16 | 4.01 |  |  | Localización, trazado y replanteo de cerramiento, incluyendo verificación de ejes, niveles y puntos de referencia, con equipos topográficos y personal calificado. | ML | 192.8 | 13581.5322 | 2618519.4
| 17 | 4.02 |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | M3 | 48.2 | 111830.934 | 5390251.02
| 18 | 4.03 |  |  | Relleno en recebo común (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 12.05 | 196074.1711 | 2362693.76
| 5 | CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA
| 19 | 5.01 |  |  | Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 | M2 | 192.8 | 129887.3682 | 25042284.6
| 20 | 5.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA AC PARA CUBIERTAS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 03, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=6mils y e=6mils RESPECTIVAMENTE. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | KG | 3456.1243 | 31623.3954 | 109294385.31
| 21 | 5.03 |  |  | Cubierta termoacustica de 2,5 mm Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 446.25 | 145421.192 | 64894206.94
| 22 | 5.04 |  |  | COLUMNETA DE 0.1 X 0.2 CON 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.2M EN CONCRETO. INCLUYE INSTALACIÓN Y FIGURACIÓN DEL ACERO. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FORMALETA, INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA MAMPOSTERÍA. | ML | 77.12 | 182573.162 | 14080042.25
| 23 | 5.05 |  |  | Pañete sobre muros interior y exterior, e=2cm, Incluye pulida para aplicación de estuco plastico. Incluye Sika-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable. | M2 | 349.6 | 63909.3548 | 22342710.43
| 24 | 5.06 |  |  | Estuco plastico sobre muros interior y exterior | M2 | 349.6 | 43182.6166 | 15096642.76
| 25 | 5.07 |  |  | Pintura vinilo tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros y cielo raso interior | M2 | 349.6 | 24716.657 | 8640943.28
| 26 | 5.08 |  |  | Suministro e instalacion de reja clasica para fachada principal en tuberia cuadrada de 1 1/2" según diseño. Incluye prefabricacion, transporte a la obra e instalacion a muro existente. Incluye limpieza de superficie sspc-sp 03, anticorrosivo y pintura en poliuretano esquema de e=6mils y e=6mils respectivamente. | M2 | 349.6 | 603770.22 | 211078068.9
| 27 | 5.09 |  |  | Viga dintel en concreto de 20 x 20, para muro malla de cerramiento (incluye acero, encofrado y desencofrado) | ML | 174.8 | 200979.4853 | 35131214.03
| 28 | 5.1 |  |  | Suministro e instalacion de porton vehicular en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte con parales de 3 pulgadas, | m2 | 37.44 | 729139.4082 | 27298979.44
| 29 | 5.11 |  |  | Suministro e instalacion de porton peatonal en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte | M2 | 4.8 | 574676.9664 | 2758449.44
SEDE ADMINISTRATIVA COLISEO BERNARDO CARABALLO
| 6 | PRELIMINARES
| 30 | 6.01 |  |  | Desmonte de cerramiento existente en estructura metálica h=2,070 , incluyendo elementos estructurales y de fijación (postes, malla/reja), retiro, cargue y disposición final de materiales. | ML | 56.21 | 63698.8649 | 3580513.2
| 31 | 6.02 |  |  | Demolicion de estructuras en concreto. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental. | M3 | 11.4621 | 659924.6468 | 7564115.7
| 32 | 6.03 |  |  | Localización, trazado y replanteo de cerramiento, incluyendo verificación de ejes, niveles y puntos de referencia, con equipos topográficos y personal calificado. | ML | 28.04 | 13581.5322 | 380826.16
| 33 | 6.04 |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | M3 | 40.69 | 111830.934 | 4550400.7
| 34 | 6.05 |  |  | Relleno en recebo común (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 21.5936 | 196074.1711 | 4233947.22
| 35 | 6.06 |  |  | Desmonte de adoquin. Incluye retiro y disposición final de material | M2 | 307.2 | 58742.5399 | 18045708.25
| 36 | 6.07 |  |  | Aseo y limpieza general de areas intervenidas (Incluye limpieza de muros con hidrolavadora e hipoclorito al 10%.) | m2 | 124.82 | 8169.9055 | 1019767.6
| 7 | ESTRUCTURAL
| 37 | 7.01 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24.2 Mpa, E= 0.15 Mm. Reforzada con Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) | M2 | 19.7 | 258674.6104 | 5095889.82
| 38 | 7.02 |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 0.868 | 1269914.4573 | 1102285.75
| 39 | 7.03 |  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 0.55 | 1309574.3384 | 720265.89
| 40 | 7.04 |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 173.1697 | 18111.1765 | 3136306.93
| 41 | 7.05 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 0.75 | 1826246.106 | 1369684.58
| 8 | CUBIERTA
| 42 | 8.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SISTEMA DE TRABAJOS EN ALTURA) | m2 | 11.125 | 332679.692 | 3701061.57
| 43 | 8.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PERLÍN EN C PARA CUBIERTA. | m2 | 11.125 | 151218.2788 | 1682303.35
| 44 | 8.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PERNO 19.05 MM A307 CON PLACA BASE | Un | 4 | 504932.594 | 2019730.38
| 9 | MAMPOSTERIA
| 45 | 9.01 |  |  | Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 | M2 | 25.188 | 129887.3682 | 3271603.03
| 46 | 9.02 |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=3CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE. | M2 | 25.188 | 78727.6812 | 1982992.83
| 47 | 9.03 |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 25.188 | 25300.3198 | 637264.46
| 48 | 9.04 |  |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 50.376 | 61262.4697 | 3086158.18
| 49 | 9.05 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 25.188 | 41561.7519 | 1046857.41
| 50 | 9.06 |  |  | Escarificacion de muros (Incluye retiro de material sobrante y dispocision final en R.S.) | m2 | 8.575 | 32652.0289 | 279991.15
| 51 | 9.07 |  |  | Pañete de recubrimiento interior impermeabilizado 1:4 (incluye filos y dilataciones) | m2 | 40.18 | 48937.754 | 1966318.96
| 52 | 9.08 |  |  | Pañete sobre muros interior y exterior, e=2cm, Incluye pulida para aplicación de estuco plastico. Incluye Sika-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable. | M2 | 2.975 | 63909.3548 | 190130.33
| 10 | PISOS Y ENCHAPES
| 53 | 10.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISOS TIPO PORCELANA BLANCO O SIMILAR 60 X 60 | M2 | 6.25 | 173214.8708 | 1082592.94
| 54 | 10.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO PARA PISOS TIPO PORCELANA BLANCO O SIMILAR 60 X 60 | ML | 16 | 49659.6237 | 794553.98
| 55 | 10.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO PORCELANATO DE 60X60 MATE EN COLOR GRIS CEMENTO, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA | M2 | 2.75 | 206592.6908 | 568129.9
| 56 | 10.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN PORCELANATO ESTILO MÁRMOL CLASIC CALACATTA FORMATO (0,60X1,20M) COLOR BLANCO, CON JUNTA DE 2 MM (INCLUYE EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA). | M2 | 15.75 | 212700.391 | 3350031.16
| 11 | CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 57 | 11.01 |  |  | Suministro e instalación de puerta en Aluminio de 2mts x 1mts. | M2 | 4.61 | 1634273.547 | 7534001.05
| 58 | 11.02 |  |  | Suministro e Instalación de cielo raso en Drywall blanco con entramado o estructura metálica. | M2 | 9 | 130173.8405 | 1171564.56
| 59 | 11.03 |  |  | Suministro e instalacion de ventana en aluminio corrediza (vidrio 4 mm) | M2 | 6.3 | 568992.9795 | 3584655.77
| 60 | 11.04 |  |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARETAS METÁLICAS DE 5/8", PARA VENTANAS PRINCIPALES | M2 | 6.3 | 619753.9278 | 3904449.74
| 12 | ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION
| 61 | 12.01 |  |  | Alimentador desde tablero general hasta tablero garita 3FX8+1NX8+1TX10 LH | Ml | 70 | 82460.5245 | 5772236.72
| 62 | 12.02 |  |  | Acometidas para tomacorriente monofasico de 15 A en 1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T " | Ml | 20 | 47545.326 | 950906.52
| 63 | 12.03 |  |  | Acometida para iluminacion monofasico de 15 A en 1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T " | Ml | 20 | 47530.9215 | 950618.43
| 13 | SALIDAS DE TOMAS E ILUMINACIÓN
| 64 | 13.01 |  |  | Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 volts en acf 2#12+1#12(t) en tuberia PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios. tomacorriente monofasica polo a tierra leviton o cooper color blanco conectores tipo rosca. | Un | 2 | 290262.4605 | 580524.92
| 65 | 13.02 |  |  | Suministro e instalacion de salida de interruptor doble marca Luminex de la Linea Ambia Blanco en tuberia SCH 40 ½". Incluye caja 2x4 PVC, accesorios PVC y de fijación. | Un | 2 | 269907.5925 | 539815.19
| 66 | 13.03 |  |  | Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 vols en tuberia PVC SCH 40 (critico) de ½" en acf 2#12+1#14 (t). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC y de fijación. prensaestopa de ½", cable encauchetado de 3x16 sj. | Un | 3 | 287969.526 | 863908.58
| 14 | SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
| 67 | 14.01 |  |  | Suministro e instalación de aire acondicionado convencional tipo mini split de pared de 1tr 220v 1ph seer 13 o eficiencia 13 r410. Incluye kit de instalación que garantice el funcionamiento total, resane de muro y pie de amigo ecualizable. | Un | 1 | 4616894.9835 | 4616894.98
| 68 | 14.02 |  |  | Suministro e instalación de SEÑAL para unidad interior de AA en conductor 3x12 AWG ), LIBRE DE HALOGENO, caja 2x4 PVC y tubería SCH40 3/4" soportada en losa superior por medio de grapa doble ala. Lprom: 30m | Ml | 5 | 105306.0615 | 526530.31
| 69 | 14.03 |  |  | Señal de potencia a MAQUINA CONDENSADORA en ccf 2#10+1#10 en tuberia EMT 3/4". Incluye elementos de fijacion, cajas de paso y accesorios EMT. Incluye tramo coraza LT de 1" con conectores rectos | Ml | 5 | 86877.468 | 434387.34
| 70 | 14.04 |  |  | Salida a AA en ccf 2#10+1#10 en tuberia SCH 40 ¾". Incluye elementos de fijacion, cajas de paso y accesorios EMT. Incluye tramo coraza LT de ¾" con conectores rectos. | Un | 5 | 272389.095 | 1361945.48
| 15 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
| 71 | 15.01 |  |  | Suministro e instalacion de tablero de distribucion bifasico de 12 ctos. Marca Square D o Siemens. | Un | 1 | 890909.1585 | 890909.16
| 72 | 15.02 |  |  | Suministro e instalacion de breaker monopolar del tipo enchufable 1x20 Amp. Marca Square D o Siemens. | Un | 3 | 48993.633 | 146980.9
| 73 | 15.03 |  |  | Suministro e instalacion de breaker bipolar del tipo enchufable 2x30 Amp. Marca Square D o Siemens. | Un | 2 | 131773.6755 | 263547.35
| 16 | ALIMENTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION
| 74 | 16.01 |  |  | Construcción de canalizacion PVC 1/2". Incluye elementos de fijación | Mts | 30 | 33469.5105 | 1004085.32
| 75 | 16.02 |  |  | Construcción de canalizacion PVC SCH 40 1". Incluye elementos de fijación | Mts | 70 | 72260.829 | 5058258.03
| 17 | LUMINARIAS
| 76 | 17.01 |  |  | Suministro e instalacion de luminaria LEED 24 W,4100K, balasto electronico, con acrilico protección | Un | 3 | 307000.4895 | 921001.47
| 18 | REDES HIDRO - SANITARIOS
| 77 | 18.01 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer ovalado blanco 39x32.5x14 cm Sensi Dacqua. (incluye griferia) | Un | 1 | 639231.1155 | 639231.12
| 78 | 18.02 |  |  | Suministro e Instalación de Sanitario Solare Single blanco de 4.8 Litros (41.5X70.8X71.7 cm) | Un | 1 | 1223514.3015 | 1223514.3
| 79 | 18.03 |  |  | Suministro e instalacion de Rejilla para piso en pvc 3"x2" | Un | 1 | 21989.124 | 21989.12
| 80 | 18.04 |  |  | Suministro e intalación de accesorios, Set 5 Piezas Chicago Negro Mate (incluye fijaciones) | Un | 1 | 259070.1705 | 259070.17
| 81 | 18.05 |  |  | Suministro e instalación de orinal institucional con fluxometro blanco tipo Gotta o similar incluye Grifería y accesorios. | Un | 1 | 2246503.5585 | 2246503.56
| 82 | 18.06 |  |  | Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico institucional para baños | Un | 1 | 360387.495 | 360387.5
| 83 | 18.07 |  |  | Suministro e instalación Punto hidráulico pvc de 2" (3 m) | Un | 3 | 323251.3845 | 969754.15
| 84 | 18.08 |  |  | Suministro e instalacion punto sanitario 2" | Un | 3 | 114794.6985 | 344384.1
| 85 | 18.09 |  |  | Suministro e instalación Punto sanitario pvc de 4" (3 m) | Un | 3 | 321560.82 | 964682.46
| 86 | 18.1 |  |  | Suministro e instalación de llave terminal de cobre de 1-1/2" | Un | 1 | 116279.6715 | 116279.67
| 87 | 18.11 |  |  | TUBERÍA COLECTORES ENTERRADOS DE Ø4" PVC-SANITARIA | Ml. | 25 | 96182.0021 | 2404550.05
| 88 | 18.12 |  |  | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 - 21DE Ø1½" | Ml. | 70 | 71504.4978 | 5005314.85
| 89 | 18.13 |  |  | Registro sanitario en concreto reforzado 400 PSI Qmin =100Kg/m3 A2-A6 de 80cm x 80cm h=70cm. Incluye tapa en concreto. | Un. | 1 | 1340869.0664 | 1340869.07
| 19 | CERRAMIENTO
| 90 | 19.01 |  |  | CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI | m3 | 17.2523 | 1154119.9025 | 19911268.96
| 91 | 19.02 |  |  | Viga de cimiento en concreto de 40 x 50, para muro malla de cerramiento | ML | 86.2617 | 662827.0615 | 57176589.13
| 92 | 19.03 |  |  | Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt.. | UND | 6 | 687071.3802 | 4122428.28
| 93 | 19.04 |  |  | Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.25 Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 metalico sobre muro medianero de mamposteria | m | 86.2617 | 774206.9637 | 66784408.84
| 94 | 19.05 |  |  | Suministro e instalacion de Porton de acceso vehicular principal metálico corredizo con desplazamiento sobre riel galvanizado tipo V, con ruedas de acero con rodamientos sellados, guía superior doble rodillo, y automatización mediante motorreductor electromecánico | m2 | 23.6928 | 1301183.3655 | 30828625.19
| 95 | 19.06 |  |  | Suministro e instalacion de porton peatonal en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte | M2 | 11.52 | 574676.9664 | 6620278.65
| 96 | 19.07 |  |  | Suministro e instalacion de porton corredizo electrico | UND | 1 | 12983996.6183 | 12983996.62
| 97 | 19.08 |  |  | Suministro e instalación de Piso en Adoquin Vehicular 10x20x8 o similar, incluye cama de arena y sellos | M2 | 307.2 | 196554.3404 | 60381493.36
| 98 | 19.09 |  |  | Construccion de rampa de acceso en concreto f'c= 3000 psi e = 15cm. Refuerzado con MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15. | m2 | 12.2212 | 290278.9266 | 3547544.5
| 99 | 19.1 |  |  | Construccion de muro en Concreto 3500psi e=15cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 | m2 | 21.5337 | 245293.5021 | 5282076.69
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1399935221.36
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 1399935221.36
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 1399935221.36
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 20%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
CECILIA PORRAS
| 1 | PRELIMINARES
| 1 | 1.01 |  |  | Localización, trazado y replanteo de cerramiento, incluyendo verificación de ejes, niveles y puntos de referencia, con equipos topográficos y personal calificado. | ML | 199.25 | 0 | 0
| 2 | 1.02 |  |  | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MECANICA H = 0,20 MTS, INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | 1737.097 | 0 | 0
| 3 | 1.03 |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | M3 | 284.2516 | 0 | 0
| 4 | 1.04 |  |  | Relleno en recebo común (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 129.6727 | 0 | 0
| 5 | 1.05 |  |  | Demolición de andenes en concreto | M2 | 23.24 | 0 | 0
| 2 | CERRAMIENTO
| 6 | 2.01 |  |  | CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI | M3 | 9.9625 | 0 | 0
| 7 | 2.02 |  |  | Viga de amarre inferior en concreto reforzado de 3500 PSI a la vista H=0,50 x W=0,40. Incluye acero de refuerzo corrugado grado 60, Fy = 4200 kg/cm², cuantia minima de 95kg/m³. Incluye junta de dilatacion y formaleta metalica. | ML | 199.25 | 0 | 0
| 8 | 2.03 |  |  | Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt.. | UND | 32 | 0 | 0
| 9 | 2.04 |  |  | Viga de amarre inferior en concreto reforzado de 3500 PSI H=0,20 x W=0,20. Incluye acero de refuerzo corrugado grado 60, Fy = 4200 kg/cm², cuantia minima de 95kg/m³. Incluye junta de dilatacion en ambas caras de viga con placa existente. | ML | 199.25 | 0 | 0
| 10 | 2.05 |  |  | Cerramiento en malla eslabonada de altura 2 m tipo ciclon en alambre galvanizado calibre 10,5 ojo 2" x 2, incluye o de poste en tuberia galvanizada de 2 " cal.16 x 2.5m de alto incluye tapon en PVC y anclaje para empotrar en piso, poste pintado con primer anticorrosivo y pintura 3 en 1 color gris | ML | 199.25 | 0 | 0
| 11 | 2.06 |  |  | Suministro e instalacion de porton vehicular en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte con parales de 3 pulgadas, | M2 | 57.267 | 0 | 0
| 12 | 2.07 |  |  | Suministro e instalacion de porton peatonal en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte | M2 | 11.853 | 0 | 0
| 13 | 2.08 |  |  | Construccion de muro en bloque #8 ABUSARDADO reforzado con acero y relleno en concreto | M2 | 79.7 | 0 | 0
| 3 | URBANISMO
| 14 | 3.01 |  |  | Rampa de acceso hall de circulacion en concreto 3500 PSI simple Esp: Variable según diseñopara acceso | M3 | 6.8086 | 0 | 0
| 15 | 3.02 |  |  | Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,30 mts, 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts. | ml | 25.1327 | 0 | 0
CHAMBACU
| 4 | PRELIMINARES
| 16 | 4.01 |  |  | Localización, trazado y replanteo de cerramiento, incluyendo verificación de ejes, niveles y puntos de referencia, con equipos topográficos y personal calificado. | ML | 192.8 | 0 | 0
| 17 | 4.02 |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | M3 | 48.2 | 0 | 0
| 18 | 4.03 |  |  | Relleno en recebo común (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 12.05 | 0 | 0
| 5 | CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA
| 19 | 5.01 |  |  | Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 | M2 | 192.8 | 0 | 0
| 20 | 5.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA AC PARA CUBIERTAS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 03, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=6mils y e=6mils RESPECTIVAMENTE. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | KG | 3456.1243 | 0 | 0
| 21 | 5.03 |  |  | Cubierta termoacustica de 2,5 mm Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 446.25 | 0 | 0
| 22 | 5.04 |  |  | COLUMNETA DE 0.1 X 0.2 CON 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.2M EN CONCRETO. INCLUYE INSTALACIÓN Y FIGURACIÓN DEL ACERO. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FORMALETA, INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA MAMPOSTERÍA. | ML | 77.12 | 0 | 0
| 23 | 5.05 |  |  | Pañete sobre muros interior y exterior, e=2cm, Incluye pulida para aplicación de estuco plastico. Incluye Sika-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable. | M2 | 349.6 | 0 | 0
| 24 | 5.06 |  |  | Estuco plastico sobre muros interior y exterior | M2 | 349.6 | 0 | 0
| 25 | 5.07 |  |  | Pintura vinilo tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros y cielo raso interior | M2 | 349.6 | 0 | 0
| 26 | 5.08 |  |  | Suministro e instalacion de reja clasica para fachada principal en tuberia cuadrada de 1 1/2" según diseño. Incluye prefabricacion, transporte a la obra e instalacion a muro existente. Incluye limpieza de superficie sspc-sp 03, anticorrosivo y pintura en poliuretano esquema de e=6mils y e=6mils respectivamente. | M2 | 349.6 | 0 | 0
| 27 | 5.09 |  |  | Viga dintel en concreto de 20 x 20, para muro malla de cerramiento (incluye acero, encofrado y desencofrado) | ML | 174.8 | 0 | 0
| 28 | 5.1 |  |  | Suministro e instalacion de porton vehicular en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte con parales de 3 pulgadas, | m2 | 37.44 | 0 | 0
| 29 | 5.11 |  |  | Suministro e instalacion de porton peatonal en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte | M2 | 4.8 | 0 | 0
SEDE ADMINISTRATIVA COLISEO BERNARDO CARABALLO
| 6 | PRELIMINARES
| 30 | 6.01 |  |  | Desmonte de cerramiento existente en estructura metálica h=2,070 , incluyendo elementos estructurales y de fijación (postes, malla/reja), retiro, cargue y disposición final de materiales. | ML | 56.21 | 0 | 0
| 31 | 6.02 |  |  | Demolicion de estructuras en concreto. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental. | M3 | 11.4621 | 0 | 0
| 32 | 6.03 |  |  | Localización, trazado y replanteo de cerramiento, incluyendo verificación de ejes, niveles y puntos de referencia, con equipos topográficos y personal calificado. | ML | 28.04 | 0 | 0
| 33 | 6.04 |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. | M3 | 40.69 | 0 | 0
| 34 | 6.05 |  |  | Relleno en recebo común (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 21.5936 | 0 | 0
| 35 | 6.06 |  |  | Desmonte de adoquin. Incluye retiro y disposición final de material | M2 | 307.2 | 0 | 0
| 36 | 6.07 |  |  | Aseo y limpieza general de areas intervenidas (Incluye limpieza de muros con hidrolavadora e hipoclorito al 10%.) | m2 | 124.82 | 0 | 0
| 7 | ESTRUCTURAL
| 37 | 7.01 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 24.2 Mpa, E= 0.15 Mm. Reforzada con Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) | M2 | 19.7 | 0 | 0
| 38 | 7.02 |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 0.868 | 0 | 0
| 39 | 7.03 |  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 0.55 | 0 | 0
| 40 | 7.04 |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 173.1697 | 0 | 0
| 41 | 7.05 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 0.75 | 0 | 0
| 8 | CUBIERTA
| 42 | 8.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SISTEMA DE TRABAJOS EN ALTURA) | m2 | 11.125 | 0 | 0
| 43 | 8.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PERLÍN EN C PARA CUBIERTA. | m2 | 11.125 | 0 | 0
| 44 | 8.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PERNO 19.05 MM A307 CON PLACA BASE | Un | 4 | 0 | 0
| 9 | MAMPOSTERIA
| 45 | 9.01 |  |  | Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 | M2 | 25.188 | 0 | 0
| 46 | 9.02 |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=3CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE. | M2 | 25.188 | 0 | 0
| 47 | 9.03 |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 25.188 | 0 | 0
| 48 | 9.04 |  |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 50.376 | 0 | 0
| 49 | 9.05 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 25.188 | 0 | 0
| 50 | 9.06 |  |  | Escarificacion de muros (Incluye retiro de material sobrante y dispocision final en R.S.) | m2 | 8.575 | 0 | 0
| 51 | 9.07 |  |  | Pañete de recubrimiento interior impermeabilizado 1:4 (incluye filos y dilataciones) | m2 | 40.18 | 0 | 0
| 52 | 9.08 |  |  | Pañete sobre muros interior y exterior, e=2cm, Incluye pulida para aplicación de estuco plastico. Incluye Sika-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable. | M2 | 2.975 | 0 | 0
| 10 | PISOS Y ENCHAPES
| 53 | 10.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISOS TIPO PORCELANA BLANCO O SIMILAR 60 X 60 | M2 | 6.25 | 0 | 0
| 54 | 10.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO PARA PISOS TIPO PORCELANA BLANCO O SIMILAR 60 X 60 | ML | 16 | 0 | 0
| 55 | 10.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO PORCELANATO DE 60X60 MATE EN COLOR GRIS CEMENTO, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA | M2 | 2.75 | 0 | 0
| 56 | 10.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED EN PORCELANATO ESTILO MÁRMOL CLASIC CALACATTA FORMATO (0,60X1,20M) COLOR BLANCO, CON JUNTA DE 2 MM (INCLUYE EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA). | M2 | 15.75 | 0 | 0
| 11 | CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 57 | 11.01 |  |  | Suministro e instalación de puerta en Aluminio de 2mts x 1mts. | M2 | 4.61 | 0 | 0
| 58 | 11.02 |  |  | Suministro e Instalación de cielo raso en Drywall blanco con entramado o estructura metálica. | M2 | 9 | 0 | 0
| 59 | 11.03 |  |  | Suministro e instalacion de ventana en aluminio corrediza (vidrio 4 mm) | M2 | 6.3 | 0 | 0
| 60 | 11.04 |  |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARETAS METÁLICAS DE 5/8", PARA VENTANAS PRINCIPALES | M2 | 6.3 | 0 | 0
| 12 | ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION
| 61 | 12.01 |  |  | Alimentador desde tablero general hasta tablero garita 3FX8+1NX8+1TX10 LH | Ml | 70 | 0 | 0
| 62 | 12.02 |  |  | Acometidas para tomacorriente monofasico de 15 A en 1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T " | Ml | 20 | 0 | 0
| 63 | 12.03 |  |  | Acometida para iluminacion monofasico de 15 A en 1x12 AWG F + 1x12 AWG N + 1x12 AWG T " | Ml | 20 | 0 | 0
| 13 | SALIDAS DE TOMAS E ILUMINACIÓN
| 64 | 13.01 |  |  | Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 volts en acf 2#12+1#12(t) en tuberia PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios. tomacorriente monofasica polo a tierra leviton o cooper color blanco conectores tipo rosca. | Un | 2 | 0 | 0
| 65 | 13.02 |  |  | Suministro e instalacion de salida de interruptor doble marca Luminex de la Linea Ambia Blanco en tuberia SCH 40 ½". Incluye caja 2x4 PVC, accesorios PVC y de fijación. | Un | 2 | 0 | 0
| 66 | 13.03 |  |  | Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 vols en tuberia PVC SCH 40 (critico) de ½" en acf 2#12+1#14 (t). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC y de fijación. prensaestopa de ½", cable encauchetado de 3x16 sj. | Un | 3 | 0 | 0
| 14 | SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
| 67 | 14.01 |  |  | Suministro e instalación de aire acondicionado convencional tipo mini split de pared de 1tr 220v 1ph seer 13 o eficiencia 13 r410. Incluye kit de instalación que garantice el funcionamiento total, resane de muro y pie de amigo ecualizable. | Un | 1 | 0 | 0
| 68 | 14.02 |  |  | Suministro e instalación de SEÑAL para unidad interior de AA en conductor 3x12 AWG ), LIBRE DE HALOGENO, caja 2x4 PVC y tubería SCH40 3/4" soportada en losa superior por medio de grapa doble ala. Lprom: 30m | Ml | 5 | 0 | 0
| 69 | 14.03 |  |  | Señal de potencia a MAQUINA CONDENSADORA en ccf 2#10+1#10 en tuberia EMT 3/4". Incluye elementos de fijacion, cajas de paso y accesorios EMT. Incluye tramo coraza LT de 1" con conectores rectos | Ml | 5 | 0 | 0
| 70 | 14.04 |  |  | Salida a AA en ccf 2#10+1#10 en tuberia SCH 40 ¾". Incluye elementos de fijacion, cajas de paso y accesorios EMT. Incluye tramo coraza LT de ¾" con conectores rectos. | Un | 5 | 0 | 0
| 15 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
| 71 | 15.01 |  |  | Suministro e instalacion de tablero de distribucion bifasico de 12 ctos. Marca Square D o Siemens. | Un | 1 | 0 | 0
| 72 | 15.02 |  |  | Suministro e instalacion de breaker monopolar del tipo enchufable 1x20 Amp. Marca Square D o Siemens. | Un | 3 | 0 | 0
| 73 | 15.03 |  |  | Suministro e instalacion de breaker bipolar del tipo enchufable 2x30 Amp. Marca Square D o Siemens. | Un | 2 | 0 | 0
| 16 | ALIMENTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION
| 74 | 16.01 |  |  | Construcción de canalizacion PVC 1/2". Incluye elementos de fijación | Mts | 30 | 0 | 0
| 75 | 16.02 |  |  | Construcción de canalizacion PVC SCH 40 1". Incluye elementos de fijación | Mts | 70 | 0 | 0
| 17 | LUMINARIAS
| 76 | 17.01 |  |  | Suministro e instalacion de luminaria LEED 24 W,4100K, balasto electronico, con acrilico protección | Un | 3 | 0 | 0
| 18 | REDES HIDRO - SANITARIOS
| 77 | 18.01 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer ovalado blanco 39x32.5x14 cm Sensi Dacqua. (incluye griferia) | Un | 1 | 0 | 0
| 78 | 18.02 |  |  | Suministro e Instalación de Sanitario Solare Single blanco de 4.8 Litros (41.5X70.8X71.7 cm) | Un | 1 | 0 | 0
| 79 | 18.03 |  |  | Suministro e instalacion de Rejilla para piso en pvc 3"x2" | Un | 1 | 0 | 0
| 80 | 18.04 |  |  | Suministro e intalación de accesorios, Set 5 Piezas Chicago Negro Mate (incluye fijaciones) | Un | 1 | 0 | 0
| 81 | 18.05 |  |  | Suministro e instalación de orinal institucional con fluxometro blanco tipo Gotta o similar incluye Grifería y accesorios. | Un | 1 | 0 | 0
| 82 | 18.06 |  |  | Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico institucional para baños | Un | 1 | 0 | 0
| 83 | 18.07 |  |  | Suministro e instalación Punto hidráulico pvc de 2" (3 m) | Un | 3 | 0 | 0
| 84 | 18.08 |  |  | Suministro e instalacion punto sanitario 2" | Un | 3 | 0 | 0
| 85 | 18.09 |  |  | Suministro e instalación Punto sanitario pvc de 4" (3 m) | Un | 3 | 0 | 0
| 86 | 18.1 |  |  | Suministro e instalación de llave terminal de cobre de 1-1/2" | Un | 1 | 0 | 0
| 87 | 18.11 |  |  | TUBERÍA COLECTORES ENTERRADOS DE Ø4" PVC-SANITARIA | Ml. | 25 | 0 | 0
| 88 | 18.12 |  |  | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 - 21DE Ø1½" | Ml. | 70 | 0 | 0
| 89 | 18.13 |  |  | Registro sanitario en concreto reforzado 400 PSI Qmin =100Kg/m3 A2-A6 de 80cm x 80cm h=70cm. Incluye tapa en concreto. | Un. | 1 | 0 | 0
| 19 | CERRAMIENTO
| 90 | 19.01 |  |  | CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI | m3 | 17.2523 | 0 | 0
| 91 | 19.02 |  |  | Viga de cimiento en concreto de 40 x 50, para muro malla de cerramiento | ML | 86.2617 | 0 | 0
| 92 | 19.03 |  |  | Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt.. | UND | 6 | 0 | 0
| 93 | 19.04 |  |  | Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.25 Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 metalico sobre muro medianero de mamposteria | m | 86.2617 | 0 | 0
| 94 | 19.05 |  |  | Suministro e instalacion de Porton de acceso vehicular principal metálico corredizo con desplazamiento sobre riel galvanizado tipo V, con ruedas de acero con rodamientos sellados, guía superior doble rodillo, y automatización mediante motorreductor electromecánico | m2 | 23.6928 | 0 | 0
| 95 | 19.06 |  |  | Suministro e instalacion de porton peatonal en malla eslabonada en tuberia galvanizada de 2 " cal 16 con visagra, pasador y picaporte | M2 | 11.52 | 0 | 0
| 96 | 19.07 |  |  | Suministro e instalacion de porton corredizo electrico | UND | 1 | 0 | 0
| 97 | 19.08 |  |  | Suministro e instalación de Piso en Adoquin Vehicular 10x20x8 o similar, incluye cama de arena y sellos | M2 | 307.2 | 0 | 0
| 98 | 19.09 |  |  | Construccion de rampa de acceso en concreto f'c= 3000 psi e = 15cm. Refuerzado con MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15. | m2 | 12.2212 | 0 | 0
| 99 | 19.1 |  |  | Construccion de muro en Concreto 3500psi e=15cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 | m2 | 21.5337 | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
____________________________________________________Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :