## PRESUPUESTO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
|  | Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1 | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPRI CARTAGO
ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VALOR OFERTADO
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | #REF! | M2 |  | 64798.0396 | 0 | 0 | paquete referencia
1.02 | Desmonte de Muros en ladrillo o bloque | M2 |  | 22113.3 | 0 | 0 | unidad diagnostico con cuadrilla de paquete de referencia
1.03 | Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica | M2 |  | 18795.45 | 0 | 0 | adecuacion disan 2024 + actualizacion precios
1.04 | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 |  | 15144.89 | 0 | 0 | Nuevos con cotizaciones
1.05 | Desmonte de Guarda Escoba | ML |  | 9465.56 | 0 | 0
1.06 | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 |  | 11882.14 | 0 | 0
1.01 | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 130 | 4786.69 | 622269.7
| Desmonte Puertas y Marcos | UN |  | 26767.92 | 0
| Desmonte de ventanas | M2 |  | 8292.11 | 0
| Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio | M2 |  | 11056.14 | 0
| Desmonte Aparatos Sanitarios | UN |  | 42828.67 | 0
| Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m | UN |  | 20824.22 | 0
| Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes | UN |  | 11056.14 | 0
1.02 | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 121 | 16961.8 | 2052377.8
1.03 | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos | ML | 500 | 1893.11 | 946555
| Desmonte detectores de humo incluye desconexion desmonte retiro de cableado y tuberia correspondiente | UN |  | 16574.2803 | 0
| Desmonte de parlantes sonido incluye desconexion desmonte retiro de cableado y tuberia correspondiente | UN |  | 16574.2803 | 0
1.04 | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 250 | 17920.29 | 4480072.5
1.05 | Regatas para instalación de tuberías | ML | 400 | 10965.2517 | 4386100.6772
|  | SUBTOTAL |  |  | 12487375.6772
2.0 CONSTRUCCION LIVIANA
2.01 | Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 250 | 96338.63 | 24084657.5
2.02 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 25 | 97682.69 | 2442067.25
2.03 | Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir | UN | 10 | 43080.7 | 430807
|  | SUBTOTAL |  |  | 26957531.75
3.0 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
3.01 | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 150 | 32689.97 | 4903495.5
|  | SUBTOTAL |  |  | 4903495.5
4.0 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
4.01 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 2F, 3H EN CABLE DE COBRE 2(2X1/0+1X1/0+ 1X2 CU THW). | ML | 90 | 184473.477 | 16602612.93
4.02 | TABLERO BIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 3 | 648350.0949 | 1945050.2847
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER (1x15 A-1x50 A -2x20-2x30) | UN | 144 | 30000.7562 | 4320108.8989
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3(20-150) A | UN | 10 | 291770.2103 | 2917702.1031
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 3No. 12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 130 | 126088.0366 | 16391444.7519
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA INTERRUPTOR SENCILLO HASTA 5 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T EN 1 THWN INCLUYE INTERRUPTOR | UN | 36 | 158824.9186 | 5717697.0698
4.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA INTERRUPTOR DOBLE HASTA 5 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T EN 1 THWN INCLUYE INTERRUPTOR | UN | 15 | 179071.3542 | 2686070.313
4.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA INTERRUPTOR TRIPLE HASTA 5 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T EN 1 THWN INCLUYE INTERRUPTOR | UN | 16 | 201582.8748 | 3225325.9967
4.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PANEL LED CUADRADO 595x595x10 mm M PONTENCIA 40 W, TENSION: 120 V. EFICACIA: 100 Im/W; FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 4000 Im; TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL); VIDA UTIL 5000 H L70; REPRODUCCION DE COLOR (IRC): 80; ANGULO DE APERTURA 110 º; CORRIENTE DE ENTRADA: 0,333 a @ 120 V; FACTOR DE POTENCIA >0,9; DISTORSION ARMONICA (THD) < 20%; TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10º C - +40ºC; TIPO DE DISTRIBUCION: DIRECTA SIMETRICA; GRADO DE PROTECCION IP: IP`20; OPTICA: DIFUSOR PMMA; INDEPEDIENTE CC; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, TOMACORRIENTE MARCO DE MONTAJE Y/O ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | UN | 60 | 159955.7903 | 9597347.4184
4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA PARA SOBRE PONER DE FIJAR EN PARED O TECHO POTENCIA 18 W, GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 99,88%, FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARAS: 1200 Im, FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 1199 Im, RENDIMIENTO LUMÍNICO: 66,6 Im/W 120 V. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, TOMACORRIENTEACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | UN | 70 | 79777.4718 | 5584423.0264
4.11 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE FIJAR EN PARED O TECHO POTENCIA 54 W, GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 68,99%, FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 4375 Im, FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS:3018 Im, RENDIMIENTO LUMINICO: 55.9 Im/W 120 V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, TOMACORRIENTE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | UN | 4 | 200677.4365 | 802709.7461
4.12 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R1W5 - 2 X 1.2W. LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER CON TECNOLOGÍA LED DE LARGA DURACIÓN, LUZ BLANCA DE ALTO BRILLO, DISEÑO COMPACTO, CARCASA COLOR BLANCO Y PLACA DE MONTAJE PARA UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN. | UN | 42 | 124452.8689 | 5227020.492
4.13 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA CONTROL DE ILUMINACION. TENSIÓN DE TRABAJO 120 V: INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, TOMACORRIENTE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. | UN | 12 | 107744.9208 | 1292939.0498
4.14 | SALIDA PARA SENSOR DE MULTITECNOLOGÍA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 3xNo.12 + 1xNo. 12 AWG TIPO TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 12 | 45703.0503 | 548436.6038
4.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE DOBLE GENERAL HASTA 5 ML # 12 + 1 #12 + 1 #12 T EN 1 THWN" INCLUYE TOMACORRIENTE | UN | 84 | 152078.4621 | 12774590.8149
4.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI 15 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T THWN. INCLUYE TOMACORRIENTE | UN | 2 | 163359.7072 | 326719.4144
4.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO 12 THWN. INCLUYE TOMACORRIENTE | UN | 37 | 152078.4621 | 5626903.097
4.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT PVC 3" NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE. | ML | 70 | 51460.2603 | 3602218.2191
4.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA | ML | 180 | 43480.5439 | 7826497.9015
4.20 | TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 | 647943.5006 | 647943.5006
4.21 | TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 6 | 511948.7675 | 3071692.6052
4.22 | TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 3 | 449659.3013 | 1348977.904
4.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TGBT - PRINCIPAL . GABINETE PRINCIPAL (GABINETE PPAL) DE FABRICACION ESPECIAL PARA SOBREPONER EN LAMINA CR 16, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032 INCLUYE: UN TOTALIZADOR (1) 3x250A; UN (1) TOTALIZADORES 2x100 A; TRES TOTALIZADORES 2x50 A; OCHO TOTALIZADORES 2x40A; DOS TOTALIZADORES 2x20 A . CON BARRAJE DE 500 A, , BREAKER XT1B 63 A (44.1-63AMP) 25KA 220V, DPS TI-T2 3L 12,5/275 S P TS QS, MULTIMETRO DIGITAL DMTEM-96, TRAFO VENTANA 1250/5, MONTAJE, PLAQUETAS Y PUBLICIDAD, TORNILLOS, AISLADORES, PORTAPLANO, MINIBREAKER 1X6, MINIBREAKER 2X63. | UN | 1 | 17250728.0732 | 17250728.0732
4.24 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 2F, 3H EN CABLE DE COBRE (2x2+1x2+ 1x4 CU THW). | ML | 90 | 126173.687 | 11355631.83
4.25 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 2F, 3H EN CABLE DE COBRE (2x4+1x4+ 1x6 CU THW). | ML | 10 | 82628.6586 | 826286.586
4.26 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 2F, 3H EN CABLE DE COBRE (2x6+1x6+ 1x8 CU THW). | ML | 90 | 61164.5186 | 5504806.674
4.27 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 2F, 3H EN CABLE DE COBRE (2x8+1x8+ 1x10 CU THW). | ML | 150 | 39644.9302 | 5946739.53
4.28 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 2F, 3H EN CABLE DE COBRE (2x10+1x10+ 1x12 CU THW). | ML | 80 | 29017.3934 | 2321391.472
4.29 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 2F, 3H EN CABLE DE COBRE (1x12+1x12+ 1x12 CU THW). | ML | 280 | 23597.745 | 6607368.6
4.30 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3" NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE. | ML | 30 | 154206.9997 | 4626209.9918
4.31 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1 1/2" NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE. | ML | 90 | 45131.0777 | 4061796.9922
4.32 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1 1/4 " NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE. | ML | 100 | 44731.0955 | 4473109.5506
4.33 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1 " NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE. | ML | 230 | 33518.8577 | 7709337.2669
4.34 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 3/4 " NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE. | ML | 280 | 27287.3394 | 7640455.0399
4.35 | ESTRUCTURA M.T. (INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA) | UND | 4 | 2265890.2073 | 9063560.8291
4.36 | CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO PARA BAJA TENSIÓN TIPO CD 2007 | UND | 2 | 513372.6585 | 1026745.317
4.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELÉCTRICO BIFÁSICO DE MEDIDA INDIRECTA INCLUYE: TC Y ACCESORIOS. | UND | 1 | 1170423.1904 | 1170423.1904
4.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN AEREA INCLUYE: TRANSFORMADOR DE 50 KVA BIFASICO, CORTACIRCUITOS, PARRARAYOS, HERRAJE, ACCESORIOS PUESA A TIERRA, CABLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | UND | 1 | 11461755.7582 | 11461755.7582
4.39 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1 | 1732423.617 | 1732423.617
4.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE-TK ACSR 2 x 1/0 15 KV (CABLE ECOLÓGICO) | ML | 150 | 81372.1659 | 12205824.886
4.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 MTS EN CONCRETO CR=750 KG | UND | 3 | 2321344.1417 | 6964032.425
|  | SUBTOTAL |  |  | 234033059.7705
5.0 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
5.01 | Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado | UN | 45 | 134048.3191 | 6032174.3576
5.02 | Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre | ML | 2115 | 12111.2687 | 25615333.2782
5.03 | Reposición e instalación de cableado HDMI | ML | 10 | 21077.45 | 210774.5
5.04 | Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar | ML | 120 | 116185.9831 | 13942317.9768
|  | SUBTOTAL |  |  | 45800600.1126
6.0 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
6.01 | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 200 | 35766.55 | 7153310
|  | SUBTOTAL |  |  | 7153310
7.0 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
7.01 | Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 | 2 | 347509.14 | 695018.28
|  | SUBTOTAL |  |  | 695018.28
7.0 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
7.01 | Suministro e instalación de piso Laminado 8mm trafico comercial pesado Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensación y/o transición y demas elementos para su correcto funcionamiento | M2 |  | 157521.7237 | 0
7.02 | Suministro e instalación de guardaescoba para piso laminado | ML |  | 28073.4307 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
8,0 CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS
8.01 | Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm | M2 |  | 838229.65 | 0
8.02 | Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | M2 |  | 1140882.5264 | 0
8.03 | Suministro e instalación de Puerta doble en Vidrio Templado Laminado 10mm incluye cerradura, herrajes y accesorios en acero inoxidable. | M2 |  | 2087019.1931 | 0
8.04 | Suministro e instalacion de division en vidrio templado 10 mm de 4 x 2,3 con ventanilla de atencion corredizas de 1,40 x 0,30 m | UN |  | 1415553.6486 | 0
8.05 | Suministro e instalacion de divisiones para oficina en vidrio templado de 10 mm a media altura con refuerzo en piso y perfiles metalicos esquineros | M2 |  | 515463.6986 | 0 |  | #DIV/0!
8.06 | Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA | UN |  | 29997.69 | 0
8.07 | suministro e instalacion de pelicula sandblanting tipo frost para vidrio | M2 |  | 89628.9237 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
9.00 SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS
9.01 | Suministro, transporte e instalación de Pulsador de activación manual, incluye Manual call point reset surface-mnt red, Flap transparent, Wall strobe 2-wire 15-185cd 12/24V red, todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | UN |  | 754343.47 | 0
9.02 | Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | UN |  | 294440.34 | 0
9.03 | Suministro, transporte e instalación de Módulo de interfaz, incluye: Módulo y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | UN |  | 486377.17 | 0
9.04 | Suministro, transporte e instalación de Tubería EMT ½" para sistema de detección de incensios incluye todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | ML |  | 145916.824 | 0
9.05 | Suministro, transporte e instalación de Cable de sistema de detección contra Incendios 2x16 Rojo. | ML |  | 22011.5 | 0
9.06 | Montaje, Instalación y puesta en marcha con soporte y / o mantenimiento por un año | UN |  | 13968368.95 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
8.00 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
10.01 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 |  | 7206.9396 | 0
8.01 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 10 | 105188.85 | 1051888.5
|  | SUBTOTAL |  |  | 1051888.5

## MEMORIAS (hidden)
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA, CARDIOLOGIA Y UNIDAD DE DIAGNOSTICO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
ITEM | 1.01 | #REF! |  | UNIDAD DE MEDIDA | M2 | FECHA DE REALIZACION FICHA
|  |  | DESCRIPCION DE LA LOCALIZACIÓN / LUGAR / SITIO EJECUCION | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | ESPESOR
MUROS EN MAMPOSTERIA
|  |  | MURO 1 |  | 7.5 | 3 | 0.15 | 22.5 | 22.5
|  |  | MURO 2 |  | 8.3 | 3 | 0.15 | 24.9 | 24.9
|  |  | MURO 3 |  | 5.3 | 3 | 0.15 | 15.9 | 15.9
|  |  | MURO 4 |  | 5.3 | 3 | 0.15 | 15.9 | 15.9
|  |  | MURO 5 |  | 3 | 3 | 0.15 | 9 | 9
|  |  | MURO 6 |  | 3 | 3 | 0.15 | 9 | 9
|  |  | MURO 7 |  | 5.3 | 3 | 0.15 | 15.9 | 15.9
|  |  | MURO 8 |  | 3 | 3 | 0.15 | 9 | 9
|  |  | MURO 9 |  | 40 | 3 | 0.15 | 120 | 120
|  |  | MURO 10 |  | 20 | 3 | 0.15 | 60 | 60
|  |  | MURO 11 |  | 5 | 3 | 0.15 | 15 | 15
|  |  | MURO 12 |  | 9 | 3 | 0.15 | 27 | 27
|  |  | MURO 13 |  | 5 | 3 | 0.15 | 15 | 15
|  |  | MURO 14 |  | 5 | 3 | 0.15 | 15 | 15
|  |  | MURO 15 |  | 2 | 3 | 0.15 | 6 | 6
[5 empty] | 5 | 3 | 0.15 | 15 | 15
|  |  | TOTAL ÍTEM | [5 empty] | 395.1
OBSERVACIONES:
.
ITEM | 1.03 | Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica |  | UNIDAD DE MEDIDA | M2 | FECHA DE REALIZACION FICHA
|  |  | DESCRIPCION DE LA LOCALIZACIÓN / LUGAR / SITIO EJECUCION | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | ESPESOR
MUROS EN DRYWALL
|  |  | MURO 1 |  | 8.3 | 3 | 0.15 | 24.9 | 24.9
|  |  | MURO 2 |  | 40 | 3 | 0.15 | 120 | 120
|  |  | MURO 3 |  | 35 | 3 | 0.15 | 105 | 105
|  |  | MURO 4 |  | 15 | 3 | 0.15 | 45 | 45
|  |  | MURO 5 |  | 25 | 3 | 0.15 | 75 | 75
|  |  | MURO 6 | 27*4 | 108 | 3 | 0.15 | 324 | 324
|  |  | MURO 7 |  | 15 | 3 | 0.15 | 45 | 45
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL ÍTEM | [5 empty] | 738.9
OBSERVACIONES:
ITEM | 1.04 | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso |  | UNIDAD DE MEDIDA | M2 | FECHA DE REALIZACION FICHA
|  |  | DESCRIPCION DE LA LOCALIZACIÓN / LUGAR / SITIO EJECUCION | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | ESPESOR
MUROS EN DRYWALL
|  |  | MURO 1 | 22 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 22
|  |  | MURO 2 | 4 | 5 | 3 |  | 15 | 60
|  |  | MURO 3 | 4 | 3 | 3 |  | 9 | 36
|  |  | MURO 4 | 2 | 3 | 3 |  | 9 | 18
|  |  | MURO 5 | 2 | 2 | 3 |  | 6 | 12
|  |  | MURO 6 | [5 empty] | 4.56
|  |  | MURO 7 | [5 empty] | 20
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL ÍTEM | [5 empty] | 172.56
OBSERVACIONES:
ITEM | 0 | Desmonte Puertas y Marcos |  | UNIDAD DE MEDIDA | UN | FECHA DE REALIZACION FICHA
|  |  | DESCRIPCION DE LA LOCALIZACIÓN / LUGAR / SITIO EJECUCION | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | ESPESOR
|  |  | PUERTAS EXTERNAS 4 | 1.2 |  | 2.2 |  | 2.64 | 10.56
|  |  | PUERTAS INTERNAS 40 | 1.2 |  | 2.2 |  | 2.64 | 105.6
|  |  | TOTAL ÍTEM | [5 empty] | 116.16
OBSERVACIONES:
ITEM | 0 | Desmonte de ventanas |  | UNIDAD DE MEDIDA | M2 | FECHA DE REALIZACION FICHA
|  |  | DESCRIPCION DE LA LOCALIZACIÓN / LUGAR / SITIO EJECUCION | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | ESPESOR
|  |  | PUERTAS EXTERNAS 13 | 3.1 |  | 1.6 |  | 4.96 | 64.48
0
|  |  | TOTAL ÍTEM | [5 empty] | 64.48
OBSERVACIONES:
ITEM | 1.06 | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante |  | UNIDAD DE MEDIDA | M2 | FECHA DE REALIZACION FICHA
|  |  | DESCRIPCION DE LA LOCALIZACIÓN / LUGAR / SITIO EJECUCION | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | ESPESOR
|  |  | CIELO RASO |  | 900 |  |  |  | 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL ÍTEM | [5 empty] | 900
OBSERVACIONES:
ITEM | 0 | Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio |  | UNIDAD DE MEDIDA | M2 | FECHA DE REALIZACION FICHA
|  |  | DESCRIPCION DE LA LOCALIZACIÓN / LUGAR / SITIO EJECUCION | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | ESPESOR
|  |  | DIVISIONES | 4 |  | 2.5 |  |  | 10
|  |  |  | 8 |  | 2.5 |  |  | 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL ÍTEM | [5 empty] | 30
OBSERVACIONES: