## Especificaciones Tecnicas
PRESUPUESTO ESTIMADO - EDUMAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | P. UNITARIO | V. TOTAL.
1 PRELIMINARES |  |  |  |  | 1594000
1.1 | Desmonte de aire acondicionado en alturas comprendidas entre 3-6m, incluye movilización hasta punto de acopio interno | Und | 7 | 220000 | 1540000
1.2 | Desmonte y desconexión electrica de luminaria led existente de sobreponer (techo) alturas hasta 3m. Incluye movilización hasta punto de acopio interno. | Und | 6 | 9000 | 54000
2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 9188865
2.1 | Suministro e instalación de punto eléctrico 220V para aire acondicionado, incluye materiales y mano de obra | Und | 4 | 306000 | 1224000 | factor
2.2 | Instalación electrica de tomacorrientes 110V, incluye desmontaje de existentes e instalación | Und | 45 | 42500 | 1912500 | 1.7
2.3 | Suministro e instalación de lámpara LED 24W de empotrar | Und | 6 | 82110 | 492660 | 1.4
2.4 | Suministro e instalación de protectores de voltaje 110-220V | Und | 10 | 205000 | 2050000
2.5 | Suministro e instalación de cajas metálicas para registro 40cm x 40cm, incluye elementos de fijación | Und | 3 | 161585 | 484755
2.6 | Suministro e instalación de cable AWG THHN #12 | ml | 240 | 4505 | 1081200
2.7 | Suministro e instalación de interruptores termomagnéticos 2 polos, 30 amp. | Und | 7 | 93500 | 654500
2.8 | Suministro e instalación de Interruptores sencillos | Und | 10 | 33425 | 334250
2.9 | Suministro e instalación de Interruptores dobles | Und | 10 | 45000 | 450000
2.1 | Suministro e instalación de Interruptor triple | Und | 2 | 40000 | 80000
2.11 | Mantenimiento de tablero de distribución eléctrica, Incluye; identificación y reorganización de circuito, limpieza de conexiones. | Und | 1 | 425000 | 425000
3 METÁLICA Y VIDRIO |  |  |  |  | 2887400
3.1 | Servicio de mantenimiento puerta de acceso principal en vidrio incoloro 10mm templado con zocalo inferior de aluminio INCLUYE:- Desmonte de hojas.- Cambio de base de bisagra hidraulica de piso en hoja activa.- Cambio de falleba.- Lubricación de pivotes- Ajuste y equialización de bisagra hidraulica de piso | Und | 1 | 588000 | 588000
3.2 | Servicio de mantenimiento correctivo puertas metalicas en lamina enmarcada en tubular de 1 1/2" X 1 1/2" INCLUYE:- Servicio de soldadura, grateado y pintura de puerta con base anticorrosiva 2 en 1 | Und | 2 | 578200 | 1156400
3.3 | Mantenimiento preventivo de rejas, protectores y bases de hierro, incluye remoción de pintura, fondo anticorrosivo y acabado esmalte | Und | 3 | 220000 | 660000
3.4 | Suministro e instalación de cierra puertas aereo para hoja activa puerta doble batiente en aluminio color blanco y vidrio incoloro. INCLUYE:- Instalación de accesorio.- Manijas interior y exterior.- Ajuste de tornilleria y bisagras.- Lubricación de pivotes puerta inactiva. | Und | 1 | 483000 | 483000
4 CLIMATIZACIÓN (HVAC) |  |  |  |  | 5462000
4.1 | Instalación de aire acondicionado capacidad 9000 a 24000 BTU | Und | 7 | 306000 | 2142000
4.2 | Mantenimiento preventivo de aires acondicionados split 9000-24000 BTU, alturas 3-6m, incluye lavado y verificación de sistemas eléctricos | Und | 14 | 190000 | 2660000
4.3 | Mantenimiento correctivo de aires acondicionados split 9000-24000 BTU, alturas 3-6m, incluye carga de gas, corrección de fugas, sustitución de componentes eléctricos | Und | 3 | 220000 | 660000
5 ACABADOS Y CUBIERTA |  |  |  |  | 7066500 | todo costo | MO
5.1 | Suministro e instalación de postér institucional en vinilo (Segíun diseño) | m² | 15 | 85000 | 1275000 | 45000 | 12000 | manto metales 3mm
5.2 | Aplicación de pintura de vinilo sobre muro en interiores, a 2 manos. Incluye resane y lijado. | m2 | 429 | 13500 | 5791500
6 HIDROSANITARIO |  |  |  |  | 1683000
6.1 | Mantenimiento de filtro de agua, incluye sustitución de filtros, desinfección y limpieza | Und | 1 | 255000 | 255000
6.2 | Suministro e instalación de rejilla para drenaje tipo cúpula de aluminio, D: 3" | Und | 2 | 119000 | 238000
6.3 | Mantenimiento de red sanitaria domiciliaria, incluye; sondeo con equipo electrico en tuberías de d: 2" a 4". | pto | 5 | 238000 | 1190000
7 FABRICACION E INSTALACION DE MOBILIARIO |  |  |  |  | 28979493
7.1 | Fabricación e instalación de muebles escritorios para oficina 8 puestos med 1,2mX0,6m, mas puesto impresora 1,2mX0,5m, incluye gaveteros por cada puesto medidas 0.3mx0.4mx0.7m, incluye patas aislantes para soportar gavetero, Lamina RH 15mm con reengruese en perimetros, cara frontal visible y refuerzos. (Visual 30mm) | Und | 2 | 7126186 | 14252372
7.2 | Fabricación e instalación de muebles escritorios para oficina tipo U, medidas 7.95mx0.6m, 3 puestos de trabajos, incluye gaveteros en RH, gaveteros de 0,4mX0,4mX0,7m, incluye patas aislantes para soportar gavetero. Lamina RH 15mm con reengruese en perimetros, cara frontal visible y refuerzos. (Visual 30mm | Und | 1 | 3585749 | 3585749
7.3 | Fabricación e instalación de puerta para bodega, incluye marcos y pestillos de anclajes, bisagras y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Lamina RH 15mm Med aproximada 1.3mX2,6m | Und | 1 | 2120159 | 2120159
7.4 | Fabricación e instalación de muebles escritorios para oficina, medidas 1,2mx0.6m, 6 puestos de trabajos, incluye gaveteros en RH, gaveteros de 0,3mX0,4mX0,7m, incluye patas aislantes para soportar gavetero. Lamina RH 15mm con reengruese en perimetros, cara frontal visible y refuerzos. (Visual 30mm) | Und | 1 | 4760791 | 4760791
7.5 | Adecuaciones electricas en puestos multiples, incluye cableado para tomas 110V en cada puesto, punto de conexión, toma corriente existente. | Und | 27 | 157793 | 4260411
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 56861258
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 15% | 8529188.7
|  |  | IMPREVISTOS | 5% | 2843062.9
|  |  | UTILIDAD | 10% | 5686125.8
|  |  | IVA/UTILIDAD | 19% | 1080363.902
|  |  |  | TOTAL | 74999999.302
5.1 | Impermeabilización de cubierta de techo con manto EDIl, 3mm , revestido con lámina de aluminio. | m² | 188 | 56000 | 10528000