## Table 1
FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No.004-HUC-2026
Objecto de la Convocatoria: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
FECHA:
NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT:
DIRECCION:
CORREO ELECTRONICO:
CEL:
De conformidad con las especificaciones técnicas del proceso de la convocatoria, me permito presentar PROPUESTO ECONOMICA, asi:
ANEXO TECNICO No.01 - ESPECIFICACIONES DE LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE URGENCIA DEL HUC
Nombre Entidad :ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
Sede: | CARTAGENA |  |  | Valor mt2:
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINAR
1.1 | DEMOLICION BALDOSA DE PISO | M2 | 2037
1.2 | DEMOLICION ENCHAPE MURO | M2 | 228.5
1.3 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO | M2 | 2037
1.4 | DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0,15 M | M2 | 1893
1.5 | DESMONTE APARATO SANITARIO | UN | 52
1.6 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 88
1.7 | DESMONTE DE VENTANAS | UN | 12
1.8 | DESMONTE DE LAMPARAS | UN | 300
1.9 | DESMONTE DE MINISPLIT | UN | 15
1.1 | DESMONTE DE EQUIPOS DE AA DE 5 TON | UN | 4
1.11 | DESMONTE DE RACK | UN | 6
1.12 | DESMONTE DE UPS | UN | 6
1.13 | DESMONTE SISTEMA ELECTRICO | GLB | 1
1.14 | DEMOLICION PLACA 0,15 | M2 | 159.84
1.15 | REPLANTEO MANUAL DE CIMENTACION | M2 | 1518.85
1.16 | EXCAVACION | ML | 273
1.17 | VIGAS DE AMARRE | M3 | 16.38
1.18 | ACERO DE REFUERZO | KL | 3538
1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA CAMPAMENTO Y ALMACEN (INLCUYE MONTAJE Y POSTERIOR RETIRO, BAÑOS Y COMEDOR) | GLB | 2
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20 | ML | 52.9
2.2 | MURO EN BLOQUE E=0,15 M | M2 | 820.8
2.3 | MURO EN BLOQUE E=0,15 (LINEAL) | ML | 54.56
2.5 | MESON EN CONCRETO 2500 PSI, E=10CM (INCLUYE REFUERZO) | ML | 19.5
2.6 | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 156
2.7 | COLUMNETAS | M3 | 4.42
2.8 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 8.19
3 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
3.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 256.44
3.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 75
3.3 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 1477.44
3.4 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 150
4 | PISOS BASES
4.1 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISO 1:3, E=0,04 | M2 | 113
4.2 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0,04 | M2 | 1924
4.3 | PLACA BASE CONCRETO 0,08 2500 PSI | M2 | 22.56
5 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
5.1 | BALDOSAS CERAMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 415
5.2 | BALDOSAS INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. | M2 | 1924
5.3 | REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 | UN | 34
5.4 | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 32
5.5 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BLADOSA GRANO DE MARMOL N5 | M2 | 1462.01
5.6 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA ANTIDESLIZANTE | M2 | 113
5.7 | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 1149
5.8 | MESON EN GRANITO BLANCO SARDO | ML | 31.3
6 | CIELO RASO
6.1 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INLCUYE PINTURA EPOXICA) | M2 | 1518.85
6.2 | MEDIA CAÑA EN PVC | ML | 582.74
7 | APARATOS SANITARIOS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO (INLCUYE GRIFERIA) | UN | 21
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA) | UN | 36
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO | UN | 2
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA | UN | 18
8 | PINTURAS
8.1 | ESTUCO | M2 | 2310
8.2 | ESTUCO (LINEAL) | ML | 225
8.3 | PINTURA EPOXICA | M2 | 2310
8.4 | PINTURA EPOXICA (LINEAL) | ML | 225
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9.1 | Tuberia Presion RDE - 9 ø1/2" | ML | 143.7
9.2 | Tuberia Presion RDE - 11 ø3/4" | ML | 80.8
9.3 | Tuberia Presion RDE - 9 ø 1" | ML | 12.9
9.4 | Tuberia Presion RDE - 9 ø 1 1/2" | ML | 97.6
9.5 | Tuberia Presion RDE - 9 ø 2" | ML | 36.8
9.6 | Tuberia Presion RDE - 9 ø 2 1/2" | ML | 36
9.7 | Puntos Hidraulicos ø1/2" | UND | 66
9.8 | Puntos Hidraulicos ø3/4" | UND | 3
9.9 | Puntos Hidráulicos ø1½" | UND | 13
9.1 | Puntos Conexión ø2 1/2"×ø2 1/2"×2 1/2" | UND | 4
9.11 | Puntos Conexión a Columna ø2"×ø2"×2" | UND | 3
9.12 | Valvula De Compuerta ø 1/2" | UND | 26
9.13 | Valvula De Compuerta ø 3/4" | UND | 6
9.14 | Valvula De Compuerta ø 1 1/2" | UND | 13
9.15 | Suministro e instalacion de tuberia 2" | UND | 1
9.16 | Puntos Desagües ø2" de muro | UND | 46
9.17 | Puntos Desagües ø2" de piso | UND | 15
9.18 | Puntos Desagües ø4" | UND | 18
9.19 | Puntos Ventilación ø2" | UND | 6
9.2 | Puntos Conexión ø2" a ventilacion ø2" | UND | 1
9.21 | Puntos Conexión ø2" a ventilacion ø3" | UND | 1
9.22 | Puntos Conexión ø2" a ventilacion ø4" | UND | 3
9.23 | Puntos Conexión ø3" a ventilacion ø4" | UND | 1
9.24 | Puntos Remate de Ventilacion ø2" | UND | 4
9.25 | Puntos de Empalme ø2" a Colector de ø2" | UND | 12
9.26 | Puntos de Empalme ø2" a Colector de ø3" | UND | 15
9.27 | Puntos de Empalme ø3" a Colector de ø4" | UND | 3
9.28 | Puntos de Empalme ø4" a Colector de ø4" | UND | 6
9.29 | De ø2" PVC-Sanitaria | ML | 291
9.3 | De ø4" PVC-Sanitaria | ML | 122
9.31 | De ø6" PVC-Sanitaria | ML | 210
9.32 | De ø2" PVC-Ventilación | ML | 16
9.33 | De ø3" PVC-Ventilación | ML | 8
9.34 | De ø4" PVC-Ventilación | ML | 18
9.35 | De ø3" PVC-Sanitaria | ML | 11
9.36 | Cajas de inspeccion De 1,00 × 1,00 metros | UND | 25
9.37 | TUBERIA ALCANTARILLADO 12" | ML | 126
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | Acometida 3x3#250 MCM(F)+2x1#4/0(N)+1#4/0(T) -HL-FL de CELDA PISO 1 a CGD-1 | ML | 9
10.2 | Alimentador 3#4(F)+1#4(N)+1#6(T) -HL-FL para TB-E1 y TB-E2. | ML | 75
10.3 | Alimentador 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) -HL-FL para TB-C1 y TB-V1 | ML | 80
10.4 | Alimentador 3#6(F)+1#6(N)+1#8(T) -HL-FL para TB-C2 y TB-AA1 | ML | 47
10.5 | Alimentador 3#10(F)+1#10(N)+1#10(T) -HL-FL para TB-AA2 | ML | 6
10.6 | Alimentador 2x3#250MCM(F)+1#1/0(N)+1#1/0(T) -HL-FLL paraTB-HVAC | ML | 24
10.7 | Alimentador 3#1/0(F)+1#1/0(N)+1#2(T) -HL-FL -para TB-UPS | ML | 27
10.8 | Ducto EMT de 4". Incluye accesorios de fijacion | ML | 75
10.9 | Ducto EMT DE 3". Incluye accesorios de fijacion | ML | 27
10.1 | Ducto EMT DE 2". Incluye accesorios de fijacion | ML | 330
10.11 | Ducto EMT DE 1-1/2". Incluye accesorios de fijacion | ML | 47
10.12 | Ducto EMT DE 1-1/4". Incluye accesorios de fijacion | ML | 80
10.13 | Ducto EMT DE 1". Incluye accesorios de fijacion | ML | 197
10.14 | Ducto EMT DE 3/4". Incluye accesorios de fijacion | ML | 396
10.15 | TABLERO CGD-1 (220V-750A) .Incluye: transporte, descargue y montaje. Según diagrama unifilar | UND | 1
10.16 | TABLERO TB-HVAC (220V-500A) .Incluye: transporte, descargue y montaje. Según diagrama unifilar | UND | 1
10.17 | TABLERO TB-UPS (220V-150A) CON TRANSFERENCIA MANUAL.Incluye: transporte, descargue y montaje. Según diagrama unifilar | UND | 1
10.18 | Tablero -Trifasico (3P + N +T) de 18 ctos NQOD con espacio para totalizador Blanco | UND | 2
10.19 | Tablero -Trifasico (3P + N +T) de 24 ctos NQOD con espacio para totalizador Blanco | UND | 1
10.2 | Tablero -Trifasico (3P + N +T) de 36 ctos NQOD con espacio para totalizador Blanco | UND | 2
10.21 | Tablero baja tension para TB-AA1 3F-220 voltios según diagrama unifilar y cuadro de Carga | UND | 1
10.22 | Tablero baja tension para TB-AA2 3F-220 voltios según diagrama unifilar y cuadro de Carga | UND | 1
10.23 | Interruptor tipo QO monopolar enchufable 15 amp | UND | 15
10.24 | Interruptor tipo QO monopolar enchufable 20 amp | UND | 99
10.25 | Salida tomacorriente normal GFCI blanco Nema 5-15R | UND | 20
10.26 | Salida tomacorriente blanco grado hospitalario Nema 5-20R | UND | 207
10.27 | Salida tomacorriente rojo grado hospitalario Nema 5-20R | UND | 203
10.28 | Salida tomacorriente normal blanco Nema 5-15R (equi. oficina) | UND | 69
10.29 | Salida de tomacorriente tierra aislada Nema 5-15R color naranja | UND | 56
10.3 | Salida punto normal blanco (220 volt). No incluye tomacorriente | UND | 44
10.31 | Salidas luces (Incluye tomacorriente Nema 5-15R) | UND | 408
10.32 | Salida interruptor sencillo | UND | 216
10.33 | Salida interruptor doble | UND | 10
10.34 | Salida interruptor triple | UND | 7
10.35 | Salida interruptor sencillo conmutable | UND | 2
10.36 | Salida interruptor doble conmutable | UND | 2
10.37 | Cordon de conexión 70 cm (Cable encauchetado 3x16AWG) | UND | 408
10.38 | Salida señal salida de emergencia | UND | 46
10.39 | Salida lampara de emergencia | UND | 20
10.4 | Ramal de circuito en cable HF FR LS CT 2#12(F+N)+1#14(T) tuberia SCH40 de 1/2" | ML | 217
10.41 | Ramal de circuito en cable HF FR LS CT 2#12(F+N)+1#12(T) tuberia SCH40 de 1/2" | ML | 2402
10.42 | Ramal de circuito en cable HF FR LS CT 2#14(F)+1#14(T) para fuerza equipos A.A | ML | 1240
10.43 | Ramal de circuito en cable apantallado 4No16 para señal equipo de A.A | ML | 560
10.44 | Ramal 3#2(F)+1#6(T) para fuerza equipos de A.A | ML | 255
10.45 | Luminaria tipo bala LED RECESADA 7W -4000°K y 6500°K | UND | 33
10.46 | Luminaria tipo bala LED RECESADA 13W -4000°K y 6500°K | UND | 34
10.47 | Luminaria tipo bala LED RECESADA 16W -4000°K y 6500°K | UND | 186
10.48 | Luminaria tipo bala LED RECESADA 22W -4000°K y 6500°K | UND | 22
10.49 | Luminaria tipo panel BACKLIGHT STIL LED 60x60cm 40W 4000°K y 6500°K | UND | 105
10.5 | Luminaria tipo panel BACKLIGHT STIL LED 30x120cm 40W | UND | 16
10.51 | Luminaria tipo HERMETICA STIL LED 40W | UND | 2
10.52 | Luminaria tipo LINEAR STPL 045R STIL LED 1.25m 30W | UND | 4
10.53 | Luminaria tipo LINEAR STPL 045R STIL LED 2.5m 60W | UND | 4
10.54 | Luminaria tipo L STPL 045R STIL LED 1.25x2.5m 90W | UND | 1
10.55 | Señal salida de emergencia | UND | 46
10.56 | Lampara de emergencia tipo Mike Mouse | UND | 20
10.57 | Sensor de presencia | UND | 6
10.58 | Salida punto de voz y dato cable UTP C6a. Incluye certificacion | UND | 35
10.59 | Rack de comunicaciones. Incluye: gabinete de pared, swich, past panel, past cord y montaje | UND | 1
10.6 | Bandeja rejiban 300x60x3000 mm (AxHxL), incluye accesorios de fijacion , curvas, Te y tapa final | ML | 170
10.61 | UPS de 50 kva entrada y salda a 220 voltios trifasica. Incluye cableado | ML | 1
10.62 | Salida para camara de vigilancia. Incluye camara | UND | 25
10.63 | Llamado paciente inalambrico | UND | 1
11 | CARPINTERIA METALICA Y MADERA
11.1 | V-4: 2.40 x 2.96m. Ventana de varias hojas fijas en PVC de alto impacto con Vidrio crudo de 6mm y marco en PVC. Según diseño. | UND | 2
11.2 | V-5: 0.40 x 0.6m. Ventana con una hoja batiente en PVC de alto impacto con Vidrio crudo de 6mm y marco en PVC. Según diseño. | UND | 4
11.3 | V-6: 0.60 x 2.00m. Ventana de una hoja fija en PVC de alto impacto con Vidrio crudo de 6mm y marco en PVC. Según diseño. | UND | 3
11.4 | V-7: 0.60 x 2.67m. Ventana de una hoja fija en PVC de alto impacto con Vidrio crudo de 6mm y marco en PVC. Según diseño. | UND | 1
11.5 | P-1: PUERTA SENCILLA DE UNA (1) HOJA BATIENTE EN ALUMINIO; VIDRIO EN PARTE SUPERIOR, BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA, EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.8x2.1mts.Según diseño. | UND | 21
11.6 | P-2: PUERTA SENCILLA DE UNA (1) HOJA BATIENTE EN ALUMINIO; BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA, EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.8x2.1mts. Según diseño. | UND | 6
11.7 | P-9: PUERTA SENCILLA DE DOS (2) HOJAS VAIVÉN ACERO INOXIDABLE; CON VIDRIO SUPERIOR; BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA, EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.85x2.40mts. Según diseño. | UND | 13
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DOBLE EN VIDRIO LAMINADO (INCLUYE SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE AUTOMATICO) | UND | 2
11.9 | M-1 (0.70 x 2.35) URGENCIAS/ADMISIONES Y FACTURACIÓN. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido; Incluye Vidrio Superior con marco en aluminio y placa empotrada según diseño y especificaciones. | und | 1
11.1 | M-2 (0.55 x 2.71) URGENCIAS/REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. Mueble con placa empotrada, Según diseño y especificaciones. | und | 1
11.11 | M-3 (0.70 x 1,87) CIRUGÍA/ADMISIONES Y FACTURACIÓN. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido; Incluye Vidrio Superior con marco en aluminio y placa empotrada según diseño y especificaciones. | und | 1
11.12 | M-4 (0.55 x 2.00) URGENCIAS/REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. Mueble con placa empotrada, Según diseño y especificaciones. | und | 1
11.13 | M-5 (0.6 x 2.50) URGENCIAS/LAVADO DE EQUIPOS. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido con gabinete superior e inferior; Superficie en Acero Inox. Satinado con salpicadero Cal. 18; Incluye lavadero y griferia en Acero Inox.; Cuello de cisne según diseño y especificaciones. | und | 1
11.14 | M-6 (0.6 x 3.27) URGENCIAS/SALA DE REANIMACIÓN. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido con gabinete superior e inferior; Superficie en Acero Inox. Satinado con salpicadero Cal. 18; Incluye dos lavaderos y dos griferias en Acero Inox.; Cuello de cisne según diseño y especificaciones. | und | 1
11.15 | M-7 (0.6 x 3.67) URGENCIAS/SALA DE PROCEDIMIENTOS. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido con gabinete superior e inferior; Superficie en Acero Inox. Satinado con salpicadero Cal. 18; Incluye dos lavaderos y dos griferias en Acero Inox.; Cuello de cisne según diseño y especificaciones. | und | 1
11.16 | M-8 (0.6 x 1.68) URGENCIAS/SALA DE REHIDRATACIÓN. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido con gabinete superior e inferior; Superficie en Acero Inox. Satinado con salpicadero Cal. 18; Incluye lavadero y griferia en Acero Inox.; Cuello de cisne según diseño y especificaciones. | und | 1
11.17 | M-10 (0.6 x 3.54) URGENCIAS/SALA DE YESOS. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido con gabinete superior e inferior; Superficie en Acero Inox. Satinado con salpicadero Cal. 18; Incluye dos lavaderos y dos griferias en Acero Inox.; Cuello de cisne según diseño y especificaciones. | und | 1
11.18 | M-11 (0.7 x 1.62) URGENCIAS/PUESTO DE ENFERMERÍA. Mueble en Muro de Mamposteria y placa en concreto recubierta de Granito Natural; Incluye placa empotrada según diseño y especificaciones. | und | 1
11.19 | M-12 (0.7 x 2.00) URGENCIAS/PUESTO DE ENFERMERÍA. Mueble en Muro de Mamposteria y placa en concreto recubierta de Granito Natural; Incluye placa empotrada según diseño y especificaciones. | und | 1
11.2 | M-13 (0.7 x 1.34)/(0.7 x 3.19) URGENCIAS/PUESTO DE ENFERMERÍA. Mueble en Muro de Mamposteria y placa en concreto recubierta de Granito Natural; Incluye placa empotrada según diseño y especificaciones. | und | 1
11.21 | M-14 (0.6 x 1,88;1,99) URGENCIA/TRABAJO LIMPIO. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F- 8 color Blanco con canto rigido con gabinete superior e inferior; Superficie en Acero Inox. Satinado con salpicadero Cal. 18; Incluye lavadero y griferia en Acero Inox.; Cuello de cisne según diseño y especificaciones. | und | 1
11.22 | M-15 (0.6 x 1.90;2.00) URGENCIAS/TRABAJO SUCIO. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido con gabinete superior e inferior; Superficie en Acero Inox. Satinado con salpicadero Cal. 18; Incluye dos lavaderos y dos griferias en Acero Inox.; Cuello de cisne según diseño y especificaciones. | und | 1
11.23 | M-16 (0.7 x 4.43) URGENCIAS/PUESTO DE ENFERMERÍA. Mueble en Muro de Mamposteria y placa en concreto recubierta de Granito Natural; Incluye placa empotrada según diseño y especificaciones. | und | 1
11.24 | M-17 (0.60 x 2.00) URGENCIAS/LAVADO Y VESTIDO LACTANTES. Mueble en RH forrado en formica de alta presion F-8 color Blanco con canto rigido. Superficie en piedra granito natural con salpicadero . Incluye lavadero y griferia en Acero Inox. Cuello de cisne y ducha de teléfono; incluye poyo en concreto; según diseño y especificaciones. | und | 1
11.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE | UN | 6
11.26 | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE | ML | 53
11.27 | GUARDA CAMILLA HOSPITALARIA COLOR AZUL REY | ML | 217.1
11.28 | ESQUINERA HOSPITALARIO CON AMORTIGUADOR INTERIOR COLOR AZUL REY | ML | 45
11.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE | UN | 21
12 | SISTEMA DE DETENCION DE INCENCIO
12.1 | TUBO EMT Ø 3/4" | ML | 1100
12.2 | CABLE FPLR 2 X 18 | ML | 3300
12.3 | CAJAS 4X4 SALIDA Ø 3/4" | UND | 56
12.4 | CAJAS 2X4 SALIDA Ø 3/4 | UND | 19
12.5 | CONECTOR TUBO EMT Ø 3/4" | UND | 190
12.6 | UNION TUBO EMT Ø 3/4" | UND | 300
12.7 | CORAZA TIPO AMERICANA Ø 3/4" | ML | 157
12.8 | CONECTOR PARA CORAZA Ø 3/4" | UND | 314
12.9 | ABAZADERA DOBLE ALA Ø 3/4 | UND | 300
12.1 | CHAZO PLASTICO Ø 1/4" CON TORNILLO | UND | 600
12.11 | CHAZO TIPO CAIMAN PARA DRYWALL Ø 1/4" | UND | 100
12.12 | PANEL DE CONTROL 1 LAZO DE COMUNICACION CON CAPACIDAD PARA 250 DISPOSITIVOS | UND | 1
12.13 | BATERIA 12 VDC/7 AH | UND | 2
12.14 | ESTACION MANUAL DOBLE-ACCION DIRECCIONABLE | UND | 9
12.15 | DETECTOR PUNTUAL FOTOELECTRIO | UND | 157
12.16 | BASE PARA DETECTOR DIRECCIONABLE | UND | 160
12.17 | SEÑAL AUDIO-VISUAL | UND | 23
12.18 | MODULO DE CONTROL PARA SEÑALES AUDIO-VISUALES | UND | 23
12.19 | DETECTOR DE CALOR PUNTUAL | UND | 13
12.2 | ANUNCIADOR REMOTO K-RLCD-C-SP | UND | 1
12.21 | PROTECTOR DE SOBRE TENSIONES DITEK | UND | 2
12.22 | TUBERIA IMC Y ACCESORIOS DE 3/4" | ML | 8
12.23 | CAJA DE PASO METALICA 4X4 PARA TUBERIA EMT | UND | 408
12.24 | TUBERIA PVC ELECTRICA DE 1" SERVICIO ENTERRADA | ML | 10
12.25 | CAJA DE PASO ENTERRADA DE 40 X 40 X 30 | UND | 2
13 | RED DE EXTINCION DE INCENDIOS
13.1 | TUBERÍA ACERO SCH 10 1 1/2" | ML | 100.9
13.2 | TUBERÍA ACERO SCH 10 1 1/4" | ML | 131.2
13.3 | TUBERÍA ACERO SCH 10 2 1/2" | ML | 382.5
13.4 | TUBERÍA ACERO SCH 10 4" | ML | 175.4
13.5 | TUBERÍA ACERO SCH 10 6" | ML | 9.3
13.6 | TUBERÍA ACERO SCH 40 1 1/4" | ML | 3.9
13.7 | TUBERÍA ACERO SCH 40 1" | ML | 982.9
13.8 | ACOPLE RANURADO FLEXIBLE HD Ø 2 1/2" | UND | 1
13.9 | ACOPLE RANURADO FLEXIBLE HD Ø 4" | UND | 6
13.1 | ACOPLE RANURADO FLEXIBLE HD Ø 6" | UND | 1
13.11 | ACOPLE RANURADO RIGIDO HD Ø 1 1/2" | UND | 55
13.12 | ACOPLE RANURADO RIGIDO HD Ø 1 1/4" | UND | 38
13.13 | ACOPLE RANURADO RIGIDO HD Ø 2 1/2" | UND | 139
13.14 | ACOPLE RANURADO RIGIDO HD Ø 4" | UND | 103
13.15 | ACOPLE RANURADO RIGIDO HD Ø 6" | UND | 23
13.16 | ADAPTADOR BRIDA RANURADO HD Ø 4" | UND | 4
13.17 | CODO 90 RANURADO HD Ø 2 1/2" | UND | 4
13.18 | CODO 90 RANURADO HD Ø 4" | UND | 8
13.19 | CODO 90 RANURADO HD Ø 6" | UND | 4
13.2 | REDUCCIÓN COPA RANURADA HD Ø 6" X Ø 4" | UND | 4
13.21 | TAPON RANURADO HD Ø 1 1/4" | UND | 19
13.22 | TAPON RANURADO HD Ø 2 1/2" | UND | 9
13.23 | TAPON RANURADO HD Ø 4" | UND | 1
13.24 | TEE MECÁNICA RANURADA Ø 2 1/2" X Ø 1 1/2" | UND | 1
13.25 | TEE MECÁNICA RANURADA Ø 2 1/2" X Ø 1 1/4" | UND | 18
13.26 | TEE MECÁNICA RANURADA Ø 4" X Ø 1 1/2" | UND | 4
13.27 | TEE MECÁNICA RANURADA Ø 4" X Ø 2 1/2" | UND | 1
13.28 | TEE MECÁNICA RANURADA Ø 6" X Ø 2 1/2" | UND | 2
13.29 | TEE RANURADA HD Ø 2 1/2" | UND | 11
13.3 | TEE RANURADA HD Ø 4" | UND | 3
13.31 | TEE RANURADA HD Ø 6" | UND | 3
13.32 | REDUCCIÓN COPA ROSCADA HD Ø 1" X Ø 1/2" | UND | 428
13.33 | REDUCCIÓN COPA ROSCADA HD Ø 1/2" X Ø 1/4" | UND | 4
13.34 | STRAP ROSCADA Ø 1 1/4" X Ø 1" | UND | 71
13.35 | STRAP ROSCADA Ø 1 1/4" X Ø 1/2" | UND | 1
13.36 | STRAP ROSCADA Ø 2 1/2" X Ø 1 1/4" | UND | 1
13.37 | STRAP ROSCADA Ø 2 1/2" X Ø 1" | UND | 202
13.38 | STRAP ROSCADA Ø 2 1/2" X Ø 1/2" | UND | 1
13.39 | TEE MECÁNICA ROSCADA Ø 4" X Ø 1 1/4" | UND | 2
13.4 | TEE MECANICA ROSCADA Ø 4" X Ø 1/2" | UND | 3
13.41 | TEE MECÁNICA ROSCADA Ø 6" X Ø 1 1/4" | UND | 1
13.42 | TEE MECÁNICA ROSCADA Ø 6" X Ø 2" | UND | 2
13.43 | SOPORTE DE PISO FABRICADO EN TUBERÍA Ø 4" | UND | 6
13.44 | SOPORTE PARA TUBO VERTICAL (Riser Clamp) Ø 4" | UND | 2
13.45 | SOPORTE PARA TUBO VERTICAL (Riser Clamp) Ø 6" | UND | 2
13.46 | SOPORTE SISMICO 4 VÍAS Ø 2 1/2" | UND | 1
13.47 | SOPORTE SISMICO 4 VÍAS Ø 4" | UND | 2
13.48 | SOPORTE SISMICO LATERAL Ø 1 1/2" | UND | 14
13.49 | SOPORTE SISMICO LATERAL Ø 2 1/2" | UND | 57
13.5 | SOPORTE SISMICO LATERAL Ø 4" | UND | 30
13.51 | SOPORTE SISMICO LATERAL Ø 6" | UND | 2
13.52 | SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL Ø 1 1/2" | UND | 7
13.53 | SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL Ø 2 1/2" | UND | 26
13.54 | SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL Ø 4" | UND | 14
13.55 | SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL Ø 6" | UND | 1
13.56 | SOPORTE TIPO PERA Ø 1 1/2" | UND | 25
13.57 | SOPORTE TIPO PERA Ø 1 1/4" | UND | 42
13.58 | SOPORTE TIPO PERA Ø 1" | UND | 477
13.59 | SOPORTE TIPO PERA Ø 2 1/2" | UND | 118
13.6 | SOPORTE TIPO PERA Ø 4" | UND | 50
13.61 | SOPORTE TUBO APRETADO Ø 1 1/4" | UND | 2
13.62 | SOPORTE TUBO APRETADO Ø 1" | UND | 1
13.63 | GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO X 12 | UND | 1
13.64 | REPUESTO ROCIADOR TIPO 1 | UND | 10
13.65 | REPUESTO ROCIADOR TIPO 2 | UND | 2
13.66 | ROCIADOR TIPO 1 COLGANTE / RESP RAPIDA / K 5,6 / TEMP ORDINARIA (155F) / COB ESTANDAR / 175 PSI / INCLUYE ESCUDO Y PORTAESCUDO | UND | 428
13.67 | ROCIADOR TIPO 2 MONTANTE / RESP ESTANDAR / K 11,2 / TEMP ORDINARIA (155F) / COB ESTANDAR / 175 PSI | UND | 4
13.68 | VÁLVULA BOLA CON BLOQUEO ROSCADA Ø 1/2" | UND | 1
13.69 | VÁLVULA BOLA ROSCADA Ø 1" | UND | 1
13.7 | VÁLVULA BOLA ROSCADA Ø 1/2" | UND | 13
13.71 | VÁLVULA BOLA ROSCADA Ø 2" | UND | 2
13.72 | VÁLVULA CHEQUE RANURADA Ø 2 1/2" | UND | 1
13.73 | VÁLVULA CHEQUE RANURADA Ø 4" | UND | 3
13.74 | VÁLVULA CHEQUE RISER RANURADA con trim (Incluye niplería, válvulas bola, manómetros y válvula drenaje) Ø 2 1/2" | UND | 1
13.75 | VÁLVULA CHEQUE ROSCADA Ø 1 1/4" | UND | 1
13.76 | VÁLVULA CHEQUE ROSCADA Ø 1/2" | UND | 5
13.77 | VÁLVULA CHEQUE ROSCADA Ø 3/8" | UND | 1
13.78 | VÁLVULA COMPUERTA OS&Y BRIDADA Ø 4" | UND | 1
13.79 | VÁLVULA COMPUERTA OS&Y ROSCADA Ø 1 1/4" | UND | 2
13.8 | VÁLVULA DESAIREADORA 1/2" | UND | 2
13.81 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA RANURADA Ø 2 1/2" | UND | 5
13.82 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA RANURADA Ø 4" | UND | 5
13.83 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA RANURADA 6" | UND | 2
13.84 | VÁLVULA PRUEBA Y DRENAJE (con válvula de alivio de presión Ø 3/4") Ø 1" K 5.6 | UND | 1
13.85 | VÁLVULA SIAMESA (Incluye tapas en Bronce y Cadena) Ø 4" X Ø 2 1/2" X Ø 2 1/2" | UND | 2
13.86 | MANÓMETRO CARATULA Ø 4" GLICERINA Ø 1/2" | UND | 8
13.87 | VACUOMETRO CARATULA Ø 4" GLICERINA Ø 1/2" | UND | 1
13.88 | BOMBA FINAL DE LÍNEA DIÉSEL 400 GPM @ 130 PSI | UND | 1
13.89 | BOMBA SOSTENEDORA DE PRESION 5 GPM @ 140 PSI | UND | 1
13.9 | PLACA ANTIVÓRTICE Ø 4" | UND | 1
13.91 | SENSOR DE FLUJO PALETA Ø 2 1/2" | UND | 1
13.92 | SENSOR DE FLUJO PALETA Ø 4" | UND | 2
13.93 | TABLERO DE CONTROL BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN | UND | 1
13.94 | TABLERO DE CONTROL MOTOR DIÉSEL | UND | 1
13.95 | TANQUE DIÉSEL (Capacidad proporcional a la potencia del motor) | UND | 1
13.96 | ESTACIÓN MANGUERA CLASE II PARA SOBREPONER | UND | 6
13.97 | CONEXIÓN ELÉCTRICA TABLERO CONTROLADOR CON BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN (Incluir tubería, cableado, soportería para la adecuada instalación) | GL | 1
13.98 | CONEXIÓN ELÉCTRICA TABLERO CONTROLADOR CON MOTOR DIÉSEL (Incluir tubería, cableado, soportería para la adecuada instalación) | GL | 1
13.99 | LÍNEA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE COMBUSTIBLE ENTRE TANQUE Y MOTOR DIESEL (Incluir tubería, soportería, válvulas y accesorios) | GL | 1
13.1 | LÍNEAS DE SENSADO DE PRESIÓN DE TABLEROS CONTROLADORES (Incluir tubería, soportería, accesorios, válvulas cheque, válvulas compuerta y manómetros) | GL | 2
13.101 | ENTREGA NFPA 25 2020 EDICION ESPAÑOL (Formato físico, original) | UND | 1
13.102 | PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN | UND | 1
13.103 | DOSSIER DE ENTREGA INCLUYE PLANOS, CALCULOS DE SOPORTES INSTALADOS, FICHAS TECNICAS. | GL | 1
14 | EQUIPOS DE REFRIGERACION
14.1 | 4TVY0268HE000AA TVR/ UNIDAD CONDENSADORA | UND | 2
14.2 | 4TVY0210H8000AA TVR/ UNIDAD CONDENSADORA | UND | 1
14.3 | 4TVY0290H8000AA"UNIDAD CONDENSADORA TVR PRO | UND | 3
14.4 | 4TVC0055EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 11
14.5 | 4TVC0024EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 1
14.6 | 4TVC0018EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 1
14.7 | 4TVC0012EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 4
14.8 | 4TVA0038EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR FANCOIL | UND | 1
14.9 | 4TVW0012EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR TIPO PARED | UND | 7
14.1 | 4TVC0061EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 3
14.11 | 4TVC0048EF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 4
14.12 | 4TVC0038KF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 5
14.13 | 4TVC0034KF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 1
14.14 | 4TVC0024KF000AA TVR UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 | UND | 3
14.15 | TODK03UTHP TVR Outdoor Unit Branch 3 OD refrigerant | UND | 1
14.16 | RAYFOURPNL02 TVR PANEL 360° EF000//PANEL 360° | UND | 36
14.17 | TRDK314HP TVR Outdoor Unit Branch ID refrigerant joint | UND | 5
14.18 | TRDK225HP TVR Outdoor Unit Branch ID refrigerant joint | UND | 7
14.19 | TRDK112HP TVR Outdoor Unit Branch ID refrigerant joint | UND | 14
14.2 | TRDK 768HP TVR Outdoor Unit Branch ID refrigerant joint | UND | 7
14.21 | TRDK 840 HP TVR Outdoor Unit Branch ID refrigerant joint | UND | 3
14.22 | TRDK 918HP TVR Outdoor Unit Branch ID refrigerant joint | UND | 1
14.23 | CONTROL REMOTO, FANCOIL CASSETTE TCONTRMUT05B | UND | 2
14.24 | MCAC-PIDU TVR ULTRA CONTROL IDU ONLINE KIT | UND | 19
14.25 | CONTROL REMOTO, FANCOIL PARED CONTRMUT12F | UND | 25
14.26 | EXTRACTOR SAILEN TD-4000/ 4500 CFM | UND | 2
14.27 | CAJAS DE VENTILACION CVB/4000- 4800 cfm | UND | 2
14.28 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo K Diametro 2 1/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 45
14.29 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo K Diametro 1-3/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 36
14.3 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo K Diametro 1-5/8 Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 28
14.31 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo K Diametro 1 3/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 18
14.32 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo K Diametro 1 1/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 36
14.33 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo K Diametro 7/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 36
14.34 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo L Diametro 3/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 38
14.35 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo L Diametro 5/8" Tipo L Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 64
14.36 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo L Diametro 1/2" Tipo L Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 95
14.37 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tuberia de cobre 3/8" Tipo L Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 95
14.38 | Suministro e instalación Tuberia de cobre Tipo L Diametro 1/4" Tipo L Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | MTS | 125
14.39 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 2 1/4" x 1 3/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 10
14.4 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 2 1/4" x 1 3/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 10
14.41 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 2 1/4" x 1 3/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 8
14.42 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 1 3/4" x 1 5/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 6
14.43 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 1 5/8" x 1 3/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 12
14.44 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 1 3/8" x 1 1/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 12
14.45 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 1 1/4" x 7/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 18
14.46 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 7/8" x 3/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 10
14.47 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 3/4" x 5/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 24
14.48 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 5/8" x 1/2" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 12
14.49 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 1/2" x 3/8" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 24
14.5 | Suministro e instalación Branchs reductor de cobre Tipo K Diametro 3/8" x 1/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | UND | 18
14.51 | Suministro e instalación Accesorrios de cobre Tipo K Diametro 3/8",1/4", 1/2", 5/8", 3/4",1 1/8", 1 1/4" Incluye : Aislamiento en espuna de armaflex de 1 1/2", tendido de soporteria, abrazaderas, barrido con Nitrogeno, y prueba de presion. | GLB | 1
14.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS DE ESPUMA DE POLIUSOCIANURATO (TIPO PIRALU) DE 25 MM Incluye: Soporteria, varillas roscadas, riel chanel, tuercas, prueba de hermeticidad. | M2 | 105
14.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24 Incluye: Soporteria, varillas roscadas, riel chanel, tuercas, prueba de hermeticidad | M2 | 30
14.54 | SUMINSITRO E INSTALACION DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER 16" x 16" ALUMINIO ANODIZADO BLANCAS | UND | 24
14.55 | SUMINSITRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCION 4 VÍAS CON DAMPER 16" x 16" ALUMINIO ANODIZADO BLANCAS | GLB | 24
15 | REDES GASES MEDICINALES
15.1 | Suministro e instalación de tuberia cobre de 1/2" tipo k rigida, incluye accesorios en cobre, soporteria, soldadura , señalización, cumple con la norma ASTM 88 | ml | 631.74
15.2 | Caja de corte de gases de fabricación nacional, con valvula de corte de 4 tornillos ,accesorios en cobre, soldadura al 15% y nanómetros , cumple con la norma NFPA 99/2018 | und | 14
15.3 | Alarma de gases touchscreen PANTALLA 7,5" fabricación nacional 3 gases | und | 14
15.4 | Valvula de 1/2" cierre en Acero Inox. Gases. Inluye: accesorios en cobre, soporteria, soldadura , señalización, cumple con la norma ASTM 88 | und | 9
15.5 | Toma de oxigeno con doble cheque Qc de muro tipo chemetron, cumple con la norma NFPA99/2014 | und | 95
15.6 | Toma de vacio con doble cheque Qc de muro tipo chemetron, cumple con la norma NFPA99/2015 | und | 95
16 | OTROS
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CORTINAS HOSPITALARIAS | M2 | 919.75
16.2 | RETIRO DE ESCOMBRO | VJ | 48
16.3 | ACARREO DE MATERIAL | GLB | 1
16.4 | ASEO Y LIMPIEZA | GLB | 1
16.5 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION SDE AREAS DE TRABAJOS | GLB | 1
COSTO DIRECTO
| ADMINISTRACIÓN | X
| IMPREVISTOS | X
| UTILIDAD | X
| IVA SOBRE UTILIDAD | X
COSTO TOTAL
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C. No.
FIRMA: