ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas Mínimas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

INSTRUCCIONES GENERALES.

- Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento (100% de los ítems del grupo a ofertar), de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

- No podrá modificar las columnas ítem, código cups, descripción y unidad de medida solo deberá diligenciar con una equis “X” el ítem a ofertar o no ofertar. Las demás columnas e información no son modificables.

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD UNITARIA MES | CANTIDAD TOTAL | OFRECE | NO OFRECE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, bolsa, EQUIPOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, CLÍNICA CENTRAL DEL EJE, CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA VILLA P.H. (BODEGA 2 Y BODEGA 10), UBICADAS EN LA CIUDAD DE PEREIRA, ASÍ COMO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO DE CARTAGO (VALLE DEL CAUCA)”. | 1 | 04 MESES 22 DÍAS |  |  |
| 2 | LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE: 01 tanque de almacenamiento de agua potable, Unidad Prestadora de Salud Risaralda Ubicada en la calle 94 Avenida Villa Olímpica Frente a Expo Futuro. • Incluye lavado y desinfección • Análisis fisicoquímicos y microbiológicos antes y después del lavado. • Materiales de los tanques: Concreto Pintado • Forma: Rectangular • Medidas: largo 10mts x ancho 4 x alto 2.5mts =100mts3 • Ubicación del tanque: subterráneo | N/A | 1 |  |  |
| 3 | LAVADO DE TANQUES AGUA EMERGENCIA: 01 tanque de almacenamiento de agua para atención de emergencias, Unidad Prestadora de Salud Risaralda, calle 94 Avenida Villa Olímpica frente a Expo Futuro - Incluye, lavado y desinfección -Materiales de los tanques: concreto pintado -Forma: rectangular -Medidas: largo 10mts x ancho 4 x alto 2.5mts =100mts3 -Ubicación del tanque: subterráneo | N/A | 1 |  |  |
| 4 | LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE: 02 tanques de almacenamiento de agua potable del Establecimiento de Sanidad Policial Primario Cartago, calle 13 norte No. 3N-91 barrio El Prado. • Incluye lavado y desinfección -Materiales tanques: PVC -Tanque elevado. -Capacidad: 500 lts cada tanque. Nota: Un (01) servicio de lavado y desinfección corresponde a la intervención integral de los dos (02) tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Establecimiento de Sanidad Policial Primario Cartago | N/A | 1 |  |  |

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones