## MTO PREVENTICO ATL
OFERTA ECONÓMICA
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO BARRANQUILLA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 152357
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 224815
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 342245
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 20 TON PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 1356138
PRECIO BARANOA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 205325
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 419320
PRECIO MALAMBO
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 176566
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 321411
PRECIO PUERTO COLOMBIA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 177893
PRECIO SABANALARGA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 180053
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 433539
PRECIO SANTO TOMAS
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 189674
PRECIO CAMPO DE LA CRUZ
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 208442
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 625200
PRECIO SOLEDAD
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 169415
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 240443
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 24000 BTU - 36000 BTU | 1 | 284264
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 60000 BTU | 1 | 374338
TOTAL |  |  | 6081438 | 0
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO OBRA CORRECTIVOS ATL
ANEXO OFERTA ECONOMICA
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 108107 |  | 116386 |  | 115821 |  | 125979 |  | 135388 |  | 128554 |  | 162433 |  | 110322
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 115404 |  | 128149 |  | 122647 |  | 131721 |  | 140040 |  | 132222 |  | 168210 |  | 116862
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 503274 |  | 529048 |  | 517032 |  | 533100 |  | 568708 |  | 549918 |  | 654567 |  | 500349
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 850530 |  | 954279 |  | N/A |  | N/A |  | 996902 |  | N/A |  | 1290700 |  | 846582
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 151592 |  | 162276 |  | 160886 |  | 169317 |  | 192056 |  | 172097 |  | 214028 |  | 153485
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 468496 |  | 506644 |  | 498004 |  | 516782 |  | 552222 |  | 543903 |  | 675895 |  | 493021
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | 283045 |  | 329685 |  | N/A |  | N/A |  | 335748 |  | N/A |  | 388025 |  | 313592
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 183166 |  | 199919 |  | 200874 |  | 205433 |  | 248618 |  | 236655 |  | 289912 |  | 188686
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 843225 |  | 913477 |  | N/A |  | N/A |  | 977065 |  | N/A |  | 1319775 |  | 855030
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 385696 |  | 414119 |  | 406203 |  | 427084 |  | 479708 |  | 445471 |  | 559773 |  | 388464
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 222009 |  | 233139 |  | 237267 |  | 246534 |  | 272223 |  | 261600 |  | 313216 |  | 230890
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 345240 |  | 357220 |  | 357127 |  | 372473 |  | 392590 |  | 380519 |  | 445515 |  | 350903
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 526795 |  | 583399 |  | N/A |  | N/A |  | 583136 |  | N/A |  | 818217 |  | 533390
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 263525 |  | 273839 |  | 273627 |  | 278212 |  | 301475 |  | 293298 |  | 342257 |  | 268175
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 313338 |  | 326857 |  | 326536 |  | 329339 |  | 351536 |  | 339740 |  | 410851 |  | 317001
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 607254 |  | 686834 |  | N/A |  | N/A |  | 698269 |  | N/A |  | 894341 |  | 622854
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 173915 |  | 187298 |  | 190226 |  | 196425 |  | 220842 |  | 208094 |  | 276963 |  | 177305
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 126030 |  | 151488 |  | N/A |  | N/A |  | 151463 |  | N/A |  | 171729 |  | 129836
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 152904 |  | 166061 |  | 164777 |  | 168690 |  | 185018 |  | 174591 |  | 216443 |  | 155645
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 133354 |  | 146575 |  | N/A |  | N/A |  | 162597 |  | N/A |  | 164892 |  | 137274
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | 111689 |  | 132562 |  | N/A |  | N/A |  | 135145 |  | N/A |  | 156418 |  | 117005
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 125082 |  | 137810 |  | N/A |  | N/A |  | 152107 |  | N/A |  | 188963 |  | 128817
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 118408 |  | 145749 |  | N/A |  | N/A |  | 147060 |  | N/A |  | 170354 |  | 123233
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINA DE PORÓN, CINTA FOIL, ENTRE OTROS. | 166352 |  | 186096 |  | N/A |  | N/A |  | 197521 |  | N/A |  | 320100 |  | 170853
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 183288 |  | 200396 |  | N/A |  | N/A |  | 216316 |  | N/A |  | 316150 |  | 189198
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 283685 |  | 309649 |  | N/A |  | N/A |  | 324182 |  | N/A |  | 536575 |  | 288934
27 | CAMBIO DE TERMOSTATO | 154900 |  | 83000 |  | N/A |  | N/A |  | 173425 |  | N/A |  | 182650 |  | 154900
| TOTAL | 7900303 | 0 | 8561954 | 0 | 3571027 | 0 | 3701089 | 0 | 9291360 | 0 | 3866662 | 0 | 11648952 | 0 | 8062606 | 0
| TOTAL | 56603953 | 0

## REPUESTOS ATL
ANEXO OFERTA ECONOMICA
SECCIONAL ATLÁNTICO
REPUESTOS CORRECTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 23690
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 24908
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 26652
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 40285
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 42611
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 45375
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 47215
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 51687
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 23382
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 52799
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 55379
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 58127
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 32294
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 62345
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 45738
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 49767
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 64525
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 91281
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 85579
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 85696
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 98415
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 98445
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 106620
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 114756
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 114483
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 116870
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 135599
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 150282
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 161951
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 123759
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 71915
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 75871
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 65181
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 77912
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 160082
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 179399
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 30599
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 32942
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 25797
40 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 23768
41 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 23569
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 116054
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 52338
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 79626
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 23587
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 21125
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 182226
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 258110
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 19688
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 697841
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 863232
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 36704
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 22470
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 55553
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 30175
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 50196
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 73739
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 100790
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 38320
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 75230
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 258574
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 937012
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 980850
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1127940
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1181562
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1366387
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1406293
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1874994
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1899301
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1911659
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1954832
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2888900
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 224612
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 228792
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 321442
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 5225060
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 5365696
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 143530
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 158558
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 233985
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 344528
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 337584
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 251364
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 283942
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 426030
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 431520
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 63433
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 183512
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 273497
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 121816
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 185816
92 | CINTA AISLANTE | UND | 15150
93 | CINTA VINILO | UND | 18650
94 | CINTA FOIL | UND | 42325
TOTAL |  |  | 38463700 | 0

## TOTAL
ANEXO OFERTA ECONOMICA
SECCIONAL ATLÁNTICO |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6081438 | 0
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 56603953 | 0
3 | REPUESTOS | 38463700 | 0
TOTAL |  | 101149091 | 0