## MTO PREVENTICO GUA
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
SECCIONAL LA GUAJIRA
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO MAICAO
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 197050
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 411113
PRECIO URIBIA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 232663
PRECIO RIOHACHA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 179550
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 254025
PRECIO DIBULLA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 209413
PRECIO FONSECA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 205663
PRECIO SAN JUAN
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 208425
PRECIO ALBANIA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 214250
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 598625
PRECIO VILLANUEVA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 210075
TOTAL |  |  | 2920852 | 0
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO OBRA CORRECTIVOS GUA
SECCIONAL LA GUAJIRA
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MAICAO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MAICAO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA URIBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA URIBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA RIOHACHA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA RIOHACHA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA DIBULLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA DIBULLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FONSECA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FONSECA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SAN JUAN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SAN JUAN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA ALBANIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA ALBANIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA VILLANUEVA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA VILLANUEVA
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 159593 |  | 196381 |  | 141843 |  | 173293 |  | 164218 |  | 165331 |  | 143886 |  | 167168
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 142250 |  | 174388 |  | 129663 |  | 156100 |  | 145500 |  | 146175 |  | 123000 |  | 147713
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 704088 |  | 850750 |  | 645475 |  | 747925 |  | 726188 |  | 733338 |  | 744675 |  | 742650
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 1165250 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1231200 |  | N/A
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 186813 |  | 226888 |  | 168550 |  | 198175 |  | 193075 |  | 194850 |  | 204225 |  | 197063
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 613222 |  | 740753 |  | 553347 |  | 662060 |  | 633410 |  | 638535 |  | 622244 |  | 647635
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | 336875 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 377650 |  | N/A
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 211450 |  | 240175 |  | 172413 |  | 224850 |  | 214125 |  | 214100 |  | 230500 |  | 215375
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 1240700 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1246800 |  | N/A
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 442750 |  | 498500 |  | 381175 |  | 459463 |  | 450962 |  | 451375 |  | 531500 |  | 454925
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 253209 |  | 289772 |  | 243722 |  | 268784 |  | 257822 |  | 258684 |  | 315918 |  | 260647
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 399706 |  | 450044 |  | 374981 |  | 419169 |  | 406319 |  | 407544 |  | 488412 |  | 410794
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 633146 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 798092 |  | N/A
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 329135 |  | 375835 |  | 317848 |  | 351435 |  | 334898 |  | 335473 |  | 390370 |  | 338135
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 341991 |  | 393429 |  | 326666 |  | 361204 |  | 348979 |  | 350516 |  | 411582 |  | 353616
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 702346 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 870991 |  | N/A
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 218575 |  | 260200 |  | 194338 |  | 231425 |  | 226250 |  | 229025 |  | 245950 |  | 231900
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 169752 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 162504 |  | N/A
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 201861 |  | 243971 |  | 180324 |  | 216686 |  | 208849 |  | 210649 |  | 215422 |  | 213611
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 170571 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 156642 |  | N/A
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | 161784 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 148168 |  | N/A
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 177919 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 178238 |  | N/A
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 167965 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 161129 |  | N/A
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINA DE PORÓN, CINTA FOIL, ENTRE OTROS. | 217988 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 301775 |  | N/A
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 250000 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 300100 |  | N/A
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 371075 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 509350 |  | N/A
27 | CAMBIO DE TERMOSTATO | 173425 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 173425 |  | N/A
| TOTAL | 10143439 | 0 | 4941086 | 0 | 3830345 | 0 | 4470569 | 0 | 4310595 | 0 | 4335595 | 0 | 11283748 | 0 | 4381232 | 0
| TOTAL | 47696609 | 0

## REPUESTOS GUA
SECCIONAL LA GUAJIRA
REPUESTOS CORRECTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 29253
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 30321
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 32057
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 53517
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 55502
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 58350
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 59935
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 64506
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 36935
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 67617
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 70485
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 73211
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 38284
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 77184
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 59704
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 63625
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 75400
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 105038
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 123285
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 121814
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 142917
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 142925
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 146250
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 160184
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 158487
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 158419
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 186314
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 210503
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 220022
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 127279
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 88586
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 93053
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 81802
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 95534
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 186427
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 218634
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 31516
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 33161
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 28767
40 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 26063
41 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 26213
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 122078
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 67281
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 92599
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 27210
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 23825
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 231138
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 283051
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 29029
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 853863
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 1021488
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 44444
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 28099
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 79559
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 33729
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 55899
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 77269
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 105699
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 45673
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 106482
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 325425
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 991433
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1036480
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1147867
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1196014
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1361300
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1404612
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2065840
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2135900
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2361527
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2410549
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2962638
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 252347
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 280759
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 414237
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 3827886
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 6887512
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 149473
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 167121
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 225815
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 493133
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 491712
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 303669
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 332354
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 556749
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 508042
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 109599
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 214249
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 304806
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 186001
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 228575
92 | CINTA AISLANTE | UND | 15525
93 | CINTA VINILO | UND | 20000
94 | CINTA FOIL | UND | 43550
TOTAL |  |  | 42600193 | 0

## TOTAL
SECCIONAL LA GUAJIRA |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2920852 | 0
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 47696609 | 0
3 | REPUESTOS | 42600193 | 0
TOTAL |  | 93217654 | 0