## MTO PREVENTICO MAG
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
SECCIONAL MAGDALENA
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO SANTA MARTA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 190933
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT O PISO TECHO DE 36000 BTU | 1 | 260200
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 358646
PRECIO CIÉNAGA MAGDALENA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 209924
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT O PISO TECHO DE 36000 BTU | 1 | 176500
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 418402
PRECIO FUNDACIÓN MAGDALENA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 225603
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT O PISO TECHO DE 36000 BTU | 1 | 329263
PRECIO PIVIJAY MAGDALENA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 237133
PRECIO CHIBOLO MAGDALENA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 262748
PRECIO PLATO MAGDALENA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 245665
PRECIO EL BANCO MAGDALENA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 262664
PRECIO SANTA ANA MAGDALENA |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 272156
TOTAL |  |  | 3449837 | 0
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO OBRA CORRECTIVOS MAG
SECCIONALMAGDALENA
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA MARTA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA MARTA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CIÉNAGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CIÉNAGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FUNDACIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FUNDACIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PIVIJAY | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PIVIJAY | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PLATO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PLATO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL BANCO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL BANCO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA ANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA ANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIBOLO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIBOLO
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 160822 |  | 176466 |  | 195423 |  | 205629 |  | 219151 |  | 228584 |  | 229663 |  | 222619
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 157527 |  | 164801 |  | 182109 |  | 193723 |  | 204045 |  | 212116 |  | 211392 |  | 205485
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 768862 |  | 810856 |  | 855105 |  | 904250 |  | 927459 |  | 953667 |  | 950868 |  | 928768
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 1186877 |  | 1246688 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 223839 |  | 235804 |  | 253092 |  | 270615 |  | 277578 |  | 290533 |  | 290278 |  | 279083
6 | CAMBIO DE AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS DE REFRIGERACION EQUIPO MINI SPLIT | 93030 |  | 197685 |  | 105855 |  | 226860 |  | 238560 |  | 267735 |  | 261885 |  | 238560
7 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 707431 |  | 743721 |  | 799591 |  | 832595 |  | 857440 |  | 877814 |  | 886913 |  | 876879
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | 367145 |  | 397400 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
9 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 241596 |  | 255285 |  | 278972 |  | 287305 |  | 290842 |  | 297192 |  | 296883 |  | 292413
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 1183661 |  | 1241616 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
11 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 537021 |  | 576204 |  | 622091 |  | 650310 |  | 656935 |  | 670907 |  | 669531 |  | 658899
12 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 318188 |  | 328696 |  | 342451 |  | 367443 |  | 372899 |  | 383568 |  | 382449 |  | 374470
13 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 476929 |  | 503381 |  | 528440 |  | 556153 |  | 564737 |  | 581643 |  | 582560 |  | 570628
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 815764 |  | 845908 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
15 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 391225 |  | 417228 |  | 435828 |  | 461919 |  | 469203 |  | 483002 |  | 485813 |  | 478497
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 445456 |  | 473019 |  | 493700 |  | 521629 |  | 530342 |  | 548125 |  | 551171 |  | 541861
17 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 900866 |  | 933551 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
18 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 240140 |  | 268359 |  | 287737 |  | 394419 |  | 410203 |  | 418619 |  | 423350 |  | 418973
19 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 184434 |  | 208682 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
20 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 219037 |  | 244486 |  | 262795 |  | 271728 |  | 279112 |  | 287287 |  | 287796 |  | 281403
21 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 187490 |  | 209221 |  | 224381 |  | 231118 |  | 236328 |  | 246968 |  | 246280 |  | 238488
22 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | 161981 |  | 177691 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
23 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 182891 |  | 207982 |  | 227719 |  | 235376 |  | 239113 |  | 243903 |  | 244246 |  | 241273
24 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 170329 |  | 196148 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO) | 163769 |  | 189241 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO) | 235495 |  | 246335 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO) | 269429 |  | 278810 |  | 291721 |  | 297883 |  | 303337 |  | 315276 |  | 313602 |  | 304907
28 | DESMONTE Y MONTAJE DE DIVISIÓN MIXTA (PANEL VIDRIO) DE 2.40 X 2.20 METROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES TIPO MINI SPLIT. | 283016 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
| TOTAL | 11274250 | 0 | 11775264 | 0 | 6387010 | 0 | 6908955 | 0 | 7077284 | 0 | 7306939 | 0 | 7314680 | 0 | 7153206 | 0
| TOTAL | 65197588 | 0

## REPUESTOS MAG
SECCIONAL MAGDALENA
REPUESTOS CORRECTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 30770
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 32614
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 34527
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 57492
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 59821
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 62815
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 65043
8 | CAPACITOR DE MARCHA 1,5 MFD 440V | UND | 39387
9 | CAPACITOR DE MARCHA 2,0 MFD 440V | UND | 39017
10 | CAPACITOR DE MARCHA 3,0 MFD 440V | UND | 39017
11 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 71384
12 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 30597
13 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 72566
14 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 75389
15 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 78826
16 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 51324
17 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 85117
18 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 62731
19 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 67580
20 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 133832
21 | TRANSFORMADOR 75 VA 220 - 24V | UND | 192299
22 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 122206
23 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 118842
24 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 135994
25 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 135177
26 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 138130
27 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 153104
28 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 147514
29 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 147325
30 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 176682
31 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 196853
32 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 214290
33 | CINTA DE VINILO | UND | 22838
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 176716
35 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 102254
36 | FILTRO SECADOR ROSCADLE 1/2" | UND | 115988
37 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 93892
38 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 109310
39 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 220853
40 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 246113
41 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 34028
42 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 36261
43 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 31010
44 | RUBATEX ¾×⅞ | UND | 34831
45 | RUBATEX ¾×1⅛ | UND | 36662
46 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 150879
47 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 74989
48 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 112152
49 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 31073
50 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 26025
51 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 250486
52 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 376824
53 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 23541
54 | RUBATEX 5/8" X 3/8" | UND | 32100
55 | CINTA FOIL | UND | 43050
56 | REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 1020506
57 | REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 1152965
58 | LIMPIADOR DIELECTRICO | UND | 72363
59 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 46403
60 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 29518
61 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 66532
62 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 35333
63 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 57409
64 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 86127
65 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 118100
66 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 46946
67 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 89400
68 | TUERCAS FLER DE BRONCE 3/4 | UND | 48188
69 | TUERCAS FLER DE BRONCE 5/8 | UND | 37575
70 | TUERCAS FLER DE BRONCE 1/2 | UND | 29325
71 | TUERCAS FLER DE BRONCE 1/4 | UND | 19800
72 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 352936
73 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1249282
74 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1310872
75 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1491053
76 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1556374
77 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1795511
78 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1842036
79 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2533906
80 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2537306
81 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2566521
82 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2557043
83 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 3987601
84 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 4677134
85 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 352425
86 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 360980
87 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 451256
88 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 7366265
89 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 7665591
90 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 209676
91 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 228352
92 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 366398
93 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 523802
94 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 503908
95 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 373459
96 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 437090
97 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 622296
98 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 614213
99 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 80151
100 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 268454
101 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 425931
102 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 180342
103 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 259614
104 | BASE DE PIE DE AMIGO "TIPO U" para condensadoras de 12000 BTU a 24000 BTU | PAR | 169129
105 | CABLE #12 | METRO | 6995
106 | BREAKER DE 2X30 AMP | UND | 110640
107 | REJILLAS DIFUSORAS DE ALUMINIO DE 8"x 8" | UND | 249257
108 | REJILLAS DIFUSORAS DE ALUMINIO 10"X10" | UND | 275643
109 | REJILLAS DIFUSORAS DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VIAS MOVILES | UND | 255909
TOTAL |  |  | 59221981 | 0

## TOTAL
SECCIONAL ATLÁNTICO |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 3449837 | 0
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 65197588 | 0
3 | REPUESTOS | 59221981 | 0
TOTAL |  | 127869406 | 0