## MTO PREVENTICO SAI
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
SECCIONALANDRÉS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU | 1 | 184314
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 207787
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE - 18000 BTU | 1 | 236261
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 158684
TOTAL |  |  | 787046 | 0
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO OBRA CORRECTIVOS SAI
SECCIONAL ANDRÉS
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de ObraA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | V. UNITARIO Mano de ObraA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 122157
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 80420
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 460785
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | N/A
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 238208
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 251051
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | N/A
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 298208
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | N/A
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 257787
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 182787
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 232787
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | N/A
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 168789
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 158684
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | N/A
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 108684
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | N/A
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 150000
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | N/A
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | N/A
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | N/A
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | N/A
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINA DE PORÓN, CINTA FOIL, ENTRE OTROS. | N/A
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | N/A
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | N/A
27 | CAMBIO DE TERMOSTATO | N/A
| TOTAL | 2710347 | 0

## REPUESTOS SAI
SECCIONAL SAN ANDRÉS
REPUESTOS CORRECTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 20000
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 20457
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 29548
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 36670
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 44700
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 48261
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 50761
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 51292
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 25761
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 55761
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 58792
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 95000
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 63261
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 95000
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 50000
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 70000
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 120000
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 250000
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 200000
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 210000
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 220000
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 220000
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 210000
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 220000
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 220000
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 220000
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 250000
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 300000
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 300000
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 130000
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 87132
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 100000
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 84784
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 89784
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 150000
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 170000
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 18487
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 22579
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 23639
40 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 40000
41 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 40000
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 140000
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 100000
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 100000
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 25000
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 20000
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 185000
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 280000
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 30000
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 900000
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 1350000
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 30079
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 20079
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 37731
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 24700
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 35761
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 90000
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 320000
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 40000
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 130000
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 217613
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1002357
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 950000
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1800000
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1200000
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1608447
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1361492
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 4000000
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 3000000
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 4500000
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 3500000
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 4500000
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 500000
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 600000
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 300000
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 6500000
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 7000000
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 430000
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 450000
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 500000
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 400000
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 440000
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 460000
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 470000
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 780000
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 500000
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 50000
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 400000
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 430000
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 200000
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 280000
92 | CINTA AISLANTE | UND | 30000
93 | CINTA VINILO | UND | 20000
94 | CINTA FOIL | UND | 70000
TOTAL |  |  | 57019928 | 0

## TOTAL
SECCIONAL ATLÁNTICO |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 787046 | 0
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2710347 | 0
3 | REPUESTOS | 57019928 | 0
TOTAL |  | 60517321 | 0