## MTO PREVENTICO CES
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
SECCIONAL CESAR
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO BOSCONIA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU | 1 | 254565
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 266040
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12OOO BTU | 1 | 243090
PRECIO VALLEDUPAR
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 228481
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU | 1 | 218768
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 209018
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRALES-CONFORFRES DE DE 60000 BTU - TIPO PISO TECHO | 1 | 401417
5 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU -MIRAGE | 1 | 282750
6 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU- WESTINGHOUSE | 1 | 142725
PRECIO LA PAZ
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 226039
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 205602
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU | 1 | 215802
PRECIO CODAZZI
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 227822
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU | 1 | 238997
PRECIO CHIRIGUANA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 268615
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 243340
PRECIO PAILITAS
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 295381
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 268531
PRECIO PUEBLO BELLO
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU | 1 | 314334
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 303159
EL PASO CESAR
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE12000 BTU | 1 | 296660
JAGUA DE IBIRICO
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 330847
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 308459
PRECIO CURUMANI
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU | 1 | 265605
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU | 1 | 278730
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 252480
SAN ALBERTO
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 197300
PRECIO AGUACHCA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU | 1 | 240275
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSET DE 36000 BTU | 1 | 312350
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO 9.500/10,500 BTU | 1 | 203825
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 7,500/8,500 BTU | 1 | 196550
5 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | 1 | 211100
TOTAL |  |  | 8148657 | 0
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO OBRA CORRECTIVOS CES
SECCIONAL CESAR
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BOSCONIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BOSCONIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA VALLEDUPAR | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA VALLEDUPAR | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA LA PAZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA LA PAZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CODAZZI | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CODAZZI | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIRIGUANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIRIGUANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PAILITAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PAILITAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUEBLO BELLO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUEBLO BELLO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL PASO CESAR | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL PASO CESAR | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA JAGUA DE IBIRICO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA JAGUA DE IBIRICO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CURUMANI | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CURUMANI | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SAN ALBERTO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SAN ALBERTO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA AGUACHICA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA AGUACHICA
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 200028 |  | 145340 |  | 168542 |  | 205337 |  | 235474 |  | 255967 |  | 248801 |  | 254574 |  | 266215 |  | 234710 |  | 225533 |  | 221408
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 322424 |  | 138071 |  | 155481 |  | 183938 |  | 207886 |  | 226125 |  | 218647 |  | 232663 |  | 309840 |  | 230525 |  | 176919 |  | 173769
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 875763 |  | 690308 |  | 622607 |  | 707335 |  | 720311 |  | 887504 |  | 783037 |  | 822537 |  | 871718 |  | 855221 |  | 984398 |  | 962498
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 780757.8295 |  | 991787 |  | 959573.7087 |  | 843097.3104 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 366033 |  | 197651 |  | 216845 |  | 261442 |  | 289249 |  | 315917 |  | 309232 |  | 319672 |  | 385105 |  | 322094 |  | 278660 |  | 272810
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 689263 |  | 648752 |  | 681581 |  | 753603 |  | 840098 |  | 916168 |  | 934667 |  | 951065 |  | 835337 |  | 935800 |  | 863569 |  | 845044
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | 284944.4285 |  | 282433 |  | 276110.8988 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 511486 |  | 228928 |  | 246472 |  | 285605 |  | 340882 |  | 365570 |  | 350498 |  | 354689 |  | 474991 |  | 366733 |  | 333583 |  | 326233
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 581246.2523 |  | 870073 |  | 785300.7877 |  | 675260.2466 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 740754.5595 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 469591 |  | 482475 |  | 515370 |  | 579914 |  | 655783 |  | 710354 |  | 706490 |  | 726655 |  | 647965 |  | 726416 |  | 732924 |  | 716349
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 419484 |  | 277229 |  | 311531 |  | 370119 |  | 404320 |  | 447022 |  | 445308 |  | 466230 |  | 482671 |  | 458786 |  | 494942 |  | 490742
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 649235 |  | 489063 |  | 509414 |  | 502680 |  | 594199 |  | 605876 |  | 559394 |  | 596646 |  | 630957 |  | 606299 |  | 749560 |  | 740662
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 489377.5437 |  | 599153 |  | 505656.477 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 463663 |  | 417138 |  | 465976 |  | 514824 |  | 537551 |  | 621330 |  | 490103 |  | 523224 |  | 510496 |  | 527993 |  | 606483 |  | 591858
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 688698 |  | 420847 |  | 486331 |  | 554244 |  | 592653 |  | 648683 |  | 533013 |  | 577337 |  | 616733 |  | 567096 |  | 649564 |  | 643089
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 405711.3984 |  | 616452 |  | 474612.9298 |  | 533797.5786 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 303107 |  | 232120 |  | 261469 |  | 304074 |  | 335163 |  | 370233 |  | 372519 |  | 386368 |  | 360439 |  | 380015 |  | 347402 |  | 340052
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 310687.8578 |  | 166634 |  | 257939.0664 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 264516 |  | 201518 |  | 227699 |  | 261505 |  | 293904 |  | 325947 |  | 330687 |  | 338845 |  | 336965 |  | 341503 |  | 305421 |  | 299046
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 307280.6392 |  | 173928 |  | 248222.1837 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | 276994.2518 |  | 152844 |  | 238883.8809 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 252260.3687 |  | 161404 |  | 198249.6445 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 221216.8216 |  | 154653 |  | 221469.2082 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINA DE PORÓN, CINTA FOIL, ENTRE OTROS. | 220081.0821 |  | 211586 |  | 185377.9298 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 242795.8726 |  | 220064 |  | 210364.1994 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 355107.8927 |  | 361593 |  | 309552.1183 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
27 | CAMBIO DE TERMOSTATO | N/A |  | 154900 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL | 10951753.2391 | 0 | 9686944 | 0 | 9740631.0332 | 0 | 7536775.1356 | 0 | 6047473 | 0 | 6696696 | 0 | 7023150.5595 | 0 | 6550505 | 0 | 6729432 | 0 | 6553191 | 0 | 6748958 | 0 | 6623560 | 0
| TOTAL | 90889068.9674 | 0

## REPUESTOS CES
SECCIONAL CESAR
REPUESTOS CORRECTIVOS |  |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 31970
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 32324
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 34144
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 57386
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 59479
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 62434
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 64366
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 69750
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 31136
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 72282
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 75209
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 78243
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 52112
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 83478
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 62072
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 102384
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 93425
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 119475
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 119965
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 116944
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 132641
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 132649
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 137557
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 150175
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 146147
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 145964
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 171113
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 188535
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 206709
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 138090
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 97423
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 105330
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 91079
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 105534
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 166798
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 186284
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 33764
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 36688
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 30600
40 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 28161
41 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 29055
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 144301
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 70833
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 105945
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 30771
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 25543
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 245911
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 299912
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 23282
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 920981
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 1092954
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 47267
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 30163
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 67749
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 35993
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 58514
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 87685
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 119158
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 48011
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 91430
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 358586
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1037572
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1077940
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1224217
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1254569
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1537743
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1551176
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1890795
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1906660
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1988747
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2020274
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2853856
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 213989
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 241496
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 449016
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 5015015
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 5251967
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 136039
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 148389
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 222760
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 337084
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 327219
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 245542
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 278739
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 411862
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 408700
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 69026
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 179379
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 269468
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 121718
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 191135
92 | CINTA AISLANTE | UND | 15450
93 | CINTA VINILO | UND | 19700
94 | CINTA FOIL | UND | 43300
95 | TARJETA DE EVAPORACION O CONDENSADOR | UND | 519625
96 | COMPRENSOR VARIABLE | UND | 5612100
97 | SENSORES | UND | 162325
98 | VALVULAS DE ALTA Y BAJA PRESION | UND | 448725
TOTAL |  |  | 47467180 | 0

## TOTAL
SECCIONAL CESAR |  | TECHOS PRESUPUESTALES | OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8148657 | 0
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 90889068.9674 | 0
3 | REPUESTOS | 47467180 | 0
TOTAL |  | 146504905.9674 | 0