## MTO PREVENTICO ATL
ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA | VALOR MTO. X EQUIPO INCLUIDO IVA
PRECIO BARRANQUILLA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 142700 | 240000 |  | 142700 | 191350 | 167025 | 167025 | 137688 | 137688 | 152357 | 145023 | 152357
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 227000 | 450000 |  | 227000 | 338500 | 282750 | 282750 | 166879 | 166879 | 224815 | 195847 | 224815
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 492900 | 450000 |  | 450000 | 471450 | 460725 | 460725 | 223765.862 | 223765.862 | 342245 | 283005 | 342245
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 20 TON PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 1880800 | 1181250 |  | 1181250 | 1531025 | 1356138 | 1356138 |  | 1356138 | 1356138 | 1356138 | 1356138
PRECIO BARANOA | [8 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 167100 | 320000 |  | 167100 | 243550 | 205325 | 205325 |  | 205325 | 205325 | 205325 | 205325
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 552000 | 620000 |  | 552000 | 586000 | 569000 | 569000 | 269640.8944 | 269640.8944 | 419320 | 344480 | 419320
PRECIO MALAMBO | [8 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 156600 | 320000 |  | 156600 | 238300 | 197450 | 197450 | 155681.7005 | 155681.7005 | 176566 | 166124 | 176566
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 238300 | 620000 |  | 238300 | 429150 | 333725 | 333725 | 309097.0796 | 309097.0796 | 321411 | 315254 | 321411
PRECIO PUERTO COLOMBIA | [8 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 156600 | 320000 |  | 156600 | 238300 | 197450 | 197450 | 158336.3582 | 158336.3582 | 177893 | 168115 | 177893
PRECIO SABANALARGA | [8 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 179000 | 320000 |  | 179000 | 249500 | 214250 | 214250 | 145855.1523 | 145855.1523 | 180053 | 162954 | 180053
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 591500 | 620000 |  | 591500 | 605750 | 598625 | 598625 | 268453.2844 | 268453.2844 | 433539 | 350996 | 433539
PRECIO SANTO TOMAS | [8 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 167100 | 320000 |  | 167100 | 243550 | 205325 | 205325 | 174022.8783 | 174022.8783 | 189674 | 181848 | 189674
PRECIO CAMPO DE LA CRUZ | [8 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 193900 | 320000 |  | 193900 | 256950 | 225425 | 225425 | 191459.9931 | 191459.9931 | 208442 | 199951 | 208442
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 36000 BTU - 60.000 BTU PISO TECHO O DESCARGA VERTICAL | 1 | 640800 | 620000 |  | 620000 | 630400 | 625200 | 625200 |  | 625200 | 625200 | 625200 | 625200
PRECIO SOLEDAD | [8 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - 18000 BTU - 24000 BTU | 1 | 149200 | 320000 |  | 149200 | 234600 | 191900 | 191900 | 146930.7818 | 146930.7818 | 169415 | 158173 | 169415
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU | 1 | 227000 | 620000 |  | 227000 | 423500 | 325250 | 325250 | 155635.4701 | 155635.4701 | 240443 | 198039 | 240443
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 24000 BTU - 36000 BTU | 1 | 252900 | 620000 |  | 252900 | 436450 | 344675 | 344675 | 223852.1589 | 223852.1589 | 284264 | 254058 | 284264
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASSETTE DE 60000 BTU | 1 | 428000 | 620000 |  | 428000 | 524000 | 476000 | 476000 | 272676.6968 | 272676.6968 | 374338 | 323507 | 374338
TOTAL |  |  | 6843400 | 8901250 | 0 |  |  |  | 6976238 | 2999975.3104 |  |  |  | 6081438
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO OBRA CORRECTIVOS ATL
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO DE LA CRUZ | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | 110300 | 178645 |  | 127386 | 88828.9617 | 108107 | 123500 | 178645 |  | 137286 | 95486.9829 | 116386 | 115800 | 178645 |  | 131511 | 100130.1641 | 115821 | 115800 | 178645 |  | 131511 | 120447.091 | 125979 | 132300 | 178645 |  | 143886 | 126890.0964 | 135388 | 123500 | 178645 |  | 137286 | 119821.1374 | 128554 | 143300 | 178645 |  | 152136 | 172730.8217 | 162433 | 110300 | 178645 |  | 127386 | 93257.127 | 110322
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 84300 | 188399 |  | 110325 | 120483.2037 | 115404 | 94400 | 188399 |  | 117900 | 138398.2204 | 128149 | 88500 | 188399 |  | 113475 | 131818.5471 | 122647 | 88500 | 188399 |  | 113475 | 149967.0512 | 131721 | 101200 | 188399 |  | 123000 | 157080.9435 | 140040 | 94400 | 188399 |  | 117900 | 146543.1928 | 132222 | 109600 | 188399 |  | 129300 | 207119.1485 | 168210 | 84300 | 188399 |  | 110325 | 123398.9936 | 116862
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 583700 | 877500 |  | 657150 | 349397.5135 | 503274 | 653700 | 877500 |  | 709650 | 348446.1304 | 529048 | 612900 | 877500 |  | 679050 | 355014.4925 | 517032 | 612900 | 877500 |  | 679050 | 387149.8222 | 533100 | 700400 | 877500 |  | 744675 | 392741.8959 | 568708 | 653700 | 877500 |  | 709650 | 390186.6104 | 549918 | 758800 | 877500 |  | 788475 | 520659.7516 | 654567 | 583700 | 877500 |  | 657150 | 343548.0848 | 500349
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | 1011700 | 1282500 |  | 1079400 | 621660.9792 | 850530 | 1133100 | 1282500 |  | 1170450 | 738108.5877 | 954279 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1214100 | 1282500 |  | 1231200 | 762603.2776 | 996902 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1315300 | 1282500 |  | 1290700 | N/A | 1290700 | 1011700 | 1282500 |  | 1079400 | 613763.5033 | 846582
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 155700 | 256500 |  | 180900 | 122283.443 | 151592 | 174300 | 256500 |  | 194850 | 129701.9066 | 162276 | 163400 | 256500 |  | 186675 | 135096.3981 | 160886 | 163400 | 256500 |  | 186675 | 151958.1275 | 169317 | 186800 | 256500 |  | 204225 | 179887.9869 | 192056 | 174300 | 256500 |  | 194850 | 149343.8994 | 172097 | 202300 | 256500 |  | 215850 | 212206.5783 | 214028 | 155700 | 256500 |  | 180900 | 126069.8813 | 153485
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 492900 | 714474 |  | 548294 | 388698.5178 | 468496 | 552000 | 714474 |  | 592619 | 420669.4724 | 506644 | 517500 | 714474 |  | 566744 | 429263.6744 | 498004 | 517500 | 714474 |  | 566744 | 466820.5802 | 516782 | 591500 | 714474 |  | 622244 | 482199.9244 | 552222 | 552000 | 714474 |  | 592619 | 495187.4242 | 543903 | 640800 | 714474 |  | 659219 | 692571.0846 | 675895 | 492900 | 714474 |  | 548294 | 437747.6705 | 493021
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | 415100 | 337500 |  | 356900 | 209190.6482 | 283045 | 464900 | 337500 |  | 369350 | 290019.2959 | 329685 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 498100 | 337500 |  | 377650 | 293846.6204 | 335748 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 539600 | 337500 |  | 388025 | N/A | 388025 | 415100 | 337500 |  | 356900 | 270284.9459 | 313592
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | 194600 | 229500 |  | 203325 | 163006.8522 | 183166 | 217900 | 229500 |  | 220800 | 179037.1591 | 199919 | 204300 | 229500 |  | 210600 | 191148.6144 | 200874 | 204300 | 229500 |  | 210600 | 200266.7621 | 205433 | 233500 | 229500 |  | 230500 | 266735.0043 | 248618 | 217900 | 229500 |  | 220800 | 252510.9555 | 236655 | 252900 | 229500 |  | 235350 | 344473.2136 | 289912 | 194600 | 229500 |  | 203325 | 174047.0676 | 188686
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 972800 | 1485000 |  | 1100850 | 585599.3263 | 843225 | 1089600 | 1485000 |  | 1188450 | 638504.7559 | 913477 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1167400 | 1485000 |  | 1246800 | 707330.2864 | 977065 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1264700 | 1485000 |  | 1319775 | N/A | 1319775 | 972800 | 1485000 |  | 1100850 | 609210.5002 | 855030
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 441000 | 538398 |  | 465350 | 306042.1312 | 385696 | 493900 | 538398 |  | 505025 | 323213.7242 | 414119 | 463100 | 538398 |  | 481925 | 330481.7181 | 406203 | 463100 | 538398 |  | 481925 | 372243.2639 | 427084 | 529200 | 538398 |  | 531500 | 427916.9195 | 479708 | 493900 | 538398 |  | 505025 | 385916.2826 | 445471 | 573300 | 538398 |  | 547124 | 572422.2348 | 559773 | 441000 | 538398 |  | 465350 | 311577.6491 | 388464
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 337200 | 286324 |  | 299043 | 144974.1579 | 222009 | 377700 | 286324 |  | 309168 | 157110.8299 | 233139 | 354100 | 286324 |  | 303268 | 171265.7664 | 237267 | 354100 | 286324 |  | 303268 | 189800.9255 | 246534 | 404700 | 286324 |  | 315918 | 228527.1359 | 272223 | 377700 | 286324 |  | 309168 | 214031.3078 | 261600 | 438400 | 286324 |  | 324343 | 302089.6575 | 313216 | 337200 | 286324 |  | 299043 | 162736.9408 | 230890
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 492900 | 454049 |  | 463762 | 226717.2458 | 345240 | 552000 | 454049 |  | 478537 | 235903.1566 | 357220 | 517500 | 454049 |  | 469912 | 244341.908 | 357127 | 517500 | 454049 |  | 469912 | 275034.3897 | 372473 | 591500 | 454049 |  | 488412 | 296768.4291 | 392590 | 552000 | 454049 |  | 478537 | 282500.1734 | 380519 | 640800 | 454049 |  | 500737 | 390293.7033 | 445515 | 492900 | 454049 |  | 463762 | 238043.3535 | 350903
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 804200 | 742456 |  | 757892 | 295697.5005 | 526795 | 900700 | 742456 |  | 782017 | 384781.3266 | 583399 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 965000 | 742456 |  | 798092 | 368180.2729 | 583136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1045500 | 742456 |  | 818217 | N/A | 818217 | 804200 | 742456 |  | 757892 | 308888.1862 | 533390
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 389100 | 364827 |  | 370895 | 156154.6733 | 263525 | 435800 | 364827 |  | 382570 | 165108.1345 | 273839 | 408600 | 364827 |  | 375770 | 171483.0653 | 273627 | 408600 | 364827 |  | 375770 | 180654.033 | 278212 | 467000 | 364827 |  | 390370 | 212580.9882 | 301475 | 435800 | 364827 |  | 382570 | 204025.1818 | 293298 | 505900 | 364827 |  | 400095 | 284418.7129 | 342257 | 389100 | 364827 |  | 370895 | 165454.3184 | 268175
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 518800 | 341243 |  | 385632 | 241044.4441 | 313338 | 581100 | 341243 |  | 401207 | 252507.531 | 326857 | 544800 | 341243 |  | 392132 | 260939.641 | 326536 | 544800 | 341243 |  | 392132 | 266545.8277 | 329339 | 622600 | 341243 |  | 411582 | 291490.9926 | 351536 | 581100 | 341243 |  | 401207 | 278272.0808 | 339740 | 674500 | 341243 |  | 424557 | 397145.1558 | 410851 | 518800 | 341243 |  | 385632 | 248369.0976 | 317001
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 933900 | 787755 |  | 824291 | 390217.327 | 607254 | 1046000 | 787755 |  | 852316 | 521351.2893 | 686834 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1120700 | 787755 |  | 870991 | 525547.0049 | 698269 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1214100 | 787755 |  | 894341 | N/A | 894341 | 933900 | 787755 |  | 824291 | 421417.047 | 622854
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 194600 | 283298 |  | 216775 | 131054.5766 | 173915 | 217900 | 283298 |  | 234250 | 140346.4388 | 187298 | 204300 | 283298 |  | 224050 | 156402.8962 | 190226 | 204300 | 283298 |  | 224050 | 168800.1401 | 196425 | 233500 | 283298 |  | 245950 | 195734.3058 | 220842 | 217900 | 283298 |  | 234250 | 181938.9397 | 208094 | 252900 | 283298 |  | 260500 | 293425.4092 | 276963 | 194600 | 283298 |  | 216775 | 137835.0489 | 177305
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 123200 | 206317 |  | 143979 | 108080.3562 | 126030 | 138000 | 206317 |  | 155079 | 147896.4854 | 151488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 147900 | 206317 |  | 162504 | 140422.0887 | 151463 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 160200 | 206317 |  | 171729 | N/A | 171729 | 123200 | 206317 |  | 143979 | 115693.9114 | 129836
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | 168600 | 254789 |  | 190147 | 115661.1194 | 152904 | 188900 | 254789 |  | 205372 | 126750.6266 | 166061 | 177100 | 254789 |  | 196522 | 133032.5775 | 164777 | 177100 | 254789 |  | 196522 | 140857.8279 | 168690 | 202300 | 254789 |  | 215422 | 154614.6945 | 185018 | 188900 | 254789 |  | 205372 | 143810.7683 | 174591 | 219200 | 254789 |  | 228097 | 204789.7751 | 216443 | 168600 | 254789 |  | 190147 | 121142.7795 | 155645
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | 110300 | 229666 |  | 140142 | 126565.082 | 133354 | 123500 | 229666 |  | 150042 | 143108.1271 | 146575 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 132300 | 229666 |  | 156642 | 168551.7096 | 162597 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 143300 | 229666 |  | 164892 | N/A | 164892 | 110300 | 229666 |  | 140142 | 134405.5869 | 137274
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | 110300 | 195770 |  | 131668 | 91710.5068 | 111689 | 123500 | 195770 |  | 141568 | 123556.1047 | 132562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 132300 | 195770 |  | 148168 | 122122.3886 | 135145 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 143300 | 195770 |  | 156418 | N/A | 156418 | 110300 | 195770 |  | 131668 | 102341.7562 | 117005
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 142700 | 199350 |  | 156863 | 93301.9565 | 125082 | 159800 | 199350 |  | 169688 | 105931.4425 | 137810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 171200 | 199350 |  | 178238 | 125976.9014 | 152107 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 185500 | 199350 |  | 188963 | N/A | 188963 | 142700 | 199350 |  | 156863 | 100771.8911 | 128817
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 123200 | 200816 |  | 142604 | 94211.8307 | 118408 | 138000 | 200816 |  | 153704 | 137794.474 | 145749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 147900 | 200816 |  | 161129 | 132991.8989 | 147060 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 160200 | 200816 |  | 170354 | N/A | 170354 | 123200 | 200816 |  | 142604 | 103862.6408 | 123233
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINA DE PORÓN, CINTA FOIL, ENTRE OTROS. | 246400 | 320000 |  | 264800 | 67904.3451 | 166352 | 276000 | 320000 |  | 287000 | 85192.7855 | 186096 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 295700 | 320000 |  | 301775 | 93267.0891 | 197521 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 320400 | 320000 |  | 320100 | N/A | 320100 | 246400 | 320000 |  | 264800 | 76905.9566 | 170853
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 214000 | 430000 |  | 268000 | 98575.2422 | 183288 | 239700 | 430000 |  | 287275 | 113516.7716 | 200396 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 256800 | 430000 |  | 300100 | 132531.1505 | 216316 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 278200 | 430000 |  | 316150 | N/A | 316150 | 214000 | 430000 |  | 268000 | 110395.3053 | 189198
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO). INCLUYE MATERIALES NECESARIOS: LÁMINAS, CINTA, ENTRE OTROS. | 363200 | 730000 |  | 454900 | 112469.9182 | 283685 | 406800 | 730000 |  | 487600 | 131697.6526 | 309649 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 435800 | 730000 |  | 509350 | 139014.0044 | 324182 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 472100 | 730000 |  | 536575 | N/A | 536575 | 363200 | 730000 |  | 454900 | 122967.509 | 288934
27 | CAMBIO DE TERMOSTATO | 123200 | 250000 |  | 154900 |  | 154900 | 138000 | 250000 |  | 166000 | 0 | 83000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 147900 | 250000 |  | 173425 |  | 173425 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 160200 | 250000 |  | 182650 |  | 182650 | 123200 | 250000 |  | 154900 |  | 154900
| TOTAL | 9857900 | 12365076 | 0 | 10196173 | 5449531.8589 | 7900303 | 11040700 | 12365076 | 0 | 10849773 | 6274139.4121 | 8561954 | 4371900 | 4967946 | 0 | 4331634 | 2810419.4633 | 3571027 | 4371900 | 4967946 | 0 | 4331634 | 3070545.8419 | 3701089 | 11829600 | 12365076 | 0 | 11283748 | 7125554.0102 | 9291360 | 4663100 | 4967946 | 0 | 4489234 | 3244087.9543 | 3866662 | 12815300 | 12365076 | 0 | 11784672 | 4594345.2468 | 11648952 | 9857900 | 12365076 | 0 | 10196173 | 5774136.7525 | 8062606
| TOTAL | 68808300 | 76729218 | 0 | 67463041 | 38342760.5401 | 56603953

## REPUESTOS ATL
SECCIONAL ATLÁNTICO
REPUESTOS CORRECTIVOS |  |  | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | ANALISIS DE COTIZACIONES | COSTOS HISTORICOS DE CONTRATACIÓN | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 36300 | 37474 |  | 36300 | 36887 | 36594 | 36594 | 10785.7749 | 10785.7749 | 23690 | 17238 | 23690
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 41500 | 36021 |  | 36021 | 38761 | 37391 | 37391 | 12425.8664 | 12425.8664 | 24908 | 18667 | 24908
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 49300 | 37017 |  | 37017 | 43159 | 40088 | 40088 | 13215.5159 | 13215.5159 | 26652 | 19934 | 26652
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 54500 | 72030 |  | 54500 | 63265 | 58883 | 58883 | 21687.9055 | 21687.9055 | 40285 | 30986 | 40285
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 57100 | 74014 |  | 57100 | 65557 | 61329 | 61329 | 23892.7794 | 23892.7794 | 42611 | 33252 | 42611
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 62300 | 75693 |  | 62300 | 68997 | 65649 | 65649 | 25101.4398 | 25101.4398 | 45375 | 35238 | 45375
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 64900 | 77178 |  | 64900 | 71039 | 67970 | 67970 | 26459.1401 | 26459.1401 | 47215 | 36837 | 47215
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 72600 | 80741 |  | 72600 | 76671 | 74636 | 74636 | 28737.2265 | 28737.2265 | 51687 | 40212 | 51687
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 36300 | 35913 |  | 35913 | 36107 | 36010 | 36010 | 10754.3981 | 10754.3981 | 23382 | 17068 | 23382
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 70000 | 89532 |  | 70000 | 79766 | 74883 | 74883 | 30715.2723 | 30715.2723 | 52799 | 41757 | 52799
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 75200 | 91080 |  | 75200 | 83140 | 79170 | 79170 | 31588.5932 | 31588.5932 | 55379 | 43484 | 55379
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 80400 | 92587 |  | 80400 | 86494 | 83447 | 83447 | 32806.4053 | 32806.4053 | 58127 | 45467 | 58127
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 38900 | 75069 |  | 38900 | 56985 | 47943 | 47943 | 16645.3923 | 16645.3923 | 32294 | 24470 | 32294
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 88200 | 95755 |  | 88200 | 91978 | 90089 | 90089 | 34600.766 | 34600.766 | 62345 | 48473 | 62345
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 59700 | 76825 |  | 59700 | 68263 | 63982 | 63982 | 27493.2672 | 27493.2672 | 45738 | 36616 | 45738
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 67400 | 80000 |  | 67400 | 73700 | 70550 | 70550 | 28983.0115 | 28983.0115 | 49767 | 39375 | 49767
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 96000 | 90000 |  | 90000 | 93000 | 91500 | 91500 | 37550.8389 | 37550.8389 | 64525 | 51038 | 64525
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 101200 | 150000 |  | 101200 | 125600 | 113400 | 113400 | 69161.0036 | 69161.0036 | 91281 | 80221 | 91281
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 101200 | 159239 |  | 101200 | 130220 | 115710 | 115710 | 55448.6884 | 55448.6884 | 85579 | 70514 | 85579
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 101200 | 153353 |  | 101200 | 127277 | 114239 | 114239 | 57152.1872 | 57152.1872 | 85696 | 71424 | 85696
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 114100 | 174136 |  | 114100 | 144118 | 129109 | 129109 | 67720.9392 | 67720.9392 | 98415 | 83068 | 98415
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 114100 | 174194 |  | 114100 | 144147 | 129124 | 129124 | 67766.0434 | 67766.0434 | 98445 | 83106 | 98445
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 123200 | 178497 |  | 123200 | 150849 | 137025 | 137025 | 76214.9004 | 76214.9004 | 106620 | 91417 | 106620
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 136200 | 191333 |  | 136200 | 163767 | 149984 | 149984 | 79527.1139 | 79527.1139 | 114756 | 97142 | 114756
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 136200 | 184548 |  | 136200 | 160374 | 148287 | 148287 | 80679.5576 | 80679.5576 | 114483 | 97581 | 114483
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 136200 | 184273 |  | 136200 | 160237 | 148219 | 148219 | 85521.39 | 85521.39 | 116870 | 101196 | 116870
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 162100 | 210053 |  | 162100 | 186077 | 174089 | 174089 | 97109.2344 | 97109.2344 | 135599 | 116354 | 135599
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 188100 | 221310 |  | 188100 | 204705 | 196403 | 196403 | 104160.5164 | 104160.5164 | 150282 | 127221 | 150282
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 188100 | 259388 |  | 188100 | 223744 | 205922 | 205922 | 117980.0357 | 117980.0357 | 161951 | 139966 | 161951
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 114100 | 201828 |  | 114100 | 157964 | 136032 | 136032 | 111486.9992 | 111486.9992 | 123759 | 117623 | 123759
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 67400 | 138881 |  | 67400 | 103141 | 85271 | 85271 | 58558.26 | 58558.26 | 71915 | 65237 | 71915
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 75200 | 147623 |  | 75200 | 111412 | 93306 | 93306 | 58436.0212 | 58436.0212 | 75871 | 67154 | 75871
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 58400 | 135416 |  | 58400 | 96908 | 77654 | 77654 | 52707.7942 | 52707.7942 | 65181 | 58944 | 65181
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 80400 | 145572 |  | 80400 | 112986 | 96693 | 96693 | 59130.8866 | 59130.8866 | 77912 | 68521 | 77912
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 162100 | 210507 |  | 162100 | 186304 | 174202 | 174202 | 145962.9117 | 145962.9117 | 160082 | 153022 | 160082
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 214000 | 213045 |  | 213045 | 213523 | 213284 | 213284 | 145513.8312 | 145513.8312 | 179399 | 162456 | 179399
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 41500 | 38008 |  | 38008 | 39754 | 38881 | 38881 | 22316.0952 | 22316.0952 | 30599 | 26458 | 30599
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 49300 | 39029 |  | 39029 | 44165 | 41597 | 41597 | 24287.6041 | 24287.6041 | 32942 | 28615 | 32942
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 28500 | 38329 |  | 28500 | 33415 | 30958 | 30958 | 20635.4753 | 20635.4753 | 25797 | 23216 | 25797
40 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 44100 | 22000 |  | 22000 | 33050 | 27525 | 27525 | 20011.2078 | 20011.2078 | 23768 | 21890 | 23768
41 | RUBATEX ¾×⅞. INCLUYE CINTA | UND | 44100 | 22000 |  | 22000 | 33050 | 27525 | 27525 | 19612.4609 | 19612.4609 | 23569 | 21591 | 23569
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 175100 | 159208 |  | 159208 | 167154 | 163181 | 163181 | 68926.985 | 68926.985 | 116054 | 92490 | 116054
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 54500 | 95742 |  | 54500 | 75121 | 64811 | 64811 | 39864.8778 | 39864.8778 | 52338 | 46101 | 52338
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 93400 | 133089 |  | 93400 | 113245 | 103323 | 103323 | 55929.7993 | 55929.7993 | 79626 | 67778 | 79626
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 23300 | 43379 |  | 23300 | 33340 | 28320 | 28320 | 18854.1883 | 18854.1883 | 23587 | 21221 | 23587
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 20800 | 34595 |  | 20800 | 27698 | 24249 | 24249 | 18001.7852 | 18001.7852 | 21125 | 19563 | 21125
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 162100 | 391500 |  | 162100 | 276800 | 219450 | 219450 | 145002.6509 | 145002.6509 | 182226 | 163614 | 182226
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 240000 | 446806 |  | 240000 | 343403 | 291702 | 291702 | 224517.9984 | 224517.9984 | 258110 | 241314 | 258110
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 33700 | 25177 |  | 25177 | 29439 | 27308 | 27308 | 12067.6479 | 12067.6479 | 19688 | 15878 | 19688
50 | CILINDRO REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 1011700 | 900000 |  | 900000 | 955850 | 927925 | 927925 | 467757.4874 | 467757.4874 | 697841 | 582799 | 697841
51 | CILINDRO REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 1232200 | 1200000 |  | 1200000 | 1216100 | 1208050 | 1208050 | 518413.3696 | 518413.3696 | 863232 | 690823 | 863232
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 44100 | 60851 |  | 44100 | 52476 | 48288 | 48288 | 25119.0893 | 25119.0893 | 36704 | 30912 | 36704
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 23300 | 42891 |  | 23300 | 33096 | 28198 | 28198 | 16742.7911 | 16742.7911 | 22470 | 19606 | 22470
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 72600 | 79445 |  | 72600 | 76023 | 74312 | 74312 | 36793.8736 | 36793.8736 | 55553 | 46173 | 55553
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 31100 | 48431 |  | 31100 | 39766 | 35433 | 35433 | 24917.1012 | 24917.1012 | 30175 | 27546 | 30175
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 54500 | 75491 |  | 54500 | 64996 | 59748 | 59748 | 40643.4147 | 40643.4147 | 50196 | 45420 | 50196
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 88200 | 107546 |  | 88200 | 97873 | 93037 | 93037 | 54441.3624 | 54441.3624 | 73739 | 64090 | 73739
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 127100 | 139130 |  | 127100 | 133115 | 130108 | 130108 | 71472.4279 | 71472.4279 | 100790 | 86131 | 100790
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 33700 | 71391 |  | 33700 | 52546 | 43123 | 43123 | 33516.3053 | 33516.3053 | 38320 | 35918 | 38320
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 96000 | 109126 |  | 96000 | 102563 | 99282 | 99282 | 51178.8289 | 51178.8289 | 75230 | 63204 | 75230
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 240000 | 540593 |  | 240000 | 390297 | 315149 | 315149 | 201999.9151 | 201999.9151 | 258574 | 230287 | 258574
62 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1102500 | 1257861 |  | 1102500 | 1180181 | 1141341 | 1141341 | 732683.0842 | 732683.0842 | 937012 | 834848 | 937012
63 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1154400 | 1282134 |  | 1154400 | 1218267 | 1186334 | 1186334 | 775366.808 | 775366.808 | 980850 | 878108 | 980850
64 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1362000 | 1423843 |  | 1362000 | 1392922 | 1377461 | 1377461 | 878419.0044 | 878419.0044 | 1127940 | 1003180 | 1127940
65 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1413800 | 1456702 |  | 1413800 | 1435251 | 1424526 | 1424526 | 938597.01 | 938597.01 | 1181562 | 1060080 | 1181562
66 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1751100 | 1663131 |  | 1663131 | 1707116 | 1685124 | 1685124 | 1047650.0193 | 1047650.0193 | 1366387 | 1207019 | 1366387
67 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1815900 | 1689398 |  | 1689398 | 1752649 | 1721024 | 1721024 | 1091561.1152 | 1091561.1152 | 1406293 | 1248927 | 1406293
68 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2334800 | 2237873 |  | 2237873 | 2286337 | 2262105 | 2262105 | 1487883.925 | 1487883.925 | 1874994 | 1681439 | 1874994
69 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2412600 | 2275099 |  | 2275099 | 2343850 | 2309475 | 2309475 | 1489126.005 | 1489126.005 | 1899301 | 1694214 | 1899301
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 2464500 | 2245069 |  | 2245069 | 2354785 | 2299927 | 2299927 | 1523391.6766 | 1523391.6766 | 1911659 | 1717525 | 1911659
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 2542300 | 2281898 |  | 2281898 | 2412099 | 2346999 | 2346999 | 1562665.3796 | 1562665.3796 | 1954832 | 1758749 | 1954832
72 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 3696700 | 3319567 |  | 3319567 | 3508134 | 3413851 | 3413851 | 2363949.6693 | 2363949.6693 | 2888900 | 2626425 | 2888900
73 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 214000 | 303186 |  | 214000 | 258593 | 236297 | 236297 | 212927.5393 | 212927.5393 | 224612 | 218770 | 224612
74 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 252900 | 288434 |  | 252900 | 270667 | 261784 | 261784 | 195799.075 | 195799.075 | 228792 | 212296 | 228792
75 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 317800 | 658296 |  | 317800 | 488048 | 402924 | 402924 | 239959.9597 | 239959.9597 | 321442 | 280701 | 321442
76 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 9339100 | 5538694 |  | 5538694 | 7438897 | 6488796 | 6488796 | 3961324.8983 | 3961324.8983 | 5225060 | 4593192 | 5225060
77 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 9728200 | 5616315 |  | 5616315 | 7672258 | 6644287 | 6644287 | 4087104.4384 | 4087104.4384 | 5365696 | 4726400 | 5365696
78 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 123200 | 191391 |  | 123200 | 157296 | 140248 | 140248 | 146811.3926 | 140248 | 143530 | 141889 | 143530
79 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 142700 | 197784 |  | 142700 | 170242 | 156471 | 156471 | 160645.2929 | 156471 | 158558 | 157515 | 158558
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 162100 | 368059 |  | 162100 | 265080 | 213590 | 213590 | 254380.8676 | 213590 | 233985 | 223788 | 233985
81 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 525300 | 360654 |  | 360654 | 442977 | 401816 | 401816 | 287239.5676 | 287239.5676 | 344528 | 315884 | 344528
82 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 492900 | 359165 |  | 359165 | 426033 | 392599 | 392599 | 282569.0002 | 282569.0002 | 337584 | 310077 | 337584
83 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 376200 | 266958 |  | 266958 | 321579 | 294269 | 294269 | 208458.9601 | 208458.9601 | 251364 | 229911 | 251364
84 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 343700 | 317105 |  | 317105 | 330403 | 323754 | 323754 | 244129.152 | 244129.152 | 283942 | 264036 | 283942
85 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 674500 | 454030 |  | 454030 | 564265 | 509148 | 509148 | 342912.4694 | 342912.4694 | 426030 | 384471 | 426030
86 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 700400 | 444612 |  | 444612 | 572506 | 508559 | 508559 | 354480.0496 | 354480.0496 | 431520 | 393000 | 431520
87 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 175100 | 64463 |  | 64463 | 119782 | 92123 | 92123 | 34742.6153 | 34742.6153 | 63433 | 49088 | 63433
88 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 188100 | 236294 |  | 188100 | 212197 | 200149 | 200149 | 166874.8951 | 166874.8951 | 183512 | 175193 | 183512
89 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 252900 | 384624 |  | 252900 | 318762 | 285831 | 285831 | 261162.8322 | 261162.8322 | 273497 | 267330 | 273497
90 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 123200 | 157508 |  | 123200 | 140354 | 131777 | 131777 | 111855.0229 | 111855.0229 | 121816 | 116836 | 121816
91 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 188100 | 337500 |  | 188100 | 262800 | 225450 | 225450 | 146182.5493 | 146182.5493 | 185816 | 165999 | 185816
92 | CINTA AISLANTE | UND | 15600 | 15000 |  | 15000 | 15300 | 15150 | 15150 |  | 15150 | 15150 | 15150 | 15150
93 | CINTA VINILO | UND | 18200 | 20000 |  | 18200 | 19100 | 18650 | 18650 |  | 18650 | 18650 | 18650 | 18650
94 | CINTA FOIL | UND | 49300 | 40000 |  | 40000 | 44650 | 42325 | 42325 |  | 42325 | 42325 | 42325 | 42325
TOTAL |  |  | 53943100 | 47266529 | 0 | 43442549 | 50604837 | 47023714 | 47023714 | 29827560.9241 | 29852157.3709 | 38463700 | 34157932 | 38463700

## TOTAL
SECCIONAL ATLÁNTICO |  | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACIÓN 2 | VALORES SELECCIONADOS ESTUDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6843400 | 8901250 | 0 | 6081438
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 68808300 | 76729218 | 0 | 56603953
3 | REPUESTOS | 53943100 | 47266529 | 0 | 38463700
TOTAL |  | 129594800 | 132896997 | 0 | 101149091