ANEXO 8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se enumeran las especificaciones técnicas, de las cuales el oferente se compromete por escrito a presentar y cumplir con cada uno de los Ítems aquí relacionados, en caso de salir adjudicatarios del presente proceso de selección:

Conforme al objeto a contratar del presente estudio de conveniencia y pliego de condiciones, a continuación, se enumeran las especificaciones técnicas, de las cuales el oferente se compromete por escrito a presentar y cumplir con cada uno de los Ítems aquí relacionados, en caso de salir adjudicatarios del presente proceso de selección:

Servicios de Mantenimiento Técnico:

El contratista deberá realizar los servicios de limpieza y desinfección de las Piscinas Olímpica y Semi-Olímpica conforme con los siguientes aspectos técnicos, programados por la Alcaldía Municipal de Girardot.

| ITEM | DENOMINACION | UND. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CLORO AL 91% GRANULADO (MARCA COMERCIAL) * | KILOS | 419 |
| 2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (MARCA COMERCIAL) * | KILOS | 419 |
| 3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% (MARCA COMERCIAL) | KILOS | 419 |
| 4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALGUICIDA CLARIFICADOR (Líquido azul-verdoso brillante; densidad a 20°C 1,13-1,14 g/ml; pH al 10% 4,0-6,2) * | GALÓN | 243 |
| 5 | SUMINISTRO Y MEDICION DE KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO (Colorimétrico para mediciones de alcalinidad total, dureza cálcica, cloro libre, cloro total, cloraminas, ácido cianúrico y pH) | UNIDAD | 1 |
| 6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN BICARBONATO DE SODIO | KILOS | 555 |
| 7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65% * | KILOS | 706 |
| 8 | H SUMINISTRO Y APLICACIÓN IDROXICLORURO DE ALUMINIO (Floculante y clarificador de agua) | GALÓN | 304 |
| 9 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DETERGENTE LÍQUIDO | LITRO | 44 |
| 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DETERGENTE EN POLVO | KILOS | 44 |
| 11 | EXÁMENES BACTERIOLÓGICOS PISCINA OLÍMPICA Y SEMIOLÍMPICA | UNIDAD | 2 |
| 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (Desinfección de playas, vestieres y duchas) | GALÓN | 375 |
| 13 | SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN, ASPIRADO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS, DESINFECCIÓN DE PLAYAS, BORDES, VESTIERES Y DUCHAS, POR 50 DIAS INCLUYENDO 1 DIRECTOR OPERATIVO, 1 PROFESIONAL OPERATIVO Y 2 AUXILIARES OPERATIVOS, PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS, CONTROL DEL TRATAMIENTO DEL AGUA, LIMPIEZA Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS. | DÍAS | 50 |

Nota 1: ítems, donde se ha marcado con un asterisco (*) aquellos que están gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Nota 2: Teniendo en cuenta el volumen y uso de ambas piscinas y el uso que estas piscinas tiene a diario se dosificara diariamente bicarbonato de sodio, alguicida, floculante y cloro al 70% granulado, cloro al 91% granulado además se instalaran pastillas de cloro en los clorinadores y los demás productos químicos que amerite de acuerdo con el estado físico químico del agua.

JUSTIFICACIÓN ESPECIFICA DE CADA ÍTEM A CONTRATAR:

#### 1. CLORO AL 91% GRANULADO

Desinfectante de alto rendimiento para tratamiento de agua en piscinas, elimina bacterias, virus y algas. Su presentación granulada permite dosificación precisa y disolución rápida, asegurando niveles adecuados de cloro libre.

#### 2. CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL

Tabletas de liberación lenta que mantienen niveles estables de cloro residual, reduciendo la frecuencia de aplicación. Incluye agentes multifuncionales que previenen la formación de algas y contaminantes orgánicos.

#### 3. HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORO AL 70%)

Alternativa sólida al cloro líquido, ideal para almacenamiento seguro y dosificación en sistemas de dosificación automática. Eficaz en aguas con alta demanda de desinfección.

#### 4. ALGUICIDA CLARIFICADOR (LÍQUIDO)

Combate y previene el crecimiento de algas, mientras coagula partículas suspendidas para mejorar la claridad del agua. Su densidad y pH controlados aseguran compatibilidad con otros químicos.

#### 5. KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO

Herramienta esencial para monitorear parámetros críticos del agua, este equipo de análisis colorimétrico diseñado para el control básico y confiable de la calidad del agua. Permite realizar mediciones precisas y rápidas de los principales parámetros fisicoquímicos, indispensables para el adecuado mantenimiento y tratamiento del agua.

Este kit permite determinar:

- Alcalinidad total

- Dureza cálcica

- Cloro libre

- Cloro total

- Cloraminas

- Ácido cianúrico

- PH

Su método colorimétrico facilita la lectura de resultados mediante comparación visual, ofreciendo una solución práctica y eficiente para el monitoreo rutinario en piscinas, spas y sistemas de tratamiento de agua. Incluye reactivos y accesorios necesarios para la ejecución de las pruebas, garantizando confiabilidad, facilidad de uso y portabilidad.

#### 6. BICARBONATO DE SODIO

Regulador de alcalinidad total, evita fluctuaciones de pH que afectan la eficacia del cloro y protegen equipos de corrosión.

#### 7. DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%

Desinfectante estabilizado con ácido cianúrico, que protege el cloro de la degradación UV en piscinas exteriores, reduciendo costos por reposición frecuente.

#### 8. HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (FLOCULANTE)

Agente coagulante que aglomera partículas finas para facilitar su remoción por filtración, mejorando la transparencia del agua y reduciendo carga en los filtros.

#### 9. DETERGENTE LÍQUIDO

Limpieza de superficies en vestidores, duchas y pisos, eliminando grasas y suciedad acumulada sin dañar materiales.

#### 10. DETERGENTE EN POLVO

Uso en áreas de alto tráfico o superficies específicas que requieren limpieza abrasiva controlada.

#### 11. EXÁMENES BACTERIOLÓGICOS

Análisis microbiológico obligatorio para verificar la ausencia de patógenos (ej: E. coli, Pseudomonas), asegurando agua apta para uso público según estándares sanitarios.

#### 12. HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%

Desinfectante concentrado para áreas comunes (vestidores, duchas), eliminando bacterias y hongos en superficies con alto riesgo de contaminación.

#### 13. SERVICIO DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS Y LIMPIEZA

Mantenimiento integral que incluye dosificación de productos, aspiración de fondos y desinfección de áreas perimetrales, previniendo riesgos sanitarios y manteniendo estándares estéticos.

SERVICIOS INCLUIDOS: El contratista deberá realizar los servicios de limpieza y desinfección de las Piscinas Olímpica y Semi-Olímpica conforme con los siguientes aspectos técnicos, programados por la Alcaldía Municipal de Girardot.

| SERVICIOS INCLUIDOS | PERIODICIDAD |
| --- | --- |
| Aplicación de químicos para el tratamiento de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica) | Diario |
| Aspirar las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi- Olímpica) | Diario |
| Limpieza y desinfección de las playas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica) | Diario |
| Limpieza y desinfección de las piscinas, evitando hongos y manchas (Olímpica y Semi-Olímpica) | Diario |
| Tomas muestra de PH de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica) | Diario (Mañana y Tarde) |
| Limpieza y desinfección de la ducha principal de la piscina semi - olímpica, evitando hongos. | Diario |
| Análisis Fisicoquímicos y bacteriológicos y entregar en original los análisis al Supervisor del Contrato con copia a la secretaria de Infraestructura | Semanal |

NOTA: Para la Ejecución de los anteriores servicios, el contratista deberá suministrar todos los insumos y equipos requeridos para la óptima prestación del servicio.

ANÁLISIS QUÍMICOS REQUERIDOS:

El contratista deberá entregar el análisis bacteriológico y fisicoquímico que se relacionan a continuación correspondiente a las piscinas (Olímpica y Semi - Olímpica):

| PISCINA SEMI-OLÍMPICA Y OLÍMPICA |  |
| --- | --- |
| FISICOQUÍMICOS | BACTERIOLÓGICOS |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ANÁLISIS | HETERÓTROFOS (AERÓBICOS) COLIFORMES TERMOTOLERANTES ESCHERICHIA COLI PSEUDOMONA AERUGINOSA |
| TEMPERATURA |  |
| COLOR |  |
| MATERIAS FLOTANTES |  |
| COLOR |  |
| TRANSPARENCIA |  |
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL ANÁLISIS |  |
| PH |  |
| CONDUCTIVIDAD |  |
| POTENCIAL REDOX |  |
| TURBIEDAD |  |
| ACIDO CIANÙRICO |  |
| ALCALINIDAD TOTAL |  |
| CLORO RESIDUAL – LIBRE |  |
| CLORO TOTAL |  |
| CLORO COMBINADO |  |
| COBRE |  |
| DUREZA TOTAL |  |
| PISCINA OLÍMPICA | 1 CADA 30 DÍAS |
| PISCINA SEMI- OLÍMPICA | 1 CADA 30 DÍAS |

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Los equipos que se relaciona a continuación deberán ser ubicados en el sitio a realizar el servicio de mantenimiento y limpieza de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica), por lo que el traslado y custodia de estos será de exclusiva responsabilidad del contratista, quien deberá garantizar el buen desempeño de las equipos y elementos, como también la permanencia de estos durante el desarrollo del contrato, situación que será verificada por el Supervisor del contrato.

| EQUIPO | CANTIDAD REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| Manguera de 22 metros aspiradora | 1 |
| Manguera de 2” de 4 metros | 1 |
| Carro aspiradora de 8 ruedas | 1 |
| Hidrolavadora | 1 |
| Tubo Telescópico | 1 |
| Nasa | 1 |
| Kit Medidor de PH (Comparadores DPD con sus respectivos reactivos) | 1 |
| Cepillo de Cerda | 6 |
| Cepillo de Nailon | 6 |
| Escobas | 6 |
| Palas | 6 |

INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El contratista deberá realizar el suministro de los insumos que se relacionan a continuación para el  cumplimiento del objeto contractual.

- CLORO AL 91% GRANULADO ( MARCA COMERCIAL) *

- CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL ( MARCA COMERCIAL)

- HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% ( MARCA COMERCIAL)

- ALGUICIDA CLARIFICADOR ( LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE; DENSIDAD a 20°C -1,13-1,14 g/ml; Ph al 10% - 4.0-6,2) *

- KID COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO (Colorimétrico, para mediciones de: alcalinidad total, dureza cálcica, cloro libre, cloro total, cloraminas, ácido cianurico y PH)

- BICARBONATO DE SODIO

- DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65% *

- HIDROXICLORURO DE ALUMINIO ( floculante y clarificador de agua)

- DETERGENTE LIQUIDO

- DETERGENTE POLVO

- EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINA OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA

- HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (DESINFECCION PLAYAS, VESTIERES Y DUCHAS)

- SERVICIO DE APLICACIÓN DE QUIMICOS, ASPIRADA DE PISCINAS, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHA