## Presupuesto (hidden)
MUNICIPIO DE PISBA
OBJETO:
|  |  | INCREMENTO DISTANCIA: |  | 22%
Resolución 050 del 05 de mayo de 2025
ITEM | REF GOB. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR INCREMENTO POR DISTANCIA 22% | VALOR UNITARIO + INCREMENTO POR DISTANCIA | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | 6.01.02 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN B.T | ML | 2091 | 797.16 |  | 0 | 1666861.56
[7 empty] | SUBTOTAL | 1666861.56
2 | POSTE + LUMINARIA
2.01 | 6.02.01 | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 88 | 998484.67 | 219666.6274 | 19330663.2112 | 87866650.96
2.02 | COTIZACION | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HASTA 60W CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 7500 LUMENES A 6000 KELVIN CON 50.000 HORAS DE VIDA UTIL | UND | 25 | 600983.05 | 132216.271 | 3305406.775 | 15024576.25
2.03 | 7.06.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 80 W EMITIENDO ENTRE MÍNIMO 10.400 LUMENES EN 4000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN | UND | 63 | 535303.05 | 117766.671 | 7419300.273 | 33724092.15
2.04 | 7.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METALICO DE 1 1/2 X 1,50 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. | UND | 88 | 258563.57 | 56883.9854 | 5005790.7152 | 22753594.16
2.05 | 6.02.64 | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE TRIPLEX XLPE-SR No 2 AWG | KM | 1.7 | 13653050.91 | 3003671.2002 | 5106241.0403 | 23210186.55
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 182579100.07
[5 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO |  |  | 184245961.63
ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | B = A * 22% | 22% | 40534111.5586
IMPREVISTOS | [5 empty] | C = A * 3% | 3% | 5527378.8489
UTILIDAD | [5 empty] | D = A * 5% | 5% | 9212298.0815
TOTAL COSTOS INDIRECTO | [5 empty] | E = B + C + D |  | 55273788.489
[6 empty] | INCREMENTO POR DISTANCIA |  | 40167402.0147 |  | 779.0963
TOTAL COSTOS DE OBRA | [7 empty] | 279687152.1337 | 279687931.23

## PRESUPUESTO DIVIDIDO
MUNICIPIO DE PISBA
OBJETO: AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL, E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACÁ
|  |  | INCREMENTO DISTANCIA: |  | 22%
Resolución 033 del 27 de abril de 2026
ITEM | REF GOB. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | F.I.D. (22%) | VALOR INCREMENTO POR DISTANCIA 22% | VALOR UNITARIO + INCREMENTO POR DISTANCIA | VALOR TOTAL
1 | SISTEMA DE ALUMBRADO LED CONVENCIONAL (CONECTADO A RED)
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.11 | 6.01.02 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN B.T | ML | 2091 | 797.16 | 0% | 0 | 0 | 1666861.56 | 1666861.56
[8 empty] | SUBTOTAL | 1666861.56 | 0
0
1.2 | POSTE + LUMINARIA | [8 empty] | 0
1.21 | 6.02.01 + COTIZACION | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 63 | 998484.67 | 22% | 219666.6274 | 13838997.5262 | 62904534.21 | 76743531.7362
1.22 | 7.06.17 + COTIZACION | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 80 W EMITIENDO ENTRE MÍNIMO 10.400 LUMENES EN 4000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN | UND | 63 | 535303.05 | 22% | 117766.671 | 7419300.273 | 33724092.15 | 41143392.423
1.23 | 7.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METALICO DE 1 1/2 X 1,50 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. | UND | 63 | 258563.57 | 22% | 56883.9854 | 3583691.0802 | 16289504.91 | 19873195.9902
1.24 | 6.02.64 + COTIZACION | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE TRIPLEX XLPE-SR No 2 AWG | KM | 1.7 | 13653050.91 | 22% | 3003671.2002 | 5106241.0403 | 23210186.55 | 28316427.5873
[8 empty] | SUBTOTAL | 136128317.82 | 0
2 | SISTEMA DE ALUMBRADO LED SOLAR AUTONOMO | [8 empty] | 0
2.1 | POSTE + LUMINARIA | [8 empty] | 0
2.11 | 6.02.01 + COTIZACION | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 25 | 998484.67 | 22% | 219666.6274 | 5491665.685 | 24962116.75 | 30453782.435
2.12 | 7.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METALICO DE 1 1/2 X 1,50 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. | UND | 25 | 258563.57 | 22% | 56883.9854 | 1422099.635 | 6464089.25 | 7886188.885
2.13 | COTIZACION | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HASTA 60W CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 7500 LUMENES A 6000 KELVIN CON 50.000 HORAS DE VIDA UTIL | UND | 25 | 600983.05 | 22% | 132216.271 | 3305406.775 | 15024576.25 | 18329983.025
[8 empty] | SUBTOTAL | 46450782.25 | 0
[5 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO |  |  |  | 184245961.63
379081765.7389
ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | B = A * 22% | 22% | 40534111.5586
IMPREVISTOS | [6 empty] | C = A * 3% | 3% | 5527378.8489
UTILIDAD | [6 empty] | D = A * 5% | 5% | 9212298.0815
TOTAL COSTOS INDIRECTO | [6 empty] | E = B + C + D |  | 55273788.489
[6 empty] | INCREMENTO POR DISTANCIA |  |  | 40167402.0147 |  | 0
TOTAL COSTOS DE OBRA | [8 empty] | 279687152.1337 | 279687931.23
239519750.119

## Apu 1.01
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PISBA NIT
PROYECTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O
6.01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
6.01.02
No. ÍTEM PRESUPUESTO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN B.T |  |  |  |  | ML
1.01
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
[7 empty] | 67 | M2 | 1 | GALON
[7 empty] | 1 |  | 0.014925
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACIÓN TOTAL, NIVEL Y ACCESORIOS) |  |  | HORA | 18745 | 0.025 | 468.625
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 313 | 4.997% | 15.64
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 484.27
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA (I) |  |  | HC | 94408.26 | 0.0025 | 236.0206
OFICIAL 1 (FF1) |  |  | HH | 25624.48 | 0.003 | 76.8734
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 312.89
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 797.16
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 797.16
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 797.16 |  | 797.16
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó
________________________________________
0

## Apu 2.01
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PISBA NIT
PROYECTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O
6.02 | ESTRUCTURAS Y CABLEADO PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
6.01.02
No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN |  |  |  |  | UND
2.01
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
POSTE DE FERROCONCRETO 8M 510 KGF |  |  | UND | 600000 | 1 | 600000
[7 empty] | 67 | M2 | 1 | GALON
[7 empty] | 1 |  | 0.014925
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 600000
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 364165 | 5% | 18208.23
GRÚA DE BRAZO ARTICULADO |  |  | HORA | 250000 | 0.55 | 137500
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 155708.23
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1) |  |  | HC | 60694.11 | 4 | 242776.44
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 242776.44
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 998484.67
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 998484.67
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 998484.67 |  | 998484.67
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó
________________________________________
0

## Apu 2.02
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PISBA NIT
PROYECTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN
| No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O
ESTRUCTURAS Y CABLEADO PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
| REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
| No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HASTA 60W CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 7500 LUMENES A 6000 KELVIN CON 50.000 HORAS DE VIDA UTIL |  |  |  |  | UND
2.02
1. MATERIAL
| Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
| LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HASTA 60 W CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 7500 LUMENES A 6000 K Y AUTONOMIA DE 12 HORAS CON 50.000 HORAS DE VIDA UTIL |  |  | UND | 500000 | 1 | 500000
[8 empty] | 67 | M2 | 1 | GALON
[8 empty] | 1 |  | 0.014925
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 500000
2. EQUIPO
| Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 48555 | 5% | 2427.76
| GRÚA DE BRAZO ARTICULADO |  |  | HORA | 250000 | 0.2 | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 52427.76
3. MANO DE OBRA
| Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
| CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1) |  |  | HC | 60694.11 | 0.8 | 48555.288
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 48555.29
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 600983.05
| INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 600983.05
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
| TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 600983.05 |  | 600983.05
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó
________________________________________
DESCRIPCION MATERIAL:
LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HASTA 60 W CON FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 7500 LUMENES A 6000 K Y AUTONOMIA DE 12 HORAS CON 50.000 HORAS DE VIDA UTIL
COTIZACIONES | [6 empty] | VALOR
NACIONAL DE ELECTRICOS | [6 empty] | 637490
ELECTRIFICADORA CAPITAL | [6 empty] | 753800
INTERELECTRICAS | [6 empty] | 907970
VALOR UNIDAD | [6 empty] | 766420
0

## Apu 2.03
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PISBA NIT
PROYECTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
| 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DE ESCENARIOS Y EQUIPOS PARA TELEGESTIÓN
| No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O
| 7.06 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y ESCENARIOS
| REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
7.06.17
| No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 80 W EMITIENDO ENTRE MÍNIMO 10.400 LUMENES EN 4000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN |  |  |  |  | UND
2.03
1. MATERIAL
| Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
| LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 80 W EMITIENDO MÍNIMO 10.400 LUMENES EN 4.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN |  |  | UND | 380000 | 1 | 380000
| FOTOCELDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 3 PINES, MÍNIMO 400 JOULES. |  |  | UND | 54320 | 1 | 54320 | 67 | M2 | 1 | GALON
[8 empty] | 1 |  | 0.014925
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 434320
2. EQUIPO
| Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 48555 | 5% | 2427.76
| GRÚA DE BRAZO ARTICULADO |  |  | HORA | 250000 | 0.2 | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 52427.76
3. MANO DE OBRA
| Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
| CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1) |  |  | HC | 60694.11 | 0.8 | 48555.288
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 48555.29
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 535303.05
| INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 535303.05
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
| TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 535303.05 |  | 535303.05
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó
________________________________________
DESCRIPCIÓN MATERIAL
LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 80 W EMITIENDO MÍNIMO 10.400 LUMENES EN 4.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN
COTIZACIONES | [6 empty] | VALOR
HOMECENTER | [6 empty] | 579900
NACIONAL DE ELECTRICOS | [6 empty] | 597590
INTERELECTRICAS | [6 empty] | 527300
VALOR UNIDAD | [6 empty] | 568263.3333
0

## Apu 2.04
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PISBA NIT
PROYECTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DE ESCENARIOS Y EQUIPOS PARA TELEGESTIÓN
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O
7.03 | BRAZOS METÁLICOS PARA POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
7.03.02
No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METALICO DE 1 1/2 X 1,50 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. |  |  |  |  | UND
2.04
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
BRAZO PARA A.P. EN TUBO DE FE GALV. DE 1 1/2" X 1.5 M. |  |  | UND | 127212.91 | 1 | 127212.91
PERCHA GALVANIZADA PARA ANCLAJE |  |  | UND | 12650 | 1 | 12650 | 67 | M2 | 1 | GALON
COLLARIN DE 160 MM POR 2 SALIDAS EN PLATINA GALV. DE 1/4" |  |  | UND | 21358.81 | 2 | 42717.61 | 1 |  | 0.014925
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 182580.52
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 48555 | 5% | 2427.76
GRÚA DE BRAZO ARTICULADO |  |  | HORA | 250000 | 0.1 | 25000
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 27427.76
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1) |  |  | HC | 60694.11 | 0.8 | 48555.288
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 48555.29
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 258563.57
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 258563.57
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 258563.57 |  | 258563.57
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó
________________________________________
0

## Apu 2.05
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PISBA NIT
PROYECTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No. CAPÍTULO | C A P Í T U L O
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DE ESCENARIOS Y EQUIPOS PARA TELEGESTIÓN
No. SUB-CAPÍTULO | S U B - C A P Í T U L O
7.03 | BRAZOS METÁLICOS PARA POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | Unidad
7.03.02
No. ÍTEM PRESUPUESTO | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE TRIPLEX XLPE-SR No 2 AWG |  |  |  |  | KM
2.05
1. MATERIAL
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N° 2 AWG XLPE-SR |  |  | ML | 11000 | 1050 | 11550000
[7 empty] | 67 | M2 | 1 | GALON
[7 empty] | 1 |  | 0.014925
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  |  | 11550000
2. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) |  |  | % | 2002905.63 | 5% | 100145.2848
|  |  | SUBTOTAL EQUIPO |  |  | 100145.28
3. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1) |  |  | HC | 60694.11 | 33 | 2002905.63
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 2002905.63
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 13653050.91
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA | [5 empty] | 13653050.91
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) | [5 empty] | 13653050.91 |  | 13653050.91
OBSERVACIONES:
________________________________________
Realizó
________________________________________
0

## 2,01
FORMATO
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN |  |  | UNIDAD | Unidad
|  |  | 0 | 2.01
DESCRIPCION | UND | CANT. | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
POSTE DE FERROCONCRETO 8M 510 KGF | UND | 1 | 600000 | 600000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 600000
MANO DE OBRA
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1) | HC | 6 | 60694.1122 | 364164.6731
|  |  | SUBTOTAL- MANO DE OBRA | 364164.6731
EQUIPO
GRUA DE BRAZO ARTICULADO | HORA | 0.55 | 130000 | 71500
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5 | 364164.67 | 18208.2335
|  |  | SUBTOTAL- EQUIPO | 89708.2335
OTROS
0
|  |  | SUBTOTAL OTROS | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1053872.91
INCREMENTO POR DISTANCIA | % | 0% |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTO+INCREM. DIST |  |  |  | 1053872.91
ADMINISTRACION |  | 25% |  | 263468.2275
IMPREVISTOS |  | 1% |  | 10538.7291
UTILIDAD |  | 4% |  | 42154.9164
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: |  |  |  | 316161.873
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) |  |  |  | 1370034.783
OBSERVACIONES |  |  | Realizo:
Materiales:
ESTUDIO DE MERCADO |  |  | Cargo: Profesional Consultor
Mano de obra:
ITEM 6.02.01 DEL ANEXO 2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2025 + RESOLUCIÓN 0050 DEL 5 DE MAYO DE 2025 |  |  | Revisó y Aprobó:
Equipo: |  |  | ___________________________ | ____________________________
ITEM 6.02.01 DEL ANEXO 2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2025 + RESOLUCIÓN 0050 DEL 5 DE MAYO DE 2025
Note on A8: Usuario: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Note on D9: Usuario: NUMERO DE ITEM SEGÚN RESOLUCION DE PRECIOS
Note on E9: Usuario: NUMERO DEL ITEM DENTRO DEL PRESUPUESTO