## Table 1
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
Dependencia: Servicio Médico Asistencial
1 | 85161502 | Fonendoscopio | Limpieza de campanas y | 2 | UND
membrana interna y externa
2 | 85161502 | Silla de ruedas | Limpieza y aceitado | 2 | UND
3 | 85161502 | Camilla | Limpieza y ajuste de bisagras | 1 | UND
4 | 85161502 | Diván de Examen | Limpieza y ajuste de tapizado | 1 | UND
5 | 85161502 | Equipo de Órganos de los sentidos. | Limpieza interna y externa de lentes y puntos de contacto | 2 | UND
lumínicos
6 | 85161502 | Báscula de piso | Limpieza interna, externa y | 1 | UND
calibración
7 | 85161502 | Negatoscopio de un cuerpo portátil | Limpieza interna, externa y revisión de lampara | 1 | UND
8 | 85161502 | Balanza adulto con tallímetro | Limpieza interna, externa y calibración | 1 | UND
9 | 85161502 | Tensiómetro de pared | Limpieza interna, externa y | 2 | UND
calibración
Seguridad y Salud en el trabajo Centro de Comercio y Turismo, Centro Agroindustrial y Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria
10 | 85161503 | Desfibrilador Externo Automático DEA | Mantenimiento preventivo y correctivo DEA incluido el gabinete donde se encuentra almacenado y cambio de repuestos · Revisión integral del equipo, así como sus componentes · señalética la cual debe ser fotoluminiscente · Remplazo baterías compatible para los equipos marca Defibtech Lifeline originales Voltaje: DC 15 V -Capacidad: 2.8 Ah (Permite hasta 300 descargas). -Tipo de Tecnología: Lithium dióxido manganeso LiMnO2 -Duración: 7 años de autonomía desde su aplicación en el desfibrilador externo Defibtech Lifeline, y de 3 años en la versión del equipo desfibrilador · Reemplazo de las Pilas 9 V por baterías 9V Recargable con su respectivo cargador de pila. Mantenimiento de gabinete (corrosión, pintura y cambio de alarma audible y luz que funcione al abrir la puerta del gabinete). | 5 | UND
11 | 85161503 | Desfibrilador Externo Automático DEA | Calibración DEA incluyendo pruebas de seguridad eléctrica, actualización de software, y test de desfibrilación | 5 | UND
12 | 85161503 | parches o electrodos x 1 Par PED. Para DEA y AUTO DDP-200 DEFIBTECH | Reposición de parches o electrodos x 1 Par PED. Para DEA y AUTO DDP-200 DEFIBTECH vida útil 2 años a partir de la entrega | 3 | UND
13 | 85161503 | parches o electrodos x 1 Par ADU. Para DEA y AUTO DDP-100 DEFIBTECH | Reposición de parches o electrodos x 1 Par ADU. Para DEA y AUTO DDP-200 DEFIBTECH vida útil 2 años a partir de la entrega | 5 | UND
14 | 85161502 | Calibración de Tensiómetro digital | Calibración de Tensiómetro digital, limpieza, verificación del funcionamiento de las piezas | 3 | UND
15 | 85161502 | Silla de ruedas | Revisión y ajuste de:  Nivel de Aire de llantas de silla.  Bloqueadores de Ruedas Limpieza del Marco de la Silla de Ruedas Cojín y Respaldo Ejes y Partes Móviles Desgaste y Ajuste de Todos los Elementos de Sujeción Ejes de Liberación Rápida Ruedas, Cubiertas, Rayos Ruedas de Orientación Tubos Antivuelco Tapizado Mantenimiento del Marco de la Silla de Ruedas Apoya-brazos Eje y Fundas de Eje Marco y Soporte Transversal y de más que sea necesario para su respectivo funcionamiento | 6 | UND